| Código validación comunicación: cod_val_rad | Código Dependencia: depe_var |
| --- | --- |
| cod_exp cod_val_exp | Acceso: Reservado (ac_res), Público (ac_pub), Clasificado (ac_cla) |

Bogotá, D.C.

encabezado

nombredestinatario
dir_r
muni_r depto_r

Asunto: 	r_asunto

Cordial saludo;

En atención a la comunicación con radicado número 1-2026-015956 del 08 de abril de 2026, mediante la cual el Director de Proyectos del Consorcio Férreo del Meta solicita información necesaria para la ejecución de una consultoría para la estructuración técnica, integral a nivel de factibilidad de la infraestructura ferroviaria para realizar la conexión férrea entre los municipios de Villavicencio y Puerto López - Lote 1, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, en ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias asignadas, procede emitiendo respuesta integral y de fondo frente a los hechos y peticiones que se describen a continuación:

## “I. HECHOS

El alcance del Contrato incluye la elaboración de los estudios y diseños técnicos como son aspectos ambientales y sociales, análisis de demanda, movilidad, predios, interferencias con redes, ingeniería ferroviaria, sistemas intermodales, operación y mantenimiento, CAPEX y OPEX, programación de obra, evaluación tarifaria, análisis territorial y aprovechamiento de infraestructura existente.

## II. OBJETO DE LA PETICIÓN

(…)

Comedidamente solicitamos nos proporcionen la información que se relaciona a continuación:

- Cartografía que indique los trazados de:

- OLEODUCTO ODL ubicado en los departamentos de Meta y Casanare, con el fin de analizar su posible cercanía al área de influencia del proyecto

- Gasoductos y Estaciones de producción de Gas Natural, con el fin de analizar su posible cercanía al área de influencia del proyecto.

Teniendo en cuenta el área de influencia del proyecto ferroviario (Villavicencio – Puerto López), se le informa que en determinados tramos del oleoducto operan de manera independiente CENIT - Transporte y Logística S.A.S, ECOPETROL y Oleoducto de los Llanos S.A. En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, resulta necesario trasladarles la solicitud, en razón a que la información requerida corresponde a aspectos técnicos del resorte de cada uno de ellos. De igual forma, pero frente al gasoducto, se le informa que el operador es la empresa TGI S.A. E.S.P.

En ese sentido, esta Dirección copiara de esta respuesta a los 4 operadores indicados para que cada uno emita los planos y cartografía que le corresponda y posteriormente remita esa informa  al Consorcio Ferrreo del Meta con copia a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía.

No obstante lo anterior, y con el fin de que cuenten con información de referencia, se le indica que puede consultar la cartografía del trazado de gasoductos cercano al área de influencia del proyecto, operado por TGI S.A. E.S.P, a través del siguiente enlace:  https://beo.tgi.com.co/manual-del-transportador/procedimientos-operacionales/mapa-del-sistema-de-transporte/

Con el mismo propósito se adjunta a esta respuesta el mapa denominado GASODUCTOS Y CAMPOS DE GAS NATURAL EN COLOMBIA, generado por ECOPETROL, en el cual podrá visualizar las líneas de los gasoductos en el área de influencia, así como la ubicación de campos de gas.

• Franjas de protección normativa requeridas

Para responder de fondo su inquietud, se precisa que la norma técnica colombiana NTC 6199 de 2016, en materia de aislamientos o franjas de protección o servidumbre para combustibles líquidos del petróleo, dispone lo siguiente:

Fuente: NTC 6199, página 11.

Adicionalmente, resulta necesario considerar las disposiciones contenidas en los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial – POT municipales, expedidos en el marco de la Ley 388 de 1997 y demás normas concordantes sobre ordenamiento territorial y gestión del riesgo, en la medida en que dichos instrumentos incorporan determinantes relacionadas con la protección de las personas, el ambiente y la infraestructura estratégica.

En ese sentido, al momento de definir usos del suelo para nuevos proyectos urbanísticos o de infraestructura, las autoridades territoriales deben considerar las condiciones de seguridad asociadas a corredores de oleoductos, poliductos y gasoductos, así como las restricciones y medidas técnicas aplicables a las franjas de terreno vinculadas a este tipo de infraestructura.

Lo anterior cobra especial relevancia en aquellos eventos en los que existan proyectos previamente construidos o en operación relacionados con el transporte de hidrocarburos por ductos, con el propósito de minimizar la probabilidad de eventos accidentales que puedan generar afectaciones a la población circundante, al ambiente o a la continuidad y seguridad de la operación de dicha infraestructura.

- Cualquier normativa aplicable a la infraestructura de transporte de hidrocarburos y que deba ser tomada en consideración para el desarrollo de proyectos de infraestructura y transporte.

Las presentes normas están dirigidas a los operadores y/o transportadores y otros actores de la cadena de valor de hidrocarburos.

- Artículos 45 a 57 y 189 a 209 del Decreto – Ley 1056 de 1953 (Código de Petróleos) establecen los requisitos, procedimientos, derechos y obligaciones para llevar a cabo la actividad de transporte de hidrocarburos por oleoductos.

- Decreto 1073 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía"

- Reglamento Único de Transporte de Gas Natural RUT (CREG 071 de 1999),

- Reglamento de Transporte por Poliductos - RTP (CREG 208 de 2021)

- Reglamento del Transporte por Oleoductos Resolución 00574 de 2026 de Ministerio de Minas y Energía.

- NTC 5901 del 2012, emite pautas en materia de gestión de integridad se sistemas de tubería para transporte de líquidos peligrosos, dicha norma técnica es el equivalente nacional del API1160 Managing System Integrity for Hazardous Liquid Pipelines, esta última, que, a su vez,  esta referenciada en el código de construcción ASMEB31.4, que trata temas de integridad de oleoductos y poliductos.

- En materia de gasoductos, la NTC 5747 del 2009, emite pautas en materia de Gestión de integridad de gasoductos, dicha norma técnica es el equivalente nacional del B31.8S - Managing System Integrity of Gas Pipelines, esta última, que a su vez, esta referenciada en el código de construcción ASME B31.8 - Gas Transmission and Distribution Piping Systems, que como se indicó previamente, fue aplicada mediante NTC 3728 del 2018, GASODUCTOS. LÍNEAS DE TRANSPORTE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS.

Finalmente, le informamos que cualquier duda o inquietud relacionada con el presente oficio podrá ser atendida a través del correo electrónico institucional menergia@minenergia.gov.co , indicando el número de radicado mencionado en la parte superior derecha de este documento.

Atentamente,

| Tabla_Firmantes |  |
| --- | --- |

ley_texto

copias_r

rad_padre

anexo_r

Elaboró: res_proyecto
Revisó: res_reviso
Aprobó: res_aprobacion