| Código validación comunicación: cod_val_rad | Código Dependencia: depe_var |
| --- | --- |
| cod_exp cod_val_exp | Acceso: Reservado (ac_res), Público (ac_pub), Clasificado (ac_cla) |

Bogotá, D.C.

Señores

nombredestinatario
dir_r
muni_r depto_r

Asunto: 	r_asunto

Respuesta frente al radicado de entrada 1-2026-005526 del 06 de febrero de 2026 y alcance frente a respuesta inicial con radicado de salida 2-2026-006504 del 04 de marzo del 2026.

Cordial saludo,

Con el fin de responder la solicitud indicada en el asunto, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, en ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias asignadas, procede emitiendo respuesta integral y de fondo frente a las peticiones que se describen a continuación:

“1. ¿Se han realizado estudios técnicos específicos de interferencias electromagnéticas (AC/DC), corrientes vagabundas o de fuga, y afectación a sistemas de protección catódica, en los cruces y paralelismos existentes o proyectados entre sistemas ferroviarios electrificados y redes de transporte de hidrocarburos en Colombia?

2. ¿Se han definido, implementado o exigido aseguramientos y mitigaciones técnicas para evitar la materialización de los riesgos asociados a dichas interferencias, tales como:

Corrosión acelerada

Fallas en protección catódica

Afectación de sensores, válvulas o sistemas de control

¿Fugas, incendios o explosiones?

3. ¿Qué acciones de coordinación interinstitucional se han adelantado o se encuentran previstas entre:

Ministerio de Minas y Energía,

UNGRD,

Ministerio de Transporte,

Ministerio del Interior,

Presidencia de la República,

Con el fin de prevenir afectaciones a infraestructura crítica, comunidades, ambiente y seguridad energética, frente

4. ¿Se han considerado e incorporado soluciones técnicas activas, reconocidas en normas y mejores prácticas internacionales, tales como:

Drenaje forzado con rectificador controlado por potencial,

Aislamiento eléctrico de rieles,

Diseño flotante de subestaciones,

Uso de test stations y electrodos de referencia permanentes,

¿Monitoreo continuo con criterios como CSE? –850 mv?”

- (…) solicito se informe si estos escenarios específicos han sido evaluados y si existen medidas técnicas suficientes y verificables para su mitigación (…)

- Solicito se informe si han sido consideradas, entre otras, las siguientes normas internacionales:

AREMA – estándares ferroviarios.

NACE SP0169, SP0285, TM0497 – corrosión y protección catódica.

API 1102, API 1160, API 1169 – ductos

IEC 61000, EN 50121, UNE-EN 50443 – compatibilidad electromagnética.

NT-001 (FENOCO/Ferrovías) – normativa ferroviaria nacional.

- Solicito respetuosamente que se promueva una articulación interinstitucional efectiva entre las entidades mencionadas

Frente a su primera solicitud, se le informa que realizada una revisión documental de la materia no se evidenciaron estudios específicos realizados sobre interferencias electromagnéticas AC/DC, corrientes vagabundas o afectación a protección catódica entre sistemas ferroviarios electrificados y redes de transporte de hidrocarburos en Colombia.

Al respecto, se considera pertinente realizar una serie de precisiones:

En atención de lo dispuesto en la Ley 489 de 1998, el Ministro de Minas y Energía es el director del Sector Administrativo de Minas y Energía, y por lo tanto es el encargado de dirigir y coordinar este sector, incluidas sus entidades vinculadas y adscritas. Por lo tanto, y de conformidad con las funciones previstas en los numerales 2, 3 y 4, del artículo 2 del Decreto 381 de 2012, corresponde al Ministerio de Minas y Energía formular, adoptar, dirigir y coordinar la política nacional en materia de transporte, entre otros, así como la política en materia de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y desarrollo de fuentes alternas de energía.

Dicho esto, debe precisarse que no corresponde a esta entidad adelantar estudios técnicos especializados sobre interferencias electromagnéticas derivadas de proyectos ferroviarios electrificados, ni ejercer funciones de regulación o supervisión sobre infraestructura férrea. Las competencias relacionadas con la planeación, regulación y desarrollo de infraestructura ferroviaria corresponden al sector transporte y a las entidades competentes en dicha materia.

Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades ambientales competentes, en el marco de los procedimientos de licenciamiento ambiental que resulten aplicables, deben evaluar los riesgos e impactos asociados a la interacción entre proyectos ferroviarios e infraestructura de transporte de hidrocarburos. De igual forma la autoridad encargada de riesgos en materia de prevención de riesgo de desastres.

Frente a su segunda solicitud se le informa que, en el ámbito de competencia de este Ministerio y sus entidades adscritas o vinculadas, si se han definido, implementado o exigido aseguramientos y mitigaciones técnicas para evitar la materialización de los riesgos asociados con el funcionamiento de este tipo de ductos.

Al respecto, considérese que el sector hidrocarburos colombiano está sometido a reglamentos técnicos y estándares de seguridad. La regulación sectorial expedida por el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas incorpora y reconoce códigos técnicos internacionales y dichos estándares constituyen parámetros técnicos obligatorios o de referencia para el diseño, construcción, operación, integridad y mantenimiento de ductos, los cuales se tendrá en cuenta al momento de dar viabilidad de los proyectos.

En este punto es necesario informarle que la Superintendencia de Industria y Comercio ha reiterado en numerosas oportunidades la importancia de basar los reglamentos técnicos en normas internacionales, tal y como se estipuló en el artículo 2.2.1.7.5.2. del Decreto Único del Reglamentario del Sector Comercio Industria y Turismo 1074 de 2015.

Marcos normativos nacionales específicos que remiten a normas técnica:

En cuanto a gasoductos, este ministerio, a través de concepto 43490 de 2007, realizó las siguientes observaciones:

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, estableció el Reglamento Único de Transporte de Gas Natural (RUT) mediante la Resolución No. 071 de diciembre 3 de 1999 contenido en el Anexo General de la misma resolución, el cual, en el Numeral 6 respecto de los “ESTÁNDARES Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES” señala que:

“Los estándares, normas técnicas y de seguridad que deberán aplicar para el diseño, construcción, operación, mantenimiento y puesta en marcha del Sistema Nacional de Transporte, tomarán en consideración la compilación del Código de Normas Técnicas y de seguridad efectuada por el Ministerio de Minas y Energía.”

En el Numeral 6.1 Ibidem, en relación con el CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESTÁNDARES” prevé lo siguiente:

“El Sistema de Transporte y las conexiones existentes o futuras deben cumplir con los requisitos establecidos por las normas técnicas colombianas, expedidas por el ICONTEC o, en su defecto, las aceptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio o el Ministerio de Minas y Energía, el cual las compilará en un Reglamento de Normas Técnicas y de Seguridad en Gas Combustible. En caso de no disponerse de normas fijadas por estas entidades, se adoptarán las normas aplicables emitidas por una de las siguientes agremiaciones:

AGA: American Gas Association

ANSI: American National Standards Institute

API: American Petroleum Institute

ASME: American Society of Mechanical Engineers

ASTM: American Society for Testing and Materials

AWS: American Welding Society

DOT: Department of Transportation

IEC: International Electrothecnical Comission

NACE: National Association of Corrosion Engineers

NEMA: National Electrical Manufacturing Association

NFPA: National Fire Protection Association

UL: Underwrite Laboratories Inc.

Cabe precisar que, a la fecha, este Ministerio no ha expedido el Reglamento de Normas Técnicas y de Seguridad en Gas Combustible, pero existe la Norma Técnica Colombiana, NTC – 3728 "GASODUCTO. LÍNEAS DE TRANSPORTE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS" adoptada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, que está estructurada sobre estándares de la norma técnica internacional ASME B31.8, cuyo objeto y campo de aplicación está previsto en los siguientes términos:

"1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir las líneas de transporte y las redes de distribución de gases combustibles, en cuanto al diseño, materiales, construcción, verificación y pruebas, condiciones de operación y exigencias relativas al mantenimiento y control de la corrosión.

En relación con oleoductos, la Resolución 00574 del 07 de mayo del 2026, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, que establece el Reglamento de Transporte por Oleoductos, señala en su artículo 3 que en las actividades reglamentadas se deben aplicar los estándares y normas técnicas nacionales e internacionales y especialmente las recomendadas por NTC-ICONTEC, ANSI, API, ASME, ASTM, DOT, CSA, NFPA utilizadas en la industria del transporte de petróleo por ductos.

A su vez, el artículo 5, numeral 14, prevé que corresponde a la Dirección de Hidrocarburos, Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y las versiones vigentes y actualizadas de normas técnicas, nacionales o internacionales, relacionadas con el transporte de petróleo por oleoducto.

Luego, el artículo 7, numeral 6, señala que le corresponde al transportador, Disponer de instalaciones apropiadas que permitan mantener el oleoducto, en condiciones óptimas de operación. Se debe contar con elementos que permitan controlar los volúmenes transportados, la calidad de los petróleos recibidos y, en general, efectuar el recibo, transporte y entrega de los petróleos, según las normas nacionales e internacionales de la actividad y las buenas prácticas de la industria, monitoreando la operación de forma remota y/o local, estableciendo protocolos para el control de fugas y de contingencia operativa en el oleoducto.

Además, el artículo 28 definió que el transportador deberá contar con los planes de mantenimiento e integridad, predictivos, preventivos y correctivos para toda la infraestructura de los ductos, teniendo en cuenta la normatividad nacional y/o internacional y deberá incluirse en el BTO con su respectivo plan de mantenimiento, de acuerdo con lo dispuesto en la presente resolución.

Frente a Poliductos, la Resolución 208 de 2021, expedida por la CREG, que establece el Reglamento de Transporte por Poliductos – RTP, señala en su artículo 19 que además del cumplimiento de las normas y reglamentos técnicos vigentes aplicables a las instalaciones y al ejercicio de su actividad, los Transportadores y los Remitentes deberán cumplir con las obligaciones y disposiciones establecidas en el presente reglamento.

Luego, el artículo 20, que estableció las obligaciones del transportador, definió que les corresponde Disponer de instalaciones apropiadas para mantener el sistema de transporte en condiciones óptimas de operación. Además, controlar los volúmenes transportados y la calidad de los mismos, así como efectuar el transporte según las especificaciones propias y las buenas prácticas de la industria.

Dicho lo anterior, y teniendo claridad que en materia de construcción, integridad y seguridad de ductos la normatividad nacional remite a normas técnicas nacionales e internaciones, se precisa que la NTC 5901 del 2012, emite pautas en materia de gestión de integridad se sistemas de tubería para transporte de líquidos peligrosos,  dicha norma técnica es el equivalente nacional del API1160 Managing System Integrity for Hazardous Liquid Pipelines, esta última, que a su vez,  esta referenciada en el código de construcción ASMEB31.4, que trata temas de integridad de oleoductos y poliductos.

En materia de gasoductos, la NTC 5747 del 2009, emite pautas en materia de Gestión de integridad de gasoductos, dicha norma técnica es el equivalente nacional del B31.8S - Managing System Integrity of Gas Pipelines, esta última, que a su vez, esta referenciada en el código de construcción ASME B31.8 - Gas Transmission and Distribution Piping Systems, que como se indicó previamente, fue aplicada mediante NTC 3728 del 2018, GASODUCTOS. LÍNEAS DE TRANSPORTE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS.

Por último, cabe mencionar que el artículo 96 del Decreto 1056 de 1953, Código de Petróleos, reconoce que las zonas de servidumbre de oleoductos pueden ser cruzadas por ferrocarriles siempre que dichas intervenciones no afecten, obstaculicen o comprometan el funcionamiento regular del ducto y su infraestructura asociada. En consecuencia, la norma admite la cohabitación de infraestructura férrea sobre corredores de ductos, bajo el entendido de que quien desarrolle la obra deberá realizar las validaciones técnicas correspondientes donde se demuestre la compatibilidad entre ambas infraestructuras, este último también deberá asumir los riesgos derivados de dicha intervención y responder por los daños que eventualmente se ocasionen al oleoducto, sus dependencias o accesorios.

Entonces, quien pretende cruzar una infraestructura existente con la que esté construyendo debe observar todas las previsiones legales plasmadas en el ordenamiento jurídico y técnico y tomar las medidas pertinentes para ajustarse a dichas previsiones.

En este orden de ideas se tiene que, si existen lineamientos frente al aseguramiento y mitigación de riesgos de esta clase de ductos, aplicable al cruce, traslape o cercanía con redes eléctricas de sistemas ferroviarios.

Frente a su cuarta solicitud, se precisa que en materia de construcción, integridad y seguridad de ductos existe aplicación y remisión a norma técnica, nacional e internacional, que, en todo caso, asignan al trasportador u operador la responsabilidad frente a su aplicación, entre las cuales se incluyen las soluciones técnicas activas requeridas. Esto último se validaría en las mesas interinstitucionales consultadas y solicitadas por el peticionario.

Frente a su quinta solicitud, se le informa que el escenario específico, en lo que compete a esta entidad, no ha sido evaluado. Sin embargo, en primer momento se le indica que la responsabilidad frente a prevención de cualquiera de aquellos riesgos reside en cabeza del trasportador, en este caso CENIT, Transporte y Logística de Hidrocarburos, empresa que para iniciar la operación de los ductos mencionados debió presentar los estudios de ingeniería conceptual, básica y de detalle.

En cuanto a la inquietud relacionada con la existencia de medidas técnicas suficientes y verificables para mitigación de los riesgos indicados, cabe precisar que, el tema debe ser tratado en las mesas interinstitucionales.

Frente a su tercera y séptima solicitud se le informa que, realizada la búsqueda de información documentada sobre la materia se tiene que, a la fecha no existen mesas formales de articulación interinstitucional para ese propósito específico, sin embargo, con ocasión de la petición formulada, esta entidad procederá convocando a las entidades competentes con el fin de que se discuta una ruta de trabajo sobre la materia.

Frente a su sexta solicitud, se precisa, que en relación con las normas técnicas indicas, se tiene lo siguiente:

1. Sobre estándares ferroviarios (AREMA y normativa nacional).

Los estándares de la American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association (AREMA), así como la normativa nacional ferroviaria (incluyendo NT-001 de FENOCO/Ferrovías), constituyen referencias técnicas relevantes en el ámbito del diseño y operación de infraestructura ferroviaria. No obstante, su aplicación directa en proyectos asociados a hidrocarburos se circunscribe a escenarios de interacción o interferencia entre ambas infraestructuras, caso en el cual su consideración se realiza a través de esquemas de articulación intersectorial, liderados principalmente por las autoridades competentes en transporte, al rescpeto ver: https://fenoco.com.co/images/Norma_-NT-001_ACTUALIZADA.pdf

2. Sobre normas de corrosión y protección catódica (NACE).

Normas como NACE SP0169, SP0285 y TM0497 son ampliamente reconocidas en la industria del petróleo y gas para el control de corrosión externa e interferencias eléctricas en ductos metálicos enterrados o sumergidos. Estas metodologías técnicas son consideradas como buenas prácticas internacionales y son frecuentemente adoptadas por los operadores en el país, particularmente en el diseño y evaluación de sistemas de protección catódica, monitoreo de integridad y mitigación de corrientes inducidas, y estan referidas en la normatividad nacional, y de obligatorio cumplimiento por parte del transportador.

3. Sobre estándares para ductos (API).

Los estándares API 1102, API 1160 y API 1169 representan lineamientos técnicos relevantes para el cruce de ductos con otras infraestructuras, la gestión de integridad de sistemas de transporte y la certificación de inspectores, respectivamente. En el contexto colombiano, estos estándares constituyen referentes técnicos de uso extendido en la industria, especialmente en proyectos que involucran cruces con infraestructura ferroviaria u otras obras lineales, siendo su adopción evaluada por los agentes del sector bajo criterios de riesgo y cumplimiento de la normativa nacional vigente.Considerese que las normas tecnicas referidas son aplicable via remision indicada en la normatividad nacional, que a su vez son de obligatorio cumplimiento por parte del transportador.

4. Sobre compatibilidad electromagnética (IEC, EN, UNE-EN).

En relación con normas como IEC 61000, EN 50121 y UNE-EN 50443, estas abordan aspectos críticos de compatibilidad electromagnética (CEM/EMC) y efectos de corrientes inducidas en instalaciones metálicas cercanas a sistemas ferroviarios electrificados. La responsabuilidad en esta materia corresponde al transportador y/u operador del ducto, que a su vez son aplicables via remision indicada en la normatividad nacional.

Cordialmente,

| Tabla_Firmantes |  |
| --- | --- |

ley_texto

copias_r

rad_padre

anexo_r

Elaboró: res_proyecto
Revisó: res_reviso
Aprobó: res_aprobacion