# SOLICITUD DE ADICIÓN X PRÓRROGA __SUSPENSIÓN__MODIFICACIÓN X

CONTRATO No. INS-SMC-181-2026

De conformidad con las disposiciones normativas vigentes, y previo aval del Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa, solicita su aprobación para el trámite del asunto, de conformidad con la siguiente justificación:

# ANTECEDENTES

El Contrato fue suscrito bajo los siguientes términos:

| No. Contrato | INS-SMC-181-2026 |
| --- | --- |
| Contratista | MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. |
| Objeto del Contrato | Realizar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de equipos de transporte vertical ubicados en la sede CAN del Instituto Nacional de Salud |
| Plazo | A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 2026. |
| Fecha de Inicio | 12 de Marzo de 2026. |
| Fecha de Terminación | 15 de Diciembre de 2026. |
| Valor total del Contrato | $21.955.500,00 |
| Supervisor | Juan Rubiano Fernández. |
| Dependencia solicitante | Grupo Gestión Administrativa |

NOTA: Este contrato no ha sido objeto de modificaciones.

# JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El  Instituto Nacional de Salud -INS, creado mediante decreto 470 de 1968,  de naturaleza  científico  y técnico, con  personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social, perteneciente al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología  e Innovación; mediante el decreto Ley 4109 de 2011 se estableció como objeto (i) el desarrollo  y la gestión del conocimiento científico en salud y biomedicina para contribuir a mejorar las condiciones de salud de las personas; (ii) realizar investigación científica básica y aplicada  en salud y biomedicina; (iii) la promoción  de la investigación científica, la innovación y la formulación  de estudios de acuerdo con las prioridades de salud pública de conocimiento  del Instituto; (iv) la vigilancia  y seguridad sanitaria en los temas  de su competencia; la producción de insumos biológicos; y (v) actuar como laboratorio nacional de referencia y coordinador  de las redes especiales, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Sistema de Ciencia, Tecnología  e Innovación.

En el marco de las funciones descritas, la entidad requiere contar con condiciones adecuadas de operación, seguridad y accesibilidad en las instalaciones del Instituto. En este contexto, el adecuado funcionamiento de los ascensores ubicados en la sede CAN resulta fundamental para el desplazamiento seguro, ágil y continuo del personal, contratistas, visitantes, insumos y equipos.

En tal virtud, el Instituto Nacional de Salud, suscribió el contrato de mínima cuantía No. INS-SMC-181-2026 con el contratista MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S cuyo objeto consiste en: "Realizar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de equipos de transporte vertical ubicados en la sede CAN del Instituto Nacional de Salud.", dentro del cual, se establecieron actividades que se encuentran definidas a precios unitarios dependiendo de los mantenimientos que la entidad considera prioritarios.

Con fundamento en lo anterior, con el contrato de mínima cuantía se están realizando los mantenimientos identificados en las siguientes áreas y elementos de la entidad:

- Transporte vertical de carga, de pasajeros y personas con movilidad reducida, tipo ascensor:

| Ilustración 1 Bloque E – Fuente: propia | Ilustración 2 Bloque C – Fuente: propia |
| --- | --- |

- Transporte vertical de carga, tipo ascensor:

| Ilustración 3 Bloque A cafetería – Fuente: propia | Ilustración 4 Bloque A cafetería – Fuente: propia |
| --- | --- |

- Transporte vertical ubicado en la biblioteca destinado al transporte de libros:

Ilustración 5 Bloque A biblioteca – Fuente: propia

De conformidad con el numeral 5 del artículo décimo noveno de la Resolución No 0313 de 2016, una de las funciones a cargo del Grupo de Gestión Administrativa es:

“(…) ARTICULO DECIMO NOVENO. - las funciones a cargo del grupo interno de trabajo Grupo Gestión Administrativa son las siguientes:

(…) 1. Coordinar y Controlar la ejecución de programas administrativos, con el propósito de garantizar el desarrollo de los planes, programas y proyectos del instituto

2. Dirigir, Coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e inventario de los elementos, equipos y demás bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del Instituto, velando por que se cumplan las normas vigentes sobre la materia. (…)

(…) 5. Ejecutar los planes y programas de mantenimiento preventivo programado para la infraestructura institucional, de acuerdo con los lineamientos dados por el Instituto (…)”

En este sentido, el mantenimiento integral, permanente, preventivo y correctivo de los equipos de transporte vertical, es indispensable no solo para prevenir fallas y minimizar riesgos de accidentes, sino también para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de seguridad, operación y certificación del transporte vertical en edificaciones. Particularmente, en cumplimiento del Acuerdo 470 de 2011 “Por el cual se establece como obligatoria la revisión general anual de los sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, donde se establece la obligatoriedad de la revisión general anual y la certificación de los sistemas de transporte vertical, la cual debe ser realizada por una empresa debidamente acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC, o la entidad que haga sus veces, y bajo los criterios establecidos en las Normas Técnicas Colombianas NTC 5926-1 “criterios para las inspecciones de ascensores, escaleras mecánicas, andenes móviles y puertas eléctricas. Parte 1: ascensores electromecánicos e hidráulicos”, esta norma establece la forma sistemática de actuación, por parte del inspector del organismo de Inspección, para la realización de las inspecciones previstas por la normativa vigente, a fin de comprobar las condiciones de seguridad de los ascensores.

Así mismo, el mantenimiento debe ejecutarse conforme a los estándares técnicos y de seguridad reglamentados en Colombia, de acuerdo con el Acuerdo No. 786 de 2020 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 470 de 2011 y se fortalecen las acciones de prevención, preparación y actuación ante emergencias ocurridas en los sistemas de transporte vertical en la ciudad” y la Norma Técnica Colombiana NTC 2503:2010 “mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas. Reglas para instrucciones de mantenimiento”, garantizando que los equipos se mantengan en condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad y confiabilidad. Entre otras normas técnicas aplicables.

En ese orden de ideas, durante la ejecución del contrato se llevó a cabo visita de inspección para la certificación de los ascensores de los bloques C y E, el día 30 de abril de 2026. Los informes derivados de dicha inspección fueron elaborados el 5 de mayo de 2026 y allegados a la entidad el 13 de mayo de 2026, en los cuales se evidenció lo siguiente: para el ascensor del Bloque C, de los 20 ítems evaluados, la totalidad presenta incumplimiento, discriminados en 8 leves, 10 graves y 2 muy graves; así mismo, para el ascensor del Bloque E, de los 18 ítems evaluados, la totalidad presenta incumplimiento, distribuidos en 8 leves, 8 graves y 2 muy graves.

Con base en los respectivos informes, el contratista emitió el 13 de mayo de 2026 las cotizaciones correspondientes, con el fin de ejecutar las adecuaciones e intervenciones necesarias que permitan subsanar los hallazgos evidenciados durante la inspección.

Teniendo como referencia lo previamente indicado, se busca dar cumplimiento a los requerimientos técnicos y normativos exigibles, a fin de que la entidad cuente con los respectivos certificados de operación de los sistemas de transporte vertical (ascensores de los bloques C y E).

Como resultado del análisis efectuado durante la ejecución y el seguimiento del contrato, se determina la necesidad de adelantar adecuaciones e intervenciones no contempladas inicialmente, con el fin de dar cumplimiento a lo previamente señalado.

Dentro del contrato de mínima cuantía, en su cláusula segunda se encuentra el ítem 3 denominado “Mantenimiento correctivo - Bolsa de repuestos”, con una asignación total de NUEVE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($9.100.000) antes de IVA y DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE ($10.829.000) IVA incluido.

De este último valor, a la fecha se ha ejecutado un total de QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($523.600), correspondientes al suministro e instalación de mecanismos de cerradura retráctil para apertura batiente de puertas, incluyendo rollete.

En consecuencia, se evidencia que del valor total asignado al ítem 3, correspondiente a “Mantenimiento correctivo - Bolsa de repuestos”, se cuenta con un saldo disponible de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($10.305.400) IVA incluido. No obstante, dicho saldo resulta insuficiente frente a las adecuaciones e intervenciones requeridas para subsanar la totalidad de los hallazgos identificados en los informes de inspección, razón por la cual se hace necesario tramitar una adición contractual que permita garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas y normativas exigidas para la operación de los ascensores.

A continuación, se relaciona la relación y cuantificación de las adecuaciones e intervenciones previamente mencionadas:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 3 | Suministro de llave de puertas con su respectiva señalización | 2 |
| 4 | Suministro e instalación de protocolos | 2 |
| 7 | Suministro de señalización | 2 |
| 26 | Suministro e instalación de iluminación en todos los hall | 2 |
| 48 | Servicio de sellamiento con silicona Sika Flex en el borde de la estructura en la parte inferior. | 1 |
| 52 | Suministro de instalación de chapa. | 1 |
| 62 | Suministro e instalación de señalización e brakers. | 1 |
| 90 | Suministro e instalación de protector para guarda cables | 1 |
| 99 | Suministro e instalación de sistema luminoso para nivelación de pisos | 1 |
| 118 | Suministro e instalación de corral que cumpla con norma y la instalación de rodapiés | 2 |
| 119 | Suministro e instalación de iluminación de sobre cabina | 2 |
| 123 | Suministro instalación de señalización en conmutador | 1 |
| 168 | Suministro e instalación de cables de tracción | 2 |
| 175 | Suministro e instalación de placa metálica | 2 |
| 181 | Suministro e instalación de aviso de seguridad de posición segura. | 2 |
| 185 | Suministro e instalación de protección de poleas | 1 |
| 196 | Suministro e instalación de iluminación en foso | 2 |
| 200 | Suministro e instalación de escalera de dos pasos | 2 |
| 202 | Suministro e instalación de tope con amortiguador | 1 |
| 203 | Suministro e instalación de aviso de seguridad de posición segura | 2 |
| 219 | Suministro e instalación de dispositivo de sobre carga | 2 |
| 220 | Suministro e instalación de faldón guarda pies retráctil. | 2 |

Estas actividades están directamente relacionadas con el objeto contractual y contribuyen a la funcionalidad, seguridad y sostenibilidad de los sistemas de transporte vertical del Instituto, en particular en lo correspondiente a los ascensores de los bloques C y E, los cuales requieren intervenciones técnicas que permitan su adecuada operación y cumplimiento normativo.

# EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Actualmente el contratista viene cumpliendo de forma oportuna y con calidad sus obligaciones contractuales, sin que existan circunstancias o hechos que hayan generado la necesidad de adelantar trámites de incumplimientos, sanciones o conminaciones.

A la fecha, el porcentaje de avance es del 20% y financiero del 13.17%. El estado financiero a la fecha es el siguiente:

| Valor vigencia 2026 | $21.955.500,00 |
| --- | --- |
| Valor pagado a la fecha de la solicitud* | $ 2.891.700,00 |
| Saldo por pagar | $ 19.063.800,00 |
| Valor de la adición | $10.977.750,00 |
| Saldo a favor del Contrato | $30.041.550,00 |
| Valor liberado vigencia 2026 | N/A |

*Nota: El valor acá reflejado hace referencia a la relación de pagos expedida por la Coordinación Financiera de fecha 6 de noviembre de 2025

Los recursos con los que se ampara la adición solicitada están soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 50826 de 9 de febrero de 2026 expedido por un valor de $ 40.000.000,00.

La distribución de los rubros presupuestales que soportan la presente adición son los siguientes:

| Rubro Presupuestal y Recurso | Fuente | Nombre del Rubro | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| C-1999-0300-4-53105B-1999016-02 | Propios | ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NACIONAL | $ 10.977.750,00 |
| TOTAL |  |  | $ 10.977.750,00 |

# TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

Para efectos de la tipificación, estimación y asignación de los riesgos, se mantiene la misma matriz.

# SOLICITUD

- ADICIONAR: El valor del contrato en la suma de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA  PESOS MCTE ($10.977.750,00), los cuales serán destinados al Ítem 3 – Bolsa de Repuestos,  para  un valor  total del contrato de  TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  M/CTE ($32.933.250,00) incluido IVA, costos  directos  e indirectos, tasas, contribuciones, estampillas  e impuestos a que haya lugar y la totalidad de los gastos, costos directos e indirectos en que incurra el contratista para la ejecución del contrato.

- FORMA DE PAGO:  La forma de pago será por actas mensuales, por lo tanto, se aplicarán lo señalado a continuación:

| No | % del valor total | Descripción del pago | Requisitos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100% | Actas Mensuales de pago | Pagos mensuales por concepto de la prestación del servicio prestado al mantenimiento integral, permanente, preventivo y correctivo, así como la certificación de los equipos de transporte vertical, según las especificaciones técnicas, previa aprobación del supervisor del contrato, acompañados de los demás documentos exigidos por las normas administrativas y fiscales vigentes. |

Los pagos se efectuarán mediante abono por Terminal vía ACH, para lo cual el contratista deberá presentar certificado expedido por el banco en el que conste; el número de la cuenta bancaria, tipo de cuenta, sucursal del banco y nombre de la cuenta e identificación de esta ya sea natural, personal o jurídica, a la tesorería del INS, una vez firmado el contrato. Pago que estará sujeto a la situación de recursos por parte de la DTN de acuerdo al PAC, aprobado para esta vigencia según programación mensual de giros.

De conformidad con la cotización presentada por el contratista, la cual fue revisada y avalada por la supervisión del contrato.

# CUMPLIMIENTO DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993

# Se deja expresa constancia que la presente solicitud de adición no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato.

En razón a las anteriores consideraciones, la supervisión estima conveniente y necesaria la presente solicitud.

# DOCUMENTOS:

Por último y con el fin adelantar el respectivo trámite, anexo los siguientes documentos:

- Certificado de disponibilidad presupuestal.

- Solicitud de la ADICIÓN X PRÓRROGA ☐ MODIFICACIÓN X SUSPENSIÓN ☐ por parte del contratista.

- Aceptación de la adición por parte del contratista.

- Informes de inspección 26A-63221 y 26A-6322 de fecha 05-05-2026, elaborados por la empresa Regel Inspektion S.A.S

- Soporte de pago de aportes a Sistema de Seguridad Social Integral actualizado.

- Certificado de existencia y representación legal actualizado del contratista.

- Certificado REDAM actualizado del contratista

Atentamente,

# JUAN RUBIANO FERNÁNDEZ

Supervisor del Contrato

Elaboró: Luis Santiago Sarmiento Huertas – Contratista GGA