ANEXO No 3 OFERTA ECONÓMICA
Para efectos de establecer el valor de la propuesta, el oferente deberá diligenciar este formulario y DEBE SEÑALAR EL VALOR COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA.
Para efectos de estructurar el valor de la oferta el oferente deberá tener en cuenta, además de los impuestos de carácter nacional, los demás a que hubiere lugar, los cuales estarán a cargo del contratista, en caso de que existan elementos cotizados que no estén exentos de IVA, señalar cuales.
Para presentar la oferta económica el oferente no podrá sobrepasar el presupuesto oficial.
NOTA 1: El proponente no podrá ofertar valor superior del precio unitario de cada ítem establecido en el numeral 7 “Valor estimado del Contrato” de los estudios previos, SO PENA DE RECHAZO.
NOTA 2: SE RECUERDA A LOS PROPONENTES QUE EL VALOR REGISTRADO EN LA PLATAFORMA SECOP II DEBE COINCIDIR CON EL REFERIDO CON EL ANEXO 3.
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ELEMENTO
	UNIDAD
	CANT
	Precio Unitario SIN IVA
	Valor IVA
	Precio Unitario total incluido IVA

	

1
	Servicio de mantenimiento preventivo mensual, al cuarto frio Copeland. Mod ebal 120-5 val 344 (12.2) dos unidades condensadoras y dos unidades evaporadoras. CORRECTIVO. Realizar mantenimiento correctivo de los equipos de la cadena de frio en el momento que se presente alguna falla, lo cual incluye el suministro de repuestos iguales o mejores de los existentes, a excepción de los repuestos mayores.
	

UNIDAD
	

1
	
	
	

	


2
	Servicio de diseño instalación, operacional y de desempeño de los cuartos fríos de almacenamiento de vacunas, según lo establecido por las resoluciones 3690 de 2016 y 1160 de 2016. Cuarto frio, incluye calificación de diseño instalación, operación, desempeño y calibración con sensores dependiendo la distribución de las vacunas y prueba de seguridad eléctrica.
	


UNIDAD
	


1
	
	
	

	3
	Garantizar que se mantenga el monitoreo satelital de la temperatura del cuarto frio las 24 horas de los 7 días de la semana, durante la vigencia fiscal 2026.
	UNIDAD
	1
	
	
	

	4
	Mantenimiento de dos refrigeradores uno vertical y uno horizontal. Ubicados en Salud ambiental
	UNIDAD
	1
	
	
	

	5
	Mantenimiento de dos congeladores verticales. Uno ubicado en la CAVA y otro en salud ambiental y uno horizontal en Salud ambiental
	UNIDAD
	1
	
	
	



	                                                  TOTAL:
	



El valor de mi propuesta es por la suma de  __________________ ($_______________)

Atentamente, 

Nombre del proponente o de su Representante Legal ___________________________________
C.C. N º. ____________________________de_____________
N º De NIT (consorcio o unión Temporal o de las firmas) ______________________
Dirección de correo ___________________________________________
Correo Electrónico ___________________________________________
Telefax ___________________________________________
Ciudad ___________________________________________


 (Firma del proponente o de su Representante Legal)
