## Oferta
PROPUESTA ECONÓMICA RECUERDE NO EXCEDER EL PRESUPUESTO OFICIAL POR ITEM NI EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL Y RECUERDE NO MODIFICAR ESTE FORMATO, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA
OBJETO: |  | Suministro, instalación, traslado, adecuación y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado para la Institución Universitaria Pascual Bravo, incluyendo todo lo necesario para su correcto funcionamiento | [7 empty] | PRESUPUESTO OFICIAL
N° PROCESO: | [9 empty] | 371309999
PROVEEDOR: |  | Diligenciar | [7 empty] | NIT: | Diligenciar
NOMBRE REPRESENTATE LEGAL: |  | Diligenciar
CONTACTO: |  | Diligenciar | [7 empty] | C.C. | Diligenciar
CORREO ELECTRÓNICO: |  | Diligenciar
TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR: |  | Diligenciar
REGIMEN AL CUAL PERTENECE: |  | RESPONSABLE DE IVA _____ | [6 empty] | OTRO_______ CUAL:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Ver detalle en ficha técnica publicada por la entidad) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD EQUIPOS | CANTIDAD INTERVENCIONES | PROPUESTA ECONÓMICA | [5 empty] | PRECIO TECHO ESTABLECIDO VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
[5 empty] | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | ADMINISTRACIÓN 15% | IMPREVISTO 0% | UTILIDAD 5% | VALOR TOTAL AIU INCLUIDO
1 | Suministro de equipo de aire acondicionado tipo cassette completo, 60.000 BTU, tecnología inverter. El conjunto debe incluir condensadora, evaporadora con sus respectivos soportes y todos los elementos que lo componen para su correcto funcionamiento (sistema eléctrico, de enfriamiento, tubería y demás necesarios) Es imperativo que el gas refrigerante utilizado en el equipo sea compatible con el sistema y que cumpla con las normativas ambientales, protegiendo la capa de ozono. Son aproximadamente 50 mt de cable. incluye además la Instalación del equipo de aire acondicionado, incluido todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, obra civil, materiales eléctricos, tubería, gas refrigerante, y los demás que sean necesarios además del desmonte del equipo existente o el registro u obra civil para la instalación. | UNIDAD | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21589035.5
2 | Suministro de equipo de aire acondicionado 24.000 btu, tipo mini split, tecnología inverter, El conjunto debe incluir condensadora, evaporadora con sus respectivos soportes y todos los elementos que lo componen para su correcto funcionamiento (sistema eléctrico, de enfriamiento, tubería y demás necesarios). Es imperativo que el gas refrigerante utilizado en el equipo sea compatible con el sistema y que cumpla con las normativas ambientales, protegiendo la capa de ozono. Son aproximadamente 50 mt de cable. incluye además la Instalación del equipo de aire acondicionado, incluido todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, obra civil, materiales eléctricos, tubería, gas refrigerante, y los demás que sean necesarios además del desmonte del equipo existente o el registro u obra civil para la instalación. | UNIDAD | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15963911.5
3 | Servicio de redistribución de cargas de 14 aires acondicionados existentes a tableros de distribución asignados. Incluye Cableado nuevo #12 en adelante (se verifica el calibre dependiendo la distancia de cada equipo, que oscilan entre 4 a 20 mt), breaker y demás accesorios eléctricos para una correcta redistribución. no requiere ductería de soporte. | METROS | 1000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50432
4 | Mantenimiento equipos de aire acondicionado tipo cassette | BIMESTRAL | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342182
5 | Mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo central | BIMESTRAL | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579000
6 | Mantenimiento de tres equipos de aire acondicionado - condensadora volumen variable | BIMESTRAL | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014355
7 | Mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo fancoi de volumen variable ( un ducto bloque 4 y 16 ductos bloque 13 | BIMESTRAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286272.5
8 | Mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo mini split | BIMESTRAL | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259028
9 | Mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo paquete | BIMESTRAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554295
10 | Mantenimiento de un equipo de aire acondicionado tipo piso techo | BIMESTRAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273636.5
11 | Mantenimiento de equipo de aire acondicionado tipo portátil | BIMESTRAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226375
12 | Servicio de instalación de 200 m3 gas refrigerante de acuerdo con la necesidad y especificaciones técnicas de cada equipo y protección ambiental, incluida la limpieza de la tubería de residuos anteriores. Este servicio será solo para los equipos ya existentes en la Institución, ya que los nuevos deben entregarse completamente funcionales y con todos los elementos necesarios para su funcionamiento | M3 | 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116871
13 | Servicio de Recuperación de gas refrigerante y disposición final de elementos contaminados para los equipos desinstalados | M3 | 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81085.5
14 | Servicio de desinstalación de equipos fuera de servicio, incluida la limpieza de tuberías, descontaminación, desconexión electrica y retiro de cables. Los equipos se dejan en la institución para disposición final por parte de bines y servicios. | UNIDAD | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601906.5
15 | Servicio de traslado de equipos existentes en un espacio a una nueva ubicación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento (electrico, soporteria, ductería etc). incluye desmonte | UNIDAD | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3709583.5
16 | Mantenimientos correctivos | GLOBAL | 1 | - | 5000000 | 5000000 | 600000 | 0 | 400000 | 6000000 | 5000000
SUBTOTAL | [5 empty] | 5000000 | 600000 | 50000 | 250000 | 5900000
ADMINISTRACIÓN 15% | [5 empty] | 750000 | 90000 | 7500 | 37500 | 885000
IMPREVISTO 0% | [5 empty] | 0
UTILIDAD 5% | [5 empty] | 250000
TOTAL CON AIU | [5 empty] | 6000000
1 | El contrato se adjudicará por el valor total de la propuesta ganadora
2 | El proponente deberá responder en la plataforma SECOP II al ítem “Lista de artículos” poniendo el valor total de su oferta incluyendo impuestos
3 | En el "Anexo - propuesta económica" la propuesta deberá ser presentada en precios unitarios en cada artículo
4 | La ejecución del presupuesto será destinada por la unidad ejecutora. El valor para cada artículo indicado por el proponente ganador en el "Anexo - propuesta económica" será la base de liquidación para los pagos.
5 | En caso de no utilizarse todo el recurso económico disponible, al terminar el plazo de ejecución, se liquidará el contrato con el saldo a favor de la Institución Universitaria Pascual Bravo
6 | El precio o precios ofertados por el proponente deberán incluir todos los costos directos e indirectos relacionados con la ejecución del proyecto tales como legalización, impuestos, retenciones, distribución, transporte, prestaciones sociales, derechos laborales, instalación, disposición de residuos entre otros. Es obligación exclusiva de los oferentes cerciorarse y calcular todas las variables, por lo tanto, la Institución no será responsable de reclamaciones que tengan que ver con los elementos descritos.
7 | Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproxima por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproxima por defecto al número entero del peso.
8 | El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).
9 | Frente al ítem 16, correspondiente al mantenimiento correctivo adicionales, SE INFORMA QUE SU VALOR NO DEBE SER MODIFICADO. Adicionalmente se informa que la Institución podrá hacer uso total o parcialmente del recurso disponible según las necesidades que se presenten. Este ítem tiene como objetivo asumir el costo de los repuestos y/o accesorios que a título de suministro entregue el contratista para el desarrollo de actividades de mantenimiento correctivo que permitan corregir los defectos o fallas menores o mitigar o evitar los mismos sobre los bienes de la institución que son objeto del presente contrato; los repuestos y/o accesorios serán previamente autorizados por el supervisor del contrato y deberán guardar proporción con los precios generales del mercado. Los repuestos que se adquieran con cargo a los mantenimientos correctivos deberán ser nuevos y conforme a las características de los bienes objeto del mantenimiento, no se aceptarán elementos remanufacturados; el contratista otorgará garantía legal sobre los mismos de acuerdo con los protocolos establecidos por el fabricante o distribuidor del componente o insumo. Así mismo esta incluye transporte y mano de obra solo para los casos que aplique
_________________________________________________________
Firma del Representante Legal y sello de la empresa