## INVENTARIO AIRES
ITEM | BLOQUE | UBICACIÓN | PISO | TIPO DE EQUIPO | CAPACIDAD | MODELO | REFRIG. | MARCA | OBSERVACIÓN
1 | B 04 | PISO 2 | Lab. Investigación y Diagnóstico Automotriz. | FANCOIL CT 036KBTU 220/1/60 24V
2 | B 05 | PISO 1 | Laboratorio 105 | MINI SPLIT | 24000 | LM024C1-100 | R-410A | LENOX | TRASLADO | TRASLADO AULA NUEVA BL 4
3 | B 05 | PISO 2 | Rack Laboratorio 202 | MINI SPLIT | 18000 | SP182CM | MO 29 | LG | TRASLADO | TRASLADO LABORATORIO BL 9
4 | B 05 | PISO 2 | Laboratorio 201 | CENTRAL | 36000 | CBX32MV036 | MO 29 | LENOX
5 | B 05 | PISO 2 | Laboratorio 201 | MINI SPLIT | 12000 | KFR88-30C-6WC | MO 29 | LENOX | TRASLADO | TRASLADO
6 | B 05 | PISO 2 | Laboratorio 201 | CENTRAL | 60000 | CXL60-3PB | MO 29 | CONFORT FRESH
7 | B 07 | PISO1 | Pascualizate piso 1 | MINI SPLIT | 22000 | MSGPD-22CFRN8-NQOW | R32 | MIDEA | Nuevo(2025)
8 | B 07 | PISO 2 | Salón 201 | CASSETTE | 60000 | LTN602MLEO | MO 29 | LG
9 | B 07 | PISO 2 | Salón 201 | CASSETTE | 60000 | ATNQ546MLE5 | R-410A | LG
10 | B 08 | PISO 1 - 102 | Caracterización de materiales | CASSETTE | 60000 |  | R-410A | BLUELINE
11 | B 08 | PISO 3 - 301 | Sistemas Energéticos | MINI SPLIT | 17000 |  |  | MIDEA
12 | B 08 | PISO 3 - 303 | Robótica y Prototipado | CASSETTE | 60000 |  | R-410A | BLUELINE
13 | B 08 | PISO 4 - 401 | Modelación y Computación | CASSETTE | 60000 |  | R-410A | BLUELINE
14 | B 08 | PISO 4 - 402 | Automatización | CASSETTE | 60000 |  | R-410A | BLUELINE
15 | B 08 | PISO 4 - 403 | Sala de Profesores | CASSETTE | 60000 |  | R-410A | BLUELINE
16 | B 08 | PISO 5 - 501 | Simulación e Inteligencia Artificial | CASSETTE | 60000 |  | R-410A | BLUELINE
17 | B 08 | PISO 2 | Auditorio | CASSETTE | 60000 |  | R410A | LG
18 | B 08 | PISO 2 | Auditorio | CASSETTE | 60000 |  | R410A | LG
19 | B 08 | PISO 2 | Auditorio | CASSETTE | 60000 |  | R410A | LG
20 | B 09 | PISO 2 | Aula informática 201 | CASSETTE | 60000 | CAS 48-10 A1 | R-410A | BLUELINE
21 | B 09 | PISO 2 | Aula informática 202 | CASSETTE | 24000 | MS2410F2 | R-410A | BLUELINE
22 | B 09 | PISO 2 | Aula informática 203 | MINI SPLIT | 60000 | CAS-6010-A1 | R-410A | BLUELINE
23 | B 10 | PISO 2 | Oficina 201 | CASSETTE | 60000 | LTNC60WMLEO | MO 29 | LG
24 | B 11 | PISO 2 | Aula de Clases - 201 | MINI SPLIT | 24000 | MS 2410 F2 | R-410A | BLUELINE
25 | B 11 | PISO 2 | Aula de Clases - 202 | MINI SPLIT | 24000 | MS 2410 F2 | R-410A | BLUELINE
26 | B 12 | PISO 2 | Aula de Clases - 201 | MINI SPLIT | 24000 | MS 2410 F2 | R-410A | BLUELINE
27 | B 13 | PISO 1 | Laboratorio de Rayos X | PISO TECHO | 36000 |  | R-410A | LG
28 | B 13 | PISO 1 | Laboratorio de Resistencia 110 | MINI SPLIT | 12000 | SJ122CD | MO 29 | LG
29 | B 13 | PISO 4 | Oficina de informática 400 | MINI SPLIT | 22000 | MSGPD-22CFRN8-NQOW | R32 | MIDEA | Nuevo(2025)
30 | B 13 | PISO 4 | Oficina de inglés 406 | MINI SPLIT | 22000 | MSGPD-22CFRN8-NQOW | R32 | MIDEA | Nuevo(2025)
31 | B 13 | PISO 4 | Oficina de inglés 407 | MINI SPLIT | 24000 | KF70-24C-6WE | MO 29 | LENOX | F.D.S | SOLO RETIRAR
32 | B 13 | PISO 1 | Parte posterior primer piso Bl. 13 | Cond. de vol. variable | 200000 | ARUV200BTS4 | R-410a | LG
33 | B 13 | PISO 1 | Parte posterior primer piso Bl. 13 | Cond. de vol. variable | 100000 | ARUV100BTS4 | R-410a | LG
34 | B 13 | PISO 1 | Parte posterior primer piso Bl. 13 | Cond. de vol. variable | 100000 | ARUV100BTS4 | R-410a | LG
35 | B 13 | PISO 3 | Aula Polivalente 309 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 19100 | ARNU18GL2G4 | R-410a | LG
36 | B 13 | PISO 3 | Aula Polivalente 309 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 19100 | ARNU18GL2G4 | R-410a | LG
37 | B 13 | PISO 3 | Laboratorio Grafico 310 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 24200 | ARNU24GL3G4 | R-410a | LG
38 | B 13 | PISO 3 | Laboratorio Grafico 311 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 19100 | ARNU18GL2G4 | R-410a | LG
39 | B 13 | PISO 3 | Laboratorio Grafico 311 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 19100 | ARNU18GL2G4 | R-410a | LG
40 | B 13 | PISO 3 | Laboratorio Grafico 312 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 21000 | ARNU21GL2G4 | R-410a | LG
41 | B 13 | PISO 3 | Laboratorio Grafico 312 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 19100 | ARNU18GL2G4 | R-410a | LG
42 | B 13 | PISO 4 | Oficina Docente 401 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 24200 | ARNU24GL3G4 | R-410a | LG
43 | B 13 | PISO 4 | Aula de clases 402 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 28000 | ARNU28GBHA4 | R-410a | LG
44 | B 13 | PISO 4 | Aula de clases 402 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 28000 | ARNU28GBHA4 | R-410a | LG
45 | B 13 | PISO 4 | Laboratorio Digital 403 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 48000 | ARNU48GBGA4 | R-410a | LG
46 | B 13 | PISO 4 | Laboratorio Digital 403 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 48000 | ARNU48GBGA4 | R-410a | LG
47 | B 13 | PISO 4 | Laboratorio Digital 404 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 30000 | ARNU28GBHA4 | R-410a | LG
48 | B 13 | PISO 4 | Laboratorio Digital 404 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 30000 | ARNU28GBHA4 | R-410a | LG
49 | B 13 | PISO 4 | Lab. de Simulación de Procesos Logísticos 405 | Evap. tipo Fancoi de | 42000 | ARNU42GAS | R-410a | LG
50 | B 13 | PISO 4 | Lab. de Simulación de Procesos Logísticos 405 | Evap. tipo Fancoi de | 42000 | ARNU42GAS | R-410a | LG
51 | B 14 | PISO 1 | Laboratorio de Moda | MINI SPLIT | 24000 | SP242CM | MO 29 | LG
52 | B 15 | PISO 2 | Laboratorio de Desarrollo e Investigación. | CASSETTE | 36000 |  | R41OA | CONFORT
53 | B 16 | PISO 2 | Logística integral Piso 2 | MINI SPLIT | 36000 | MSI - 3618G2 | R410A | BLUELINE | Nuevo(2024)
54 | B 16 | PISO 1 | Oficina de Mantenimiento y Recursos Físicos | MINI SPLIT | 22000 | MSGPD-22CFRN8-NQOW | R32 | MIDEA | Nuevo(2025)
55 | B 17 | PISO 2 | Aula de clases Piso 2 | MINI SPLIT | 36000 | MSI - 3618G2 | R410A | BLUELINE | Nuevo(2024)
56 | B 17 | PISO 1 | Soldadura | PORTATIL | 12000 | MPPHB-12CRN1-BH | R410A | MIDEA
57 | B 19 | PISO 2 | Aulas de Sistemas de Materialografía | MINI SPLIT | 24000 | SP24CMN51 | MO 29 | LG
58 | B 19 | PISO 2 | Materialografía | MINI SPLIT | 24000 | AA AS S24 220 BL | MO 29 | HACEB
59 | B 19 | PISO 2 | Materialografía | MINI SPLIT | 24000 | AA AS S24 220 BL | MO 29 | HACEB
60 | B 22 | PISO 1 | Enfermeria | MINI SPLIT | 22000 | MSGPD-22CFRN8-NQOW | R32 | MIDEA | Nuevo(2025)
61 | B 22 | PISO 1 | Oficina de Deportes | MINI SPLIT | 22000 | MSGPD-22CFRN8-NQOW | R32 | MIDEA | Nuevo(2025)
62 | B 23 | PISO 1 | CCTV - Camaras | MINI SPLIT | 24000 | AA AS S24 220 BL | MO 29 | HACEB
63 | B 23 | TERRAZA | Teatro | PAQUETE | 277000 | LKC900BC00 | MO 29 | LG | F.D.S
64 | B 23 | TERRAZA | Teatro | PAQUETE | 300000 | LKC900BC00 | R410A | BLUELINE | Nuevo(2024)
65 | B 24 | PISO 1 | Inversores paneles solares | MINI SPLIT | 18000 | AA AS S18 220 BL | MO 29 | HACEB | Traslado vice
66 | B 24 | PISO 2 | Salon de Reuniones @Medellin (Auditorio) | CASSETTE | 53000 | MDC1-55HRDNX-NW | R32 | MIDEA | Nuevo(2025)
67 | B 24 | PISO 2 | Salon de Reuniones @Medellin (Auditorio) | CASSETTE | 53000 | MDC1-55HRDNX-NW | R32 | MIDEA | Nuevo(2025)
68 | B 24 | PISO 2 | aMedellín Oficina 201 | MINI SPLIT | 24000 | AA AS S24 220 BL | MO 29 | HACEB | F.D.S
69 | B 24 | PISO 2 | aMedellín Oficina 201 | MINI SPLIT | 24000 | AA AS S24 220 BL | MO 29 | HACEB | F.D.S
70 | B 24 | PISO 2 | aMedellín Oficina 201 | MINI SPLIT | 24000 | AA AS S24 220 BL | MO 29 | HACEB | F.D.S
71 | B 24 | PISO 2 | aMedellín Oficina 201 | MINI SPLIT | 18000 | AA AS S18 220 BL | MO 29 | HACEB | F.D.S
72 | B 24 | PISO 2 | aMedellín Oficina 201 RACK | MINI SPLIT | 12000 | WIHX-12KW4 | R410A |  | F.D.S
73 | B 24 | PISO 2 | Oficina de Asesoria y Consultoria 204 PITS | CASSETTE | 60000 |  | R410A | GREE | Nuevo(2024)
74 | B 24 | PISO 2 | Oficina de Asesoria y Consultoria 204 PITS | CASSETTE | 60000 |  | R410A | GREE | Nuevo(2024)
75 | B 24 | PISO 2 | Oficina de Asesoria y Consultoria 204 PITS | CASSETTE | 60000 | MCC60-CR | MO 29 | BLUE LINE | F.D.S | SOLO RETIRAR
76 | B 24 | PISO 2 | Aula Informática 203 (Al lado del ascensor) | CASSETTE | 60000 | YMKFXCO055BB | MO 29 | YORK | F.D.S | REEMPLAZAR
77 | B 24 | PISO 2 | Unidad de Educación Virtual 202 | CASSETTE | 24000 | WICXF-24KWC | R410A | WESTINGHOUS
78 | B 24 | PISO 2 | Unidad de Educación Virtual 202 | CASSETTE | 24000 | WICXF-24KWC | R410A | WESTINGHOUS
79 | B 24 | PISO 2 | Unidad de Educación Virtual 202 | MINI SPLIT | 12000 | WIHXF1-12KW4D | R410A | WESTINGHOUS
80 | B 24 | PISO 2 | Unidad de Educación Virtual 202 | CASSETTE | 24000 | WICXF-24KWC | R410A | WESTINGHOUS
81 | B 24 | PISO 2 | Unidad de Educación Virtual 202 | CASSETTE | 53000 | MDC1-55HRDNX-NW | R32 | MIDEA | Nuevo(2025)
82 | B 24 | PISO 2 | Oficinas Docentes | CASSETTE | 53000 | MDC1-55HRDNX-NW | R33 | MIDEA | Nuevo(2025)
83 | B 24 | PISO 2 | Oficina Metaverso | CASSETTE | 53000 | MDC1-55HRDNX-NW | R34 | MIDEA | Nuevo(2025)
84 | B 24 | PISO 2 | Oficina Internacionalización | MINI SPLIT | 22000 | MSGPD-22CFRN8-NQOW | R32 | MIDEA | Nuevo(2025)
85 | B 25 | PISO 2 | Sala de Juntas 203 | MINI SPLIT | 18000 | AA AS S18 220 BL | MO 29 | HACEB
86 | B 25 | PISO 2 | Sala de Juntas 203 | MINI SPLIT | 18000 | AA AS S18 220 BL | MO 29 | HACEB
87 | B 25 | PISO 2 | Despacho Rectoría 202 | MINI SPLIT | 24000 | AA AS S24 220 BL | MO 29 | HACEB
88 | B 25 | PISO 2 | Oficina de Contraloria 204 | MINI SPLIT | 18000 | SP18CM | MO 29 | LG
89 | B 25 | PISO 2 | Oficina 205 | MINI SPLIT | 18000 | AA AS S18 220 BL | MO 29 | HACEB | F.D.S | CAMBIO
90 | B 25 | PISO 2 | Recepción Rectoría | CASSETTE | 60000 | MCC-60CR | MO 29 | BLUE LINE
91 | B 25 | PISO 2 | Oficina Asesora de Evaluación y Control 206 | MINI SPLIT | 9000 | YSEA09FS-ADK | MO 29 | YORK
92 | B 25 | PISO 2 | Oficina Asesora de Evaluación y Control 206 | MINI SPLIT | 24000 | LM024CI-100P432 | R410A | LENNOX
93 | B 25 | PISO 2 | Inteligencia competitiva | MINI SPLIT | 18000 | AA AS S18 220 BL | MO 29 | HACEB
94 | B 25 | PISO 2 | Direcciòn de Planeacion 208 | CASSETTE | 51000 | LTNC602MLEO | MO 29 | LG |  | POSIBLE CAMBIO
95 | B 25 | PISO 2 | Direcciòn de Planeacion 208 | CASSETTE | 60000 |  | R410A | GREE | Nuevo(2024) | EN FALLA
96 | B 25 | PISO 2 | Direcciòn de Planeacion Jefe 208 | MINI SPLIT | 18000 | AA AS S18 220 BL | MO 29 | HACEB
97 | B 25 | PISO 2 | Secretaría General 209 | CASSETTE | 60000 |  | R410A | GREE | Nuevo(2024)
98 | B 25 | PISO 2 | Jefe Asesoria Juridica 209 | MINI SPLIT | 24000 | AA AS S24 220 BL | MO 29 | LG
99 | B 25 | PISO 2 | Oficina Secre. General 209 - Asesora Juridica | MINI SPLIT | 24000 | SJ242CD | MO 29 | LG
100 | B 25 | PISO 2 | Oficina Secretaria General 209 - Archivo | MINI SPLIT | 24000 | SJ242CD | MO 29 | LG
101 | B 25 | PISO 1 | CIS 102 | CENTRAL | 120000 | CB17-95V-3 | MO 29 | CONFORT
102 | B 25 | PISO 1 | CIS Archivo 102 | MINI SPLIT | 24000 | KF70-24C-6WE | MO 29 | LENOX
103 | B 25 | PISO 1 | Gestión Financiera 108 | CASSETTE | 53000 | MDC1-55HRDNX-NW | R32 | MIDEA | Nuevo(2025)
104 | B 25 | PISO 1 | Jefe Financiera 108 | MINI SPLIT | 18000 | SP182CM | MO 29 | LG
105 | B 25 | PISO 1 | Gestión de Talento Humano 106 | CASSETTE | 53000 | MDC1-55HRDNX-NW | R32 | MIDEA | Nuevo(2025)
106 | B 25 | PISO 1 | Jefe Talento Humano 106 | MINI SPLIT | 24000 | AA AS S24 220 BL | MO 29 | HACEB
107 | B 25 | PISO 1 | Oficina de talento humano | MINI SPLIT | 36000 | MSI - 3618G2 | R410A | BLUELINE | Nuevo(2024)
108 | B 25 | PISO 1 | Vicerrectoría Administrativa 107 | CASSETTE | 53000 | MDC1-55HRDNX-NW | R32 | MIDEA | Nuevo(2025)
109 | B 25 | PISO 1 | Vicerrectoría Administrativa 107 | MINI SPLIT | 18000 | AA AS S18 220 BL | MO 29 | HACEB
110 | B 25 | PISO 1 | Adquisiciones 104 | CASSETTE | 60000 |  | R410A | GREE | Nuevo(2024)
111 | B 25 | PISO 1 | Jefe de comunicaciones 105 | MINI SPLIT | 18000 | AA AS S18 220 BL | MO 29 | HACEB
112 | B 25 | PISO 1 | Oficina Asesora de Comunicaciones 105 | CASSETTE | 60000 |  | R410A | GREE | Nuevo(2024) | EN FALLA
113 | B 25 | PISO -1 | Almacén S01 | CASSETTE | 60000 | LTNC602MLEO | MO 29 | LG
114 | B 25 | PISO -1 | Almacenista General | MINI SPLIT | 18000 | MS-181002 |  | BLUE LINE
115 | B 25 | PISO 1 | Tecnología e Informática Data Center 103 | MINI SPLIT |  |  |  | HACEB
116 | B 25 | PISO 1 | Tecnología e Informática Data Center 103 | PORTATIL | 24000 | SRCOOL24K | R-410A | TRIPP+LITE | F.D.S | RETIRAR
117 | B 25 | PISO 1 | Tecnología e Informática Soporte Técnico 103 | MINI SPLIT | 24000 | AA AS S24 220 BL | MO 29 | HACEB
118 | B 26 | PISO 1 | Edificio de Borde | MINI SPLIT | 12000 | VM122CE UB3 | R-410A | LG |  | TRASLADO OFICINA DE PSICOLOGÍA BL 26
119 | B 26 | Aula creativa | Edificio de Borde | CASSETTE |  |  |  | LG | TRASLADO | TRASLADO a oficina de socioeconomico

## Hoja1 (hidden)
ITEM | BLOQUE | UBICACIÓN | PISO | TIPO DE EQUIPO | CAPACIDAD | MODELO | REFRIG. | MARCA | OBSERVACIÓN
1 | B 02 | PISO 1 | Laboratorio de Fluidos 110 | MINI SPLIT | 9000 | WCHXM-090ACRI | R410A | WESTINGHOUS | F.D.S
2 | B 04 | PISO 2 | Lab. de Investigación y Diagnóstico Automotriz - Lida | FANCOIL CT 036KBTU 220/1/60 24V
3 | B 05 | PISO 1 | Laboratorio 105 | MINI SPLIT | 24000 | LM024C1-100 | R-410A | LENOX | F.D.S
4 | B 05 | PISO 2 | Rack Laboratorio 202 | MINI SPLIT | 18000 | SP182CM | MO 29 | LG | F.D.S
5 | B 05 | PISO 2 | Laboratorio 201 | CENTRAL | 36000 | CBX32MV036 | MO 29 | LENNOX
6 | B 05 | PISO 2 | Laboratorio 201 | MINI SPLIT | 12000 | KFR88-30C-6WC | MO 29 | LENOX
7 | B 05 | PISO 2 | Laboratorio 201 | CENTRAL | 60000 | CXL60-3PB | MO 29 | CONFORT FRESH
8 | B 07 | PISO 2 | Salón 201 | CASET | 60000 | LTN602MLEO | MO 29 | LG
9 | B 07 | PISO 2 | Salón 201 | CASET INVERTER | 60000 | ATNQ546MLE5 | R-410A | LG
10 | B 08 | PISO 1 - 102 | Caracterización de materiales | CASET | 60000 |  | R-410A | BLUELINE
11 | B 08 | PISO 3 - 301 | Sistemas Energéticos | MINI SPLIT | 17000 |  |  | MIDEA
12 | B 08 | PISO 3 - 303 | Robótica y Prototipado | CASET | 60000 |  | R-410A | BLUELINE
13 | B 08 | PISO 4 - 401 | Modelación y Computación | CASET | 60000 |  | R-410A | BLUELINE
14 | B 08 | PISO 4 - 402 | Automatización | CASET | 60000 |  | R-410A | BLUELINE
15 | B 08 | PISO 4 - 403 | Sala de Profesores | CASET | 60000 |  | R-410A | BLUELINE
16 | B 08 | PISO 5 - 501 | Simulación e Inteligencia Artificial | CASET | 60000 |  | R-410A | BLUELINE
17 | B 08 | PISO 2 | Auditorio | CASET | 60000 |  | R410A | LG
18 | B 08 | PISO 2 | Auditorio | CASET | 60000 |  | R410A | LG
19 | B 08 | PISO 2 | Auditorio | CASET | 60000 |  | R410A | LG
20 | B 09 | PISO 2 | Aula informática 201 | CASET | 60000 | CAS 48-10 A1 | R-410A | BLUELINE
21 | B 09 | PISO 2 | Aula informática 202 | CASET | 24000 | MS2410F2 | R-410A | BLUELINE
22 | B 09 | PISO 2 | Aula informática 203 | MINI SPLIT | 60000 | CAS-6010-A1 | R-410A | BLUELINE
23 | B 10 | PISO 2 | Oficina 201 | CASET | 60000 | LTNC60WMLEO | MO 29 | LG
24 | B 11 | PISO 2 | Aula de Clases - 201 | MINI SPLIT | 24000 | MS 2410 F2 | R-410A | BLUELINE
25 | B 11 | PISO 2 | Aula de Clases - 202 | MINI SPLIT | 24000 | MS 2410 F2 | R-410A | BLUELINE
26 | B 12 | PISO 2 | Aula de Clases - 201 | MINI SPLIT | 24000 | MS 2410 F2 | R-410A | BLUELINE
27 | B 13 | PISO 1 | Laboratorio de Rayos X | PISO TECHO | 36000
28 | B 13 | PISO 1 | Laboratorio de Resistencia 110 | MINI SPLIT | 12000 | SJ122CD | MO 29 | LG
29 | B 13 | PISO 4 | Oficina de informática 400 | MINI SPLIT | 24000 | SJ242CD | MO 29 | LG | F.D.S
30 | B 13 | PISO 4 | Oficina de inglés 406 | MINI SPLIT | 24000 | SJ242CD | MO 29 | LG | F.D.S
31 | B 13 | PISO 4 | Oficina de inglés 407 | MINI SPLIT | 24000 | KF70-24C-6WE | MO 29 | LENOX | F.D.S
32 | B 13 | PISO 1 | Parte posterior primer piso Bl. 13 | Cond. de vol. variable | 200000 | ARUV200BTS4 | R-410a | LG
33 | B 13 | PISO 1 | Parte posterior primer piso Bl. 13 | Cond. de vol. variable | 100000 | ARUV100BTS4 | R-410a | LG
34 | B 13 | PISO 1 | Parte posterior primer piso Bl. 13 | Cond. de vol. variable | 100000 | ARUV100BTS4 | R-410a | LG
35 | B 13 | PISO 3 | Aula Polivalente 309 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 19100 | ARNU18GL2G4 | R-410a | LG
36 | B 13 | PISO 3 | Aula Polivalente 309 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 19100 | ARNU18GL2G4 | R-410a | LG
37 | B 13 | PISO 3 | Laboratorio Grafico 310 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 24200 | ARNU24GL3G4 | R-410a | LG
38 | B 13 | PISO 3 | Laboratorio Grafico 311 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 19100 | ARNU18GL2G4 | R-410a | LG
39 | B 13 | PISO 3 | Laboratorio Grafico 311 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 19100 | ARNU18GL2G4 | R-410a | LG
40 | B 13 | PISO 3 | Laboratorio Grafico 312 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 21000 | ARNU21GL2G4 | R-410a | LG
41 | B 13 | PISO 3 | Laboratorio Grafico 312 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 19100 | ARNU18GL2G4 | R-410a | LG
42 | B 13 | PISO 4 | Oficina Docente 401 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 24200 | ARNU24GL3G4 | R-410a | LG
43 | B 13 | PISO 4 | Aula de clases 402 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 28000 | ARNU28GBHA4 | R-410a | LG
44 | B 13 | PISO 4 | Aula de clases 402 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 28000 | ARNU28GBHA4 | R-410a | LG
45 | B 13 | PISO 4 | Laboratorio Digital 403 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 48000 | ARNU48GBGA4 | R-410a | LG
46 | B 13 | PISO 4 | Laboratorio Digital 403 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 48000 | ARNU48GBGA4 | R-410a | LG
47 | B 13 | PISO 4 | Laboratorio Digital 404 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 30000 | ARNU28GBHA4 | R-410a | LG
48 | B 13 | PISO 4 | Laboratorio Digital 404 Bloque 13 | Evap. tipo Fancoi de | 30000 | ARNU28GBHA4 | R-410a | LG
49 | B 13 | PISO 4 | Lab. de Simulación de Procesos Logísticos 405 | Evap. tipo Fancoi de | 42000 | ARNU42GAS | R-410a | LG
50 | B 13 | PISO 4 | Lab. de Simulación de Procesos Logísticos 405 | Evap. tipo Fancoi de | 42000 | ARNU42GAS | R-410a | LG
51 | B 14 | PISO 1 | Laboratorio de Moda | MINI SPLIT | 24000 | SP242CM | MO 29 | LG
52 | B 15 | PISO 2 | Laboratorio de Desarrollo e Investigación en | CASET | 36000 |  | R41OA | CONFOR
53 | B 16 | PISO 2 | Logística integral | MINI SPLIT | 36000 | MSI - 3618G2 | R410A | BLUELINE | Nuevo
54 | B 16 | PISO 1 | Oficina de Mantenimiento y Recursos Físicos | MINI SPLIT | 24000 | AAAS24220 | MO 29 | HACEB | F.D.S
55 | B 17 | PISO 2 | Aula de clases | MINI SPLIT | 36000 | MSI - 3618G2 | R410A | BLUELINE | Nuevo
56 | B 19 | PISO 2 | Aulas de Sistemas de Materialografía | MINI SPLIT | 24000 | SP24CMN51 | MO 29 | LG
57 | B 19 | PISO 2 | Materialografía | MINI SPLIT | 24000 | AA AS S24 220 BL | MO 29 | HACEB
58 | B 19 | PISO 2 | Materialografía | MINI SPLIT | 24000 | AA AS S24 220 BL | MO 29 | HACEB
59 | B 22 | PISO 1 | Enfermeria | PORTATIL | 12000 | MPPHB-12CRN1-BH | R410A | MIDEA
60 | B 23 | PISO 1 | CCTV - Camaras | MINI SPLIT | 24000 | AA AS S24 220 BL | MO 29 | HACEB
61 | B 23 | TERRAZA | Teatro | PAQUETE | 277000 | LKC900BC00 | MO 29 | LG | F.D.S
62 | B 23 | TERRAZA | Teatro | PAQUETE | 300000 | LKC900BC00 | R410A | BLUELINE | Nuevo
63 | B 24 | PISO 2 | aMedellín Oficina 201 | MINI SPLIT | 24000 | AA AS S24 220 BL | MO 29 | HACEB | F.D.S
64 | B 24 | PISO 2 | aMedellín Oficina 201 | MINI SPLIT | 24000 | AA AS S24 220 BL | MO 29 | HACEB | F.D.S
65 | B 24 | PISO 2 | aMedellín Oficina 201 | MINI SPLIT | 24000 | AA AS S24 220 BL | MO 29 | HACEB | F.D.S
66 | B 24 | PISO 2 | aMedellín Oficina 201 | MINI SPLIT | 18000 | AA AS S18 220 BL | MO 29 | HACEB | F.D.S
67 | B 24 | PISO 2 | aMedellín Oficina 201 RACK | MINI SPLIT | 12000 | WIHX-12KW4 | R410A |  | F.D.S
68 | B 24 | PISO 2 | Oficina de Asesoria y Consultoria 204 PITS | CASET | 60000 |  | R410A | GREE | Nuevo
69 | B 24 | PISO 2 | Oficina de Asesoria y Consultoria 204 PITS | CASET | 60000 |  | R410A | GREE | Nuevo
70 | B 24 | PISO 2 | Oficina de Asesoria y Consultoria 204 | CASET | 60000 | MCC60-CR | MO 29 | BLUE LINE | F.D.S
71 | B 24 | PISO 2 | Aula Informática 203 | CASET | 60000 | YMKFXCO055BB | MO 29 | YORK | F.D.S
72 | B 24 | PISO 2 | Unidad de Educación Virtual 202 | CASET | 24000 | WICXF-24KWC | R410A | WESTINGHOUS | F.D.S
73 | B 24 | PISO 2 | Unidad de Educación Virtual 202 | CASET | 24000 | WICXF-24KWC | R410A | WESTINGHOUS
74 | B 24 | PISO 2 | Unidad de Educación Virtual 202 | MINI SPLIT | 12000 | WIHXF1-12KW4D | R410A | WESTINGHOUS
75 | B 24 | PISO 2 | Unidad de Educación Virtual 202 | CASET | 24000 | WICXF-24KWC | R410A | WESTINGHOUS
76 | B 24 | PISO 2 | Unidad de Educación Virtual 202 | CASSET | 24000 | WICXF-24KWC | R410A | WESTINGHOUS
77 | B 25 | PISO 2 | Sala de Juntas 203 | MINI SPLIT | 18000 | AA AS S18 220 BL | MO 29 | HACEB
78 | B 25 | PISO 2 | Sala de Juntas 203 | MINI SPLIT | 18000 | AA AS S18 220 BL | MO 29 | HACEB
79 | B 25 | PISO 2 | Despacho Rector 202 | MINI SPLIT | 24000 | AA AS S24 220 BL | MO 29 | HACEB
80 | B 25 | PISO 2 | Oficina de Contraloria 204 | MINI SPLIT | 18000 | SP18CM | MO 29 | LG
81 | B 25 | PISO 2 | Oficina 205 | MINI SPLIT | 18000 | AA AS S18 220 BL | MO 29 | HACEB
82 | B 25 | PISO 2 | Recepción Rectoría | CASET | 60000 | MCC-60CR | MO 29 | BLUE LINE
83 | B 25 | PISO 2 | Oficina Asesora de Evaluación y Control 206 | MINI SPLIT | 9000 | YSEA09FS-ADK | MO 29 | YORK
84 | B 25 | PISO 2 | Oficina Asesora de Evaluación y Control 206 | MINI SPLIT | 24000 | LM024CI-100P432 | R410A | LENNOX
85 | B 25 | PISO 2 | Inteligencia competitiva | MINI SPLIT | 18000 | AA AS S18 220 BL | MO 29 | HACEB
86 | B 25 | PISO 2 | Direcciòn de Planeacion 208 | CASET | 51000 | LTNC602MLEO | MO 29 | LG | F.D.S
87 | B 25 | PISO 2 | Direcciòn de Planeacion 208 | CASET | 60000 |  | R410A | GREE | Nuevo
88 | B 25 | PISO 2 | Direcciòn de Planeacion Jefe 208 | MINI SPLIT | 18000 | AA AS S18 220 BL | MO 29 | HACEB
89 | B 25 | PISO 2 | Secretaría General 209 | CASET | 60000 |  | R410A | GREE | Nuevo
90 | B 25 | PISO 2 | Jefe Asesoria Juridica 209 | MINI SPLIT | 24000 | AA AS S24 220 BL | MO 29 | LG
91 | B 25 | PISO 2 | Oficina Secretaria General 209 - Asesora Juridica | CASET | 24000 | SJ242CD | MO 29 | LG
92 | B 25 | PISO 2 | Oficina Secretaria General 209 - Archivo | MINI SPLIT | 24000 | SJ242CD | MO 29 | LG
93 | B 25 | PISO 1 | Oficina Asesora de Comunicaciones 105 | CASETT | 60000 |  | R410A | GREE | Nuevo
94 | B 25 | PISO 1 | CIS 102 | CENTRAL | 120000 | CB17-95V-3 | MO 29 | CONFORT
95 | B 25 | PISO 1 | CIS Archivo 102 | MINI SPLIT | 24000 | KF70-24C-6WE | MO 29 | LENOX
96 | B 25 | PISO 1 | Gestión Financiera 108 | CASET | 55000 | YMKFXCO055BH-B | MO 29 | YORK | F.D.S
97 | B 25 | PISO 1 | Gestión Financiera 108 | CASET |  |  |  | LG | F.D.S
98 | B 25 | PISO 1 | Jefe Financiera 108 | MINI SPLIT | 18000 | SP182CM | MO 29 | LG
99 | B 25 | PISO 1 | Gestión de Talento Humano 106 | CASET | 36000 |  |  | BLUELINE | F.D.S
100 | B 25 | PISO 1 | Jefe Talento Humano 106 | MINI SPLIT | 24000 | AA AS S24 220 BL | MO 29 | HACEB
101 | B 25 | PISO 1 | Vicerrectoría Administrativa 107 | MINI SPLIT | 18000 | AA AS S18 220 BL | MO 29 | HACEB
102 | B 25 | PISO 1 | Vicerrectoría Administrativa 107 | MINI SPLIT | 18000 | AA AS S18 220 BL | MO 29 | HACEB
103 | B 25 | PISO 1 | Adquisiciones 104 | CASET | 60000 |  | R410A | GREE | Nuevo
104 | B 25 | PISO 1 | Jefe de comunicaciones 105 | MINI SPLIT | 18000 | AA AS S18 220 BL | MO 29 | HACEB
105 | B 25 | PISO 1 | Almacén S01 | CASET | 60000 | LTNC602MLEO | MO 29 | LG | ?
106 | B 25 | PISO 1 | Almacenista General | MINI SPLIT | 18000 | MS-181002 |  | BLUE LINE | ?
107 | B 25 | PISO 1 | Tecnología e Informática Data Center 103 | MINI SPLIT |  |  |  | HACEB
108 | B 25 | PISO 1 | Tecnología e Informática Data Center 103 | PORTATIL | 24000 | SRCOOL24K | R-410A | TRIPP+LITE | F.D.S
109 | B 25 | PISO 1 | Tecnología e Informática Soporte Técnico 103 | MINI SPLIT | 24000 | AA AS S24 220 BL | MO 29 | HACEB
110 | B 25 | PISO 1 | Oficina de talento humano | MINI SPLIT | 36000 | MSI - 3618G2 | R410A | BLUELINE | Nuevo
111 | B 26 | PISO 1 | Edificio de Borde | MINI SPLIT INVERTER | 12000 | VM122CE UB3 | R-410A | LG
112 | B 26 | Aula creativa | Edificio de Borde | CASET |  |  |  | LG