## EQUIPOS ESPECIALES
República de Colombia
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Formato de cotización
Objeto | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo suministro de repuestos, de los equipos de bombeo, generadores eléctricos, aires acondicionados, sistema RCI, sistema detector de incendios, de las sedes del ICANH a nivel nacional, incluyendo el suministro de repuestos.
Nombre o Razón Social | L Y S INGENIERIA SAS | [5 empty] | NIT |  | 901758999-4
Persona de contacto | JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ | [5 empty] | Teléfono celular |  | 3216912915
Correo electrónico | jorgeluissanchezmartinez275@gmail.com | [5 empty] | Teléfono fijo |  | 3216912915
Instrucciones para el diligenciamiento de la cotización
• Por favor diligenciar solo las celdas en GRIS. • Revisar todos los requerimientos que se exponen en la ficha técnica y formular su cotización en concordancia con este, de tal forma que cumplan con la necesidad del Instituto. • Los precios unitarios deberán ser expresado en PESOS COLOMBIANOS y en números enteros. • Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. • El formato contiene los insumos de costos estimados por el Instituto por lo tanto no se permite modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem. • Los precios cotizados deben contemplar todos los rubros requeridos para la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y contractuales como los son trazabilidad del servicio, equipo mínimo de trabajo, impuestos entre otros.
Notas: (1) Los valores unitarios deben incluir todos los costos y gastos directos e indirectos en que incurre el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente. (2) Es importante tener en cuenta que las garantías (de fabricante y extendida) se requieren por un término mínimo de seis (6) meses en relación con tiempo del mantenimiento, los repuestos o accesorios y la calidad de la mano de obra e instalación. (3) Se establecen dos tipos de mantenimiento: 1. Mantenimiento preventivo; 2. Mantenimiento correctivo. Los anteriores servicios de mantenimiento se requieren para equipos especiales y menores, de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica y en el Anexo 1 Relación de equipos para mantenimiento (4) Es importante recordar que para la ejecución de actividades a cotizar se debe contemplar lo correspondiente al equipo mínimo de trabajo requerido. (5) Se debe tener en cuenta que para el mantenimiento correctivo se establece por parte de la Entidad una bolsa de recursos por la suma de hasta diez millones de pesos M/CTE ($10.000.000), por lo anterior, no se debe modificar este valor en el presente formato, y por lo mismo hace parte integral del valor total del presupuesto oficial a establecer por la entidad. (6) Las condiciones técnicas de los equipos especiales y menores, así como la descripción de los mantenimientos preventivos y correctivos a realizar en estos; se encuentran establecidos en la ficha técnica de requerimiento y en el Anexo 1 Relación de equipos para mantenimiento (7) Es importante tener en cuenta los lugares de ejecución contractual, debido a que se debe realizar mantenimiento en varias sedes a nivel nacional del ICANH, revisar numeral 6. LUGAR DE EJECUCIÓN de la ficha técnica.
SEDE | ITEM | DESCRIPCION | REFERENCIA |  | CANTIDAD EQUIPOS | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS | ALCANCE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO | VALOR UNITARIO IVA INCLUÍDO | VALOR TOTAL IVA INCLUÍDO
PARQUE TEYUNA "Parque Arqueológico Teyuna – Ciudad Perdida, ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, Resguardo Kogüi-malayo -Arhuaco – Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, Magdalena | 1 | GENERADORES ELECTRICOS | Panel Solar Kyocera KC65 - Con accesorios |  | 1 | 1 | Mantenimiento general del sistema de paneles solares, inlcuye limpeza general de equipos compuesto por 12 paneles solares y 8 baterias | 2545125 | 2545125
|  |  | Planta electrica portatil Portel Cable 3.500 W |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 2362541 | 2362541
|  |  | Planta electrica Portel Cable 1200 W |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1852125 | 1852125
| 2 | MOTOBOMBA AUTOMATICA | Motobomba Toolcraft Potencia maxima 4097w-Motor a gasolina |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo de equipo de bombeo incluye limpieza general del equipo, ajuste de contactos, revision de rodamientos y sello mecánico, lavado de embobinado de motor, revisión de parámetros y pruebas de aislamiento y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1568985 | 1568985
CASA ADMINISTRATIVA SEDE SANTA MARTA "Calle 17 No. 3-72" | 1 | GENERADORES ELECTRICOS | Planta electrica portatil Portel Cable 3.500 W |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1254452 | 1254452
| 2 | AIRE ACONDICIONADO | Aire acondicionado Haceb piso techo Ref / 18000 BTU |  | 1 | 3 | Unidades Manejadoras Limpieza de bandeja de condensado, Limpieza de drenajes, Limpieza, sanitización e higienización serpentín evaporador, Mediciones de parámetros eléctricos, Revisión y limpieza de válvulas, Limpieza de filtros de aire, Revisión de lecturas eléctricas, temperatura, presiones alta y baja en circuitos de refrigeración, operación de motores y compresores. Unidades Condensadoras Limpieza y sanitización serpentín de la condensadora, Mediciones de parámetros eléctricos compresor, Revisión presiones de refrigerante de succión, descarga compresor con manómetros, Limpieza general de unidad, Verificación de niveles y presiones de aceite Verificación del estado de correas y poleas, Verificación del alineamiento de trasmisión de potencia, Revisión de rodamientos y chumaceras, Verificación del estado del sistema de acople a la red de ductos, Verificación del aislamiento térmico, Ajuste general de la unidad Revisión de la carga de refrigerante con manómetros, Revisión de tuberías para detectar posibles fugas, Inspección de mirillas de líquido para verificar estado de humedad en los circuitos, Verificación del estado del aislamiento térmico, Circuito de Refrigeración, Inspección visual de tuberías, Inspección y limpieza de conductos de expulsión de calor Revisión de válvulas de paso. Revisión Eléctrica Limpieza general de contactos eléctricos, fuerza y control de sulfatación de terminales, limpieza general de tableros, Ajuste de terminales eléctricos y de sulfatación, Verificación de la operación de sistemas de control, Ajuste del control de temperatura. | 811252 | 2433756
|  |  | Aire acondicionado Wurden piso techo Inverter Ref / 18000 BTU |  | 3 | 3 |  | 811252 | 7301268
|  |  | Aire acondicionado Wurden piso techo Inverter Ref / 24000 BTU |  | 1 | 3 |  | 811252 | 2433756
|  |  | Aire acondicionado piso techo LG Ref AUNQ36EM / 36000 BTU |  | 2 | 3 |  | 2125450 | 12752700
PARQUE TIERRADENTRO "Parque Arqueológico Tierradentro, ubicado en la Vereda El Escaño bajo (El Escaño Parque) – Resguardo San Andrés de Pisimbalá" | 1 | BOMBAS | Motobomba Toolcraft Potencia maxima 4097w-Motor a gasolina |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo de equipo de bombeo incluye limpieza general del equipo, ajuste de contactos, revision de rodamientos y sello mecánico, lavado de embobinado de motor, revisión de parámetros y pruebas de aislamiento y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1568985 | 1568985
| 2 | COMPRESOR DE AIRE | Compresor de aire marca Toolcraft de 2,5 HP |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo compresor portatil incluye limpieza general del equipo, cambio de filtro, aceites, correa y rodamientos. | 658585 | 658585
|  |  | Compresor de aire Siemens HP 1/2 RMP 1730 |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo compresor portatil incluye limpieza general del equipo, cambio de filtro, aceites, correa y rodamientos. | 254584 | 254584
| 3 | GENERADORES ELECTRICOS | Planta electrica portatil Portel Cable / 6500W / voltaje 110-220 /Combustible gasolina. |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo ( interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 2452545 | 2452545
|  |  | Planta electrica portatil Honda 650 / voltaje 110-220 / Combustible gasolina. |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo ( interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 750000 | 750000
|  |  | Planta electrica portatil Honda 950 / voltaje 110-220 / Combustible gasolina. |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo ( interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 850000 | 850000
PARQUE ALTO DE LOS IDOLOS "Parque Arqueológico Ídolos, ubicado en la Vereda Ídolos" | 1 | BOMBAS PRESURIZACION | Sistema de presurizacion BARNES de dos (2) bombas Ref 1J6085 / Mod: AP2-HE 1.5 20- 1 -201 / 2 Hp / 220 V + tanque Hidroneumatico + Presostato + Tablero de distribucion |  | 1 | 2 | Mantenimiento preventivo de sistema de presurizacion incluye limpieza general de equipos, ajuste de contactos, revision de rodamientos y sello mecánico, revision y mantenimiento de tanque hidroflo, ajuste de cableado, lavado de embobinado de motor, revisión de parámetros y pruebas de aislamiento y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 265452 | 530904
| 2 | BOMBAS SUMERGIBLES | Sin especificaciones dos bombas sumergidas en un pozo |  | 2 | 2 | Mantenimiento preventivo de sistema de subsión, incluye limpieza general de equipos, ajuste de contactos, revision de rodamientos y sello mecánico, revision y mantenimiento de tanque hidroflo, ajuste de cableado, lavado de embobinado de motor, revisión de parámetros y pruebas de aislamiento y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 650000 | 2600000
| 3 | TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL, | Tablero distribucion, Tension de servicio 208/120v. Tension nominal 600V. Corriente de corto 70KA. Corriente nominal 400AMP. Serial del tablero IP-B427/2020.Fases 3. Hilos 5 |  | 1 | 1 | Mantenimiento en general todos los elementos que integran el tablero, Registro de datos del tablero correspondiente, Registro de datos del tablero correspondiente. Maniobras de des-energización y puesta a tierra, Revisión y limpieza del gabinete, cables, aisladores, interruptores electromagnéticos, termomagnéticos y demás componentes que integran el tablero, Revisión del sistema de tierras y apriete de conexiones en general, Pruebas de operación mecánica de interruptor(es) principal(es) y derivados, Medición de resistencia de aislamiento de interruptores electromagnéticos (megóhmetro), Revisión final, retiro de puesta a tierra y energización. | 298585 | 298585
|  | TRANSFERENCIA AUTOMATICA | Tranferencia motorizada, Tension de servicio 208/120v. Tension nominal 600V. Corriente de corto 70KA. Corriente nominal 400AMP. Serial del tablero IP-B427/2020.Fases 3. Hilos 5 |  | 1 | 1 |  | 298585 | 298585
| 4 | GENERADORES ELECTRICOS | Planta electrica tipo cabinado Jeilyfish Power de 100KVA / voltaje 220V / altura 1000 mts |  | 1 | 1 | Limpieza en general, ajuste de contactos, revisión de voltajes, corriente, cambio de aceite y filtros, cambio de refrigerante, pruebas de funcionamiento en vacío y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 852542 | 852542
|  |  | Planta electrica portatil KT 3500 - 3,2 KW / Voltaje 110-220, combustible gasolina |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1352565 | 1352565
|  |  | Planta electrica portatil FG 1250 - 1200 W, Voltaje 110-220, combustible gasolina |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 745874 | 745874
| 5 | MOTOBOMBA A GASOLINA | Motobomba Globalmeq. Model KGP 30. FLOW 60 M3/H. LIFT 35m. SUCTION HEIGHT 8m. OUTIETSIZE 80mm. INIET SIZE 80mm. Motor 7.0 HP A GASOLINA |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante y lo demas necesario para su corrector funcionamiento. | 625252 | 625252
| 6 | AIRES ACONDICIONADOS | Aire acondicionado PANASONIC CS-YS18VKV-8 - 1552 KW, Frecuencia 60HZ. Voltaje 220V. Potencia Nominal 1.552KW. Capacidad 5043W. Indice de eficiencia energia 3.25W./ WE. Entrada de alimentación 1552W. |  | 1 | 3 | Unidades Manejadoras Limpieza de bandeja de condensado, Limpieza de drenajes, Limpieza, sanitización e higienización serpentín evaporador, Mediciones de parámetros eléctricos, Revisión y limpieza de válvulas, Limpieza de filtros de aire, Revisión de lecturas eléctricas, temperatura, presiones alta y baja en circuitos de refrigeración, operación de motores y compresores. Unidades Condensadoras Limpieza y sanitización serpentín de la condensadora, Mediciones de parámetros eléctricos compresor, Revisión presiones de refrigerante de succión, descarga compresor con manómetros, Limpieza general de unidad, Verificación de niveles y presiones de aceite Verificación del estado de correas y poleas, Verificación del alineamiento de trasmisión de potencia, Revisión de rodamientos y chumaceras, Verificación del estado del sistema de acople a la red de ductos, Verificación del aislamiento térmico, Ajuste general de la unidad Revisión de la carga de refrigerante con manómetros, Revisión de tuberías para detectar posibles fugas, Inspección de mirillas de líquido para verificar estado de humedad en los circuitos, Verificación del estado del aislamiento térmico, Circuito de Refrigeración, Inspección visual de tuberías, Inspección y limpieza de conductos de expulsión de calor Revisión de válvulas de paso. Revisión Eléctrica Limpieza general de contactos eléctricos, fuerza y control de sulfatación de terminales, limpieza general de tableros, Ajuste de terminales eléctricos y de sulfatación, Verificación de la operación de sistemas de control, Ajuste del control de temperatura. | 811252 | 2433756
| 7 | UPS ELECTRICA | UPS marca PEI Potencia 3.000VA Frecuencia 60 Hz THD: <3% Numero de fases una (1) Voltaje de entrada 120 VAC +20, -25% Voltaje de salida 120 VAC +/-2% Voltaje de baterias 72 VDC |  | 3 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo fijo, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de de baterias, verificación de entrada y salida, configuración del equipo. Cambio de baterias si es necesario. | 552584 | 1657752
| 8 | UPS ELECTRICA | UPS marca PEI Potencia 10.000VA Frecuencia 60 Hz, THD: <3%, Numero de fases dos (2) Voltaje de entrada 208 VAC +20, -25% , Voltaje de baterias 192 VDC, Voltaje de salida 240/120 VAC +/-1% |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo fijo, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de de baterias, verificación de entrada y salida, configuración del equipo. Cambio de baterias si es necesario. | 1858985 | 1858985
PARQUE SAN AGUSTIN "Km 3 Vía San Agustín – Parque Arqueológico" | 1 | BOMBAS | Motobomba Gasolina Honda Gp 3x3 Pulgadas, sistema de arreanque manual |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante,cambio de bujía y lo demas necesario para su corrector funcionamiento. | 1568985 | 1568985
|  |  | Bomba Succión Barmesa Modelo IA4-7,5-4 / motor WEG W 22 / 7.5 Hp / V 220 / |  | 2 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante,cambio de bujía y lo demas necesario para su corrector funcionamiento. | 425452 | 850904
|  |  | Barnes, modelo GE3C75-4 / 7,5 Hp / V 220-440 / D succion 4" / D descarga 3" + Tablero de distribucion |  | 2 | 1 | Mantenimiento preventivo del sistema de bombeo lavapatas, incluye limpieza general de equipos, ajuste de contactos, revision de rodamientos y sello mecánico, ajuste de cableado, revisión de parámetros, pruebas de aislamiento y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 425452 | 850904
| 2 | SISTEMA PRESURIZADOR | Sistema de presurizacion WEG de dos (2) bombas Ref / 1,5 Hp / 220 V + tanque Hidroneumatico + Presostato + Tablero de distribucion |  | 1 | 2 | Mantenimiento preventivo de sistema de presurizacion incluye limpieza general de equipos, ajuste de contactos, revision de rodamientos y sello mecánico, revision y mantenimiento de tanque hidroflo, ajuste de cableado, lavado de embobinado de motor, revisión de parámetros y pruebas de aislamiento y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 285452 | 570904
| 3 | COMPRESOR DE AIRE | Compresor de aire Mawell HP 1/2 RMP / 30 lbs |  | 1 | 2 | Mantenimiento preventivo equipo compresor portatil incluye limpieza general del equipo, cambio de filtro, aceites, correa, rodamientos y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 265985 | 531970
| 4 | CALENTADOR DE AGUA | Calentador de agua marca Haceb corriente 220 V / 75,7 lts |  | 3 | 2 | Mantenimiento general de calentador de agua incluye limpeza general (interna-externa ) del equipo | 125451 | 752706
| 5 | TABLERO PRINCIPAL | Tablero general de distribucion y unidad de medida 100 AMP |  | 1 | 1 | Desmonte y cambio de gabinete de distribucion general y unidad de medida, incluye mantenimeinto general de las piezas internas demonstadas, distribucion de barraje, cableado y totalizadores con los elemtos existentes de aceurdo a la normatividad vigente. | 285458 | 285458
| 6 | GENERADORES ELECTRICOS | Planta electrica tipo cabinado Generatin Set Model T30X de 30KVA / voltaje 220V /110; Dimensiones 2152 x 885 x 1106 mm |  | 1 | 1 | Limpieza en general, ajuste de contactos, revisión de voltajes, corriente, cambio de aceite y filtros, cambio de refrigerante, pruebas de funcionamiento en vacío y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 2125452 | 2125452
| 7 |  | Planta electrica portatil Portel Cable / 6500W / voltaje 110-220 /Combustible gasolina. |  | 2 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1253562 | 2507124
EDIFICIO NUEVA SEDE ICANH - BOGOTÁ "calle 12 No 2 – 38" | 1 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIO | Panel central de detección VS SERIES ref VS4-(G/R)(D)(-PG/-SP) / 110 V |  | 1 | 1 | Inspección pruebas y mantenimientos de sistemas de detección, alarma, extinción y protección contra incendio, incluye limpieza e inspeccion visual, pruebas funcionales, pruebas de sensibilidad, | 4439666 | 4439666
|  |  | Sirena Kidde con luz estroboscopica |  | 13 |  |  | 25452 | 0
|  |  | Estación manual de alarma |  | 13 |  |  | 25452 | 0
|  |  | Sensor humo fotoeléctrico |  | 77 |  |  | 15485 | 0
|  |  | Modulo indicador, BOSCH de la serie DS7400Xi o similar |  | 4 |  |  | 74587 | 0
| 2 | SISTEMA DE EXTINCION | Rociador Pendent K=5,6 Respuesta Rapida (QR) UL/FM |  | 118 |  |  | 12124 | 0
| 3 | GENERADOR ELECTRICO | Planta Electrica tipo cabinado PEL Power Sistems de 150 KVA efectivos altura Bogota / motor WEIFFANG modelo R6105BZLDS2/ Trifasica / 220 V/ tanque interno para suministro de combustible (Diesel) por 8 horas |  | 1 | 1 | Limpieza en general, ajuste de contactos, revisión de voltajes, corriente, cambio de aceite y filtros, cambio de refrigerante, pruebas de funcionamiento en vacío y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 2857858 | 2857858
| 4 | TRASNFERENCIA AUTOMATICA | Transferencia automatica in = 400A / 220V 208V, incluye breakers tipo industrial de 3 x 450 A y 3 x 400 A |  | 1 | 1 | Mantenimiento en general todos los elementos que integran el tablero, Registro de datos del tablero correspondiente, Registro de datos del tablero correspondiente. Maniobras de des-energización y puesta a tierra, Revisión y limpieza del gabinete, cables, aisladores, interruptores electromagnéticos, termomagnéticos y demás componentes que integran el tablero, Revisión del sistema de tierras y apriete de conexiones en general, Pruebas de operación mecánica de interruptor(es) principal(es) y derivados, Medición de resistencia de aislamiento de interruptores electromagnéticos (megóhmetro), Revisión final, retiro de puesta a tierra y energización. | 845845 | 845845
| 5 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION | Tablero de distribución general , Incluye totalizador 3 x 450 A-25k A, breaker de protección para cada carga, contactor de control de enclavamiento con el sistema de bombas contra incencdio y DPS categoria C 4 hilos para 20 kA drenaje de neutro. |  | 1 | 1 |  | 1852585 | 1852585
| 6 | SISTEMA EYECTOR | Sietema de Bombeo eyector sumergible el cual se compone de 4 equipos de 1 Hp |  | 1 | 2 | Mantenimiento preventivo de dos sistemas eyectores, incluye limpieza general de equipos, ajuste de contactos, revision de rodamientos y sello mecánico, ajuste de cableado, revisión de parámetros, pruebas de aislamiento y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 758985 | 1517970
| 7 | SISTEMA BOMBEO RCI |  | BOMBA JOCKEY | BOMBA PRINCIPAL | 2 | Mantenimiento preventivo del sistema de RCI, incluye limpieza general de equipos, ajuste de contactos, revision de rodamientos y sello mecánico, ajuste de cableado, revisión de parámetros, pruebas de aislamiento y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 3526525 | 7053050
|  |  | Marca | VM 55 2-180 | PATTERSON
|  |  | Modelo | TURE | 5 X 3 11A VIP
|  |  | Serie No | 2100 39130 | FP-C000209154-01-01
|  |  | Diametro Succión | 5" - 6" | 5" - 6"
|  |  | Diametro Descarga | 3" - 6" | 3" - 6"
|  |  | ADT (FT) | 212 M | 98 M
|  |  | CAUDAL | 2 M3/H | 500 GPM
|  |  | RPM | 3500 | 3565
|  |  |  | MOTOR BOMBA JOCKEY | MOTOR BOMBA PRINCIPAL
|  |  | Marca | TPI MOTOR | WEG
|  |  | Modelo | YEZ-112 M - 2 | WHO
|  |  | Serie No | 2AOJ22 506 V2KK | 14829612
|  |  | Potencia | 4 KW | 758 HP
|  |  | Voltaje | 220 V | 220 V
|  |  | Amperaje | 13,9 A | 196
|  |  | RPM | 3500 | 3550
|  |  |  | TABLERO BOMBA JOCKEY | TABLERO BOMBA PRINCIPAL
|  |  | Marca | TORNATECH INC | TORNATECH
|  |  | Serie No | JP3-20817,5/3/60 | W21216508
|  |  | Voltaje de Placa | 20 B | 208
|  |  | Voltaje medido en red | 212.3 | 212.8
|  |  | Amperaje en placa | 24.2 | 211
|  |  | Amperaje en red electrica | 15.1 | 180
SANTA MARIA LA ANTIGUA DEL DARIEN "Parque Arqueológico de Santa María La Antigua Darien, ubicado en la Vereda Santuario, corregimiento de Tanela" | 1 | BOMBAS | MOTOBOMBA POWERMASTER 6,5 HP A GASOLINA SALIDA DE 2" |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante,cambio de bujía y lo demas necesario para su corrector funcionamiento. | 1852545 | 1852545
| 2 | COMPRESOR AIRE | Compresor de aire marca Toolcraft de 1,5 HP |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo compresor portatil incluye limpieza general del equipo, cambio de filtro, aceites, correa y rodamientos. | 285658 | 285658
| 3 | GENERADOR ELECTRICO | Planta electrica portatil KTC 3500 - 3,2 KW / Voltaje 110-220, combustible gasolina |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 2362541 | 2362541
|  |  | Planta electrica portatil FG 1250 - 1200 W, Voltaje 110-220, combustible gasolina |  | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1852125 | 1852125
SEDE ADMINISTRATIVA SAN JOSE DEL GUAVIARE "Carrera 21 5-15" | 1 | AIRE ACONDICIONADO | Aire acondicionado Mirage Life+ piso techo Ref / 12000 BTU |  | 1 | 3 | Unidades Manejadoras Limpieza de bandeja de condensado, Limpieza de drenajes, Limpieza, sanitización e higienización serpentín evaporador, Mediciones de parámetros eléctricos, Revisión y limpieza de válvulas, Limpieza de filtros de aire, Revisión de lecturas eléctricas, temperatura, presiones alta y baja en circuitos de refrigeración, operación de motores y compresores. Unidades Condensadoras Limpieza y sanitización serpentín de la condensadora, Mediciones de parámetros eléctricos compresor, Revisión presiones de refrigerante de succión, descarga compresor con manómetros, Limpieza general de unidad, Verificación de niveles y presiones de aceite Verificación del estado de correas y poleas, Verificación del alineamiento de trasmisión de potencia, Revisión de rodamientos y chumaceras, Verificación del estado del sistema de acople a la red de ductos, Verificación del aislamiento térmico, Ajuste general de la unidad Revisión de la carga de refrigerante con manómetros, Revisión de tuberías para detectar posibles fugas, Inspección de mirillas de líquido para verificar estado de humedad en los circuitos, Verificación del estado del aislamiento térmico, Circuito de Refrigeración, Inspección visual de tuberías, Inspección y limpieza de conductos de expulsión de calor Revisión de válvulas de paso. Revisión Eléctrica Limpieza general de contactos eléctricos, fuerza y control de sulfatación de terminales, limpieza general de tableros, Ajuste de terminales eléctricos y de sulfatación, Verificación de la operación de sistemas de control, Ajuste del control de temperatura. | 811252 | 2433756
TOTAL | [8 empty] | 91692213
La presente cotización:
• Se remite como parte del estudio de mercado, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar. • El Icanh no se hace responsable de ningún costo directo o indirecto en que incurra el potencial proveedor para presentar la actual cotización, dado que se recibe de buena fe, como fuente de información de precios de referencia del mercado para el estudio de sector. • Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.
Inscripción en el Registro Único de Proponentes: Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.
JL SANCHEZ M
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

## HERRAMIENTAS - EQUIPOS MENORES
República de Colombia
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Formato de cotización
Objeto | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo suministro de repuestos, de los equipos de bombeo, generadores eléctricos, aires acondicionados, sistema RCI, sistema detector de incendios, de las sedes del ICANH a nivel nacional, incluyendo el suministro de repuestos.
Nombre o Razón Social | L Y S INGENIERIA SAS |  |  |  |  | NIT |  | 901758999-4
Persona de contacto | JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ |  |  |  |  | Teléfono celular |  | 3216912915
Correo electrónico | jorgeluissanchezmartinez275@gmail.com |  |  |  |  | Teléfono fijo |  | 3216912915
Instrucciones para el diligenciamiento de la cotización
• Por favor diligenciar solo las celdas en GRIS. • Revisar todos los requerimientos que se exponen en la ficha técnica y formular su cotización en concordancia con este, de tal forma que cumplan con la necesidad del Instituto. • Los precios unitarios deberán ser expresado en PESOS COLOMBIANOS y en números enteros. • Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. • El formato contiene los insumos de costos estimados por el Instituto por lo tanto no se permite modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem. • Los precios cotizados deben contemplar todos los rubros requeridos para la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y contractuales como los son trazabilidad del servicio, equipo mínimo de trabajo, impuestos entre otros.
Notas: (1) Los valores unitarios deben incluir todos los costos y gastos directos e indirectos en que incurre el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente. (2) Es importante tener en cuenta que las garantías (de fabricante y extendida) se requieren por un término mínimo de seis (6) meses en relación con tiempo del mantenimiento, los repuestos o accesorios y la calidad de la mano de obra e instalación. (3) Se establecen dos tipos de mantenimiento: 1. Mantenimiento preventivo; 2. Mantenimiento correctivo. Los anteriores servicios de mantenimiento se requieren para equipos especiales y menores, de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica y en el Anexo 1 Relación de equipos para mantenimiento (4) Es importante recordar que para la ejecución de actividades a cotizar se debe contemplar lo correspondiente al equipo mínimo de trabajo requerido. (5) Se debe tener en cuenta que para el mantenimiento correctivo se establece por parte de la Entidad una bolsa de recursos por la suma de hasta diez millones de pesos M/CTE ($10.000.000), por lo anterior, no se debe modificar este valor en el presente formato, y por lo mismo hace parte integral del valor total del presupuesto oficial a establecer por la entidad. (6) Las condiciones técnicas de los equipos especiales y menores, así como la descripción de los mantenimientos preventivos y correctivos a realizar en estos; se encuentran establecidos en la ficha técnica de requerimiento y en el Anexo 1 Relación de equipos para mantenimiento (7) Es importante tener en cuenta los lugares de ejecución contractual, debido a que se debe realizar mantenimiento en varias sedes a nivel nacional del ICANH, revisar numeral 6. LUGAR DE EJECUCIÓN de la ficha técnica.
SEDE | ITEM | DESCRIPCION | MARCA - MODELO | CANTIDAD EQUIPOS | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS | ALCANCE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO | VALOR UNITARIO IVA INCLUÍDO | VALOR TOTAL IVA INCLUÍDO
PARQUE TEYUNA | 1 | TALADRO PERCUTOR ELECTRICO | BOSH - GSB 550 RE | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo equipo, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, cambio de piezas desagastadas y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 21254 | 21254
| 2 | TALADRO PERCUTOR ELECTRICO | MAKITA - HR2470 | 1 | 1 |  | 21254 | 21254
| 3 | CORTARRAMAS PROFESIONAL-PERTIGA EXTENDIBLE | STHIL - HT 101 | 1 | 1 |  | 39562 | 39562
| 4 | GENERADOR RATINGS 50 HZ 35-625 601HZ | CORMAG -LT3900N-5 | 1 | 1 |  | 125452 | 125452
| 5 | GUADAÑA AGRICOLA PARA CORTE DE PASTO | STHIL - FS 280 | 5 | 1 |  | 72545 | 362725
PARQUE TIERRADENTRO | 1 | GUADAÑA AGRICOLA PARA CORTE DE PASTO | STIHL | 6 | 1 |  | 125452 | 752712
| 2 | CALADORA ELECTRICA DE MEDIA | DEWALT DW341-B3 | 1 | 1 |  | 21545 | 21545
| 3 | RANA VIBRATORIA COMPACTADORA | MASALTA | 1 | 1 |  | 125451 | 125451
| 4 | MOTOSIERRA 63 CMS/25 PUL, 36RM | STIHL MS361 | 1 | 1 |  | 136524 | 136524
| 5 | HIDROLAVADORA 3400 PSI ELECTRICA | 3400 PSI ELECTRICA | 1 | 1 |  | 75625 | 75625
| 6 | DESHUMIFICADOR PORTATIL DE 50 PINTAS | KEYSTON | 1 | 1 |  | 85625 | 85625
| 7 | DESHUMIFICADOR PORTATIL 70 PINTAS | KEYSTON KSTAND70C | 1 | 1 |  | 123252 | 123252
| 8 | SOPLADORA STHILL MS-600 | STIHL MS-600 | 1 | 1 |  | 65254 | 65254
| 9 | TALADRO INHALAMBRICO (NO CARGA) | TOOLCRAFT TC 4477 | 1 | 1 |  | 52125 | 52125
| 10 | ESMERILADORA ANGULAR (PULIDORA) | BLACK+DECKER GT20-B3 820W | 1 | 1 |  | 85458 | 85458
| 11 | CEPILLO DE CARPINTERIA ELECTRICO | BLACK+DECKER 7698 TYPE 3 | 1 | 1 |  | 42125 | 42125
| 12 | ESMERIL DE AFILADO DE BANDO , INDUSTRIAL EMBOBINADO EN COBRE | ES-040 | 1 | 1 |  | 45252 | 45252
| 13 | MOTOR 4 TIEMPOS DE LA MEZCLADORA | GM 200 FORTE 6,5 | 1 | 1 |  | 245254 | 245254
| 14 | CIERRA CIRCULAR | SKIL 5601 202000441 | 1 | 1 |  | 65252 | 65252
PARQUE ALTO DE LOS IDOLOS | 1 | LAVADORA | HACEB AS 560BL | 1 | 1 |  | 568969 | 568969
| 2 | GUADAÑA AGRICOLA PARA CORTE DE PASTO | STHIL FS 450 | 4 | 1 |  | 125452 | 501808
| 3 | GUADAÑA AGRICOLA PARA CORTE DE PASTO | SHINDAIWA 450 | 2 | 1 |  | 125452 | 250904
| 4 | CEPILLADORA CARPINTERIA DE 2,1/4HP | MAKITA KPO800 | 1 | 1 |  | 42125 | 42125
| 5 | MOTOSIERRA 63 CMS/25 PUL, 36RM | STHIL MS 660 | 2 | 1 |  | 136524 | 273048
| 6 | ESMERIL ELECTRICO DE BANCO | ESMERIL INDUSTRIAL DE BANCO 6 PUL 1/2 hp | 2 | 1 |  | 45252 | 90504
| 7 | MOTOR ELECTRICO 2 CABALLOS | SIMENS | 1 | 1 |  | 38589 | 38589
| 8 | SOPLADORA DE ESPALDA A MOTOR | STILH BR 600 | 2 | 1 |  | 65254 | 130508
| 9 | FUMIGADORA, SOPLADORA DE MOTOR DE ESPALDA 3WF-3A | PANTHER | 1 | 1 |  | 65254 | 65254
| 10 | NEVERA ELECTRICA | HACEB AS388L SE2PT1 | 1 | 1 |  | 585858 | 585858
| 11 | PULIDORAS ELECTRICA 4 1/2 PULG | MAKITA | 4 | 1 |  | 62585 | 250340
| 12 | COMPRESOR DE AIRE DE 15 LIBRAS | ELITE | 2 | 1 |  | 112125 | 224250
| 13 | PLANTA ELECTRICA 3500W | KRAFI TOOLS | 2 | 1 |  | 1254521 | 2509042
| 14 | TALADRO PERCUTOR ELECTRICO 1/2" INDUSTRIAL | MAKITA | 4 | 1 |  | 215452 | 861808
| 15 | HIDROLAVADORA 3400 PSI ELECTRICA | SIN MARCA | 1 | 1 |  | 85675 | 85675
| 16 | SIERRA CIRCULAR DE MANO 7 " | SIN MARCA | 1 | 1 |  | 65252 | 65252
| 17 | SIERRA INGLETEADORA ACOLILLADORA 12 PULG 2000w | SIN MARCA | 1 | 1 |  | 65252 | 65252
| 18 | HIDROLAVADORA GASOLINA RB400 2700 PSI | STHIL | 1 | 1 |  | 215452 | 215452
PARQUE SAN AGUSTIN | 1 | HIDROLAVADORA | STIHL | 2 | 1 |  | 85675 | 171350
| 2 | LAVADORA 18 KG | ELECTROLUX | 1 | 1 |  | 568969 | 568969
| 3 | LAVADORA 18 KG | HACEB | 1 | 1 |  | 568969 | 568969
| 4 | NEVERA 388 LT | HACEB | 1 | 1 |  | 585858 | 585858
| 5 | GUADAÑA AGRICOLA PARA CORTE DE PASTO | STHIL | 6 | 1 |  | 125452 | 752712
| 6 | DIFERENCIAL 10 TONELADAS | SIN MARCA | 1 | 1 |  | 85698 | 85698
| 7 | RANA VIBRATORIA COMPACTADORA | TOYAMA | 1 | 1 |  | 125451 | 125451
| 8 | CANGURO Motor Honda | CORMAG | 1 | 1 |  | 125451 | 125451
| 9 | CEPILLADORA CARPINTERIA DE 2,1/4HP | MAKITA | 1 | 1 |  | 42125 | 42125
| 10 | MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA CARPINTERIA | SIN MARCA | 1 | 1 |  | 112548 | 112548
| 11 | MOTOSIERRA 63 CMS/25 PUL, 36RM | STHIL | 1 | 1 |  | 136524 | 136524
| 12 | SOPLADORA DE ESPALDA 775 PROFESIONAL 2T | STHIL | 1 | 1 |  | 65254 | 65254
| 13 | MOTOSIERRA 50 CM/20 PULG | STHIL | 1 | 1 |  | 136524 | 136524
| 14 | DESHUMIFICADOR 50 PINTAS | KEYSTON | 2 | 1 |  | 85625 | 171250
| 15 | DESHUMIFICADOR PORTATIL 70 PINTAS | BIONAIRE | 3 | 1 |  | 123252 | 369756
SANTA MARIA LA ANTIGUA DEL DARIEN | 1 | GUADAÑA AGRICOLA PARA CORTE DE PASTO | STHIL | 7 | 1 |  | 125452 | 878164
| 2 | MOTOSIERRA 250 | STHIL | 1 | 1 |  | 136524 | 136524
| 4 | MOTOSIERRA 382 | STHIL | 1 | 1 |  | 136524 | 136524
| 4 | MOTOSIERRA 661 | STHIL | 1 | 1 |  | 136524 | 136524
| 3 | SOPLADORA DE ESPALDA VR 600 PROFESIONAL | STHIL | 2 | 1 |  | 65254 | 130508
| 5 | PHMETRO ELECTRONICO PORTATIL | SIN MARCA | 1 | 1 |  | 26985 | 26985
| 6 | MOTOR FUMIGADOR SR 440 tanque de 5 Gl | STHIL | 2 | 1 |  | 65254 | 130508
| 7 | HIDROLAVORA 1500 PSI | SIN MARCA | 1 | 1 |  | 215452 | 215452
| 8 | LAVADORA 18 KG | ELECTROLUX | 1 | 1 |  | 568969 | 568969
15694936
|  | TOTAL HERRAMIENTAS EQUIPOS MENORES | 91692213
|  | TOTAL EQUIPOS ESPECIALES | 15694936
|  | TOTAL COTIZACIÓN | 107387149

## ENCUESTA
República de Colombia Instituto Colombiano de Antropología e Historia Mantenimiento de equipos
1. Encuesta sobre población con características especiales para la inclusión en el sistema de compras públicas (Dec.1860/21)
3.1. Condiciones para ser considerados como emprendimientos o empresas de mujeres en el sistema de compras públicas (Art. 2.2.1.2.4.2.14. del Dec.1860/21):
Para contestar las preguntas tenga en cuenta que se estima que el cierre del proceso de selección se de en aproximadamente 3 meses y que se deberá acreditar la condición de emprendimientos o empresas de mujeres mediante los documentos señalados en el Dec.1860/21 en el marco del proceso de selección.
1 | ¿Más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección? | Si | Grupo | NO_APLICA | APLICA | APLICA.
|  |  | NO_APLICA |  | Si | Si
2 | ¿Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel? | Si | APLICA |  | No | No
|  |  | APLICA. |  |  | No es Asociación ni Cooperativa
3 | En los casos en los que la persona natural es mujer: ¿ha ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección?
4 | Para las asociaciones y cooperativas:¿Más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados son mujeres y la participación les ha correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección? | Si
3.2. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional (Art. 2.2.1.2.4.2.16. del Dec.1860/21):
1 | De resultar adjudicatario del proceso de selección, ¿qué porcentaje de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato serán provistos por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad? | El 10% o más
Note on E12: Dec.1860/21: "Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador."
Note on E22: El Dec.1860/21 define como sujetos de especial protección constitucional "aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas."