| INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERSIÓN: 6 | APROBACIÓN: FEBRERO 05 DE 2026 |  |

Pereira, Risaralda

Señor,

MARCO ANTONIO ECHEVERRI MAURY

Supervisor Concejo Municipal de Pereira

Pereira

Asunto: Informe de actividades

Adjunto, presento a usted el informe No. XXXX de actividades realizadas para el Concejo Municipal de Pereira.

- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| CONTRATISTA | Hospimedicos Medellín SA |
| --- | --- |
| INFORME DE ACTIVIDADES Nº.1 | SE LLEVA A CABO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES TALES COMO, ELECTRODOS ADULTOS,ELECTRODOS PEDIATRICOS, BATERIA INTERNA Y BATERIA EXTERNA. |
| PERIODO | 26 DE MARZO A ABRIL 22 DE 2026 |
| NÚMERO DEL CONTRATO | CMP-CPS-004-2026 |
| OBJETO: | “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAPACITACIÓN EN EL USO DEL DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA.”. |
| PLAZO | 15 DIAS |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 2. 904.552 |
| VALOR DEL PERIODO DEL INFORME | $ 2.904.552 |
| FECHA DE INICIO | 26 DE MARZO DE 2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 22 DE ABRIL DE 2026 |
| SUPERVISOR | MARCO ANTONIO ECHEVERRI MAURY |
| DEPENDENCIA | SECRETARIA GENERAL |

| INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERSIÓN: 6 | APROBACIÓN: FEBRERO 05 DE 2026 |  |

- DESARROLLO DEL CONTRATO

| ALCANCES DEL CONTRATO |  | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO / DONDE REPOSA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OBLIGACION 1 | Se lleva a cabo actualización del DEA ( Desfibrilador Externo Automatico) de: •Hora y fecha actualizadas. •Software actualizado. •Fecha de mantenimiento actualizada. •Sustituida la batería de respaldo interna de 3V. Se realizó limpieza general de carcasa. Se ejecuta pruebas de funcionamiento con ayuda de una batería descartable de propiedad de Hospimedicos y ayuda de analizador de desfibrilación: Auto test inicial: Completado satisfactoriamente, iluminando el LED verde. •Alarmas audibles y visuales activadas correctamente. •Auto test del sistema electrónico interno realizado con éxito. Pruebas de desfibrilación: •Descargas realizadas en modo adulto y pediátrico utilizando un analizador/simulador de desfibrilación. •Los rangos de energía están dentro de las características para este tipo de equipo. •Reconocimiento correcto de la señal de ECG. •Reconocimiento de la memoria SD insertada. Unidad se encuentra en óptimas condiciones funcionales y físicas. Accesorios: Baterías nueva 100 % Lot: FOR 25-2558 / 20233-03 Electrodos adulto, electrodos pediátricos, y gabinete. | LA EVIDENCIA REPOSA EN DRIVE/SECOP 2 |
| 2 | OBLIGACION 2 | ACA DIGA QUE ACTIVIDAD DESAROLLÓ | LA EVIDENCIA REPOSA EN DRIVE/SECOP 2 |
| 3 | OBLIGACION 3 | ACA DIGA QUE ACTIVIDAD DESAROLLÓ | LA EVIDENCIA REPOSA EN DRIVE/SECOP 2 |
| 4 | OBLIGACION 4 | ACA DIGA QUE ACTIVIDAD DESAROLLÓ | LA EVIDENCIA REPOSA EN DRIVE/SECOP 2 |
| 5 | OBLIGACION 5 | ACA DIGA QUE ACTIVIDAD DESAROLLÓ | LA EVIDENCIA REPOSA EN DRIVE/SECOP 2 |
| 6 | OBLIGACION 6 | ACA DIGA QUE ACTIVIDAD DESAROLLÓ | LA EVIDENCIA REPOSA EN DRIVE/SECOP 2 |

Manuel Humberto Duque Mejía	MARCO ANTONIO ECHEVERRI MAURY

CONTRATISTA	SUPERVISOR

V°B°

| INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERSIÓN: 6 | APROBACIÓN: FEBRERO 05 DE 2026 |  |

- DOCUMENTO ANEXO A INFORME No. (XX) – EVIDENCIAS DE ALCANCES

| EVIDENCIA ALCANCE N° 1. | EVIDENCIA ALCANCE N° 2. | EVIDENCIA ALCANCE N° 3. |
| --- | --- | --- |
| REPORTES DE MANTENIMIENTO | PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO |  |
| EVIDENCIA ALCANCE N° 4. | EVIDENCIA ALCANCE N°5. | EVIDENCIA ALCANCE N° 6. |

| DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERSIÓN: 3 | APROBACIÓN: FEBRERO 05 DE 2026 |  |

Pereira, Risaralda

FECHA: 8 DE (05) DE 2026

CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

Cra 6ª No. 21 – 62 Pereira Colombia

NIT: 816.002.478-6

DEBE A:

NOMBRE: Hospimedicos Medellín SA

NIT: 900101759-1

DIRECCION: Cra. 43 a # 5ª – 31

CIUDAD: Medellin

TELEFONO: 3104240590

POR CONCEPTO DE:

INFORME DE ACTIVIDADES No. (01)

No DE CONTRATO: CMP-CPS-004-2026

| Cantidad | DETALLE (Periodo y objeto) | V.UNITARIO | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| UNO | PERIODO: 26 DE MARZO A ABRIL 22 DE 2026 OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAPACITACIÓN EN EL USO DEL DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA.”. | $ 2. 904.552 | $ 2. 904.552 |

_____________________________________

FIRMA CONTRATISTA.

NOMBRE: MANUEL HUMBERTO DUQUE MEJÍA
REPRESENTANTE LEGAL

HOSPIMEDICOS MEDELLIN SA

CC 70553653