FORMATO  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

| ITEM | PRODUCTO | ALMACENAMIENTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | GLP (GAS LICUADO DE PETROLEO) | CILINDRO DE 100 LBS |

Nota: no es posible el almacenamiento de 40 LBS, por cuestiones de conexión por consiguiente se debe realizar un almacenamiento de 100 LBS.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- El contratista deberá observar, cumplir y garantizar que sus operarios posean todos los elementos de seguridad industrial de acuerdo a la normativa vigente.

- Cualquier daño que se presente o se ocasione en las instalaciones o equipos durante la prestación del servicio del suministro será asumido por el contratista sin costo adicional.

- El contratista deberá contar con protocolos de seguridad, para la manipulación y distribución de combustible de gas licuado de petróleo (GLP), los cuales minimicen la probabilidad de la ocurrencia de accidentes.

- El contratista efectuara recargas equivalentes a 100 lbs al tanque estacionario ubicado en la lavandería, con el fin de llevar un control en cantidades exactas sin decimales para temas de facturación e ingresos al almacén de combustible.

Firma Representante Legal del Proponente

Nombre:

Documento Identidad:

Teléfono Celular

Dirección