63200C1293

MATRIZ 4 – BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DEL SECTOR TRANSPORTE

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura de transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:

- Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

| 1 | LADO AIRE |  |
| --- | --- | --- |
| 1,1 | Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 5.000 m2 | m2 |
| 1,2 | EXCAVACIÓN A MAQUINA. en material conglomerado de 0 - 1 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. | m3 |
| 1,3 | COMPACTACION DE LA SUBRASANTE. Incluye desmonte y limpieza, descapote y retiro del material inadecuado de demolición, drenaje y subdrenaje, preparación de la superficie de apoyo para el relleno mediante escarificación, nivelación o compactación | m2 |
| 1,4 | SUB-BASE - BASE GRANULAR .Clase según análisis por ejecutor, incluye transporte desde fuente hasta sitio de aplicación, extensión en capa de espesor uniforme, humedecimiento y compactación | m3 |
| 1,5 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (Análisis aplicado para Mejoramiento de la subrasante por medio de escarificado, mezcla con material de adición tipo SBG-50 Clase C (NT1) en proporción con un reemplazo del 50% del material de aporte, extendido y compactado en capa de 0.30 m de espesor total) | m3 |
| 1,6 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-65. (Análisis aplicado para riego de liga con emulsión sobre superficie asfáltica limpia, seca y sin polvo. Incluye aplicación, retiro de vegetales y barrido previo obligatorio para garantizar adherencia, transporte desde planta, análisis y diseño | m2 |
| 1,7 | PAVIMENTO FLEXIBLE. Mezcla densa en caliente MDC-10, (Aplicado previo aseo y descontaminación, para mezcla MDC-10 fabricada en planta móvil. Incluye suministro de agregados, producción, transporte desde planta de producción hasta el sitio de aplicación, extendido y compactación; también inlcuye cemento asfáltico y llenante mineral, según diseño (Basado en ítem 450.3 INVIAS) | m3 |
| 1,80 | Suministro y operación de vibrocompactador de gran capacidad, durante un tiempo estimado de 10 horas, destinado a la conformación, nivelación y compactación superficial de la pista, con el fin de eliminar irregularidades tipo “morritos”, mejorar la uniformidad del terreno y garantizar condiciones óptimas de rodadura y seguridad operacional. | hr |
| 1,9 | Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. | ml |
| 1,10 | Suministro e instalación tubería aglomerada y corrugada de 10 pulgadas empotrada en aleta de entrada y salida con espesor de 20 cm y en caja de inspección de 1m x 70cm para canal ubicado en cabecera 15 (concretos se pagarán aparte de éste ítem) | ml |
| 1,11 | CONCRETO DE 3000 PSI(21 Mpa) PARA MUROS -ALETAS- CAJAS Y GUARDARUEDAS . Incluye enconfrado, desencofrado, concreto a la vista, M de O | m3 |
| 1,12 | TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | ml |
| 1,13 | PINTURA REJA AGUAS LLUVIAS DE PARQUEADERO. Ancho 0,5 m. angulo 2" y platinas 3/8" x 2", previo retiro de bisagras, ajustes para que encaje en canal confinado en angulo metálico, retiro de oxido, anticorrosivo y pintura de señalización color amarillo | ml |

| 2 | LADO TIERRA |  |
| --- | --- | --- |
| 2,1 | Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada y tubos metálicos de cerramiento, acabado en anticorrosivo y pintura epóxica. | m2 |
| 2,2 | Suministro e instalación de cerradura para puerta en interior | und |
| 2,3 | Suministro y aplicación de pintura epóxica en estructura metálica (negro y amarillo).inlcuye preparacion de superficies, retiro oxidos, cambio piezas meteorizadas | m2 |
| 2,4 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA para parqueadero, incluye canal lateral metálico y bajante de aguas lluvias, incluye accesorios para instalación. | m2 |
| 2,5 | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INC ANTICORROSIVO, ESMALTE SINTETICO, TRANSPORTE E INSTALACION) | kg |
| 2,6 | PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL para zonas de parqueadero, marca vial con pintura en frio, Incluye materiales, equipos, mano de obra y demas para su correcta instalación. Para este ítem se aplica la especificación relacionada en el artículo 700-22, del capítulo 7, señalización y seguridad del Instituto Nacional de Vias, INVIAS, según Resolución 4561 de 29 de Noviembre de 2022 sobre las especificaciones generales de construcción de carreteras 2022 | m2 |
| 2,7 | Suministro y aplicación de señalización de Personas de Movilidad Reducida PMR, de acuerdo a la normativa. | m2 |
| 2,8 | Suministro e instalación de piso vinílico (administración) | m2 |
| 2,9 | Suministro e instalación de piso en vinilo de alto tráfico e=2mm (Bodega) | m2 |
| 2,10 | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad (Koraza), sobre cubierta de bodegas, columnas, muros, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza | m2 |

| ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |
| --- | --- |
| Estudio de geología, geomorfología, y geotecnia (incluye ensayos de campo y caracterización de materiales, informe geotécnico con recomendaciones para diseño de pavimento aeroportuario) | GL |
| Diseño de pavimentos para plataforma y calle de rodaje en pavimento flexible para un área de 2200 m2. (incluye informe, planos, cantidades y presupuesto) | GL |

- Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

| ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | PAVIMENTO FLEXIBLE. Mezcla densa en caliente MDC-10, (Aplicado previo aseo y descontaminación, para mezcla MDC-10 fabricada en planta móvil. Incluye suministro de agregados, producción, transporte desde planta de producción hasta el sitio de aplicación, extendido y compactación; también inlcuye cemento asfáltico y llenante mineral, según diseño (Basado en ítem 450.3 INVIAS) | m3 | 198.00 | $ 1,778,879.00 | $ 352,218,042.00 |  |
| 1.4 | SUB-BASE - BASE GRANULAR .Clase según análisis por ejecutor, incluye transporte desde fuente hasta sitio de aplicación, extensión en capa de espesor uniforme, humedecimiento y compactación | m3 | 1,320.00 | $ 229,562.00 | $ 303,021,840.00 |  |
| 1.2 | EXCAVACIÓN A MAQUINA. en material conglomerado de 0 - 1 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. | m3 | 2,640.00 | $ 75,806.00 | $ 200,127,840.00 |  |
| 1.5 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES(Análisis aplicado para Mejoramiento de la subrasante por medio de escarificado, mezcla con material de adición tipo SBG-50 Clase C (NT1) en proporción con un reemplazo del 50% del material de aporte, extendido y compactado en capa de 0.30 m de espesor total) | m3 | 660.00 | $ 42,150.00 | $ 27,819,000.00 |  |
| 1.1 | Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 5.000 m2 | m2 | 2,200.00 | $ 8,346.00 | $ 18,361,200.00 |  |
| 2.5 | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INC ANTICORROSIVO, ESMALTE SINTETICO, TRANSPORTE E INSTALACION) | kg | 630.00 | $ 28,186.00 | $ 17,757,180.00 |  |
| 1.10 | Suministro e instalación tubería aglomerada y corrugada de 10 pulgadas empotrada en aleta de entrada y salida con espesor de 20 cm y en caja de inspección de 1m x 70cm para canal ubicado en cabecera 15 (concretos se pagarán aparte de éste ítem) | ml | 80.00 | $ 189,320.00 | $ 15,145,600.00 |  |
| 1.3 | COMPACTACION DE LA SUBRASANTE. Incluye desmonte y limpieza, descapote y retiro del material inadecuado de demolición, drenaje y subdrenaje, preparación de la superficie de apoyo para el relleno mediante escarificación, nivelación o compactación | m2 | 2,200.00 | $ 4,426.00 | $ 9,737,200.00 |  |
| 2.1 | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad (Koraza), sobre cubierta de bodegas, columnas, muros, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza | m2 | 330.00 | $ 22,155.00 | $ 7,311,150.00 |  |
| 1.6 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-65. (Análisis aplicado para riego de liga con emulsión sobre superficie asfáltica limpia, seca y sin polvo. Incluye aplicación, retiro de vegetales y barrido previo obligatorio para garantizar adherencia, transporte desde planta, análisis y diseño | m2 | 2,200.00 | $ 3,141.00 | $ 6,910,200.00 |  |
| 2.9 | Suministro e instalación de piso en vinilo de alto tráfico e=2mm (Bodega) | m2 | 33.77 | $ 190,442.00 | $ 6,431,226.34 |  |
| 2.1 | Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada y tubos metálicos de cerramiento, acabado en anticorrosivo y pintura epóxica. | m2 | 220.00 | $ 23,450.00 | $ 5,159,000.00 |  |
| 1.11 | CONCRETO DE 3000 PSI(21 Mpa) PARA MUROS -ALETAS- CAJAS Y GUARDARUEDAS . Incluye enconfrado, desencofrado, concreto a la vista, M de O | m3 | 3.20 | $ 1,479,048.00 | $ 4,732,953.60 |  |
| 2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA para parqueadero, incluye canal lateral metálico y bajante de aguas lluvias, incluye accesorios para instalación. | m2 | 31.50 | $ 145,625.00 | $ 4,587,187.50 |  |
| 2.8 | Suministro e instalación de piso vinílico (administración) | m2 | 19.95 | $ 190,442.00 | $ 3,799,317.90 |  |
| 1.80 | Suministro y operación de vibrocompactador de gran capacidad, durante un tiempo estimado de 10 horas, destinado a la conformación, nivelación y compactación superficial de la pista, con el fin de eliminar irregularidades tipo “morritos”, mejorar la uniformidad del terreno y garantizar condiciones óptimas de rodadura y seguridad operacional. | hr | 10.00 | $ 160,000.00 | $ 1,600,000.00 |  |
| 1.9 | Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. | ml | 146.00 | $ 10,220.00 | $ 1,492,120.00 |  |
| 1.13 | PINTURA REJA AGUAS LLUVIAS DE PARQUEADERO. Ancho 0,5 m. angulo 2" y platinas 3/8" x 2", previo retiro de bisagras, ajustes para que encaje en canal confinado en angulo metálico, retiro de oxido, anticorrosivo y pintura de señalización color amarillo | ml | 16.00 | $ 76,813.00 | $ 1,229,008.00 |  |
| 2.3 | Suministro y aplicación de pintura epóxica en estructura metálica (negro y amarillo).inlcuye preparacion de superficies, retiro oxidos, cambio piezas meteorizadas | m2 | 10.80 | $ 76,813.00 | $ 829,580.40 |  |
| 1.12 | TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | ml | 16.00 | $ 47,810.00 | $ 764,960.00 |  |
| 2.6 | PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL para zonas de parqueadero, marca vial con pintura en frio, Incluye materiales, equipos, mano de obra y demás para su correcta instalación. Para este ítem se aplica la especificación relacionada en el artículo 700-22, del capítulo 7, señalización y seguridad del Instituto Nacional de Vias, INVIAS, según Resolución 4561 de 29 de Noviembre de 2022 sobre las especificaciones generales de construcción de carreteras 2022 | m2 | 16.00 | $ 40,774.00 | $ 652,384.00 |  |
| 2.7 | Suministro y aplicación de señalización de Personas de Movilidad Reducida PMR, de acuerdo a la normativa. | m2 | 12.00 | $ 38,750.00 | $ 465,000.00 |  |
| 2.2 | Suministro e instalación de cerradura para puerta en interior | und | 2.00 | $ 228,900.00 | $ 457,800.00 |  |
| 3.1 | Estudio de geología, geomorfología, y geotecnia (incluye ensayos de campo y caracterización de materiales, informe geotécnico con recomendaciones para diseño de pavimento aeroportuario) | GL | 1.00 | $ 23,255,000.00 | $ 23,255,000.00 |  |
| 3.2 | Diseño de pavimentos para plataforma y calle de rodaje en pavimento flexible para un área de 2200 m2. (incluye informe, planos, cantidades y presupuesto) | GL | 1.00 | $ 18,768,300.00 | $ 18,768,300.00 |  |

- Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

El valor total de los BIENES o INSUMOS es:

| VALOR TOTAL DE LOS BIENES: | $ 990,609,789.74 |
| --- | --- |

- Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

| ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % PATICIPACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | PAVIMENTO FLEXIBLE. Mezcla densa en caliente MDC-10, (Aplicado previo aseo y descontaminación, para mezcla MDC-10 fabricada en planta móvil. Incluye suministro de agregados, producción, transporte desde planta de producción hasta el sitio de aplicación, extendido y compactación; también incluye cemento asfáltico y llenante mineral, según diseño (Basado en ítem 450.3 INVIAS) | m3 | 198.00 | $ 1,778,879.00 | $ 352,218,042.00 | 35.56% |  |
| 1.4 | SUB-BASE - BASE GRANULAR .Clase según análisis por ejecutor, incluye transporte desde fuente hasta sitio de aplicación, extensión en capa de espesor uniforme, humedecimiento y compactación | m3 | 1,320.00 | $ 229,562.00 | $ 303,021,840.00 | 30.59% |  |
| 1.2 | EXCAVACIÓN A MAQUINA. en material conglomerado de 0 - 1 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. | m3 | 2,640.00 | $ 75,806.00 | $ 200,127,840.00 | 20.20% |  |
| 1.5 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES(Análisis aplicado para Mejoramiento de la subrasante por medio de escarificado, mezcla con material de adición tipo SBG-50 Clase C (NT1) en proporción con un reemplazo del 50% del material de aporte, extendido y compactado en capa de 0.30 m de espesor total) | m3 | 660.00 | $ 42,150.00 | $ 27,819,000.00 | 2.81% |  |
| 1.1 | Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 5.000 m2 | m2 | 2,200.00 | $ 8,346.00 | $ 18,361,200.00 | 1.85% |  |
| 2.5 | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INC ANTICORROSIVO, ESMALTE SINTETICO, TRANSPORTE E INSTALACION) | kg | 630.00 | $ 28,186.00 | $ 17,757,180.00 | 1.79% |  |
| 1.10 | Suministro e instalación tubería aglomerada y corrugada de 10 pulgadas empotrada en aleta de entrada y salida con espesor de 20 cm y en caja de inspección de 1m x 70cm para canal ubicado en cabecera 15 (concretos se pagarán aparte de éste ítem) | ml | 80.00 | $ 189,320.00 | $ 15,145,600.00 | 1.53% |  |
| 1.3 | COMPACTACION DE LA SUBRASANTE. Incluye desmonte y limpieza, descapote y retiro del material inadecuado de demolición, drenaje y subdrenaje, preparación de la superficie de apoyo para el relleno mediante escarificación, nivelación o compactación | m2 | 2,200.00 | $ 4,426.00 | $ 9,737,200.00 | 0.98% |  |
| 2.1 | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad (Koraza), sobre cubierta de bodegas, columnas, muros, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza | m2 | 330.00 | $ 22,155.00 | $ 7,311,150.00 | 0.74% |  |
| 1.6 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-65. (Análisis aplicado para riego de liga con emulsión sobre superficie asfáltica limpia, seca y sin polvo. Incluye aplicación, retiro de vegetales y barrido previo obligatorio para garantizar adherencia, transporte desde planta, análisis y diseño | m2 | 2,200.00 | $ 3,141.00 | $ 6,910,200.00 | 0.70% |  |
| 2.9 | Suministro e instalación de piso en vinilo de alto tráfico e=2mm (Bodega) | m2 | 33.77 | $ 190,442.00 | $ 6,431,226.34 | 0.65% |  |
| 2.1 | Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada y tubos metálicos de cerramiento, acabado en anticorrosivo y pintura epóxica. | m2 | 220.00 | $ 23,450.00 | $ 5,159,000.00 | 0.52% |  |
| 1.11 | CONCRETO DE 3000 PSI(21 Mpa) PARA MUROS -ALETAS- CAJAS Y GUARDARUEDAS . Incluye enconfrado, desencofrado, concreto a la vista, M de O | m3 | 3.20 | $ 1,479,048.00 | $ 4,732,953.60 | 0.48% |  |
| 2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA para parqueadero, incluye canal lateral metálico y bajante de aguas lluvias, incluye accesorios para instalación. | m2 | 31.50 | $ 145,625.00 | $ 4,587,187.50 | 0.46% |  |
| 2.8 | Suministro e instalación de piso vinílico (administración) | m2 | 19.95 | $ 190,442.00 | $ 3,799,317.90 | 0.38% |  |
| 1.80 | Suministro y operación de vibrocompactador de gran capacidad, durante un tiempo estimado de 10 horas, destinado a la conformación, nivelación y compactación superficial de la pista, con el fin de eliminar irregularidades tipo “morritos”, mejorar la uniformidad del terreno y garantizar condiciones óptimas de rodadura y seguridad operacional. | hr | 10.00 | $ 160,000.00 | $ 1,600,000.00 | 0.16% |  |
| 1.9 | Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. | ml | 146.00 | $ 10,220.00 | $ 1,492,120.00 | 0.15% |  |
| 1.13 | PINTURA REJA AGUAS LLUVIAS DE PARQUEADERO. Ancho 0,5 m. angulo 2" y platinas 3/8" x 2", previo retiro de bisagras, ajustes para que encaje en canal confinado en angulo metálico, retiro de oxido, anticorrosivo y pintura de señalización color amarillo | ml | 16.00 | $ 76,813.00 | $ 1,229,008.00 | 0.12% |  |
| 2.3 | Suministro y aplicación de pintura epóxica en estructura metálica (negro y amarillo).inlcuye preparacion de superficies, retiro oxidos, cambio piezas meteorizadas | m2 | 10.80 | $ 76,813.00 | $ 829,580.40 | 0.08% |  |
| 1.12 | TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | ml | 16.00 | $ 47,810.00 | $ 764,960.00 | 0.08% |  |
| 2.6 | PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL para zonas de parqueadero, marca vial con pintura en frio, Incluye materiales, equipos, mano de obra y demas para su correcta instalación. Para este ítem se aplica la especificación relacionada en el artículo 700-22, del capítulo 7, señalización y seguridad del Instituto Nacional de Vias, INVIAS, según Resolución 4561 de 29 de Noviembre de 2022 sobre las especificaciones generales de construcción de carreteras 2022 | m2 | 16.00 | $ 40,774.00 | $ 652,384.00 | 0.07% |  |
| 2.7 | Suministro y aplicación de señalización de Personas de Movilidad Reducida PMR, de acuerdo a la normativa. | m2 | 12.00 | $ 38,750.00 | $ 465,000.00 | 0.05% |  |
| 2.2 | Suministro e instalación de cerradura para puerta en interior | und | 2.00 | $ 228,900.00 | $ 457,800.00 | 0.05% |  |

Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.

Donde participacion (%)i son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

| ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % PATICIPACIÓN | % ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | PAVIMENTO FLEXIBLE. Mezcla densa en caliente MDC-10, (Aplicado previo aseo y descontaminación, para mezcla MDC-10 fabricada en planta móvil. Incluye suministro de agregados, producción, transporte desde planta de producción hasta el sitio de aplicación, extendido y compactación; también inlcuye cemento asfáltico y llenante mineral, según diseño (Basado en ítem 450.3 INVIAS) | m3 | 198.00 | $ 1,778,879.00 | $ 352,218,042.00 | 35.56% | 35.56% |  |
| 1.4 | SUB-BASE - BASE GRANULAR .Clase según análisis por ejecutor, incluye transporte desde fuente hasta sitio de aplicación, extensión en capa de espesor uniforme, humedecimiento y compactación | m3 | 1,320.00 | $ 229,562.00 | $ 303,021,840.00 | 30.59% | 66.15% |  |
| 1.2 | EXCAVACIÓN A MAQUINA. en material conglomerado de 0 - 1 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. | m3 | 2,640.00 | $ 75,806.00 | $ 200,127,840.00 | 20.20% | 86.35% |  |
| 1.5 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES(Análisis aplicado para Mejoramiento de la subrasante por medio de escarificado, mezcla con material de adición tipo SBG-50 Clase C (NT1) en proporción con un reemplazo del 50% del material de aporte, extendido y compactado en capa de 0.30 m de espesor total) | m3 | 660.00 | $ 42,150.00 | $ 27,819,000.00 | 2.81% | 89.16% |  |
| 1.1 | Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 5.000 m2 | m2 | 2,200.00 | $ 8,346.00 | $ 18,361,200.00 | 1.85% | 91.01% |  |
| 2.5 | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INC ANTICORROSIVO, ESMALTE SINTETICO, TRANSPORTE E INSTALACION) | kg | 630.00 | $ 28,186.00 | $ 17,757,180.00 | 1.79% | 92.80% |  |
| 1.10 | Suministro e instalación tubería aglomerada y corrugada de 10 pulgadas empotrada en aleta de entrada y salida con espesor de 20 cm y en caja de inspección de 1m x 70cm para canal ubicado en cabecera 15 (concretos se pagarán aparte de éste ítem) | ml | 80.00 | $ 189,320.00 | $ 15,145,600.00 | 1.53% | 94.33% |  |
| 1.3 | COMPACTACION DE LA SUBRASANTE. Incluye desmonte y limpieza, descapote y retiro del material inadecuado de demolición, drenaje y subdrenaje, preparación de la superficie de apoyo para el relleno mediante escarificación, nivelación o compactación | m2 | 2,200.00 | $ 4,426.00 | $ 9,737,200.00 | 0.98% | 95.31% |  |
| 2.1 | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad (Koraza), sobre cubierta de bodegas, columnas, muros, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza | m2 | 330.00 | $ 22,155.00 | $ 7,311,150.00 | 0.74% | 96.05% |  |
| 1.6 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-65. (Análisis aplicado para riego de liga con emulsión sobre superficie asfáltica limpia, seca y sin polvo. Incluye aplicación, retiro de vegetales y barrido previo obligatorio para garantizar adherencia, transporte desde planta, análisis y diseño | m2 | 2,200.00 | $ 3,141.00 | $ 6,910,200.00 | 0.70% | 96.75% |  |
| 2.9 | Suministro e instalación de piso en vinilo de alto tráfico e=2mm (Bodega) | m2 | 33.77 | $ 190,442.00 | $ 6,431,226.34 | 0.65% | 97.40% |  |
| 2.1 | Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada y tubos metálicos de cerramiento, acabado en anticorrosivo y pintura epóxica. | m2 | 220.00 | $ 23,450.00 | $ 5,159,000.00 | 0.52% | 97.92% |  |
| 1.11 | CONCRETO DE 3000 PSI(21 Mpa) PARA MUROS -ALETAS- CAJAS Y GUARDARUEDAS . Incluye enconfrado, desencofrado, concreto a la vista, M de O | m3 | 3.20 | $ 1,479,048.00 | $ 4,732,953.60 | 0.48% | 98.40% |  |
| 2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA para parqueadero, incluye canal lateral metálico y bajante de aguas lluvias, incluye accesorios para instalación. | m2 | 31.50 | $ 145,625.00 | $ 4,587,187.50 | 0.46% | 98.86% |  |
| 2.8 | Suministro e instalación de piso vinílico (administración) | m2 | 19.95 | $ 190,442.00 | $ 3,799,317.90 | 0.38% | 99.24% |  |
| 1.80 | Suministro y operación de vibrocompactador de gran capacidad, durante un tiempo estimado de 10 horas, destinado a la conformación, nivelación y compactación superficial de la pista, con el fin de eliminar irregularidades tipo “morritos”, mejorar la uniformidad del terreno y garantizar condiciones óptimas de rodadura y seguridad operacional. | hr | 10.00 | $ 160,000.00 | $ 1,600,000.00 | 0.16% | 99.41% |  |
| 1.9 | Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. | ml | 146.00 | $ 10,220.00 | $ 1,492,120.00 | 0.15% | 99.56% |  |
| 1.13 | PINTURA REJA AGUAS LLUVIAS DE PARQUEADERO. Ancho 0,5 m. angulo 2" y platinas 3/8" x 2", previo retiro de bisagras, ajustes para que encaje en canal confinado en angulo metálico, retiro de oxido, anticorrosivo y pintura de señalización color amarillo | ml | 16.00 | $ 76,813.00 | $ 1,229,008.00 | 0.12% | 99.68% |  |
| 2.3 | Suministro y aplicación de pintura epóxica en estructura metálica (negro y amarillo).inlcuye preparacion de superficies, retiro oxidos, cambio piezas meteorizadas | m2 | 10.80 | $ 76,813.00 | $ 829,580.40 | 0.08% | 99.76% |  |
| 1.12 | TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | ml | 16.00 | $ 47,810.00 | $ 764,960.00 | 0.08% | 99.84% |  |
| 2.6 | PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL para zonas de parqueadero, marca vial con pintura en frio, Incluye materiales, equipos, mano de obra y demas para su correcta instalación. Para este ítem se aplica la especificación relacionada en el artículo 700-22, del capítulo 7, señalización y seguridad del Instituto Nacional de Vias, INVIAS, según Resolución 4561 de 29 de Noviembre de 2022 sobre las especificaciones generales de construcción de carreteras 2022 | m2 | 16.00 | $ 40,774.00 | $ 652,384.00 | 0.07% | 99.91% |  |
| 2.7 | Suministro y aplicación de señalización de Personas de Movilidad Reducida PMR, de acuerdo a la normativa. | m2 | 12.00 | $ 38,750.00 | $ 465,000.00 | 0.05% | 99.95% |  |
| 2.2 | Suministro e instalación de cerradura para puerta en interior | und | 2.00 | $ 228,900.00 | $ 457,800.00 | 0.05% | 100.00% |  |

- Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

| ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % PATICIPACIÓN | % ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | PAVIMENTO FLEXIBLE. Mezcla densa en caliente MDC-10, (Aplicado previo aseo y descontaminación, para mezcla MDC-10 fabricada en planta móvil. Incluye suministro de agregados, producción, transporte desde planta de producción hasta el sitio de aplicación, extendido y compactación; también inlcuye cemento asfáltico y llenante mineral, según diseño (Basado en ítem 450.3 INVIAS) | m3 | 198.00 | $ 1,778,879.00 | $ 352,218,042.00 | 35.56% | 35.56% |  |
| 1.4 | SUB-BASE - BASE GRANULAR .Clase según análisis por ejecutor, incluye transporte desde fuente hasta sitio de aplicación, extensión en capa de espesor uniforme, humedecimiento y compactación | m3 | 1,320.00 | $ 229,562.00 | $ 303,021,840.00 | 30.59% | 66.15% |  |
| 1.2 | EXCAVACIÓN A MAQUINA. en material conglomerado de 0 - 1 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. | m3 | 2,640.00 | $ 75,806.00 | $ 200,127,840.00 | 20.20% | 86.35% |  |

- Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.

| ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % PATICIPACIÓN | % ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LADO AIRE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | PAVIMENTO FLEXIBLE. Mezcla densa en caliente MDC-10, (Aplicado previo aseo y descontaminación, para mezcla MDC-10 fabricada en planta móvil. Incluye suministro de agregados, producción, transporte desde planta de producción hasta el sitio de aplicación, extendido y compactación; también inlcuye cemento asfáltico y llenante mineral, según diseño (Basado en ítem 450.3 INVIAS) | m3 | 198.00 | $ 1,778,879.00 | $ 352,218,042.00 | 35.56% | 35.56% |  |

- Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

PAVIMENTO FLEXIBLE. Mezcla densa en caliente MDC-10, (Aplicado previo aseo y descontaminación, para mezcla MDC-10 fabricada en planta móvil. Incluye suministro de agregados, producción, transporte desde planta de producción hasta el sitio de aplicación, extendido y compactación; también inlcuye cemento asfáltico y llenante mineral, según diseño (Basado en ítem 450.3 INVIAS)

- Si ninguno de los bienes relevantes está incluido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura de transporte, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura de transporte.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación:

| TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR TRANSPORTE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Insumos | Elementos o materiales producidos |
| 1. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS | Asfalto | Mezcla asfáltica |
|  | Acero | Concreto Hidráulico |
|  | Grava | Geosintéticos |
|  | Arena | Geomallas |
|  | Arena de río | Geoceldas |
|  | Arena de peña | Prefabricados de concreto |
|  | Cemento |  |
| 2. OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS | Asfalto | Mezcla asfáltica |
|  | Acero | Concreto Hidráulico |
|  | Grava | Geosintéticos |
|  | Arena | Geomallas |
|  | Arena de río | Geoceldas |
|  | Arena de peña | Prefabricados de concreto |
|  | Cemento | Prefabricados metálicos |
| 3. OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES | Acero | Draga |
|  | Cemento | Concreto Hidráulico |
|  | Acero | Geosintéticos |
|  |  | Geomallas |
|  |  | Prefabricados de concreto |
|  |  | Prefabricados metálicos |
| 4. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS PARA ATENCIÓN, PREVENCIÓN O MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS DIFERENTES A CONTRATACIÓN DIRECTA | Asfalto | Mezcla asfáltica |
|  | Acero | Concreto Hidráulico |
|  | Grava | Concreto lanzado |
|  | Arena | Geosintéticos |
|  | Arena de río | Geomallas |
|  | Arena de peña | Geoceldas |
|  | Cemento | Mallas electrosoldadas |
|  |  | Prefabricados de concreto |
|  |  | Prefabricados metálicos |
| 5. OBRAS FÉRREAS | Acero | Prefabricados de concreto |
|  | Arena | Prefabricados metálicos |
|  | Grava |  |
|  | Cemento |  |
|  | Madera |  |
| 6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA. | Asfalto | Mezcla asfáltica |
|  | Acero | Concreto Hidráulico |
|  | Grava | Geosintéticos |
|  | Arena | Geomallas |
|  | Arena de río | Geoceldas |
|  | Arena de peña | Tubería |
|  | Cemento | Postes metálicos |
|  |  | Postes en concreto |
|  |  | Prefabricados de concreto |
|  |  | Prefabricados metálicos |
| 7. OBRAS EN PUENTES | Acero | Mezcla asfáltica |
|  | Cemento | Concreto Hidráulico |
|  | Grava | Tubería |
|  | Arena | Postes metálicos |
|  | Asfalto | Postes en concreto |
|  |  | Prefabricados de concreto |
|  |  | Prefabricados metálicos |
| 8. OBRAS AEROPORTUARIAS | Asfalto | Mezcla asfáltica |
|  | Acero | Concreto Hidráulico |
|  | Grava | Geosintéticos |
|  | Arena | Geomallas |
|  | Arena de río | Geoceldas |
|  | Arena de peña | Tubería |
|  | Cemento | Postes metálicos |
|  |  | Postes en concreto |
|  |  | Prefabricados de concreto |
|  |  | Prefabricados metálicos |

Dado en Rionegro, el 10 de abril de 2026.

JUAN MANUEL BELLO

Estructurador del proyecto