## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
63300C1241 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO DE TOLÚ
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | 1.1 |  | 1.1 | Movimiento de enseres . Incluye retiro y reinstalación | m2 | 600 | 20000 | 12000000
2 | 1.2 |  | 1.2 | Remoción de pintura | m2 | 130 | 17500 | 2275000
3 | 1.3 |  | 1.3 | Desmonte y retiro de cielo raso | m2 | 130 | 30000 | 3900000
4 | 1.4 |  | 1.4 | Desmonte de marcos, puertas y/o ventanas. Incluye retiro | und | 1 | 115000 | 115000
5 | 1.5 |  | 1.5 | Pañete impermeabilizado, mortero de pega 1:4 | m2 | 10 | 30000 | 300000
6 | 1.6 |  | 1.6 | Reparación y resane de humedades en pared | m2 | 10 | 150000 | 1500000
7 | 1.7 |  | 1.7 | Suministro y aplicación de estuco plástico color blanco para muros | m2 | 100 | 28500 | 2850000
8 | 1.8 |  | 1.8 | Pintura Tipo I para interior (2 manos) | m2 | 1200 | 47500 | 57000000
9 | 1.9 |  | 1.9 | Pintura Tipo I para exterior (2 manos) | m2 | 2500 | 59500 | 148750000
10 | 1.1 |  | 1.1 | Suministro e instalación de cielo raso en drywall con estructura simple anclada a muros existentes en lámina de acero galvanizado de 48mm, cada 0.60m. incluye fijaciones para el anclaje de la estructura, tornillería, cinta filo, y todo lo requerido para su correcta instalación | m2 | 100 | 315000 | 31500000
11 | 1.11 |  | 1.11 | Suministro e instalación de luminaria LED, 40 W, IP-20 (595x595 mm) | und | 5 | 350000 | 1750000
12 | 1.12 |  | 1.12 | Suministro e instalación de luminaria LED, 24 W, IP-20 (Ø 295 mm) | und | 5 | 175500 | 877500
13 | 1.13 |  | 1.13 | Suministro y colocación de blackouts enrrollable blanco | m2 | 10 | 115700 | 1157000
14 | 1.14 |  | 1.14 | Suministro y colocación de polarizado de vidrios en película de nanocerámica, tonalidad al 5%. Incluye retiro de polarizado existente | m2 | 10 | 152100 | 1521000
15 | 1.15 |  | 1.15 | Suministro e instalación de ventanería en vidrio y marco en aluminio | m2 | 30 | 275200 | 8256000
16 | 1.16 |  | 1.16 | Sellado e impermeabilizado de juntas de puertas y ventanas | ml | 50 | 29950 | 1497500
17 | 1.17 |  | 1.17 | Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta con manto asfáltico | m2 | 300 | 199650 | 59895000
18 | 1.18 |  | 1.18 | Suministro e instalación de enchape en cerámica | m2 | 50 | 74250 | 3712500
19 | 1.19 |  | 1.19 | Suministro e instalación de carpinteria metálica | m2 | 20 | 1300000 | 26000000
20 | 1.2 |  | 1.2 | Suministro e instalación de carpinteria en madera | m2 | 20 | 1000000 | 20000000
21 | 1.21 |  | 1.21 | Limpieza y mantenimiento de bajantes, canales y canaletas | ml | 50 | 15960 | 798000
22 | 1.22 |  | 1.22 | Limpieza y lavado de fachada. Incluye ventaneria y puertas | m2 | 3600.2265 | 12400 | 44642808.8053
23 | 1.23 |  | 1.23 | Limpieza interna de muros y cielo raso | m2 | 1200 | 39500 | 47400000
24 | 1.24 |  | 1.24 | Limpieza de cubierta. Incluye estructura metálica, manlift y personal con trabajo en alturas | m2 | 1200 | 15600 | 18720000
25 | 1.25 |  | 1.25 | Limpieza profunda de bateria de baños. Incluye desinfección | m2 | 100 | 13900 | 1390000
26 | 1.26 |  | 1.26 | Mantenimiento de pisos y guardaescobas. Incluye desmanche, lavado, pulida y brillado | m2 | 1200 | 38900 | 46680000
27 | 1.27 |  | 1.27 | Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones eléctricas | hr | 100 | 90000 | 9000000
28 | 1.28 |  | 1.28 | Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones hidráulicas y/o sanitarias | hr | 100 | 90000 | 9000000
29 | 1.29 |  | 1.29 | Cuadrilla de mantenimiento de reparaciones locativas y/o menores en edificación | hr | 100 | 90000 | 9000000
30 | 1.3 |  | 1.3 | Mantenimiento de aire acondicionado de capacidad de 9.000 BTU a 18.000 BTU. incluye bajada del equipo a piso, desarmada, lavado, armado y reinstalación. | und | 10 | 260000 | 2600000
31 | 1.31 |  | 1.31 | Mantenimiento preventivo para aire acondicionado de 24.000 BTU a 60.000 BTU | und | 40 | 530000 | 21200000
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 595287308.8053
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (SIN AIU) |  |  |  | 496072757.3377
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 69450186.0273
|  |  |  | IMPREVISTO |  |  |  | 4960727.5734
|  |  |  | UTILIDAD |  |  |  | 24803637.8669
|  |  |  | IVA (19%) |  |  |  | 4712691.1947
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 600000000
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 14%
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 20%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
63300C1241 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO DE TOLÚ
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | 1.1 |  | 1.1 | Movimiento de enseres . Incluye retiro y reinstalación | m2 | 600
2 | 1.2 |  | 1.2 | Remoción de pintura | m2 | 130
3 | 1.3 |  | 1.3 | Desmonte y retiro de cielo raso | m2 | 130
4 | 1.4 |  | 1.4 | Desmonte de marcos, puertas y/o ventanas. Incluye retiro | und | 1
5 | 1.5 |  | 1.5 | Pañete impermeabilizado, mortero de pega 1:4 | m2 | 10
6 | 1.6 |  | 1.6 | Reparación y resane de humedades en pared | m2 | 10
7 | 1.7 |  | 1.7 | Suministro y aplicación de estuco plástico color blanco para muros | m2 | 100
8 | 1.8 |  | 1.8 | Pintura Tipo I para interior (2 manos) | m2 | 1200
9 | 1.9 |  | 1.9 | Pintura Tipo I para exterior (2 manos) | m2 | 2500
10 | 1.1 |  | 1.1 | Suministro e instalación de cielo raso en drywall con estructura simple anclada a muros existentes en lámina de acero galvanizado de 48mm, cada 0.60m. incluye fijaciones para el anclaje de la estructura, tornillería, cinta filo, y todo lo requerido para su correcta instalación | m2 | 100
11 | 1.11 |  | 1.11 | Suministro e instalación de luminaria LED, 40 W, IP-20 (595x595 mm) | und | 5
12 | 1.12 |  | 1.12 | Suministro e instalación de luminaria LED, 24 W, IP-20 (Ø 295 mm) | und | 5
13 | 1.13 |  | 1.13 | Suministro y colocación de blackouts enrrollable blanco | m2 | 10
14 | 1.14 |  | 1.14 | Suministro y colocación de polarizado de vidrios en película de nanocerámica, tonalidad al 5%. Incluye retiro de polarizado existente | m2 | 10
15 | 1.15 |  | 1.15 | Suministro e instalación de ventanería en vidrio y marco en aluminio | m2 | 30
16 | 1.16 |  | 1.16 | Sellado e impermeabilizado de juntas de puertas y ventanas | ml | 50
17 | 1.17 |  | 1.17 | Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta con manto asfáltico | m2 | 300
18 | 1.18 |  | 1.18 | Suministro e instalación de enchape en cerámica | m2 | 50
19 | 1.19 |  | 1.19 | Suministro e instalación de carpinteria metálica | m2 | 20
20 | 1.2 |  | 1.2 | Suministro e instalación de carpinteria en madera | m2 | 20
21 | 1.21 |  | 1.21 | Limpieza y mantenimiento de bajantes, canales y canaletas | ml | 50
22 | 1.22 |  | 1.22 | Limpieza y lavado de fachada. Incluye ventaneria y puertas | m2 | 3600.2265
23 | 1.23 |  | 1.23 | Limpieza interna de muros y cielo raso | m2 | 1200
24 | 1.24 |  | 1.24 | Limpieza de cubierta. Incluye estructura metálica, manlift y personal con trabajo en alturas | m2 | 1200
25 | 1.25 |  | 1.25 | Limpieza profunda de bateria de baños. Incluye desinfección | m2 | 100
26 | 1.26 |  | 1.26 | Mantenimiento de pisos y guardaescobas. Incluye desmanche, lavado, pulida y brillado | m2 | 1200
27 | 1.27 |  | 1.27 | Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones eléctricas | hr | 100
28 | 1.28 |  | 1.28 | Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones hidráulicas y/o sanitarias | hr | 100
29 | 1.29 |  | 1.29 | Cuadrilla de mantenimiento de reparaciones locativas y/o menores en edificación | hr | 100
30 | 1.3 |  | 1.3 | Mantenimiento de aire acondicionado de capacidad de 9.000 BTU a 18.000 BTU. incluye bajada del equipo a piso, desarmada, lavado, armado y reinstalación. | und | 10
31 | 1.31 |  | 1.31 | Mantenimiento preventivo para aire acondicionado de 24.000 BTU a 60.000 BTU | und | 40
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (SIN AIU)
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTO
UTILIDAD
IVA (19%)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=
Firma del Proponente o de su Representante Legal