## PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE DEL PROYECTO:
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL | %
1 |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA | M2 | 29.44 |  | 0
1.02 | DEMOLICIÓN COLUMNA CONCRETO | M3 | 0.54 |  | 0
1.03 | DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E= 10 cm. | M2 | 1.8 |  | 0
1.04 | DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. | M2 | 29.44 |  | 0
1.05 | DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA EN ASBESTO CEMENTO | M2 | 29.44 |  | 0
1.06 | DEMOLICIÓN EDIFICACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE HASTA UN PISO DE ALTURA | M2 | 29.44 |  | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
|  |  |  | A | 0 | 25%
|  |  |  | I | 0 | 2%
|  |  |  | U | 0 | 3%
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL | %
2 |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
2.01 | BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI) | M2 | 31.24 |  | 0
2.02 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR | M3 | 1.6 |  | 0
2.03 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) | M3 | 2.32 |  | 0
2.04 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa | KG | 217.49 |  | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
|  |  |  | A | 0 | 25%
|  |  |  | I | 0 | 2%
|  |  |  | U | 0 | 3%
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL | %
3 |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
3.01 | CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 28 MPa - (4000 PSI) | M3 | 0.78 |  | 0
3.02 | VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI) | M3 | 0.95 |  | 0
3.03 | COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA METALICA | M3 | 1.13 |  | 0
3.04 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa | KG | 615.72 |  | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
|  |  |  | A | 0 | 25%
|  |  |  | I | 0 | 2%
|  |  |  | U | 0 | 3%
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL | %
4 |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
4.01 | MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS | M2 | 45.55 |  | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
|  |  |  | A | 0 | 25%
|  |  |  | I | 0 | 2%
|  |  |  | U | 0 | 3%
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL | %
5 |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
5.01 | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | ML | 116.88 |  | 0
5.02 | PAÑETE LISO CULATAS 1:4 | M2 | 19.63 |  | 0
5.03 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 70.05 |  | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
|  |  |  | A | 0 | 25%
|  |  |  | I | 0 | 2%
|  |  |  | U | 0 | 3%
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL | %
6 |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
6.011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4" | ML | 3.1 |  | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
|  |  |  | A | 0 | 25%
|  |  |  | I | 0 | 2%
|  |  |  | U | 0 | 3%
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL | %
7 |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2(3X250+250)+1/0T AL HFFRLS | ML | 30 |  | 0
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X500+500+2T AL HFFRLS | ML | 22 |  | 0 |  | 85000 | 7 | 595000
7.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESFOGUE DE 6" PARA PLANTA DE EMERGENCIA , INCLUYE RECUBRIMIENTO TERMICO Y LÁMINA PROTECTORA | ML | 10 |  | 0 |  | 70000 | 11 | 770000
7.04 | SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR-3X400(2);3X300;3X250) | UND | 1 |  | 0
7.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO SCH 40 1/2 " | UND | 4 |  | 0
7.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 3/4". (INCLUYE APARATO). | UND | 2 |  | 0
7.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | UND | 1 |  | 0
7.08 | SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W | UND | 4 |  | 0
7.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 80 AMP. | UND | 2 |  | 0
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4+1/0+6T AL HFFRLS | ML | 20 |  | 0
7.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN "TR" (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR-3X80(3);3X40(2)) | UND | 1 |  | 0
7.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3X8+6+8T CU HFFRLS | ML | 55 |  | 0
7.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE TUBERÍA 2Ø1-1/2" PVC + 2Ø1" PVC EMBEBIDO EN TERRENO NATURAL (NO INCLUYE RELLENOS) | ML | 8 |  | 0
7.14 | CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO | UND | 1 |  | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
|  |  |  | A | 0 | 25% |  |  | 1365000
|  |  |  | I | 0 | 2%
|  |  |  | U | 0 | 3% |  |  | 2600000
300000
300000
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL | % |  |  | 800000
8 |  |  |  | TIPO: | BIENES |  |  |  | 1400000
8.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA CABINADA DE 125KVA/100KW STAND BY, 208V (incluye canal de desfogue de calor según diseño) | UND | 1 |  | 0 |  |  |  | 1200000
8.02 | SUMINISTRO DE UPS TRIFÁSICA, 208/120V - 30KVA | UND | 1 |  | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
|  |  |  | A |  | 25%
|  |  |  | I |  | 2%
|  |  |  | U |  | 3%
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL | %
9 |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
9.01 | FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO | ML | 116.88 |  | 0
9.02 | ESTUCO MUROS | M2 | 70.05 |  | 0
9.03 | VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS | M2 | 44.84 |  | 0
9.04 | PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES | M2 | 12.49 |  | 0
9.05 | ESTUCO BAJO PLACA | M2 | 29.44 |  | 0
9.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO EPOXICO GRIS PARA PISOS | M2 | 29.44 |  | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
|  |  |  | A | 0 | 25%
|  |  |  | I | 0 | 2%
|  |  |  | U | 0 | 3%
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL | %
10 |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
10.01 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3 | M2 | 29.44 |  | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
|  |  |  | A | 0 | 25%
|  |  |  | I | 0 | 2%
|  |  |  | U | 0 | 3%
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL | %
11 |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
11.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA THERMOACUSTICA 0.83 X 12 | M2 | 29.44 |  | 0
11.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO | ML | 32.52 |  | 0
11.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA | ML | 5.42 |  | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
|  |  |  | A | 0 | 25%
|  |  |  | I | 0 | 2%
|  |  |  | U | 0 | 3%
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL | %
12 |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
12.01 | CIELO RASO EN DRYWALL 1/2 | M2 | 29.44 |  | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
|  |  |  | A | 0 | 25%
|  |  |  | I | 0 | 2%
|  |  |  | U | 0 | 3%
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL | %
13 |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
13.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PLEGABLE EN LAMINA CAL 16 SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ANTICORROSIVO Y VINILO) | M2 | 8.18 |  | 0
13.02 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE VENTANA EN LAMINA CAL 16 EN PERSIANA SEGÚN DISEÑOS (INCLUYE ANTICORROSIVO Y VINILO) SEGÚN DISEÑOS | M2 | 5.8 |  | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
|  |  |  | A | 0 | 25%
|  |  |  | I | 0 | 2%
|  |  |  | U | 0 | 3%
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL | %
14 |  |  |  | TIPO: | OBRA PÚBLICA
14.01 | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO AUTOMATICO PARA PLANTA ELECTRICA | UND | 1 |  | 0
14.02 | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPS | UND | 1 |  | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO GRUPO | 0
|  |  |  | A | 0 | 25%
|  |  |  | I | 0 | 2%
|  |  |  | U | 0 | 3%
INFORMACIÓN CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL
| COSTO DIRECTO |  | 0
| Bienes | 0
| Servicios | 0
| Obra Pública | 0
| COSTO INDIRECTO |  | 0
OBRA PÚBLICA
| Administración | 25% | 0 | A+I+U | 0
| imprevistos | 2% | 0
| Utilidad | 3% | 0
CERTIFICACIONES
| Certificación RETIE |  |  | RETIE + RETILAP
Certificación RETILAP
BIENES
| IVA Equipos Especiales | 19% | 0 | IVA | 0
| SUBTOTAL |  | 0
Firma: