## PROPUESTA ECONOMICA
ITEM | CODDIGO UNSPSC | INSUMOS | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | PRECIO DE REFERENCIA | OFERTA ECONOMICA
[6 empty] | VALOR UNITARIO TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) | PRECIO UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO (SI APLICA)
1 | 41104102 | LANCETA | LANCETA ESTERIL PARA TOMA DE GLUCÓMETRIA CAJA POR 50 UNID. | CAJA X 50 | 1 | 9107
2 | 41116201 | TIRAS DE GLUCOMETRIA | TIRAS DE GLUCOMETRIA, CAJA X 50 UNIDADES, CADA TIRA DEBE ESTAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE ALUMINIO., DISEÑADAS PARA MEDIR MUESTRAS DE GLUCOSA EN SANGRE TOTAL CAPILAR, VENOSA Y ARTERIAL, TAMAÑO DE MUESTRA DE 0,8 µL. ENZIMA GLUCOSA DESHIDROGENASA (GDH FAD). TIRA REACTIVA CON ABSORCIÓN BILATERAL QUE GARANTIZA UN VOLUMEN DE MUESTRA CONSTANTE Y FACILITANDO SU TOMA. | FCO X 50 | 1 | 30398
3 | 41116200 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO ACORDE A LAS TIRAS SUMINISTRADAS CON DISPOSITIVO DE PUNCIÓN Y ESTUCHE, APAGADO AUTOMÁTICO, RANGO DE MEDICIÓN DE 20 A 600 MG/DL, TIEMPO DE RESULTADO MÁX. 5SEGUNDOS, INDICADOR DE RIESGO: HYPO PARA RESULTADOS INFERIORES A 70 MG/DL O KETO PARA RESULTADOS SUPERIORES A 180 MG/DL; CONTROLES DE CALIDAD INTERNOS; CAPACIDAD MÍNIMA DE 1000 MEMORIAS CON ALMACENAMIENTO DEL RESULTADO DE ACUERDO CON EL MOMENTO EN EL QUE SE REALIZA LA PRUEBA: ANTES Y DESPUÉS DE CADA COMIDA; TAMAÑO DE MUESTRA DE 0,8 µL; CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE -25°C-70°C. | SISTEMA DE MONITOREO DE GLUCOSA | 1 | 59500
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
DOCUMENTO