## PTO OFICIAL
Formulario 1 - Propuesta económica
[7 empty] | Código: 001 | Versión: 1
FORMULARIO 1
E.S.E CAMU SANTA TERESITA |  |  |  | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
PRESUPUESTO OFICIAL
ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE TIERRALTA ADSCRITO A LA ESE CAMU SANTA TERESITA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL MUNICIPIO DE LORICA AUTORIZADO EN LA RESOLUCIÓN 000263 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | INVIAS | PARTICULAR
1. |  |  |  | PRELIMINARES
1.1 |  |  |  | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 45.68 | 67226 | 3070884
1.2 |  |  |  | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M | M2 | 285.45 | 8542 | 2438314
1.3 |  |  |  | DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO | M2 | 62.685 | 9471 | 593690
1.4 |  |  |  | DEMOLICIÓN PAÑETE MURO | M2 | 760.78 | 10668 | 8116001
1.5 |  |  |  | DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO | M2 | 295.59 | 12921 | 3819318
1.6 |  |  |  | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M | M2 | 43.304 | 20278 | 878119
1.7 |  |  |  | DEMOLICIÓN MESONES | M2 | 3 | 12230 | 36690
1.8 |  |  |  | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10M | M2 | 65 | 21264 | 1382160
1.9 |  |  |  | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UND | 20 | 31824 | 636480
1.1 |  |  |  | DESMONTE DE CUBIERTAS | M2 | 286.76 | 17015 | 4879221
1.11 |  |  |  | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | UND | 23 | 21894 | 503562
1.12 |  |  |  | DESMONTE DE VENTANAS | UND | 12 | 17906 | 214872
1.13 |  |  |  | RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE CARGUE) | M3 | 39.3946 | 15912 | 626847
Subtotal | [7 empty] | 27196158
2. |  |  |  | CIMIENTOS
2.1 |  |  |  | BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO) | M3 | 87.34 | 76471 | 6678977
2.2 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 1.519 | 50156 | 76187
2.3 |  |  |  | COLUMNETA DE 10*20 EN CONCRETO 3500 PSI | ML | 13.5 | 180314 | 2434239
2.4 |  |  |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI (0,20x0,30) | M3 | 0.3472 | 781775 | 271432
Subtotal | [7 empty] | 9460835
3. |  |  |  | DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
3.1 |  |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 | UND | 4 | 426690 | 1706760
Subtotal | [7 empty] | 1706760
4 |  |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4.1 |  |  |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 296.11 | 8195 | 2426621
4.2 |  |  |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA CAL 4 MM 15X15 (1,14 KG/M2) | KG | 526.7473 | 12083 | 6364687
4.3 |  |  |  | VIGA AÉREA 3500 PSI (0,10x0,20) | M3 | 4.6722 | 920887 | 4302568
4.4 |  |  |  | VIGA CINTA 3500 PSI (0,20x0,25) | M3 | 1.53 | 920887 | 1408957
4.5 |  |  |  | VIGA CANAL | M3 | 9.93 | 971030 | 9642328
Subtotal | [7 empty] | 24145161
5 |  |  |  | MAMPOSTERIA
5.1 |  |  |  | DINTELES EN CONCRETO | ML | 17.23 | 34574 | 595710
5.2 |  |  |  | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 | M2 | 38.772 | 40701 | 1578059
Subtotal | [7 empty] | 2173769
6 |  |  |  | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
6.1 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA | M2 | 195.68 | 11629 | 2275563
6.2 |  |  |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 760.78 | 26807 | 20394229
6.3 |  |  |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 21.75 | 7832 | 170346
Subtotal | [7 empty] | 22840138
7 |  |  |  | CUBIERTAS
7.1 |  |  |  | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3" | ML | 5.62 | 22454 | 126191
7.2 |  |  |  | CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA | ML | 32.19 | 70037 | 2254491
7.3 |  |  |  | CANAL PVC AMAZONAS | ML | 7.52 | 58779 | 442018
7.4 |  |  |  | TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM | M2 | 286.76 | 248400 | 71231184
7.5 |  |  |  | ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X2", 15 MM ) | M2 | 286.76 | 84002 | 24088414
Subtotal | [7 empty] | 98142298
8 |  |  |  | CARPINTERIA EN MADERA
8.1 |  |  |  | MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M | UND | 17 | 210783 | 3583311
8.2 |  |  |  | HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M | UND | 17 | 175720 | 2987240
8.3 |  |  |  | CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL | und | 3 | 222028 | 666084
8.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA | und | 26 | 58478 | 1520428
Subtotal | [7 empty] | 8757063
9 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO
9.1 |  |  |  | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8 | ML | 45.18 | 120173 | 5429416
9.2 |  |  |  | PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 15.5 | 192000 | 2976000
9.3 |  |  |  | REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO | M2 | 18.39 | 148937 | 2738951
9.4 |  |  |  | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA | M2 | 18.39 | 378553 | 6961590
9.5 |  |  |  | BARANDA EN ACERO INOXIDABLE | ML | 11 | 447007 | 4917077
9.6 |  |  |  | PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINAD 3+3, ACCIONAMIENTO CIERRE MULTIPUNTO EN ALUMINIO Y VIDRIO | M2 | 9.4 | 702514 | 6603632
Subtotal | [7 empty] | 29626666
10 |  |  |  | INSTALACIONES SANITARIAS - RED
10.1 |  |  |  | INSTALACIÓN APARATO SANITARIO | und | 16 | 41418 | 662688
10.2 |  |  |  | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | und | 24 | 60826 | 1459824
10.3 |  |  |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | und | 18 | 77516 | 1395288
10.4 |  |  |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | und | 9 | 95801 | 862209
10.5 |  |  |  | RED SUMINISTRO PVC 1/2" | ML | 58.41 | 9261 | 540935
10.6 |  |  |  | RED SANITARIA PVC-S 2" | ML | 35.94 | 32371 | 1163414
10.7 |  |  |  | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 59.12 | 47328 | 2798031
10.8 |  |  |  | REGISTRO 1/2" | und | 9 | 161791 | 1456119
Subtotal | [7 empty] | 10338508
11 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.1 |  |  |  | Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion | m | 25 | 50512 | 1262800
11.2 |  |  |  | Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje. | und | 1 | 287562 | 287562
11.3 |  |  |  | Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro e instalación | und | 2 | 234031 | 468062
11.4 |  |  |  | Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion | und | 12 | 42504 | 510048
11.5 |  |  |  | Salida para iluminacion y ventilador en techo, incluye tuberia EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso | und | 68 | 126186 | 8580648
11.6 |  |  |  | Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion | und | 54 | 54359 | 2935386
11.7 |  |  |  | Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica, terminales PVC y readecuación de muro. | und | 20 | 104785 | 2095700
11.8 |  |  |  | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato | und | 35 | 224260 | 7849100
11.9 |  |  |  | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre | und | 9 | 270417 | 2433753
Subtotal | [7 empty] | 26423059
12 |  |  |  | PISOS BASES
12.1 |  |  |  | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI | M2 | 8.324 | 100677 | 838035
12.2 |  |  |  | PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI | M2 | 342.06 | 63275 | 21643847
Subtotal | [7 empty] | 22481882
13 |  |  |  | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
13.1 |  |  |  | ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA) | M2 | 275.45 | 203536 | 56063991
13.2 |  |  |  | JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE) | UND | 9 | 101121 | 910089
13.3 |  |  |  | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 | UND | 9 | 13249 | 119241
13.4 |  |  |  | REMATES BOCEL WING ALUMINIO | ML | 12.7 | 17589 | 223380
13.5 |  |  |  | TAPA REGISTRO 20X20 | UND | 9 | 30434 | 273906
13.6 |  |  |  | CERÁMICA PISO - PARED , CALIDAD PRIMERA | M2 | 160.65 | 49817 | 8003101
13.7 |  |  |  | MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO | ML | 167 | 86865 | 14506455
Subtotal | [7 empty] | 80100163
14 |  |  |  | CIELO RASO
14.1 |  |  |  | MEDIA CAÑA EN PVC | ML | 339.86 | 38354 | 13034990
14.2 |  |  |  | Cielo raso en PVC, incluye estructura de soporte, sello de juntas. | M2 | 295.59 | 74332 | 21971796
Subtotal | [7 empty] | 35006786
15 |  |  |  | APARATOS SANITARIOS
15.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 8 | 375384 | 3003072
15.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 8 | 262434 | 2099472
15.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE P.M.R (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 1 | 1418284 | 1418284
15.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL P.M.R(INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 1 | 688134 | 688134
15.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESON EN ACERO INOXIDABLE 120 X 50 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UND | 1 | 499396 | 499396
15.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESON EN ACERO INOXIDABLE DOBLE POCETA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UND | 1 | 2308342 | 2308342
15.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UND | 3 | 262434 | 787302
Subtotal | [7 empty] | 10804002
16 |  |  |  | PINTURAS
16.1 |  |  |  | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 760.87 | 19775 | 15046204
16.2 |  |  |  | PINTURA ANTISEPTICA | M2 | 220.418 | 13776 | 3036478
Subtotal | [7 empty] | 18082682
17 |  |  |  | EQUIPOS
17.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA ELÉCTRICA INSONORIZADA 19 KVA-15 KW, INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMATICA | UND | 1 | 26000000 | 26000000
17.2 |  |  |  | AIRE ACONDICIONADO 12000 btu. SUMINISTRO E INSTALACION | UND | 7 | 2943399 | 20603793
17.3 |  |  |  | VENTILADORES DE TECHO KDK TIPO INDUSTRIAL | UND | 14 | 545000 | 7630000
17.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA PARA TANQUE ELEVADO. INCLUYE CONSTRUCCION DE CASETA | UND | 1 | 1054403 | 1054403
17.5 |  |  |  | TRANSPORTE FLUVIAL/TERRESTRE/AEREO | TON | 1 | 350000 | 350000
Subtotal | [7 empty] | 55638196
[5 empty] | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 482924126
ADMINISTRACION | [6 empty] | 23% | 111072549
IMPREVISTO | [6 empty] | 2% | 9658483
UTILIDAD | [6 empty] | 5% | 24146206
E. CERTIFICACIÓN RTIE | [7 empty] | 5000000
TOTAL COSTO PROYECTO | [7 empty] | 632801364
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. | [5 empty] | DESCRIPCION |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. | [5 empty] | ADMINISTRACION | A= | 23%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). | [5 empty] | IMPREVISTO | U= | 2%
NOTA 4: El reconocimiento económico de los requerimientos ambientales exigidos por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administracion).(Ajustar de acuerdo al proyecto) | [5 empty] | UTILIDAD | I= | 5%
NOTA 5: Se debe tener en cuenta que el PRECIO de los insumos incluye los impuestos estipulados por la entidad contratante. | [5 empty] | TOTAL A.I.U | A.I.U.= | 30%
Nombre del proponente:
Firma: