ANEXO 2. PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: ------------------------------------------------------------------------------

El contrato será ejecutado de acuerdo con las Especificaciones técnicas indicadas por la entidad en la invitación y acorde a las siguientes condiciones:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO - Tipo: Split convencional (unidad interior y exterior) - Capacidad: 24.000 BTU - Voltaje: 220 V - Refrigerante: R410 o su equivalente - Tecnología: Ultra Clean Air - Filtros: Alta densidad, electrostático y Blue Fin antibacterial - Funciones: Deshumidificación, Turbo, Autolimpieza (Self Wash), My Temp, Temporizador - Protección anticorrosión - Control remoto incluido - Eficiencia energética: Clase D - Consumo aproximado: 279,84 kWh/mes - Dimensiones unidad interior: 112,5 x 33,5 x 24 cm - Garantía: 24 meses el producto / 72 meses el compresor - Debe incluir Control remoto y pilas, Soporte (base) Ángulo para motor. - Incluye: Instalación en la Alcaldía de Norcasia. |  | 1 |  |  |
| 2 | Aire acondicionado tipo split inverter. Refrigerante R410A o su equivalente,. Filtros: polvo, bacterias y virus. Niveles de potencia: 3. Capacidad de refrigeración: 12.000 BTU Sistema de enfriamiento por compresor inverter. Alimentación eléctrica monofásica 110V/60Hz. Potencia nominal: 1,05 kW (aprox. 3.517 BTU/h por kW de consumo). Eficiencia energética clase A o superior (inverter). Garantía mínima: 12 meses producto / 36 meses compresor, según certificación del fabricante. Incluye control remoto, pilas, soporte y ángulo para motor. Incluye instalación con tuberías, cableado eléctrico dedicado y carga de refrigerante. |  | 8 |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | $ |

EL VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA

El valor ofertado es ---------------------------------------------

Valor de la propuesta en pesos colombianos---------------------------------------------

Con la firma de esta propuesta me comprometo a dar complimiento a lo establecido en el estudio Previo que hace parte integral del presente proceso de selección.

PLAZO:

--------------------------------- contados a partir de la comunicación de aceptación de la propuesta previa suscripción del acta de inicio.

Declaro que conozco los estudios previos y que los considero parte integrante del contrato, al igual que los pliegos de condiciones.

Nombre o razón social del Proponente:……………………………….

Dirección……………………………………………

Teléfono……………………………………………..

Nombre del representante legal………………

Firma del Representante Legal…………………

Cedula de ciudadanía………………………