Bogotá D.C.,  21 de mayo de 2026

Doctora

ELBA NAYIBE NUÑEZ ARCINIEGAS

Subgerente de Información Económica

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD

AK 30 No. 25 -90 Torre B piso 2 Bogotá D.C.

| Asunto: | Respuesta comunicación Nr: 2026EE16675 referencia: “Solicitud ajuste y/o aclaración de RT 1635 Proyecto Línea 1 Metro de Bogotá, en la Localidad de Chapinero.” |
| --- | --- |

Respetada Doctora Elba Nayibe,

En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual esa Subgerencia solicita realizar ajustes y/o aclaraciones al Registro Topográfico del predio identificado con el ID N° 1635, nos permitimos dar respuesta a cada uno de los puntos señalados, en los siguientes términos:

1. ÁREA CONSTRUIDA PRIMER PISO (1P)

En atención a la observación formulada respecto a la diferencia entre el área requerida (146,56 m²) y el área construida registrada para el primer piso (102,78 m²), se realizó la revisión correspondiente y se confirmó, en concordancia con lo evidenciado en la visita técnica, que el primer piso de la edificación se encuentra totalmente construido y ocupa la totalidad del lote. En consecuencia, se actualizó el área construida del primer piso (1P) a 146,56 m², en coherencia con el área total requerida.

2. DISCRIMINACIÓN DE ÁREAS DE TRIPLE ALTURA Y DOBLE ALTURA

En relación con la observación sobre los dos polígonos de construcción registrados como "1 piso triple altura", se procedió a realizar la discriminación correspondiente de acuerdo con las características físicas evidenciadas en el registro fotográfico y la visita técnica, quedando de la siguiente manera:

• Área de entrada (costado norte / zona frontal): se mantiene la clasificación como 1 piso de triple altura.

• Costado sur de la edificación: se actualiza la clasificación a 1 piso de doble altura, toda vez que sobre este espacio se apoya la placa flotante correspondiente al tercer piso (zona de oficinas), conforme a lo verificado en campo.

Esta discriminación ha sido incorporada en el Registro Topográfico que se adjunta a la presente comunicación.

3. ÁREA CONSTRUIDA TERCER PISO (3P)

Respecto a la inquietud relacionada con el área registrada para el tercer piso, se precisa que dicha área fue calculada hasta el acceso a la escalera flotante que comunica con los espacios tipo mezanine. Las áreas contiguas a dicha escalera, correspondientes a 1 piso de triple altura, se encuentran debidamente discriminadas dentro del Registro Topográfico, por lo que no generan duplicidad en el cálculo de áreas.

4. SUMATORIA DE ÁREAS CONSTRUIDAS

En atención a la observación sobre la diferencia de 12,88 m² entre el área total construida registrada (273,03 m²) y la sumatoria de las áreas desagregadas (285,91 m²), se atendió la observación y se realizó la corrección y actualización de la sumatoria total de áreas construidas, la cual queda debidamente ajustada en el Registro Topográfico que se anexa a la presente comunicación.

En virtud de lo anterior, se adjunta el Registro Topográfico RT N° 1635, con la totalidad de los ajustes y aclaraciones descritos, con el fin de que esa Subgerencia pueda continuar con el proceso de realización del Avalúo correspondiente.

Agradezco su atención y quedo en espera de la gestión del trámite solicitado.

Cordialmente,

AIDEE JEANETTE LORA PINEDA

Subgerente de Gestión Predial

Empresa Metro de Bogotá S.A.

Proyectó: Karina Paola Peñaloza - Contratista SUP- EMB

Revisó: Pilar Cristina Cespedes - Contratista SUP

Aprobó: Elina Lucia Juris Bula – Profesional 3 SUP- EMB

Anexos: RT 1635 en formato .pdf