## RESUMEN CANTIDADES PPTO OFICIAL (hidden)
MAMPOSTERÍA Y PINTURAS | UND | 386.3725
Resane e impermeabilización de muros estuco para muros interiores | M2 | 16.86
Suministro e instalación de pintura Vinilo para muros interiores (2 manos sobre pintura existente del mismo color) | M2 | 76.5125
Suministro e instalación de pintura Vinilo para muros de fachada con estuco. (2 manos sobre pintura existente del mismo color) | M2 | 293 | La sala de juntas inluye un proyector de video beam instalado, pizarra, puntos electricos y de internet

## PRESUPUESTO OFICIAL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA
ADECUACION DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA
PRESUPUESTO OFICIAL
No | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA SEDE | [7 empty] | 39685821
SUMINISTRO E INSTALACION | [7 empty] | 9341718
1 |  |  |  | Suministro e instalacion de aire acondicionado tipo split, con capacidad de 12.000 BTU, debe cumplir las condiciones tecnicas establecidas en los demas docucmentos | UND | 2 | 4670859 | 9341718
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES | [7 empty] | 30344100
2 |  |  |  | Suministro e instalación de páneles solares en la sede del INVIAS Dirección Territorial Ocaña, debe cumplir las condiciones tecnicas establecidas en los demas docucmentos | GBL | 1 | 30344100 | 30344100
Ajuste al peso | [7 empty] | 3
TOTAL OBRAS BASICO | [7 empty] | 39685821
IVA OBRA (19% sobre utilidad) | [7 empty] | 314179
VALOR TOTAL OBRA INCLUYENDO IVA | [7 empty] | 40000000
TOTAL PRESUPUESTO ADECUACIÓN DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA | [7 empty] | 40000000
[5 empty] | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 10%
NOTA 3: Si el valor del A.I.U. presentado es menor al OCHENTA Y CINCO por ciento (85%) o mayor al Ciento diez por ciento (110%) del Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U., establecido en el formulario No 1 "presupuesto oficial", la propuesta será rechazada. |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
NOTA 4. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
NOTA 5. El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 20%

## N.1
[8 empty] | CÓDIGO | FR-APU-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS REGIONALIZADOS DE REFERENCIA | [6 empty] | VERSIÓN | 2021
| ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA | [6 empty] | PÁGINA
FECHA
[9 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ÍTEM BASE DE APU DE REFERENCIA: |  |  | ⊠ | PUBLICACIÓN:
ÍTEM DE PROYECTO PARTICULAR:
ÍTEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: |  |  | □ |  | ÍTEM NO PREVISTO: |  | □ | ÍTEM APU PARTICULAR: |  | □
UNIDAD EJECUTORA: | [6 empty] | DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CONTRATO No. |  | FECHA:
OBJETO DEL CONTRATO:
CARRETERA: | [6 empty] | SECTOR:
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: | [7 empty] | CONTRATO No. |  | FECHA: | ______________
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | / | /
|  |  |  | (Día) | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | GRUPO DE AJUSTE |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - 12000 Btu | [7 empty] | UNIDAD
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| HERRAMIENTA MENOR (%) | [7 empty] | 8% |  | 2936.1042
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2936.1042
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
1001 | Aire Acondicionado 12.000 Btu Inverter Blanco | [5 empty] | pza | 1 | 2633500 |  | 2633500
1002 | Alambre aislado (#10) | [5 empty] | ml | 2 | 201744 |  | 403488
1003 | Disyuntor 1x20A | [5 empty] | pza | 1 | 12777.12 |  | 12777.12
1004 | Caja para un térmico | [5 empty] | pza | 1 | 27024.7296 |  | 27024.7296
1005 | Cinta aislante | [5 empty] | pza | 0.25 | 10412.232 |  | 2603.058
1006 | Tubería De Cobre 1/2 Y 1/4 Asilada Con Rubatex Rollo 4,2 Mts | [5 empty] | pza | 5 | 154670.4 |  | 773352
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3852744.9076
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
A0100150 | Ayudante |  |  |  |  | 45500 | 185 | 84175 | 7.619 |  | 11047.9688
A0100260 | Técnico electricista |  |  |  |  | 69333.3333 | 185 | 128266.6667 | 5 |  | 25653.3333
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 36701.3021
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 3892382.3139
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 10% | 389238.2314
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 194619.1157
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 194619.1157
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 778476.4628
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [10 empty] | 4670859
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
NOTA: Los documentos publicados periódicamente son propiedad del Instituto Nacional de Vías. Su uso con fines comerciales o de lucro a cualquier título sin previa autorización, está totalmente prohibido y constituye una infracción a la normatividad vigente.
Note on C58: https://www.alkosto.com/aire-acondicionado-samsung-12000-btu-tipo-split-220v/p/8806095918075

## N.2
[8 empty] | CÓDIGO | FR-APU-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS REGIONALIZADOS DE REFERENCIA | [6 empty] | VERSIÓN | 2021
| ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA | [6 empty] | PÁGINA
FECHA
[9 empty] | (Día) | (Mes) | (Año)
ÍTEM BASE DE APU DE REFERENCIA: |  |  | ⊠ | PUBLICACIÓN:
ÍTEM DE PROYECTO PARTICULAR:
ÍTEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: |  |  | □ |  | ÍTEM NO PREVISTO: |  | □ | ÍTEM APU PARTICULAR: |  | □
UNIDAD EJECUTORA: | [6 empty] | DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CONTRATO No. |  | FECHA:
OBJETO DEL CONTRATO:
CARRETERA: | [6 empty] | SECTOR:
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: | [7 empty] | CONTRATO No. |  | FECHA: | ______________
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | / | /
|  |  |  | (Día) | (Día) | (Mes) | (Año)
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | GRUPO DE AJUSTE |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
| Suministro e instalación de páneles solares en la sede del INVIAS Dirección Teterritorial Ocaña | [7 empty] | GLB
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| HERRAMIENTA MENOR (%) | [9 empty] | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| PANEL TIER 1TIPO N 600-620W /30AOS | [5 empty] | und | 13 | 650000 |  | 8450000
| Cable, tuberia, canalizaciones, protecciones, conectores, gabinetes y accesorios sistema DC | [5 empty] | und | 1 | 2398750 |  | 2398750
| Cable, tuberia, canalizaciones, protecciones, conectores, gabinetes y accesorios sistema AC | [5 empty] | und | 1 | 2398750 |  | 2398750
| suministro-inst estructura en aluminio solar | [5 empty] | und | 9 | 480000 |  | 4320000
| Suministro- Inst estructura techo | [5 empty] | und | 1 | 1250000 |  | 1250000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 18817500
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
| Transporte de materiales, cargue, descargue y desplazamientos. |  |  |  |  | glb | 1 |  |  | 631250 | 631250
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 631250
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Diseño, ingeniería de detalle, instalación y puesta en marcha planta solar | [9 empty] | 2338000
| Certificacion RETIE | [9 empty] | 3500000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 5838000
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 25286750
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 10% | 2528675
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 1264337.5
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 1264337.5
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 5057350
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [10 empty] | 30344100
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
NOTA: Los documentos publicados periódicamente son propiedad del Instituto Nacional de Vías. Su uso con fines comerciales o de lucro a cualquier título sin previa autorización, está totalmente prohibido y constituye una infracción a la normatividad vigente.
Note on C58: https://www.alkosto.com/aire-acondicionado-samsung-12000-btu-tipo-split-220v/p/8806095918075

## MANO DE OBRA (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS 2023 -2
LISTADO DE MANO DE OBRA
unidad |  | Ítem |  | VALOR ($ COP) | OBSERVACIONES
mes |  | Salario mínimo legal mensual vigente - SMLMV básico 2025 |  | 1423500
mes |  | Subsidio de transporte 2025 |  | 200000
mes |  | Salario mínimo legal mensual vigente - SMLMV 2025 + Subsidio de transporte 2025 |  | 1623500
día |  | Jornal + subsidio de transporte 2025 |  | 54116.6667
% |  | Factor prestacional INVIAS vigente |  | 0.85
día |  | Jornal básico con factor prestacional |  | 87782.5
mes |  | salario basico SMLMV 2025 con factor prestacional |  | 2633475
# | Código | unidad | Insumo | Precio ($ COP) | Factor de Jornal 2023 | OBSERVACIONES
1 | A0100030 | día | Maestro | 219456.25 | 2.5
2 | A0100150 | día | Ayudante | 92171.625 | 1.05
3 | A0100190 | día | Almacenista | 92171.625 | 1.05
4 | A0030010 | día | Obrero | 87782.5 | 1
5 | A0030020 | día | Obrero (2) | 175565 | 2
6 | A0030030 | día | Obrero (3) | 263347.5 | 3
7 | A0030040 | día | Obrero (4) | 351130 | 4
8 | A0030050 | día | Obrero (5) | 438912.5 | 5
9 | A0030060 | día | Obrero (6) | 526695 | 6
10 | A0030070 | día | Obrero (7) | 614477.5 | 7
11 | A0030080 | día | Obrero (8) | 702260 | 8
12 | A0030090 | día | Obrero (9) | 790042.5 | 9
13 | A0030100 | día | Obrero (10) | 877825 | 10
14 | A0100060 | día | Obrero (prueba de carga) | 92171.625 | 1.05
15 | A0100200 | día | Obrero de hincado | 87782.5 | 1
16 | A0030120 | día | Obreros de hincado (2) | 164153.275 | 1.87
17 | A0100210 | día | Obrero de izado | 87782.5 | 1
18 | A0030110 | día | Obreros de izado (2) | 164153.275 | 1.87
19 | A0040010 | día | Oficial | 149230.25 | 1.7
20 | A0040020 | día | Oficial (2) | 298460.5 | 3.4
21 | A0040030 | día | Oficial (3) | 447690.75 | 5.1
22 | A0100050 | día | Oficial + 3 Ayudantes (armado e inyección de anclajes) | 425745.125 | 4.85
23 | A0041000 | día | Oficial experto en desmontaje | 175565 | 2
24 | A0041001 | día | Oficial experto en explosivos | 179954.125 | 2.05
25 | A0041002 | día | Oficial Obrero (3) Cuadrilla de un oficial y 3 Obreros. | 412577.75 | 4.7
26 | A0041008 | día | 1 Oficial y 1 Obrero. | 237012.75 | 2.7
27 | A0041004 | día | Cuadrilla de Un Oficial y (2) Obreros. | 324795.25 | 3.7
28 | A0041006 | día | Cuadrilla de un oficial y (4) Obreros. | 500360.25 | 5.7
29 | A0100010 | día | Cuadrilla de desmontaje (10 personas) | 822522.025 | 9.37
30 | A0100180 | día | Cuadrilla de fabricación | 448568.575 | 5.11
31 | A0010010 | día | Cadenero | 100949.875 | 1.15
32 | A0100240 | día | Cadeneros (2) | 201899.75 | 2.3
33 | A0100220 | día | Carpintero | 175565 | 2
34 | A0100130 | día | Armador | 92171.625 | 1.05
35 | A0050010 | día | Paletero | 87782.5 | 1
36 | A0050020 | día | Paletero (2) | 175565 | 2
37 | A0070010 | día | Rastrillero | 112361.6 | 1.28
38 | A0070020 | día | Rastrilleros (2) | 224723.2 | 2.56
39 | A0100140 | día | Cortador | 114117.25 | 1.3
40 | A0100092 | día | Operador prueba de integridad | 186976.725 | 2.13
41 | A0100280 | día | Operador de maquinaria pesada | 186976.725 | 2.13
42 | A0060010 | día | Perforador | 149230.25 | 1.7
43 | A0100040 | día | Perforador + Ayudante1 + Ayudante2 | 333573.5 | 3.8
44 | A0080010 | día | Soldador | 149230.25 | 1.7
45 | A0010083 | día | Soldador (2) | 298460.5 | 3.4
46 | A0080012 | día | Soldador 1A | 187854.55 | 2.14
47 | A0100090 | día | Soldador experto en montaje y pruebas | 187854.55 | 2.14
48 | A0040110 | día | Celador | 87782.5 | 1
49 | A0100160 | día | Inspector | 140452 | 1.6
50 | A0020010 | día | Inspector de fabricación y montaje | 175565 | 2
51 | A0100260 | día | Técnico electricista | 140452 | 1.6
52 | A0100250 | día | Técnico y/o profesionale HSEQ para obra | 131673.75 | 1.5
53 | A0090010 | día | Topógrafo | 210678 | 2.4
54 | A0100181 | día | Calculista | 438912.5 | 5
55 | A0100170 | día | Dibujante | 131673.75 | 1.5
56 | A0100182 | día | Dibujante 2 | 131673.75 | 1.5
57 | A0100270 | día | Técnico agricola, técnico en botánica y/o jardinero | 87782.5 | 1
58 | A0100070 | día | Ingeniero de montaje y prueba | 681192.2 | 7.76
59 | A0100069 | día | Ingeniero de Montaje y Prueba Pilote 1 | 668902.65 | 7.62
60 | A0100082 | día | Ingeniero Especialista prueba de integridad | 574975.375 | 6.55
61 | A0100071 | día | Ingeniero Geotecnista | 574975.375 | 6.55
62 | A0100020 | día | Ingeniero supervisor | 517916.75 | 5.9
63 | A0100080 | día | Ingeniero supervisor y director de prueba | 798820.75 | 9.1
64 | A0100081 | día | Ingeniero Supervisor y Director de Prueba Pilote | 798820.75 | 9.1
65 | A0100230 | día | Inspector de fabricacion montaje y pintura | 193121.5 | 2.2
66 | A0100294 | día | Operador de maquinaria liviana | 175565 | 2
VOLVER A PORTADA