## LOTE 2
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
ANEXO OFERTA ECONÓMICA
PROCESO: 036-00-M-CAMAN-GRUAL-2026
OBJETO: SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS, MAQUINARIA Y ENSERES DEL CAMAN LOTE 2: EQUIPOS DE IMPRESIÓN INDUSTRIAL, SISTEMAS AUDIOVISUALES Y EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA (UPS)
OFERENTE:
NIT:
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS, MAQUINARIA Y ENSERES DEL CAMAN |  |  |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | DESCRIPCION | TIPO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR IVA (SI APLICA) | VALOR UNITARIO + IVA | PRECIO DE REFERENCIA (VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA)
UPS EMERSON NETWORK/ UPS EATON 9PX 2 KVA MONOFASICA/ UPS 15 KVA BIFÁSICA POWEST/ UPS BIFASICA POWERSUN MODELO 6T PWS/ UPS BIFASICA POWERSUN MODELO 6T PWS/ UPS ENERGEX 6 KVA/ UPS ONLINE BIFASICA SAT/ UPS ONLINE BIFASICA SAT/UPS 10 KVA BIFÁSICA/ UPS ONLINE BIFASICA SAT | [7 empty] | EL OFERENTE NO PODRÁ SUPERAR EL PRECIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA ESTABLECIDO PARA CUALQUIERA DE LOS ÍTEMS OFERTADOS, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA
1 | UPS EMERSON NETWORK Dependencia: METROLOGIA - GRULAPotencia: 90 KVA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, SE DEBE DESTAPAR LA UPS PARA RETIRAR EL POLVO ACUMULADO AL INTERIOR CON UN SOPLADOR, REVISIÓN DE LOS COMPONENTES INTERNOS DE LA MÁQUINA, INSPECCIÓN DEL ESTADO INTERNO DEL CABLEADO, BATERÍAS Y PUNTOS DE CONEXIÓN DEL EQUIPO (BORNERAS Y TERMINALES), SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE ELEMENTOS MENORES COMO SON: (BORNERAS, TERMINALES, TORNILLERÍA), TOMA DE TEMPERATURA EN PUNTOS DE CONEXIÓN, INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS BOBINAS Y FUSIBLES Y DEMÁS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, MEDICIONES CON EL FIN DE VERIFICAR PARÁMETROS ELÉCTRICOS (CORRIENTE, TENSIÓN, ETC), IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA CALIBRAR Y REAJUSTAR LOS PARÁMETROS NORMALES DEL EQUIPO, SE DEBE VERIFICAR Y REPORTAR EL ESTADO DE LOS FILTROS (CONDENSADORES) QUE HACEN PARTE DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, CADA UNA DE ESTAS ACTIVIDADES DEBERÁN SER DOCUMENTADAS POR EL CONTRATISTA COMO COMPLEMENTO DEL INFORME DE LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO. ASÍ MISMO DEBERÁ ACTUALIZAR Y ANEXAR LA HOJA DE VIDA DEL EQUIPO CADA VEZ QUE SEA INTERVENIDO. (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) Lavado externo de la UPS, prueba de termografía al banco de baterías y a la UPS con sus conexiones internas a fin de verificar puntos calientes, medición de la conductancia (Siemens), resistencia interna y tensión de cada una de las baterías, pruebas de autonomía de la UPS, prueba de aislamiento del transformador propio de la UPS, verificación de los componentes de estado sólido (tarjetas y transistores de potencia) de las siguientes etapas: Rectificador, conversor AC-DC, buster DC-DC, cargador de baterías e inversor, monitoreo, descarga de eventos y ajuste de parámetros, reemplazo de accesorios menores como borneras, terminales, etc. (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1876283
2 | UPS EATON 9PX 2 KVA MONOFASICA Dependencia: GRUAL - COMUNICACIONESPotencia: 2KVA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, SE DEBE DESTAPAR LA UPS PARA RETIRAR EL POLVO ACUMULADO AL INTERIOR CON UN SOPLADOR, REVISIÓN DE LOS COMPONENTES INTERNOS DE LA MÁQUINA, INSPECCIÓN DEL ESTADO INTERNO DEL CABLEADO, BATERÍAS Y PUNTOS DE CONEXIÓN DEL EQUIPO (BORNERAS Y TERMINALES), SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE ELEMENTOS MENORES COMO SON: (BORNERAS, TERMINALES, TORNILLERÍA), TOMA DE TEMPERATURA EN PUNTOS DE CONEXIÓN, INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS BOBINAS Y FUSIBLES Y DEMÁS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, MEDICIONES CON EL FIN DE VERIFICAR PARÁMETROS ELÉCTRICOS (CORRIENTE, TENSIÓN, ETC), IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA CALIBRAR Y REAJUSTAR LOS PARÁMETROS NORMALES DEL EQUIPO, SE DEBE VERIFICAR Y REPORTAR EL ESTADO DE LOS FILTROS (CONDENSADORES) QUE HACEN PARTE DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, CADA UNA DE ESTAS ACTIVIDADES DEBERÁN SER DOCUMENTADAS POR EL CONTRATISTA COMO COMPLEMENTO DEL INFORME DE LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO. ASÍ MISMO DEBERÁ ACTUALIZAR Y ANEXAR LA HOJA DE VIDA DEL EQUIPO CADA VEZ QUE SEA INTERVENIDO. (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) Lavado externo de la UPS, prueba de termografía al banco de baterías y a la UPS con sus conexiones internas a fin de verificar puntos calientes, medición de la conductancia (Siemens), resistencia interna y tensión de cada una de las baterías, pruebas de autonomía de la UPS, prueba de aislamiento del transformador propio de la UPS, verificación de los componentes de estado sólido (tarjetas y transistores de potencia) de las siguientes etapas: Rectificador, conversor AC-DC, buster DC-DC, cargador de baterías e inversor, monitoreo, descarga de eventos y ajuste de parámetros, reemplazo de accesorios menores como borneras, terminales, etc. (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO OVERHAUL(INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 261799.8639
3 | UPS BIFÁSICA POWEST Dependencia: CCOSD - CAMARAS EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, SE DEBE DESTAPAR LA UPS PARA RETIRAR EL POLVO ACUMULADO AL INTERIOR CON UN SOPLADOR, REVISIÓN DE LOS COMPONENTES INTERNOS DE LA MÁQUINA, INSPECCIÓN DEL ESTADO INTERNO DEL CABLEADO, BATERÍAS Y PUNTOS DE CONEXIÓN DEL EQUIPO (BORNERAS Y TERMINALES), SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE ELEMENTOS MENORES COMO SON: (BORNERAS, TERMINALES, TORNILLERÍA), TOMA DE TEMPERATURA EN PUNTOS DE CONEXIÓN, INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS BOBINAS Y FUSIBLES Y DEMÁS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, MEDICIONES CON EL FIN DE VERIFICAR PARÁMETROS ELÉCTRICOS (CORRIENTE, TENSIÓN, ETC), IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA CALIBRAR Y REAJUSTAR LOS PARÁMETROS NORMALES DEL EQUIPO, SE DEBE VERIFICAR Y REPORTAR EL ESTADO DE LOS FILTROS (CONDENSADORES) QUE HACEN PARTE DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, CADA UNA DE ESTAS ACTIVIDADES DEBERÁN SER DOCUMENTADAS POR EL CONTRATISTA COMO COMPLEMENTO DEL INFORME DE LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO. ASÍ MISMO DEBERÁ ACTUALIZAR Y ANEXAR LA HOJA DE VIDA DEL EQUIPO CADA VEZ QUE SEA INTERVENIDO. (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) Lavado externo de la UPS, prueba de termografía al banco de baterías y a la UPS con sus conexiones internas a fin de verificar puntos calientes, medición de la conductancia (Siemens), resistencia interna y tensión de cada una de las baterías, pruebas de autonomía de la UPS, prueba de aislamiento del transformador propio de la UPS, verificación de los componentes de estado sólido (tarjetas y transistores de potencia) de las siguientes etapas: Rectificador, conversor AC-DC, buster DC-DC, cargador de baterías e inversor, monitoreo, descarga de eventos y ajuste de parámetros, reemplazo de accesorios menores como borneras, terminales, etc. (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 520218
4 | UPS BIFASICA POWERSUN MODELO 6T PWS Dependencia: ELECTRICOS - GRULAPotencia: 6KVA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, SE DEBE DESTAPAR LA UPS PARA RETIRAR EL POLVO ACUMULADO AL INTERIOR CON UN SOPLADOR, REVISIÓN DE LOS COMPONENTES INTERNOS DE LA MÁQUINA, INSPECCIÓN DEL ESTADO INTERNO DEL CABLEADO, BATERÍAS Y PUNTOS DE CONEXIÓN DEL EQUIPO (BORNERAS Y TERMINALES), SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE ELEMENTOS MENORES COMO SON: (BORNERAS, TERMINALES, TORNILLERÍA), TOMA DE TEMPERATURA EN PUNTOS DE CONEXIÓN, INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS BOBINAS Y FUSIBLES Y DEMÁS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, MEDICIONES CON EL FIN DE VERIFICAR PARÁMETROS ELÉCTRICOS (CORRIENTE, TENSIÓN, ETC), IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA CALIBRAR Y REAJUSTAR LOS PARÁMETROS NORMALES DEL EQUIPO, SE DEBE VERIFICAR Y REPORTAR EL ESTADO DE LOS FILTROS (CONDENSADORES) QUE HACEN PARTE DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, CADA UNA DE ESTAS ACTIVIDADES DEBERÁN SER DOCUMENTADAS POR EL CONTRATISTA COMO COMPLEMENTO DEL INFORME DE LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO. ASÍ MISMO DEBERÁ ACTUALIZAR Y ANEXAR LA HOJA DE VIDA DEL EQUIPO CADA VEZ QUE SEA INTERVENIDO. (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) Lavado externo de la UPS, prueba de termografía al banco de baterías y a la UPS con sus conexiones internas a fin de verificar puntos calientes, medición de la conductancia (Siemens), resistencia interna y tensión de cada una de las baterías, pruebas de autonomía de la UPS, prueba de aislamiento del transformador propio de la UPS, verificación de los componentes de estado sólido (tarjetas y transistores de potencia) de las siguientes etapas: Rectificador, conversor AC-DC, buster DC-DC, cargador de baterías e inversor, monitoreo, descarga de eventos y ajuste de parámetros, reemplazo de accesorios menores como borneras, terminales, etc. (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 333878.8854
5 | UPS ONLINE BIFASICA SAT Dependencia: GRUAL-ESTADO MAYOR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, SE DEBE DESTAPAR LA UPS PARA RETIRAR EL POLVO ACUMULADO AL INTERIOR CON UN SOPLADOR, REVISIÓN DE LOS COMPONENTES INTERNOS DE LA MÁQUINA, INSPECCIÓN DEL ESTADO INTERNO DEL CABLEADO, BATERÍAS Y PUNTOS DE CONEXIÓN DEL EQUIPO (BORNERAS Y TERMINALES), SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE ELEMENTOS MENORES COMO SON: (BORNERAS, TERMINALES, TORNILLERÍA), TOMA DE TEMPERATURA EN PUNTOS DE CONEXIÓN, INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS BOBINAS Y FUSIBLES Y DEMÁS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, MEDICIONES CON EL FIN DE VERIFICAR PARÁMETROS ELÉCTRICOS (CORRIENTE, TENSIÓN, ETC), IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA CALIBRAR Y REAJUSTAR LOS PARÁMETROS NORMALES DEL EQUIPO, SE DEBE VERIFICAR Y REPORTAR EL ESTADO DE LOS FILTROS (CONDENSADORES) QUE HACEN PARTE DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, CADA UNA DE ESTAS ACTIVIDADES DEBERÁN SER DOCUMENTADAS POR EL CONTRATISTA COMO COMPLEMENTO DEL INFORME DE LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO. ASÍ MISMO DEBERÁ ACTUALIZAR Y ANEXAR LA HOJA DE VIDA DEL EQUIPO CADA VEZ QUE SEA INTERVENIDO. (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) Lavado externo de la UPS, prueba de termografía al banco de baterías y a la UPS con sus conexiones internas a fin de verificar puntos calientes, medición de la conductancia (Siemens), resistencia interna y tensión de cada una de las baterías, pruebas de autonomía de la UPS, prueba de aislamiento del transformador propio de la UPS, verificación de los componentes de estado sólido (tarjetas y transistores de potencia) de las siguientes etapas: Rectificador, conversor AC-DC, buster DC-DC, cargador de baterías e inversor, monitoreo, descarga de eventos y ajuste de parámetros, reemplazo de accesorios menores como borneras, terminales, etc. (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 430879
6 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DELA TARJETA DE CONTROL RECTIFICADOR, INCLUYE EL TRANSPORTE DE LA UPS A LABORATORIO, PRUEBAS, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN LA BASE AÉREA, Y EL SUMINISTRO DE UPS DE SOPORTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACIÓN.(INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 2750784
7 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA DE CONTROL INVERSOR, INCLUYE EL TRANSPORTE DE LA UPS A LABORATORIO, PRUEBAS, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN LA BASE AÉREA, Y EL SUMINISTRO DE UPS DE SOPORTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACIÓN.(INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 2749991
8 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA FUENTE (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 2749991
9 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS FUSIBLES DE PROTECCIÓN (RECTIFICADOR O INVERSOR).(INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 2749991
10 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTILADORES. (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 2749991
11 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE BATERÍAS. (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 2749991
12 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA CARGADOR BATERÍAS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 2749991
13 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA CONVERSOR DC/DC, INCLUYE EL TRANSPORTE DE LA UPS A LABORATORIO, PRUEBAS, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN LA BASE AÉREA, Y EL SUMINISTRO DE UPS DE SOPORTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACIÓN (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 2749991
14 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA DEL DISPLAY (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 2749991
15 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CONTACTOR DE SALIDA (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 2749991
16 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA DE CONTROL SWITCH ESTÁTICO. (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 2749991
17 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DELA TARJETA DE CONTROL RECTIFICADOR, INCLUYE EL TRANSPORTE DE LA UPS A LABORATORIO, PRUEBAS, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN LA BASE AÉREA, Y EL SUMINISTRO DE UPS DE SOPORTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACIÓN.(INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1587113
18 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA DE CONTROL INVERSOR, INCLUYE EL TRANSPORTE DE LA UPS A LABORATORIO, PRUEBAS, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN LA BASE AÉREA, Y EL SUMINISTRO DE UPS DE SOPORTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACIÓN.(INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1587113
19 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA FUENTE (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1587113
20 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS FUSIBLES DE PROTECCIÓN (RECTIFICADOR O INVERSOR).(INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1587113
21 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTILADORES. (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1587113
22 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE BATERÍAS. (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1587113
23 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA CARGADOR BATERÍAS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1587113
24 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA CONVERSOR DC/DC, INCLUYE EL TRANSPORTE DE LA UPS A LABORATORIO, PRUEBAS, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN LA BASE AÉREA, Y EL SUMINISTRO DE UPS DE SOPORTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACIÓN (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1587113
25 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA DEL DISPLAY (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1587113
26 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CONTACTOR DE SALIDA (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1587113
27 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA DE CONTROL SWITCH ESTÁTICO. (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1587113
28 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DELA TARJETA DE CONTROL RECTIFICADOR, INCLUYE EL TRANSPORTE DE LA UPS A LABORATORIO, PRUEBAS, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN LA BASE AÉREA, Y EL SUMINISTRO DE UPS DE SOPORTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACIÓN.(INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1502583
29 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA DE CONTROL INVERSOR, INCLUYE EL TRANSPORTE DE LA UPS A LABORATORIO, PRUEBAS, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN LA BASE AÉREA, Y EL SUMINISTRO DE UPS DE SOPORTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACIÓN.(INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1502583
30 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA FUENTE (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1502583
31 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS FUSIBLES DE PROTECCIÓN (RECTIFICADOR O INVERSOR).(INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1502583
32 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTILADORES. (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1502583
33 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE BATERÍAS. (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1502583
34 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA CARGADOR BATERÍAS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1502583
35 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA CONVERSOR DC/DC, INCLUYE EL TRANSPORTE DE LA UPS A LABORATORIO, PRUEBAS, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN LA BASE AÉREA, Y EL SUMINISTRO DE UPS DE SOPORTE MIENTRAS SE REALIZA LA REPARACIÓN (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1502583
36 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA DEL DISPLAY (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1502583
37 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CONTACTOR DE SALIDA (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1502583
38 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA DE CONTROL SWITCH ESTÁTICO. (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1502583
39 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BATERIA 12V 5AH (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 96284
40 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BATERIA 12V 7.5AH (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 98346
41 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BATERIA 12V 9AH (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 139702
42 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BATERIA 12V 12AH (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 186600
43 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BATERIA 12V 18AH (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 277016
44 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BATERIA 12V 26AH (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 426374
45 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BATERIA 12V 35AH (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 525047
46 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BATERIA 12V 40AH (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 662757
47 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BATERIA 12V 55AH (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 988566
48 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BATERIA 12V 75AH (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1267573
49 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BATERIA 12V 100AH (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | CORRECTIVOS (INCLUYE REPUESTOS, PARTES O ACCESORIOS NUEVOS) | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1446690
[7 empty] | 0 | 73775363.7493
[7 empty] | SUBTOTAL OFERTADO | SUBTOTAL VALORER UNITARIOS ESTIMADOS POR LA ENTIDAD
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS, MAQUINARIA Y ENSERES DEL CAMAN
ITEM | DESCRIPCION | TIPO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  | PRECIO DE REFERENCIA
KIT MATRIZ
1 | LIMPIEZA DE FILTROS: POLVO INTERNO Y EXTERNO, CAMBIO DE ESPUMAS Y DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 468183
2 | REVISIÓN, LIMPIEZA Y/O CAMBIO DE SER NECESARIO DE LOS CONECTORES O PLUGS DE TODO TIPO | MANTENIMIENTO/ SUMINISTRO Y CAMBIO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 341447
3 | CAMBIO DE CABLEADO DAÑADO POR CONDICIÓN | SUMINISTRO Y CAMBIO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 158393
4 | CORRECCIONES DE FALLAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ENTREGA DE INFORMES DE NOVEDADES PRE Y POST MANTENIMIENTO POR EQUIPO | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 415748
5 | VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 241367
MEZCLADOR DE 16 CANALES | [7 empty] | 0
1 | LIMPIEZA DE FILTROS: POLVO INTERNO Y EXTERNO, CAMBIO DE ESPUMAS Y DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 368714
2 | REVISIÓN, LIMPIEZA Y/O CAMBIO DE SER NECESARIO DE LOS CONECTORES O PLUGS DE TODO TIPO | MANTENIMIENTO/ SUMINISTRO Y CAMBIO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 234929
3 | CAMBIO DE CABLEADO DAÑADO POR CONDICIÓN | SUMINISTRO Y CAMBIO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 181115
4 | CORRECCIONES DE FALLAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ENTREGA DE INFORMES DE NOVEDADES PRE Y POST MANTENIMIENTO POR EQUIPO | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 311850
5 | VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 138901
PROCESADOR DIGITAL DE SEÑALES | [7 empty] | 0
1 | LIMPIEZA DE FILTROS: POLVO INTERNO Y EXTERNO, CAMBIO DE ESPUMAS Y DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 184383
2 | REVISIÓN, LIMPIEZA Y/O CAMBIO DE SER NECESARIO DE LOS CONECTORES O PLUGS DE TODO TIPO | MANTENIMIENTO/ SUMINISTRO Y CAMBIO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 169707
3 | CAMBIO DE CABLEADO DAÑADO POR CONDICIÓN | SUMINISTRO Y CAMBIO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 112910
4 | CORRECCIONES DE FALLAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ENTREGA DE INFORMES DE NOVEDADES PRE Y POST MANTENIMIENTO POR EQUIPO | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 136036
5 | VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 102601
DMX DUO | [7 empty] | 0
1 | LIMPIEZA DE FILTROS: POLVO INTERNO Y EXTERNO, CAMBIO DE ESPUMAS Y DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 185476
2 | REVISIÓN, LIMPIEZA Y/O CAMBIO DE SER NECESARIO DE LOS CONECTORES O PLUGS DE TODO TIPO | MANTENIMIENTO/ SUMINISTRO Y CAMBIO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 209305
3 | CAMBIO DE CABLEADO DAÑADO POR CONDICIÓN | SUMINISTRO Y CAMBIO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 220619
4 | CORRECCIONES DE FALLAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ENTREGA DE INFORMES DE NOVEDADES PRE Y POST MANTENIMIENTO POR EQUIPO | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 122755
5 | VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 135765
TELON | [7 empty] | 0
1 | REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CIRCUITO | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 282845
2 | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL TELÓN | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 160818
3 | LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MÓVILES DEL TELÓN | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 220619
PLOTTER HEWLLET PACKARD T 1300 | [7 empty] | 0
1 | REEMPLAZO MOTOR SISTEMA DE CORTE | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 4751789
2 | CALIBRACION POSICION CABEZALES Y PRUEBAS DE CARGA DE TINTAS | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 2206188
3 | AJUSTE MECANISMO DESPLAZAMIENTO ROLLO DE CARGA CONTINUA DE PAPEL | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 2432463
4 | CALIBRACION SENSORES DE POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CORTE | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 400508
5 | CABEZAL NEGRO C9371C | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 1057977
6 | CABEZAL COLORES C9372A CIAN, MAGENTA, YELLOW | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 1052031
7 | INSTALACION DE MODULO DE CONEXIÓN DEL MOTOR Y DEL SENSOR DEL SISTEMA DE CORTE DE PAPEL PARA CORREGIR CODIGO 4701 QUE SE PRESNTA EN FORM AINTERMITENTE | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 581771
8 | RESERVA DE TINTAS ORIGINALES NEGRA, CIAN, MAGENTA, AMARILLA Y GRIS | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 600819
9 | MANO DE OBRA PARA MANTENIIENTO REVENTIVO EN FORMA BIMESTRAL | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO | 1 |  |  |  |  | 2149619
KONICA MINOLTA C 200 | [7 empty] | 0
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSNTALACION DE REPUESTOS | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 512398
2 | CILINDRO UNIDAD DE IMAGEN ORIGINALES | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 511781
3 | CUCHILLAS UNIDAD DE IMAGEN ORIGINALES | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 848534
4 | REVELADORES UNIDAD DE IMAGEN, NEGRO, M, Y, C | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 420367
5 | BANDA DE TRANSFERENCIA ORIGINAL | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 804967
6 | CUCHILLA BANDA DE TRANSFERENCIA ORIGINAL | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 262004
7 | RODILLO DE PRESION | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 276808
8 | BANDA DE FUSION ORIGINAL | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 463935
9 | RESERVA DE TINTAS ORIGINALES NEGRA, CIAN, MAGENTA Y AMARILLA. |  | 1 |  |  |  |  | 745029
10 | MANO DE OBRA PARA MANTENIIENTO REVENTIVO EN FORMA BIMESTRAL | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TINTAS | 1 | GLOBAL |  |  |  | 701455
PLOTTER HEWLETT PACKARD T 120 | [7 empty] | 0
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSNTALACION DE REPUESTOS | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 769337
2 | VERIFICACIÓN DE SENSORES DE PAPEL: COMPROBAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES REMPLAZO DE PARTES, DETERIORADAS O DAÑADAS, GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL | 1 | GLOBAL |  |  |  | 443500
3 | CABEZAL HP 711 C9371A | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 3239881
4 | TINTAS PARA CARGA INICIAL POSTERIOR AL CAMBIO DE CABEZAL | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 625412
5 | REVISIÓN DE NIVELES DE TINTA: VERIFICAR EL ESTADO DE LOS CARTUCHOS Y REEMPLAZARLOS, SUMINISTRAR STOCK DE 02 POR CADA COLOR AL TERMINAR EL MANTENIMIENTO. |  | 1 | GLOBAL |  |  |  | 686965
6 | GENERAR REPORTE DE LA CORRECTA FUNCIONABILIDAD DE IMPRESIÓN. | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 492150
7 | CALIBRACIÓN DE ALINEACIÓN DE PAPEL: COMPROBAR Y DEMOSTRAR LA CORRECTA ALINEACIÓN DEL PAPEL VERIFICANDO QUE NO HALLAN ATASCOS O OBSTRUCCIONES DEL PAPEL | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL | 1 | GLOBAL |  |  |  | 429924
8 | MANO DE OBRA PARA MANTENIIENTO REVENTIVO EN FORMA BIMESTRAL |  | 1 |  |  |  |  | 678827
CORTADORA INDUSTRIAL POLAR 82 ST | [7 empty] | 0
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSNTALACION DE REPUESTOS | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 5091203
2 | LUBRICACION SISTEMA DE CORTE | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 735396
3 | LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN MESA DE CORTE | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CORTE | 1 | GLOBAL |  |  |  | 961672
4 | CAMBIO Y AFILADO DE TODAS LAS CUCHILLAS Y BARRAS DE CORTE | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CORTE | 1 | GLOBAL |  |  |  | 5487185
5 | CAMBIO DE TODO EL JUEGO DE EMPAQUETADURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 1900716
6 | 2/4 DE ACEITE HIDRAULICOCAMBIO PARA PLAROS 82 ST | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 348096
7 | MANO DE OBRA PARA MANTENIIENTO REVENTIVO EN FORMA BIMESTRAL |  | 1 |  |  |  |  | 1719695
DUPLICADORA RISO RA 5900 | [7 empty] | 0
1 | MANO DE OBRA PARA MANTENIMOENTO GENERAL, VERIFICANDO ESTADO DE MECANISMOS, LUBRICACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE TODOS LOS ISTEMAS MECANICOS DEL EQUIPO | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 1077072
2 | ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EXTERNOS E INTERNOS. | MANTENIMIENTO | 1 | GLOBAL |  |  |  | 588317
4 | CILINDRO: CAMBIO, LIMPIEZA, CALIBRACIÓN Y GRADUACIÓN | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE IMPRESIÓN | 1 | GLOBAL |  |  |  | 2375895
5 | MASTER: CAMBIO E INSTALACIÓN | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE IMPRESIÓN | 1 | GLOBAL |  |  |  | 2206188
6 | KIT DE ARRASTRE CAMBIO DE MANGUERAS Y PIÑONES | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE IMPRESIÓN | 1 | GLOBAL |  |  |  | 2375895
7 | VERIFICACIÓN DE CARTUCHOS: GENERAR REPORTE DE LA CORRECTA FUNCIONABILIDAD DE LOS CARTUCHOS Y TODO EL SISTEMA DE IMPRESIÓN, REEMPLAZAR CILINDRO Y MASTER. | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE IMPRESIÓN | 1 | GLOBAL |  |  |  | 1719695
8 | GENERAR REPORTE DE LA CORRECTA FUNCIONABILIDAD DE IMPRESIÓN. | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE IMPRESIÓN | 1 | GLOBAL |  |  |  | 735396
9 | CARTUCHOS REVISIÓN DE NIVELES DE TINTA: VERIFICAR EL ESTADO DE LOS CARTUCHOS Y REEMPLAZARLOS, SUMINISTRAR STOCK DE 02. AL TERMINAR EL MANTENIMIENTO. | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TINTAS | 1 | GLOBAL |  |  |  | 297267
10 | MANO DE OBRA PARA MANTENIIENTO REVENTIVO EN FORMA BIMESTRAL | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL | 1 | GLOBAL |  |  |  | 774994
PLOTTER DE CORTE LASSER RED SAIL | [7 empty] | 0
1 | MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSNTALACION DE REPUESTOS | MANTENIMIENTO | 1 | UNIDAD |  |  |  | 1244516
2 | ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EXTERNOS E INTERNOS. | MANTENIMIENTO | 1 | UNIDAD |  |  |  | 398245
3 | REMPLAZO DE PARTES O COMPONENTES DAÑADOS Y/O DETERIORADOS. | MANTENIMIENTO | 1 | UNIDAD |  |  |  | 2262757
4 | REVISIÓN DE CUCHILLA DE CORTE | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CORTE | 1 | UNIDAD |  |  |  | 395982
5 | MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA. | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CORTE | 1 | UNIDAD |  |  |  | 554881
6 | MANO DE OBRA PARA MANTENIIENTO REVENTIVO EN FORMA BIMESTRAL |  | 1 | UNIDAD |  |  |  | 774994
[6 empty] | SUBTOTAL OFERTADO | 0 | 67276982
SUBTOTAL VALORER UNITARIOS ESTIMADOS POR LA ENTIDAD
[6 empty] | TOTAL OFERTADO | 0 | 141052345.7493
FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA: Nota: 1. Teniendo en cuenta que el presente proceso se adjudicará por el valor total del Presupuesto oficial y se ejecutará por monto agotable, el valor total de la oferta económica deberá presentarse por el valor total del presupuesto en el SECOP II, anexando el formato de Oferta Económica, en el cual se discrimina el valor unitario del servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas, precios que se deberán mantener durante el plazo de ejecución del Contrato. Nota: 2. Para efectos de la evaluación y calificación de la oferta económica, se tendrá en cuenta la sumatoria de los valores unitarios de la oferta (INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR), con el fin de realizar la evaluación de acuerdo con lo determinado en la invitación pública. Nota 3: Para efectos de evaluación los proponentes interesados en participar deberán presentar la oferta en plataforma SECOP II por el valor total del presupuesto oficial sin superar este, discriminando en el formulario económico los valores unitarios del servicio (INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR), SIN SUPERAR LOS PRECIOS DE REFERENCIA INCLUIDO IVA ESTABLECIDOS. Nota 4: Se deben ofertar todos los ítems del anexo de oferta económica, no se aceptan propuestas parciales y no se aceptarán valores ofertados en cero, so pena de rechazo. Nota 5: Lo anterior servirá de base para la evaluación económica, adjudicando al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso, y que ofrezca el Menor Valor en la sumatoria de valores unitarios por ítems (INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR). Nota 6: El servicio contratado, se realizará conforme a las necesidades de servicio de acuerdo a prioridades y se ejecutarán previa autorización del Supervisor de acuerdo a protocolo indicado en ficha técnica, quien llevará el control de los mismos hasta agotar el presupuesto oficial asignado si fuere necesario, conforme al precio unitario ofertado por la empresa seleccionada.