## Hoja1
TABLA 1: MANTENIMIENTO CCTV |  |  |  | COTIZACION 1 OIT SEGURIDAD ELECTRONICA |  |  | COTIZACION 2 MACHINETRONICS |  |  | SEGURIDAD PILOTO |  |  | PROMEDIO
ítem | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CAN | VALOR UNIT | VALOR IVA | VALOR INCLUIDO IVA | VALOR UNIT | VALOR IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNIT | VALOR IVA | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
1 | Mantenimiento punto de video vigilancia incluye la revisión y mantenimiento de lo siguiente: - Gabinete Limpieza interna -ventiladores -Termostato de temperatura -UPS -Switch-Onu-Tranceiver -Conector Fibra Óptica -Conectores RJ45 -Conectores Eléctricos - Multi Toma -Convertidores de Medios | UN | 1 | 600614 | 114116.66 | 714730.66 | 696760 | 132384.4 | 829144.4 | 713082 | 135485.58 | 848567.58 | 398740.44
2 | Mantenimiento cámara Domo Ptz | UN | 1 | 425242 | 80795.98 | 506037.98 | 493314 | 93729.66 | 587043.66 | 504871 | 95925.49 | 600796.49 | 282313.0217
3 | Mantenimiento cámara Ojo de Pez | UN | 1 | 217480 | 41321.2 | 258801.2 | 252294 | 47935.86 | 300229.86 | 258204 | 49058.76 | 307262.76 | 144382.3033
4 | Mantenimiento cámara tipo Bala | UN | 1 | 97172 | 18462.68 | 115634.68 | 112727 | 21418.13 | 134145.13 | 115368 | 21919.92 | 137287.92 | 64511.2883
5 | Mantenimiento cámara mini Domo | UN | 1 | 106426 | 20220.94 | 126646.94 | 123463 | 23457.97 | 146920.97 | 126355 | 24007.45 | 150362.45 | 70655.06
6 | Mantenimiento cámara LPR | UN | 1 | 384060 | 72971.4 | 457031.4 | 445540 | 84652.6 | 530192.6 | 455977 | 86635.63 | 542612.63 | 254972.7717
7 | Mantenimiento de Tierras, incluye la revisión y mantenimiento de: Cable #12 Cable # 6 Cable # 2.0 Terminales en Cobre # 2.0, # 6, #12 Varilla Cobre – Cobre Caja de Tierra 30x30cm | UN | 1 | 69408 | 13187.52 | 82595.52 | 80519 | 15298.61 | 95817.61 | 82406 | 15657.14 | 98063.14 | 46079.3783
8 | Mantenimiento Transformador 220 VAC a 110 VAC | UN | 1 | 189716 | 36046.04 | 225762.04 | 220086 | 41816.34 | 261902.34 | 225242 | 42795.98 | 268037.98 | 125950.3933
9 | Mantenimiento Nodos Repetidores, bases y equipos (Troncales) incluye: Radios, Soportes, Cables UTP, Mástiles, POE´s | UN | 1 | 1772228 | 336723.32 | 2108951.32 | 2055924 | 390625.56 | 2446549.56 | 2104087 | 399776.53 | 2503863.53 | 1176560.735
10 | Mantenimiento de Estaciones de Trabajo: Hardware - Actualización Software | UN | 1 | 142519 | 27078.61 | 169597.61 | 165333 | 31413.27 | 196746.27 | 169206 | 32149.14 | 201355.14 | 94616.5033
11 | Mantenimiento de la Central de Administración, incluye la revisión y mantenimiento de: - Mantenimiento equipos de monitoreo - red de datos -red de energía -Mantenimiento sistemas de control de acceso - mesas controladoras | UN | 1 | 1216961 | 231222.59 | 1448183.59 | 1411770 | 268236.3 | 1680006.3 | 1444843 | 274520.17 | 1719363.17 | 807925.51
12 | Mantenimiento de Servidor DSS, incluye la revisión y mantenimiento de: - Limpieza externa e interna de equipo - Verificación de estado de discos de almacenamiento -Actualización de versión - Mantenimiento de conexión eléctrica - Mantenimiento de conectores RJ 45 | UN | 1 | 2706928 | 514316.32 | 3221244.32 | 3140250 | 596647.5 | 3736897.5 | 3213815 | 610624.85 | 3824439.85 | 1797096.945
13 | Mantenimiento de Servidores de Almacenamiento EVS, incluye la revisión y mantenimiento de: - Limpieza externa e interna de equipo - Verificación de estado de discos de almacenamiento - Mantenimiento de conexión eléctrica - Mantenimiento de conectores RJ 45 | UN | 1 | 1619530 | 307710.7 | 1927240.7 | 1878782 | 356968.58 | 2235750.58 | 1922795 | 365331.05 | 2288126.05 | 1075186.2217
14 | Mantenimiento de NVR IP DHI-NVR616-128-4KS2, incluye la revisión y mantenimiento de: - Limpieza externa e interna de equipo - Verificación de estado de discos de almacenamiento - Mantenimiento de conexión eléctrica - Mantenimiento de conectores RJ 45 | UN | 1 | 1425186 | 270785.34 | 1695971.34 | 1653328 | 314132.32 | 1967460.32 | 1692060 | 321491.4 | 2013551.4 | 946163.8433
15 | Mantenimiento de Mandos Tipo Joystick, incluye la revisión y mantenimiento de: Limpieza de equipos, arreglo de configuraciones | UN | 1 | 60154 | 11429.26 | 71583.26 | 69783 | 13258.77 | 83041.77 | 71418 | 13569.42 | 84987.42 | 39935.4083
16 | Mantenimiento de Enconder de Video, incluye la revisión y mantenimiento de: -Verificación de plantillas - Asignación de usuarios y contraseñas - Revisión de tarjetas de entrada y salida de video - Revisión de Cables HDMI - Limpieza interna y externa del Enconder | UN | 1 | 1452950 | 276060.5 | 1729010.5 | 1685536 | 320251.84 | 2005787.84 | 1725022 | 327754.18 | 2052776.18 | 964595.7533
17 | Mantenimiento de Switch Core de fibra óptica | UN | 1 | 286888 | 54508.72 | 341396.72 | 332813 | 63234.47 | 396047.47 | 340609 | 64715.71 | 405324.71 | 190461.4833
18 | Mantenimiento de Switch Core ethernet | UN | 1 | 106426 | 20220.94 | 126646.94 | 123463 | 23457.97 | 146920.97 | 126355 | 24007.45 | 150362.45 | 70655.06
19 | Mantenimiento Red de Fibra Óptica, incluye: Reposición de red, Rupturas -Empalmes - Vanos Caídos - Robo de Fibra Óptica - Maquillaje de totalidad de la red de fibra óptica-Muflas de 24 hilos - Herrajes - enrutamiento Gpon | UN | 1 | 1989708 | 378044.52 | 2367752.52 | 2308218 | 438561.42 | 2746779.42 | 2362291 | 448835.29 | 2811126.29 | 1320943.0383
20 | Mantenimiento Red de Fibra Óptica, incluye: Reposición de red, Rupturas -Empalmes - Vanos Caídos - Robo de Fibra Óptica - Maquillaje de totalidad de la red de fibra óptica-Muflas de 24 hilos - Herrajes - enrutamiento Gpon | UN | 1 | 971718 | 184626.42 | 1156344.42 | 1127269 | 214181.11 | 1341450.11 | 1153677 | 219198.63 | 1372875.63 | 645111.6933
21 | Mantenimiento de Acometidas eléctricas cable 1x8+8 Antifraude- Equivale a 1 acometida por cámara | UN | 1 | 115681 | 21979.39 | 137660.39 | 134199 | 25497.81 | 159696.81 | 137343 | 26095.17 | 163438.17 | 76799.2283
22 | Mantenimiento de UPS´s 6 KVA On Line, en Data Center | UN | 1 | 379433 | 72092.27 | 451525.27 | 440172 | 83632.68 | 523804.68 | 450483 | 85591.77 | 536074.77 | 251900.7867
23 | Mantenimiento de aire acondicionado | UN | 1 | 499741 | 94950.79 | 594691.79 | 579738 | 110150.22 | 689888.22 | 593320 | 112730.8 | 706050.8 | 331771.8017
24 | Mantenimiento planta eléctrica y suministro de elementos para su optimo funcionamiento. (aceite-refrigerante-filtros-etc) | UN | 1 | 115681 | 21979.39 | 137660.39 | 134199 | 25497.81 | 159696.81 | 137343 | 26095.17 | 163438.17 | 76799.2283
25 | Mantenimiento infraestructura eléctrica Data Center y sala de monitoreo incluye: -Puestas a tierra -Multitomasy tomas eléctricas (puntos de energía) -Tableros de distribución -Protecciones - Nivelación de cargas - Breakers - Dps | UN | 1 | 666321 | 126600.99 | 792921.99 | 772985 | 146867.15 | 919852.15 | 791093 | 150307.67 | 941400.67 | 442362.4683
26 | Mantenimiento de racks de comunicaciones en Data Center o centros de datos de equipos incluye: -Cerraduras -Bisagras—Ventilación--Pasantes -Limpieza de rack - Peinado de cableado de datos | UN | 1 | 319279 | 60663.01 | 379942.01 | 370388 | 70373.72 | 440761.72 | 379065 | 72022.35 | 451087.35 | 211965.18
27 | Enrutamiento de fibra óptica hilos intervenidos en anillo o Gpon | UN | 1 | 34704210 | 6593799.9 | 41298009.9 | 40259614 | 7649326.66 | 47908940.66 | 41202750 | 7828522.5 | 49031272.5 | 23039703.8433
TABLA 2 BOLSA DE RESPUESTOS E INSUMMOS COMPONENTES CCTV
ítem | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR IVA | VALOR INCLUIDO IVA | VALOR UNIT | VALOR IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNIT | VALOR IVA | VALOR TOTAL
1 | Suministro Switch base 1000 8 Puertos (1000G) administrable | UN | 1 | 1341896 | 254960.24 | 1596856.24 | 1556705 | 295773.95 | 1852478.95 | 1593173 | 302702.87 | 1895875.87 | 890868.51
2 | Suministro UPS 1 KVA Online | UN | 1 | 647812 | 123084.28 | 770896.28 | 751513 | 142787.47 | 894300.47 | 769118 | 146132.42 | 915250.42 | 430074.5283
3 | Suministro Injector POE pasivo 24 VDC, 12W | UN | 1 | 254498 | 48354.62 | 302852.62 | 295237 | 56095.03 | 351332.03 | 302154 | 57409.26 | 359563.26 | 168957.985
4 | Suministro Injector POE pasivo 24 VDC, 30W | UN | 1 | 351207 | 66729.33 | 417936.33 | 407427 | 77411.13 | 484838.13 | 416972 | 79224.68 | 496196.68 | 233161.8567
5 | Suministro Injector POE pasivo 48 VDC, 24W | UN | 1 | 391926 | 74465.94 | 466391.94 | 454665 | 86386.35 | 541051.35 | 465316 | 88410.04 | 553726.04 | 260194.8883
6 | Suministro de cámara PTZ 4 mp 25 x | UN | 1 | 4766045 | 905548.55 | 5671593.55 | 5528987 | 1050507.53 | 6579494.53 | 5658511 | 1075117.09 | 6733628.09 | 3164119.3617
7 | Suministro de cámara ojo de pez 5 mp | UN | 1 | 2267342 | 430794.98 | 2698136.98 | 2630295 | 499756.05 | 3130051.05 | 2691913 | 511463.47 | 3203376.47 | 1505260.75
8 | Suministro de cámara Vehicular ANPR | UN | 1 | 16102753 | 3059523.07 | 19162276.07 | 18680461 | 3549287.59 | 22229748.59 | 19118076 | 3632434.44 | 22750510.44 | 10690422.5167
9 | Suministro de cámara tipo bala ip 4 mp | UN | 1 | 624676 | 118688.44 | 743364.44 | 724673 | 137687.87 | 862360.87 | 741650 | 140913.5 | 882563.5 | 414714.8017
10 | Suministro de cámara tipo mini domo ip 4 mp | UN | 1 | 504368 | 95829.92 | 600197.92 | 585106 | 111170.14 | 696276.14 | 598813 | 113774.47 | 712587.47 | 334843.5883
11 | Suministro Fuente 24V para cámara | UN | 1 | 69408 | 13187.52 | 82595.52 | 80519 | 15298.61 | 95817.61 | 82406 | 15657.14 | 98063.14 | 46079.3783
12 | Suministro fuente de 12V para cámara | UN | 1 | 46272 | 8791.68 | 55063.68 | 53679 | 10199.01 | 63878.01 | 54937 | 10438.03 | 65375.03 | 30719.4533
13 | Suministro Accesorio PFA111 (adaptador para brazo de cámara) | UN | 1 | 101799 | 19341.81 | 121140.81 | 118095 | 22438.05 | 140533.05 | 22964 | 4363.16 | 27327.16 | 48166.8367
14 | Suministro Brazo de 1.2 m de longitud horizontal para soporte de cámara | UN | 1 | 434959 | 82642.21 | 517601.21 | 504587 | 95871.53 | 600458.53 | 98117 | 18642.23 | 116759.23 | 205803.1617
15 | Suministro de Nvr IP 8 canales | UN | 1 | 1272488 | 241772.72 | 1514260.72 | 1476186 | 280475.34 | 1756661.34 | 287046 | 54538.74 | 341584.74 | 602084.4667
16 | Suministro de Nvr IP 16 canales | UN | 1 | 2267342 | 430794.98 | 2698136.98 | 2630295 | 499756.05 | 3130051.05 | 511463 | 97177.97 | 608640.97 | 1072804.8333
17 | Suministro disco duro 2 Tb | UN | 1 | 651514 | 123787.66 | 775301.66 | 755807 | 143603.33 | 899410.33 | 146967 | 27923.73 | 174890.73 | 308267.12
18 | Suministro disco duro 4 Tb | UN | 1 | 997630 | 189549.7 | 1187179.7 | 1157330 | 219892.7 | 1377222.7 | 225044 | 42758.36 | 267802.36 | 472034.1267
19 | Suministro disco duro 8 Tb | UN | 1 | 1221588 | 232101.72 | 1453689.72 | 1417138 | 269256.22 | 1686394.22 | 275564 | 52357.16 | 327921.16 | 578000.85
20 | Suministro disco duro 10 Tb | UN | 1 | 1619530 | 307710.7 | 1927240.7 | 1878782 | 356968.58 | 2235750.58 | 365331 | 69412.89 | 434743.89 | 766289.195
21 | Suministro disco duro 16 Tb | UN | 1 | 2544975 | 483545.25 | 3028520.25 | 2952372 | 560950.68 | 3513322.68 | 574092 | 109077.48 | 683169.48 | 1204168.735
SUMINISTRO DE REPUESTOS DE COMPONENTE ELECTRICO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VALOR UNIT | VALOR UNIT | VALOR UNIT | VALOR UNIT | VALOR IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNIT | VALOR IVA | VALOR TOTAL
1 | Suministro Acometida eléctrica para gabinete de cámara 2x8+8 | UN | 1 | 32391 | 6154.29 | 38545.29 | 37576 | 7139.44 | 44715.44 | 7307 | 1388.33 | 8695.33 | 15326.01
2 | Suministro Conector de Tornillo de Perforación de Chaqueta Aislada | UN | 1 | 48586 | 9231.34 | 57817.34 | 56363 | 10708.97 | 67071.97 | 10960 | 2082.4 | 13042.4 | 22988.6183
3 | Suministro Breaker 1x16A Riel | UN | 1 | 26375 | 5011.25 | 31386.25 | 30597 | 5813.43 | 36410.43 | 5950 | 1130.5 | 7080.5 | 12479.53
4 | Suministro Toma Doble 15 Amp 125 V Polo a Tierra Naranja | UN | 1 | 101799 | 19341.81 | 121140.81 | 118095 | 22438.05 | 140533.05 | 22964 | 4363.16 | 27327.16 | 48166.8367
5 | Suministro Caja plástica 2x4 para toma eléctrica | UN | 1 | 11105 | 2109.95 | 13214.95 | 12883 | 2447.77 | 15330.77 | 2505 | 475.95 | 2980.95 | 5254.445
6 | Suministro Riel omega o DIN perforado, 10 cm | UN | 1 | 5553 | 1055.07 | 6608.07 | 6442 | 1223.98 | 7665.98 | 1253 | 238.07 | 1491.07 | 2627.52
7 | Suministro Cable dúplex 2x12 AWG 2 | UN | 1 | 11105 | 2109.95 | 13214.95 | 12883 | 2447.77 | 15330.77 | 2505 | 475.95 | 2980.95 | 5254.445
8 | Suministro de Multitoma de 6 conexiones | UN | 1 | 66632 | 12660.08 | 79292.08 | 77298 | 14686.62 | 91984.62 | 15031 | 2855.89 | 17886.89 | 31527.265
9 | Suministro de moltitoma para rack Quest | UN | 1 | 97172 | 18462.68 | 115634.68 | 112727 | 21418.13 | 134145.13 | 21920 | 4164.8 | 26084.8 | 45977.435
COMPONENTE FIBRA OPTICA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VALOR UNIT | VALOR IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNIT | VALOR IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNIT | VALOR IVA | VALOR TOTAL
1 | Suministro Convertidor de medios para fibra óptica monomodo | UN | 1 | 435959 | 82832.21 | 518791.21 | 95872 | 18215.68 | 114087.68 | 516408 | 98117.52 | 614525.52 | 207900.735
2 | Suministro Módulo SFP Gbit BIDIRECCIONAL | UN | 1 | 388687 | 73850.53 | 462537.53 | 85672 | 16277.68 | 101949.68 | 461471 | 87679.49 | 549150.49 | 185606.2833
3 | Suministro Módulo Mono-modo Mini-GBIC | UN | 1 | 328687 | 62450.53 | 391137.53 | 72414 | 13758.66 | 86172.66 | 390053 | 74110.07 | 464163.07 | 156912.21
4 | Suministro Switch base 1000 administrable | UN | 1 | 1341896 | 254960.24 | 1596856.24 | 295774 | 56197.06 | 351971.06 | 1593173 | 302702.87 | 1895875.87 | 640783.8617
5 | Suministro de Onu Gpon | UN | 1 | 259125 | 49233.75 | 308358.75 | 57115 | 10851.85 | 67966.85 | 307647 | 58452.93 | 366099.93 | 123737.5883
6 | Suministro de cloud Core Switch de 6 Puertos SFP, 1 Puerto Combo TP/SFP | UN | 1 | 333160 | 63300.4 | 396460.4 | 73434 | 13952.46 | 87386.46 | 395546 | 75153.74 | 470699.74 | 159091.1
7 | Suministro de (hEX PoE) Routerboard 5 puertos Gigabit Ethernet PoE 802.3at, 1 Puerto USB | UN | 1 | 453468 | 86158.92 | 539626.92 | 99951 | 18990.69 | 118941.69 | 538383 | 102292.77 | 640675.77 | 216540.73
8 | Punto de acceso Wi-Fi 5 para exterior 360°, IP 68, doble banda 802.11ac wave2, 1267 Mbps, 2 puertos GE, hasta 110 usuarios, compatible con reyee mesh | UN | 1 | 1156807 | 219793.33 | 1376600.33 | 254978 | 48445.82 | 303423.82 | 1373425 | 260950.75 | 1634375.75 | 552399.9833
9 | Suministro Muflas o Cajas de empalme (24 hilos) | UN | 1 | 282261 | 53629.59 | 335890.59 | 62215 | 11820.85 | 74035.85 | 335116 | 63672.04 | 398788.04 | 134785.7467
10 | Suministro Fibra óptica 12 hilos ADSL Spam 100 | UN | 1 | 6478 | 1230.82 | 7708.82 | 1428 | 271.32 | 1699.32 | 7691 | 1461.29 | 9152.29 | 3093.405
11 | Suministro Fibra óptica 24 hilos ADSL Spam 100 | UN | 1 | 10180 | 1934.2 | 12114.2 | 2244 | 426.36 | 2670.36 | 12086 | 2296.34 | 14382.34 | 4861.15
12 | Suministro de fibra Drop de 2 hilos | UN | 1 | 4627 | 879.13 | 5506.13 | 1020 | 193.8 | 1213.8 | 5494 | 1043.86 | 6537.86 | 2209.6317
13 | Suministro Preformado de retención 11,2 a 12,2mm de diámetro de la fibra ADSS | UN | 1 | 35167 | 6681.73 | 41848.73 | 40796 | 7751.24 | 48547.24 | 41752 | 7932.88 | 49684.88 | 23346.8083
14 | Suministro Herraje tipo "D" pequeño con chaveta | UN | 1 | 32391 | 6154.29 | 38545.29 | 37576 | 7139.44 | 44715.44 | 38456 | 7306.64 | 45762.64 | 21503.895
15 | Suministro de Herraje de suspensión 13 mm | UN | 1 | 41645 | 7912.55 | 49557.55 | 48312 | 9179.28 | 57491.28 | 49443 | 9394.17 | 58837.17 | 27647.6667
16 | Suministro de Herraje de suspensión 9 mm | UN | 1 | 30540 | 5802.6 | 36342.6 | 35428 | 6731.32 | 42159.32 | 36258 | 6889.02 | 43147.02 | 20274.8233
17 | Suministro Pig tail monomodo LC 1,5 m | UN | 1 | 38869 | 7385.11 | 46254.11 | 45091 | 8567.29 | 53658.29 | 46147 | 8767.93 | 54914.93 | 25804.555
18 | Suministro de Splitter (Divisor Óptico) de acuerdo a la red | UN | 1 | 171207 | 32529.33 | 203736.33 | 198614 | 37736.66 | 236350.66 | 203267 | 38620.73 | 241887.73 | 113662.4533
19 | Suministro caja de Distribución de Fibra Óptica para 24 Empalmes con 16 Acopladores SC/APC. | UN | 1 | 226734 | 43079.46 | 269813.46 | 263029 | 49975.51 | 313004.51 | 269191 | 51146.29 | 320337.29 | 150525.8767
20 | Suministro Patch cord fibra óptica monomodo de 1m, LC/LC | UN | 1 | 32391 | 6154.29 | 38545.29 | 37576 | 7139.44 | 44715.44 | 38456 | 7306.64 | 45762.64 | 21503.895
21 | Suministro Pigtail de Fibra Óptica Monomodo SC/APC, simplex de 2 metros | UN | 1 | 55527 | 10550.13 | 66077.13 | 64415 | 12238.85 | 76653.85 | 65924 | 12525.56 | 78449.56 | 36863.4233
22 | Certificación fibra óptica con OTDR Unidireccional 2 hilos | UN | 1 | 19434 | 3692.46 | 23126.46 | 22545 | 4283.55 | 26828.55 | 23074 | 4384.06 | 27458.06 | 12902.1783
23 | Suministro Cinta band-it 3/4" (m)(caja 90mts) | UN | 1 | 120308 | 22858.52 | 143166.52 | 139567 | 26517.73 | 166084.73 | 142836 | 27138.84 | 169974.84 | 79871.015
24 | Suministro Hebilla para cinta band-it de 3/4" (caja 100) | UN | 1 | 138817 | 26375.23 | 165192.23 | 161038 | 30597.22 | 191635.22 | 164811 | 31314.09 | 196125.09 | 92158.7567
COMPONENTE R.F.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VALOR UNIT | VALOR IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNIT | VALOR IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNIT | VALOR IVA | VALOR TOTAL
1 | Suministro radio UBNT | UN | 1 | 647812 | 123084.28 | 770896.28 | 751513 | 142787.47 | 894300.47 | 769118 | 146132.42 | 915250.42 | 430074.5283
2 | Desmonte CPE | UN | 1 | 601540 | 114292.6 | 715832.6 | 697833 | 132588.27 | 830421.27 | 714181 | 135694.39 | 849875.39 | 399354.8767
3 | Desmonte base station NODOS | UN | 1 | 1272488 | 241772.72 | 1514260.72 | 1476186 | 280475.34 | 1756661.34 | 1510768 | 287045.92 | 1797813.92 | 844789.33
4 | Suministro supresor de descargas UBNT | UN | 1 | 180462 | 34287.78 | 214749.78 | 209350 | 39776.5 | 249126.5 | 214254 | 40708.26 | 254962.26 | 119806.4233
5 | Suministro cable de cobre #12 color verde conexión a tierra UBNT | UN | 1 | 41645 | 7912.55 | 49557.55 | 48312 | 9179.28 | 57491.28 | 49443 | 9394.17 | 58837.17 | 27647.6667
6 | Verificación cable UTP patch cord cat 5x, 6x o 7. | UN | 1 | 7404 | 1406.76 | 8810.76 | 8589 | 1631.91 | 10220.91 | 8790 | 1670.1 | 10460.1 | 4915.295
7 | Suministro mástil 2" Galvanizado EMT | UN | 1 | 198971 | 37804.49 | 236775.49 | 230822 | 43856.18 | 274678.18 | 236229 | 44883.51 | 281112.51 | 132094.3633
8 | Suministro Conectores RJ45 categoría 6E | UN | 1 | 1851 | 351.69 | 2202.69 | 2147 | 407.93 | 2554.93 | 2197 | 417.43 | 2614.43 | 1228.675
9 | Suministro Patch cord UTP categoría 6E, 1 m | UN | 1 | 13882 | 2637.58 | 16519.58 | 16104 | 3059.76 | 19163.76 | 16481 | 3131.39 | 19612.39 | 9215.955
10 | Suministro Cable UTP Categoría 6E uso Exterior para RF UBIQUITI | UN | 1 | 14807 | 2813.33 | 17620.33 | 17177 | 3263.63 | 20440.63 | 17580 | 3340.2 | 20920.2 | 9830.1933
11 | Suministro Cinta band-it 3/4" (m)(caja 90mts) | UN | 1 | 277634 | 52750.46 | 330384.46 | 322077 | 61194.63 | 383271.63 | 329622 | 62628.18 | 392250.18 | 184317.7117
12 | Suministro Hebilla para cinta band-it de 3/4" (caja 100) | UN | 1 | 148071 | 28133.49 | 176204.49 | 171774 | 32637.06 | 204411.06 | 175798 | 33401.62 | 209199.62 | 98302.5283
COMPONENTE POSTE
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VALOR UNIT | VALOR IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNIT | VALOR IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNIT | VALOR IVA | VALOR TOTAL
1 | Desinstalación de gabinete en poste | UN | 1 | 559895 | 106380.05 | 666275.05 | 649522 | 123409.18 | 772931.18 | 126300 | 23997 | 150297 | 264917.205
2 | Desmonte coronas antiescalatorias | UN | 1 | 66169 | 12572.11 | 78741.11 | 76762 | 14584.78 | 91346.78 | 14926 | 2835.94 | 17761.94 | 31308.305
3 | Desmonte brazo metálico soporte de cámara | UN | 1 | 96709 | 18374.71 | 115083.71 | 112190 | 21316.1 | 133506.1 | 21815 | 4144.85 | 25959.85 | 45758.2767
4 | Traslado y reubicación de poste | UN | 1 | 1388168 | 263751.92 | 1651919.92 | 1610385 | 305973.15 | 1916358.15 | 313141 | 59496.79 | 372637.79 | 656819.31
5 | Suministro Gabinete en poste | UN | 1 | 1064262 | 202209.78 | 1266471.78 | 1234628 | 234579.32 | 1469207.32 | 240075 | 45614.25 | 285689.25 | 503561.3917
6 | Suministro Coronas Antiescalatorias instalada en poste | UN | 1 | 508995 | 96709.05 | 605704.05 | 590474 | 112190.06 | 702664.06 | 114818 | 21815.42 | 136633.42 | 240833.5883
7 | Suministro de Coraza Americana 1-1/2" x 1.2 m | UN | 1 | 16658 | 3165.02 | 19823.02 | 19325 | 3671.75 | 22996.75 | 3758 | 714.02 | 4472.02 | 7881.965
8 | Suministro Gabinete para intemperie para equipos | UN | 1 | 1156807 | 219793.33 | 1376600.33 | 1341987 | 254977.53 | 1596964.53 | 260951 | 49580.69 | 310531.69 | 547349.425
OTROS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VALOR UNIT | VALOR IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNIT | VALOR IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNIT | VALOR IVA | VALOR TOTAL
1 | Servicio de Carro Canasta certificado | UN | 1 | 1374287 | 261114.53 | 1635401.53 | 1594281 | 302913.39 | 302913.39 | 310009 | 58901.71 | 368910.71 | 384537.605
2 | Gabinete para equipos de 40U | UN | 1 | 2290478 | 435190.82 | 2725668.82 | 2657135 | 504855.65 | 504855.65 | 516682 | 98169.58 | 614851.58 | 640896.0083
3 | Gabinetes de Piso 42U para Data Centers | UN | 1 | 323906 | 61542.14 | 385448.14 | 375756 | 71393.64 | 71393.64 | 73066 | 13882.54 | 86948.54 | 90631.72
4 | Punto de acceso Wi-Fi 5 para exterior 360°, IP 68, doble banda 802.11ac wave2, 1267 Mbps, 2 puertos GE, hasta 110 usuarios, compatible con reyee mesh | UN | 1 | 1126267 | 213990.73 | 1340257.73 | 1306559 | 248246.21 | 248246.21 | 254062 | 48271.78 | 302333.78 | 315139.62
5 | RG-POE-AT30, adaptador PoE de 1 puerto | UN | 1 | 113367 | 21539.73 | 134906.73 | 131515 | 24987.85 | 24987.85 | 25573 | 4858.87 | 30431.87 | 31721.075
6 | Fuente de poder profesional HEAVY DUTY de 11 - 15 Vcd @ 20 Amper, para 18 cámaras / voltaje de entrada de: 110-220 Vca | UN | 1 | 947656 | 180054.64 | 1127710.64 | 1099356 | 208877.64 | 208877.64 | 213771 | 40616.49 | 254387.49 | 265162.6283
7 | Switch Administrable con 8 Puertos Gigabit, Reconocimiento de Cámara IP, Valor Único Para la Red CCTV, Gestión Gratuita Desde la Nube | UN | 1 | 1013363 | 192538.97 | 1205901.97 | 1175581 | 223360.39 | 223360.39 | 228593 | 43432.67 | 272025.67 | 283548.005
8 | Carrete de 4 km de Fibra Óptica Aérea (ADSS) G.652D, Monomodo de 24 Hilos, Exterior, Span 100, Loose Tube FIBERHOME | UN | 1 | 20729981 | 3938696.39 | 24668677.39 | 24048409 | 4569197.71 | 4569197.71 | 4676237 | 888485.03 | 5564722.03 | 5800432.855
9 | Carrete de 2 km de Fibra Óptica Aérea Minifigura G.657A1 tipo Drop, Monomodo de 2 Hilos (bifibra), Diseñada para Fusionarse, Color Negro, Span 80 | UN | 1 | 4164505 | 791255.95 | 4955760.95 | 4831154 | 917919.26 | 917919.26 | 939423 | 178490.37 | 1117913.37 | 1165265.5967
[10 empty] | TOTAL PROMEDIO |  |  | 75116128.335