PROPUESTA ECONÓMICA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 011 de 2026

Señores

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Armenia Q.

Me permito poner a su consideración la siguiente oferta económica, de acuerdo a lo señalado en el pliego de condiciones:

OBJETO: “ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS PARA FOMENTAR Y FORTALECER EL BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS NO POS DESTINADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO DURANTE LA VIGENCIA 2026”

| Ítem | Descripción | Valor Unitario Incluido IVA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Silla de Ruedas Estándar adulto sobre medidas Ruedas delanteras: 8” Maciza Rin Estrella Llantas traseras: con pin de desmonte rápido 24 x 1 3/8 inflable Rin Radial Rin radio, con aro impulsador y freno. Estilo del respaldo: Fijo marcado con logo institucional Capacidad de peso: 120 kl descansa pies: removibles y acolchados Cojinería en lona o cordobán. Descansa pies: removibles. (Desmontables para el transporte mediante pin.) Silla fabricada sobre medidas |  |
| 2 | Silla de ruedas estándar pediátrica sobre medida Ruedas delanteras: 6” Maciza Rin Estrella Llantas traseras: con pin de desmonte rápido 20 a 22 x 1 3/8 inflable Rin Radial Rin radio, con aro impulsador y freno. Estilo del respaldo: Fijo marcado con logo institucional Capacidad de peso: 60 kl Descansabrazos: removibles y acolchados Cojinería en lona o cordobán. Descansa pies: removibles. (Desmontables para el transporte mediante pin.) Silla fabricada sobre medidas |  |
| 3 | Silla de ruedas neurológica reclinable Fabricada sobre medidas Estructura Aluminio Estructura cold roll Reclinable Brazos removibles pieceros removibles elevables Llantas traseras 24* adultos y niños de 16 pulgadas Llantas delanteras 8 pulgadas adulto, niños 6 pulgadas Llanta antivuelco Apoyo cefálico desmontable con cabecero ajustable Pechero estilo mariposa |  |
| 4 | Silla de ruedas eléctricas adulto y/o pediátrica sobre medida Descansabrazos y descansa pies abatibles Marco liviano plegable Llanta trasera en poliuretano Tapicería nylon Guardabarros Batería removible Con joystick Capacidad de peso 100 kl |  |
| 5 | Colchón Anti-Escaras Protector impermeable Grosor de 13 cm desde la base Espuma troquelada densidad 10 pulgadas Suministra circulación de aire para atenuar la temperatura corporal Minimiza la presión generada entre las superficies y las prominencias óseas. |  |
| 6 | Colchón Anti-Escaras – eléctrico Protector impermeable Grosor de 13 cm desde la base Espuma troquelada densidad 10 pulgadas conexión eléctrica Suministra circulación de aire para atenuar la temperatura corporal Minimiza la presión generada entre las superficies y las prominencias óseas. |  |
| 7 | Cojín Anti escaras Cojín en gel poliuretano con alto grado de presión Capas en espuma de alta densidad Fácil Lavado, forro antifluido |  |
| 8 | Cama Hospitalaria manual Cama hospitalaria manual de tres funciones: elevación de espaldar, rodilla y cambio de altura accionado a través de manivelas. Brandas en aluminio plegables 4 ruedas, dos de ellas con bloqueo Plataforma de colchón, Tablero desmontable de cabeza/pies Estructura en acero con acabado de pintura electrostática |  |
| 9 | Silla ayuda sanitaria con doble función Estructura aluminio anodizado Ayuda sanitaria y doble apoyo fijo. Altura graduable. Funciones duchas o sanitario |  |
| 10 | Silla sanitaria Marco en aluminio Plegable Con 4 ruedas Ruedas traseras con bloqueo Espaldar en PVC Tapa y envase plástico removible Graduación de altura |  |
| 11 | Bastón de orientación plegable Estructura en Aluminio Sistema de pliegue en 4 secciones ruedita giratoria Material de la empuñadura: poliuretano. Correa de seguridad para muñeca Altura: sobre medida Capacidad de resistencia de peso: 100 kg. Calibre del tubo: 1mm. |  |
| 12 | Camilla para baño Camilla en acero inoxidable Ruedas de 5pulgadas para traslado Desagüe para líquidos Barandas laterales |  |
| 13 | Silla ducha basculante Silla sanitaria neurológica Fabricada en aluminio Asiento y espaldar fabricados en poliuretano blando y resistente al agua Descansabrazos actualizables Descansa pies elevables y removibles Soporte cervical graduable en altura Cinturón de sujeción |  |
| 14 | Audífonos Aisladores de ruido para personas Autistas. Plegables, Reduce el ruido ambiente a un nivel tolerable, pero permite escuchar voces o sonidos cercanos Diadema ajustable desde los 3 años hasta adulto Almohadillas de espuma gruesa, relleno suave y diadema acolchada Nivel de Atenuación (SNR) 27 dB (valores: H 31 dB / M 22 dB / L 14 dB) Tipo de Aislamiento Pasivo (Aislamiento por materiales) |  |
| 15 | Material Didáctico Libros en braille Juegos didácticos |  |
| VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |  |  |

NOTA 1: Las ofertas deberán contener íntegramente la totalidad de los bienes escritos con las especificaciones señaladas, por lo tanto, el Departamento no admite la presentación de propuestas parciales ni alternativas.

NOTA 2: Para la presentación de la oferta y la ejecución del contrato, tanto el oferente como el futuro contratista deberán tener en cuenta las especificaciones técnicas que se describen anteriormente, ya que serán de obligatorio cumplimiento en caso de resultar favorecido dentro del presente proceso de selección.

NOTA 3: Los proponentes deben tener cuidado y abstenerse de realizar modificaciones a las especificaciones técnicas las cuales deben ser iguales tanto en la propuesta económica como en la ficha técnica, teniendo en cuenta que la oferta económica no es subsanable.

FIRMA: _______________________________________

REPRESENTANTE LEGAL: _______________________

CC.___________________________________________