## Hoja2
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO
| Fecha |  |  |  |  | Día | 14 |  | Mes | 4 |  | Año | 2026 | [15 empty] | Preventivo | Si | No
[29 empty] | Correctivo | Si | No
| DIRECCIÓN TERRITORIAL/INSPECCIÓN DE TRABAJO | [11 empty] | Dirección Territorial -Bogotá
| DIRECCIÓN INMUEBLE | [5 empty] | Carrera 7 No 32-63 P.2
| DEPARTAMENTO | [5 empty] | Bogotá | [16 empty] | MUNICIPIO |  |  | Bogotá
| NOMBRE SOLICITANTE | [5 empty] | ADOLFO ANDRES MARQUEZ PENAGOS | [17 empty] | CARGO |  |  | Director Territorial
| Email | [5 empty] | amarquez@mintrabajo.gov.co | [17 empty] | TELÉFONO/CEL |  |  | 3002029694
DESCRIPCIÓN TRABAJOS Y/O SERVICIOS REQUERIDOS INFRAESTRUCTURA FÍSICA
UBICACIÓN/AREA DE MANTENIMIENTO Y/O NECESIDAD REQUERIDA
Es deber del Ministerio del Trabajo, velar por el mantenimiento de sus bienes inmuebles a través de la ejecución de actividades que permitan la conservación de sus infraestructuras por su tiempo y uso. Así como velar por el cumplimiento de la normatividad vigente. Con relación a la Dirección Territorial Bogotá sede objeto del presente proceso de selección, la misma actualmente opera en un inmueble propiedad del Ministerio del Trabajo ubicado Carrera 7 No. 32-63 Piso 2 en la ciudad de Bogotá. A la fecha y como resultado de las actividades que deben llevarse a cabo con el fin de garantizar la conservación de la infraestructura y el cumplimiento de la normatividad vigente NTC 6047, en el marco del proceso evaluación e informe de seguimiento de aspectos puntuales de la oficina de control interno del Ministerio del trabajo requiere de la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos y la adecuación de la ventanilla de radicación de documentos para dar cumplimiento al requerimiento del informe de la Oficina de Control Interno de la Entidad.
Registro Fotográfico: |  |  |  | Mantenimientos preventivos y correctivos DT Bogotá y cumplimiento de NTC 6047 ventanilla de radicación.
OBSERVACIONES
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO
Teniendo en cuenta la necesidad , se requiere adjuntar y registrar a continuación la información de tres cotizaciones equiparables entre sí y que cumplan con los requisitos mínimos de ley, es decir: -Razón Social -Número de NIT. -Dirección -Teléfono Nota: Las cotizaciones deben venir en pesos colombianos.
Ítem | Descripción | [5 empty] | Cantidad | Unidad | Cotización 1 | [5 empty] | Cantidad | Unidad | Cotización 2 |  |  |  |  | Cantidad | Unidad | Cotización 3 |  |  |  |  | Promedio
[9 empty] | Nombre: |  |  | ANDRA ESPACIO VIVO SAS |  |  |  |  | Nombre: | Vy G Constructores SAS | [5 empty] | Nombre: |  | SEBASTIAN PAEZ
[9 empty] | CC |  |  |  | NIT | X |  |  | CC |  | NIT | X |  |  |  | CC |  |  | NIT
[9 empty] | No. de documento |  |  | 901960786-7 |  |  |  |  | No. de documento | 901212386-6 | [5 empty] | No. de documento
[9 empty] | Número telefónico |  |  | 3002041895 |  |  |  |  | Número telefónico | 3105622479 | [5 empty] | Número telefónico |  | 3112602968
[9 empty] | Valor Unitario |  |  | Valor Total |  |  |  |  | Valor Unitario | Valor Total | [5 empty] | Valor Unitario |  | Valor Total |  |  | Valor Unitario | Valor Total
1. Adecuacion ventanilla de radicación
1.1 | Demolición de muro en dry wall de 012 mts x 1,02 mts x 1,00 mts (incluye retiro de escombros) | [5 empty] | 2 | M2 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | M2 | 52633 | 105266 |  |  |  | 2 | M2 | 150000 |  | 300000 |  |  | 101316.5 | 202633
1.2 | Desmonte, corte e instalación de mesón (2,23 x 0,52 x 0,14 mts) de acuerdo con plano. (incluye retiro de escombros) | Desmonte, corte e instalación de mesón (2,23 x 0,52 x 0,14 mts) de acuerdo con plano. | Desmonte, corte e instalación de mesón (2,23 x 0,52 x 0,14 mts) de acuerdo con plano. | Desmonte, corte e instalación de mesón (2,23 x 0,52 x 0,14 mts) de acuerdo con plano. | Desmonte, corte e instalación de mesón (2,23 x 0,52 x 0,14 mts) de acuerdo con plano. | Desmonte, corte e instalación de mesón (2,23 x 0,52 x 0,14 mts) de acuerdo con plano. | 1.2 | M |  |  |  | 0 |  |  | 1.2 | M | 185410 | 222492 |  |  |  | 1.2 | M | 550000 |  | 660000 |  |  | 367705 | 441246
1.3 | Desmonte y montaje de puntos de red eléctrica regulada, salida de voz y datos existentes (incluye la misma canaleta metálica y retiro de escombros) | Desmonte y montaje de puntos de red eléctrica regulada, salida de voz y datos existentes (incluye la misma canaleta metálica) | Desmonte y montaje de puntos de red eléctrica regulada, salida de voz y datos existentes (incluye la misma canaleta metálica) | Desmonte y montaje de puntos de red eléctrica regulada, salida de voz y datos existentes (incluye la misma canaleta metálica) | Desmonte y montaje de puntos de red eléctrica regulada, salida de voz y datos existentes (incluye la misma canaleta metálica) | Desmonte y montaje de puntos de red eléctrica regulada, salida de voz y datos existentes (incluye la misma canaleta metálica) | 1 | UN |  |  |  | 0 |  |  | 1 | UN | 320511 | 320511 |  |  |  | 1 | UN | 350000 |  | 350000 |  |  | 335255.5 | 335255.5
1.4 | Desmonte guardaescoba actual, suministro e instalación de Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=0,60 cm h.=0,09 cm, tipo Duropiso de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega. (incluye retiro de escombros) | Desmonte guardaescoba actual, suministro e instalación de Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=0,60 cm h.=0,09 cm, tipo Duropiso de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega. | Desmonte guardaescoba actual, suministro e instalación de Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=0,60 cm h.=0,09 cm, tipo Duropiso de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega. | Desmonte guardaescoba actual, suministro e instalación de Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=0,60 cm h.=0,09 cm, tipo Duropiso de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega. | Desmonte guardaescoba actual, suministro e instalación de Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=0,60 cm h.=0,09 cm, tipo Duropiso de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega. | Desmonte guardaescoba actual, suministro e instalación de Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=0,60 cm h.=0,09 cm, tipo Duropiso de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega. | 5 | ML |  |  |  | 0 |  |  | 5 | ML | 53600 | 268000 |  |  |  | 5 | ML | 125000 |  | 625000 |  |  | 89300 | 446500
1.5 | Suministro e instalación de muro inferior en dry wall de 012 mts (0,66 mts x 1,00 mts) (incluye retiro de escombros) | Suministro e instalación de muro inferior en dry wall de 012 mts (0,66 mts x 1,00 mts) | Suministro e instalación de muro inferior en dry wall de 012 mts (0,66 mts x 1,00 mts) | Suministro e instalación de muro inferior en dry wall de 012 mts (0,66 mts x 1,00 mts) | Suministro e instalación de muro inferior en dry wall de 012 mts (0,66 mts x 1,00 mts) | Suministro e instalación de muro inferior en dry wall de 012 mts (0,66 mts x 1,00 mts) | 1 | M2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | M2 | 189000 | 189000 |  |  |  | 1 | M2 | 450000 |  | 450000 |  |  | 319500 | 319500
2. Iluminación / eléctrico
2.1 | Suministro e instalación de luminarias led 60x60 cuadrada en auditorio (2), en area ATC (6) | [5 empty] | 10 | Un |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 145622 | 1456220 |  |  |  | 10 | Un | 200000 |  | 2000000 |  |  | 172811 | 1728110
2.2 | Suministro e instalación Interruptor doble de control de luminarias auditorio | [5 empty] | 2 | Un |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 42100 | 84200 |  |  |  | 2 | Un | 250000 |  | 500000 |  |  | 146050 | 292100
2.3 | Suministro e instalación de un punto de voz, datos, video (HDMI/VGA) y energía para el videobeam (interconexión audiovisual) | [5 empty] | 1 | Un |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 320511 | 320511 |  |  |  | 1 | Un | 300000 |  | 300000 |  |  | 310255.5 | 310255.5
2.4 | Suministro e instalación de acometida trifásica en No 8 3# 8 F + 1# 8 N+ 1# 8 T desde cuarto técnico hasta cuarto de plataforma , incluye cableado, terminales, canaleta plástica, amarres, 1 protecciones de 3X40A y demás accesorios que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento (la acometida tiene aproximadamente 75 metros, y se instalaría por la bandeja del segundo piso y la parte que no tiene bandeja se instala en canaleta). | [5 empty] | 1 | Un |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 8475906 | 8475906 |  |  |  | 1 | UN | 6500000 |  | 6500000 |  |  | 7487953 | 7487953
2.5 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 8 circuitos, incluye tablero, barraje y demás accesorios para su correcta instalación. | [5 empty] | 1 | Un |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 652300 | 652300 |  |  |  | 1 | UN | 2500000 |  | 2500000 |  |  | 1576150 | 1576150
2.6 | Traslado de circuitos de tablero primer piso (circuito de tomacorrientes, iluminación y salida de cámara), debe incluir protecciones de 1X20 A y demás elementos que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento. | [5 empty] | 1 | Un |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1256300 | 1256300 |  |  |  | 1 | UN | 2000000 |  | 2000000 |  |  | 1628150 | 1628150
3. Auditorio
3.1 | Suministro e instalación de Pantalla Telón de proyección para videobeam, Tipo de Pantalla manual, fija con marco, medidas 280 x 210 cm Hi-Screen | [5 empty] | 1 | Un |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 956200 | 956200 |  |  |  | 1 | Un | 2400000 |  | 2400000 |  |  | 1678100 | 1678100
3.2 | Suministro e instalación de soporte de techo fijo para videobeam, incluye una base metálica ajustable (tipo araña) para diversas marcas, con capacidad de carga entre 20kg y 45kg y opciones de inclinación/giro, garantizando la nivelación y el ocultamiento de cables | [5 empty] | 1 | Un |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 225630 | 225630 |  |  |  | 1 | Un | 700000 |  | 700000 |  |  | 462815 | 462815
3.3 | Suministro e instalación de Película para contro solar en ventaneria de auditorio, tipo tradicional color ámbar (reducción de calor e infrarrojos) | [5 empty] | 62.4 | M2 |  |  |  | 0 |  |  | 62.4 |  | 96544 | 6024345.6 |  |  |  | 62.4 | M2 | 200000 |  | 12480000 |  |  | 148272 | 9252172.8
3.4 | Suministro e instalación de Blackout negros. Panel de acuerdo con medidas de la ventanería | [5 empty] | 62.4 | M2 |  |  |  | 0 |  |  | 62.4 |  | 132000 | 8236800 |  |  |  | 62.4 | M2 | 200000 |  | 12480000 |  |  | 166000 | 10358400
4. NTC 6047 SST
4.1 | Suministro e instalación de cinta antideslizante, reflectiva para escaleras y acceso baño PMR. Según normativas como la NTC 6047 | [5 empty] | 47 | ML |  |  |  | 0 |  |  | 47 |  | 32650 | 1534550 |  |  |  | 47 | ML | 35000 |  | 1645000 |  |  | 33825 | 1589775
4.2 | Suministro e instalación de señalización básica/seguridad para el auditorio, letreros en acrílico o poliestireno de acuerdo a la norma. | [5 empty] | 6 | Un |  |  |  | 0 |  |  | 6 |  | 326990 | 1961940 |  |  |  | 6 | Un | 45000 |  | 270000 |  |  | 185995 | 1115970
4.3 | Suministro e instalación de dispositivo de seguridad obligatorio-alarma (según normativa NTC 6047) en baño personas con movilidad reducuida PMR al interior, incluye un pulsador o cordón tirador rojo, señal sonora y visual (luz estroboscópica) para emergencias, incluye verificación de la inclinación del espejo del baño PMR. | [5 empty] | 1 | Un |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1356200 | 1356200 |  |  |  | 1 | Un | 1700000 |  | 1700000 |  |  | 1528100 | 1528100
5. Pintura general
5.1 | Pintura general de todas las instalaciones en vinilo tipo 1 (2-3 manos) Incluye suministro, resanes y aplicación de pintura | Pintura tipo 1 (2 manos) | Pintura tipo 1 (2 manos) | Pintura tipo 1 (2 manos) | Pintura tipo 1 (2 manos) | Pintura tipo 1 (2 manos) | 1280 | M2 |  |  |  | 0 |  |  | 1280 |  | 22563 | 28880640 |  |  |  | 1280 | M2 | 60000 |  | 76800000 |  |  | 41281.5 | 52840320
5.2 | Suministro e instalación de cielo raso salas de conciliacion esquina, lactancia y audtitorio afectado por las humedades. Incluye resane de drywal en cielo raso de plataforma vertical (0.80 x 0.60cm) | [5 empty] | 18 | M2 |  |  |  | 0 |  |  | 18 |  | 87411 | 1573398 |  |  |  | 18 | M2 | 120000 |  | 2160000 |  |  | 103705.5 | 1866699
5.3 | Suministro e instalación de láminas de poliuretano de cielo raso en audtitorio afectadas por las humedades. | [5 empty] | 6 | M2 |  |  |  | 0 |  |  | 6 |  | 198547 | 1191282 |  |  |  | 6 | M2 | 110000 |  | 660000 |  |  | 154273.5 | 925641
6. Otros
6.1 | Sondeo y revisión baterias sanitarias hombres - mujeres | [5 empty] | 9 | UN |  |  |  | 0 |  |  | 9 |  | 341520 | 3073680 |  |  |  | 9 | UN | 150000 |  | 1350000 |  |  | 245760 | 2211840
6.2 | Suministro e instalación de Tapa rejilla - ducto ventilación de baño hombres parte posterior | [5 empty] | 2 | UN |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 315200 | 630400 |  |  |  | 2 | UN | 45000 |  | 90000 |  |  | 180100 | 360200
6.3 | Suministro e instalación de flanche de láminas galvanizadas calibre 22 de 0.50 cm en ventilaciones de condensadoras de Aires Acondicionados de acuerdo con necesidad, incluye el sellado de Juntas en la unión entre el flanche y la pared que lo sostiene e instalación de malla antipájaro. | [5 empty] | 12 | ML |  |  |  | 0 |  |  | 12 |  | 125300 | 1503600 |  |  |  | 12 | ML | 270000 |  | 3240000 |  |  | 197650 | 2371800
6.4 | Suministro e instalación de sellador de silicona neutra en perfileria de ventana sobre la fachada occidente-cara interna (ventanería en auditorio, sala de lactancia y de conciliación) para aplicar en las juntas entre el marco de la ventana y la pared, complementado con espuma expansiva de poliuretano que se refuerza con silicona para rellenar cavidades grandes entre la ventana y el muro y evitar la entrada de aire y agua, aplicado para un sellado hermético y flexible. Incluye limpieza de la superficie que debe estar seca, libre de aceites y partículas sueltas. Cubrimiento solo en perfilería afectada que esta generando humedades. | [5 empty] | 208 | ML |  |  |  | 0 |  |  | 208 |  | 17420 | 3623360 |  |  |  | 208 | ML | 20000 |  | 4160000 |  |  | 18710 | 3891680
TOTAL | [11 empty] | 0 |  |  | TOTAL |  |  | 74122731.6 |  |  |  | TOTAL |  |  |  | 136320000 |  |  |  | 105221365.8
Administración | [8 empty] | 7% |  |  | 0 |  |  | Administración |  | 5% | 3706136.58 |  |  |  | Administración |  | 7% |  | 9542400 |  |  | 7% | 7365495.606
Utilidad | [8 empty] | 5% | 5% | 5% | 0 |  |  | Utilidad |  | 5% | 3706136.58 |  |  |  | Utilidad |  | 5% |  | 6816000 |  |  | 5% | 5261068.29
Imprevisto | [8 empty] | 3% | 19% | 19% | 0 |  |  | Imprevistos |  | 5% | 3706136.58 |  |  |  | Imprevistos |  | 3% |  | 4089600 |  |  | 3% | 3156640.974
IVA SOBRE LA UTILIDAD | [8 empty] | 19% |  |  | 0 |  |  | IVA 19% |  | 19% | 704165.9502 |  |  |  | IVA 19% |  | 19% |  | 1295040 |  |  | 19% | 999602.9751
VALOR TOTAL DEL EVENTO | [11 empty] | 0 |  |  | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  |  | 85945307.2902 |  |  | 16875153 | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  |  |  | 158063040 |  |  |  | 122004173.6451
Fecha de Cotización
Vigencia de la Cotización
Forma de Pago
Plazo de Entrega
Garantías Establecidas
Observación: (comentarios dentro del proceso de cotización)
Nombre Director Territorial | [23 empty] | Firma Director Territorial

## COTIZACIONES
Ítem | Descripción | [5 empty] | Cantidad | Unidad | Cotización 2 |  |  |  |  | Cantidad | Unidad | Cotización 3 |  |  | Promedio
[9 empty] | Nombre: | Vy G Constructores SAS | [5 empty] | Nombre: | SEBASTIAN PAEZ
[9 empty] | CC |  | NIT | X |  |  |  | CC |  | NIT
[9 empty] | No. de documento | 901212386-6 | [5 empty] | No. de documento
[9 empty] | Número telefónico | 3105622479 | [5 empty] | Número telefónico | 3112602968
[9 empty] | Valor Unitario | Valor Total | [5 empty] | Valor Unitario | Valor Total |  | Valor Unitario | Valor Total
1. Adecuacion ventanilla de radicación
1.1 | Demolición de muro en dry wall de 012 mts x 1,02 mts x 1,00 mts (incluye retiro de escombros) | [5 empty] | 2 | M2 | 52633 | 105266 |  |  |  | 2 | M2 | 150000 | 300000 |  | 101316.5 | 202633
1.2 | Desmonte, corte e instalación de mesón (2,23 x 0,52 x 0,14 mts) de acuerdo con plano. (incluye retiro de escombros) | Desmonte, corte e instalación de mesón (2,23 x 0,52 x 0,14 mts) de acuerdo con plano. | Desmonte, corte e instalación de mesón (2,23 x 0,52 x 0,14 mts) de acuerdo con plano. | Desmonte, corte e instalación de mesón (2,23 x 0,52 x 0,14 mts) de acuerdo con plano. | Desmonte, corte e instalación de mesón (2,23 x 0,52 x 0,14 mts) de acuerdo con plano. | Desmonte, corte e instalación de mesón (2,23 x 0,52 x 0,14 mts) de acuerdo con plano. | 1.2 | M | 185410 | 222492 |  |  |  | 1.2 | M | 550000 | 660000 |  | 367705 | 441246
1.3 | Desmonte y montaje de puntos de red eléctrica regulada, salida de voz y datos existentes (incluye la misma canaleta metálica y retiro de escombros) | Desmonte y montaje de puntos de red eléctrica regulada, salida de voz y datos existentes (incluye la misma canaleta metálica) | Desmonte y montaje de puntos de red eléctrica regulada, salida de voz y datos existentes (incluye la misma canaleta metálica) | Desmonte y montaje de puntos de red eléctrica regulada, salida de voz y datos existentes (incluye la misma canaleta metálica) | Desmonte y montaje de puntos de red eléctrica regulada, salida de voz y datos existentes (incluye la misma canaleta metálica) | Desmonte y montaje de puntos de red eléctrica regulada, salida de voz y datos existentes (incluye la misma canaleta metálica) | 1 | UN | 320511 | 320511 |  |  |  | 1 | UN | 350000 | 350000 |  | 335255.5 | 335255.5
1.4 | Desmonte guardaescoba actual, suministro e instalación de Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=0,60 cm h.=0,09 cm, tipo Duropiso de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega. (incluye retiro de escombros) | Desmonte guardaescoba actual, suministro e instalación de Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=0,60 cm h.=0,09 cm, tipo Duropiso de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega. | Desmonte guardaescoba actual, suministro e instalación de Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=0,60 cm h.=0,09 cm, tipo Duropiso de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega. | Desmonte guardaescoba actual, suministro e instalación de Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=0,60 cm h.=0,09 cm, tipo Duropiso de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega. | Desmonte guardaescoba actual, suministro e instalación de Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=0,60 cm h.=0,09 cm, tipo Duropiso de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega. | Desmonte guardaescoba actual, suministro e instalación de Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=0,60 cm h.=0,09 cm, tipo Duropiso de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega. | 5 | ML | 53600 | 268000 |  |  |  | 5 | ML | 125000 | 625000 |  | 89300 | 446500
1.5 | Suministro e instalación de muro inferior en dry wall de 012 mts (0,66 mts x 1,00 mts) (incluye retiro de escombros) | Suministro e instalación de muro inferior en dry wall de 012 mts (0,66 mts x 1,00 mts) | Suministro e instalación de muro inferior en dry wall de 012 mts (0,66 mts x 1,00 mts) | Suministro e instalación de muro inferior en dry wall de 012 mts (0,66 mts x 1,00 mts) | Suministro e instalación de muro inferior en dry wall de 012 mts (0,66 mts x 1,00 mts) | Suministro e instalación de muro inferior en dry wall de 012 mts (0,66 mts x 1,00 mts) | 1 | M2 | 189000 | 189000 |  |  |  | 1 | M2 | 450000 | 450000 |  | 319500 | 319500
2. Iluminación / eléctrico
2.1 | Suministro e instalación de luminarias led 60x60 cuadrada en auditorio (2), en area ATC (6) | [5 empty] | 10 | UN | 145622 | 1456220 |  |  |  | 10 | Un | 200000 | 2000000 |  | 172811 | 1728110
2.2 | Suministro e instalación Interruptor doble de control de luminarias uno para el auditorio y uno para la oficina (independización de circuito iluminación) | [5 empty] | 2 | UN | 42100 | 84200 |  |  |  | 2 | Un | 250000 | 500000 |  | 146050 | 292100
2.3 | Suministro e instalación de un punto de voz, datos, video (HDMI/VGA) y energía para el videobeam (interconexión audiovisual) | [5 empty] | 1 | UN | 320511 | 320511 |  |  |  | 1 | Un | 300000 | 300000 |  | 310255.5 | 310255.5
2.4 | Suministro e instalación de acometida trifásica en No 8 3# 8 F + 1# 8 N+ 1# 8 T desde cuarto técnico hasta cuarto de plataforma , incluye cableado, terminales, canaleta plástica, amarres, 1 protecciones de 3X40A y demás accesorios que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento (la acometida tiene aproximadamente 75 metros, y se instalaría por la bandeja del segundo piso y la parte que no tiene bandeja se instala en canaleta). | [5 empty] | 1 | UN | 8475906 | 8475906 |  |  |  | 1 | UN | 6500000 | 6500000 |  | 7487953 | 7487953
2.5 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 8 circuitos, incluye tablero, barraje y demás accesorios para su correcta instalación. | [5 empty] | 1 | UN | 652300 | 652300 |  |  |  | 1 | UN | 2500000 | 2500000 |  | 1576150 | 1576150
2.6 | Traslado de circuitos de tablero primer piso (circuito de tomacorrientes, iluminación y salida de cámara), debe incluir protecciones de 1X20 A y demás elementos que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento. | [5 empty] | 1 | UN | 1256300 | 1256300 |  |  |  | 1 | UN | 2000000 | 2000000 |  | 1628150 | 1628150
3. Auditorio
3.1 | Suministro e instalación de Pantalla Telón de proyección para videobeam, Tipo de Pantalla manual, fija con marco, medidas 280 x 210 cm Hi-Screen | [5 empty] | 1 | UN | 956200 | 956200 |  |  |  | 1 | Un | 2400000 | 2400000 |  | 1678100 | 1678100
3.2 | Suministro e instalación de soporte de techo fijo para videobeam, incluye una base metálica ajustable (tipo araña) para diversas marcas, con capacidad de carga entre 20kg y 45kg y opciones de inclinación/giro, garantizando la nivelación y el ocultamiento de cables | [5 empty] | 1 | UN | 225630 | 225630 |  |  |  | 1 | Un | 700000 | 700000 |  | 462815 | 462815
3.3 | Suministro e instalación de Película para contro solar en ventaneria de auditorio, tipo tradicional color ámbar (reducción de calor e infrarrojos) | [5 empty] | 62.4 | M2 | 96544 | 6024345.6 |  |  |  | 62.4 | M2 | 200000 | 12480000 |  | 148272 | 9252172.8
3.4 | Suministro e instalación de Blackout negros. Panel de acuerdo con medidas de la ventanería | [5 empty] | 62.4 | M2 | 132000 | 8236800 |  |  |  | 62.4 | M2 | 200000 | 12480000 |  | 166000 | 10358400
3.5 | Suministro e instalación alfombra modular de tráfico pesado para auditorio. Fabricada en 100% Nylon (o materiales de alta resistencia), con base de polipropileno o PVC, y un espesor de fibra de entre 6 mm y 12 mm. | [5 empty] | 108 | M2 | 273500 | 29538000 |  |  |  | 108 | M2 | 270000 | 29160000 |  | 271750 | 29349000
4. NTC 6047 SST
4.1 | Suministro e instalación de cinta antideslizante, reflectiva en las escaleras de acceso del primer al segundo piso y acceso a baño PMR. Según normativas como la NTC 6047. Incluye limpieza profunda de la superficie, corte de precisión y aplicación de sellador de bordes para mayor durabilidad, garantizando alta visibilidad y agarre bajo la norma. | [5 empty] | 47 | ML | 32650 | 1534550 |  |  |  | 47 | ML | 35000 | 1645000 |  | 33825 | 1589775
4.2 | Suministro e instalación de señalización básica/seguridad para el auditorio, en acrílico o poliestireno de alto impacto de acuerdo a la norma (calibre 40-60) con vinilo fotoluminiscente (para visibilidad en la oscuridad), acrílico, o materiales autoadhesivos. Para su instalación debe contar con el VB del Grupo de SST del Ministerio del Trabajo. | [5 empty] | 6 | UN | 326990 | 1961940 |  |  |  | 6 | Un | 45000 | 270000 |  | 185995 | 1115970
4.3 | Suministro e instalación de dispositivo de seguridad obligatorio-alarma (según normativa NTC 6047) en baño personas con movilidad reducuida PMR al interior, incluye un pulsador o cordón tirador rojo, señal sonora y visual (luz estroboscópica) para emergencias, incluye verificación de la inclinación del espejo del baño PMR. | [5 empty] | 1 | UN | 1356200 | 1356200 |  |  |  | 1 | Un | 1700000 | 1700000 |  | 1528100 | 1528100
5. Pintura general
5.1 | Suministro y aplicación de Pintura vinilo tipo 1 (2 manos) sobre pared, Incluye ventanilla de radicación cara interna y externa segundo piso, área de recepción primer piso, escaleras, sala de espera segundo piso, pintura de contra pared de plataforma vertical, área auditorio. | Pintura tipo 1 (2 manos) | Pintura tipo 1 (2 manos) | Pintura tipo 1 (2 manos) | Pintura tipo 1 (2 manos) | Pintura tipo 1 (2 manos) | 280 | M2 | 22563 | 6317640 |  |  |  | 280 | M2 | 60000 | 16800000 |  | 41281.5 | 11558820
5.2 | Suministro e instalación de cielo raso salas de conciliacion esquina, lactancia y audtitorio afectado por las humedades. Incluye resane de drywal en cielo raso de plataforma vertical (0.80 x 0.60cm) | [5 empty] | 18 | M2 | 87411 | 1573398 |  |  |  | 18 | M2 | 120000 | 2160000 |  | 103705.5 | 1866699
5.3 | Suministro e instalación de láminas de poliuretano de cielo raso en audtitorio afectadas por las humedades. | [5 empty] | 6 | M2 | 198547 | 1191282 |  |  |  | 6 | M2 | 110000 | 660000 |  | 154273.5 | 925641
6. Otros
6.1 | Sondeo y revisión baterias sanitarias hombres - mujeres, incluye revisión y puesta en correcto funcionamiento de push sanitarios hombres y mujeres. | [5 empty] | 9 | UN | 341520 | 3073680 |  |  |  | 9 | UN | 150000 | 1350000 |  | 245760 | 2211840
6.2 | Suministro e instalación de Tapa rejilla - ducto ventilación de baño hombres parte posterior | [5 empty] | 2 | UN | 315200 | 630400 |  |  |  | 2 | UN | 45000 | 90000 |  | 180100 | 360200
6.3 | Suministro e instalación de flanche de láminas galvanizadas calibre 22 de 0.50 cm en ventilaciones de condensadoras de Aires Acondicionados de acuerdo con necesidad, incluye el sellado de Juntas en la unión entre el flanche y la pared que lo sostiene e instalación de malla antipájaro. | [5 empty] | 12 | ML | 125300 | 1503600 |  |  |  | 12 | ML | 270000 | 3240000 |  | 197650 | 2371800
6.4 | Suministro e instalación de sellador de silicona neutra en perfileria de ventana sobre la fachada occidente-cara interna (ventanería en auditorio, sala de lactancia y de conciliación) para aplicar en las juntas entre el marco de la ventana y la pared, complementado con espuma expansiva de poliuretano que se refuerza con silicona para rellenar cavidades grandes entre la ventana y el muro y evitar la entrada de aire y agua, aplicado para un sellado hermético y flexible. Incluye limpieza de la superficie que debe estar seca, libre de aceites y partículas sueltas. Cubrimiento solo en perfilería afectada que esta generando humedades. | [5 empty] | 208 | ML | 17420 | 3623360 |  |  |  | 208 | ML | 20000 | 4160000 |  | 18710 | 3891680
TOTAL | [9 empty] | 81097731.6 |  |  |  | TOTAL |  |  | 105480000 |  |  | 93288865.8
Administración | [8 empty] | 5% | 4054886.58 |  |  |  | Administración |  | 7% | 7383600 |  | 7% | 6530220.606
Utilidad | [8 empty] | 5% | 4054886.58 |  |  |  | Utilidad |  | 5% | 5274000 |  | 5% | 4664443.29
Imprevisto | [8 empty] | 5% | 4054886.58 |  |  |  | Imprevistos |  | 3% | 3164400 |  | 3% | 2798665.974
IVA SOBRE LA UTILIDAD | [8 empty] | 19% | 770428.4502 |  |  |  | IVA 19% |  | 19% | 1002060 |  | 19% | 886244.2251
VALOR TOTAL DEL EVENTO | [9 empty] | 94032819.7902 |  |  | 16875153 | VALOR TOTAL DE LA OBRA |  |  | 122304060 |  |  | 108168439.8951
Fecha de Cotización
Vigencia de la Cotización
Forma de Pago
Plazo de Entrega
Garantías Establecidas
Observación: (comentarios dentro del proceso de cotización)
Nombre Director Territorial | [15 empty] | Firma Director Territorial