## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 | 1.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR) DE 16 CANALES. COMPRESIÓN: H265. CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN: 1 CANAL EN RESOLUCIÓN 4K O 4 CANALES EN 4MP SIMULTÁNEAMENTE. ANCHO DE BANDA: 80 MBPS. ALMACENTAMIENTO: 1 SATA. CON SALIDA HDMI; SOPORTA 16 CÁMARAS SIMULTÁNEAS A 4 MP CON GRABACIÓN CONTINUA. TIEMPO MÍNIMO DE ALMACENAMIENTO: 20 DÍAS EN GRABACIÓN CONTINUA. COMPATIBLE CON TODOS LOS PROTOCOLOS. SOPORTE MONITOREO Y BUSQUEDA EN TIEMPO REAL POR APP MÓVIL. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | UND | 1 | 1979999 | 1979999
| 2 | 1.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE VIGILANCIA (CÁMARA IP) DE ALTA RESOLUCIÓN: 4 MEGAPIXELES. TECNOLOGÍA SMART DUAL LIGHT. LENTE: FIJO DE 2.8MM. CON LUZ VISIBLE, RESISTENTENCIA: IP67, IMPERMEABLE Y RESISTENTE AL POLVO. ESTUCTURA: SEMIMETÁLICA. RESOLUCIÓN MÍNIMA EFECTIVA, VISIÓN NOCTURNA, DISTANCIA IR/LUZ BLANCA INFRAROJA A TOTAL OSCURIDAD, DISTANCIA IR/LUZ BLANCA. 20 MTS. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | UND | 16 | 654999 | 10479984
| 3 | 1.3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE RED DE ALTO RENDIMIENTO (CABLE UTP). CATEGORÍA 6 PARA REDES DE ALTA VELOCIDAD. MATERIAL: 100% COBRE. CALIBRE: 4P ESTÁNDAR DE 8 HILOS, 0,53 MM. REVESTIMIENTO EXTERIOR EN CHAQUETA PVC. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICA 60 MESES | ML | 800 | 2950 | 2360000
| 4 | 1.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISCO DURO/UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 3.5 PULGADAS. CON SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CONTINUA 24/7. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 4 TERABYTES. TIEMPO MINIMO DE ALMACENAMIENTO: 20 DIAS.GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | UND | 2 | 830672 | 1661344
| 5 | 1.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES RJ45 DISEÑADOS PARA REDES DE ALTA VELOCIDAD DE HASTA 10GBPS. CATEGORÍA: 6 PARA REDUCIR INTERFERENCIA (RUIDO). GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | UND | 40 | 2500 | 100000
| 6 | 1.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE RED DE 11U TIPO RACK PARA ORGANIZACIÓN DE DISPOSITIVOS: ESTRUCTURA: METÁLICA. CON PUERTA MATERIAL METALICO CON CERRADURA, DISEÑADA PARA ALOJAR Y ORGANIZAR EQUIPOS DE RED Y CABLEADO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50KG. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | UND | 1 | 1338415 | 1338415
| 7 | 1.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA MEDIDAS 10X10 CMS: CAJA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA EN MATERIAL PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO O DE DATOS. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | UND | 35 | 6814 | 238490
| 8 | 1.8 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO MEDIDAS: 38X38X10 CMS. MATERIAL: METÁLICA. PARA EMPALMES Y DERIVACIONES DE CABLEADO.GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | UND | 3 | 128261 | 384783
| 9 | 1.9 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EMT 1/2: CONDUCTO METÁLICO DE 1/2”POR METRO PARA PROTECCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (ADAPTADORES,UNIONES, CURVAS, GRAPAS). GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | ML | 90 | 9660 | 869400
| 10 | 1.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EMT 3/4:CONDUCTO METÁLICO DE 3/4” POR METRO PARA PROTECCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (ADAPTADORES,UNIONES, CURVAS, GRAPAS). GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | ML | 75 | 12558 | 941850
| 11 | 1.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA. MATERIAL: PLÁSTICO. MEDIDAS 40X25 CMS. PARA CABLEADO ELÉCTRICO. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | ML | 20 | 27499 | 549980
| 12 | 1.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA MATERIAL PVC. GROSOR DE PARED SCH 40. MEDIDAS DE 1/2” PARA CONDUCCIÓN DE CABLEADO, INCLUYE ACCESORIOS (ADAPTADORES,UNIONES, CURVAS, GRAPAS). GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | ML | 150 | 1936 | 290400
| 13 | 1.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA MATERIAL PVC. GROSOR DE PARED SCH 40. MEDIDAS DE 3/4” PARA CONDUCCIÓN DE CABLEADO, INCLUYE ACCESORIOS (ADAPTADORES,UNIONES, CURVAS, GRAPAS). GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | ML | 135 | 2674 | 360990
| 14 | 1.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO POR ML. CABLE ELÉCTRICO FLEXIBLE DE 3 CONDUCTORES CALIBRE 12 CON RECUBRIMIENTO PROTECTOR. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 36 MESES | ML | 30 | 29999 | 899970
| 15 | 1.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA ELECTRICO 15 AMP: DISPOSITIVO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA. TIPO: DOBLE. SOPORTE DE POTENCIA DE 1800W A 120V. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | UND | 3 | 9498 | 28494
| 16 | 1.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA BANDIT: ROLLO DE CINTA DE 2M MATERIAL: METÁLICA UTILIZADA PARA FIJACIÓN Y SUJECIÓN EN INSTALACIONES. RESISTENCIA: ALTA. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 60 MESES | UND | 1 | 24479 | 24479
| 17 | 1.17 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA CINTA BANDIT: MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA COMPATIBLE CON CINTA BANDIT DE 2M. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | UND | 2 | 3132 | 6264
| 18 | 1.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH POE O DISPOSITIVO DE RED PARA CONEXIÓN DE HASTA 8 EQUIPOS (CÁMARAS IP, TELÉFONOS, PUNTOS DE ACCESO, ETC) A UNA RED LOCAL Y SUMINISTRO DE ENERGÍA A TRAVÉS DE CABLE ETHERNET (DATOS Y POTENCIA COMBINADOS) CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN POE TOTAL MÍNIMA DE 110 W, CON SUMINISTRO DE HASTA 90 W EN EL PUERTO 1 Y HASTA 30 W POR CADA UNO DE LOS PUERTOS 2–8. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | UND | 2 | 819999 | 1639998
| 19 | 1.19 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DE 8 ZONAS: PANEL DE CONTROL CAPACIDAD DE EXPANSIÓN: 8 ZONAS BASE EXPANDIBLES MEDIANTE MODULOS DE EXPANSIÓN, PERMITIENDO LA CONEXIÓN Y SUPERVISIÓN DE SENSORES DEL SISTEMA DE ALARMA. PARTICIONES: PERMITE DIVIDIR EL SISTEMA EN ÁREAS INDEPENDIENTES PARA OPERACIÓN Y MONITOREO SEPARADO. MEMORIA DE EVENTOS: ALMACENA EL HISTORIAL DE EVENTOS DEL SISTEMA, INCLUYENDO ALARMAS, FALLAS, ACTIVACIONES, DESACTIVACIONES Y REGISTROS DE USUARIO. COMUNICACIÓN INTEGRADA: SOPORTE PARA CONEXIÓN A SISTEMA DE ALARMA. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | UND | 1 | 1923599 | 1923599
| 20 | 1.20 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TECLADO LCD: DISPOSITIVO DE INTERFAZ CON PANTALLA LCD TECLADO ALFANUMERICO, COMPATIBLE CON PANEL DE ALARMA 8 ZONAS, ALAMBRICO. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | UND | 1 | 1422179 | 1422179
| 21 | 1.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA DE ALARMA DE 20 W DISEÑADA PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CON ALTA POTENCIA ACÚSTICA PARA SEÑALIZACIÓN DE INTRUSIÓN O EMERGENCIA. OPERA TÍPICAMENTE A BAJO VOLTAJE (12 V DC), INCORPORA TRANSDUCTOR PIEZOELÉCTRICO O ELECTROMECÁNICO DE ALTA EFICIENCIA, CARCASA RESISTENTE PARA USO INTERIOR/EXTERIOR Y CAPACIDAD DE EMISIÓN SONORA SUPERIOR A 110 DB PARA COBERTURA EN AMPLIAS ÁREAS. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | UND | 1 | 270215 | 270215
| 22 | 1.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 12V 7.5AMP: FUENTE DE RESPALDO RECARGABLE QUE GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN CASO DE FALLA ELÉCTRICA. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 6 MESES | UND | 1 | 127278 | 127278
| 23 | 1.23 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR FUENTE PARA ALARMA. VOLTAJE: DE 16V, COMPATIBLE CON CÁMARAS IP. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | UND | 1 | 59999 | 59999
| 24 | 1.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO MAGNETICO LIVIANO: SENSOR DE APERTURA PARA PUERTAS O VENTANAS, CARCASA: TIPO LIVIANA. DISTANCIA DE ACTUACIÓN: RANGO DE DETECCIÓN DE 15 A 30 MM. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | UND | 1 | 289610 | 289610
| 25 | 1.25 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA DETECTAR PRESENCIA O DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS U OBJETOS, CON INFRARROJO PASIVO (PIR), MICROONDAS, ULTRASONIDO Y SISTEMAS DUALES; ÁNGULO DE DETECCIÓN ENTRE 90° Y 180° Y DISTANCIA DE ALCANCE DE 5 A 12 METROS; VOLTAJES 5V, 12V O 110/220V. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | UND | 3 | 119999 | 359997
| 26 | 1.26 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO MAGNETICO PESADO PARA PUERTAS TIPO CORTINA DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DISEÑADO PARA LA DETECCIÓN DE APERTURA EN PUERTAS ENROLLABLES O TIPO CORTINA METÁLICA, COMPUESTO POR UN INTERRUPTOR MAGNÉTICO Y UN IMÁN DE ALTA RESISTENCIA; MATERIAL ROBUSTO TIPO INDUSTRIAL. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | UND | 1 | 150032 | 150032
| 27 | 1.27 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE RED DE ALTO RENDIMIENTO (CABLE UTP). CATEGORÍA 5 PARA REDES DE ALTA VELOCIDAD. MATERIAL: 100% COBRE. CERTIFICADO INTERIOR. CALIBRE: 4P ESTÁNDAR DE 8 HILOS 0.53MM. REVESTIMIENTO EXTERIOR EN CHAQUETA PVC. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | ML | 305 | 2250 | 686250
| 28 | 1.28 |  |  | CONTROL DE ACCESO CON MÉTODOS DE AUTENTICACIÓN (RECONOCIMIENTO FACIAL) INCLUYE: SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTROIMÁN, CABLE, BOTÓN NO TOUCH DE SALIDA, CONTROL DE ACCESO CON BITÁCORA, FUENTE DE VOLTAJE REGULADA E INSTALACIÓN. GARANTÍA: POR DEFECTO DE FÁBRICA 12 MESES | UND | 1 | 18465837.01 | 18465837.01
Subtotal
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 47909836.01
[5 empty] | CAPACITACIÓN DEL USO DEL SISTEMA |  |  |  | 670000
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 48579836.01
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 24%
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[ El Proponente puede usar el presente formulario de presentación para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :