## OFERTA ECONÓMICA COMPONENTES
ÍTEM | RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | RECURSO | UNIDAD DE DESTINO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ESTIMADO, EXENTO DE IVA | VALOR UNITARIO ESTIMADO, EXENTO DE IVA | VALOR UNITARIO OFERTADO EXENTO DE IVA | VALOR TOTAL OFERTADO EXENTO DE IVA
1.1 | ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN CENTRO DE SIMULACIÓN VIRTUAL INTEGRAL PARA EL ENTRENAMIENTO EN EL USO DEL DISPOSITIVO DE DISPARO ELÉCTRICO, DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA “GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER” | 10 | ECSAN | Adquisición DISPOSITIVO SIMULADOR DE DISPARO ELÉCTRICO conforme a especificaciones técnicas, incluye instalación y puesta en funcionamiento | 15 | 24632874.5 | 369493117.5 | 0 | 0
1.2 |  |  |  | Adquisición CASCO VISOR DE REALIDAD VIRTUAL conforme a especificaciones técnicas, incluye instalación y puesta en funcionamiento | 15 | 15896335 | 238445025 | 0 | 0
1.3 |  |  |  | Adquisición SOFTWARE DE SIMULACIÓN DE ENTRENAMIENTO DE DISPOSITIVO DE DISPARO ELECTRICO conforme a especificaciones técnicas, incluye instalación y puesta en funcionamiento | 1 | 351830375 | 351830375 | 0 | 0
1.4 |  |  |  | Adquisición TELEVISOR LED 55" conforme a especificaciones técnicas, incluye instalación y puesta en funcionamiento | 15 | 2400000 | 36000000 | 0 | 0
1.5 |  |  |  | Adquisición SISTEMA AIRE ACONDICIONADO conforme a especificaciones técnicas, incluye instalación y puesta en funcionamiento | 1 | 11350000 | 11350000 | 0 | 0
1.6 |  |  |  | Adquisición CARGADOR BATERIAS DISPOSITIVO DE DISPARO ELÉCTRICO conforme a especificaciones técnicas, incluye instalación y puesta en funcionamiento | 5 | 1988000 | 9940000 | 0 | 0
1.7 |  |  |  | Adquisición TABLET conforme a especificaciones técnicas, incluye puesta en funcionamiento | 5 | 3220500 | 16102500 | 0 | 0
1.8 |  |  |  | Adquisición UPS 10 KVA conforme a especificaciones técnicas, incluye instalación y puesta en funcionamiento | 1 | 24913300 | 24913300 | 0 | 0
1.9 |  |  |  | Adquisición SERVIDOR NAS conforme a especificaciones técnicas, incluye instalación y puesta en funcionamiento | 1 | 81040391 | 81040391 | 0 | 0
1.10 |  |  |  | Adquisición COMPUTADOR WORKSTATION conforme a especificaciones técnicas, incluye instalación y puesta en funcionamiento | 1 | 6850200 | 6850200 | 0 | 0
1.11 |  |  |  | Adquisición SWITCH DE 48 PUERTOS conforme a especificaciones técnicas, incluye instalación y puesta en funcionamiento | 1 | 12500000 | 12500000 | 0 | 0
1.12 |  |  |  | Adquisición GABINETE METÁLICO TIPO RACK DE PISO 19” conforme a especificaciones técnicas, incluye instalación y puesta en funcionamiento | 1 | 5150000 | 5150000 | 0 | 0
1.13 |  |  |  | Adquisición GABINETE DE ALMACENAMIENTO Y CARGA ELÉCTRICA conforme a especificaciones técnicas, incluye instalación y puesta en funcionamiento. | 1 | 5690000 | 5690000 | 0 | 0
VALOR ESTIMADO TOTAL COMPONENTES EXENTO DE IVA | [6 empty] | 1169304908.5 | VALOR TOTAL OFERTADO COMPONENTES EXENTO DE IVA | 0

## OFERTA ECONÓMICA ADECUACIONES
CAP. | ÍTEM | ACTIVIDAD | UN | CANT. | VALOR UNITARIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO | VALOR UNITARIO OFERTADO | VALOR TOTAL OFERTADO
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| A1-1.01. | Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante | M2 | 62 | 14628.82 | 906986.84 | 0 | 0
| A1-1.02. | Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores | UND | 9 | 5892.89 | 53036.01 | 0 | 0
| A1-1.3. | Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios eléctricos | ML | 60 | 2330.82 | $139.849,20* | 0 | 0
2 | ACTIVIDADES DE ACABADOS DE PINTURA
| A1-2.01. | Suministro e instalación de estuco y vinilo 3 manos | M2 | 10 | 34385.53 | 343855.3 | 0 | 0
3 | AVTIVIDADES DE MUROS Y MAMPOSTERÍA
| A1-3.01. | Suministro e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 con frescasa, incluye estructura metalica | M2 | 10 | 98611.51 | 986115.1 | 0 | 0
4 | ACTIVIDADES DE CIELO RASOS
| A1-4.01. | Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica incluye aplicación de pintura tipo vinilo y estuco | M2 | 62 | 93794.52 | 5815260.24 | 0 | 0
5 | ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO ACUSTICO
| A1-5.01. | Suministro e Instalación Revestimiento fonoabsorbente en muros con paneles de fibra de poliéster de alta densidad con un NRC de mínimo 0,85 de espesor. | M2 | 110 | 320000 | 35200000 | 0 | 0
6 | ACTIVIDADES DE ACABADOS DE PISOS
| A1-6.01. | Suministro e instalación de piso de caucho de alta densidad, tipo baldosa interlock o similar de 10mm a 15mm de espesor compuesto de caucho SBR y EPDM o similar con capacidades antideslizantes y de amortiguación de impacto y aislamiento antiestático. | M2 | 62 | 320000 | $ 19.840.000.00 | 0 | 0
7 | ACTIVIDADES DE DIVISIONES DE VIDRIO
| A1-7.01. | Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm | M2 | 5.14 | 1236596.08 | 6356103.85 | 0 | 0
8 | AVTIVIDADES DE REDES ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS
| A1-8.01. | Suministro e instalación de Canaleta Plástica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada | ML | 62.5 | 51421.23 | 3213826.88 | 0 | 0
| A1-8.02. | suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas en muros). | GLB | 20 | 17066.95 | 341339 | 0 | 0
| A1-8.03. | Suministro e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca | UN | 12 | 14628.82 | 175545.84 | 0 | 0
| A1-8.05. | Suministro y/o reposición e instalación de toma doble americana | UN | 15 | 32957.37 | 494360.55 | 0 | 0
| A1-8.06. | Suministro e instalación interruptor conmutable sencillo | UND | 2 | 33089.91 | 66179.82 | 0 | 0
| A1-8.07. | Suministro e instalación de toma doble bifásica 20A | UND | 15 | 6992.47 | 104887.05 | 0 | 0
| A1-8.08. | Suministro e instalación toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja | UND | 15 | 6992.47 | 104887.05 | 0 | 0
| A1-8.09. | Suministro e instalación acometida en cable de cobre 3F No 18 +1N No8 y elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 62 | 6992.47 | 433533.14 | 0 | 0
| A1-8.10. | Suministro e instalación de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL 12 CTOS | UND | 1 | 6993.47 | 6993.47 | 0 | 0
| A1-8.11. | Suministro e instalación de Breakers 2X60 amperios | UND | 2 | 6994.47 | 13988.94 | 0 | 0
| A1-8.12. | suministro e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre certificado | ML | 1 | 18127.57 | 18127.57 | 0 | 0
9 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
| A1-10.01. | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | GLB | 1 | 345000 | 345000 | 0 | 0
TOTAL, COSTO DIRECTO |  |  |  | 71963687.32 |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO OFERTADO | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  | 10% | 7196368.73 |  |  | 10% | 0
IMPREVISTOS |  |  | 3% | 2158910.62 |  |  | 3% | 0
UTILIDAD |  |  | 5% | 3598184.37 |  |  | 5% | 0
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | 683655.03 |  |  | 19% | 0
TOTAL, COSTO INDIRECTO |  |  |  | 13637118.75 |  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO OFERTADO | 0
TOTAL ESTIMADO ADECUACIONES |  |  |  | 85600806.06 |  |  | TOTAL OFERTADO ADECUACIONES | 0

## OFERTA ECONÓMICA TOTAL
ÍTEM | RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | RECURSO | UNIDAD DE DESTINO | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL OFERTADO
1 | ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN CENTRO DE SIMULACIÓN VIRTUAL INTEGRAL PARA EL ENTRENAMIENTO EN EL USO DEL DISPOSITIVO DE DISPARO ELÉCTRICO, DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA “GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER” | 10 | ECSAN | COMPONENTES | 0
2 |  |  |  | ADECUACIONES | 0
VALOR TOTAL OFERTADO |  |  |  |  | 0 | Indicar este valor en el cuestionario-OFERTA ECONÓMICA incluyendo dos decimales