# ANEXO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

De conformidad con los principios de transparencia para la contratación y considerando los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la red de comunicaciones del CRUE, se realiza proceso de cotización considerando las siguientes características.

- OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO Y BIOMÉDICO DEL CRUE DE CUNDINAMARCA.

- LUGAR DE EJECUCIÓN: La ejecución del contrato se adelantará en la sede del CRUE que se ubica en la dirección: Av. de las Américas # 58-50, Bogotá D.C

- PLAZO DE EJECUCIÓN:  El plazo de ejecución del contrato será de quince días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, previa aprobación de la garantía por parte de la Secretaría de Salud y del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización.

- ASPECTOS GENERALES

Mantener los equipos médicos y biomédicos del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres de Cundinamarca (CRUE) es un aspecto técnico fundamental para asegurar que los servicios de salud se brinden de manera continua, oportuna y con buena calidad, sobre todo en situaciones de emergencias y urgencias. Estos aparatos, que son dispositivos complejos diseñados para diagnosticar, monitorear, brindar soporte y permitir presentar tratamientos, necesitan condiciones ideales de funcionamiento para garantizar una reacción eficaz del sistema frente a situaciones que pongan en riesgo la vida y la integridad de los ciudadanos.

Desde la perspectiva técnica, una gestión apropiada del mantenimiento influye directamente en la disponibilidad, fiabilidad y seguridad de los equipos médicos y biomédicos. El uso de un programa estructurado disminuye la posibilidad de errores e imprevistos, mejora el desempeño operativo, extiende la duración de los equipos y reduce los costos relacionados con las reposiciones o daños más serios. Además, posibilita la reducción de las consecuencias de factores externos, como el deterioro por uso continuado o los factores ambientales, que pueden impactar su rendimiento de manera importante.

El servicio incluye tanto el mantenimiento correctivo como el preventivo. Para prever fallos y asegurar el mejor rendimiento de los equipos, el mantenimiento preventivo, que se realiza una vez al año, comprende acciones de inspección general, limpieza, calibración, ajustes, pruebas de funcionamiento, y además de la comprobación de parámetros técnicos según lo aconseja el fabricante. El mantenimiento correctivo, por otro lado, incluye la identificación, el diagnóstico y la reparación o el reemplazo de piezas que no funcionan correctamente, garantizando así la rápida restitución del servicio en caso de presentarse fallas en alguno de los equipos.

En este contexto, para el CRUE es fundamental contratar un servicio especializado de mantenimiento de los equipos médicos y biomédicos, pues garantiza que los equipos estén siempre operativos, mejora la capacidad de respuesta institucional ante situaciones de emergencia y ayuda a proporcionar servicio eficaz, seguro y oportuno a la población del departamento.

Dado que la Gobernación de Cundinamarca no cuenta con la infraestructura humana, técnica, ni logística necesaria para realizar este mantenimiento de forma directa, se requiere contratar un proveedor especializado que garantice los estándares de calidad, tiempos de respuesta adecuados y soporte técnico para mantener permanente disponibilidad de los equipos biomédicos en condiciones óptimas.

Esta contratación es coherente con los objetivos misionales del CRUE y responde a la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta del departamento, en cumplimiento de la normativa vigente y de los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental.

- CODIFICADOR DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN NACIONES UNIDAS- UNSPSC

| Clasificación UNSPSC | Segmentos | Familia | Clase | Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85161501 | 85000000 - Servicios de Salud | 85160000 - Servicios de mantenimiento, reacondicionamiento y reparación de equipos médicos quirúrgicos | 85161500 - Reparación de equipos médicos o quirúrgicos | 85161501 - Mantenimiento o reparación de equipos de capital médico |
| 85161502 | 85000000 - Servicios de Salud | 85160000 - Servicios de mantenimiento, reacondicionamiento y reparación de equipos médicos quirúrgicos | 85161500 - Reparación de equipos médicos o quirúrgicos | 85161502 - Mantenimiento o reparación de equipos médicos menores |
| 85161504 | 85000000 - Servicios de Salud | 85160000 - Servicios de mantenimiento, reacondicionamiento y reparación de equipos médicos quirúrgicos | 85161500 - Reparación de equipos médicos o quirúrgicos | 85161504 - Acuerdo de servicio de equipos médicos o quirúrgicos |

- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

GENERALIDADES

El transporte de elementos, la instalación y puesta en funcionamiento está a cargo del contratista.

El contratista debe contemplar los costos de todos los elementos descritos en el mantenimiento preventivo y correctivo, sin embargo, solo se realizará el cambio del repuesto cuando se encuentre una falla o daño en los mismos.

Después de cada mantenimiento preventivo o correctivo, se debe entregar un informe ejecutivo detallando las actividades realizadas, el informe debe contener registro fotográfico del proceso realizado y ser entregado en medio digital.

Elaboración de ficha técnica y cronograma de programación de mantenimiento preventivo y correctivo

Registro fotográfico del estado actual de los equipos y posterior al mantenimiento de cada equipo en medio digital.

Ficha del mantenimiento de cada equipo.

Informe final en medio físico y electrónico.

Productos: el contratista debe entregar los siguientes productos:

- Informe detallado de los equipos biomédicos que recibieron mantenimiento preventivo y correctivo, calibración o recarga; registro fotográfico y pruebas de funcionamiento.

- Hoja de vida de los equipos que incluya el mantenimiento realizado.

  - EQUIPOS MÉDICOS Y BIOMÉDICOS

Los equipos que se encuentran en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE del Departamento de Cundinamarca y que requieren el mantenimiento preventivo y correctivo son:

| BALA DE OXÍGENO DE 4.15 (15 UNIDADES) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | REPUESTO | CANTIDAD | UNIDAD |
| 1 | Inspección física | 15 | UND |
| 2 | Recarga | 15 | UND |
| 3 | Prueba hidrostática | 15 | UND |
| 4 | Suministro de cánulas | 4 | UND |
| BALA DE OXÍGENO DE 6.5 (3 UNIDADES) |  |  |  |
| 1 | Inspección física | 3 | UND |
| 2 | Recarga | 3 | UND |
| 3 | Prueba hidrostática | 3 | UND |
| PULSOXIMETROS MARCA RIESTER (3 UNIDADES) |  |  |  |
| 1 | Inspección física | 3 | UND |
| 2 | Limpieza general | 3 | UND |
| 3 | Verificación de parámetros | 3 | UND |
| 4 | Verificación de funcionamiento | 3 | UND |
| 5 | Verificación de sistema eléctrico y electrónico | 3 | UND |
| 6 | Calibración | 3 | UND |
| 7 | Suministro de pilas alcalinas "AAA" | 6 | UND |
| PULSOXIMETROS MARCA LEMMAN (2 UNIDADES) |  |  |  |
| 1 | Inspección física | 2 | UND |
| 2 | Limpieza general | 2 | UND |
| 3 | Verificación de parámetros | 2 | UND |
| 4 | Verificación de funcionamiento | 2 | UND |
| 5 | Verificación de sistema eléctrico y electrónico | 2 | UND |
| 6 | Calibración | 2 | UND |
| 7 | Suministro de pilas alcalinas "AAA" | 4 | UND |
| LINTERNAS MARCA RIESTER (10 UNIDADES) |  |  |  |
| 1 | Inspección física | 10 | UND |
| 2 | Limpieza general | 10 | UND |
| 3 | Verificación de funcionamiento | 10 | UND |
| 4 | Suministro de pilas alcalinas "AAA" | 20 | UND |
| MANGOS DE LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN (6 UNIDADES) |  |  |  |
| 1 | Inspección física | 6 | UND |
| 2 | Limpieza general | 6 | UND |
| 3 | Verificación de accesorios | 6 | UND |
| 4 | Verificación de funcionamiento | 6 | UND |
| 5 | Suministro de pilas alcalinas "C2" | 12 | UND |
| FONENDOSCOPIOS MARCA SPIRIT (9 UNIDADES) |  |  |  |
| 1 | Inspección física | 9 | UND |
| 2 | Limpieza general | 9 | UND |
| 3 | Verificación de accesorios | 9 | UND |
| 4 | Verificación de funcionamiento | 9 | UND |
| FONENDOSCOPIOS MARCA RIESTER (33) |  |  |  |
| 1 | Inspección física | 33 | UND |
| 2 | Limpieza general | 33 | UND |
| 3 | Verificación de accesorios | 33 | UND |
| 4 | Verificación de funcionamiento | 33 | UND |
| TENSIÓMETROS MARCA ALPK2 (22 UNIDADES) |  |  |  |
| 1 | Inspección física | 22 | UND |
| 2 | Limpieza general | 22 | UND |
| 3 | Verificación de parámetros | 22 | UND |
| 4 | Verificación de accesorios | 22 | UND |
| 5 | Verificación neumática | 22 | UND |
| 6 | Verificación de funcionamiento | 22 | UND |
| 7 | Calibración | 22 | UND |
| TENSIÓMETROS MARCA PRESTIGE (9 UNIDADES) |  |  |  |
| 1 | Inspección física | 9 | UND |
| 2 | Limpieza general | 9 | UND |
| 3 | Verificación de parámetros | 9 | UND |
| 4 | Verificación de accesorios | 9 | UND |
| 5 | Verificación neumática | 9 | UND |
| 6 | Verificación de funcionamiento | 9 | UND |
| 7 | Calibración | 9 | UND |
| TENSIÓMETROS MARCA RIESTER (5 UNIDADES) |  |  |  |
| 1 | Inspección física | 5 | UND |
| 2 | Limpieza general | 5 | UND |
| 3 | Verificación de parámetros | 5 | UND |
| 4 | Verificación de accesorios | 5 | UND |
| 5 | Verificación neumática | 5 | UND |
| 6 | Verificación de funcionamiento | 5 | UND |
| 7 | Calibración | 5 | UND |
| EQUIPO DE ÓRGANOS MARCA WELCH ALLYN (4 UNIDADES) |  |  |  |
| 1 | Inspección física | 4 | UND |
| 2 | Limpieza general | 4 | UND |
| 3 | Verificación de parámetros | 4 | UND |
| 4 | Verificación de accesorios | 4 | UND |
| 5 | Verificación de conectores | 4 | UND |
| 6 | Verificación de funcionamiento | 4 | UND |
| 7 | Suministro de pilas alcalinas "AA" | 16 | UND |
| GLUCÓMETROS MARCA FASTCHECK (5 UNIDAES) |  |  |  |
| 1 | Inspección física | 5 | UND |
| 2 | Limpieza general | 5 | UND |
| 3 | Verificación de parámetros | 5 | UND |
| 4 | Verificación de accesorios | 5 | UND |
| 5 | Verificación de funcionamiento | 5 | UND |
| 6 | Suministro de tirillas | 5 | PAQUETES |
| 7 | Suministro de lancetas | 5 | PAQUETES |
| 8 | Suministro de pilas de litio "3V" | 5 | UND |
| MONITORES DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY MODELO VS-800 (5 UNIDADES) |  |  |  |
| 1 | Inspección física | 5 | UND |
| 2 | Limpieza general | 5 | UND |
| 3 | Verificación de parámetros | 5 | UND |
| 4 | Verificación de accesorios | 5 | UND |
| 5 | Verificación de conectores | 5 | UND |
| 6 | Verificación neumática | 5 | UND |
| 7 | Verificación de funcionamiento | 5 | UND |
| 8 | Verificación de sistema eléctrico y electrónico | 5 | UND |
| 9 | Calibración | 5 | UND |
| 10 | Suministro de batería | 5 | UND |
| MONITORES DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MODELO M9B (1 UNIDAD) |  |  |  |
| 1 | Inspección física | 1 | UND |
| 2 | Limpieza general | 1 | UND |
| 3 | Verificación de parámetros | 1 | UND |
| 4 | Verificación de accesorios | 1 | UND |
| 5 | Verificación neumática | 1 | UND |
| 6 | Verificación de sistema eléctrico y electrónico | 1 | UND |
| 7 | Verificación de conectores | 1 | UND |
| 8 | Verificación de funcionamiento | 1 | UND |
| 9 | Calibración | 1 | UND |
| 11 | Suministro de batería | 1 | UND |
| 12 | Sensor de SPO2 | 1 | UND |
| DESFIBRILADORES MARCA ZOLL AED PLUS (1 UNIDAES) |  |  |  |
| 1 | Inspección física | 1 | UND |
| 2 | Limpieza general | 1 | UND |
| 3 | Verificación de parámetros | 1 | UND |
| 4 | Verificación de accesorios | 1 | UND |
| 5 | Verificación de conectores | 1 | UND |
| 6 | Verificación de sistema eléctrico y electrónico | 1 | UND |
| 7 | Suministro de pilas de Lithium "CR123A 3V" | 10 | UND |
| DESFIBRILADORES MARCA ZOLL AEDPRO (1 UNIDADES) |  |  |  |
| 1 | Inspección física | 1 | UND |
| 2 | Limpieza general | 1 | UND |
| 3 | Verificación de parámetros | 1 | UND |
| 4 | Verificación de accesorios | 1 | UND |
| 5 | Verificación de conectores | 1 | UND |
| 6 | Verificación de sistema eléctrico y electrónico | 1 | UND |
| 7 | Suministro de pila especial | 1 | UND |
| DESFIBRILADORES DE ENTRENAMIENTO MARCA SCHILLER (2 UNIDADES) |  |  |  |
| 1 | Inspección física | 2 | UND |
| 2 | Limpieza general | 2 | UND |
| 3 | Verificación de parámetros | 2 | UND |
| 4 | Verificación de accesorios | 2 | UND |
| 5 | Verificación de conectores | 2 | UND |
| 6 | Verificación de sistema eléctrico y electrónico | 2 | UND |
| 7 | Suministro de pilas alcalinas "AA" | 8 | UND |
| DESFIBRILADORES DE ENTRENAMIENTO MARCA TRINER (2 UNIDADES) |  |  |  |
| 1 | Inspección física | 2 | UND |
| 2 | Limpieza general | 2 | UND |
| 3 | Verificación de parámetros | 2 | UND |
| 4 | Verificación de accesorios | 2 | UND |
| 5 | Verificación de conectores | 2 | UND |
| 6 | Verificación de sistema eléctrico y electrónico | 2 | UND |
| 7 | Suministro de pilas alcalinas "AA" | 6 | UND |
| 8 | Suministro de pilas alcalinas "AAA" | 4 | UND |
| KIT LARINGOSCOPIOS MARCA GREENLINE (10 UNIDAES) |  |  |  |
| 1 | Inspección física | 10 | UND |
| 2 | Limpieza general | 10 | UND |
| 3 | Verificación de accesorios | 10 | UND |
| 4 | Verificación de funcionamiento | 10 | UND |
| 5 | Suministro de pilas alcalinas "C2" | 20 | UND |

6.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INSUMO

Para satisfacer la necesidad del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE del Departamento de Cundinamarca, es necesario contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos y biomédicos, incluyendo la mano de obra especializada y el suministro de los repuestos necesarios.

Este servicio deberá cumplir con características técnicas específicas que garanticen la operatividad, estabilidad y funcionalidad continua de los equipos médicos y biomédicos del CRUE, fundamentales para la gestión eficiente de emergencias en el territorio departamental.

EQUIPO DE TRABAJO Y EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA

| ITEM | PERFIL | Cantidad mínima requerida |
| --- | --- | --- |
| 1 | TÉCNICO EN EQUIPOS BIOMÉDICOS Experiencia de dos (2) años en mantenimiento equipos biomédicos | 1 |

La experiencia mínima de dos (2) años, relacionada con mantenimientos correctivos y preventivos los equipos biomédicos; para lo cual deberá acreditarse con hoja de vida del equipo de trabajo indicándose certificaciones educativas que demuestren la idoneidad y certificación de experiencia o constancia laboral con dirección y teléfono.

Cordialmente,

LILIA MARÍA CALDERÓN CASTRO

Directora CRUE -Cundinamarca

Proyectó: Marco Nel Vargas -Contratista CRUE