## ANEXO 4 GRUPO I
FORMATO PRESENTACION OFERTA
“ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO SISTEMAS DE RESPALDO ENERGÉTICO ASÍ: GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA PARA SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL. GRUPO II: COMPRAVENTA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPSs PARA EL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. GRUPO III: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LAS UPS MARCA VERTIV-LIEBERT DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN..”
ÍTEM | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANTIDAD |  | FORMATO PRESENTACION OFERTA
GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA ELECTRICA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA |  |  |  |  | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | U | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía bifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 5 a 6 KVA, voltaje 120/240V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | CSuministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 10 a 13 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 15 a 17 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 20 a 22 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 30 a 32 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 40 a 42 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 50 a 55 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 75 a 80 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 120 a 125 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 150 a 160 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 250 a 260 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Suministro, transporte, instalación, integración y puesta en funcionamiento de sistema de suplencia de energía trifásico compuesto por planta eléctrica de emergencia y transferencia automática de carga con capacidad de 300 a 320 KVA, voltaje 220/127V., 60 Hz., cumpliendo con la normatividad ambiental, técnica y de seguridad vigente y las recomendaciones del fabricante de los equipos y garantía y mantenimiento por tres (3) años, de acuerdo con lo descrito en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | TOTAL GRUPO I: ADQUISICIÓN SISTEMAS DE SUPLENCIA DE ENERGÍA ELECTRICA COMPUESTOS POR PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS DE CARGA |  | 0
IMPORTANTE: El proponente en la estructuración de su oferta económica deberá presentar máximo DOS (2) decimales, con el fin de no afectar el cálculo de variables como IVA, AYS, AIU, entre otros. En el caso que se presenten más de DOS (2) decimales, se recomienda utilizar el método de redondeo estándar, esto es, si el tercer decimal es menor que CINCO (5), el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que CINCO (5), el segundo decimal se incrementa en uno.
Nota:
1) No modificar ninguna especificación descrita en la necesidad. 2) Tener en cuenta las causales de rechazo establecidas en el Pliego de condiciones. 3) Debe ajustarse exactamente a lo solicitado en la Ficha Técnica. 4) Debe presentar oferta en formato EXCEL EDITABLE.
Marque con una X la opción que corresponda
PERSONA JURÍDICA
El Decreto 1600 de 2024 en el artículo 2.1.4.3.2.1. establece: “Prevención de corrupción en la contratación pública. (…) Fortalecer los análisis de mercado para la fijación objetiva de precios. En la elaboración del análisis de mercado para fijar los precios, deberán realizarse estudios públicos y abiertos, que permita un análisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar valores de mercado favorables y mayor eficiencia en gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definición de presupuestos a partir de cotizaciones no se podrán realizar consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se verificará la ausencia de inhabilidades e incompatibilidad es de las empresas que coticen (…)”, en razón a la norma citada y actuando en calidad de representante legal, certifico con mi firma bajo la gravedad de juramento, que ni la empresa ni sus accionistas se encuentran inmersos en inhabilidades e incompatibilidades frente a las empresas que puedan presentarse a cotizar en este proceso.
PERSONA NATURAL
El Decreto 1600 de 2024 en su artículo 2.1.4.3.2.1. establece: “Prevención de corrupción en la contratación pública. (…) Fortalecer los análisis de mercado para la fijación objetiva de precios. En la elaboración del análisis de mercado para fijar los precios, deberán realizarse estudios públicos y abiertos, que permita un análisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar valores de mercado favorables y mayor eficiencia en gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definición de presupuestos a partir de cotizaciones no se podrán realizar consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se verificará la ausencia de inhabilidades e incompatibilidad es de las empresas que coticen (…)”, en razón a la norma citada y actuando en nombre propio, certifico con mi firma bajo la gravedad de juramento que no me encuentro inmerso en inhabilidades e incompatibilidades frente a los posibles oferentes que puedan presentarse a cotizar en este proceso.
Empresa / Nombre Completo:
Representante Legal:
NIT / C.C.:
Teléfono o Celular:
E-mail:
Fecha de Oferta:
| Validez de Oferta económica 90 días: |  |  | SI____ NO_____
| ¿Cumple con lo solicitado en le Ficha Técnica? |  |  | SI _____ NO_____
IVA (INDICAR SI LOS ITEMS ESTÁN O NO EXCENTOS DEL IVA, DE ESTAR EXCENTOS FAVOR INDICAR LA NORMA)
FIRMA DIGITAL (obligatorio firmar)