## Hoja1
AGROTRÓNICA
ELEMENTO / PRODUCTO | [7 empty] | SENA | PROPONENTE
VALOR FINAL CON FACTOR DE AJUSTE
ÍTEM | DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO | IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA | CALIDAD MINIMA | PATRONES DE DESEMPEÑO MIN | UNIDAD DE MEDIDA | CLASIF. CODIGO UNSPSC | CANT. | Valor cotizado Promedio por item | VALOR UNITARIO DE OFERTA INCLUIDO IVA (SI APLICA) | PORCENTAJE MEJORA SUBASTA | VALOR MEJORA | VALOR AJUSTADO CON EL PORCENTAJE DE MEJORA
1 | Módulo Inalámbrico T-sim A7670e Chip Esp32 4g Lte Cat1 | Módulo inalámbrico T-SIM A7670E/SA R2, Chip ESP32 4G LTE CAT1 MCU32, placa de desarrollo compatible con GSM/GPRS/EDGE para Arduino LILYGO®TTGO | N/A | N/A | Unidad | 32101627 | 1 | 291450 | 291450 | 15.61% | 45495.345 | 245955
2 | Módulo WiFi + Bluetooth ESP32 | ESP-WROOM-32 que integra Wi-Fi, Bluetooth y Bluetooth BLE, ideal para desarrollar productos de IoT. | N/A | N/A | Unidad | 32101627 | 1 | 51480 | 51480 | 15.61% | 8036.028 | 43444
3 | Aislamiento termico para agua caliente | Aislamiento termico para agua caliente, diametro para tuberia de 1/2" , espesor 1" temperatura de 10°C hasta 105°C | N/A | N/A | Metro | 40141607 | 1 | 100980 | 100980 | 15.61% | 15762.978 | 85217
4 | Amarre plástico de 20cm | Amarre plástico de 20cm - COLOR BLANCO | N/A | N/A | Unidad | 39121405 | 1 | 299 | 299 | 15.61% | 46.6739 | 252
5 | Baliza de tres colores | Baliza de tres colores voltaje 110 vac. | N/A | N/A | Unidad | 39122233 | 1 | 302736 | 302736 | 15.61% | 47257.0896 | 255479
6 | Baquela Universal Pcb 5x10cm | Baquela Universal Pcb 5x10cm Perforada Circuitos Una Cara | N/A | N/A | Unidad | 39121459 | 1 | 9225 | 9225 | 15.61% | 1440.0225 | 7785
7 | Bases adhesivas plásticas para amarre | Bases adhesivas plásticas para amarre color blanco Dimensiones: L 25 X W 25 X H 7.5mm | N/A | N/A | Unidad | 31162504 | 1 | 15000 | 15000 | 15.61% | 2341.5 | 12659
8 | Bloques de Contacto para pulsadores NA | Bloques de Contacto para pulsadores NA | N/A | N/A | Unidad | 39122221 | 1 | 49245 | 49245 | 15.61% | 7687.1445 | 41558
9 | Bloques de Contacto para pulsadores NC | Bloques de Contacto para pulsadores NC | N/A | N/A | Unidad | 39122221 | 1 | 31520 | 31520 | 15.61% | 4920.272 | 26600
10 | Bornera para montaje en riel DIN | Bornera para montaje en riel DIN (omega). para cables calibre 20 - 12 AWG. color gris. 25 A. se puede realizar puente con otros borneras con puente metalico atornillable | N/A | N/A | Unidad | 39121409 | 1 | 76830 | 76830 | 15.61% | 11993.163 | 64837
11 | Borneras porta fusibles de 1 piso. | Borneras porta fusibles de 1 piso. | N/A | N/A | Unidad | 39122248 | 1 | 49551 | 49551 | 15.61% | 7734.9111 | 41816
12 | Brida en acero al carbono de 2" | Dimensiones ANSI B16.5. tamaño 2". Clase 150. DIN 2527. BS 4504. PN6. cara pla (FF). material de acero al carbono a baja temperatura astm a350.conexión soldada. | N/A | N/A | Unidad | 40175300 | 1 | 79002 | 79002 | 15.61% | 12332.2122 | 66670
13 | Juego de brocas para metal en mm | juego de brocas para metal en mm (Minmo 13 brocas) que contiene: 1,5 mm/2 mm/2,5 mm/3 mm/3,2 mm/3,5 mm/4 mm/4,5 mm/4,8 mm/4,8 mm/m/5 mm/5,5 mm/6 mm/6,5 mm | N/A | N/A | Unidad | 27112845 | 1 | 183614 | 183614 | 15.61% | 28662.1454 | 154952
14 | Juego de brocas para metal en pulgadas (Minmo 13 brocas) | Juego de brocas para metal en pulgadas (Minmo 13 brocas) que contiene: 1 Broca de 1/16" 1 Broca de 5/64" 1 Broca de 3/32" 1 Broca de 7/64" 1 Broca de 1/8" 1 Broca de 9/64" 1 Broca de 5/32" 1 Broca de 11/64" 1 Broca de 3/16" 1 Broca de 13/64" 1 Broca de 7/32" 1 Broca de 1/4" 1 Broca de 5/16" | N/A | N/A | Unidad | 27112845 | 1 | 137102 | 137102 | 15.61% | 21401.6222 | 115700
15 | Cable de extensión para termocupla tipo J | Tipo de cable: Extensión termocupla tipo J Material de recubrimiento: Teflón (FEP + FEP) Temperatura máxima: 200°C Calibre conductor: 2 x 20AWG | N/A | N/A | Metro | 41112219 | 1 | 25512 | 25512 | 15.61% | 3982.4232 | 21530
16 | Cable de extensión para termocupla tipo k. | Tipo de cable: Extensión termocupla tipo K Material de recubrimiento: Teflón (FEP + FEP) Temperatura máxima: 200°C Calibre conductor: 2 x 20AWG | N/A | N/A | Metro | 41112219 | 1 | 68404 | 68404 | 15.61% | 10677.8644 | 57726
17 | Cable encauchetado 4x14 AWG | Cable encauchetado 4x14 AWG Cu 90 gradosC - 600V TC -SR Aislado con PVC mas cubierta de Nylon por 100m Norma: Retie. UL 1277/NTC 5916 | N/A | N/A | Metro | 26121600 | 1 | 15563 | 15563 | 15.61% | 2429.3843 | 13134
18 | Cable Instrumentación 3X18 AWG | Cable Instrumentación 3X18 AWG Cu PVC TC 105°C 600V/300V | N/A | N/A | Metro | 39131713 | 1 | 10098 | 10098 | 15.61% | 1576.2978 | 8522
19 | Cable para termoresistencia | Cable para termoresistencia , calibre 24, 3 hilos con aislamiento a 205 grados celsius y recubrimiento metalico. | N/A | N/A | Metro | 40171527 | 1 | 2438 | 2438 | 15.61% | 380.5718 | 2057
20 | Cable vehicular calibre # 18 AWG color Azul | Cable vehicular THHN/THWN-2 90 °C CT calibre # 18 AWG Chaqueta exter en color azul | N/A | N/A | Metro | 26121634 | 1 | 15888 | 15888 | 15.61% | 2480.1168 | 13408
21 | Cable vehicular calibre # 18 AWG color blanco | cable vehicular THHN/THWN-2 90 °C CT calibre # 18 AWG Chaqueta exter en color blanco | N/A | N/A | Metro | 26121634 | 1 | 15345 | 15345 | 15.61% | 2395.3545 | 12950
22 | Cable vehicular calibre # 18 AWG color Negro | cable vehicular THHN/THWN-2 90 °C CT calibre # 18 AWG Chaqueta exter en color Negro | N/A | N/A | Metro | 26121634 | 1 | 15578 | 15578 | 15.61% | 2431.7258 | 13146
23 | Cable vehicular calibre # 18 AWG color Rojo | cable vehicular THHN/THWN-2 90 °C CT calibre # 18 AWG Chaqueta exter en color rojo | N/A | N/A | Metro | 26121634 | 1 | 15578 | 15578 | 15.61% | 2431.7258 | 13146
24 | Cable vehicular calibre # 18 AWG color Verde | cable vehicular THHN/THWN-2 90 °C CT calibre # 18 AWG Chaqueta exter en color verde | N/A | N/A | Metro | 26121634 | 1 | 15733 | 15733 | 15.61% | 2455.9213 | 13277
25 | Canaleta lisa 40x60mm | Canaleta lisa Gris 40x60mm | N/A | N/A | Metro | 39131714 | 1 | 91249 | 91249 | 15.61% | 14243.9689 | 77005
26 | Canaleta Ranurada 40x60mm | Canaleta Ranurada Gris 40x60mm | N/A | N/A | Metro | 39131714 | 1 | 59501 | 59501 | 15.61% | 9288.1061 | 50213
27 | Capacitor - Condensador Electrolítico 1000 uF | Capacitor - Condensador Electrolítico 1000 uF 50V THROUGH HOLE | N/A | N/A | Unidad | 32121500 | 1 | 3959 | 3959 | 15.61% | 617.9999 | 3341
28 | Cargador de pilas "AA, AAA, C, D y 9V" | Cargador universal para pilas o baterías recargables AA, AAA, C, D y 9 V de NiCd (níquel-cadmio) y NiMH (níquel-metal). Es muy versátil ya que puede recargar pilas de forma independiente o varias al mismo tiempo. Cuenta con LEDs indicadores de carga que encienden en color rojo y tapa protectora. Alimentación: 100 – 240 Vca 50/60 HZ. Salida: 4 x (1,2 Vcc 150 mA) 2 x (9 Vcc 25 mA). Dimensiones: 19,5 cm de frente x 9,3 cm de alto x 5,1 cm de espesor. Peso: 308 gr | N/A | N/A | Unidad | 26111701 | 1 | 136350 | 136350 | 15.61% | 21284.235 | 115066
29 | Cinta de enmascarar | Cinta de enmascarar de 3/4 de pulgada | N/A | N/A | Unidad | 39121409 | 1 | 8543 | 8543 | 15.61% | 1333.5623 | 7209
30 | Clavija monofásica de caucho | Clavija monofásica de caucho con polo a tierra 15A | N/A | N/A | Unidad | 39121409 | 1 | 9851 | 9851 | 15.61% | 1537.7411 | 8313
31 | Clavijas tetra polares aéreas | Clavijas tetra polares aéreas (juego) de 30 Amp. | N/A | N/A | Unidad | 39121409 | 1 | 12375 | 12375 | 15.61% | 1931.7375 | 10443
32 | Contactor Tripolar - 220V LC1D09 | Contactor Tripolar - 220V LC1D 09 - CONTACTO AUXILIAR 1 N.A. Y 1 N.C - 60 HZ | N/A | N/A | Unidad | 39121409 | 1 | 604687 | 604687 | 15.61% | 94391.6407 | 510295
33 | Contactor tripolar AC3. 1 bobina 110v | Contactor tripolar AC3. 1 bobina 110v a 30 amp + 1 nc + 1 no. montaje en riel DIN incluye bloque de contactos auxiliares. | N/A | N/A | Unidad | 39121529 | 1 | 99470 | 99470 | 15.61% | 15527.267 | 83943
34 | Contactor tripolar AC3. 1 bobina 24VDC | Contactor tripolar AC3. 1 bobina 24VDC a 30 amp + 1 nc + 1 no. montaje en riel DIN incluye bloque de contactos auxiliares. | N/A | N/A | Unidad | 39121529 | 1 | 218225 | 218225 | 15.61% | 34064.9225 | 184160
35 | Desoldador Extractor Profesional De Soldadura De Estaño | Desoldador Extractor Profesional De Soldadura De Estaño | N/A | N/A | Unidad | 23271806 | 1 | 98980 | 98980 | 15.61% | 15450.778 | 83529
36 | Frenos para riel din | Frenos para riel din de 35mm X 7,5mm | N/A | N/A | Unidad | 39131711 | 1 | 9690 | 9690 | 15.61% | 1512.609 | 8177
37 | Funda Termoencogible 10mm de Diametro | Funda Termoencogible 10mm de Diametro | N/A | N/A | Metro | 26121630 | 1 | 10192 | 10192 | 15.61% | 1590.9712 | 8601
38 | Funda Termoencogible 5mm de Diametro | Funda Termoencogible 5mm de Diametro | N/A | N/A | Metro | 26121630 | 1 | 21420 | 21420 | 15.61% | 3343.662 | 18076
39 | Fusible Corto 2A | Fusible Corto 2A a 250VAC | N/A | N/A | Unidad | 39131711 | 1 | 887 | 887 | 15.61% | 138.4607 | 749
40 | Fusible Corto 500mA | Fusible Corto 500mA a 250VAC | N/A | N/A | Unidad | 39121607 | 1 | 1170 | 1170 | 15.61% | 182.637 | 987
41 | Interruptores termo magnéticos 1 polo 10 A. | Interruptores termo magnéticos 1 polo 10 A. | N/A | N/A | Unidad | 44122119 | 1 | 120600 | 120600 | 15.61% | 18825.66 | 101774
42 | Interruptores termo magnéticos 2 polos 10 A. | Interruptores termo magnéticos 2 polos 10 A. | N/A | N/A | Unidad | 44122119 | 1 | 119400 | 119400 | 15.61% | 18638.34 | 100762
43 | Interruptores termo magnéticos 3 polos 10 A. | Interruptores termo magnéticos 3 polos 10 A. | N/A | N/A | Unidad | 44122119 | 1 | 117600 | 117600 | 15.61% | 18357.36 | 99243
44 | Jack Banana (Hembra) | Color Negro 4mm 1000V 32A JACKBR | N/A | N/A | Unidad | 43222642 | 1 | 3546 | 3546 | 15.61% | 553.5306 | 2992
45 | Jack Banana (Hembra) | Color Rojo 4mm 1000V 32A JACKBR | N/A | N/A | Unidad | 43222642 | 1 | 5200 | 5200 | 15.61% | 811.72 | 4388
46 | Kit Cautin Profesional Tipo Lápiz De Temperatura Ajustable | kit Cautin Profesional Tipo Lápiz De Temperatura Ajustable 1 x Juego de 5 puntas intercambiables 1 x Base de Cautín De Alta Durabilidad 1 x Esponja para Base de Cautín 1 x Tramo de estaño 50 cm de 1mm SKU: CAU-KIT3 | N/A | N/A | Otro | 23271806 | 1 | 120600 | 120600 | 15.61% | 18825.66 | 101774
47 | Kit de accesorios para mototool DREMEL 110 piezas | Kit de accesorios para mototool 110 piezas | N/A | N/A | Otro | 27112845 | 1 | 293525 | 293525 | 15.61% | 45819.2525 | 247706
48 | Kit juego Puntas Destornillador, Set de 56 Piezas | Kit juego Puntas Destornillador, Set de 56 Piezas, 55 Puntas y 1 Portapuntas de 48 Puntas de 25mm de Largo y 7 Puntas Destornillador de 75mm de Largo. PuntasPALA, PHILIPS, ESTRELLA POZIDRIVE, TORX,ALLEN, HEXAGONAL. | N/A | N/A | Otro | 39121409 | 1 | 202950 | 202950 | 15.61% | 31680.495 | 171270
49 | Luz piloto de led electrónica de 22mm | Luz piloto de led electrónica de 22mm para 110v/220v color rojo | N/A | N/A | Unidad | 39101600 | 1 | 13325 | 13325 | 15.61% | 2080.0325 | 11245
50 | Luz piloto de led electrónica de 22mm | Luz piloto de led electrónica de 22mm para 110v/220v color verde | N/A | N/A | Unidad | 39101600 | 1 | 12870 | 12870 | 15.61% | 2009.007 | 10861
51 | Manguera de Poliuretano Color Azul | Manguera: Manguera de Poliuretano Color Azul, Tramo de 25 m, Diámetro Exterior 6mm, Diámetro Interior 4mm, para aplicación en sistemas neumáticos. Rango de operación de presión de 0 a 150 psi, Rango de temperatura de operación : 5 a 140 grados F. | N/A | N/A | Metro | 40142002 | 1 | 34300 | 34300 | 15.61% | 5354.23 | 28946
52 | Marquillas plásticas para cable calibre 18 awg | marquillas plásticas para cable calibre 18 awg | N/A | N/A | Unidad | 43211617 | 1 | 38610 | 38610 | 15.61% | 6027.021 | 32583
53 | Mini Pinza Punta Corta Acodada 4,5 Presición - Electronica | Mini Pinza Punta Corta Acodada 4,5 Presición - Electronica | N/A | N/A | Unidad | 23271806 | 1 | 30396 | 30396 | 15.61% | 4744.8156 | 25651
54 | Multimetro Digital Uni-t UT33C+, Temperatura, Tester. | Multimetro Digital Uni-t UT33C+, Temperatura, Tester. | N/A | N/A | Unidad | 41113630 | 1 | 198000 | 198000 | 15.61% | 30907.8 | 167092
55 | Multitoma De 6 Puestos | Multitoma De 6 Puestos 125V 15A Con cable de 1.8 mts de largo, supresor de pico, interruptor de encendido. | N/A | N/A | Unidad | 39121409 | 1 | 28420 | 28420 | 15.61% | 4436.362 | 23984
56 | Paro de emergencia tipo hongo posición NC. | Paro de emergencia tipo hongo posición NC. 230VAC/3A | N/A | N/A | Unidad | 39121633 | 1 | 59590 | 59590 | 15.61% | 9301.999 | 50288
57 | Pasta Para Soldar estaño | Pasta Para Soldar estaño 55gr | N/A | N/A | Unidad | 32121500 | 1 | 19404 | 19404 | 15.61% | 3028.9644 | 16375
58 | Patchcord UTP cat 6A diversos colores | Patchcord UTP cat 6A diversos colores | N/A | N/A | Metro | 43223303 | 1 | 18450 | 18450 | 15.61% | 2880.045 | 15570
59 | Pila AA Recargable 1,5 Voltios | Pila AA Recargable 1,5 Voltios | N/A | N/A | Unidad | 26111701 | 1 | 29623 | 29623 | 15.61% | 4624.1503 | 24999
60 | Pila AAA Recargable 1,5 Voltios | Pila AAA Recargable 1,5 Voltios | N/A | N/A | Unidad | 26111701 | 1 | 29045 | 29045 | 15.61% | 4533.9245 | 24511
61 | Pila Recargable 9VDC Nimh 170 mAh | Pila Recargable 9VDC Nimh 170 mAh | N/A | N/A | Unidad | 26111701 | 1 | 39203 | 39203 | 15.61% | 6119.5883 | 33083
62 | Pinza Alicate Corte Ras 4.5 Black Jack Precisión Electronica | Pinza Alicate Corte Ras 4.5 Black Jack Precisión Electronica | N/A | N/A | Unidad | 23271806 | 1 | 22913 | 22913 | 15.61% | 3576.7193 | 19336
63 | Pinza Pela Cables Automatico o retractil de corte fino | Pinza Pela Cables Automatico o retractil de corte fino | N/A | N/A | Unidad | 23271806 | 1 | 97100 | 97100 | 15.61% | 15157.31 | 81943
64 | Plug jack Banana (Macho) | Plug jack Banana con Tornillo Macho 4mm x 37mm Color negro | N/A | N/A | Unidad | 43222642 | 1 | 2312 | 2312 | 15.61% | 360.9032 | 1951
65 | Plug jack Banana (Macho) | Plug jack Banana con Tornillo Macho 4mm x 37mm Color Rojo | N/A | N/A | Unidad | 43222642 | 1 | 3218 | 3218 | 15.61% | 502.3298 | 2716
66 | Potenciómetro Lineal 10k ohmios | Potenciómetro Lineal 10k ohmios - 15mm - Eje con tuercas y arandela | N/A | N/A | Unidad | 32121603 | 1 | 4433 | 4433 | 15.61% | 691.9913 | 3741
67 | Programador de transmisor para sensores de temperatura | Programador de transmisor para sensores de temperatura RF programmer 2000.35.012 | N/A | N/A | Unidad | 41113646 | 1 | 909034 | 909034 | 15.61% | 141900.2074 | 767134
68 | Protoboard | PROTOBOARD con 840 Terminales: Bloques centrales con 640 Terminales y 2 Buses laterales con 200 Terminales, Dimensiones (mm): 175 x 65 x 10, CAJA POR UNIDAD. 10000 ciclos de inserción. Material plastico ABS de alta calidad | N/A | N/A | Unidad | 32131000 | 1 | 28565 | 28565 | 15.61% | 4458.9965 | 24106
69 | Pulsadores industrial normalmente abiertos NO | Pulsadores industrial normalmente abiertos NO 110 VAC | N/A | N/A | Unidad | 39121522 | 1 | 17533 | 17533 | 15.61% | 2736.9013 | 14796
70 | Pulsadores industrial normalmente cerrado NC | Pulsadores industrial normalmente cerrado NC 110 VAC | N/A | N/A | Unidad | 39121522 | 1 | 19278 | 19278 | 15.61% | 3009.2958 | 16269
71 | Rejillas para tablero de 4 pulgadas | Rejillas para tablero de 4 pulgadas | N/A | N/A | Unidad | 40161532 | 1 | 18223 | 18223 | 15.61% | 2844.6103 | 15378
72 | Relé termico de protección tripolar de 30A- AC3 | Relé termico de protección tripolar de 30A- AC3 | N/A | N/A | Unidad | 39122331 | 1 | 344960 | 344960 | 15.61% | 53848.256 | 291112
73 | Tarjeta relé 3V - 250VAC / 30VDC 10A 4 canales | Tarjeta de 4 canales relé para control de cargas con tarjeta microcontrolador a partir de 3V | N/A | N/A | Unidad | 39122334 | 1 | 38805 | 38805 | 15.61% | 6057.4605 | 32748
74 | Tarjeta relé 5V - 250VAC / 30VDC 10A 4 canales | Tarjeta 4 canales relé para control de cargas con tarjeta microcontrolador a partir de 5V | N/A | N/A | Unidad | 39122331 | 1 | 48510 | 48510 | 15.61% | 7572.411 | 40938
75 | Resistencia 250 ohm DE PRECISIÓN 1/2W | Resistencia 250 ohm DE PRECISIÓN 1/2W | N/A | N/A | Unidad | 32121615 | 1 | 909 | 909 | 15.61% | 141.8949 | 767
76 | Resistencia de carbón de 1kΩ , 1/2W | Resistencia de carbón de 1kΩ , 1/2W | N/A | N/A | Unidad | 32121615 | 1 | 923 | 923 | 15.61% | 144.0803 | 779
77 | Resistor de película de carbono - Resistencia de carbón de 10kΩ , 1/2W | Resistor de película de carbono - Resistencia de carbón de 10kΩ , 1/2W | N/A | N/A | Unidad | 32121615 | 1 | 891 | 891 | 15.61% | 139.0851 | 752
78 | Riel DIN Omega Perforado | Riel DIN Omega Perforado 35x7,5 mm | N/A | N/A | Metro | 39121708 | 1 | 19698 | 19698 | 15.61% | 3074.8578 | 16623
79 | Rollo de cinta aislante negra | Rollo de cinta aislante negra 18mm | N/A | N/A | Unidad | 31201502 | 1 | 8767 | 8767 | 15.61% | 1368.5287 | 7398
80 | Selectores 2 posiciones | Selectores 2 posiciones 3A 240VAC | N/A | N/A | Unidad | 44121634 | 1 | 67620 | 67620 | 15.61% | 10555.482 | 57065
81 | Sensor De Proximidad Capacitivo | Sensor De Proximidad Capacitivo LJC18A3-B-Z/BX NPN, Voltaje de Operación: 6 - 36V DC Corriente de trabajo: 20mA máx. Corriente de salida (carga): 300mA máx. Rango de detección: 1mm a 5mm (real) Salida: Tipo NPN normalmente abierto (NO) (ON:GND / OFF:VCC) Dimensiones: D18mm*L70mm Cuerpo metálico roscado Longitud del cable: 1.80m Indicador de detección: LED rojo Protección: IP67 Frecuencia de refresco: 0.5 Hz Temperatura de trabajo: -25 a 70°C | N/A | N/A | Unidad | 41112411 | 1 | 194805 | 194805 | 15.61% | 30409.0605 | 164396
82 | Sensor de Proximidad Inductivo | Sensor de Proximidad Inductivo LJ12A3-4-Z/BX, Voltaje de Operación: 6 - 36 V DC Consumo corriente: 300 mA Conexión por cable de 3 hilos (VCC, GND, Salida) Tipo de salida: NPN (ON:GND / OFF:VCC) Salida: Normalmente Abierto (NO: Normally Open) Frecuencia de respuesta: 100 Hz Rango de detección: 4mm +-10% Materiales detectables: Hierro/aleaciones de acero Diámetro: 12mm Longitud: 64mm | N/A | N/A | Unidad | 41112411 | 1 | 48510 | 48510 | 15.61% | 7572.411 | 40938
83 | Sensor de Proximidad Infrarrojo | Sensor de Proximidad Infrarrojo Voltaje fuente de alimentación 6 - 36VDC Modelo D3F-DS100C4 NO (NORMALMENTE ABIERTO) Método detección Difuso reflexivo Corriente nominal de salida 300mA Objeto detectable objeto opaco Tiempo detección 1.5ms Fuente de luz LED infrarrojo 660nm Circuitos de protección contra cortocircuitos, sobretensiones, protección de conexión inversa | N/A | N/A | Unidad | 32101633 | 1 | 16218 | 16218 | 15.61% | 2531.6298 | 13686
84 | Sensor De Temperatura 3 Hilos Rtd PT100 | Sensor De Temperatura 3 Hilos Rtd PT100, Rango 0~420ºC, Diámetro del bulbo 6mm, Longitud del bulbo 50mm, Longitud cable 90cm, Cable en PVC. | N/A | N/A | Unidad | 32101638 | 1 | 99586 | 99586 | 15.61% | 15545.3746 | 84041
85 | Sensor de Temperatura LM35 | Sensor de Temperatura LM35 Voltaje de alimentación: 4V ~ 30V Consumo de corriente: < 60 μA típico Rango de Temperatura: -55 °C ~ 150 °C. Salida Lineal de 10 mV/°C Salida Analoga Exactitud de ± 0.5 °C a temperatura ambiente (25 °C), y ± 0.8 °C en el rango completo | N/A | N/A | Unidad | 41111970 | 1 | 29949 | 29949 | 15.61% | 4675.0389 | 25274
86 | Sensor transductor de presión | Sensor transductor de presión, acople rosca 1/2 pulgada, cuerpo industrial rango 0 a 10 Bar | N/A | N/A | Unidad | 41112411 | 1 | 274700 | 274700 | 15.61% | 42880.67 | 231819
87 | Soldadura Kester Libre De Plomo SKLP | Soldadura Kester Libre De Plomo SKLP Aleación de 96.5/100 de estaño, 3/100 de plata y 0.5/100 de cobre Fusión 217°C Peso aproximado 453,5g Serie 331 Diámetro 0.031 ” (0.80 mm) | N/A | N/A | Otro | 23271800 | 1 | 487305 | 487305 | 15.61% | 76068.3105 | 411237
88 | Switch De Red 5 Puertos 10/100/1000Mbps Tp-Link LS1005G SW5-1000 | Switch De Red 5 Puertos 10/100/1000Mbps Tp-Link LS1005G SW5-1000 Estándares y Protocolos IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x Interface Puertos 5 × 10/100 / 1000Mbps, negociación automática, Auto-MDI / MDIX Cantidad de Ventiladores Sin ventilador Fuente de Alimentación Externa Adaptador de corriente externo (salida: 5VDC / 0.6A) Dimensiones (W X D X H) 90 × 72 × 23 mm (3.5 × 2.8 × 0.9 in) Consumo Máximo de energía 3.7W Disipación Máxima de Calor 12.617 BTU/h | N/A | N/A | Unidad | 39112303 | 1 | 88158 | 88158 | 15.61% | 13761.4638 | 74397
89 | Tapas para borneras | Tapas para borneras de 35mm X 7,5mm | N/A | N/A | Unidad | 39131711 | 1 | 49634 | 49634 | 15.61% | 7747.8674 | 41886
90 | Terminales tipo ojo 12awg | Terminales tipo ojo 12awg | N/A | N/A | Unidad | 39121405 | 1 | 1500 | 1500 | 15.61% | 234.15 | 1266
91 | Terminales tipo pin (canutillo) 12 awg. | Terminales tipo pin (canutillo) 12 awg. | N/A | N/A | Unidad | 39121410 | 1 | 3819 | 3819 | 15.61% | 596.1459 | 3223
92 | Terminales tipo pin (canutillo) 18 awg | Terminales tipo pin (canutillo) 18 awg | N/A | N/A | Unidad | 39121405 | 1 | 30447 | 30447 | 15.61% | 4752.7767 | 25694
93 | Termocupla termopar tipo E | Tipo de rosca: M 6 Diámetro de la rosca: 6 mm X 10 mm Interior Aislamiento: Fibra de vidrio Longitud de cable: 1 Mt Rango de Temperatura: - 40 a + 900°c Terminales: 2 hilos | N/A | N/A | Unidad | 41112206 | 1 | 96556 | 96556 | 15.61% | 15072.3916 | 81484
94 | Termocupla termopar tipo J | Tipo de sensor: Termocupla tipo J Clase de sensor: Clase 1 Rango de temperatura: 0 - 450°C Tipo de cabezote: Sin Cabezote Tamaño del bulbo: 3/16" x longitud 10cm Tipo de montaje: Racor 5/16" Tipo de conexión: Fibra de vidrio enmallada 2m | N/A | N/A | Unidad | 41112206 | 1 | 29943 | 29943 | 15.61% | 4674.1023 | 25269
95 | Termocupla termopar tipo K | Tipo de sensor: Termocupla tipo K Clase de sensor: Clase 1 Rango de temperatura: 0 - 450°C Tipo de cabezote: Sin Cabezote Tamaño del bulbo: 3/16" x longitud 10cm Tipo de montaje: Racor 5/16" Tipo de conexión: Fibra de vidrio enmallada 2m | N/A | N/A | Unidad | 41112206 | 1 | 28050 | 28050 | 15.61% | 4378.605 | 23671
96 | Toma Doble 15 Amp 125 V Polo a tierra | Toma Doble 15 Amp 125 V Polo a Tierra Blanca con tapa plástico | N/A | N/A | Unidad | 39131711 | 1 | 11016 | 11016 | 15.61% | 1719.5976 | 9296
97 | Toma USB + Toma P/t 15A-250V Blanco | Toma USB + Toma P/t 15A-250V Blanco | N/A | N/A | Unidad | 39121402 | 1 | 258230 | 258230 | 15.61% | 40309.703 | 217920
98 | Tornillo autorperforante 8 * 9/16 | Tornillo autorperforante 8 * 9/16 | N/A | N/A | Unidad | 31161528 | 1 | 4121 | 4121 | 15.61% | 643.2881 | 3478
99 | Tornillo hexagonal de 1/4 | tornillo hexagonal de 1/4 x 2 con tuerca y arandela en acero | N/A | N/A | Unidad | 39131713 | 1 | 3535 | 3535 | 15.61% | 551.8135 | 2983
100 | Tornillos auto perforantes 1/4 de pulgada | Tornillos autoperforantes de 1/4 pulgadas x 1 arandela acero templado cementado | N/A | N/A | Unidad | 39121708 | 1 | 6138 | 6138 | 15.61% | 958.1418 | 5180
101 | Transformador T- 509 de voltaje | Transformador T- 509 de voltaje Entrada: 115VAC con secundario 6VAC-0-6VAC, 9VAC-0-9VAC, 2A | N/A | N/A | Unidad | 39121001 | 1 | 77805 | 77805 | 15.61% | 12145.3605 | 65660
102 | Transmisor de temperatura | Tipo de accesorio: Transmisor 2000.35.015 Tipo de sensor: RTD Pt-100 ó Ni-100 ó Termocuplas tipo (K, S, R, J, T, N, B, E) Alimentación: 6 - 32VDC Rango de temperatura: Rango programable Salidas analógicas corriente: 4 - 20mADC (2 Hilos) Tipo de cabezote: Grande 88 x 84mm | N/A | N/A | Unidad | 41112105 | 1 | 101490 | 101490 | 15.61% | 15842.589 | 85647
103 | Tubería Conduit IMC de 3/4" | Acero Galvanizado tipo IMC | N/A | N/A | Metro | 39131719 | 1 | 116790 | 116790 | 15.61% | 18230.919 | 98559
104 | Tubería Conduit IMC de 1" | Acero Galvanizado tipo IMC | N/A | N/A | Metro | 39131720 | 1 | 98303 | 98303 | 15.61% | 15345.0983 | 82958
105 | Tubería Conduit IMC de 1/2" | Acero Galvanizado tipo IMC | N/A | N/A | Metro | 39131719 | 1 | 84546 | 84546 | 15.61% | 13197.6306 | 71348
106 | Unidad De Mantenimiento Neumática Integrada | Unidad De Mantenimiento Neumática Integrada Filtro/Regulador y Lubricador 1/4 NPT | N/A | N/A | Unidad | 27131603 | 1 | 640046 | 640046 | 15.61% | 99911.1806 | 540135
107 | Vacuómetro de -30 a 0 inHg (-760 a 0 mmHg) | Indicador de Presión. Caja Fenólica 4.5”. Conexión Vertical 1/2" NPT. doble escala | N/A | N/A | Unidad | 41112403 | 1 | 96038 | 96038 | 15.61% | 14991.5318 | 81046
108 | Válvula de bola en latón de 1/2" | Conexión Hembra - Hembra. Rosca NPT. PMAX:1000 PSI | N/A | N/A | Unidad | 40141600 | 1 | 48758 | 48758 | 15.61% | 7611.1238 | 41147
109 | Válvula de bola en PVC de 1/2" | Conexión Hembra - Hembra. Rosca NPT. PMAX:1000 PSI | N/A | N/A | Unidad | 40141600 | 1 | 19110 | 19110 | 15.61% | 2983.071 | 16127
110 | Válvula de bola neumática de ajuste rápido 6mm | Válvula de bola neumática de ajuste rápido 6mm para manguera de aire | N/A | N/A | Unidad | 27131613 | 1 | 58604 | 58604 | 15.61% | 9148.0844 | 49456
111 | Válvula de Compuerta en Acero al Carbón de 1/2" | Válvula de Compuerta en Acero al Carbón 150 Lbs. conexión Hembra-Hembra. Rosca NPT de 1/2″. | N/A | N/A | Unidad | 40141600 | 1 | 497075 | 497075 | 15.61% | 77593.4075 | 419482
112 | Válvula solenoide de 1/2" | Tamaño: 1/2".Medio de funciomiento: gas. agua. aceite. aire. Patrón de movimiento: Transmisión directa. Tipo: Normalmente cerrada. voltaje 110VAC | N/A | N/A | Unidad | 40141641 | 1 | 218530 | 218530 | 15.61% | 34112.533 | 184417
113 | Yee galvanizada de 1/2" | Yee galvanizada de 1/2" | N/A | N/A | Unidad | 41112219 | 1 | 12500 | 12500 | 15.61% | 1951.25 | 10549
114 | UNO R4 WiFi | Con microprocesador RA4M1 de Renesas con el ESP32-S3 de Espressif, creando una herramienta todo en uno para fabricantes con potencia de procesamiento mejorada y una amplia gama de nuevos periféricos. Con sus capacidades integradas de Wi-Fi® y Bluetooth®, UNO R4 WiFi permite a los creadores aventurarse en posibilidades creativas ilimitadas. | N/A | N/A | Unidad | 32101627 | 1 | 84078 | 84078 | 15.61% | 13124.5758 | 70953
115 | Raspberry | Broadcom BCM2711, Cortex-A72 de cuatro núcleos (ARM v8) SoC de 64 bits @ 1. 5 GHz---4 GB LPDDR4-2400 SDRAM 2. 4 GHz y 5. 0 GHz IEEE 802. LAN inalámbrica 11B/g/n/ac, Bluetooth 5. 0, Gigabit Ethernet de doble verdadero 2 x USB 3. 0 puertos, 2 USB 2. 0 puertos: 2 puertos micro HDMI que soportan resolución de video de hasta 4 Kp60 | N/A | N/A | Unidad | 32101627 | 1 | 488040 | 488040 | 15.61% | 76183.044 | 411857
116 | Tarjeta Embebida ESP8266 | Módulo Esp8266 Nodemcu V3 Ch340g Wifi Lua V3 Arduino | N/A | N/A | Unidad | 32101617 | 1 | 45900 | 45900 | 15.61% | 7164.99 | 38735
117 | Electrovalvula 1/2" | Solenoide 12V | N/A | N/A | Unidad | 40141641 | 1 | 45675 | 45675 | 15.61% | 7129.8675 | 38545
118 | Electrovalvula 1/2" | Solenoide 24V | N/A | N/A | Unidad | 40141641 | 1 | 54725 | 54725 | 15.61% | 8542.5725 | 46182
119 | Electrovalvula 1/2" | Solenoide 120V | N/A | N/A | Unidad | 40141641 | 1 | 64025 | 64025 | 15.61% | 9994.3025 | 54031
120 | Cable UTP | Cable UTP CAT 6 10 m | N/A | N/A | Unidad | 43223303 | 1 | 42117 | 42117 | 15.61% | 6574.4637 | 35543
121 | Ponchadora RJ45 | pinza ponchadora de plug RJ45 | N/A | N/A | Unidad | 27111750 | 1 | 64025 | 64025 | 15.61% | 9994.3025 | 54031
122 | DHT11 | Voltaje de Operación: 3V - 5V DC Rango de medición de temperatura: 0 a 50 °C Precisión de medición de temperatura: ±2.0 °C Resolución Temperatura: 0.1°C Rango de medición de humedad: 20% a 90% RH. Precisión de medición de humedad: 5% RH. Resolución Humedad: 1% RH Tiempo de sensado: 1 seg. Interface digital: Single-bus (bidireccional) Modelo: DHT11 Dimensiones: 16*12*5 mm Peso: 1 gr. Carcasa de plástico celeste | N/A | N/A | Unidad | 41111966 | 1 | 12608 | 12608 | 15.61% | 1968.1088 | 10640
123 | DHT22 | Voltaje de Operación: 3V - 6V DC Rango de medición de temperatura: -40°C a 80 °C Precisión de medición de temperatura: <±0.5 °C Resolución Temperatura: 0.1°C Rango de medición de humedad: De 0 a 100% RH Precisión de medición de humedad: 2% RH Resolución Humedad: 0.1%RH Tiempo de sensado: 2s Interface digital: Single-bus (bidireccional) Modelo: AM2302 Dimensiones: 20*15*8 mm Peso: 3 gr. Carcasa de plástico blanco | N/A | N/A | Unidad | 41111966 | 1 | 28756 | 28756 | 15.61% | 4488.8116 | 24267
124 | Bomba de agua sumergible 3V~6V | Voltaje de operación: 3V – 6V Elevación máxima: 40-110cm / 15.75″-43,4″ Tasa de flujo : 80-120L/H Diámetro de salida del agua: 7.5mm / 0.3″ Diámetro de entrada del agua: 5mm / 0.2″ Diámetro: aprox. 24mm / 0.95″ | N/A | N/A | Unidad | 40151504 | 1 | 19701 | 19701 | 15.61% | 3075.3261 | 16626
125 | tarjeta optoacoplador Tlp 281 - 4 canales | Adaptación de señal de bajo nivel de control de alto nivel. | N/A | N/A | Unidad | 32111700 | 1 | 59202 | 59202 | 15.61% | 9241.4322 | 49961
126 | Motor Electrico trifasico 1hp 1800rpm | Motor Trifásico Potencia: 0.75 kW (1 HP) Frecuencia: 60 Hz Tensión nominal: 220/440 V Rotación nominal: 1755 rpm Corriente nominal: 2.92/1.46 A Grado de protección: IP 55 | N/A | N/A | Unidad | 26101109 | 1 | 2000366 | 2000366 | 15.61% | 312257.1326 | 1688109
127 | Contacto auxiliar temporizador al trabajo | Tipo de retraso: Con retraso Número de contactos: 2 Contactos normalmente abiertos: 1 Contactos normalmente cerrados: 1 Máx. Bloques de contacto (n.º): 1 Montaje: Frontal | N/A | N/A | Unidad | 39121523 | 1 | 275196 | 275196 | 15.61% | 42958.0956 | 232238
128 | Temporizador al trabajo | Alimentación: 100 - 240VAC / 24 - 240VDC Modo de temporización: Al trabajo Tiempo mínimo: 0,3s Tiempo máximo: 3h Salidas de control: 1 relé SPDT + 1 relé SPST Dimensiones: H 48 x W 48mm Base: 8 pines a riel omega | N/A | N/A | Unidad | 39121523 | 1 | 168300 | 168300 | 15.61% | 26271.63 | 142028
129 | Variador de frecuencia 1HP - 220V - 3 fases IN/ OUT | Control Para Motores De Inducción, Motores Con Imanes Permanentes, Motores Síncronos De Reluctancia. Certificaciones Y Estándares: cUL, CE, EAC, RoHs, UL. Protección Para Ambiente Ip20, Temperatura Minima -10°C, Temperatura Maxima 50°C. | N/A | N/A | Unidad | 32151705 | 1 | 1731960 | 1731960 | 15.61% | 270358.956 | 1461601
130 | Controlador Lógico Programable - PLC | Logic module, display PS/I/O: 115 V/230 V/relay 8 DI/4 DO, AI 2,AQ2, memory 200 blocks, modular expandable 230 V AC/DC, | N/A | N/A | Unidad | 32151707 | 1 | 404430 | 404430 | 15.61% | 63131.523 | 341298
131 | Temporizador al reposo | Alimentación: 100 - 120VAC Modo de temporización: Al reposo Tiempo mínimo: 0,05min Tiempo máximo: 10min Salidas de control: 2 relé SPDT Dimensiones: H 48 x W 48mm Base: 8 pines a riel omega | N/A | N/A | Unidad | 39121523 | 1 | 78111 | 78111 | 15.61% | 12193.1271 | 65918
132 | SENSOR NPK DE SUELO LORAWAN-LSNPK01 | CARACTERÍSTICAS: LoRaWAN 1.0.3 Clase A Consumo de energía ultrabajo Monitorear el nitrógeno del suelo Monitorear el fósforo del suelo Monitorear el potasio del suelo Supervisar el nivel de la batería Bandas: CN470 / EU433 / KR920 / US915 / EU868 / AS923 / AU915 / IN865 AT Comandos para cambiar parámetros Transmisiones Uplink periódicamente Transmisiones Downlink para cambiar la configuración Carcasa impermeable IP66 Tasa IP68 para la sonda del sensor Batería de 8500 mAh para uso a largo plazo Frecuencia LoRa 915 MHz | N/A | N/A | Unidad | 41113910 | 1 | 483689 | 483689 | 15.61% | 75503.8529 | 408185
133 | SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO LSE01 LORAWAN EC | LoRaWAN v1.0.3 Clase A Ultra bajo consumo de energía Monitorear la humedad del suelo Monitorear la temperatura del suelo Monitorear la conductividad del suelo Compensación de temperatura para mediciones Bandas: CN470/EU433/KR920/US915/EU868/AS923/AU915/IN865 Comandos AT para cambiar parametros Trasmisión ascendente periódicamente Transmisión descendente para cambiar la configuración Frecuencia LoRa 915 MHz | N/A | N/A | Unidad | 41113910 | 1 | 996365 | 996365 | 15.61% | 155532.5765 | 840832
134 | LSN50V2-S31 SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD LORAWAN | CARACTERÍSTICAS: LoRaWAN v1.0.3 Class A Consumo de batería extremadamente bajo Sonda de temperatura externa SHT31 (longitud de cable por defecto 3 metros). Rango de medida: -40 ºC ~ 80 ºC Alarma de temperatura Comandos AT para configurar parámetros Transmisiones Uplink periódicas Transmisiones Downlink para cambiar configuración ESPECIFICACIONES DEL SENSOR: Sensor de Temperatura: Rango: -40 to + 80°C Precisión: ±0.2 @ 0-90 °C Resolución: 0.01°C Oscilación de largo plazo: <0.03 °C/año Sensor de humedad: Rango: 0 ~ 99.9% RH Precisión: ± 2%RH ( 0 ~ 100%RH) Resolución: 0.01% RH Oscilación de largo plazo: <0.25 %RH/año Frecuencia LoRa 915 MHz | N/A | N/A | Unidad | 41112210 | 1 | 161398 | 161398 | 15.61% | 25194.2278 | 136204
135 | SENSOR DE PH DEL SUELO LORAWAN - LSPH01 | CARACTERÍSTICAS: LoRaWAN 1.0.3 Clase A Consumo de energía ultrabajo Monitorear el pH del suelo con compensación de temperatura Monitorear la temperatura del suelo Monitorear el nivel de la batería Soporte de calibración de pH por el usuario final Bandas: CN470 / EU433 / KR920 / US915 / EU868 / AS923 / AU915 / IN865 AT Comandos para cambiar parámetros Transmisión Uplink periódicamente Transmisión Downlink para cambiar la configuración Carcasa impermeable IP66 Tasa IP68 para la sonda del sensor Batería de 8500 mAh para uso a largo plazo Frecuencia LoRa 915 MHz | N/A | N/A | Unidad | 41113900 | 1 | 268451 | 268451 | 15.61% | 41905.2011 | 226546
136 | WSS-07 PAR (RADIACIÓN FOTOSINTÉTICAMENTE DISPONIBLE) | CARACTERÍSTICAS: El sensor PAR mide la radiación fotosintética disponible de la luz natural de longitud de onda de 400 ~ 700 nm. Cuando la luz de la naturaleza brille en el área de detección, generará una señal basada en la intensidad de la radiación de incidencia. ESPECIFICACIONES: Potencia de entrada: CC 5 ~ 24v Interfaz: RS485 Espectro de respuesta: 400~700nm Rango de medida: 0～2500μmol/m2•s Resolución: 1μmol/m2•s Precisión: ±2% Estabilidad anual: ≤±2% Temperatura de trabajo: -30 ℃ ~ 75 ℃ Humedad de trabajo: 10～90% HR Consumo de energía: 3mA @ 12v Frecuencia LoRa 915 MHz | N/A | N/A | unidad | 46111700 | 1 | 441695 | 441695 | 15.61% | 68948.5895 | 372746
137 | LORA/GPS SHIELD FOR ARDUINO | Tarjeta de expansión LoRa™/GPS para su uso en Arduino Kit de rápida implantación para interesados en desarrollar soluciones LoRa™/GPS. Frecuencia LoRa 915 MHz | N/A | N/A | unidad | 43222600 | 1 | 374434 | 374434 | 15.61% | 58449.1474 | 315985
138 | CONTROLADOR I/O LORA LT-22222-L | CARACTERÍSTICAS: STM32L072CZT6 MCU Chip inalámbrico SX1276/78 LoRa Protocolo LoRaWAN Clase A & Clase C Protocolo LoRa personalizado opcional Bandas: CN470 / EU433 / KR920 / Us915 / EU868 / AS923 / Au915 Comandos AT para cambiar parámetros ESPECIFICACIONES: 2 x Entrada digital ( Bi-direccional) 2 x Salida digital 2 x Salida de Relé (5A@250VAC / 30VDC) 2 x Entradas analógicas de 0~20mA (res:0.01 mA) 2 x Entradas analógicas de 0~30V (res:0.01 v) Entrada de energía 0~24V Frecuencia LoRa 915 MHz | N/A | N/A | Unidad | 41113900 | 1 | 595607 | 595607 | 15.61% | 92974.2527 | 502633
139 | DRAGINO NLMS01 Sensor de Humedad de la hoja NBIoT | El Dragino NLMS01 es un sensor de humedad de hoja NB-IoT para IoT de Agricultura. Está diseñado para medir la humedad de la hoja y la temperatura, para enviar a la plataforma para analizar el estado de la hoja, tales como: riego, hidratación, rocío, congelado. La sonda es IP67 resistente al agua. Frecuencia LoRa 915 MHz | N/A | N/A | Unidad | 41112200 | 1 | 982841 | 982841 | 15.61% | 153421.4801 | 829420
140 | DRAGINO Kit IoT v3 LoRaWAN sin 4G | Contenido del paquete Gateway LPS8v2 LoRaWAN LA66 LoRaWAN Shield para Arduino Adaptador LA66 USB LoRaWAN para PC/Mobile/RPi Sensor de Temperatura & Humedad LED RGB Frecuencia LoRa 915 MHz | N/A | N/A | Unidad | 43222600 | 1 | 1237178 | 1237178 | 15.61% | 193123.4858 | 1044055
141 | DRAGINO SW3L Sensor de flujo G1" / DN25 | Frecuencia LoRa 915 MHz | N/A | N/A | Unidad | 41112500 | 1 | 98490 | 98490 | 15.61% | 15374.289 | 83116
142 | MCF88 Estación Meteorológica LoRaWAN | Temperatura interna y externa y humedad relativa Presión barométrica Lluvia Punto de rocío Sensores de velocidad y dirección del viento (extraíbles) Radiación solar Frecuencia LoRa 915 MHz | N/A | N/A | unidad | 41114400 | 1 | 1188495 | 1188495 | 15.61% | 185524.0695 | 1002971
143 | LORAWAN GATEWAY PARA EXTERIORES | DLOS8 es un gateway LoRa de código abierto para exteriores. Permite crear una red inalámbrica Lora y conectarla a una red IP vía WiFi, Ethernet, 3G o 4G. Frecuencia LoRa 915 MHz | N/A | N/A | Unidad | 41113900 | 1 | 296500 | 296500 | 15.61% | 46283.65 | 250216
144 | Medidor de pH | LAQUAtwin pH 11 Medidor de pH, pH/mV, ±0.1 pH, 2 puntos de calibración Solución de calibración pH4 y pH7 (14 ml) | N/A | N/A | Unidad | 41113900 | 1 | 1590800 | 1590800 | 15.61% | 248323.88 | 1342476
145 | Medidor de conductividad | LAQUAtwin EC11 Medidor de conductividad Rango: EC 0-199 μS/cm, 2.00 - 19.99 mS/cm 2 puntos de calibración Solución de calibración a 1.41 mS/cm y 12.88 mS/cm (14 ml) | N/A | N/A | Unidad | 41113900 | 1 | 14076000 | 14076000 | 15.61% | 2197263.6 | 11878736
146 | Medidor de Sodio | LAQUATwin-Na-11 Medidor de Sodio, rango de medición 3 hasta 9900 ppm Solución de calibración a 150 y 2000 ppm (14 ml) | N/A | N/A | Unidad | 41113900 | 1 | 3488800 | 3488800 | 15.61% | 544601.68 | 2944198
147 | Medidor de Potasio | LAQUATwin-K-11 Medidor de Potasio, rango de medición 4 hasta 9900 ppm Solución de calibración a 150 y 2000 ppm (14 ml) | N/A | N/A | Unidad | 41113900 | 1 | 3136000 | 3136000 | 15.61% | 489529.6 | 2646470
148 | Medidor de Calcio | LAQUATwin-Ca-11 Medidor de Calcio, rango de medición 4 hasta 9900 ppm Solución de calibración a 150 y 2000 ppm (14 ml) | N/A | N/A | Unidad | 41113900 | 1 | 3536150 | 3536150 | 15.61% | 551993.015 | 2984157
149 | Medidor de Nitrato | LAQUATwin-NO3-11 Medidor de Nitrato, rango de medición 6 hasta 9900 ppm Solución de calibración a 150 y 2000 ppm (14 ml) | N/A | N/A | Unidad | 41113900 | 1 | 3999999 | 3999999 | 15.61% | 624399.8439 | 3375599
150 | Maletín | LAQUATwin carrying case Maletín para 6 medidores y sus soluciones | N/A | N/A | Unidad | 41113900 | 1 | 1224000 | 1224000 | 15.61% | 191066.4 | 1032934
151 | Soluciones de calibración | Soluciones de calibración de pH-7 (6*14 ml) | N/A | N/A | Unidad | 41113910 | 1 | 97510 | 97510 | 15.61% | 15221.311 | 82289
152 | Soluciones de calibración | Soluciones de calibración de pH-4 (6*14 ml) | N/A | N/A | Unidad | 41113910 | 1 | 96040 | 96040 | 15.61% | 14991.844 | 81048
153 | Soluciones de calibración | Soluciones de calibración de sodio 2000ppm (6x14ml) | N/A | N/A | Unidad | 41113910 | 1 | 97020 | 97020 | 15.61% | 15144.822 | 81875
154 | Soluciones de calibración | Soluciones de calibración de sodio 150ppm (6x14ml) | N/A | N/A | Unidad | 41113910 | 1 | 99960 | 99960 | 15.61% | 15603.756 | 84356
155 | Soluciones de calibración | Soluciones de calibración de nitrato 2000 ppm (6x14ml) | N/A | N/A | Unidad | 41113910 | 1 | 99470 | 99470 | 15.61% | 15527.267 | 83943
156 | Soluciones de calibración | Soluciones de calibración de nitrato 150 ppm (6x14ml) | N/A | N/A | Unidad | 41113910 | 1 | 99470 | 99470 | 15.61% | 15527.267 | 83943
157 | Soluciones de calibración | Soluciones de calibración de conductividad 12.9 mS/cm (6x14ml) | N/A | N/A | Unidad | 41113910 | 1 | 96040 | 96040 | 15.61% | 14991.844 | 81048
158 | Soluciones de calibración | Soluciones de calibración de conductividad 1.41 mS/cm (6x14ml) | N/A | N/A | Unidad | 41113910 | 1 | 97020 | 97020 | 15.61% | 15144.822 | 81875
159 | Soluciones de calibración | Soluciones de calibración de potasio 2000ppm (6x14ml) | N/A | N/A | Unidad | 41113910 | 1 | 98490 | 98490 | 15.61% | 15374.289 | 83116
160 | Soluciones de calibración | Soluciones de calibración de potasio 150ppm (6x14ml) | N/A | N/A | Unidad | 41113910 | 1 | 86680 | 86680 | 15.61% | 13530.748 | 73149
161 | Soluciones de calibración | Soluciones de calibración de calcio 2000ppm (6x14ml) | N/A | N/A | Unidad | 41113910 | 1 | 163795 | 163795 | 15.61% | 25568.3995 | 138227
162 | Soluciones de calibración | Soluciones de calibración de calcio 150ppm (6x14ml) | N/A | N/A | Unidad | 41113910 | 1 | 96530 | 96530 | 15.61% | 15068.333 | 81462
163 | Fotómetro Portátil de pH y Dureza Total con CAL Check | El HI 97736 es un fotómetro portátil avanzado para la medición de la dureza total y pH en el agua. Este medidor ofrece un sistema óptico superior que utiliza un detector de referencia y filtros de interferencia de banda estrecha para mediciones extremadamente rápidas y repetibles. | N/A | N/A | Unidad | 41113910 | 1 | 3925777 | 3925777 | 15.61% | 612813.7897 | 3312963
164 | Fotómetro Multiparámetro para Análisis de Nutrientes y Medidor de pH | El fotómetro HI83325 de sobremesa calcula 8 parámetros fundamentales sobre la calidad del agua utilizando 9 métodos diferentes. Este fotómetro cuenta con un sistema óptico innovador que utiliza LED, filtros de interferencia de banda estrecha, lentes de enfoque, un fotodetector de silicio para medir la absorbancia y un detector referencial que mantiene una fuente lumínica constante, lo que garantiza que, en cada ocasión, se realicen lecturas fotométricas precisas y repetibles. | N/A | N/A | unidad | 41115300 | 1 | 6566000 | 6566000 | 15.61% | 1024952.6 | 5541047
165 | Tensiómetro agrícola 12" | Tensiómetro agrícola de 3 partes: Un cilindro hueco Una cápsula porosa Y un vacuómetro, que nos permite conocer la tensión en el interior del cilindro | N/A | N/A | Unidad | 41113910 | 1 | 1333333 | 1333333 | 15.61% | 208133.2813 | 1125200
166 | Tensiómetro agrícola 24" | Tensiómetro agrícola de 3 partes: Un cilindro hueco Una cápsula porosa Y un vacuómetro, que nos permite conocer la tensión en el interior del cilindro | N/A | N/A | Unidad | 41113910 | 1 | 1431089 | 1431089 | 15.61% | 223392.9929 | 1207696
167 | Datalogger de Temperatura y humedad ambiental | Portátil USB Temperatura Registrador de Datos, Registrador De Temperatura y Humedad relativa, Medidor de Alta precisión Termómetro PC Instrumento de Conexión UT330B | N/A | N/A | unidad | 41111900 | 1 | 655606 | 655606 | 15.61% | 102340.0966 | 553266
168 | Ph Metro Phmetro Digital Suelo Humedad Tierra Luz Termómetro | 1. Probador de suelo 4 en 1 para plantas y césped 2. Mide la luz solar (9 niveles), la humedad del suelo (5 niveles), el pH del suelo (12 niveles) y la temperatura (° C y ° F) 3. Sonda de 8 pulgadas o 200 mm de largo 4. Apagado automático 5. Examinar la intensidad de la luz del entorno actual. 6. Medidas rápidas y precisas 7. Función de luz de fondo | N/A | N/A | unidad | 41113910 | 1 | 581150 | 581150 | 15.61% | 90717.515 | 490432
169 | LUXÓMETRO | El UT383BT Lux UT383 cuenta con una pantalla LCD retroiluminada que facilita la lectura de los resultados, incluso en condiciones de poca luz. Además, su rango de medición de 0 a 199,900 lux te brinda la capacidad de medir tanto en entornos oscuros como en lugares muy iluminados. | N/A | N/A | unidad | 41115300 | 1 | 201960 | 201960 | 15.61% | 31525.956 | 170434
170 | Medidor De Ph Digital 7 En 1 | pH 7 en 1: el medidor de pH está diseñado con una función 7 en 1, que puede medir el pH (acidez y alcalinidad), la CE (conductividad), el TDS (sólidos disueltos totales), la salinidad (contenido de sal), el S.G, el ORP (potencial de oxidación-reducción) y la temperatura. Rango de pH: 0,00-14,00, pH Resolución: 0,01 a 19,99 mS/cm; 0,01 a 19,99 mS/cm; 0,01 a 19,99 mS/cm; 0,01 a 200. Resolución de 0 mS/cm: 1 uS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm Precisión: más o menos un 2% F.S. Rango de TDS: 0-999 ppm; 1000-9990 ppm; resolución de 10,1 a 100,0 ppt: 1 ppm; 10 ppm; 0,1 ppt. Precisión: más o menos un 2% de sal de FS: 0,01-25,00%; 0-999 ppm; 1000-9990 ppm; resolución de 10,1 a 100,0 ppt: 0,01%; 1 ppm; 10 ppm; 0,1 ppt. Precisión: más o menos un 2% de F.S. S.G. Rango: 1000 -1,222. ORP: -999 mV+999 mV Resolución: Precisión de 1 mV: más o menos 4 mV. Rango de temperatura: 0,1 grados Celsius 60 grados Celsius; 32,1 grados Fahrenheit 140,0 grados Fahrenheit Resolución: 0,1 grados Celsius; 0,1 grados Fahrenheit. Precisión: más o menos 0,5 grados Celsius pH de calibración: 6,86/4,00/9,18 o 7,00/4,00/10,01. EC/TDS/sal: 1413 US/cm; 12,88 mS/cm; 111,8 mS/cm. ORP: 256 mV Factor. TDS: 0,1-3,0 (factor predeterminado 0,5). Compensación de temperatura CE: 0,1-3,0% /grados Celsius (factor predeterminado 2,0%/grados Celsius) BT: móvil BT 5.2 Versión. Retroiluminación: con retroiluminación, compatible con control móvil. Guardar datos de medición: guardar como hoja de Excel. Impresión: compatible con calibración. pH: se pueden ver dos conjuntos de modos de calibración opcionales Los registros de calibración se pueden ver ATC: 0,1 grados Celsius a 60,0 grados Celsius Entorno: 0,1 grados centígrados a 80,0 grados centígrados; humedad relativa máxima del 90%: IP67. Batería: 3 pilas LR44 de 1,5 V Electrodo: reemplazable Tamaño del artículo: 187 * 37 * 37 mm/7,36 * 1,46 pulgadas Peso del artículo: 95 g/3,35 oz Peso del paquete: 175 g/6,17 oz Tamaño del paquete: 23,5 * 8 * 5 cm/9,25 * 3,15 * 1,97 pulgadas Lista de paquetes: 1 * medidor de pH; 5 * Reactivo de pH; 1 * Manual del usuario (inglés) | N/A | N/A | Unidad | 41113910 | 1 | 322875 | 322875 | 15.61% | 50400.7875 | 272474
[9 empty] | 0 | 15.61% | 0 | 0
171 | Sensor de bulbo humedo | Incluye espectrorradiometro, fibra óptica de dos metros. cable, detector de coseno corregido, cable USB, unidad USB con los controladores y el software necesarios (compatible con todos los sistemas operativos Windows de 32 y 64 bits), y bolso bandolera (funciona como estuche de transporte y paquete de mediciones de campo). Una sonda de reflectancia y El estándar de reflectancia está disponible como accesorio. Sensibilidad de la longitud de onda 220 to 1100 nm | N/A | N/A | Unidad | 41112200 | 1 | 100674 | 100674 | 15.61% | 15715.2114 | 84959
172 | Probador De Humedad De Grano Mt16 | proporciona 16 basculas de grano y cuenta con compensacion de temperatura automatica lectura directa de 16 granos cebada, canola, maiz, lino, avena, arroz (2), centeno, sorgo, soja, girasol (2) y trigo (4) cada escala se puede ajustar para que coincida con su ascensor local promedia automaticamente hasta 99 resultados de prueba repetibilidad en el rango normal del grano almacenado dentro del 05% del estandar del horno de aire el circuito capacitivo de mayor frecuencia mejora la precision incluye una robusta maleta de transporte con correa para el hombro garantia de dos anos numero de parte del fabricante 08155 | N/A | N/A | Unidad | 41111900 | 1 | 1744890 | 1744890 | 15.61% | 272377.329 | 1472513
173 | Penetrómetro de bolsillo para suelos | Estuche Suave e Instrucciones Rango: 0 a 4.5 toneladas por Pies cuadrados Artículo: Bolsillo Penetrómetro de Suelos Características: Lecturas rápidas para OSHA Cumplimiento | N/A | N/A | unidad | 41113904 | 1 | 589424 | 589424 | 15.61% | 92009.0864 | 497415
174 | Tanque Colempaques de 1000 Lt | Tanque para sistema de riego presurizado automatizado demostrativo | N/A | N/A | Unidad | 24111800 | 1 | 343478 | 343478 | 15.61% | 53616.9158 | 289861
175 | Tanque Colempaques de 250 Lt | Tanque para sistema de riego presurizado automatizado demostrativo | N/A | N/A | unidad | 24111800 | 1 | 364385 | 364385 | 15.61% | 56880.4985 | 307505
176 | Adaptador macho PVC de 1" | Accessorio para sistema de riego presurizado automatizado demostrativo | N/A | N/A | Unidad | 40141700 | 1 | 2730 | 2730 | 15.61% | 426.153 | 2304
177 | Tubería presión PVC de 1" - RDE 21 | Tubería para sistema de riego presurizado automatizado demostrativo | N/A | N/A | metro | 40183000 | 1 | 34496 | 34496 | 15.61% | 5384.8256 | 29111
178 | Válvula bola PVC Radial de 1" - Lisa | Accessorio para sistema de riego presurizado automatizado demostrativo | N/A | N/A | Unidad | 40141600 | 1 | 43875 | 43875 | 15.61% | 6848.8875 | 37026
179 | Valvula hidraulica solenoide BACCARA de 1" - 24 VAC | Accessorio para sistema de riego presurizado automatizado demostrativo | N/A | N/A | Unidad | 40141600 | 1 | 417075 | 417075 | 15.61% | 65105.4075 | 351970
180 | Codo 90° PVC de 1" | Accessorio para sistema de riego presurizado automatizado demostrativo | N/A | N/A | unidad | 40141700 | 1 | 5655 | 5655 | 15.61% | 882.7455 | 4772
181 | Adaptador Hembra PVC de 1" | Accessorio para sistema de riego presurizado automatizado demostrativo | N/A | N/A | metro | 40183109 | 1 | 4851 | 4851 | 15.61% | 757.2411 | 4094
182 | Filtro de anillos Junior de 1" - 140 mesh | Accessorio para sistema de riego presurizado automatizado demostrativo | N/A | N/A | metro | 40161500 | 1 | 99960 | 99960 | 15.61% | 15603.756 | 84356
183 | Adaptador rápido macho PE de 32 mm x 1" | Accessorio para sistema de riego presurizado automatizado demostrativo | N/A | N/A | unidad | 40183109 | 1 | 8678 | 8678 | 15.61% | 1354.6358 | 7323
184 | Manguera PE de 32 mm | Manguera para sistema de riego presurizado automatizado demostrativo | N/A | N/A | unidad | 40142000 | 1 | 130650 | 130650 | 15.61% | 20394.465 | 110256
185 | Tee rápida PE de 32 mm | Accessorio para sistema de riego presurizado automatizado demostrativo | N/A | N/A | unidad | 40183102 | 1 | 19900 | 19900 | 15.61% | 3106.39 | 16794
186 | Válvula bola PVC Mono Radial de 1" - Roscada Tapón rápido PE de 32 mm | Accessorio para sistema de riego presurizado automatizado demostrativo | N/A | N/A | unidad | 40183100 | 1 | 39501 | 39501 | 15.61% | 6166.1061 | 33335
187 | Arrancador y silleta larga de PVC a PE de 16 mm Manguera PE de 16 mm | Accessorio para sistema de riego presurizado automatizado demostrativo | N/A | N/A | unidad | 40142000 | 1 | 19013 | 19013 | 15.61% | 2967.9293 | 16045
188 | Conector cinta x manguera de 16 mm | Accessorio para sistema de riego presurizado automatizado demostrativo | N/A | N/A | unidad | 40142000 | 1 | 5600 | 5600 | 15.61% | 874.16 | 4726
189 | Línea de Riego de 16 mm calibre 8mil con goteros de 1,0 LPH cada 20 cm | Línea de riego para sistema de riego presurizado automatizado demostrativo | N/A | N/A | unidad | 40142000 | 1 | 807072 | 807072 | 15.61% | 125983.9392 | 681088
190 | Fin de linea de 16 mm | Accessorio para sistema de riego presurizado automatizado demostrativo | N/A | N/A | Unidad | 40141700 | 1 | 4207 | 4207 | 15.61% | 656.7127 | 3550
191 | Inyector Venturi Para Fertilización | Inyector Venturi en 3/4", herramienta para la aplicación de los fertilizantes a través de la línea principal de conducción del sistema de riego, ya sea en tuberías de PVC o mangueras polietileno. | N/A | N/A | Unidad | 21101800 | 1 | 80396 | 80396 | 15.61% | 12549.8156 | 67846
192 | Valvula de pie 1 pulgada en pvc | Accessorio para sistema de riego presurizado automatizado demostrativo | N/A | N/A | Unidad | 40183100 | 1 | 58903 | 58903 | 15.61% | 9194.7583 | 49708
193 | Microaspersor Riego360° Jardines, Hortalizas Frutales, con elevador y manguera | Cantidad por paquete: 20 Microaspersores de 1/8 de pulgada. Medida: Microaspersor 1/8 de pulgada de entrada. Material: Polietileno de alta densidad. Diámetro de alcance: 1,2 a 2,2metros Caudal: 40-120LPH Presión de trabajo: 22 - 44 Psi Angulo de Aspersión: 360° | N/A | N/A | Paquete | 21101500 | 1 | 785553 | 785553 | 15.61% | 122624.8233 | 662928
194 | Manguera Succión Corrugada de 1″ x 6 mts, con adaptadores mavhos y abrazaderas | Manguera por 6 metros, para sistema de riego presurizado automatizado demostrativo | N/A | N/A | Unidad | 40183109 | 1 | 298385 | 298385 | 15.61% | 46577.8985 | 251807
195 | Cable encauchetado AWG 3x10 | Cable para conexión | N/A | N/A | metro | 26121629 | 1 | 27573 | 27573 | 15.61% | 4304.1453 | 23269
196 | Electro bomba hidraúlica de 1 hp, monofásica. | 110 V, 12A | N/A | N/A | Unidad | 40151500 | 1 | 694518 | 694518 | 15.61% | 108414.2598 | 586104
197 | Cámara termográfica infrarroja | Alta resolución 320 x 240. Modelo HTI-19 con 300.000 píxeles mejorados, pantalla a color nítida de 3.2 pulgadas, batería incluida. | N/A | N/A | Unidad | 41115300 | 1 | 1951187 | 1951187 | 15.61% | 304580.2907 | 1646607
198 | Manómetro | Manómetro Glicerina 0 - 100 PSI | N/A | N/A | Unidad | 41112400 | 1 | 34125 | 34125 | 15.61% | 5326.9125 | 28798
199 | Sensor de Oxidación (ORP) Analógico con electrodo de anillo de platino, aislamiento de señal integrado, salidas 4–20 mA y RS-485 | Electrodos de platino; aislamiento galvánico; protección IP68; construcción resistente a ambientes agresivos; consumo < 0,4 W | N/A | N/A | Unidad | 41111900 | 1 | 917375 | 917375 | 15.61% | 143202.2375 | 774173
200 | Sonda de oxígeno disuelto Tipo C | Tipo C; rango 0–20 mg/L; cable 5 m; salidas simultáneas RS-485 y 4–20 mA; capucha fluorescente de aleación de titanio; cuerpo de nylon reforzado | N/A | N/A | Unidad | 41111900 | 1 | 588700 | 588700 | 15.61% | 91896.07 | 496804
201 | Sonda de Conductividad Eléctrica Analógico con rosca NPT 3/4", electrode nylon-grafito composite, anticorrosión | Tipo C; cable de 5 m; alimentación 7–30 V DC; salidas simultáneas 4–20 mA y RS-485; rango EC a definir antes de fabricar | N/A | N/A | Unidad | 41111900 | 1 | 611796 | 611796 | 15.61% | 95501.3556 | 516295
202 | Electrodos de pH con salida RS-485 y 4–20 mA, compensación de temp. | Sensor de vidrio de baja impedancia; certificación IEC 61915; estabilidad térmica dentro de ±0,1 pH; protección IP68 | N/A | N/A | Unidad | 41111900 | 1 | 1978713 | 1978713 | 15.61% | 308877.0993 | 1669836
203 | Estación RTK | Descripción Receptor doble frecuencia L1/L2 de 440 canales GNSS. Multi constelacion recibe las señales: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS y SBAS. Precisión del equipo: Estático postprocesado: Horizontal: 2.5 mm + 1ppm; Vertical: 5 mm + 1ppm. Tiempo real RTK: Horizontal: 8 mm + 1ppm; Vertical: 15 mm + 1ppm. Radio externo de 30W. Conexión Bluetooth. Para aplicaciones de levantamiento y replanteo. Software de oficina para postproceso de datos. Libreta electrónica iHand 30. | N/A | N/A | Unidad | 43222609 | 1 | 38600677 | 38600677 | 15.61% | 6025565.6797 | 32575111
204 | CÁMARA MULTIESPECTRAL | Especificaciones técnicas: Dimensiones: 78 x 58 x 6 mm (largo x ancho x alto) Peso: 146 g (159 g incl. sensor Adap-2-Light) Sensor: CMOS de 1/3“, 4,1 megapíxeles campo de visión: H=38,6° , V=20,5° (con lente estándar con corrección de IR de 8 mm) Resolución de la foto: 16:9, 1344x759 por banda espectral (4 imágenes contenidas en 1 cuadro TIF) Formato de foto: RAW TIF (simple o multicapa seleccionable) Bandas AG estrechas: CWL/FWHM: Azul 430/40 - Verde: 570/30 - Rojo: 660/30 - NIR: 860/20 Tarjeta SD: Micro SDxc, Clase 10 o UHS-3 (64 GB incluidos) | N/A | N/A | Unidad | 41115300 | 1 | 42491119 | 42491119 | 15.61% | 6632863.6759 | 35858255
Firma: ________________________________________
Nombre responsable: LINA TATIANA GARCIA CANO
Nombre de la empresa GRUPO EMPRESARIAL G&G SAS