## Hoja1
ELECTRICIDAD
ELEMENTO / PRODUCTO | [7 empty] | SENA | PROPONENTE
VALOR FINAL CON FACTOR DE AJUSTE
ÍTEM | DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO | IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA | CALIDAD MINIMA | PATRONES DE DESEMPEÑO MIN | UNIDAD DE MEDIDA | CLASIF. CODIGO UNSPSC | CANT. | Valor cotizado Promedio por item | VALOR UNITARIO DE OFERTA INCLUIDO IVA (SI APLICA) | PORCENTAJE MEJORA SUBASTA | VALOR MEJORA | VALOR AJUSTADO CON EL PORCENTAJE DE MEJORA
1 | Riel de fijación | Riel de fijación panel tipo Rail estándar B, 4.15mts | Calidad: Alta | Anticorrosivo: Aleación de aluminio anodizado 6005-T5 + acero inoxdable 304 | Unidad | 30103102 | 1 | 144415 | 144414 | 13.27% | 19163.7378 | 125250
2 | Herraje | Herraje para fijación de panel tipo End Clamp | Calidad: Alta | Anticorrosivo: Aleación de aluminio anodizado 6005-T5 + acero inoxdable 304 | Unidad | 30102306 | 1 | 6367 | 6366 | 13.27% | 844.7682 | 5521
3 | Herraje | Herraje para fijación de panel tipo Mid Clamp | Calidad: Alta | Anticorrosivo: Aleación de aluminio anodizado 6005-T5 + acero inoxdable 304 | Unidad | 30102306 | 1 | 5524 | 5523 | 13.27% | 732.9021 | 4790
4 | Herraje | Herraje para fijación de riel tipo "L- Foot-Kit incluye 2 tormillos M8 x 25 y tuerca de montaje | Calidad: Alta | Anticorrosivo: Aleación de aluminio anodizado 6005-T5 + acero inoxdable 304 | Unidad | 30102306 | 1 | 7988 | 7987 | 13.27% | 1059.8749 | 6927
5 | Herraje | Herraje union riel tipo Rail Conector 15 cms | Calidad: Alta | Anticorrosivo: Aleación de aluminio anodizado 6005-T5 + acero inoxdable 304 | Unidad | 30102306 | 1 | 7439 | 7438 | 13.27% | 987.0226 | 6451
6 | Herraje | Herraje para conexión abrazadera conductiva en riel, Tipo Grounding Lug de 2 cm, Incluye 2 tornillos | Calidad: Alta | Anticorrosivo: Aleación de aluminio anodizado 6005-T5 + acero inoxdable 304 | Unidad | 30102306 | 1 | 6701 | 6700 | 13.27% | 889.09 | 5811
7 | Herraje | Herraje para conexión de continuidad en panel, tipo Grounding Clip de 3cm x 3.3cm | Calidad: Alta | Anticorrosivo: Aleación de aluminio anodizado 6005-T5 + acero inoxdable 304 | Unidad | 30102306 | 1 | 1308 | 1307 | 13.27% | 173.4389 | 1134
8 | Herraje | Herraje base trasera asjustable 10 a 15 grados, incluye 2 tornillos autorroscante M6.3x80mm y tornillo de anclaje M12x100mm | Calidad: Alta | Anticorrosivo: Aleación de aluminio anodizado 6005-T5 + acero inoxdable 304 | Unidad | 30102306 | 1 | 49306 | 49305 | 13.27% | 6542.7735 | 42762
9 | Herraje | Herraje base delantera asjustable 10 a 15 grados, incluye 2 tornillos autorroscante M6.3x80mm y tornillo de anclaje M12x100mm | Calidad: Alta | Anticorrosivo: Aleación de aluminio anodizado 6005-T5 + acero inoxdable 304 | Unidad | 30102306 | 1 | 21688 | 21687 | 13.27% | 2877.8649 | 18809
10 | Conector MC4 | Conector tipo MC4 par (macho-hembra) para cable solar de 4-6 mm2. Tensión nominal TUV 1000V DC/ UL 600V DC, corriente nominal 20A-30A, temsión de prueba 6kV, material de contacto cobre estañado, resistencia de contacto inferior a 0,5 Ohm, grado de protección IP67. Incluye una pieza de conector macho + 1 pieza de conector hembra | Calidad: Alta | Cumplimiento RETIE | Unidad | 39121413 | 1 | 4919 | 4918 | 13.27% | 652.6186 | 4265
11 | Conector MC4 | Conector tipo MC4 par (macho-hembra) para cable solar de 10 mm2. Tensión nominal TUV 1000V DC/ UL 600V DC, corriente nominal 20A-30A, temsión de prueba 6kV, material de contacto cobre estañado, resistencia de contacto inferior a 0,5 Ohm, grado de protección IP67. Incluye una pieza de conector macho + 1 pieza de conector hembra | Calidad: Alta | Cumplimiento RETIE | Unidad | 39121413 | 1 | 13285 | 13284 | 13.27% | 1762.7868 | 11521
12 | Conector MC4 | Conector Mc4 Tipo -S- Para Combiner Box, para cables de 4-6mm2 | Calidad: Alta | Cumplimiento RETIE | Unidad | 39121413 | 1 | 5570 | 5569 | 13.27% | 739.0063 | 4830
13 | Conector MC4 | Conector solar MC4 tipo T rígido- par. Tensión nominal TUV 1000V DC/ UL 600V DC, corriente nominal 20A-30A, tensión de prueba 6kV, material de contacto cobre estañado, resistencia de contacto inferior a 0,5 Ohm, grado de protección IP67, compatible con cable solar 2,5/4,0/6,0 mm2. Incluye una pieza de conector macho + 1 pieza de conector hembra | Calidad: Alta | Cumplimiento RETIE | Unidad | 39121413 | 1 | 23260 | 23259 | 13.27% | 3086.4693 | 20173
14 | Conector MC4 | Conector MC4 Tipo T 3E/1S Rígido - Par. Tensión nominal TUV 1000V DC/ UL 600V DC, corriente nominal 20A-30A, tensión de prueba 6kV, material de contacto cobre estañado, resistencia de contacto inferior a 0,5 Ohm, grado de protección IP67, compatible con cable solar 2,5/4,0/6,0 mm2. Incluye una pieza de conector macho + 1 pieza de conector hembra | Calidad: Alta | Cumplimiento RETIE | Unidad | 39121413 | 1 | 53048 | 53047 | 13.27% | 7039.3369 | 46008
15 | Conector MC4 | Conector MC4 Tipo T 4E/1S Rígido - Par. Tensión nominal TUV 1000V DC/ UL 600V DC, corriente nominal 20A-30A, tensión de prueba 6kV, material de contacto cobre estañado, resistencia de contacto inferior a 0,5 Ohm, grado de protección IP67, compatible con cable solar 2,5/4,0/6,0 mm2. Incluye una pieza de conector macho + 1 pieza de conector hembra | Calidad: Alta | Cumplimiento RETIE | Unidad | 39121413 | 1 | 77420 | 77419 | 13.27% | 10273.5013 | 67145
16 | Conector MC4 | Conector MC4 Tipo Y 1E/2S flexible - Par. Tensión nominal TUV 1000V DC/ UL 600V DC, corriente nominal 20A-30A, tensión de prueba 6kV, material de contacto cobre estañado, resistencia de contacto inferior a 0,5 Ohm, grado de protección IP67, compatible con cable solar 2,5/4,0/6,0 mm2. Incluye una pieza de conector macho + 1 pieza de conector hembra | Calidad: Alta | Cumplimiento RETIE | Unidad | 39121413 | 1 | 20486 | 20485 | 13.27% | 2718.3595 | 17767
17 | Conector MC4 | Conector MC4 Tipo Y 1E/3S flexible - Par. Tensión nominal TUV 1000V DC/ UL 600V DC, corriente nominal 20A-30A, tensión de prueba 6kV, material de contacto cobre estañado, resistencia de contacto inferior a 0,5 Ohm, grado de protección IP67, compatible con cable solar 2,5/4,0/6,0 mm2. Incluye una pieza de conector macho + 1 pieza de conector hembra | Calidad: Alta | Cumplimiento RETIE | Unidad | 39121413 | 1 | 86543 | 86542 | 13.27% | 11484.1234 | 75058
18 | Cable | Cable Solar Fotovoltaico 4 mm2, color negro. Tensión nominal: 1500VDC, diámetro del cable: 2,46mm, espesor nominal de aislamiento (XLPE): 0,7mm, espesor nominal de la cubierta (XLPE): 0,8mm, resistencia máxima del conductor DC a 20°C: 5,09 ohm/km, diámetro total: 5,6mm. Rollo x 100m | Calidad: Alta | certificaciones: RETIE y NTC. TÜV CE 62930 IEC131/EN50618 H1Z2Z2-K | Unidad | 26121546 | 1 | 682426 | 682425 | 13.27% | 90557.7975 | 591867
19 | Cable | Cable Solar Fotovoltaico 4 mm2, color rojo. Tensión nominal: 1500VDC, diámetro del cable: 2,46mm, espesor nominal de aislamiento (XLPE): 0,7mm, espesor nominal de la cubierta (XLPE): 0,8mm, resistencia máxima del conductor DC a 20°C: 5,09 ohm/km, diámetro total: 5,6mm. Rollo x 100m | Calidad: Alta | certificaciones: RETIE y NTC. TÜV CE 62930 IEC131/EN50618 H1Z2Z2-K | Unidad | 26121546 | 1 | 768848 | 768847 | 13.27% | 102025.9969 | 666821
20 | Cable | Cable Solar Fotovoltaico 6 mm2, color negro. Tensión nominal: 1500VDC, diámetro del cable: 3,02mm, espesor nominal de aislamiento (XLPE): 0,7mm, espesor nominal de la cubierta (XLPE): 0,8mm, resistencia máxima del conductor DC a 20°C: 3,39 ohm/km, diámetro total: 6,3mm. Rollo x 100m | Calidad: Alta | certificaciones: RETIE y NTC. TÜV CE 62930 IEC131/EN50618 H1Z2Z2-K | Unidad | 26121546 | 1 | 906164 | 906163 | 13.27% | 120247.8301 | 785915
21 | Cable | Cable Solar Fotovoltaico 6 mm2, color rojo. Tensión nominal: 1500VDC, diámetro del cable: 3,02mm, espesor nominal de aislamiento (XLPE): 0,7mm, espesor nominal de la cubierta (XLPE): 0,8mm, resistencia máxima del conductor DC a 20°C: 3,39 ohm/km, diámetro total: 6,3mm. Rollo x 100m | Calidad: Alta | certificaciones: RETIE y NTC. TÜV CE 62930 IEC131/EN50618 H1Z2Z2-K | Unidad | 26121546 | 1 | 856600 | 856599 | 13.27% | 113670.6873 | 742928
22 | Portafusible | Portafusible para montaje en riel DIN, tipo 10x38. Corriente nominal máxima: 32A, número de polos: 1, tipo de corriente: DC, tensión máxima de operación: 1000VDC, tensión minima de operación: 24V, tensión nominal de aislamiento: 1200VDC, capacidad de interrupción de cortocircuito: 20kA, grado de protección: IP20, capacidad de conexión: 2,5 a 6mm2, tipo de fusible:solar, gPV, 10x38, DC 1000V, interrupting capacity 20kA. | Calidad: Alta | certificaciones: RETIE | Unidad | 39121624 | 1 | 18224 | 18223 | 13.27% | 2418.1921 | 15805
23 | Fusible | Fusible tipo 10x30, 10A. Corriente nominal: 10A, tipo de corriente: DC, tensión máxima de operación: 1000VDC, tensión mínima de operación: 24V, tensión nominal de aislamiento: 1200VDC, capacidad de interrupción de cortocircuito: 20kA. | Calidad: Alta | certificaciones: RETIE | Unidad | 39121609 | 1 | 9422 | 9421 | 13.27% | 1250.1667 | 8171
24 | Fusible | Fusible tipo 10x30, 20A. Corriente nominal: 20A, tipo de corriente: DC, tensión máxima de operación: 1000VDC, tensión mínima de operación: 24V, tensión nominal de aislamiento: 1200VDC, capacidad de interrupción de cortocircuito: 20kA. | Calidad: Alta | certificaciones: RETIE | Unidad | 39121609 | 1 | 9917 | 9916 | 13.27% | 1315.8532 | 8600
25 | Descargador de sobretensiones | Descargador de sobretensiones para sistemas solares fotovoltaícos para montaje en riel DIN, 3p 1000VDC Tipo 2. Open Voltage: 1000/1500V, nominal discharge current In(8/20)uS: 20kA, response time: <25nS | Calidad: Alta | Certificaciones: RETIE, EN 50539-11 | Unidad | 39121634 | 1 | 111965 | 111964 | 13.27% | 14857.6228 | 97106
26 | Cable | Cable de cobre temple suave flexible tipo soldador #4AWG, aislamiento TPE, 600V, 105°C | Calidad: Alta | Certificaciones: RETIE. Normas: NTC 1865, ASTM B-172, BS 638 | Metro | 26121613 |  | 21251 | 21250 | 13.27% | 2819.875 | 18430
27 | Interruptor | Interruptor desconectador de batería DC bloqueable con candado, 275A, 2 posiciones (ON-OFF), tensión DC máxima: 48V, IP66 | Calidad: Alta | certificaciones: RETIE. Norma ISO 8846 | Unidad | 39121633 | 1 | 117628 | 117627 | 13.27% | 15609.1029 | 102018
28 | Interruptor automático | Interruptor termomagnético DC bipolar para montaje en riel DIN, 2x32A, 500V(600V), característica de disparo: B/C, Uimp: 6kV, Icu: 6kA, Ics:6kA, IP40 | Calidad: Alta | certificaciones: RETIE. Normas: EN60947-2, AS/NZS IEC 60974,2:2015 | Unidad | 39121640 | 1 | 58118 | 58117 | 13.27% | 7712.1259 | 50405
29 | Interruptor automático | Interruptor termomagnético DC bipolar para montaje en riel DIN, 2x25A, 500V(600V), característica de disparo: B/C, Uimp: 6kV, Icu: 6kA, Ics:6kA, IP40 | Calidad: Alta | certificaciones: RETIE. Normas: EN60947-2, AS/NZS IEC 60974,2:2015 | Unidad | 39121640 | 1 | 58118 | 58117 | 13.27% | 7712.1259 | 50405
30 | Interruptor automático | Interruptor termomagnético DC bipolar para montaje en riel DIN, 2x20A, 500V(600V), característica de disparo: B/C, Uimp: 6kV, Icu: 6kA, Ics:6kA, IP40 | Calidad: Alta | certificaciones: RETIE. Normas: EN60947-2, AS/NZS IEC 60974,2:2015 | Unidad | 39121640 | 1 | 61845 | 61844 | 13.27% | 8206.6988 | 53637
31 | Interruptor automático de caja moldeada | Interruptor termomagnético de caja moldeada DC bipolar, 2x125A, 500V, característica de disparo: B/C, Uimp: 8kV, Icu: 10kA, Ics:10kA, IP20 | Calidad: Alta | certificaciones: RETIE. Normas: EN60947-2, AS/NZS IEC 60974,2:2015 | Unidad | 39121616 | 1 | 411367 | 411366 | 13.27% | 54588.2682 | 356778
32 | Caja combinadora | Caja combinadora (combiner box) DC 1E/1S. Tecnología de protección: a través de varistor de óxido metálico (MOV), tensión máxima de operación: 1040VDC, corriente nominal de descarga: 20kA. Funciones DPS: clase II, voltaje de funcionamiento contínuo máximo de 1040V y corriente de descarga máxima de 40kA. Características técnicas del seccionador: Estándar aplicable: IEC60947-3, numero de polos: 4, corriente máxima por cadena: 32A, tensión nominal de aislamiento: 1200V, tensión de impulso nominal: 8kV | Calidad: Alta | Normas aplicables: EN50539-11, certificado UL-BR19.1204 | Unidad | 39121306 | 1 | 645709 | 645708 | 13.27% | 85685.4516 | 560023
33 | Aislador eléctrico | Aislador Para Barraje 40mm. Material: BMC (Compuesto de moldeo a granel) rosca y tornillos reforzados zon Zinc, temperatura de funcionamiento: -40°C a 140°C, incluye tornillo | Calidad: Alta | certificaciones: RETIE | Unidad | 32101522 | 1 | 3550 | 3549 | 13.27% | 470.9523 | 3078
34 | Platina | Platina de cobre de 1 x 1/8 (ancho x espesor), longitud: 1m, %cobre: 99,9%, canto redondeado | Calidad: Alta | certificaciones: RETIE. Norma: ASTM B 187 | Unidad | 31231405 | 1 | 155689 | 155688 | 13.27% | 20659.7976 | 135028
35 | Alambre de cobre | Alambre de cobre THHN/THWN-2 90°C CT calibre N° 14 AWG chaqueta externa en color amarillo. Rollo x 100m | Cumplir especificaciones Retie | N/A | M | 60104912 | 1 | 166511 | 166510 | 13.27% | 22095.877 | 144414
36 | Alambre de cobre | Alambre de cobre THHN/THWN-2 90°C CT calibre N° 14 AWG chaqueta externa en color color azul. Rollo x 100m | Cumplir especificaciones Retie | N/A | M | 60104912 | 1 | 149956 | 149955 | 13.27% | 19899.0285 | 130056
37 | Alambre de cobre | Alambre de cobre THHN/THWN-2 90°C CT calibre N° 14 AWG chaqueta externa en color blanco. Rollo x 100m | Cumplir especificaciones Retie | N/A | M | 60104912 | 1 | 149956 | 149955 | 13.27% | 19899.0285 | 130056
38 | Alambre de cobre | Alambre de cobre THHN/THWN-2 90°C CT calibre N° 14 AWG chaqueta externa en color negro. Rollo x 100m | Cumplir especificaciones Retie | N/A | M | 60104912 | 1 | 131919 | 131918 | 13.27% | 17505.5186 | 114412
39 | Alambre de cobre | Alambre de cobre THHN/THWN-2 90°C CT calibre N° 14 AWG chaqueta externa en color rojo. Rollo x 100m | Cumplir especificaciones Retie | N/A | M | 60104912 | 1 | 155263 | 155262 | 13.27% | 20603.2674 | 134659
40 | Alambre de cobre | Alambre de cobre THHN/THWN-2 90°C CT calibre N° 14 AWG chaqueta externa en color verde. Rollo x 100m | N/A | N/A | M | 31201502 | 1 | 149956 | 149955 | 13.27% | 19899.0285 | 130056
41 | Cinta aislante eléctrica de vinilo. | Cinta aislante eléctrica de vinilo, rollo de 19 mm X 20 metros de largo, color negro | Cumplir especificaciones Retie | N/A | ROL | 31201502 | 1 | 3818 | 3817 | 13.27% | 506.5159 | 3310
42 | Cinta aislante eléctrica de vinilo. | Cinta aislante eléctrica de vinilo, rollo de 19 mm X 20 metros de largo, color blanco | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 31201502 |  | 3437 | 3436 | 13.27% | 455.9572 | 2980
43 | Cinta aislante eléctrica de vinilo. | Cinta aislante eléctrica de vinilo, rollo de 19 mm X 20 metros de largo, color verde | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 31201502 |  | 3437 | 3436 | 13.27% | 455.9572 | 2980
44 | Cinta aislante eléctrica de vinilo. | Cinta aislante eléctrica de vinilo, rollo de 19 mm X 20 metros de largo, color amarillo | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 31201502 |  | 3437 | 3436 | 13.27% | 455.9572 | 2980
45 | Cinta aislante eléctrica de vinilo. | Cinta aislante eléctrica de vinilo, rollo de 19 mm X 20 metros de largo, color azul | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 31201502 |  | 3437 | 3436 | 13.27% | 455.9572 | 2980
46 | Cinta aislante eléctrica de vinilo. | Cinta aislante eléctrica de vinilo, rollo de 19 mm X 20 metros de largo, color rojo | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 31201502 |  | 3437 | 3436 | 13.27% | 455.9572 | 2980
47 | Interruptores sencillo | Interruptor sencillo, 120V, 10 A | N/A | N/A | UN | 39121600 | 1 | 7052 | 7051 | 13.27% | 935.6677 | 6115
48 | Interruptor doble | Interruptor doble, 120V, 10 A | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 39121600 |  | 9338 | 9337 | 13.27% | 1239.0199 | 8098
49 | Interruptor triple | Interruptor triple, 250V, 16 A | N/A | N/A | UN | 39121600 | 1 | 14538 | 14537 | 13.27% | 1929.0599 | 12608
50 | Iinterruptor conmutable | Interruptor sencillo de tres vias (conmutable), 127-250V, 10A | N/A | N/A | UN | 39121600 | 1 | 7548 | 7547 | 13.27% | 1001.4869 | 6546
51 | Interruptor conmutable | Interruptor conmutable doble de tres vias conmutable, 110V-250V, 10A | N/A | N/A | UN | 39121600 | 1 | 27635 | 27634 | 13.27% | 3667.0318 | 23967
52 | Conmutador de cuatro vias | Conmutador de 4 vias, 110V-250V, 10A | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 39121600 |  | 50101 | 50100 | 13.27% | 6648.27 | 43452
53 | CABLE DE COBRE | CABLE DE COBRE CALIBRE 18AWG-TW TW 600 V, 60 grados celsius. Rollo x 100 mts, color negro | N/A | N/A | M | 39121435 | 1 | 173540 | 173539 | 13.27% | 23028.6253 | 150510
54 | CABLE DE COBRE | CABLE DE COBRE flexible (vehículo) TW 600 V, 60 grados celsius CALIBRE 14 AWG COLOR AMARILLO. Rollo x 100 mts | N/A | N/A | M | 39121435 | 1 | 204710 | 204709 | 13.27% | 27164.8843 | 177544
55 | CABLE DE COBRE | CABLE DE COBRE flexible (vehículo) TW 600 V, 60 grados celsius CALIBRE 14 AWG COLOR AZUL. Rollo x 100 mts | N/A | N/A | M | 39121435 | 1 | 206085 | 206084 | 13.27% | 27347.3468 | 178737
56 | CABLE DE COBRE | CABLE DE COBRE flexible (vehículo) TW 600 V, 60 grados celsius CALIBRE 14 AWG COLOR ROJO. Rollo x 100 mts | N/A | N/A | M | 39121435 | 1 | 207460 | 207459 | 13.27% | 27529.8093 | 179929
57 | CABLE DE COBRE | CABLE DE COBRE flexible (vehículo) TW 600 V, 60 grados celsius CALIBRE 14 AWG. Rollo x 100 mts, color verde | N/A | N/A | M | 39121435 | 1 | 207772 | 207771 | 13.27% | 27571.2117 | 180200
58 | CABLE DE COBRE | CABLE DE COBRE THW 600 V, CALIBRE 14 AWG, COLOR NEGRO. Rollo x 100 mts | N/A | N/A | M | 39121435 | 1 | 223614 | 223613 | 13.27% | 29673.4451 | 193940
59 | CABLE DE COBRE | CABLE DE COBRE THW 600 V, CALIBRE 14 AWG, COLOR BLANCO. Rollo x 100 mts | N/A | N/A | M | 39121435 | 1 | 204330 | 204329 | 13.27% | 27114.4583 | 177215
60 | Cable multipolar | Cable multipolar (encauchetado) 5 X#12 AWG/THWN | N/A | N/A | M | 39121435 | 1 | 18880 | 18879 | 13.27% | 2505.2433 | 16374
61 | CABLE MONOPOLAR | CABLE MONOPOLAR No 2 awg Nivel de aislamiento 100 y 133%, pantalla cinta de cobre, 5 kV a 46 kV 100 and 133% insulation level, copper tape shield, 5 kV to 46 kV, XLPE Cu 90°C 2AWG 15kV133% | N/A | N/A | M | 39121435 | 1 | 61411 | 61410 | 13.27% | 8149.107 | 53261
62 | Clavija electrica | Clavija electrica 20 Amp 110 Volt con polo a tierra Clavija macho para realizar extensiones | N/A | N/A | UN | 32141108 | 1 | 7289 | 7288 | 13.27% | 967.1176 | 6321
63 | Clavija electrica | Clavija Industrial, 32 Amperios, Protección IP44, Color Rojo, 3 polos + Tierra, Tierra a las 6 horas, 415 - 440 VAC Clavija industrial, Protección IP44, resistente a solidos hasta ø 1mm y salpicaduras de agua desde cualquier dirección. | N/A | IEC 60609 | UN | 32141108 |  | 71123 | 71122 | 13.27% | 9437.8894 | 61684
64 | Tomacorriente industrial | Tomacorriente Industrial de sobreponer, 63 Amperios, Protección IP67, Color Azul, 3 polos + Tierra, Tierra a las 9 horas, 220 VAC Toma Sobreponer, Protección IP67 resistente a polvos e inmersión temporal en agua | N/A | IEC 60609 | UN | 39121402 |  | 407999 | 407998 | 13.27% | 54141.3346 | 353857
65 | Clavija electrica | Clavija Industrial, 63 Amperios, Protección IP67 Color Azul, 3 polos + Neutro + Tierra, Tierra a las 9 horas, 220 VAC Clavija industrial, Protección IP67, resistente a polvos e inmersión temporal en agua. | N/A | IEC 60609 | UN | 32141108 |  | 274804 | 274803 | 13.27% | 36466.3581 | 238337
66 | Tomacorriente industrial | Tomacorriente Industrial de sobreponer, 32 Amperios, Protección IP44, Color Rojo, 3 polos + Tierra, Tierra a las 6 horas, 415 - 440 VAC Toma Sobreponer, Protección IP44, resistente a solidos hasta ø 1mm y salpicaduras de agua desde cualquier dirección. | N/A | IEC 60609 | UN | 39121402 |  | 93995 | 93994 | 13.27% | 12473.0038 | 81521
67 | Bornera | Bornera eléctrica para riel DIN, para cable 20-12AWG. Caja por 10 unidades. Color gris | N/A | N/A | UN | 39121700 |  | 47700 | 47699 | 13.27% | 6329.6573 | 41369
74 | Conduit flexible | Conduit Flexible liquid tight de 1/2" Flexiconduit de coraza liquid tight 1/2" revestimiento de PVC antillama | N/A | N/A | M | 39131706 |  | 5790 | 5789 | 13.27% | 768.2003 | 5021
75 | Conduit flexible | Conduit Flexible liquid tight de 3/4" Flexiconduit de coraza liquid tight 3/4" revestimiento de PVC antillama | N/A | N/A | M | 39131706 |  | 7185 | 7184 | 13.27% | 953.3168 | 6231
76 | Interruptor termomagnetico monopolar | Interruptor termomagnetico 1x15A 600V Enchufable | N/A | N/A | UN | 39122216 | 1 | 12228 | 12227 | 13.27% | 1622.5229 | 10604
77 | Interruptor termomagnetico monopolar | Interruptor termomagnetico 1x20A 600V Enchufable | N/A | N/A | UN | 39122216 | 1 | 15957 | 15956 | 13.27% | 2117.3612 | 13839
78 | Interruptor termomagnético bipolar | Interruptor termomagnetico 2x20A,10kA, Enchufable. Protección de circuitos ramales bifilares | N/A | N/A | UN | 39122200 |  | 58610 | 58609 | 13.27% | 7777.4143 | 50832
79 | Interruptor termomagnético bipolar | Interruptor termomagnetico 3x30A,10kA, Enchufable. Protección de circuitos ramales bifilares | N/A | N/A | UN | 39122200 |  | 66393 | 66392 | 13.27% | 8810.2184 | 57582
80 | Terminal eléctrico aislado | Terminal tubular eléctrico aislado para cable. Caja por 700 unidades: 120 de 0,5mm2, 100 de 0,75mm2, 80 de 1mm2, 100 de 1,5mm2, 100 de 2,5mm2, 100 de 4mm2 y 100 de 6mm2. | N/A | N/A | UN | 39121400 |  | 84016 | 84015 | 13.27% | 11148.7905 | 72866
81 | Conector para empalmes | Conector para empalmes de dos puestos tipo LEVER- NUT para conductores de sección 0,2 a 4mm2 | N/A | N/A | UN | 39121400 |  | 3652 | 3651 | 13.27% | 484.4877 | 3167
82 | Conector para empalmes | Conector para empalmes de tres puestos tipo LEVER- NUT para conductores de sección 0,2 a 4mm2 | N/A | N/A | UN | 39121400 | 1 | 4100 | 4099 | 13.27% | 543.9373 | 3555
83 | Conector para empalmes | Conector para empalmes de cuatro puestos tipo LEVER- NUT para conductores de sección 0,2 a 4mm2 | N/A | N/A | UN | 39121400 |  | 7046 | 7045 | 13.27% | 934.8715 | 6110
84 | Conector para empalmes | Conector para empalmes de cinco puestos tipo LEVER- NUT para conductores de sección 0,2 a 4mm2 | N/A | N/A | UN | 39121400 |  | 7927 | 7926 | 13.27% | 1051.7802 | 6874
85 | Temporizador eléctrico | Temporizador eléctrico a 220 V tiempo de ajuste de 6 a 60 seg Temporizador independiente para instalacion en riel DIN | N/A | N/A | UN | 39121500 | 1 | 43381 | 43380 | 13.27% | 5756.526 | 37623
86 | Tubería Metálica | Tubería Metálica Eléctrica tipo liviano (EMT Conduit) de 3/4 " de Diametro X 3 metros de longitud | Cumplir especificaciones Retie | N/A | UN | 39131719 | 1 | 29654 | 29653 | 13.27% | 3934.9531 | 25718
87 | Cortacircuitos | Cortacircuitos ANSI C37.41-42 15kv 100A-BILL 6C15110C1 Cortacircuitos para tensiones nominales de 15KV | N/A | Fabricados bajo norma ANSI 37,41-42 | UN | 39121600 | 1 | 324350 | 324349 | 13.27% | 43041.1123 | 281308
88 | Bloque de contactos auxiliares | Bloque de Contacto Auxiliar, 2 NO + 2 NC, Terminales de Tornillo. Bloque auxiliar contactor 2 NO + 2 NC | N/A | N/A | UN | 43222806 | 1 | 80293 | 80292 | 13.27% | 10654.7484 | 69637
89 | Cable de cobre multipolar | Cable de cobre multipolar (encuachetado) 3x #12 AWG/THWN | N/A | N/A | M | 39121435 | 1 | 9380 | 9379 | 13.27% | 1244.5933 | 8134
90 | Contactor | CONTACTOR TRIPOLAR AC3 BOBINA 220V A 30 AMP, + 1 NC + 1 NO. Contactos auxiliares 1NA+1NC | N/A | N/A | UN | 39121529 | 1 | 244109 | 244108 | 13.27% | 32393.1316 | 211715
91 | Brocas para metal HSS | Juego De Brocas Acero Rápido HSS 1/16"-1/2", 29 Piezas | Alta calidad | N/A | UN | 27112845 |  | 452495 | 452494 | 13.27% | 60045.9538 | 392448
92 | Brocas para concreto | Juego de Brocas Para Concreto punta de carburo, 5 Piezas: 5/32" , 3/16" , 1/4 ", 3/8 " 1/2 " | Alta calidad | N/A | UN | 27112845 |  | 78045 | 78044 | 13.27% | 10356.4388 | 67688
93 | Remache | Remache POP ciego Caja x 500 piezas, 1/8 " * 1/4" * 25 mm de longitud, aluminio. | Alta calidad | N/A | UN | 31162201 |  | 29245 | 29244 | 13.27% | 3880.6788 | 25363
94 | Marcador termoencogible | Marcador termoencogible. diseño tubular aplastable y termo contraíble para la identificación de cables, ancho 12 mm, largo 50mm, caja x 1000 piezas, color blanco. | N/A | N/A | UN | 39131502 |  | 112650 | 112649 | 13.27% | 14948.5223 | 97700
95 | Marcador Tipo Flecha | Marcador Tipo Flecha. Para la identificación de cables, Longitud: 74mm x 10mm, Superficie de rotulación: 40mm x 7mm | N/A | N/A | UN | 39131504 |  | 1498 | 1497 | 13.27% | 198.6519 | 1298
96 | Pulsador | Pulsador sencillo-color verde. BOTON PULSADOR VERDE 1NA 22mm (Pulsador, retorno por resorte - verde - para marcha) | N/A | N/A | UN | 39122216 |  | 12404 | 12403 | 13.27% | 1645.8781 | 10757
97 | Pulsador | Pulsador sencillo-color rojo. BOTON PULSADOR ROJO 1NC 22mm (Pulsador, retorno por resorte - ROJO - para Paro) | N/A | N/A | UN | 39122216 |  | 12404 | 12403 | 13.27% | 1645.8781 | 10757
98 | Pulsador | Pulsador sencillo-color negro. BOTON PULSADOR NEGRO 1NA 22mm (Pulsador, retorno por resorte) | N/A | N/A | UN | 39122216 |  | 16143 | 16142 | 13.27% | 2142.0434 | 14000
99 | Cautín | Cautín tipo lápiz de 40w. Tensión: 120V, Frecuencia: 60 Hz Capacidad: 40 Watts, Iluminación sobre el punto de aplicación 3 LEDS. Mango ergonómico | N/A | N/A | UN | 23271806 |  | 54495 | 54494 | 13.27% | 7231.3538 | 47263
100 | Soldadura | Soldadura de estaño. Soldadura libre de plomo Posee aleación de soldadura de 99.3 de estaño (Sn) y 0.7 de cobre (Cu) Con 0.8mm de diámetro Pesa 1 libra (453.6g) | N/A | N/A | UN | 31152306 |  | 154633 | 154632 | 13.27% | 20519.6664 | 134112
101 | Amarres plásticos | Amarres Plásticos Abrazadera 2.5mm X 15 Cm Correas X 100 unidades | N/A | N/A | UN | 32121500 |  | 9570 | 9569 | 13.27% | 1269.8063 | 8299
102 | Bornera de seguridad | Socket de seguridad (hembra), para soldar 4mm. Especificaciones: 1000V, Categoría III, 24A con certificación ISO, TUV y UL. Ref SLB4-F. COLORES AMARILLO. Material del cuerpo nylon de alta resistencia PA66, material del conductor latón niquelado, tensión soportada 1000V categoria 4, corriente máxima soportada 32A | N/A | N/A | UN | 46182300 | 1 | 13415 | 13414 | 13.27% | 1780.0378 | 11634
103 | Bornera de seguridad | Socket de seguridad (hembra), para soldar 4mm. Especificaciones: 1000V, Categoría III, 24A con certificación ISO, TUV y UL. Ref SLB4-F. COLORES AZUL. Material del cuerpo nylon de alta resistencia PA66, material del conductor latón niquelado, tensión soportada 1000V categoria 4, corriente máxima soportada 32A | N/A | N/A | UN | 46182300 | 1 | 13415 | 13414 | 13.27% | 1780.0378 | 11634
104 | Bornera de seguridad | Socket de seguridad (hembra), para soldar 4mm. Especificaciones: 1000V, Categoría III, 24A con certificación ISO, TUV y UL. Ref SLB4-F. COLORES ROJO. Material del cuerpo nylon de alta resistencia PA66, material del conductor latón niquelado, tensión soportada 1000V categoria 4, corriente máxima soportada 32A | N/A | N/A | UN | 46182300 | 1 | 13415 | 13414 | 13.27% | 1780.0378 | 11634
105 | Bornera de seguridad | Socket de seguridad (hembra), para soldar 4mm. Especificaciones: 1000V, Categoría III, 24A con certificación ISO, TUV y UL. Ref SLB4-F. COLORES NEGRO. Material del cuerpo nylon de alta resistencia PA66, material del conductor latón niquelado, tensión soportada 1000V categoria 4, corriente máxima soportada 32A | N/A | N/A | UN | 46182300 | 1 | 13415 | 13414 | 13.27% | 1780.0378 | 11634
106 | Bornera de seguridad | Socket de seguridad (hembra), para soldar 4mm. Especificaciones: 1000V, Categoría III, 24A con certificación ISO, TUV y UL. Ref SLB4-F. COLORES VERDE. Material del cuerpo nylon de alta resistencia PA66, material del conductor latón niquelado, tensión soportada 1000V categoria 4, corriente máxima soportada 32A | N/A | N/A | UN | 46182300 | 1 | 13457 | 13456 | 13.27% | 1785.6112 | 11670
107 | Interruptor diferencial | Interruptor diferencial 2 polos 230V 25 A (25ms, 20 mA) | N/A | N/A | UN | 41111900 | 1 | 89650 | 89649 | 13.27% | 11896.4223 | 77753
108 | Tomacorriente GFCI | Tomacorriente doble GFCI 120V, 20A | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 39121402 | 1 | 36967 | 36966 | 13.27% | 4905.3882 | 32061
109 | Tomacorriente común | Tomacorriente doble, 120V, 15A, con polo a tierra. Incluye sus respectivas tapas. | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 39121402 | 1 | 7655 | 7654 | 13.27% | 1015.6858 | 6638
110 | Interruptor termomagnético monopolar | Interruptor termomagnetico AC 1x16A, 600V, 10kA, para montaje en riel | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 41111900 |  | 24255 | 24254 | 13.27% | 3218.5058 | 21035
111 | Interruptor termomagnético monopolar | Interruptor termomagnetico AC 1x25A, 600V, 10kA, para montaje en riel | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 41111900 |  | 21863 | 21862 | 13.27% | 2901.0874 | 18961
112 | Tubo PVC de 1/2" | Tubo PVC conduit rígido de 1/2 " de diámetro x 3 metros de longitud | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 42311700 | 1 | 5517 | 5516 | 13.27% | 731.9732 | 4784
113 | Tubo PVC de 3/4" | Tubo PVC conduit rígido de 3/4 " de diámetro x 3 metros de longitud | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 42311700 |  | 5445 | 5444 | 13.27% | 722.4188 | 4722
114 | Bombilla LED | Bombilla LED luz día de 9W, 100-240V, 50/60Hz, vida útil 15000h L70, Eficacia 89 lm/W | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 39101600 | 1 | 6069 | 6068 | 13.27% | 805.2236 | 5263
115 | Sensor IR de presencia tipo techo | Sensor de presencia de sobre poner cielo/techo 360 grados, 120V/60Hz, carga máxima 1000W, IP-20 | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 44111805 | 1 | 20122 | 20121 | 13.27% | 2670.0567 | 17451
116 | CURVA PVC | Curva Conduit 1/2" PVC tipo pesado | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 44111805 | 1 | 752 | 751 | 13.27% | 99.6577 | 651
117 | CURVA PVC | Curva Conduit 3/4" PVC tipo pesado | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 40183109 | 1 | 1026 | 1025 | 13.27% | 136.0175 | 889
118 | Adaptador terminal | Adaptador terminal conduit PVC de 1/2" | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 40183109 | 1 | 389 | 388 | 13.27% | 51.4876 | 337
119 | Adaptador terminal | Adaptador terminal conduit PVC de 3/4" | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 39121303 | 1 | 516 | 515 | 13.27% | 68.3405 | 447
120 | Caja rectangular plástica | Caja rectangular 2x4 fabricadas en polipropileno, para instalación de accesorios, protección de empalmes y conexiones eléctricas | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 39121303 | 1 | 706 | 705 | 13.27% | 93.5535 | 611
121 | Caja cuadrada plástica | Caja cuadrada 4x4 en polipropileno o PVC | Cumplir especificaciones Retie | N/A | Unidad | 39131714 | 1 | 918 | 917 | 13.27% | 121.6859 | 795
122 | Canaleta | Canaleta ranurada plástica con paredes ranurados con tapa dimensión alto: 40mm, ancho:25 mm, longitud: 3m | Alta | N/A | Unidad | 39131714 | 1 | 36583 | 36582 | 13.27% | 4854.4314 | 31728
123 | Cruceta | Cruceta galvanizada caliente 2,40m x3" x3" x1/4" | Alta | N/A | Unidad | 39131714 |  | 189344 | 189343 | 13.27% | 25125.8161 | 164217
124 | Fusible | Fusible de expulsión de media tensión tipo K, 12A, 15kV | Alta | N/A | Unidad | 39121609 |  | 5820 | 5819 | 13.27% | 772.1813 | 5047
125 | Tablero de distribución | Tablero de distribución monofásico de 8 circuitos, tipo enchufable, 600V, barraje de 75 A. Con barraje para neutro y tierra | RETIE | N/A | Unidad | 39121300 |  | 35000 | 34999 | 13.27% | 4644.3673 | 30355
126 | Tablero de distribución | Tablero de distribución bifásico de 12 circuitos, tipo enchufable, 600V, barraje de 125 A. Con puerta. Con barraje para neutro y tierra | RETIE | N/A | Unidad | 39121110 |  | 152515 | 152514 | 13.27% | 20238.6078 | 132275
127 | Tablero de distribución | Tablero de distribución trifásico de 18 circuitos, tipo enchufable, 600V, barraje de 125 A. Con puerta. Con barraje para neutro y tierra | RETIE | N/A | Unidad | 39121110 |  | 209195 | 209194 | 13.27% | 27760.0438 | 181434
128 | Tablero de distribución | Tablero de distribución trifásico de 18 circuitos, tipo riel, 600V, barraje de 75 A. Con barraje para neutro y tierra | RETIE | N/A | Unidad | 39121110 |  | 154303 | 154302 | 13.27% | 20475.8754 | 133826
129 | Tablero de distribución | Tablero de distribución bifásico de 12 circuitos, tipo riel, 600V, barraje de 75 A. Con barraje para neutro y tierra | RETIE | N/A | Unidad | 39121110 |  | 88116 | 88115 | 13.27% | 11692.8605 | 76422
130 | Tablero de distribución | Tablero de distribución monofásico de 12 circuitos, tipo riel, 600V, barraje de 75 A. Con barraje para neutro y tierra | RETIE | N/A | Unidad | 39121300 |  | 122045 | 122044 | 13.27% | 16195.2388 | 105849
131 | Caja monofasica para medidor | Caja monofásica para medidor de energía antifraude con retie con espacio para pin de corte | RETIE | N/A | Unidad | 39121700 |  | 66110 | 66109 | 13.27% | 8772.6643 | 57336
132 | Caja bifasica para medidor | Caja bifásica para medidor de energía antifraude con retie con espacio para pin de corte | RETIE | N/A | Unidad | 39121700 |  | 65351 | 65350 | 13.27% | 8671.945 | 56678
133 | Caja trifasica para medidor | Caja trifasica para medidor de energía antifraude con retie con espacio para pin de corte | RETIE | N/A | Unidad | 39121700 |  | 143743 | 143742 | 13.27% | 19074.5634 | 124667