## Hoja1
PROCESOS, PETROLEO
ELEMENTO / PRODUCTO | [7 empty] | SENA | PROPONENTE
ÍTEM | DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO | IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA | CALIDAD MINIMA | PATRONES DE DESEMPEÑO MIN | UNIDAD DE MEDIDA | CLASIF. CODIGO UNSPSC | CANT. | Valor cotizado Promedio por item | VALOR UNITARIO DE OFERTA INCLUIDO IVA (SI APLICA)
1 | Respirador Reutilizable de Media Cara | Mascarilla 6200 M. Elastómero Termoplástico, Media Pieza Facial, arnés de cabeza, compatible con filtros y cartuchos de 3M para gases o vapores orgánicos. | ALTA | N/A | UN | 46182003 | 1 | 73300 | 73299 | CUMPLE
2 | Filtros para máscaras de gas. | Cartucho para respirador de media mascarilla 6200 M con enfoque de protección para vapores orgánicos y gases ácidos. Aprobación NIOSH | ALTA | N/A | UN | 46182005 | 1 | 73618 | 73617 | CUMPLE
3 | Solvente (Varsol industrial) | Solvente, liquido incoloro claro con olor característico a petróleo, código UN 1268, Frasco por litro | ALTA | N/A | UN | 12191500 | 1 | 18147 | 18146 | CUMPLE
4 | Mezcla solvente para sales en crudo - ASTM | Mezcla Solvente (sales en crudo) ASTM D 3230 conformado por 63 volúmenes de 1-butanol y 37 volúmenes de alcohol metílico absoluto (anhidro) y 3 mL de agua por cada litro. Frasco por litro | ALTA | N/A | UN | 12191601 | 1 | 221899 | 221898 | CUMPLE
5 | Xileno | Xileno, grado reactivo, pureza mínima según ASTM D 3230, solvente para la determinación de sales en crudo, Frasco por litro | ALTA | N/A | UN | 12191501 | 1 | 182037 | 182036 | CUMPLE
6 | Probeta de Vidrio de 500 ml o cc | Probeta graduada para laboratorio de vidrio clase A, base hexagonal, capacidad de 500 ml, subdivisiones de 10 ml. ISO 4788. Diámetro aproximado de 67 mm, altura aproximada 465 mm. 500 ml | ALTA | N/A | UN | 41121805 | 1 | 203683 | 203682 | CUMPLE
7 | Probeta de plástico transparente de 1000 ml o cc | Probeta graduada para laboratorio de plástico (polipropileno), base hexagonal, capacidad de 1000 ml, subdivisiones de 10 ml en alto relieve. Diámetro aproximado de 69 mm, altura aproximada 440 mm. 500 ml | ALTA | N/A | UN | 41121805 | 1 | 182053 | 182052 | CUMPLE
8 | Termómetro de Vidrio ASTM 12F | con Mercurio con rangos disponibles de -5 a 215 °F. división de escala de 0,5°F, longitud total 415 mm | ALTA | N/A | UN | 41112239 | 1 | 629697 | 629696 | CUMPLE
9 | Termómetro de vidrio ASTM 12C | Termómetro de vidrio con mercurio de rango de temperatura -20 a 102 °C, división de escala de 0,2°C, longitud total 415 mm | ALTA | N/A | UN | 41112239 | 1 | 353819 | 353818 | CUMPLE
10 | Gradilla o Soporte para Pipetas | Soporte para pipetas en diferentes tamaños. Modelo giratorio, con reinicio adicional de punta giratoria para proteger las puntas de pipeta. Apto para todas las pipetas graduadas y de una marca. El borde de la base del soporte ligeramente curvado ayuda a retener líquidos que gotea | ALTA | N/A | UN | 41122801 | 1 | 350913 | 350912 | CUMPLE
11 | Hidrómetro de vidrio ASTM 2H | Hidrómetro de vidrio graduado en unidades de grados API, según ASTM D 1298 y ASTM E100. ASTM 2H con escala de 9 - 21 grados API, con subdivisiones de 0,1 °API, total de longitud 325 a 335 mm, longitud de la escala nominal 125 a 145 mm, diámetro del cuerpo 23 a 27 mm, diámetro del tallo 4,0 mm, calibrado a temperatura estándar de 60°F | ALTA | N/A | UN | 41113024 |  | 339958 | 339957 | CUMPLE
12 | Hidrómetro de vidrio ASTM 3H | Hidrómetro de vidrio graduado en unidades de grados API, según ASTM D 1298 y ASTM E100, ASTM 3H con escala de 19 - 31 grados API, con subdivisiones de 0,1 °API, total de longitud 325 a 335 mm, longitud de la escala nominal 125 a 145 mm, diámetro del cuerpo 23 a 27 mm, diámetro del tallo 4,0 mm, calibrado a temperatura estándar de 60°F | ALTA | N/A | UN | 41113024 | 1 | 340096 | 340095 | CUMPLE
13 | Hidrómetro de vidrio ASTM 4H | Hidrómetro de vidrio graduado en unidades de grados API, según ASTM D 1298 y ASTM E100. ASTM 4H con escala de 29 - 41 grados API, con subdivisiones de 0,1 °API, total de longitud 325 a 335 mm, longitud de la escala nominal 125 a 145 mm, diámetro del cuerpo 23 a 27 mm, diámetro del tallo 4,0 mm, calibrado a temperatura estándar de 60°F | ALTA | N/A | UN | 41113024 | 1 | 352448 | 352447 | CUMPLE
14 | Hidrómetro de vidrio ASTM 5H | Hidrómetro de vidrio graduado en unidades de grados API, según ASTM D 1298 y ASTM E100. ASTM 5H con escala de 39 - 51 grados API, con subdivisiones de 0,1 °API, total de longitud 325 a 335 mm, longitud de la escala nominal 125 a 145 mm, diámetro del cuerpo 23 a 27 mm, diámetro del tallo 4,0 mm, calibrado a temperatura estándar de 60°F | ALTA | N/A | UN | 41113024 | 1 | 353659 | 353658 | CUMPLE
15 | Hidrómetro de vidrio ASTM 6H | Hidrómetro de vidrio graduado en unidades de grados API, según ASTM D 1298 y ASTM E100. ASTM 6H con escala de 49 - 61 grados API, con subdivisiones de 0,1 °API, total de longitud 325 a 335 mm, longitud de la escala nominal 125 a 145 mm, diámetro del cuerpo 23 a 27 mm, diámetro del tallo 4,0 mm, calibrado a temperatura estándar de 60°F | ALTA | N/A | UN | 41113024 | 1 | 323668 | 323667 | CUMPLE
16 | Toalla absorbentes | Rollo de toalla de papel absorbente desechable, rollo de 50 hojas | ALTA | N/A | UN | 47131502 | 1 | 2486 | 2485 | CUMPLE
17 | Kit para control de derrame químico | Kit para control de derrame químicos con: almohadilla absorbente, barrera absorbente, material absorbente biodegradable, paños absorbentes, tapa bocas, monogafas, bolsas rojas industriales, recogedor de plástico, cinta de seguridad (peligro no pase), desengrasante biodesegrasante | ALTA | N/A | UN | 47131905 | 1 | 177840 | 177839 | CUMPLE
18 | Gafas o anteojos de seguridad | Gafas o anteojos de seguridad transparentes que cumpla la norma ANSI Z87.1 | ALTA | N/A | UN | 46181802 | 1 | 12053 | 12052 | CUMPLE
19 | Pipeteador de cremallera de 2 ml | Pipeteador tipo cremallera para pipetas graduadas y volumétricas. Capacidad de 2 ml, color azul, dimensiones 37x19x29 cm | ALTA | N/A | UN | 41121514 | 1 | 50678 | 50677 | CUMPLE
20 | Pipeteador de cremallera de 10 ml | Pipeteador tipo cremallera para pipetas graduadas y volumétricas. Capacidad de 10 ml, color verde, dimensiones 37x19x29 cm | ALTA | N/A | UN | 41121514 | 1 | 52751 | 52750 | CUMPLE
21 | Pipeteador de cremallera de 25 ml | Pipeteador tipo cremallera para pipetas graduadas y volumétricas. Capacidad de 25 ml, color rojo, dimensiones 47x22x36 cm | ALTA | N/A | UN | 41121514 | 1 | 51831 | 51830 | CUMPLE
22 | Pipeta de 2 ml | Pipeta de 2 ml, clase A, dispositivo dispensador de volumen equivalente, capaz de administrar un volumen de 2 ml ± 0,05 ml (consulte la especificación E969 e ISO 648) | ALTA | N/A | UN | 41121510 | 1 | 24062 | 24061 | CUMPLE
23 | Pipeta de 10 ml | Pipeta de 10 ml, clase A, dispositivo dispensador de volumen equivalente, capaz de administrar un volumen de 10 ml ± 0,05 ml (consulte la especificación E969 e ISO 648) para usar en la prueba ASTM D 3230 | ALTA | N/A | UN | 41121510 | 1 | 27981 | 27980 | CUMPLE
24 | Pipeta de 25 ml | Pipeta de 25 ml, clase A, dispositivo dispensador de volumen equivalente, capaz de administrar un volumen de 25 ml ± 0,05 ml (consulte la especificación E969 e ISO 648) para usar en la prueba ASTM D 3230 | ALTA | N/A | UN | 41121510 | 1 | 56655 | 56654 | CUMPLE
25 | Pipeta de 50 ml | Pipeta de 50 ml, clase A, dispositivo dispensador de volumen equivalente, capaz de administrar un volumen de 50 ml ± 0,05 ml (consulte la especificación E969 e ISO 648) para usar en la prueba ASTM D 4007. longitud del tubo de entrega: min 230 mm y max 260 mm diámetro interior en la marca de capacidad: min 4 mm y max 6 mm. Color de banda de código: rojo | ALTA | N/A | UN | 41121510 | 1 | 62365 | 62364 | CUMPLE
26 | Embudo de plástico de laboratorio | Embudo de laboratorio de plástico polipropileno transparente de 100 mm de diámetro y de capacidad aproximada de 200 ml, longitud del vástago entre 80 a 100 mm, y diámetro de salida entre 5 a 8 mm | ALTA | N/A | UN | 41121809 | 1 | 22772 | 22771 | CUMPLE
27 | Probeta de 100 ml con tapón esmerilado | Probeta de vidrio para mezclar de 100ml, clase A, base hexagonal, con graduacion azul o blanca, division de 1,0 ml, boca y tapon esmerilada. ISO 4788 | ALTA | N/A | UN | 41121805 | 1 | 110703 | 110702 | CUMPLE
28 | Etanol (Alcohol industrial 70%) | Solvente, liquido incoloro claro con olor característico, Garrafas de 3,75 litros | ALTA | N/A | Galon | 12191500 | 1 | 38082 | 38081 | CUMPLE
29 | Kit Análisis de agua | Kit Análisis de agua (Cloro DPD, Bromo y pH), maletin con material y reactivos para 100 pruebas como minimo | ALTA | N/A | UN | 41116104 | 1 | 45167 | 45166 | CUMPLE
30 | Kit Análisis de agua | Kit Análisis de agua (Dureza total) | Unidad | N/A | Unidad | 41116104 |  | 909719 | 909718 | CUMPLE
31 | Kit Análisis de agua | Kit Análisis de agua (Hierro) | Unidad | N/A | Unidad | 41116104 |  | 200364 | 200363 | CUMPLE
32 | Picnómetro | Picnometros de 50 mL sin termómetro en vidrio de borosilicato 3.3, ajustado por contenido IN. Temperatura de referencia 20 °C. Calibrado con una precisión de 3 cifras decimales. Con Certificado indivudual incluido. | ALTA | N/A | UN | 41103316 | 1 | 65677 | 65676 | CUMPLE
33 | Medidor portatil de Oxigeno Disuelto | Medidor portatil de oxigeno disuelto DO y temperatura Digital para calidad de aguas, rango de medicion de 0,0-40,0 mg/L DO, impermeable,Porcentaje de saturacion de oxigeno ATC 0,0-300.0% DO, probador Detector de oxígeno de calidad del agua | UNIDAD | N/A | UNIDAD | 41114408 | 1 | 690714 | 690713 | CUMPLE