## Presupuesto
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE FICHA MODELO - PRESUPUESTO
CAPITULO | ITEM | DESCRIPCION | Unidad | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VR. PARCIAL | VALOR TOTAL
| 1.1.1. | Suministro e instalación de luminarias LED 110W CW Flujo luminoso 15400 lm tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 3 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. | Un | 669500 | 44 | 29458000
| 1.1.2. | Suministro e instalación de luminarias Led Hermética 2 X 18W T8 3600lm 6500k tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 2 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. | Un | 361375 | 2 | 722750
| 1.1.3. | Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 3 metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP. | Un | 491000 | 23 | 11293000
| 1.1.4. | Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 2 metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP. | Un | 293000 | 2 | 586000
| 1.1.5. | Suministro e Instalación de puntos eléctricos de iluminación a más de 3 metros de altura incluye Caja octagonal 5 perforaciones ¾" Rawelt, Un tubo metálico EMT de 3/4"x3m, unión EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4", una curva EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, tres abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. | Un | 284600 | 46 | 13091600
| 1.1.6. | Desinstalación de acometidas eléctricas monofásicas, monofásicas bifilares antiguas en calibre número 14,12, 10 awg y, entrega de acometidas antiguas al supervisor del contrato, incluye desinstalación de tubería existente, tableros de distribución, bandeja portacable el item se calcula con los metros líneales de la tubería y bandeja portacable que se desea desinstalar. | M | 138000 | 60 | 8280000
| 1.1.7 | Suministro e instalación de cableado de luminarias, interruptores, puntos de conexión, protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con marcacaciones cumpliendo codigos de colores y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 77000 | 168 | 12936000
| 1.1.8 | Suministro e Instalación de puntos eléctricos para interruptores dobles, incluye interruptor doble, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4", dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. | Un | 364200 | 5 | 1821000
| 1.1.9 | Suministro e Instalación de puntos eléctricos para tomacorrientes dobles, incluye tomacorreinte 120v, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", tres terminales EMT de 3/4", dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. | Un | 394200 | 25 | 9855000
| 1.2.0 | Suministro e instalación de cableado de tomacorrientes, puntos de conexión, protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con marcacaciones cumpliendo codigos de colores y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 71000 | 180 | 12780000
| 1.2.1 | Suministro e instalación de tablero tipo enchufable Trifásico 150A, 24Circuitos con totalizador de de 120A, se debe conectar a la acometida existente, incluye tubo de 2" EMT curva, incluye terminal EMT de 2" y unión EMT de 2", suministro de 10 interruptores tipo enchufables de 1x20A y cuatro protección doble 2x40A para aire acondicionado, incluye todos los accesorios de la instalación | Un | 1614000 | 1 | 1614000
| 1.2.2 | Suministro e instalación de cableado de aires acondicionados, en Cable 8 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 1", incluye fases, tierra cable, tubería EMT de 1" , con marcacaciones cumpliendo codigos de colores, cuatro uniones EMT 1", tres terminales EMT de 1", dos curvas EMT de 1", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. | M | 141533 | 100 | 14153300
|  | SUBTOTAL CAPITULO |  |  |  | 116590650
|  | COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  |  | 116590650
|  |  | ADM | 10% |  |  | 11659065
|  | A.I.U. | IMP | 5% |  |  | 5829532.5
|  |  | U | 5% |  |  | 5829532.5
0
|  | TOTAL A.U. |  | 20% |  |  | 23318130
COSTO DIRECTO + A.I.U.
|  | I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD |  | 19% |  |  | 1289109
|  | COSTO TOTAL |  |  |  | 0 | 139908780
ELABORO | Ingeniero civil-Contratista Regional Huila |  | ELABORÓ | Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO
FECHA |  |  | FECHA | 28/04/2026 M.P. QN205-86289

## Lista APUs ELECTRICO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)
OBRA:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Item: | Nombre APU: |  |  | UND: |  | Fecha: | 2026-02-18
1.1.1 | Suministro e instalación de luminarias SYLVANIA P28388 - LED HIGH BAY HBL3 110W CW Flujo luminoso 15400 lm tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 4 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. |  |  | Un | 1 |  |  | RENDIMIENTO DE MATERIAL
No. | MATERIALES | UN | CANTIDAD | DESP | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL MATER. | TOTALES |  | Nombre de Proveedor | IVA | Total |  |  |  | Sección
1 | de luminarias SYLVANIA P28388 - LED HIGH BAY HBL3 110W CW | Un | 1 |  | 460000 | 460000 |  |  | 0 | 0 | 0 | $ | 1.25 | UND | 1 | Un | 0 | 0 | $
2 | Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos | m | 2 | 1.25 | 13000 | 32500 | [5 empty] | UND |  | Un |  |  |  |  | Un
3 | Prensaestopa de 3/4" | Un | 1 |  | 3000 | 3000
4
5
6
7
8
9
10
11 | [5 empty] | 0 | 495500 | RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA
No. | MANO DE OBRA | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO | SUB.TOTAL M.OBRA. | TOTALES | Suministro e instalación de luminarias SYLVANIA P28388 - LED HIGH BAY HBL3 110W CW Flujo luminoso 15400 lm tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 4 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. |  |  |  | CANTIDAD APU | UNIDAD APU
1 | Cuadrilla de dos electricista | Jornal | 0.4 |  | 300000 | 120000 | [5 empty] | 1 | Un
2
3 | [8 empty] | Suministro e instalación de luminarias SYLVANIA P28388 - LED HIGH BAY HBL3 110W CW Flujo luminoso 15400 lm tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 4 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. |  | TIEMPO |  | Rendimiento por tiempo por hora |  | Total cantidad * veces en una hora
4 | [6 empty] | 120000 |  | 1 | Un | 240 | minutos | 0.01 | Veces | 0.01 | Un
No. | EQUIPOS Y TRANSPORTE | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL | TOTALES | [6 empty] | total 1 hora |  | hH
1 | Herramienta menor / cuadrilla | Día | 0.2 |  |  | 24000
2 | Transporte | Un | 1 |  | 30000 | 30000 |  |  | Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día
3 | [8 empty] | 100 | hH | 8 | hH
4 | [6 empty] | 54000 |  | 1 | Un | x | 0.08 | Un | En un día de 8 horas
| VALOR TOTAL APU (Sin AIU) | [5 empty] | 669500
[9 empty] | Distancia recorrido |  | NVA - CAMPOALEGRE |  | 5 | KM
Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO
M.P. QN205-86289
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)
OBRA:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Item: | Nombre APU: |  |  | UND: |  | Fecha:
1.1.2 | Suministro e instalación de luminarias Led Hermética 2 X 18W T8 3600lm 6500k tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 2 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. |  |  | Un |  |  |  | RENDIMIENTO DE MATERIAL
No. | MATERIALES | UN | CANTIDAD | DESP | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL MATER. | TOTALES |  | Nombre de Proveedor | IVA | Total |  |  |  | Sección
1 | luminarias Led Hermética 2 X 18W T8 3600lm 6500k tensión de trabajo 100-277 V | Un | 1 |  | 160000 | 160000 |  |  | 0 | 0 | 0 | $ | 1.25 | UND | 1 | Un | 0 | 0 | $
2 | Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos | m | 1.5 | 1.25 | 13000 | 24375 | [5 empty] | UND |  | Un |  |  |  |  | Un
3 | Prensaestopa de 3/4" | Un | 1 |  | 3000 | 3000
4
5
6
7
8
9
10
11 | [6 empty] | 187375 | RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA
No. | MANO DE OBRA | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO | SUB.TOTAL M.OBRA. | TOTALES | Suministro e instalación de luminarias Led Hermética 2 X 18W T8 3600lm 6500k tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 2 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. |  |  |  | CANTIDAD APU | UNIDAD APU
1 | Cuadrilla de dos electricista | Jornal | 0.4 |  | 300000 | 120000 | [5 empty] | 1 | Un
2
3 | [8 empty] | Suministro e instalación de luminarias Led Hermética 2 X 18W T8 3600lm 6500k tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 2 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halogenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. |  | TIEMPO |  | Rendimiento por tiempo por hora |  | Total cantidad * veces en una hora
4 | [6 empty] | 120000 |  | 1 | Un | 600 | minutos | 0.01 | Veces | 0.01 | Un
No. | EQUIPOS Y TRANSPORTE | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL | TOTALES | [6 empty] | total 1 hora |  | hH
1 | Herramienta menor / cuadrilla | Día | 0.2 |  |  | 24000
2 | Transporte | Un | 1 |  | 30000 | 30000 |  |  | Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día
3 | [8 empty] | 100 | hH | 8 | hH
4 | [6 empty] | 54000 |  | 1 | Un | x | 0.08 | Un | En un día de 8 horas
| VALOR TOTAL APU (Sin AIU) | [5 empty] | 361375
[9 empty] | Distancia recorrido |  |  |  | 5 | KM
Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO
M.P. QN205-86289
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)
OBRA:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Item: | Nombre APU: |  |  | UND: |  | Fecha:
1.1.3 | Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 3 metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP. |  |  | Un |  |  |  | RENDIMIENTO DE MATERIAL
No. | MATERIALES | UN | CANTIDAD | DESP | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL MATER. | TOTALES |  | Nombre de Proveedor | IVA | Total |  |  |  | Sección
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | $ | 1.25 | UND | 1 | Un | 0 | 0 | $
2 | [11 empty] | UND |  | Un |  |  |  |  | Un
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0 | RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA
No. | MANO DE OBRA | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO | SUB.TOTAL M.OBRA. | TOTALES | Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 3 metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP. |  |  |  | CANTIDAD APU | UNIDAD APU
1 | Cuadrilla de dos electricista | Jornal | 0.6 |  | 300000 | 180000 | [5 empty] | 1 | Un
2 | Instalación de andamios | Jornal | 0.6 |  | 300000 | 180000
3 | [8 empty] | Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 3 metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP. |  | TIEMPO |  | Rendimiento por tiempo por hora |  | Total cantidad * veces en una hora
4 | [6 empty] | 360000 |  | 1 | Un | 60 | minutos | 0.01 | Veces | 0.01 | Un
No. | EQUIPOS Y TRANSPORTE | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL | TOTALES | [6 empty] | total 1 hora |  | hH
1 | Herramienta menor / cuadrilla | Día | 0.1 |  |  | 36000
2 | Transporte | Un | 1 |  | 5000 | 5000 |  |  | Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día
3 | andamio certificado | Un | 0.3 |  | 300000 | 90000 |  |  | 100 | hH | 8 | hH
4 | [6 empty] | 131000 |  | 1 | Un | x | 0.08 | Un | En un día de 8 horas
| VALOR TOTAL APU (Sin AIU) | [5 empty] | 491000
[9 empty] | Distancia recorrido |  |  |  | 5 | KM
Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO
M.P. QN205-86289
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)
OBRA:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Item: | Nombre APU: |  |  | UND: |  | Fecha:
1.1.4 | Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 2 metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP. |  |  | Un |  |  |  | RENDIMIENTO DE MATERIAL
No. | MATERIALES | UN | CANTIDAD | DESP | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL MATER. | TOTALES |  | Nombre de Proveedor | IVA | Total |  |  |  | Sección
1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | $ | 1.25 | UND | 1 | Un | 0 | 0 | $
2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | UND |  | Un |  |  |  |  | Un
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0 | RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA
No. | MANO DE OBRA | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO | SUB.TOTAL M.OBRA. | TOTALES | Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 2 metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP. |  |  |  | CANTIDAD APU | UNIDAD APU
1 | Cuadrilla de dos electricista | Jornal | 0.6 |  | 300000 | 180000 | [5 empty] | 1 | Un
2
3 | [8 empty] | Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 2 metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP. |  | TIEMPO |  | Rendimiento por tiempo por hora |  | Total cantidad * veces en una hora
4 | [6 empty] | 180000 |  | 1 | Un | 420 | minutos | 0.02 | Veces | 0.02 | Un
No. | EQUIPOS Y TRANSPORTE | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL | TOTALES | [6 empty] | total 1 hora |  | hH
1 | Herramienta menor / cuadrilla | Día | 0.1 |  |  | 18000
2 | Transporte | Un | 1 |  | 5000 | 5000 |  |  | Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día
3 | andamio certificado | Un | 0.3 |  | 300000 | 90000 |  |  | 50 | hH | 8 | hH
4 | [6 empty] | 113000 |  | 1 | Un | x | 0.16 | Un | En un día de 8 horas
| VALOR TOTAL APU (Sin AIU) | [5 empty] | 293000
[9 empty] | Distancia recorrido |  |  |  | 5 | KM
Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO
M.P. QN205-86289
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)
OBRA:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Item: | Nombre APU: |  |  | UND: |  | Fecha: | 2026-02-18
1.1.5 | Instalación de puntos eléctricos de iluminación a más de 3 metros de altura incluye Caja octagonal 5 perforaciones ¾" Rawelt, Un tubo metálico EMT de 3/4", unión EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4", una curva EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, tres abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. |  |  | Un | 1 |  |  | RENDIMIENTO DE MATERIAL
No. | } | UN | CANTIDAD | DESP | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL MATER. | TOTALES |  | Nombre de Proveedor | IVA | Total |  |  |  | Sección
1 | Caja octagonal 5 perforaciones ¾" Rawelt | Un | 1 |  | 18000 | 18000 |  |  | 0 | 0 | 0 | $ | 1.25 | UND | 1 | Un | 0 | 0 | $
2 | tubo metálico EMT de 3/4", | Un | 1 |  | 25000 | 25000 | [5 empty] | UND |  | Un |  |  |  |  | Un
3 | unión EMT 3/4" | Un | 3 |  | 3000 | 9000
4 | terminales EMT de 3/4" | Un | 2 |  | 2500 | 5000
5 | curva EMT de 3/4" | Un | 1 |  | 7000 | 7000
6 | Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm | Un | 1 |  | 7000 | 7000
7 | abrazadera unistrut 3/4 " | Un | 3 |  | 1200 | 3600
8 | Tornillo 5/8" con doble tuerca | Un | 6 |  | 6000 | 36000
9
10
11 | [5 empty] | 0 | 110600 | RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA
No. | MANO DE OBRA | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO | SUB.TOTAL M.OBRA. | TOTALES | Instalación de puntos eléctricos de iluminación a más de 3 metros de altura incluye Caja octagonal 5 perforaciones ¾" Rawelt, Un tubo metálico EMT de 3/4", unión EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4", una curva EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, tres abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. |  |  |  | CANTIDAD APU | UNIDAD APU
1 | Cuadrilla de dos electricista | Jornal | 0.4 |  | 300000 | 120000 | [5 empty] | 1 | Un
2
3 | [8 empty] | Instalación de puntos eléctricos de iluminación a más de 3 metros de altura incluye Caja octagonal 5 perforaciones ¾" Rawelt, Un tubo metálico EMT de 3/4", unión EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4", una curva EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, tres abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. |  | TIEMPO |  | Rendimiento por tiempo por hora |  | Total cantidad * veces en una hora
4 | [6 empty] | 120000 |  | 1 | Un | 240 | minutos | 0.01 | Veces | 0.01 | Un
No. | EQUIPOS Y TRANSPORTE | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL | TOTALES | [6 empty] | total 1 hora |  | hH
1 | Herramienta menor / cuadrilla | Día | 0.2 |  |  | 24000
2 | Transporte | Un | 1 |  | 30000 | 30000 |  |  | Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día
3 | [8 empty] | 100 | hH | 8 | hH
4 | [6 empty] | 54000 |  | 1 | Un | x | 0.08 | Un | En un día de 8 horas
| VALOR TOTAL APU (Sin AIU) | [5 empty] | 284600
[9 empty] | Distancia recorrido |  |  |  | 5 | KM
Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO
M.P. QN205-86289
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)
OBRA:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Item: | Nombre APU: |  |  | UND: |  | Fecha:
1.1.6 | Desinstalación de acometidas eléctricas monofásicas, monofásicas bifilares y trifásicas antiguas en calibre número 14,12, 10 awg y 8 awg, entrega de acometidas antiguas al supervisor del contrato, incluye desinstalación de tubería existente, tableros de distribución, bandeja portacable el item se calcula con los metros líneales de la tubería y bandeja portacable que se desea desinstalar. |  |  | ml |  |  |  | RENDIMIENTO DE MATERIAL
No. | MATERIALES | UN | CANTIDAD | DESP | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL MATER. | TOTALES |  | Nombre de Proveedor | IVA | Total |  |  |  | Sección
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | $ | 1.25 | UND | 1 | ml | 0 | 0 | $
2 | [11 empty] | UND |  | ml |  |  |  |  | ml
3
4
5
6
7
8
9
10
11 | [6 empty] | 0 | RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA
No. | MANO DE OBRA | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO | SUB.TOTAL M.OBRA. | TOTALES | Desinstalación de acometidas eléctricas monofásicas, monofásicas bifilares y trifásicas antiguas en calibre número 14,12, 10 awg y 8 awg, entrega de acometidas antiguas al supervisor del contrato, incluye desinstalación de tubería existente, tableros de distribución, bandeja portacable el item se calcula con los metros líneales de la tubería y bandeja portacable que se desea desinstalar. |  |  |  | CANTIDAD APU | UNIDAD APU
1 | Cuadrilla de dos electricista | Jornal | 0.3 |  | 300000 | 90000 | [5 empty] | 1 | ml
2
3 | [8 empty] | Desinstalación de acometidas eléctricas monofásicas, monofásicas bifilares y trifásicas antiguas en calibre número 14,12, 10 awg y 8 awg, entrega de acometidas antiguas al supervisor del contrato, incluye desinstalación de tubería existente, tableros de distribución, bandeja portacable el item se calcula con los metros líneales de la tubería y bandeja portacable que se desea desinstalar. |  | TIEMPO |  | Rendimiento por tiempo por hora |  | Total cantidad * veces en una hora
4 | [6 empty] | 90000 |  | 1 | ml | 600 | minutos | 0.01 | Veces | 0.01 | ml
No. | EQUIPOS Y TRANSPORTE | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL | TOTALES | [6 empty] | total 1 hora |  | hH
1 | Herramienta menor / cuadrilla | Día | 0.2 |  |  | 18000
2 | Transporte | Un | 1 |  | 30000 | 30000 |  |  | Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día
3 | [8 empty] | 100 | hH | 8 | hH
4 | [6 empty] | 48000 |  | 1 | ml | x | 0.08 | ml | En un día de 8 horas
| VALOR TOTAL APU (Sin AIU) | [5 empty] | 138000
[9 empty] | Distancia recorrido |  |  |  | 5 | KM
Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO
M.P. QN205-86289
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)
OBRA:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Item: | Nombre APU: |  |  | UND: |  | Fecha:
1.1.7 | instalación de cableado de luminarias, interruptores, puntos de conexión, protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con marcacaciones cumpliendo codigos de colores y accesorios para su correcta instalación. |  |  | ml |  |  |  | RENDIMIENTO DE MATERIAL
No. | MATERIALES | UN | CANTIDAD | DESP | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL MATER. | TOTALES |  | Nombre de Proveedor | IVA | Total |  |  |  | Sección
1 | Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos color rojo, amarillo o azul | ml | 1 |  | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | $ | 1.25 | UND | 1 | ml | 0 | 0 | $
2 | Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos color blanco | ml | 1 |  | 6000 | 6000 | [5 empty] | UND |  | ml |  |  |  |  | ml
3 | Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos color verde | ml | 1 |  | 6000 | 6000
4 | Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos color negro | ml | 1 |  | 6000 | 6000
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0 | 24000 | RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA
No. | MANO DE OBRA | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO | SUB.TOTAL M.OBRA. | TOTALES | instalación de cableado de luminarias, interruptores, puntos de conexión, protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con marcacaciones cumpliendo codigos de colores y accesorios para su correcta instalación. |  |  |  | CANTIDAD APU | UNIDAD APU
1 | Cuadrilla de dos electricista | Jornal | 0.05 |  | 300000 | 15000 | [5 empty] | 1 | ml
2 | Instalación de andamios | Jornal | 0.05 |  | 300000 | 15000
3 | [8 empty] | instalación de cableado de luminarias, interruptores, puntos de conexión, protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con marcacaciones cumpliendo codigos de colores y accesorios para su correcta instalación. |  | TIEMPO |  | Rendimiento por tiempo por hora |  | Total cantidad * veces en una hora
4 | [6 empty] | 30000 |  | 1 | ml | 60 | minutos | 0.01 | Veces | 0.01 | ml
No. | EQUIPOS Y TRANSPORTE | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL | TOTALES | [6 empty] | total 1 hora |  | hH
1 | Herramienta menor / cuadrilla | Día | 0.1 |  |  | 3000
2 | Transporte | Un | 1 |  | 5000 | 5000 |  |  | Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día
3 | andamio certificado | Un | 0.05 |  | 300000 | 15000 |  |  | 100 | hH | 8 | hH
4 | [6 empty] | 23000 |  | 1 | ml | x | 0.08 | ml | En un día de 8 horas
| VALOR TOTAL APU (Sin AIU) | [5 empty] | 77000
[9 empty] | Distancia recorrido |  |  |  | 5 | KM
Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO
M.P. QN205-86289
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)
OBRA:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Item: | Nombre APU: |  |  | UND: |  | Fecha:
1.1.8 | <Instalación de puntos eléctricos para interruptores dobles, incluye interruptor doble, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4", dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. |  |  | Un |  |  |  | RENDIMIENTO DE MATERIAL
No. | MATERIALES | UN | CANTIDAD | DESP | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL MATER. | TOTALES |  | Nombre de Proveedor | IVA | Total |  |  |  | Sección
1 | Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4" | Un | 1 |  | 18000 | 18000 |  |  | 0 | 0 | 0 | $ | 1.25 | UND | 1 | Un | 0 | 0 | $
2 | tubo metálico EMT de 3/4", | Un | 2 |  | 25000 | 50000 | [5 empty] | UND |  | Un |  |  |  |  | Un
3 | unión EMT 3/4" | Un | 4 |  | 3000 | 12000
4 | terminales EMT de 3/4" | Un | 2 |  | 2500 | 5000
5 | curva EMT de 3/4" | Un | 2 |  | 7000 | 14000
6 | Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm | Un | 1 |  | 7000 | 7000
7 | abrazadera unistrut 3/4 " | Un | 6 |  | 1200 | 7200
8 | Tornillo 5/8" con doble tuerca | Un | 12 |  | 6000 | 72000
9 | Interruptor doble | Un | 5 |  | 15000 | 75000
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0 | 260200 | RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA
No. | MANO DE OBRA | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO | SUB.TOTAL M.OBRA. | TOTALES | <Instalación de puntos eléctricos para interruptores dobles, incluye interruptor doble, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4", dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. |  |  |  | CANTIDAD APU | UNIDAD APU
1 | Cuadrilla de dos electricista | Jornal | 0.3 |  | 300000 | 90000 | [5 empty] | 1 | Un
2
3 | [8 empty] | <Instalación de puntos eléctricos para interruptores dobles, incluye interruptor doble, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4", dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. |  | TIEMPO |  | Rendimiento por tiempo por hora |  | Total cantidad * veces en una hora
4 | [6 empty] | 90000 |  | 1 | Un | 420 | minutos | 0.02 | Veces | 0.02 | Un
No. | EQUIPOS Y TRANSPORTE | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL | TOTALES | [6 empty] | total 1 hora |  | hH
1 | Herramienta menor / cuadrilla | Día | 0.1 |  |  | 9000
2 | Transporte | Un | 1 |  | 5000 | 5000 |  |  | Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día
3 | [8 empty] | 50 | hH | 8 | hH
4 | [6 empty] | 14000 |  | 1 | Un | x | 0.16 | Un | En un día de 8 horas
| VALOR TOTAL APU (Sin AIU) | [5 empty] | 364200
[9 empty] | Distancia recorrido |  |  |  | 5 | KM
Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO
M.P. QN205-86289
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)
OBRA:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Item: | Nombre APU: |  |  | UND: |  | Fecha:
1.1.9 | Instalación de puntos eléctricos para interruptores para tomacorrientes dobles, incluye tomacorreinte 120v, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", tres terminales EMT de 3/4", dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. |  |  | Un |  |  |  | RENDIMIENTO DE MATERIAL
No. | MATERIALES | UN | CANTIDAD | DESP | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL MATER. | TOTALES |  | Nombre de Proveedor | IVA | Total |  |  |  | Sección
1 | Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4" | Un | 1 |  | 18000 | 18000 |  |  | 0 | 0 | 0 | $ | 1.25 | UND | 1 | Un
2 | tubo metálico EMT de 3/4", | Un | 2 |  | 25000 | 50000 | [5 empty] | UND |  | Un
3 | unión EMT 3/4" | Un | 4 |  | 3000 | 12000
4 | terminales EMT de 3/4" | Un | 2 |  | 2500 | 5000
5 | curva EMT de 3/4" | Un | 2 |  | 7000 | 14000
6 | Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm | Un | 1 |  | 7000 | 7000
7 | abrazadera unistrut 3/4 " | Un | 6 |  | 1200 | 7200
8 | Tornillo 5/8" con doble tuerca | Un | 12 |  | 6000 | 72000
9 | tomacorriente doble | Un | 5 |  | 21000 | 105000
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0 | 290200 | RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA
No. | MANO DE OBRA | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO | SUB.TOTAL M.OBRA. | TOTALES | Instalación de puntos eléctricos para interruptores para tomacorrientes dobles, incluye tomacorreinte 120v, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", tres terminales EMT de 3/4", dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. |  |  |  | CANTIDAD APU | UNIDAD APU
1 | Cuadrilla de dos electricista | Jornal | 0.3 |  | 300000 | 90000 | [5 empty] | 1 | Un
2
3 | [8 empty] | Instalación de puntos eléctricos para interruptores para tomacorrientes dobles, incluye tomacorreinte 120v, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", tres terminales EMT de 3/4", dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. |  | TIEMPO |  | Rendimiento por tiempo por hora |  | Total cantidad * veces en una hora
4 | [6 empty] | 90000 |  | 1 | Un | 420 | minutos | 0.02 | Veces | 0.02 | Un
No. | EQUIPOS Y TRANSPORTE | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL | TOTALES | [6 empty] | total 1 hora |  | hH
1 | Herramienta menor / cuadrilla | Día | 0.1 |  |  | 9000
2 | Transporte | Un | 1 |  | 5000 | 5000 |  |  | Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día
3 | [8 empty] | 50 | hH | 8 | hH
4 | [6 empty] | 14000 |  | 1 | Un | x | 0.16 | Un | En un día de 8 horas
| VALOR TOTAL APU (Sin AIU) | [5 empty] | 394200
[9 empty] | Distancia recorrido |  |  |  | 5 | KM
Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO
M.P. QN205-86289
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)
OBRA:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Item: | Nombre APU: |  |  | UND: |  | Fecha: | 2026-02-18
1.2.0 | Suministro e instalación de cableado de tomacorrientes, puntos de conexión, protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con marcacaciones cumpliendo codigos de colores y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  | M | 1 |  |  | RENDIMIENTO DE MATERIAL
No. | } | UN | CANTIDAD | DESP | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL MATER. | TOTALES |  | Nombre de Proveedor | IVA | Total |  |  |  | Sección
1 | Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos color rojo, amarillo o azul | ml | 1 |  | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | $ | 1.25 | UND | 1 | M
2 | Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos color blanco | ml | 1 |  | 6000 | 6000 | [5 empty] | UND |  | M
3 | Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos color verde | ml | 1 |  | 6000 | 6000
4
9
10
11 | [5 empty] | 0 | 18000 | RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA
No. | MANO DE OBRA | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO | SUB.TOTAL M.OBRA. | TOTALES | Instalación de puntos eléctricos de iluminación a más de 3 metros de altura incluye Caja octagonal 5 perforaciones ¾" Rawelt, Un tubo metálico EMT de 3/4", unión EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4", una curva EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, tres abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. |  |  |  | CANTIDAD APU | UNIDAD APU
1 | Cuadrilla de dos electricista | Jornal | 0.05 |  | 300000 | 15000 | [5 empty] | 1 | M
2 | Instalación de andamios | Jornal | 0.05 |  | 300000 | 15000
3 | [8 empty] | Instalación de puntos eléctricos de iluminación a más de 3 metros de altura incluye Caja octagonal 5 perforaciones ¾" Rawelt, Un tubo metálico EMT de 3/4", unión EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4", una curva EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, tres abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. |  | TIEMPO |  | Rendimiento por tiempo por hora |  | Total cantidad * veces en una hora
4 | [6 empty] | 30000 |  | 1 | M | 240 | minutos | 0.01 | Veces | 0.01 | M
No. | EQUIPOS Y TRANSPORTE | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL | TOTALES | [6 empty] | total 1 hora |  | hH
1 | Herramienta menor / cuadrilla | Día | 0.1 |  |  | 3000
2 | Transporte | Un | 1 |  | 5000 | 5000 |  |  | Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día
3 | andamio certificado | Un | 0.05 |  | 300000 | 15000 |  |  | 100 | hH | 8 | hH
4 | [6 empty] | 23000 |  | 1 | M | x | 0.08 | M | En un día de 8 horas
| VALOR TOTAL APU (Sin AIU) | [5 empty] | 71000
[9 empty] | Distancia recorrido |  |  |  | 5 | KM
Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO
M.P. QN205-86289
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)
OBRA:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Item: | Nombre APU: |  |  | UND: |  | Fecha:
1.2.1 | Suministro e instalación de tablero tipo enchufable Trifásico 150A, 24Circuitos con totalizador de de 120A, se debe conectar a la acometida existente, incluye tubo de 2" EMT curva, incluye terminal EMT de 2" y unión EMT de 2", suministro de 10 interruptores tipo enchufables de 1x20A y cuatro protección doble 2x40A para aire acondicionado, incluye todos los accesorios de la instalación |  |  | UN |  |  |  | RENDIMIENTO DE MATERIAL
No. | MATERIALES | UN | CANTIDAD | DESP | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL MATER. | TOTALES |  | Nombre de Proveedor | IVA | Total |  |  |  | Sección
1 | Tablero Trifásico 150A 24C Espacio Para Totalizador | UN | 1 |  | 500000 | 500000 |  |  | 0 | 0 | 0 | $ | 1.25 | UND | 1 | UN
2 | Tubo de 2" EMT | UN | 1 |  | 100000 | 100000 | [5 empty] | UND |  | UN
3 | Curva 90 Grados EMT de 2" | UN | 1 |  | 20000 | 20000
4 | Grapa doble ojo para tuberia de 2" emt | UN | 3 |  | 10000 | 30000
5 | interruptores tipo enchufables de 1x20A | UN | 10 |  | 35000 | 350000
6 | Interruptor tipo enchufable 2x40A | UN | 4 |  | 56000 | 224000
7 | tolalizador de 120A a 208 trifasico | Un | 1 |  | 180000 | 180000
8 | Tornillo 5/8" con doble tuerca | Un | 12 |  | 6000 | 72000
9
10
11 | [6 empty] | 1476000 | RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA
No. | MANO DE OBRA | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO | SUB.TOTAL M.OBRA. | TOTALES | Suministro e instalación de tablero tipo enchufable Trifásico 150A, 24Circuitos con totalizador de de 120A, se debe conectar a la acometida existente, incluye tubo de 2" EMT curva, incluye terminal EMT de 2" y unión EMT de 2", suministro de 10 interruptores tipo enchufables de 1x20A y cuatro protección doble 2x40A para aire acondicionado, incluye todos los accesorios de la instalación |  |  |  | CANTIDAD APU | UNIDAD APU
1 | Cuadrilla de dos electricista | Jornal | 0.3 |  | 300000 | 90000 | [5 empty] | 1 | UN
2
3 | [8 empty] | Suministro e instalación de tablero tipo enchufable Trifásico 150A, 24Circuitos con totalizador de de 120A, se debe conectar a la acometida existente, incluye tubo de 2" EMT curva, incluye terminal EMT de 2" y unión EMT de 2", suministro de 10 interruptores tipo enchufables de 1x20A y cuatro protección doble 2x40A para aire acondicionado, incluye todos los accesorios de la instalación |  | TIEMPO |  | Rendimiento por tiempo por hora |  | Total cantidad * veces en una hora
4 | [6 empty] | 90000 |  | 1 | UN | 600 | minutos | 0.01 | Veces | 0.01 | UN
No. | EQUIPOS Y TRANSPORTE | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL | TOTALES | [6 empty] | total 1 hora |  | hH
1 | Herramienta menor / cuadrilla | Día | 0.2 |  |  | 18000
2 | Transporte | Un | 1 |  | 30000 | 30000 |  |  | Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día
3 | [8 empty] | 100 | hH | 8 | hH
4 | [6 empty] | 48000 |  | 1 | UN | x | 0.08 | UN | En un día de 8 horas
| VALOR TOTAL APU (Sin AIU) | [5 empty] | 1614000
[9 empty] | Distancia recorrido |  |  |  | 5 | KM
Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO
M.P. QN205-86289
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)
OBRA:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Item: | Nombre APU: |  |  | UND: |  | Fecha:
1.2.2 | Suministro e instalación de cableado de aires acondicionados, en Cable 8 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 1", incluye fases, tierra cable, tubería EMT de 1" , con marcacaciones cumpliendo codigos de colores, cuatro uniones EMT 1", tres terminales EMT de 1", dos curvas EMT de 1", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. |  |  | ml |  |  |  | RENDIMIENTO DE MATERIAL
No. | MATERIALES | UN | CANTIDAD | DESP | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL MATER. | TOTALES |  | Nombre de Proveedor | IVA | Total |  |  |  | Sección
1 | Cable 8 AWG LS HZ Libre Halogenos color rojo | ml | 1 |  | 1200 | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | $ | 1.25 | UND | 1 | ml
2 | Cable 8 AWG LS HZ Libre Halogenos color negro | ml | 1 |  | 12000 | 12000 | [5 empty] | UND |  | ml
3 | Cable 8 AWG LS HZ Libre Halogenos color verde | ml | 1 |  | 12000 | 12000
4 | Tubo de 1" EMT | UN | 1 |  | 26666.6667 | 26666.6667
5 | Curva 90 Grados EMT de 1" | UN | 1 |  | 6666.6667 | 6666.6667
6 | Grapa doble ojo para tuberia de 1" emt | UN | 3 |  | 10000 | 30000
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0 | 88533.3333 | RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA
No. | MANO DE OBRA | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO | SUB.TOTAL M.OBRA. | TOTALES | Suministro e instalación de cableado de aires acondicionados, en Cable 8 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 1", incluye fases, tierra cable, tubería EMT de 1" , con marcacaciones cumpliendo codigos de colores, cuatro uniones EMT 1", tres terminales EMT de 1", dos curvas EMT de 1", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. |  |  |  | CANTIDAD APU | UNIDAD APU
1 | Cuadrilla de dos electricista | Jornal | 0.05 |  | 300000 | 15000 | [5 empty] | 1 | ml
2 | Instalación de andamios | Jornal | 0.05 |  | 300000 | 15000
3 | [8 empty] | Suministro e instalación de cableado de aires acondicionados, en Cable 8 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 1", incluye fases, tierra cable, tubería EMT de 1" , con marcacaciones cumpliendo codigos de colores, cuatro uniones EMT 1", tres terminales EMT de 1", dos curvas EMT de 1", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. |  | TIEMPO |  | Rendimiento por tiempo por hora |  | Total cantidad * veces en una hora
4 | [6 empty] | 30000 |  | 1 | ml | 60 | minutos | 0.01 | Veces | 0.01 | ml
No. | EQUIPOS Y TRANSPORTE | UN | CANTIDAD |  | VR.UNITARIO | SUB.TOTAL | TOTALES | [6 empty] | total 1 hora |  | hH
1 | Herramienta menor / cuadrilla | Día | 0.1 |  |  | 3000
2 | Transporte | Un | 1 |  | 5000 | 5000 |  |  | Rendimiento Unidad actividad /cant realizada 8 horas/día
3 | andamio certificado | Un | 0.05 |  | 300000 | 15000 |  |  | 100 | hH | 8 | hH
4 | [6 empty] | 23000 |  | 1 | ml | x | 0.08 | ml | En un día de 8 horas
| VALOR TOTAL APU (Sin AIU) | [5 empty] | 141533
[9 empty] | Distancia recorrido |  |  |  | 5 | KM
Elaborado por: SANTIAGO GONZÀLEZ CASTAÑO
M.P. QN205-86289