ANEXO E

PROPUESTA ECONÓMICA

El (los) suscrito (s), ______(persona natural), en calidad de representante legal de ________ (se incluye cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, plazo de ejecución, ubicación del lugar de ejecución, presupuesto asignado al proceso y condiciones de entrega del contrato que se llegare a suscribir, y que hacen parte del proceso No.0000-ARC-CBNL02-2026, cuyo objeto es ____________________. y por ende efectuado el análisis detallado de los gastos que genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para garantizar la funcionalidad de los bienes, serán de mi resorte exclusivo y por ende correrán a mi cargo en caso de resultar adjudicatario.

Me permito indicar que el valor ofertado incluido IVA (cuando aplique) y demás erogaciones por cada uno de los bienes que integran el anexo técnico es el siguiente:

| N° | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD | CANTD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA Y DEMAS COSTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CALIBRACIÓN METROLÓGICA DE ESPECTROFOTÓMETRO Hach DR 2700, CON CALIBRACIÓN INTEGRAL EN TODOS LOS PARÁMETROS Y LONGITUDES DE ONDA OPERATIVAS DEL EQUIPO, UTILIZANDO PATRONES CERTIFICADOS TRAZABLES A NIST, INCLUYENDO CÁLCULOS DE INCERTIDUMBRE, DETERMINACIÓN DE ERROR, VERIFICACIÓN DE LINEALIDAD, REPETIBILIDAD Y COMPROBACIÓN METROLÓGICA, AJUSTES TÉCNICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CONFIABILIDAD DE LAS MEDICIONES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON INSPECCIÓN TÉCNICA INTEGRAL DEL ESTADO ÓPTICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO DEL EQUIPO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA CONFORME AL MANUAL DEL FABRICANTE, APLICACIÓN ESTRICTA DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE, ENTREGA DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR ORGANISMO TÉCNICAMENTE COMPETENTE Y AUTORIZADO NOTA: ACTUALMENTE EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO Y SIN PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO. | UNIDAD | 1 |  |  |
| 2 | CALIBRACIÓN METROLÓGICA TURBIDÍMETRO Hach MODELO 2100Q, MEDIANTE CALIBRACIÓN CON PATRONES CERTIFICADOS TRAZABLES A NIST, INCLUYENDO ENTREGA DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR ORGANIZACIÓN TÉCNICAMENTE COMPETENTE Y AUTORIZADA PARA TAL FIN, DETERMINACIÓN DE ERROR Y COMPROBACIÓN METROLÓGICA DEL SISTEMA DE MEDICIÓN. NOTA: ACTUALMENTE EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO Y SIN PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO. | UNIDAD | 1 |  |  |
| 3 | CALIBRACIÓN OPERATIVA DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO Milton Roy, EQUIPADA CON MOTOR ELÉCTRICO DE 0,25 HP, VELOCIDAD NOMINAL DE 1.725 RPM, TENSIÓN DE OPERACIÓN 208–230/460 V, CORRIENTE NOMINAL 1,4–1,3/0,65 A, FRECUENCIA 60 HZ, CONFIGURACIÓN TRIFÁSICA, FACTOR DE SERVICIO 1,15, CLASE DE AISLAMIENTO F, EFICIENCIA NOMINAL 64 %, FACTOR DE POTENCIA 56 %, MARCO 56C, CONSISTENTE EN CALIBRACIÓN OPERATIVA MEDIANTE VERIFICACIÓN, AJUSTE Y PUESTA A PUNTO DE LA CAPACIDAD DE DOSIFICACIÓN DE CLORO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, DETERMINACIÓN DE DESVIACIONES DE CAUDAL Y PRECISIÓN DE DOSIFICACIÓN, EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE DOSIFICACIÓN PARA VALIDAR LA ESTABILIDAD, REPETIBILIDAD Y EXACTITUD OPERATIVA. NOTA: ACTUALMENTE EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO Y SIN PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO. | UNIDAD | 2 |  |  |
| 4 | CALIBRACIÓN OPERATIVA DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLICLORURO DE ALUMINIO Milton Roy MODELO C741-36 (LMI), CONSISTENTE EN CALIBRACIÓN OPERATIVA MEDIANTE VERIFICACIÓN Y AJUSTE BÁSICO DE LA DOSIFICACIÓN DE POLICLORURO DE ALUMINIO, COMPROBACIÓN FUNCIONAL DE LA RELACIÓN ENTRE LOS AJUSTES DE CARRERA (STROKE) Y VELOCIDAD (SPEED), VALIDACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE DOSIFICACIÓN EN CONDICIONES DE OPERACIÓN NORMAL, SIN DESMONTE MAYOR DEL EQUIPO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL GENERAL, LIMPIEZA EXTERNA Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE COMPONENTES ACCESIBLES, LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES Y COMPONENTES MECÁNICOS CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, VERIFICACIÓN Y AJUSTE MENOR DE ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL, NOTA: ACTUALMENTE EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO Y SIN PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO. | UNIDAD | 3 |  |  |
| 5 | CALIBRACIÓN METROLÓGICA DE EQUIPO MULTIPARAMÉTRICO Hach MODELO HQ440D (PARÁMETROS pH, CONDUCTIVIDAD Y OXÍGENO DISUELTO), MEDIANTE CALIBRACIÓN DE CADA PARÁMETRO DE MEDICIÓN UTILIZANDO PATRONES CERTIFICADOS TRAZABLES A NIST, INCLUYENDO ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN EMITIDOS POR ORGANIZACIÓN TÉCNICAMENTE COMPETENTE Y AUTORIZADA PARA TAL FIN, CÁLCULOS DE INCERTIDUMBRE, DETERMINACIÓN DE ERROR, COMPROBACIÓN METROLÓGICA Y AJUSTES NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CONFIABILIDAD DE LAS MEDICIONES. NOTA: ACTUALMENTE EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO Y SIN PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO. | UNIDAD | 1 |  |  |
| 6 | MANTENIMIENTO GENERAL AL COMPRESOR DE AIRE MARCA FABRILES DE 150 A 200 LITROS, 5 A 7 HP, INCLUYE SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, VERIFICACIÓN ESTADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, VERIFICAR QUE EL EQUIPO NO CUENTE CON FUGAS, ESTADO DE PISTONES, CAMBIO DE PARTES MÓVILES (POLEAS), CAMBIO DE MANÓMETROS, VERIFICACIÓN DE LÍNEAS Y VÁLVULAS DE DESCARGA, CONTROLADOR DEL MOTOR, LIMPIADOR DE AIRE, INCLUYE RUTINA DE PINTURA. NOTA: ACTUALMENTE EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO Y SIN PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO. | UNIDAD | 1 |  |  |
| 7 | CALIBRACIÓN METROLÓGICA CERTIFICADA DE DISPENSADORES DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL MARINO Wayne MODELO HELIX 1000, CONFIGURACIÓN DOBLE PRODUCTO, DOBLE MANGUERA, SISTEMA AC, CUATRO (4) DISPLAY, MEDIANTE VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA EXACTITUD VOLUMÉTRICA EN CONDICIONES OPERATIVAS, UTILIZANDO PATRONES VOLUMÉTRICOS CERTIFICADOS TRAZABLES A NIST, DETERMINACIÓN DE ERROR, REPETIBILIDAD Y DESVIACIÓN METROLÓGICA, COMPROBACIÓN DE CONFORMIDAD CON TOLERANCIAS APLICABLES, AJUSTES METROLÓGICOS NECESARIOS, Y ENTREGA DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR ORGANISMO TÉCNICAMENTE COMPETENTE Y AUTORIZADO, DONDE SE CERTIFIQUE LA APTITUD DEL DISPENSADOR PARA MEDICIÓN Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE. NOTA: ACTUALMENTE EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO Y SIN PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 1 |  |  |
| 8 | CALIBRACIÓN METROLÓGICA CERTIFICADA DE MEDIDOR MECÁNICO DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE PARA KEROSENE Fill-Rite, REGISTRO DE CUATRO (4) DÍGITOS, RANGO DE OPERACIÓN DE 6 A 40 GPM, MEDIANTE VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA EXACTITUD DE MEDICIÓN VOLUMÉTRICA, UTILIZANDO PATRONES CERTIFICADOS TRAZABLES A NIST, DETERMINACIÓN DE ERROR Y REPETIBILIDAD, COMPROBACIÓN METROLÓGICA EN CONDICIONES DE OPERACIÓN NORMAL, Y ENTREGA DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR ORGANISMO AUTORIZADO, DONDE SE CERTIFIQUE LA CONFORMIDAD METROLÓGICA DEL MEDIDOR PARA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE. NOTA: ACTUALMENTE EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO Y SIN PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 1 |  |  |
| 9 | CALIBRACIÓN METROLÓGICA CERTIFICADA DE MEDIDOR DE CAUDAL CON REGISTRO PARA LÍQUIDOS Controls of Fluids MODELO M7A1-MECH-NP#1, CAPACIDAD NOMINAL DE 100 GPM (380 LPM), PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 150 PSI (10,5 BAR), CONEXIÓN NPT DE 2”, MEDIANTE VERIFICACIÓN, AJUSTE Y COMPROBACIÓN DE LA EXACTITUD DE MEDICIÓN VOLUMÉTRICA, UTILIZANDO PATRONES CERTIFICADOS TRAZABLES A NIST, DETERMINACIÓN DE ERROR, REPETIBILIDAD Y DESVIACIÓN METROLÓGICA, Y ENTREGA DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR ORGANISMO TÉCNICAMENTE COMPETENTE, DONDE SE CERTIFIQUE LA CONFORMIDAD DEL MEDIDOR PARA OPERACIÓN EN SISTEMAS DE TRANSFERENCIA DE LÍQUIDOS. NOTA: ACTUALMENTE EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO Y SIN PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 1 |  |  |
| 10 | CALIBRACIÓN FUNCIONAL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE VACÍO Welch MODELO 2534B-01, ALIMENTACIÓN 115 V, CORRIENTE NOMINAL 5,1 A, CONSISTENTE EN CALIBRACIÓN FUNCIONAL MEDIANTE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LOS PARÁMETROS OPERATIVOS DE VACÍO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, MEDICIÓN Y VALIDACIÓN DEL NIVEL DE VACÍO ALCANZADO, ESTABILIDAD OPERATIVA Y REPETIBILIDAD, UTILIZANDO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN TRAZABLES, ADEMÁS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYE DESMONTE PARCIAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE VACÍO, LUBRICACIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS, REVISIÓN DEL ESTADO DEL DIAFRAGMA, PISTÓN Y VÁLVULAS, VERIFICACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR, INSPECCIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS (BIELA, RODAMIENTOS Y ENGRANAJES), VERIFICACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CABLES DE POTENCIA Y DISTRIBUCIÓN INTERNA, ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN FINAL DE OPERACIÓN, APLICACIÓN ESTRICTA DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE, Y ENTREGA DE INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN FUNCIONAL, DONDE SE CERTIFIQUE EL ESTADO OPERATIVO FINAL Y LA APTITUD DEL EQUIPO PARA SU OPERACIÓN NORMAL. | UNIDAD | 1 |  |  |
| 11 | CALIBRACIÓN ALCOHOLIMETRO SEMIPROFESIONAL MODELO IBLOW10 (NO REQUIERE BOQUILLAS) ALCOHOLÍMETRO RÁPIDO PARA PRUEBAS DE TAMIZAJE O DESCARTE RÁPIDO: 12 PRUEBAS EN 1 MINUTO SENSOR DE ALTA TECNOLOGÍA SURACELL (CELDA DE COMBUSTIÓN) CAPAZ DE REALIZAR 12 PRUEBAS POR MINUTOS. NO REQUIERE BOQUILLAS, INCLUYE TAPA LAVABLE PARA FACILITAR LIMPIEZA, NO REQUIERE CALIBRACIÓN HASTA LLEGAR A 5000 MUESTRAS O 1 AÑO, LO QUE SUCEDA PRIMERO, RECORDATORIO DE CALIBRACIÓN PROGRAMABLE, 6 BATERÍAS AA (INCLUIDAS), OPERA EN ALTAS TEMPERATURAS , ALERTAS LED (ROJO EN CASO DE PRUEBAS POSITIVAS / VERDE EN NEGATIVAS) COMO LUZ INDICADORA DE ALTO ALCANCE PERMITE MUESTREOS PASIVOS O ACTIVOS MODOS DE PRUEBA, OPCIÓN DE AUTO-APAGADO E INDICACIONES AJUSTABLES DESDE EL MENÚ DEL EQUIPO, INCLUYE IMÁN QUE PERMITE ADHERIRSE A VEHÍCULOS FUNCIÓN AUDIBLE Y VISUAL INDICA UN CAMBIO DE ESTADO | UNIDAD | 1 |  |  |

NOTAS:

  - La propuesta económica será presentada a través del diligenciamiento de la lista de precios en la plataforma SECOP II y evaluada conforme se haya registrado en la plataforma transaccional.

  - El oferente deberá relacionar en la plataforma electrónica SECOP II el valor total de su oferta y adicionalmente diligenciar TODOS los ítems (datos y valores) del Anexo “Propuesta económica”, SIN SUPERAR EL VALOR PROMEDIO UNITARIO DEL ESTUDIO DE MERCADO (PARA QUE ESTA EXIGENCIA APLIQUE OBVIAMENTE DESDE LA INVITACION DEBERA INDICARSE CUAL ES EL VALOR PROMEDIO POR ITEM), DE SER ASÍ, SERÁ CAUSAL DE RECHAZO.

  - En la preparación de las ofertas, el proponente deberá ofertar sus precios incluido IVA (cuando aplique) e incluidos todos los impuestos, derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en los precios ofertados

  - El contratista asumirá todos los gastos que se generen en el suministro de los (BIENES/OBRAS/SERVICIOS) sin que esto represente costos adicionales para la Entidad.

  - Los precios unitarios no pueden ser modificados y la sumatoria de los valores unitarios deben coincidir con el valor total de la oferta relacionada en línea a través del SECOP II y la relacionada en el presente anexo.

  - El oferente Se compromete a conservar los precios ofertados fijos, durante la ejecución del contrato. adicionalmente certificara que estos precios incluyen todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución contractual y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato

  - De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es el peso colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido no se establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán hacerse siempre las aproximaciones, de la siguiente manera:

| CENTAVOS | APROXIMACIÓN |
| --- | --- |
| 0.01 Centavos a 0.49 centavos | Al peso Colombiano inmediatamente anterior |
| 0.50 Centavos a 0.99 centavos | Al peso colombiano inmediatamente siguiente. |

Firma Representante Legal 	___________________________

Nombre:				___________________________

Documento Identidad:		___________________________