## PROPUESTA ECONÓMICA
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES: C.E.R. EL CARMEN DE LA SIERRA, C.E.R. EL CINCO, C.E.R. JAIME MARULANDA VALENCIA, C.E.R. JORGE ROBLEDO ORTIZ Y C.E.R. LA MARÍA DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ-ANTIOQUIA
PROPUESTA ECONÓMICA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Levantamiento topográficos: Se deberá realizar un levantamiento topográfico del predio, que comprenda Amarre Horizontal y Vertical, en el cual se identifique los linderos del inmueble, las áreas de intervención. Debe incluir, planos topográficos, amarre geodésico, elementos complementarios, perfiles del terreno, carteras, alineamiento y vías obligadas (cartera de hilos) Información del lote, ubicación de elementos fijos y destacables dentro del terreno, paramentos y vías existentes. Aplica a intervenciones de demolición, ampliación y/o construcción nueva. | Escuela | 5 |  | 0
2 | Vulnerabilidad Sísmica: Según sea el caso, ampliación, reposición de plantas físicas educativas, se deberá presentar un estudio de vulnerabilidad sísmica de la edificación a conservar o intervenir y/o en algunos proyectos de mejoramiento y/o mantenimientos de plantas físicas educativas podrán presentar una certificación de la capacidad de la estructura existente elaborada por un ingeniero civil, geólogo o especialista en el tema, previa autorización del personal técnico del equipo de Infraestructura de la Secretaria de Educación, de ser necesario presentar la vulnerabilidad sísmica esta debe contener mediciones en sitio de las calidades de los concretos y acero de los elementos estructurales, elaboración de ensayos de extracción de núcleos y falla de los mismos para evaluar resistencia de concretos, Elaboración de ensayos de ultrasonido y comparación de los mismos con base en núcleos extraídos para evaluar resistencia de concretos en obra, la realización de apiques para determinar las características de las fundaciones, investigar planos o estudios actuales sobre cada edificación que permitan tener un conocimiento más detallado de ellas; obtenida toda la información de campo, se procederá a la realización de los modelos que mejor representen cada edificación de tal forma que se pueda determinar los diferentes índices que permitan definir la vulnerabilidad de la estructura, lo anterior deberá estar firmados por el profesional responsable y el cual debe anexar la fotocopia de la matrícula profesional. | m2 | 1377.47 |  | 0
3 | Levantamiento Arquitectónico: Se deberá realizar un levantamiento que comprende elaboración de los planos que contengan, localización, plantas arquitectónicas, fachadas, planta de techos, secciones, cuadro de aéreas con área construida y área libre de la edificación existente y un plano donde se señalen las áreas de intervención, bien sea para mejoramiento, mantenimiento, demolición, reposición, ampliación y/o construcción. | Escuela | 5 |  | 0
4 | Diseño Eléctrico: Se deberá tener en cuenta las últimas disposiciones de la Norma Técnica Colombiana para redes de energía y telecomunicaciones. Comprende el diseño de instalaciones eléctricas, telefónicas y las rutas para las salas de cómputo que se vayan a instalar. Comprende todo el proyecto inclusive revisión y rediseño de lo existente. Debe incluir cuadro de cargas, normas y convenciones, diseño de acometidas y cálculo, memorias de diseño, regulación de voltaje, proyecto de redes, transformador de ser necesario, proyecto de acometida telefónica, red de cableado de datos para salas de informática o tecnología. Incluye apantallamiento de la edificación según norma ICONTEC 4572. Se deben incluir detalles, especificaciones, memorias de cálculo, tablero de distribución de energía, convenciones, diagrama unifilar, notas, código de colores, niveles de iluminación y especificaciones, debe cumplir los requerimientos establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Los planos deben estar firmados por el Ingeniero Eléctrico responsable y se debe adjuntar la fotocopia de la matrícula profesional. Se debe especificar diseños y mostrar redes desde el lugar de conexión hasta el establecimiento. | Escuela | 5 |  | 0
5 | Presupuesto Detallado de la Obra: Se debe realizar un presupuesto de obra detallado, incluir especificaciones detalladas por cada ítem donde se exponga si el valor de la actividad incluye suministros, transportes, cortes, preparaciones, instalaciones, materiales especiales todo lo que sea necesario para la correcta ejecución y funcionamiento del elemento a construir o instalar. El presupuesto debe estar subtotalizado por capítulos, incluir el A.U. Se debe anexar un formato donde se justifique el valor de la administración calculada incluidos los impuestos a cancelar | Escuela | 5 |  | 0
SUBTOTAL DEL PROYECTO DE DISEÑO |  |  |  |  | 0
| A.U |  | 31.07%
IVA (19%) |  |  |  |  | 0
TOTAL DEL PROYECTO DE DISEÑO |  |  |  |  | 0