## oferta económica
MANTENIMIENTOS |  |  |  | PRECIO TECHO |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1 | MANTENIMIENTO ESTERILIZADOR ALTA TEMPERATURA MARCA TUTTNAUER MODELO TMAX 8 SERIE 18050555 PLCA V179885 (SEGÚN DESCRIPCIÓN CADA MANTENIMIENTO) | UNIDAD | MENSUAL | 1200000 | 228000 | 1428000 |  | 0 | 0
|  | UNIDAD | TRIMESTRAL | 2207983 | 419517 | 2627500 |  | 0 | 0
|  | UNIDAD | SEMESTRAL | 4415966 | 839034 | 5255000 |  | 0 | 0
BOLSA DE REPUESTOS
1 | Manómetro, Presión, Vapor, 1/4, 0-10 Bar, 2.5" | UNIDAD | 1 | 732295 | 139136 | 871431 |  | 0 | 0
2 | Reductor, presión de aire, sin manómetro, MAFR200-8A | UNIDAD | 1 | 650000 | 123500 | 773500 |  | 0 | 0
3 | Manómetro, Presión, Vapor, Generador, 0-90 psi, 2.5" | UNIDAD | 1 | 732295 | 139136 | 871431 |  | 0 | 0
4 | Manómetro, Presión, Vapor, Camisa, 0-60 psi, 2.5" | UNIDAD | 1 | 732295 | 139136 | 871431 |  | 0 | 0
5 | Manómetro, presión, vapor, -30-60 psi/500 Kpa, 2,5" con palabra artística "EMPAQUETADURA" | UNIDAD | 1 | 732295 | 139136 | 871431 |  | 0 | 0
6 | Manómetro, Presión, Vapor, Cámara, -30+60 psi, 2.5" | UNIDAD | 1 | 732295 | 139136 | 871431 |  | 0 | 0
7 | Bomba de vacío, cuerpo de hierro fundido, impulsor de latón para tuttnauer Tmax 8 | UNIDAD | 1 | 14000000 | 2660000 | 16660000 |  | 0 | 0
8 | papel rollo impresora | UNIDAD | 1 | 12000 | 2280 | 14280 |  | 0 | 0
9 | Impresora de panel, Térmica, 24 Columnas | UNIDAD | 1 | 3300000 | 627000 | 3927000 |  | 0 | 0
10 | Pantalla digital gráfica a todo color de 3,5" | UNIDAD | 1 | 8600000 | 1634000 | 10234000 |  | 0 | 0
11 | Válvula de sobrepresión, ASME V/PED. 3/4 mptx FPT, cuerpo en latón | UNIDAD | 1 | 2604000 | 494760 | 3098760 |  | 0 | 0
12 | Termómetro o termocupla | UNIDAD | 1 | 646800 | 122892 | 769692 |  | 0 | 0
13 | Juntas de goma (O-rings) (juego) | UNIDAD | 1 | 3370460 | 640387 | 4010847 |  | 0 | 0
14 | Fusible o interruptor térmico | UNIDAD | 1 | 1452000 | 275880 | 1727880 |  | 0 | 0
15 | Filtro de agua | UNIDAD | 1 | 562000 | 106780 | 668780 |  | 0 | 0
16 | Válvula de drenaje | UNIDAD | 1 | 596400 | 113316 | 709716 |  | 0 | 0
17 | Cesta o bandeja de esterilización | UNIDAD | 1 | 2000000 | 380000 | 2380000 |  | 0 | 0
18 | Desinfectante para autoclaves | UNIDAD | 1 | 465000 | 88350 | 553350 |  | 0 | 0
19 | Módulo de control o placa electrónica | UNIDAD | 1 | 10382000 | 1972580 | 12354580 |  | 0 | 0
20 | Manguera y conexiones | UNIDAD | 1 | 850000 | 161500 | 1011500 |  | 0 | 0
21 | Puerta o mecanismo de cierre | UNIDAD | 1 | 12500000 | 2375000 | 14875000 |  | 0 | 0
22 | Placa de calefacción | UNIDAD | 1 | 280000 | 53200 | 333200 |  | 0 | 0
23 | Sistema de alarma y sensores de de seguridad (kit) | UNIDAD | 1 | 1200000 | 228000 | 1428000 |  | 0 | 0
24 | Placa de válvulas | UNIDAD | 1 | 1019804 | 193763 | 1213567 |  | 0 | 0
25 | Lubricante especial para juntas | UNIDAD | 1 | 275000 | 52250 | 327250 |  | 0 | 0
26 | Kit de limpieza para la cámara | UNIDAD | 1 | 700000 | 133000 | 833000 |  | 0 | 0
27 | Resistencias (calefacción) | UNIDAD | 1 | 2600000 | 494000 | 3094000 |  | 0 | 0
28 | Transductor, presión, 1 BAR, 4-20mA (Referencia PLZ000-0165) | UNIDAD | 1 | 3500000 | 665000 | 4165000 |  | 0 | 0
TOTAL PRECIO | [5 empty] | 98830557 |  |  | 0