P11 | AYUDANTE DD (Carpinteria) |  |  | hr | 16748 | 9157 | 1.829 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-12-30
P12 | AYUDANTE EE (Dry Wall) |  |  | hr | 16311 | 8918 | 1.829 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-12-30
P13 | AYUDANTE FF (Electricas) |  |  | hr | 21844 | 11943 | 1.829 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-12-30
P14 | AYUDANTE GG (Alumbrado Publico) |  |  | hr | 26365 | 15925 | 1.6556 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-12-30
P17 | REGULADOR DE TRANSITO |  |  | mes | 3385305.245 | 927.3312 | 1.829 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-12-30
P18 | MAESTRO DE OBRA CON EXPERIENCIA EN INSTALACION DE GUADUA |  |  | mes | 5380700 | 3250000 | 1.6556 | VER ANALISIS MANO DE OBRA | 2025-12-30
C1 | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) |  | 1 | hr | 37863 |  |  |  | 2025-12-30
C2 | CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) |  | 1 | hr | 41652 |  |  |  | 2025-12-30
C3 | CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura) |  | 1 | hr | 41004 |  |  |  | 2025-12-30
C4 | CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria) |  | 1 | hr | 41004 |  |  |  | 2025-12-30
C5 | CUADRILLA EE TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Dry Wall) |  | 1 | hr | 42407 |  |  |  | 2025-12-30
C6 | CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Electricas) |  | 1 | hr | 53481 |  |  |  | 2025-12-30
C7 | CUADRILLA GG TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) |  | 1 | hr | 79094 |  |  |  | 2025-12-30
C8 | CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria) |  | 2 | hr | 52425 |  |  |  | 2025-12-30
C9 | CUADRILLA BB TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Instalaciones) |  | 2 | hr | 57672 |  |  |  | 2025-12-30
C10 | CUADRILLA CC TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Pintura) |  | 2 | hr | 57752 |  |  |  | 2025-12-30
C11 | CUADRILLA DD TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Carpinteria) |  | 2 | hr | 57752 |  |  |  | 2025-12-30
C12 | CUADRILLA EE TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Dry Wall) |  | 2 | hr | 58718 |  |  |  | 2025-12-30
C13 | CUADRILLA FF TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Electricas) |  | 2 | hr | 75325 |  |  |  | 2025-12-30
C14 | CUADRILLA GG TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) |  | 2 | hr | 105459 |  |  |  | 2025-12-30
C15 | CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria) |  | 3 | hr | 66987 |  |  |  | 2025-12-30
C16 | CUADRILLA BB TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Instalaciones) |  | 3 | hr | 73692 |  |  |  | 2025-12-30
C17 | CUADRILLA CC TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Pintura) |  | 3 | hr | 74500 |  |  |  | 2025-12-30
C18 | CUADRILLA DD TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Carpinteria) |  | 3 | hr | 74500 |  |  |  | 2025-12-30
C19 | CUADRILLA EE TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Dry Wall) |  | 3 | hr | 75029 |  |  |  | 2025-12-30
C20 | CUADRILLA FF TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Electricas) |  | 3 | hr | 97169 |  |  |  | 2025-12-30
C21 | CUADRILLA GG TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) |  | 3 | hr | 131824 |  |  |  | 2025-12-30
C22 | CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria) |  | 4 | hr | 81549 |  |  |  | 2025-12-30
C23 | CUADRILLA BB TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Instalaciones) |  | 4 | hr | 89712 |  |  |  | 2025-12-30
C24 | CUADRILLA CC TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Pintura) |  | 4 | hr | 91248 |  |  |  | 2025-12-30
C25 | CUADRILLA DD TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Carpinteria) |  | 4 | hr | 91248 |  |  |  | 2025-12-30
C26 | CUADRILLA EE TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Dry Wall) |  | 4 | hr | 91340 |  |  |  | 2025-12-30
C27 | CUADRILLA FF TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Electricas) |  | 4 | hr | 119013 |  |  |  | 2025-12-30
C28 | CUADRILLA GG TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) |  | 4 | hr | 158189 |  |  |  | 2025-12-30
C29 | CUADRILLA AA TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Albañileria) |  | 5 | hr | 96111 |  |  |  | 2025-12-30
C30 | CUADRILLA BB TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Instalaciones) |  | 5 | hr | 105732 |  |  |  | 2025-12-30
C31 | CUADRILLA CC TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Pintura) |  | 5 | hr | 107996 |  |  |  | 2025-12-30
C32 | CUADRILLA DD TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Carpinteria) |  | 5 | hr | 107996 |  |  |  | 2025-12-30
C33 | CUADRILLA EE TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Dry Wall) |  | 5 | hr | 107651 |  |  |  | 2025-12-30
C34 | CUADRILLA FF TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Electricas) |  | 5 | hr | 140857 |  |  |  | 2025-12-30
C35 | CUADRILLA GG TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) |  | 5 | hr | 184554 |  |  |  | 2025-12-30
C36 | CUADRILLA AA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Albañileria) |  | 6 | hr | 110673 |  |  |  | 2025-12-30
C37 | CUADRILLA BB TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Instalaciones) |  | 6 | hr | 121752 |  |  |  | 2025-12-30
C38 | CUADRILLA CC TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Pintura) |  | 6 | hr | 124744 |  |  |  | 2025-12-30
C39 | CUADRILLA DD TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Carpinteria) |  | 6 | hr | 124744 |  |  |  | 2025-12-30
C40 | CUADRILLA EE TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Dry Wall) |  | 6 | hr | 123962 |  |  |  | 2025-12-30
C41 | CUADRILLA FF TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Electricas) |  | 6 | hr | 162701 |  |  |  | 2025-12-30
C42 | CUADRILLA GG TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Alumbrado Publico) |  | 6 | hr | 210919 |  |  |  | 2025-12-30
C43 | AYUDANTE AA (ALBAÑILERIA) |  | 1 | hr | 14562
C44 | CUADRILLA AA (2 AYUDANTES) |  | 2 | hr | 29124
C45 | CUADRILLA HH (1 SOLDADOR + 1 AYUDANTE) |  | 1 | hr | 45915
C46 | JORNAL VIGILANTE NOCTURNO Y/O FESTIVOS CON PRESTACIONES |  | 1 | hr | 18090.262
C47 | VIGIA DE SALUD (AUXILIAR DE ENFERMERIA) |  | 1 | hr | 13721.9053
C48 | AYUDANTE PARA DESINFECCION CONTINUA DE ESPACIOS MEDIO TIEMPO |  | 1 | hr | 14563.007
C49 | AYUDANTE DE OBRA |  | 1 | dd | 58363.5

## Analisis Herramienta Menor (hidden)
ESTIMATIVO GENERAL DE HERRAMIENTAS MENORES DE UN PROYECTO
Descripción | Unidad | IVA | Valor unitario Antes de IVA | Valor Total
PALA CON CABO | und | 19% | 17442.3084 | 20757
PICA CON CABO | und | 19% | 26635.4463 | 31697
PALÍN CON CABO | und | 19% | 18316.5324 | 21797
ALMADANA CON CABO | und | 19% | 59422.8988 | 70714
BARRA METÁLICA | und | 19% | 67114.1232 | 79866
BALDE PLÁSTICO | und | 19% | 3005.4489 | 3577
CARRETA BUGGY | und | 19% | 137793.2635 | 163974
MANILA DE 1/2" | ml | 19% | 1537.5961 | 1830
PLÁSTICO PARA COBERTORES | m2 | 19% | 2470.2098 | 2940
SEGUETA | und | 19% | 3634.7604 | 4326
ESCOBA | und | 19% | 4541.4231 | 5405
PALUSTRE | und | 19% | 11184.8762 | 13311
SERRUCHO | und | 19% | 11184.8762 | 13311
FLEXOMETRO | und | 19% | 13981.0953 | 16638
COSTO TOTAL |  |  |  | 450143
NO. ESTIMADO DE USOS |  | 10
COSTO TOTAL POR USO |  |  |  | 45014.3
NO. DE HERRAMIENTAS |  | 14
COSTO UNITARIO HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 3215
|  |  | IVA | 0%
EQUIPO BASICO ( CONSTRUCCIÓN ) |  | Incluye IVA |  | 3215
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) |  | Incluye IVA |  | 3215

## Analisis Factor Prestacional
ANALISIS FACTOR PRESTACIONAL
Datos Basicos año 2025 | Días del año | 360 |  | IPC 2025
| Subsidio Transporte 2025 | 249095 |  | 4%
| Salario mínimo 2025 | 1750905
|  | Riesgo Alto |  | Riesgo Bajo
Datos Básicos | Número días trabajados | 360 | 360 | 360 | 360
| Salario Básico | 1-2 SMMLV | >2 SMMLV | 1-2 SMMLV | >2 SMMLV
Prestaciones Sociales | Subsidio de Transporte | 10.53% | 0% | 10.53% | 0%
| Cesantías | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
| Intereses cesantías | 1% | 1% | 1% | 1%
| Prima | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
| Vacaciones | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17%
| Dotaciones | 6% | 2.67% | 6% | 2.67%
| Servicio Medico Primer Mes | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16%
Examenes medicos | Examenes de ingreso y egreso | 3.39% | 1.21% | 3.39% | 1.21%
Certificados para trabajos | Certificado en trabajo de alturas | 2.03% | 0.73%
Salud. Pension y ARP | Salud | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5%
| Pensión | 12% | 12% | 12% | 12%
| ARL | 6.96% | 6.96% | 6.96% | 6.96%
Parafiscales | SENA | 2% | 2% | 2% | 2%
| ICBF | 3% | 3% | 3% | 3%
| FIC | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
| Caja de compensacion | 4% | 4% | 4% | 4%
TOTAL |  | 82.9% | 65.56% | 80.87% | 64.83%

## Polizas
1423500
RCE | [5 empty] | VR PRIMA
Rango |  | SMMLV |  | Cobertura | Cobertura en pesos | PL 1 | PL2 | PL3 | PL 4 | PL 5 | PL 6 | PL 7 | Promedio | % sobre cobertura
0 | 1500 | 0 | 2135250000 | 200 | 284700000 | 176739 | 287742 | 595297 | 310400 | 733280 | 147441 | 566059 | 402423 | 0.1413%
1500 | 2500 | 2135250000 | 3558750000 | 300 | 427050000 | 428132 | 342506 | [5 empty] | 385319 | 0.09023% | 0.1%
2500 | 5000 | 3558750000 | 7117500000 | 400 | 569400000
5000 | 10000 | 7117500000 | 14235000000 | 500 | 711750000
10000 | 75000 | 14235000000 | 106762500000 | 5%