Ciudad y fecha

Señores

DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA

Ciudad

REFERENCIA:	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PROCESO DE MC-XXX-DMTOL-2026, CONVOCADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, PARA CONTRATAR LA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yo _____________________, identificado con cédula de ciudadanía No. _________ de _________, actuando: en nombre propio (persona natural) ó en representación de ______________________________ (persona jurídica - razón social), me dirijo a ustedes con el fin de manifestarles que conozco y acepto en su integridad todas y cada una de las especificaciones técnicas, condiciones y características del servicio descritos en los documentos del proceso de la referencia, y en caso de ser adjudicatario me comprometo a cumplirlas en su integridad sin observación alguna a lo siguiente:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE

| ÍTEMS | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL) | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 83441 | ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE AGUA POTABLE (SEGÚN PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 2115 DE 2007 CPA IV ART 13 TABLA 6 IRCA). PUNTOS POSIBLES DE MUESTREO: LABORATORIO CLÍNICO, ODONTOLOGIA, CONSULTORIOS, IMAGENES DIAGNOSTICAS, ARCHIVO, LAVANDERIA, SALAS DE CIRUGIA, HOSPITALIZACION, SOPE, URGENCIAS, OBSERVACION, REHABILITACION, CONSULTA EXTERNA, AREA ADMINISTRATIVA Y LOS 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. EL SERVICIO INCLUYE TOMA DE MUESTREO, TRASLADO DE MUESTRA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE EFECTUA EL PROCESO. SE REALIZARÁ 3 TOMAS EN EL AÑO, DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE, (TOMAS A REALIZAR EN 2 TRIMESTRE, 3 TRIMESTRE Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2026). LUGAR: DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA - KM 3 VIA MELGAR GIRARDOT - FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA. (DMTOL) | SERVICIO | 3 | 83101503 | OMITIDO | OMITIDO |
| 2 | 83441 | ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE AGUA POTABLE (SEGÚN PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 2115 DE 2007 CPA IV ART 13 TABLA 6 IRCA). PUNTOS POSIBLES DE MUESTREO: TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO, ODONTOLOGIA, PRIORITARIA Y LOS 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. EL SERVICIO INCLUYE TOMA DE MUESTREO, TRASLADO DE MUESTRA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE EFECTUA EL PROCESO. SE REALIZARÁ 3 TOMAS EN EL AÑO, DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE, (TOMAS A REALIZAR EN EL 2 TRIMESTRE, 3 TRIMESTRE Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2026). LUGAR: UASO ESCUELA DE SOLDADO PROFESIONALES - KILOMETRO 2 VIA PUEBLO NUEVO NILO CUNDINAMARCA (ESPRO) | SERVICIO | 3 | 83101503 | OMITIDO | OMITIDO |
| 3 | 83441 | ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE AGUA POTABLE (SEGÚN PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 2115 DE 2007 CPA IV ART 13 TABLA 6 IRCA). PUNTOS POSIBLES DE MUESTREO: ODONTOLOGIA, CONSULTORIOS, SALA DE PROCEDIMIENTOS Y DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. EL SERVICIO INCLUYE TOMA DE MUESTREO, TRASLADO DE MUESTRA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE EFECTUA EL PROCESO. SE REALIZARÁ 3 TOMAS EN EL AÑO, DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE, (TOMAS A REALIZAR EN EL 2 TRIMESTRE, 3 TRIMESTRE Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2026). LUGAR: UASO ESCUELA DE SUBOFICIALES KM 3 VIA MELGAR GIRARDOT - FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA. (EMSUB) | SERVICIO | 3 | 83101503 | OMITIDO | OMITIDO |
| 4 | 83441 | ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE AGUA POTABLE (SEGÚN PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 2115 DE 2007 CPA IV ART 13 TABLA 6 IRCA). PUNTOS POSIBLES DE MUESTREO: ODONTOLOGIA, CONSULTORIO. EL SERVICIO INCLUYE TOMA DE MUESTREO, TRASLADO DE MUESTRA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE EFECTUA EL PROCESO. SE REALIZARÁ 3 TOMAS EN EL AÑO, DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE, (TOMAS A REALIZAR EN EL 2 TRIMESTRE, 3 TRIMESTRE Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2026). LUGAR: UASO REGIMIENTO DE FUERZAS ESPCIALES N3 KM 3 VIA MELGAR GIRARDOT - FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA. (REGFE3) | SERVICIO | 3 | 83101503 | OMITIDO | OMITIDO |
| 5 | 83441 | ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE AGUA POTABLE (SEGÚN PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 2115 DE 2007 CPA IV ART 13 TABLA 6 IRCA). PUNTOS POSIBLES DE MUESTREO: LABORATORIO CLÍNICO, ODONTOLOGIA, CONSULTORIOS, ADMINISTRATIVA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. EL SERVICIO INCLUYE TOMA DE MUESTREO, TRASLADO DE MUESTRA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE EFECTUA EL PROCESO. SE REALIZARÁ 3 TOMAS EN EL AÑO, DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE, (TOMAS A REALIZAR EN EL 2 TRIMESTRE, 3 TRIMESTRE Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2026). LUGAR: UASO CENTRO DE ALISTAMIENTO PARA EL COMBATE Y SEGURIDAD DE AVIACION N1- KM 3 VIA MELGAR GIRARDOT - FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA (CACSA1) | SERVICIO | 3 | 83101503 | OMITIDO | OMITIDO |
| 6 | 83441 | ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE (SEGÚN PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 2115 DE 2007 CPA IV ART 13 TABLA 6 IRCA). PUNTOS POSIBLES DE MUESTREO: TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO, REHABILITACION, CONSULTA EXTERNA, ODONTOLOGIA, CONSULTORIOS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. EL SERVICIO INCLUYE TOMA DE MUESTREO, TRASLADO DE MUESTRA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE EFECTUA EL PROCESO. SE REALIZARÁ 3 TOMAS EN EL AÑO, DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE, (TOMAS A REALIZAR EN EL 2 TRIMESTRE, 3 TRIMESTRE Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2026). LUGAR: ESM BATALLON DE INFANTERIA N° 39 "SUMAPAZ" - KM 4 VIA ANTIGUA PANAMERICANA VEREDA LA PAMPA (BISUM) | SERVICIO | 3 | 83101503 | OMITIDO | OMITIDO |
| 7 | 83441 | ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE (SEGÚN PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 2115 DE 2007 CPA IV ART 13 TABLA 6 IRCA). PUNTOS POSIBLES DE MUESTREO: LABORATORIO CLÍNICO, ODONTOLOGIA, CONSULTORIOS, REHABILITACION. EL SERVICIO INCLUYE TOMA DE MUESTREO, TRASLADO DE MUESTRA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE EFECTUA EL PROCESO. SE REALIZARÁ 3 TOMAS EN EL AÑO, DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE, (TOMAS A REALIZAR EN EL 2 TRIMESTRE, 3 TRIMESTRE Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2026). LUGAR: ESM CONSULTORIOS MEDICO DE GIRARDOT CARRERA 20 N° 8ª- 20 BARRIO GRANADA, EDIFICIO MEDICAL CENTER PISO 2 Y 3. GIRARDOT –CUNDINAMARCA (DISMEG) | SERVICIO | 3 | 83101503 | OMITIDO | OMITIDO |
| 8 | 83441 | ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE (SEGÚN PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 2115 DE 2007 CPA IV ART 13 TABLA 6 IRCA). PUNTOS POSIBLES DE MUESTREO: LABORATORIO CLÍNICO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, AREA ADMINISTRATIVA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. EL SERVICIO INCLUYE TOMA DE MUESTREO, TRASLADO DE MUESTRA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE EFECTUA EL PROCESO. SE REALIZARÁ 3 TOMAS EN EL AÑO, DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE, (TOMAS A REALIZAR EN EL 2 TRIMESTRE, 3 TRIMESTRE Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2026). LUGAR: UASO COMPAÑÍA DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE Nª1 - CANTÒN MILITAR DE LA MACARENA (CASPC1) | SERVICIO | 3 | 83101503 | OMITIDO | OMITIDO |
| 9 | 83441 | ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE (SEGÚN PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 2115 DE 2007 CPA IV ART 13 TABLA 6 IRCA). PUNTOS POSIBLES DE MUESTREO: CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA. EL SERVICIO INCLUYE TOMA DE MUESTREO, TRASLADO DE MUESTRA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE EFECTUA EL PROCESO. SE REALIZARÁ 3 TOMAS EN EL AÑO, DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE, (TOMAS A REALIZAR EN 2 TRIMESTRE, 3 TRIMESTRE Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2026). LUGAR: UASO BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA TC ANTONIO ARREDONDO (BAMAR) | SERVICIO | 3 | 83101503 | OMITIDO | OMITIDO |

SERVICIOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS

| ÍTEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL) | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 83441 | CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICA (SEGÚN PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0631 DE 2015). SE REALIZARÁ EN CAJA DE INSPECCION DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD. EL SERVICIO INCLUYE TOMA DE MUESTREO, TRASLADO DE MUESTRA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE EFECTÚA EL PROCESO. SE REALIZARÁ UNA (1) TOMA ANUAL DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS, DURANTE EL TERCER (III) TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2026 (MES DE JULIO). LUGAR: DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA - KM 3 VIA MELGAR GIRARDOT - FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA. (DMTOL) | SERVICIO | 1 | 83101503 | OMITIDO | OMITIDO |
| 2 | 83441 | CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICA (SEGÚN PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0631 DE 2015). SE REALIZARÁ EN CAJA DE INSPECCION DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD. EL SERVICIO INCLUYE TOMA DE MUESTREO, TRASLADO DE MUESTRA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE EFECTÚA EL PROCESO. SE REALIZARÁ UNA (1) TOMA ANUAL DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS, DURANTE EL TERCER (III) TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2026 (MES DE JULIO). LUGAR: UASO ESCUELA DE SOLDADO PROFESIONALES - KILOMETRO 2 VIA PUEBLO NUEVO NILO CUNDINAMARCA (ESPRO) | SERVICIO | 1 | 83101503 | OMITIDO | OMITIDO |
| 3 | 83441 | CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICA (SEGÚN PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0631 DE 2015). SE REALIZARÁ EN CAJA DE INSPECCION DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD. EL SERVICIO INCLUYE TOMA DE MUESTREO, TRASLADO DE MUESTRA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE EFECTÚA EL PROCESO. SE REALIZARÁ UNA (1) TOMA ANUAL DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS, DURANTE EL TERCER (III) TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2026 (MES DE JULIO). LUGAR: UASO ESCUELA DE SUBOFICIALES KM 3 VIA MELGAR GIRARDOT - FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA. (EMSUB) | SERVICIO | 1 | 83101503 | OMITIDO | OMITIDO |
| 4 | 83441 | CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICA (SEGÚN PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0631 DE 2015). SE REALIZARÁ EN CAJA DE INSPECCION DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD EL SERVICIO INCLUYE TOMA DE MUESTREO, TRASLADO DE MUESTRA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE EFECTÚA EL PROCESO. SE REALIZARÁ UNA (1) TOMA ANUAL DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS, DURANTE EL TERCER (III) TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2026 (MES DE JULIO). LUGAR: UASO REGIMIENTO DE FUERZAS ESPCIALES N3 KM 3 VIA MELGAR GIRARDOT - FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA. (REGFE3) | SERVICIO | 1 | 83101503 | OMITIDO | OMITIDO |
| 5 | 83441 | CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICA (SEGÚN PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0631 DE 2015). SE REALIZARÁ EN CAJA DE INSPECCION DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD. EL SERVICIO INCLUYE TOMA DE MUESTREO, TRASLADO DE MUESTRA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE EFECTÚA EL PROCESO. SE REALIZARÁ UNA (1) TOMA ANUAL DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS, DURANTE EL TERCER (III) TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2026 (MES DE JULIO). LUGAR: UASO CENTRO DE ALISTAMIENTO PARA EL COMBATE Y SEGURIDAD DE AVIACION N1- KM 3 VIA MELGAR GIRARDOT - FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA (CACSA1) | SERVICIO | 1 | 83101503 | OMITIDO | OMITIDO |
| 6 | 83441 | CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICA (SEGÚN PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0631 DE 2015). SE REALIZARÁ EN CAJA DE INSPECCION DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD. EL SERVICIO INCLUYE TOMA DE MUESTREO, TRASLADO DE MUESTRA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE EFECTÚA EL PROCESO. SE REALIZARÁ UNA (1) TOMA ANUAL DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS, DURANTE EL TERCER (III) TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2026 (MES DE JULIO). LUGAR: ESM BATALLON DE INFANTERIA N° 39 "SUMAPAZ" - KM 4 VIA ANTIGUA PANAMERICANA VEREDA LA PAMPA (BISUM) | SERVICIO | 1 | 83101503 | OMITIDO | OMITIDO |
| 7 | 83441 | CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICA (SEGÚN PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0631 DE 2015). SE REALIZARÁ EN CAJA DE INSPECCION DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD. EL SERVICIO INCLUYE TOMA DE MUESTREO, TRASLADO DE MUESTRA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE EFECTÚA EL PROCESO. SE REALIZARÁ UNA (1) TOMA ANUAL DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS, DURANTE EL TERCER (III) TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2026 (MES DE JULIO). LUGAR: ESM CONSULTORIOS MEDICO DE GIRARDOT CARRERA 20 N° 8ª- 20 BARRIO GRANADA, EDIFICIO MEDICAL CENTER PISO 2 Y 3. GIRARDOT – CUNDINAMARCA (DISMEG) | SERVICIO | 1 | 83101503 | OMITIDO | OMITIDO |
| 8 | 83441 | CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICA (SEGÚN PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0631 DE 2015). SE REALIZARÁ EN CAJA DE INSPECCION DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD EL SERVICIO INCLUYE TOMA DE MUESTREO, TRASLADO DE MUESTRA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE EFECTÚA EL PROCESO. SE REALIZARÁ UNA (1) TOMA ANUAL DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS, DURANTE EL TERCER (III) TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2026 (MES DE JULIO). LUGAR: UASO COMPAÑÍA DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE Nª1 - CANTÒN MILITAR DE LA MACARENA (CASPC1) | SERVICIO | 1 | 83101503 | OMITIDO | OMITIDO |
| 9 | 83441 | CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICA (SEGÚN PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0631 DE 2015). SE REALIZARÁ EN CAJA DE INSPECCION DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD. EL SERVICIO INCLUYE TOMA DE MUESTREO, TRASLADO DE MUESTRA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE EFECTÚA EL PROCESO. SE REALIZARÁ UNA (1) TOMA ANUAL DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS, DURANTE EL TERCER (III) TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2026 (MES DE JULIO). LUGAR: UASO BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA TC ANTONIO ARREDONDO (BAMAR) | SERVICIO | 1 | 83101503 | OMITIDO | OMITIDO |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

- Los análisis de agua potable deben realizarse bajo los lineamientos de la Resolución 2115 de 2007, la cual señala las características, instrumentos y frecuencias del sistema de control y vigilancia. Se evaluarán los siguientes parámetros:

| PARÁMETROS | CARACTERÍSTICAS (RESOLUCIÓN 2115 DE 2007) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FÍSICOS Y QUÍMICOS | - Color aparente - Turbiedad - PH - Cloro residual libre - Alcalinidad total - Calcio - Fosfatos | - Manganeso - Molibdeno - Magnesio - Zinc - Dureza total - Sulfatos - Hierro total | - Cloruros - Nitratos - Nitritos - Aluminio - Fluoruros - COT |
| MICROBIOLÓGICAS | - Coliformes totales - Escherichia Coli |  |  |
| ENTREGABLES | Informe de resultados y certificados de laboratorio |  |  |
| LOGÍSTICA | El contratista debe garantizar el transporte y cadena de custodia de las muestras. |  |  |

- Los análisis se realizarán conforme a las técnicas de laboratorio estandarizadas y debidamente aprobadas por la autoridad sanitaria y ambiental.

- Los resultados deberán entregarse en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles posteriores a la recepción de las muestras por el laboratorio.

- Las tomas de muestras se realizarán de manera trimestral durante la vigencia 2026, para un total de tres (3) jornadas anuales, coordinadas previamente con el supervisor del contrato.

- El contratista deberá realizar la caracterización de ARND cumpliendo estrictamente con los parámetros y valores límites de la Resolución 0631 de 2015 (o la norma que la sustituya), según la actividad económica objeto del contrato.

- Todos los gastos operativos, logísticos y de laboratorio asociados al cumplimiento del objeto contractual serán asumidos por el contratista.

- El laboratorio que realice los análisis de agua residual debe estar acreditado obligatoriamente ante el IDEAM bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025. Se deberá adjuntar copia del acto administrativo vigente y su respectivo alcance.

- El contratista garantizará los protocolos de trazabilidad, mantenimiento y calibración de los equipos utilizados para las mediciones en campo y laboratorio.

- Se debe garantizar la disponibilidad de herramientas y personal para el muestreo, incluyendo la medición de caudal (Q) (caudal volumétrico) en pozos sépticos, pozos de inspección (manholes), cajas de paso y demás estructuras requeridas.

- El laboratorio debe cumplir con el protocolo de toma de muestras establecido en la normativa vigente (Res. 2115 de 2007 y manuales del IDEAM según corresponda).

- Los análisis de control para agua residual se realizarán en una única ocasión por punto, de acuerdo con el cronograma concertado con el supervisor de la Entidad.

- Todas las actividades se ejecutarán bajo procesos técnicos y de seguridad industrial que garanticen la integridad de las muestras y del personal.

- El contratista garantizará la toma y preservación de muestras testigo para asegurar la posibilidad de realizar contramuestras en caso de ser requerido para validar resultados.

- La toma de muestras se realizará en cada establecimiento de acuerdo con la ubicación de cada punto satélite definido por la Entidad.

- El oferente debe incluir en la propuesta, el nombre de un funcionario, email y teléfono de contacto, que será el coordinador y enlace de las actividades que se desarrollen en virtud del futuro contrato.

PARÁMETROS DE AGUA RESIDUAL RESOLUCIÓN 0631/2015- ART 14 ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD HUMANA - ATENCIÓN MÉDICA CON O SIN INTERNACIÓN

Los análisis se realizarán bajo los lineamientos del Artículo 14 de la Resolución 0631 de 2015 (Actividades de atención a la salud humana).

- Se debe realizar un muestreo compuesto de ocho (8) horas, con una composición de alícuotas (tomas parciales) cada 30 minutos, garantizando la representatividad del vertimiento.

- La caracterización debe cubrir la totalidad de los puntos de vertimiento y todas las actividades generadoras dentro del establecimiento.

- Durante el muestreo, el contratista debe monitorear obligatoriamente: pH, Temperatura, Sólidos Sedimentables y realizar el Aforo de Caudal.

- Se evaluarán los parámetros de la siguiente tabla, los cuales deben estar dentro del alcance de acreditación IDEAM del laboratorio:

| PARÁMETROS | ÍTEMS A EVALUAR (Res. 0631/2015 Art. 14) |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALES E INDICADORES DE CONTAMINACIÓN | - Ph - DQO (Demanda Química de Oxígeno) - DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno) | - Sólidos Suspendidos Totales (SST) - Sólidos Sedimentables (mL/L) - Grasas y Aceites |
| COMPONENTES ORGANICOS | - Fenoles - Formaldehído | - Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) |
| NUTRIENTES | - Ortofosfatos (PO43-) - Fósforo Total - Nitratos (N-NO3-) | - Nitritos (N-NO2-) - Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) - Nitrógeno Total (N) |
| METALES PESADOS Y CIANUROS | - Cianuro Total (CN-) - Cadmio (Cd) - Cromo (Cr) | - Mercurio (Hg) - Plata (Ag) - Plomo (Pb) |
| FÍSICOS Y OTROS | - Alcalinidad Total - Acidez - Dureza Cálcica - Dureza Total - Color Real (Absorbancia a 436 nm, 525 nm y 620 nm). |  |
| ENTREGABLES | - Informe de Resultados: Documento técnico con los valores obtenidos. - Certificado de Cumplimiento: Documento donde el laboratorio certifique si el vertimiento cumple o no con los límites máximos permisibles (LMP) de la Resolución 0631/2015. - Análisis Técnico: El informe debe incluir conclusiones y recomendaciones de mejora ante cualquier incumplimiento detectado. |  |

- El oferente garantizará la toma de muestras in situ y su transporte ex situ (hacia el laboratorio), cumpliendo con los protocolos de preservación (cadena de frío y adición de preservantes químicos) para asegurar que la muestra sea representativa al momento del análisis.

- Los resultados y el informe técnico deben entregarse en un plazo máximo de quince (15) días hábiles tras la toma de la muestra.

- El proponente deberá adjuntar en su oferta las hojas de vida del personal que realizará el muestreo, con los siguientes requisitos mínimos:

| PERFIL | REQUISITOS |
| --- | --- |
| MÍNIMO DOS (2) OPERARIOS DISPONIBLES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | - Técnico en áreas Ambientales, Químicas o afines. - Mínimo un (1) año de experiencia demostrable en muestreo de aguas y caracterización de vertimientos. - Certificado de capacitación expedido por institución reconocida en "Toma de muestras de agua potable y residual y protocolos de bioseguridad". - Certificado vigente de afiliación a EPS, ARL (Riesgo 4 o 5 sugerido) y Fondo de Pensiones. |

GARANTÍA TÉCNICA

El proponente deberá presentar un documento debidamente diligenciado y suscrito por el Representante Legal, mediante el cual se obligue, en caso de resultar adjudicatario, a que el servicio y/o bien objeto del presente proceso de selección cumpla con los siguientes requisitos:

- Cumplimiento de Condiciones: Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los servicios prestados, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad en el servicio por parte de la entidad.

- Calidad de los Servicios: Que ampare la calidad integral de los servicios a contratar, asegurando que los análisis de agua potable y vertimientos se realicen bajo los estándares normativos vigentes.

- Vigencia: Que la garantía tenga una vigencia por el término de seis (06) meses adicionales al plazo de ejecución del contrato, en concordancia con las pólizas de calidad del servicio exigidas para este proceso.

TÉRMINO DE REPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

En caso de que se determine que la calidad del servicio es deficiente o que no cumple con las especificaciones técnicas exigidas, el contratista deberá realizar la reposición o corrección del mismo dentro de un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas.

Este término empezará a contarse a partir del requerimiento realizado por el supervisor del contrato, el cual podrá ser comunicado de forma verbal, escrita o por cualquier medio de comunicación aprobado por las partes desde el inicio del contrato (como correo electrónico, mensajería instantánea institucional o actas de supervisión).

Todos los costos, gastos y logística en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento de este deber de garantía estarán exclusivamente a su cargo.

NOTA: En todo caso, al deber de garantía mínima presunta se entiende incorporada la Garantía Legal de los servicios prestados, en los términos de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) y demás normas que la adicionen, modifiquen o complementen.

REQUISITOS DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST

El futuro contratista se obliga a cumplir con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST en el marco de la Resolución 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST” y del Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”.

Nota: El adjudicatario debe garantizar que tan pronto el futuro contrato quede en firme, entregue el requisito al Supervisor y éste sea radicado al área de Salud y Seguridad en el Trabajo.

En cumplimiento de los requisitos exigidos en el marco de la Resolución 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST” y del decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, para los cuales aplica en la etapa contractual que se encuentre seleccionada:

| TIPO DE CONTRATO |  | REQUISITO – OBLIGACIÓN CONTRACTUAL | SOPORTE | ETAPA CONTRACTUAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | INICIO | EJECUCIÓN | LIQUIDACIÓN |
|  |  |  |  | APLICA (X) | APLICA (X) | APLICA (X) |
| Contratos o convenios que contemplen la vinculación de personal directo o indirecto. | Certificado de accidentalidad y de enfermedades laborales de los últimos dos años expedido por la ARL con fecha no superior a 30 días |  | Certificado de accidentalidad y de enfermedades laborales. Nota: De presentarse un accidente trabajo o enfermedad laboral, se debe presentar nuevamente el certificado de la ARL, el FURAT o FUREL según corresponda y la investigación de los mismos. |  | X |  |
|  | Certificar el nivel de riesgo por centro de trabajo |  | Certificado de clasificación del nivel de riesgo por centro de trabajo emitido por la ARL no mayor a 30 días (decreto 768 de 2022) | X |  |  |
|  | Garantizar que se cumple con las capacitaciones en SST |  | Cronograma anual de capacitaciones | X |  |  |
|  | Garantizar que se puede investigar un accidente de trabajo o enfermedad laboral de presentarse |  | Procedimiento de investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y socialización sobre el deber de informar, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato. | X |  |  |
|  | Garantizar que todos los colaboradores (considerando la rotación del personal) vinculados para la ejecución del contrato se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social, incluido los riesgos laborales. |  | Planilla de pago de aportes y parafiscales. | X | X |  |
|  | Presentar la identificación de peligros, valoración, evaluación y determinación de controles para el objeto del contrato. |  | Matriz de identificación de peligros, valoración, evaluación y determinación de controles. | X |  |  |
|  | Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio, garantizando que se informan los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. |  | Registro de asistencia a inducción y reinducción para cada colaborador | X | X |  |
|  | Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal para la realización de sus actividades de requerirse. |  | Matriz de elementos de protección personal Registro entrega de elementos de protección personal para cada colaborador | X |  |  |
|  | Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio dotación para la realización de sus actividades. |  | Matriz de dotación Registro de entrega de dotación para cada colaborador | X |  |  |
|  | Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio. |  | Profesiograma Soporte de Exámenes médicos para cada colaborador | X |  |  |
|  | Plan de emergencias y contingencias. |  | Certificado de capacitación de los trabajadores en plan de emergencia y articulación con el del DMTOL |  | X |  |

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El futuro contratista se obliga a cumplir con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST en el marco de la Resolución 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST” y del Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”.

Nota: El adjudicatario debe garantizar que tan pronto el futuro contrato quede en firme, entregue el requisito al Supervisor y éste sea radicado al área de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Se firma a los ____________________

FIRMA DE LA (EL) PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

x_________________________

x________________________ Nombre x_______________________ Identificación

CARTA DE PRESENTACIÓN

Ciudad y fecha

Señores

DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA

Ciudad

Referencia: Presentación de propuesta proceso de MC-XXX-DMTOL-2026, convocada por el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, para contratar la XXXXXXXX

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la oferta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma (en el evento de suscribirse por el Suplente, deberá manifestar dentro del presente formulario si actúa por ausencia temporal o definitiva del principal), de conformidad con lo establecido en el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del oferente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para participar en proceso de  XXXXXXX  No. XXXXXXX, convocado por el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, a través de invitación a cotizar para la celebración de un contrato para la adquisición de (objeto del proceso), con destino al DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, en los términos prescritos en la invitación pública que rige el proceso, en la minuta del contrato, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 DE 2015, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 0019 de 2012 y demás decretos reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él, con el objeto de prestar al DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA el (los) siguiente(s) Los ítems que se encuentran detalladamente enunciados en la invitación pública y para todos los efectos llegales, mi oferta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.

En relación con la oferta que presento, manifiesto lo siguiente:

- Que el oferente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación pública y de su Anexo y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.

- Que la oferta que presento es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente al oferente que represento.

- Que ni el representante legal ó apoderado del oferente, ni el oferente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y las establecidas en la ley 80 de 1993, ley 734 de 2002, ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables.

- Que el oferente, en este caso (Indicación clara del oferente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al oferente, si son varias personas; si se tratara de un oferente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad oferente y su representante legal únicamente).

- Que nuestra oferta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la invitación pública y en la Ley.

- Que nos comprometemos a proveer al DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes ofrecidos en la presente oferta, que corresponden a aquellos solicitados en la invitación pública en el formulario “Especificaciones Técnicas y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento” y en las condiciones allegadas a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

- Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes, que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente oferta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregarán DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA en el caso de resultar adjudicataria nuestra oferta, cumple con todas y cada una de las exigencias de la Invitación Pública, su Anexo, sus Formularios y adendas.

- Que en el evento de resultar adjudicatario del proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. MC-XXX-DMTOL-2026, y si la administración así lo dispone, SÍ____ NO ____, acepto suministrar cantidades superiores a las mínimas exigidas de acuerdo con la necesidad y al presupuesto oficial en el CDP.

- Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos y gastos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra oferta.

- En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

- Manifestamos que ni el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA ni el personal interno o externo del mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección, ha adquirido compromisos para con nosotros en forma expresa o implícita en la absolución de consultas e informaciones que nos han sido requeridos, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

- Reconocemos que ni la invitación pública del proceso de selección, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra oferta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y del contrato que se suscriba.

- Manifestamos y declaramos que nuestra oferta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las ofertas, a sus agentes o asesores, a los demás oferentes ó participantes en el proceso de selección adelantado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la oferta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

- En cumplimiento de lo previsto en el decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario; para la ejecución del contrato resultante del presente proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. _____/ 2025___, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de derechos económico o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación ó de recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjeta prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable.  La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. En caso de Uniones temporales o Consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectúan esta declaración.

- Los suscritos (Integrantes del oferente en el caso de oferente plural; nombre del oferente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de oferentes al presente proceso de selección bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la oferta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de selección, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la oferta, de la correspondiente adjudicación, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

- Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de presentación de la oferta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y oferta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la  oferta propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la oferta.

- Que nos obligamos a suministrar a solicitud del DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta oferta, dentro de los términos que al efecto determine la entidad.

- Que la presente oferta consta en el SECOP II.

- Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones), correo electrónico y números de celulares

- Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

- Que la suscripción de la presente carta de presentación no nos exime de cumplir con cada uno de los requisitos técnicos, económicos y jurídicos, exigidos en la invitación pública.

Cordialmente, (Firma del representante legal del oferente o apoderado)

NOTA: La suscripción de la presente carta de presentación NO EXIME al oferente de la obligación de aportar los documentos solicitados en el presente proceso de selección. Esto quiere decir que no subsana o sustituye requisitos

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica OFERENTE, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal) OFERENTE domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal  OFERENTE, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL OFERENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, la invitación pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA adelanta un proceso de MC-XXX-DMTOL-2026, convocada para contratar la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SEGUNDO: Que siendo el interés del OFERENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y el Ejército Nacional para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas.

TERCERO: Que siendo del interés del OFERENTE participar en el proceso de XXXXXXXXXX aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL OFERENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su oferta, ni con la ejecución del objeto que pueda celebrarse como resultado de su oferta.

- EL OFERENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor o haga en su nombre.

- EL OFERENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de XXXXXXXXXXX  la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

- No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la oferta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la oferta.

- No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de  LAS FUERZAS MILITARES durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

- EL OFERENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de licitación.

CLÁUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS.

EL OFERENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente oferta ha realizado, o debe realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyendo los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:

| BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar) | MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes) | CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la oferta). |
| --- | --- | --- |

En caso de resultar favorecida su propuesta el OFERENTE realizará únicamente los siguientes pagos:

| BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar) | MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes) | CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la oferta.) |
| --- | --- | --- |

CLÁUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL OFERENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el proceso, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, del año).

EL OFERENTE:

(Nombre, número del documento de identificación y firma del OFERENTE o su representante)

Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el OFERENTE por concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el OFERENTE o con OFERENTE cualquiera de las personas jurídicas que conforman al OFERENTE en el caso de tratarse de un OFERENTE plural, costos que no deben discriminarse por beneficiario, sino que deben consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros: 1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos de funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total inferior a los mil dólares de los estados unidos de América (US $ 1.000.oo).

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE OFERENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO

Que libre y voluntariamente, de manera unilateral, en mí propio nombre y de los funcionarios o asesores que se vinculen a la misma para efectos de ejecución del presente contrato, asume el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, adelantó el proceso de selección MC-XXX-DMTOL-2026, cuyo objeto es la XXXXXXXXXXXXXXXXX. SEGUNDA: Que es mi propósito apoyar la gestión de la institución en lo que hace a la apertura y democratización de los procesos, sobre esquemas fortalecidos hacia la transparencia en los procesos de contratación, la garantía de información objetiva y la confidencialidad.  TERCERA: Que siendo de interés en mi propio nombre, me encuentro dispuesto a asumir con la debida confidencialidad la información propia de la ejecución del contrato; en tal sentido suscribo el presente documento de confidencialidad por el cual se garantiza absoluta reserva sobre la información y lugares del Ministerio a los cuales tenga acceso. CUARTA: Que, por tanto, asumo libre y espontáneamente este compromiso, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISO ASUMIDO POR EL CONTRATISTA: Mediante la suscripción del presente documento, asumo el siguiente compromiso: EL CONTRATISTA se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores, y a cualquier otro representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente relación contractual, y les pondrá las obligaciones de: a) No revelar información propia del Ministerio de Defensa Nacional ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con ocasión de la ejecución del presente contrato. b) No permitir que terceros obtengan información relacionada con el literal anterior. c) No obrar a través de terceros o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre. d) No publicar información alguna, por medios de comunicación electrónica o correos internos de su grupo empresarial, que permita a terceros o a sus funcionarios no autorizados acceder a la información. CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias que el Ministerio considere procedente imponer, entre ellas, la presentación pública de su conducta trasgresora; igualmente, si el Ministerio demuestra que con su actuación se vulneran los derechos, podrá ejercer las acciones civiles, penales y administrativas que le permitan restablecer su situación, previa indemnización del daño causado. CLÁUSULA TERCERA: Declara igualmente EL CONTRATISTA que toda la información que se produzca en la ejecución del contrato, será confidencial y/o reservada. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Bogotá, D.C. a los

EL CONTRATISTA

_________________________

(Nombre del contratista, representante legal o apoderado)

C.C. No.

Este documento hará parte integral del contrato respectivo.

PACTO DE INTEGRIDAD

Ante la opinión pública nacional e internacional, nosotros: por una parte, LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS PROPONENTES en el proceso de MC-XXX-DMTOL-2026 para la XXXXXXXXXXXXXXXXX, con destino al DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA actuando en nombre propio y en representación de las PERSONAS JURÍDICAS QUE OBRAN COMO PROPONENTES, en este proceso de contratación, y por OTRA LOS FUNCIONARIOS ASESORES DEL DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA que han participado y o participarán en las estructuración técnica, económica y jurídica  del presente proceso de contratación, o en su trámite, impulso, revisión, y definición, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.

Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.

Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA con el fin de:

- Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios participantes;

- Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato;

- Ganar la adjudicación del contrato;

- Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato;

- Logar que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES y pactados con el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales;

- Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que s e debería satisfacer;

- Inducir a un funcionario a quebrantar   sus deberes oficiales de cualquier otra manera;

Dentro de este marco los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las leyes colombianas:

- Las empresas participantes y el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que:

- No han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, no directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor del DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA sus parientes, o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia, y

- No han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. Las empresas comprenden la importancia material de estos compromisos para el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA y la seriedad de los mismos.

Por su parte los FUNCIONARIOS O ASESORES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA también confirman que no han pedido ni aceptado, ni pedirán ni aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas participantes a cambio de favorecerlos en la obtención o retención del contrato.

- Las empresas participantes desarrollan sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de No soborno sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan con esa compañía en este proyecto, incluyendo agentes consultores y subcontratistas.

- Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas participantes. Quienes participan en consorcio o unión temporal suscriben este pacto en nombre y de parte de cada uno de los presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas asociadas.

- Las empresas internacionales que participen en este proceso de contratación asumen este compromiso en nombre y de parte del presidente y/o Gerentes generales de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia cuando esta existiese.

- Con respecto a la presentación de las propuestas, las empresas participantes se comprometen a estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegure la posibilidad de ejecutar el objeto del contrato y/o prestar el servicio en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la invitación pública.

- Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, las empresas participantes acuerdan:

- Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por servicios claramente asociados al negocio.

- En caso de presentarse una queja sobre incumplimiento de los compromisos de no soborno adquiridos en este pacto y existir serios indicios sobre dicho incumplimiento calificados para tal efecto por el Árbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el proponente involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del árbitro si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a respetar dicha reserva.

- Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del participante adjudicatario certificará formalmente que no se han pagado sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener este contrato, el estado final de cuentas incluirá breves detalles de los bienes y servicios suministrados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados.

- Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso de contratación frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un “Arbitro denominado defensor para la transparencia”, cuyos fallos serán en equidad al amparo de lo dispuesto en la Ley 446 de 1998.

- De las materias relacionadas anteriormente conocerá el Árbitro por solicitud del MDN-EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA del programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o por manifestación de alguno de los participantes.

- Dicho Árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional para ser magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado.

- De la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.

- Si un participante incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable por parte del Árbitro se generarán, además de los procesos contemplados en la Legislación Colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación, los siguientes efectos jurídicos:

- Si el participante que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso de contratación, cualquiera de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita;

- El contrato estatal terminará por causa imputable al contratista. El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento en que el Árbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos, y a asumir las consecuencias contractuales que s e deriven de tal terminación.

- Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de estimación anticipada de los perjuicios a favor de los demás proponentes que participaron el proceso de contratación y que no hubieren incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un proponente el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos proponentes.

- Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de Entidades Públicas de la República de Colombia, que s e lleven a cabo durante un periodo de cinco años.

- Adicionalmente, todos los jefes del MDN_EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el presente pacto y cualquier ley aplicable.

- En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo establecido de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este pacto, el MDN-EJÉRCITO NACIONAL podrá excluir a futuro a aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de Selección Abreviada.

- Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las condiciones de participación establecidas en los Documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación, en términos de su transparencia y equidad. En este marco, se comprometen a no utilizar, en la etapa de evaluación de las propuestas, argumentos sobre incumplimiento de condiciones diferentes a las allí establecidas para efectos de buscar le descalificación de sus competidores.

- Las empresas participantes aceptan que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer la libre competencia y la participación del mayor número posible de propuestas en el proceso.

- Adicionalmente el Gobierno Nacional ha establecido el programa Presidencial de Lucha contra la corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. Las empresas participantes denunciaran ante este programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tengan conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento en XXXXXXX, a los XX días del mes de XXXXX de 2025 _____________________________________________

EL PROPONENTE,

(Nombre y firma del proponente, representante legal o apoderado)

C.C. No.

MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Referencia: Presentación de propuesta convocada por El DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, cuyo objeto es _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Yo ___________ actuando en calidad de______________(persona natural oferente, o el representante legal, o apoderado), de , manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni EL OFERENTE, ni su representante legal, ni su apoderado, ni suplentes, ni sus socios, nos encontramos incursos por sí o por interpuesta persona en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública" (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 3. PROHIBICIÓN PARA QUE EXSERVIDORES PÚBLICOS GESTIONEN INTERESES PRIVADOS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO).

Lo anterior en aplicación del Régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés del Decreto Nacional 1082 de 2015. EL OFERENTE:(Nombre, número del documento de identificación y firma del OFERENTE o su representante o apoderado).

Firma y nombre del proponente y/o representante legal:

Firma_____________________________________________________

Nombre___________________________________________________

Documento de Identificación_________________________________

COMPROMISO ANTISOBORNO

El Ministerio de Defensa Nacional, ha declarado el compromiso institucional de cero tolerancias con el soborno y la corrupción, adoptando prácticas e impulsando campañas y mecanismos que permitan prevenir y detectar potenciales situaciones de soborno o conductas irregulares en el accionar de los contratistas de la entidad, mediante el desarrollo de actividades, planes y programas en el marco de los valores y la integridad aplicadas en el Código de Integridad de la entidad.

Por lo anterior, se suscribe el siguiente compromiso antisoborno:

Yo, ________________________________________________ mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No _________________,expedida en ______________, en mi calidad  de OFERENTE Y/O PROVEEDOR,  contrato _____________________ Representante legal____________________ Empresa ___________________NIT:_______________ Contrato MDN-_________________ De manera voluntaria y libre de coacción, coerción, amenaza, dádiva y/o promesa remuneratoria, directa o indirecta, mediante la suscripción de este documento a título de aporte unilateral a favor del DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, en cumplimiento del compromiso de lucha contra la corrupción, declaro que asumo los siguientes compromisos:

- Manifiesto públicamente que conozco el alcance y el contenido de la Política, objetivo y alcance del Sistema de Gestión de Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional, y como consecuencia de ello me comprometo a tomar una actitud de cero tolerancias ante el soborno y la corrupción.

- Rechazar, NO aceptar y/o solicitar, NO ofrecer, NO prometer y NO entregar para sí o para otro, dadivas, regalos, bonificaciones, comisiones y/o promesa remuneratoria, directa o indirectamente; tanto en el Ministerio como fuera de él, a cambio de obtener beneficios ilegales en la ejecución de las obligaciones contractuales.

- Rechazar y NO aceptar ningún tipo de fiestas, recepciones, homenajes, o cualquier tipo de atención social de servidores del Ministerio de Defensa Nacional, interventores, consultores o contratistas de la entidad o de personas con interés en los diferentes momentos del contrato que me fue adjudicado.

- Prevenir el soborno por, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe en relación con la operación correspondiente, proyecto, actividad o relación.

- Fomentar y aplicar mecanismos, instrumentos y/o controles al interior de la empresa que represento y/o en nombre propio para la prevención de prácticas de conductas asociadas al soborno, el fraude o la corrupción.

- Fomentar el reporte de las conductas o hechos que puedan llegar a configurar prácticas de soborno, corrupción o fraude con fundamento en la buena fe o en una sospecha razonable.

- Promover acciones encaminadas a la formación e inducción de mis empleados y socios de negocios en la aplicación de la Sistema de gestión de Antisoborno basados en los requerimientos de la Norma ISO 37001 y la normativa aprobada por el Ministerio de Defensa Nacional que tienen la finalidad de combatir el soborno y la corrupción en las relaciones inherentes a mi cargo, entre ellos el Código de Ética e Integridad.

- Garantizar la confidencialidad de los datos de quien reporte hechos de corrupción soborno o fraude en la entidad.

- Proteger la identidad de los informantes y de las personas que participan en la denuncia.

- Proteger a mis empleados, socios de negocio y partes interesadas, ante cualquier represalia, como consecuencia de denuncias por prácticas que puedan constituir soborno.

- Aceptar que la violación de Política del Sistema de Gestión Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional dará lugar al inicio de investigaciones por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Defensa Nacional o al traslado de las denuncias correspondientes a las demás autoridades competentes, con la finalidad de establecer la responsabilidad administrativa, fiscal, disciplinaria, civil a que haya lugar, así mismo se da a conocer los canales dispuestos por el MDN.

- Correo electrónico: lineadelhonor@mindefensa.gov.co

antisoborno@mindefensa.gov.co

- Línea telefónica: Línea del honor -antisoborno PBX: 3150111 ext. 40135

- Buzones físicos en punto de atención presencial.

- APP: Mindefensa.

- Sede electronica: ttps://wasedeelectronicapro.azurewebsites.net/mindefensa.html?#/home

- Que, conociendo los mecanismos dispuestos de denuncia planteados en la política de Antisoborno del Ministerio de Defensa, recibir y dar traslado oportuno de las denuncias.

- Respetar los valores representados en el Código de Integridad del Ministerio.

- Colaborar de buena fe en cualquier investigación llevada a cabo por el Ministerio de Defensa Nacional y sus representantes, en caso de que se produzca algún incumplimiento de estos compromisos.

- Aceptar que el MDN puede poner fin a la relación contractual en caso comprobado de soborno por parte de, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe, en relación con la transacción correspondiente, proyecto, actividad o relación. Hago constar que soy consciente de la responsabilidad que implica la suscripción de este acuerdo.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los __________ (___) días del mes de ________del año 20___ con la firma de este documento, doy prueba de que conozco y me comprometo para aplicar la Política Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional.

_____________________________________

FIRMA

C.C.

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA SIIF

CIUDAD:	 _________________		FECHA:	 ______________________

Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF – Nación

- DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario)

Nombre o Razón Social: _______________________________

Tipo Documento de Identificación:

| Cedula de Ciudadanía: |  | No. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cedula Extranjería: |  | No. |  |
| Nit Persona Jurídica: |  | No. |  |
| Nit Persona Natural: |  | No. |  |
| Otro Tipo de Documento |  | No. | ¿Cuál? |
| Pasaporte: |  | No. |  |
| Tarjeta de Identidad |  | No. |  |

Dirección: ______________________ 	 Teléfono: ________________________

E- mail:	______________________     Fax: __________________________

Departamento: ________________ __	 Ciudad: ______________ 	Municipio: ____________

Denominación de la cuenta: 	Corriente 	______ 		De Ahorros: ______

NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente.

- DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Entidad Financiera: __________________       Código: 	________________

Sucursal: 	___________________	_______ 	Ciudad: 	__________________

Dirección: 	_______________________	Teléfono: __________________ 	Fax: _______________

Número de la Cuenta: ____________________

NOTA 2: Adjuntar Original de la Certificación Bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Asimismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a treinta días.

El Beneficiario debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria.

FIRMA

NOMBRE COMPLETO

IDENTIFICACIÓN

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

# [El presente Formato lo diligenciará toda persona (proponente, socia o trabajador) que al momento de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice el tratamiento adecuado a estos datos]

# Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA

Bogotá D.C.

Referencia: AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DE VERIFICACIÓN - Presentación de propuesta proceso de MC-XXX-DMTOL-2026, convocada por el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, para contratar la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por [MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA] de lo siguiente:

- El [MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA] actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo la validación de identidad del oferente en caso de persona natural o el representante legal en caso de ser persona jurídica, (y del personal mínimo requerido en caso de que aplique) y estará autorizado de realizar las consultas a las que haya lugar en las bases de datos.

| # Finalidad | # Autoriza |  |
| --- | --- | --- |
|  | # SÍ | # NO |
| # Hacer efectivo la validación de identidad del oferente en caso de persona natural o el representante legal en caso de ser persona jurídica, (y del personal mínimo requerido en caso de que aplique) y consulta en bases de datos |  |  |

- El  [MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA] actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en la invitación pública o en los pliegos de condiciones definitivos, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

| # Finalidad | # Autoriza |  |
| --- | --- | --- |
|  | # SÍ | # NO |
| # Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. |  |  |

- Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

- Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en la Invitación Pública o Pliego de Condiciones Definitivo, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

# Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.

- Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.

- Solicitar prueba de la autorización otorgada.

- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.

- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.

- Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA] para la atención al público, la línea de atención, el correo electrónico [dmtolayudantia@buzonejercito.mil.co] y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en Dispensario Médico de Tolemaida, Nilo, Cundinamarca.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA]] para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en [https://www.ejercito.mil.co/politicas-de-seguridad-de-la-informacion-del-sitio-web-y-proteccion-de-datos-personales/] y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: [Incluir nombre del titular de la autorización datos sensibles para la autorización de datos]

Firma: [Incluir firma del titular]

Identificación: [Incluir número de identificación del titular de datos sensibles]

Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorización y entregó sus datos]

Este formato a sido ajustado con base en el FORMATO 11 – AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, utilizado en los procesos SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2) Código CCE-EICP-FM-78 Versión No. 1.