## Formato No.4
FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE (ATLANTICO)
ITEM | ACTIVIDAD | UN | CANT | Vr. Unitario de referencia | Vr. Propuesto | Vr. Total
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE CARGUE-RETIRO | un | 2 | 23554 |  | 0
1.2 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, VENTANAS, DIFERENTES MEDIDAS, EN TODO TIPO DE MATERIAL. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | un | 11 | 13860 |  | 0
1.3 | DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | un | 30 | 8971 |  | 0
1.4 | REGATA PARA ISNTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO. (INCLUYE RESANE) | ml | 30 | 12213 |  | 0
1.5 | DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE ESTRUCTURA CARGUE Y RETIRO. | m² | 126 | 18844 |  | 0
1.6 | DESMONTE , LIMPIEZA, TRASLADO, MANTENIMIENTO Y REUBICACIÓN DE CONDENSADORAS Y AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE RECARGA DE GASES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | un | 5 | 403813 |  | 0
1.7 | DEMOLICIÓN PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m² | 50 | 21499 |  | 0
1.8 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m² | 13.23 | 18405 |  | 0
1.9 | DEMOLICIÓN PISO EXISTENTE. Incluye mortero de nivelación, guardaescoba, cargue y retiro. | m² | 126 | 54516 |  | 0
1.10 | INSPECCIÓN, REVISIÓN,DESTAPE Y LIMPIEZA DE RED HIDROSANITARIA Y SIFONES EXISTENTES. | ml | 10 | 146503 |  | 0
1.11 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA EXISTENTE, INCLUYE ARCHIVADORES, MOBILIARIO Y TRASIEGO GENERAL DE ELEMENTOS. | GLB | 1 | 695100 |  | 0
| Total ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
2 | CUBIERTA
2.1 | LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES | M | 25 | 36338 |  | 0
2.2 | REVISION Y AJUSTE DE CUBIERTA EN TEJA EXISTENTE | M2 | 163.34 | 26737 |  | 0
| Total CUBIERTA |  |  |  |  | 0
3 | CIELORRASO
3.1 | CIELO RASO MODULAR EN LAMINAS DE PVC BLANCO MATE | m² | 126 | 106370 |  | 0
| Total CIELORRASO |  |  |  |  | 0
4 | ENCHAPES Y ACCESORIOS
4.1 | CERÁMICA FORMATO 30CM X 60CM PARA BAÑOS Y COCINETA. | m² | 13.23 | 94104 |  | 0
4.2 | ESPEJO MARCO 50X90CM | un | 2 | 360165 |  | 0
4.3 | ACCESORIOS CROMADOS PARA BAÑO (5 UN) | un | 1 | 149400 |  | 0
4.4 | SUMINISTRO INST. MUEBLE PARA LAVAMANOS | un | 1 | 1261900 |  | 0
4.5 | Combo Smart o similar : Sanitario Alongado Smart + Lavamanos Avanti + Grifería Aquapro + Accesorios Ródano | un | 1 | 822818 |  | 0
4.6 | VENTANILLA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM (DOS FRANJAS DE 20 CM O UNA DE 40CM) Y POSTIGO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 60CM A CADA 75 CM. INSTALADO SOBRE LA SUPERFICIE EN GRANITO, INCLUYE HERRAJES DE INSTALACIÓN. | m2 | 2 | 266167 |  | 0
4.7 | SUMINISTRO INST. PELÍCULA FROST PARA VIDRIO | m² | 6 | 29544 |  | 0
| Total ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
5 | RED SANITARIA
5.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS) | m | 5 | 43826 |  | 0
5.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | un | 2 | 143044 |  | 0
5.3 | TUBERÍA DESAGUE PVC SANITARIA 3", INCLUYE ACCESORIOS. | m | 5 | 34894 |  | 0
5.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | un | 2 | 110257 |  | 0
5.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA ALUMINIO 3" X 2" CON SOSCO TRADICIONAL - REF. T-3"X2" | un | 2 | 21922 |  | 0
5.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS) | m | 5 | 21876 |  | 0
| Total RED SANITARIA |  |  |  |  | 0
6 | RED ELÉCTRICA
6.1 | SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN INTERIOR, INCLUYE EL CABLEADO ELECTRICO Y TUBERÍA PVC 3/4 PARA SU BUEN FUNCINAMIENTO Y ESTOS CONECTADOS AL TABLERO ELECTRICO | un | 35 | 80731 |  | 0
6.2 | INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 CM 48W DE INCRUSTAR | un | 30 | 154165 |  | 0
6.3 | SUMINISTRO INST. MARCO EN (T) DE ALUMINIO PARA SOPORTE DE LAMPARA LED 0.60x0.60m. | un | 30 | 43093 |  | 0
6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BOMBILLA LED DE ROSCA LUZ BLANCA, 20W. | un | 15 | 42334 |  | 0
6.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER/INCRUSTAR LUZ BLANCA, 18W | un | 15 | 49884 |  | 0
6.6 | SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR, INCLUYE EL CABLEADO PARA SU BUEN FUNCINAMIENTO | un | 5 | 132046 |  | 0
6.7 | INST. LAMPARA LED REFLECTOR EXTERIORES | un | 5 | 114834 |  | 0
6.8 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PVC 3/4´ | un | 15 | 80291 |  | 0
6.9 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PVC 3/4´ 220V PARA AIRE ACONDICIONADO | un | 5 | 142251 |  | 0
6.10 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE GFCI PVC 3/4 | un | 1 | 124251 |  | 0
6.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA PVC 3/4´ | un | 10 | 60327 |  | 0
6.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERÍA PVC 3/4´ | un | 10 | 64327 |  | 0
6.13 | REVISION Y DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO). | un | 30 | 37398 |  | 0
6.14 | DESMONTE DE TUBERÍA PVC Y/O EMT RED ELÉCTRICA | m | 70 | 15553 |  | 0
6.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 | m | 70 | 11723 |  | 0
6.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN #10 PARA RED ELÉCTRICA. | m | 40 | 28073 |  | 0
6.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN #12 PARA RED ELÉCTRICA. | m | 80 | 21873 |  | 0
6.18 | DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EMPOTRADOS Y/O SOBREPUESTOS EN MURO. INCLUYE LEVANTAMIENTO DE CABLEADO, ENCINTADO. | un | 1 | 53257 |  | 0
6.19 | TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 24 CTOS | un | 1 | 834240 |  | 0
6.20 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR 100A 25KA SCHNEIDER ELECTRIC O SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO | un | 1 | 334997 |  | 0
6.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR 20A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO. | un | 15 | 26918 |  | 0
6.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR 30A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO | un | 2 | 36668 |  | 0
6.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR 40A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO | un | 1 | 49268 |  | 0
6.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER BIPOLAR 20A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO. | un | 8 | 37918 |  | 0
6.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER BIPOLAR 30A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO. | un | 1 | 79118 |  | 0
6.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 15X15X10 CM CON TAPA, INCLUYE CHAZOS, PERFORACIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS. | un | 5 | 70120 |  | 0
| Total RED ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
7 | CARPINTERÍA MADERA
7.1 | HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX- TABLEX 0.76 - 1.10 M | un | 7 | 906819 |  | 0
7.2 | HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX- TABLEX 0.51 - 0.75 M | un | 1 | 585636 |  | 0
| Total CARPINTERÍA MADERA |  |  |  |  | 0
8 | CARPINTERÍA METÁLICA
8.1 | MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | m2 | 21.14 | 68257 |  | 0
8.2 | PUERTA LÁMINA COLD ROLLED CAL.16 PARA EXTERIORES REGISTRADURIA (Incluye marco, cerradura de seguridad y acabado) | un | 1 | 635276 |  | 0
8.3 | PUERTA METALICA DE DOS HOJAS (Incluye marco, anclajes, cerradura de seguridad de manija, anticorrosivo , vidrios tipo espejo y pintura) | un | 1 | 799721 |  | 0
8.4 | VENTANA EN ALUMINIO FIJAS O CORREDIZAS (Incluye vidrio 5 MM), ACABADO NEGRO. | m2 | 2.46 | 252506 |  | 0
| Total CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 0
9 | PINTURAS
9.1 | RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1 | m² | 296 | 26942 |  | 0
9.2 | RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES | m² | 76.2 | 30693 |  | 0
9.3 | RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA. | m² | 12.03 | 31056 |  | 0
| Total PINTURAS |  |  |  |  | 0
10 | CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES
10.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 | m² | 5 | 51632 |  | 0
| Total CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES |  |  |  |  | 0
11 | RED HIDRAULICA
11.1 | REGISTRO 1/2" PASO DIRECTO IGUAL O SIMILAR A RED WHITE. INCLUYE ACCESORIOS. | un | 3 | 144887 |  | 0
11.2 | REGISTRO 3/4" PASO DIRECTO IGUAL O SIMILAR A RED WHITE. INCLUYE ACCESORIOS. | un | 1 | 179642 |  | 0
11.3 | TAPAS REGISTRO PLASTICA 20X20 | un | 4 | 18581 |  | 0
| Total RED HIDRAULICA |  |  |  |  | 0
12 | PISOS
12.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS MORTERO 1:3, E= 0.04 MTS | m2 | 126 | 36040 |  | 0
12.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA PARA PISO VINILICO SPC EVIAN OAK Xl 4/1mm ( o similares) | ml | 80 | 29400 |  | 0
12.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILICO SPC EVIAN OAK Xl 4/1mm ( o similares) | m2 | 126 | 106524 |  | 0
| Total PINTURAS |  |  |  |  | 0
13 | MOBILIARIO
13.1 | SUMINISTRO DE SILLA CON RUEDAS Y BRAZOS GIRATORIA PARA FUNCIONARIOS. | un | 1 | 486000 |  | 0
13.2 | SUMINISTRO DE SILLAS GERENCIALES | un | 1 | 850000 |  | 0
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO BLACKOUT | m2 | 5.24 | 85000 |  | 0
| Total MOBILIARIO |  |  |  |  | 0
14 | SUMINISTRO E INSTALACIONES
14.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO COLOR BLANCO LINEA ADRIÁTICA TIPO CORONA O SIMILAR DE CONEXIÓN POR ENCIMA REF. 21 AA 1318 CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALIDO + ESCUDO ANTIVANDÁLICO | un | 1 | 2049010 |  | 0
14.2 | LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS IGUAL O SIMILAR AL TIPO FREE DE CORONA, INCLUYE GRIFERÍA Y MEZCLADOR. | un | 1 | 574792 |  | 0
14.3 | SUMINISTROE INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 9000 BTU, IGUAL O SUPERIOR A LG TECNOLOGÍA INVERTER, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | un | 1 | 1259192 |  | 0
| Total SUMINISTRO E INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
15 | ASEO
15.1 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES. | glb | 1 | 482063 |  | 0
| Total ASEO |  |  |  |  | 0
| Total COSTOS DIRECTOS REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE - ATLANTICO |  |  |  |  | 0
| COSTOS INDIRECTOS |  |  | Vr. AIU de referencia | Vr. Propuesto | 0
% Total Oficial del A.I.U. (33%) |  | ADMINISTRACIÓN |  | 25% |  | 0
|  | IMPREVISTOS |  | 2% |  | 0
|  | UTILIDAD |  | 6% |  | 0
Costo Directo mas Indirecto Incluido A.I.U. | [5 empty] | 0
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%) |  |  |  | 19% |  | 0
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad) | [5 empty] | 0
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA (BOLIVAR)
ITEM | ACTIVIDAD | UN | CANT | Vr. Unitario de referencia | Vr. Propuesto | Vr. Total
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE CARGUE-RETIRO | un | 4 | 23554 |  | 0
1.2 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, DIFERENTES MEDIDAS, EN TODO TIPO DE MATERIAL. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | un | 11 | 13860 |  | 0
1.3 | DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | un | 40 | 8971 |  | 0
1.4 | REGATA PARA ISNTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO. (INCLUYE RESANE) | ml | 40 | 12213 |  | 0
1.5 | DEMOLICIÓN MUROS 0.15-0.25M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m3 | 0.71 | 42154 |  | 0
1.6 | DEMOLICIÓN MUROS 0.50-0.65M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m3 | 2.95 | 116992 |  | 0
1.7 | DEMOLICIÓN DE MESÓN EN GRANITO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m | 8.03 | 59025 |  | 0
1.8 | DESMONTE DE POCETA PARA LAVAPLATOS EXISTENTE. INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍA. | un | 1 | 37744 |  | 0
1.9 | DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE ESTRUCTURA CARGUE Y RETIRO. | m² | 103.8 | 18844 |  | 0
1.10 | DESMONTE , LIMPIEZA, TRASLADO, MANTENIMIENTO Y REUBICACIÓN DE CONDENSADORAS Y AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE RECARGA DE GASES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | un | 7 | 403813 |  | 0
1.11 | DEMOLICIÓN PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m² | 14.77 | 21499 |  | 0
1.12 | Resane de Fisura (Mantenimiento) | ml | 5 | 19719 |  | 0
1.13 | INSPECCIÓN, REVISIÓN,DESTAPE Y LIMPIEZA DE RED HIDROSANITARIA Y SIFONES EXISTENTES. | ml | 35.2 | 146503 |  | 0
1.14 | DESMONTE Y RETIRO TANQUE ELEVADO. Incluye accesorios de conexión, cargue y retiro. | un | 1 | 82954 |  | 0
1.15 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA EXISTENTE, INCLUYE ARCHIVADORES, MOBILIARIO Y TRASIEGO GENERAL DE ELEMENTOS. | GLB | 1 | 1200000 |  | 0
| Total ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
2 | CUBIERTA
2.1 | REVISION Y AJUSTE DE CUBIERTA EN TEJA EXISTENTE | M2 | 192.44 | 26737 |  | 0
2.2 | MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3mm SIMILAR O IGUAL AL MANTO ZATAL 600X1 DE FIBERGLASS PARA PLACA DE VIGA CANAL INCLUYE RESANE DE FISURAS CON SIKA GRAAUT, PLACO K86 E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA | M2 | 76.976 | 55032 |  | 0
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURAS, PINTURA EN BLANCO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. | ml | 60 | 67439 |  | 0
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 D=1.00 M, INCLUYE ANDAMIO Y LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PINTURA WASPRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE PARA EXTERIORES. | ml | 22.55 | 109323 |  | 0
2.5 | LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES | ml | 8.27 | 36338 |  | 0
| Total CUBIERTA |  |  |  |  | 0
3 | MAMPOSTERÍA
3.1 | MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5 | m² | 14.7 | 85512 |  | 0
| Total MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 0
4 | CIELORRASO
4.1 | CIELO RASO MODULAR EN LAMINAS DE PVC BLANCO MATE | m² | 103.8 | 106370 |  | 0
| Total CIELORRASO |  |  |  |  | 0
5 | ENCHAPES Y ACCESORIOS
5.1 | ESPEJO MARCO 50X90CM. INCLUYE MARCO DE METAL O MADERA | un | 2 | 360165 |  | 0
5.2 | VENTANILLA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM (DOS FRANJAS DE 20 CM O UNA DE 40CM) Y POSTIGO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 60CM A CADA 75 CM. INSTALADO SOBRE LA SUPERFICIE EN GRANITO, INCLUYE HERRAJES DE INSTALACIÓN. | m2 | 3.5 | 266167 |  | 0
5.3 | Combo Smart o similar : Sanitario Alongado Smart + Lavamanos Avanti + Grifería Aquapro + Accesorios Ródano | un | 3 | 822818 |  | 0
5.4 | ENCHAPE MUROS COCINA Y BAÑOS 30X60 | m2 | 4.4949 | 72712 |  | 0
| Total ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
6 | RED SANITARIA
6.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS) | m | 10 | 43826 |  | 0
6.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | un | 5 | 143044 |  | 0
6.3 | TUBERÍA DESAGUE PVC SANITARIA 3", INCLUYE ACCESORIOS. | m | 9.5 | 34894 |  | 0
6.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | un | 5 | 110257 |  | 0
| Total RED SANITARIA |  |  |  |  | 0
7 | RED ELÉCTRICA
7.1 | SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN INTERIOR, INCLUYE EL CABLEADO ELECTRICO Y TUBERÍA PVC 3/4 PARA SU BUEN FUNCINAMIENTO Y ESTOS CONECTADOS AL TABLERO ELECTRICO | un | 50 | 80731 |  | 0
7.2 | INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 CM 48W DE INCRUSTAR | un | 40 | 154165 |  | 0
7.3 | SUMINISTRO INST. MARCO EN (T) DE ALUMINIO PARA SOPORTE DE LAMPARA LED 0.60x0.60m. | un | 40 | 43093 |  | 0
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BOMBILLA LED DE ROSCA LUZ BLANCA, 20W. | un | 15 | 42334 |  | 0
7.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER/INCRUSTAR LUZ BLANCA, 18W | un | 15 | 49884 |  | 0
7.6 | SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR, INCLUYE EL CABLEADO PARA SU BUEN FUNCINAMIENTO | un | 6 | 132046 |  | 0
7.7 | INST. LAMPARA LED REFLECTOR EXTERIORES | un | 6 | 114834 |  | 0
7.8 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PVC 3/4´ | un | 15 | 80291 |  | 0
7.9 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PVC 3/4´ 220V PARA AIRE ACONDICIONADO | un | 5 | 142251 |  | 0
7.10 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE GFCI PVC 3/4 | un | 1 | 124251 |  | 0
7.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA PVC 3/4´ | un | 10 | 60327 |  | 0
7.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERÍA PVC 3/4´ | un | 10 | 64327 |  | 0
7.13 | REVISION Y DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO). | un | 30 | 37398 |  | 0
7.14 | DESMONTE DE TUBERÍA PVC Y/O EMT RED ELÉCTRICA | m | 80 | 15553 |  | 0
7.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 | m | 80 | 11723 |  | 0
7.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN #10 PARA RED ELÉCTRICA. | m | 40 | 28073 |  | 0
7.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN #12 PARA RED ELÉCTRICA. | m | 128 | 21873 |  | 0
7.18 | DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EMPOTRADOS Y/O SOBREPUESTOS EN MURO. INCLUYE LEVANTAMIENTO DE CABLEADO, ENCINTADO. | un | 1 | 53257 |  | 0
7.19 | TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 24 CTOS | un | 1 | 834240 |  | 0
7.20 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR 100A 25KA SCHNEIDER ELECTRIC O SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO | un | 1 | 334997 |  | 0
7.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR 20A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO. | un | 15 | 26918 |  | 0
7.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR 30A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO | un | 2 | 36668 |  | 0
7.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR 40A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO | un | 1 | 49268 |  | 0
7.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER BIPOLAR 20A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO. | un | 10 | 37918 |  | 0
7.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER BIPOLAR 30A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO. | un | 1 | 79118 |  | 0
7.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 15X15X10 CM CON TAPA, INCLUYE CHAZOS, PERFORACIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS. | un | 5 | 70120 |  | 0
7.27 | Suministro e Instalación de Equipo de Presión Hidroneumático | un | 1 | 1362779 |  | 0
| Total RED ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
8 | CARPINTERÍA MADERA
8.1 | HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX- TABLEX 0.76 - 1.10 M | un | 5 | 906819 |  | 0
8.2 | HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX- TABLEX 0.51 - 0.75 M | un | 4 | 585636 |  | 0
| Total CARPINTERÍA MADERA |  |  |  |  | 0
9 | CARPINTERÍA METÁLICA
9.1 | MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | m2 | 21.75 | 68257 |  | 0
9.2 | MANTENIMIENTO PUERTAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | und | 3 | 71009 |  | 0
| Total CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 0
10 | PINTURAS
10.1 | RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1 | m² | 267.9807 | 26942 |  | 0
10.2 | RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES | m² | 135.72 | 30693 |  | 0
10.3 | ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS EXTERIORES | m² | 30 | 26749 |  | 0
10.4 | ESTUCO PLASTICO IMPERMEABILIZANTE, SOBRE MUROS INTERIORES | m² | 36.26 | 19834 |  | 0
10.5 | RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA. | m² | 57.83 | 31056 |  | 0
10.6 | MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METÁLICA .(Incluye desmonte, montaje, y reposición de elementos para su correcto funcionemiento soldadura, anticorrosivo y pintura) | m² | 35 | 555511 |  | 0
| Total PINTURAS |  |  |  |  | 0
11 | CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES
11.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 | m² | 25 | 51632 |  | 0
11.2 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 DE 1.5 A 2 CMS.,INCLUYE DILATACIONES | m² | 36.26 | 30426 |  | 0
| Total CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES |  |  |  |  | 0
12 | RED HIDRAULICA
12.1 | REGISTRO 3/4" PASO DIRECTO IGUAL O SIMILAR A RED WHITE. INCLUYE ACCESORIOS. | un | 1 | 179642 |  | 0
12.2 | TAPAS REGISTRO PLASTICA 20X20 | un | 1 | 18581 |  | 0
12.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO TIPO RED WHITE 1/2" (para redistribucion de Agua Lluvia (Tubería PVC Presión)) | un | 3 | 67420 |  | 0
12.4 | TANQUE PLASTICO PARA SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA LLUVIAS | un | 1 | 1659796 |  | 0
12.5 | TUBERÍA PVCP 1 CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PLÁSTICO, TUBERÍA PVC, ENTRADA 1/2" Y SALIDA 1", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN | un | 1 | 163533 |  | 0
12.6 | TUBERÍA PVCP 1/2 INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE (para redistribucion de Agua Lluvia (Tubería PVC Presión)) | ml | 20 | 107857 |  | 0
12.7 | PUNTO AGUA FRÍA 1/2" INCRUSTADO. INCLUYE ACCESORIOS, PEGANTE, REGATA Y RESANE. (para redistribucion de Agua Lluvia (Tubería PVC Presión)) | un | 4 | 96445 |  | 0
| Total RED HIDRAULICA |  |  |  |  | 0
13 | PISOS
13.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 MTS | m2 | 53.83 | 46821 |  | 0
13.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLON DE GRES PORTAL LISO H=10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLORES ROJO, SALMÓN O SAHARA SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y MORTERO DE NIVELACIÓN.) | ml | 37.7 | 23712 |  | 0
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CERÁMICA 9X60CM | ml | 11.44 | 20041 |  | 0
| Total PINTURAS |  |  |  |  | 0
14 | MOBILIARIO
14.1 | SUMINISTRO DE SILLA CON RUEDAS Y BRAZOS GIRATORIA PARA FUNCIONARIOS. | un | 2 | 486000 |  | 0
14.2 | SUMINISTRO DE SILLAS GERENCIALES | un | 1 | 850000 |  | 0
14.3 | SUMINISTRO DE SILLA GIRATORIA PARA MESA DE REUNIONES CON RUEDAS Y BRAZOS | un | 4 | 486000 |  | 0
14.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE Mueble inferior con meson y lavaplatos en acero inoxidable, griferia y conexion hidraulica | un | 1 | 1538122 |  | 0
14.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Módulo de atención al público de tipo lineal ( dimensiones aproximadas de 110 cm de largo, 60 cm de profundidad y 110 cm) | un | 3 | 1730000 |  | 0
14.6 | Suministro e instalación de estantería metálica tipo archivo (2.00 x 0.94 x 0.40 m) en lámina Cold Rolled. | un | 5 | 640900 |  | 0
| Total MOBILIARIO |  |  |  |  | 0
15 | FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
15.1 | Suministro e instalación de bastidor para aviso institucional de 3.0 x 7m para colocar en la fachada. | und | 1 | 944210 |  | 0
| Total FACHADAS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0
16 | SUMINISTRO E INSTALACIONES
16.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO COLOR BLANCO LINEA ADRIÁTICA TIPO CORONA O SIMILAR DE CONEXIÓN POR ENCIMA REF. 21 AA 1318 CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALIDO + ESCUDO ANTIVANDÁLICO | un | 1 | 2049010 |  | 0
16.2 | LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS IGUAL O SIMILAR AL TIPO FREE DE CORONA, INCLUYE GRIFERÍA Y MEZCLADOR. | un | 1 | 574792 |  | 0
| Total SUMINISTRO E INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
17 | ASEO
17.1 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES. | glb | 1 | 482063 |  | 0
| Total ASEO |  |  |  |  | 0
| Total COSTOS DIRECTOS REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA-BOLIVAR |  |  |  |  | 0
| COSTOS INDIRECTOS |  |  | Vr. AIU de referencia | Vr. Propuesto | 0
% Total Oficial del A.I.U. (33%) |  | ADMINISTRACIÓN |  | 25% |  | 0
|  | IMPREVISTOS |  | 2% |  | 0
|  | UTILIDAD |  | 6% |  | 0
Costo Directo mas Indirecto Incluido A.I.U. | [5 empty] | 0
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%) |  |  |  | 19% |  | 0
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad) | [5 empty] | 0
Valor total del presupuesto (Incluido A.I.U e I.V.A sobre utilidad) | [5 empty] | 0
Nombre o Razón Social del Proponente
NIT
Nombre del Representante Legal
Identificación
FIRMA
(Del Representante Legal o Persona natural que presenta la propuesta)