MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Bogotá, XX de XXX de 2026

# Problemática y Objetivo de la Resolución

Conforme a lo dispuesto en el literal f) del artículo 3º de la Ley 143 de 1994, le corresponde al Estado:

«Alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y sectores del país, que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios de los estratos I, II y III y los de menores recursos del área rural, a través de los diversos agentes públicos y privados que presten el servicio».

De igual manera, en el artículo 6 de la Ley 143 de 1994 señala que las actividades relacionadas con el servicio de electricidad se rigen, entre otros, por los principios de eficiencia y equidad, definiéndose el primero como aquel que «obliga a la correcta asignación y utilización de los recursos de tal forma que se garantice la prestación del servicio al menor costo económico».

En cuanto al principio de equidad, el Estado debe propender «por alcanzar una cobertura equilibrada y adecuada en los servicios de energía en las diferentes regiones y sectores del país, para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población».

En este sentido, a continuación se presentan los factores sociales Y técnicos que permiten evidenciar los escenarios problemáticos de las diferentes regiones del país:

  - Pobreza Energética Multidimensional

La Pobreza Energética Multidimensional es el que criterio mide las condiciones de acceso, calidad y asequibilidad de la energía en una región. Los proyectos que contribuyan a mejorar el acceso energético en zonas vulnerables ubicados en barrios subnormales del Sistema Interconectado Nacional serán priorizados, buscando reducir la desigualdad energética.

Con base en el Indicador de Pobreza Energética Multidimensional - IPEM, calculado por el Ministerio de Minas y Energía – MME, evidencia que la incidencia acumulada de pobreza energética para los hogares del país asciende al 22,71%.  Esto implica que más de una quinta parte de los hogares colombianos enfrenta condiciones de vulnerabilidad energética que reclaman la necesidad de implementar estrategias para garantizar el acceso universal a energía segura y asequible.

Del informe se extraen los siguientes datos que permiten conocer y ampliar el contexto de la pobreza energética en el territorio colombiano:

De los 32 departamentos de Colombia, 17 se ubican en los quintiles con mayor incidencia de pobreza energética tal como se observa en la Figura 1, estos son:

  - Muy Alto: Vichada, Vaupés, La Guaįira, Guainía, Amazonas, Putumayo, Guaviare, Chocó y Cauca. Esta categoría agrupa departamentos mayoritariamente rurales, con baįa densidad poblacional y grandes desafíos geográficos que dificultan el acceso a infraestructura energética, así como a bienes y servicios energéticos.

  - Alto: Sucre, Nariño, Córdoba, Arauca y Magdalena. Estos departamentos tienen meįores condiciones que los de categoría Muy Alto, pero siguen enfrentando problemas significativos en el acceso y calidad de los bienes y servicios energéticos, especialmente en áreas rurales.

  - Medio: Caquetá, Cesar y Bolívar. Esta categoría refleįa una transición hacia meįores condiciones, con un mayor acceso y calidad de los servicios energéticos en comparación con las categorías superiores.

Figura 1. Departamentos con mayor incidencia de pobreza energética

Fuente: Informe indicativo de Pobreza Energética Multidimensional en Colombia (Ministerio de Ministerio de Minas y Energía)

En cuanto a la Figura 2, cuando se realiza un comparativo municipal, se puede observar que los municipios con un IPEM más altos dentro del Sistema Interconectado Municipal se encuentran en los departamentos de La Guajira, Sucre, Bolívar y Chocó. Los que tienen un porcentaje de IPEM superior al 50% son los municipios ubicados el Departamento de La Guajira, esto son 3, Uribia, Manaure y Dibulla.

Figura 2. Municipios con mayor incidencia de pobreza energética

Fuente: Informe indicativo de Pobreza Energética Multidimensional en Colombia (Ministerio de Ministerio de Minas y Energía

- Municipios Categoría 6

El criterio mide el mayor nivel de pobreza de los municipios en el territorio nacional con respecto al tamaño demográfico mínimo y una marcada escasez de recursos propios para libre destinación, ya que tiene una estricta restricción presupuestal y una marcada dependencia de las transferencias del Gobierno Nacional para ejecutar cualquier obra pública. Por ende, se busca solventar la precariedad sobre la capacidad técnica para estructurar y financiar proyectos de inversión social.

- Territorios de Paz (PDET/ZOMAC):

El criterio mide la ubicación de los proyectos en barrios subnormales del Sistema Interconectado Nacional, priorizando aquellas regiones tendientes a la consolidación de la paz, como las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto (ZOMAC) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

- Cantidad de Barrios subnormales

Un barrio Subnormal es entendido como: el asentamiento humano ubicado en las cabeceras de municipios o distritos que reúne los siguientes requisitos: (i) que no tenga servicio público domiciliario de energía eléctrica o que este se obtenga a través de derivaciones del Sistema de Distribución Local o de una Acometida, efectuadas sin aprobación del respectivo perador de Red; (ii) que no se trate de zonas donde se deba suspender el servicio público domiciliario de electricidad, de conformidad con el artículo 139.2 de la Ley 142 de 1994, las normas de la Ley 388 de 1997 y en general en aquellas zonas en las que esté prohibido prestar el servicio, y (iii) Certificación del Alcalde Municipal o Distrital o de la autoridad competente en la cual conste la clasificación y existencia de los Barrios Subnormales, la cual deberá ser expedida dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la respectiva solicitud efectuada por el Operador de Red.

La presencia de barrios subnormales no es homogénea en todo el territorio nacional, hay departamentos que presentan una gran cantidad de barrios subnormales, de ahí la importancia de disminuir la brecha entre departamentos que tienen aproximadamente un 20% de barrios subnormales con aquellos que solo tienen un porcentaje de 1%.

De acuerdo con lo anterior, el indicador está basado en la información que se extrae del Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD, sistema que recopila, almacena, procesa y publica información de los servicios públicos domiciliarios.

La SSPD por medio del “Formato 11 - Información Barrios Subnormales” y “Formato S4 - Inventario Áreas Especiales FOES (AE_FOES)” recolecta la información detallada que permite monitorear y evaluar la prestación del servicio de energía eléctrica en barrios subnormales, asegurando así una supervisión efectiva y la implementación de políticas adecuadas para mejorar la calidad y cobertura del servicio en estas zonas.

El formato incluye múltiples campos, algunos de los datos clave que recopila es Identificación del barrio, Numero de usuarios, Consumo de energía, Facturación y recaudo, Micromedidores y perdidas de energía.

En la Tabla 2, se recopila la cantidad de usuarios barrios subnormales por departamento con corte a 2025, en donde se evidencia que la mayor cantidad de estos, están ubicados en los Departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar, La Guajira y Cesar.

Tabla 2. Cantidad de barrios subnormales por departamento

Fuente: Elaboración propia con base a información publicada en el SUI

Así mismo, el criterio analiza la cantidad de barrios subnormales del Sistema Interconectado Nacional a ser intervenidos con los recursos del fondo, dando prioridad a proyectos con mayor cantidad de barrios que permitan mejorar las condiciones de vida en contextos urbanos vulnerables.

- Consumo promedio por subscriptor

Entendido el consumo promedio por subscriptor como: Es el que se determina con base en el consumo histórico del usuario en los últimos seis meses de consumo.

En cuanto al indicador consumo promedio por subscriptor, se tiene en cuenta debido a que los altos consumos son proporcionales a altos costos para el usuario, por lo que reducir la dependencia de la red y promoviendo la autosuficiencia energética se podrían reducir los costos en la tarifa del usuario, aumentando las posibilidades de pago por parte de los usuarios.

Es por ello que el criterio analiza el consumo promedio por suscriptor en las diferentes zonas del país, priorizando los proyectos que se ubiquen en las zonas con alto consumo tendientes a optimizar la infraestructura y mejorar la prestación del servicio.

La información es extraída de la plataforma O3 la cual es una herramienta del Sistema Único de Información administrada por la SSPD, que presenta los indicadores sobre el servicio, reportes comerciales, financieros, administrativos y técnico operativos de la prestación del servicio de energía.

La información presentada a continuación en la Figura 3 refleja el consumo promedio por suscriptor para el año 2025, donde se observa que los primeros siete departamentos con mayor consumo residencial son Magdalena, La Guajira, Atlántico, Cesar, Bolivar, Cordoba y Sucre con un consumo promedio mayor a 166 kWh por suscriptor, siendo estos de la región caribe, donde predominan los pisos térmicos cálidos húmedos y secos. Estos por sus condiciones climáticas, requieren de equipos de climatización para lograr un confort térmico aceptable, lo cual está directamente correlacionado al aumento de consumo. Para más detalle de los datos por departamento en el territorio nacional se puede observar en la Tabla 3.

Figura 3. Consumo promedio por Suscriptor en el año 2025

Fuente: Plataforma O3 - SSPD

Tabla 3. Consumo promedio por suscriptor en el territorio nacional

Fuente: Elaboración propia con base a información registrada en plataforma O3 de la SSPD.

- Calidad en el servicio de energía eléctrica

La calidad en el servicio de energía eléctrica afecta directamente la calidad de vida de los usuarios ya que las interrupciones constantes pueden afectar los electrodomésticos de uso doméstico y las interrupciones prolongadas pueden afectar los alimentos perecederos que necesitan refrigeración  permanente,  entre  otras  afectaciones  que  incurren directamente a los usuarios. Por ello se tienen en cuenta los indicadores de calidad SAIDI Y SAIFI, estos se definen a continuación:

- SAIDI (System Average Interruption Duration Index) es un indicador de calidad de suministro eléctrico que mide la duración promedio de las interrupciones del servicio eléctrico por cliente, durante un periodo de tiempo determinado.

- SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) es un indicador de calidad de suministro eléctrico que mide la cantidad promedio de interrupciones del servicio eléctrico por cliente durante un periodo de tiempo determinado.

Así mismo, se busca priorizar los proyectos que buscan reducir este indicador, para ello, la información utilizada con relación a los indicadores SAIDI y SAIFI, se extrae del Informe Anual de ORs Reporte de indicadores SAIDI y SAIFI presentado por XM para el año 2025.

El Centro Nacional de Despacho (CND), en cumplimiento del artículo 5.5.3.3 de la Res. CREG 070 de 1998, presenta el informe anual de Operadores de Red donde se reportan los indicadores de calidad de servicio y los eventos de alto impacto.

En este informe, se presentan los datos reportados por cada Operador de Red en el formato del Acuerdo CNO 1674. En total 27 ORs reportaron para 29 Mercados de Comercialización los indicadores de calidad SAIDI y SAIFI para el año 2024 y los datos de los eventos de alto impacto definidos en la Res. CREG 015 de 2018. En la Tabla 4 se puede observar los reportes de los indicadores por Operador de red. Allí se identifica que los OR con un SAIDI superior a 70 son Caribemar de la Costa, Empresa de energía del Bajo Putumayo y la Empresa de Energía de Arauca. En cuanto al indicador SAIFI, este presenta una relación más baja siendo las empresas mencionadas anteriormente, las que presentan el valor más alto, incluyendo a la Electrificadora del Meta.

Tabla 4. Indicadores SAIDI y SAIFI reportados por los OR para el 2024.

Fuente: Informe Anual de Ors – Reporte de indicadores SAIDI y SAIFI

# Marco de Referencia Jurídico

El artículo segundo de la Constitución Política de Colombia indica que:

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Por medio de la Ley 2294, del 19 de mayo de 2023, se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 «Colombia Potencia Mundial de la Vida», cuyo objetivo es:

«sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de inįusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza».

Por su parte, el artículo 365 del texto constitucional establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Ahora bien, de conformidad con el literal a) del artículo 4º de la Ley 143 de 1994, corresponde al Estado, en relación con el servicio público de electricidad, como objetivo en el cumplimiento de sus funciones, entre otras, “Abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país”.

El artículo 6 ibidem señala que las actividades relacionadas con el servicio de electricidad se rigen, entre otros, por los principios de eficiencia y equidad, definiéndose el primero como aquel que “obliga a la correcta asignación y utilización de los recursos de tal forma que se garantice la prestación del servicio al menor costo económico”. En cuanto al principio de equidad, “el Estado debe propender por alcanzar una cobertura equilibrada y adecuada en los servicios de energía en las diferentes regiones y sectores del país, para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población”.

Es así como el artículo 1° de la Ley 1117 de 2006 creó el Programa de Normalización de Redes Eléctricas, el cual fue modificado por el artículo 238 de la Ley 2294 de 2023, según el cual “El Gobierno nacional llevará a cabo un programa de normalización de redes eléctricas cuyos objetivos comprende la legalización de usuarios, la adecuación de las redes a los reglamentos técnicos vigentes, así como la instalación de sistemas de autogeneración a pequeña escala a partir de fuentes no convencionales de energía en barrios subnormales situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional (…)”

Por su parte, el Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE tiene por objeto la financiación, por parte del Gobierno nacional, de planes, programas y proyectos de conformidad con las reglas establecidas en la Sección 3 del Decreto 1073 de 2015 y las normas que lo sustituyan o complementen, con el fin de legalizar usuarios del servicio de energía eléctrica y adecuar las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en Barrios Subnormales situados en municipios del SIN, de conformidad con lo señalado por el artículo 1 de la Ley 1117 de 2006.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 375 de 2026 “Por el cual se reglamenta el Fondo Único de Soluciones Energéticas· FONENERGIA, de que trata el articulo 41 de la Ley 2099 de 2021, modificado por el artículo 247 de la Ley 2294 de 2023. subrogando el Título VIII del Decreto 1073 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energia, y se dictan otras disposiciones”, derogando la Sección 3 del Capítulo 3, Título III del Libro 2 del Decreto 1073 de 2015, relacionada con el Programa de Normalización de Redes Eléctricas -PRONE.

Que el Ministerio de Minas y Energía, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.8.1.9 del Decreto 1073 de 2025, subrogado por el Decreto 375 de 2026, mediante Resolución No. 40233 del 15 de mayo de 2026 “Por la cual se adopta el Manual Operativo del Fondo Único de Soluciones Energéticas - FONENERGIA”, expidió y adoptó el Manual Operativo del Fondo Único de Soluciones Energéticas — FONENERGÍA, el cual entro a regir a partir de la entrada en operación de FONENERGÍA.

Que el Fondo Único de Soluciones Energéticas - FONENERGIA, entro en operaciones a partir del XXXXXXXXXX, conforme con lo señalado en la Resolución No. XXXXXX del XXXX “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, expedida por el Ministerio de Minas y Energías.

Que en el Capítulo II del Título III del Manual Operativo de FONENERGIA, establece que sin perjuicio de la estructuración que realice FONENERGÍA de planes, programas y/o proyectos para la asignación de recursos del Fondo, aquellos para los que se pretendan obtener tales recursos, se podrán presentar proyectos a través de Convocatorias públicas, para la implementación parcial o total de infraestructura eléctrica en las Zonas No Interconectadas o en el Sistema Interconectado Nacional.

Que el literal C del numeral 2.2 del Capitulo II del Manual Operativo de FONENERGIA, establece que podrán presentarse:

c. Normalización de redes: Planes, programas o proyectos dirigidos a la a		decuación técnica de redes eléctricas en barrios subnormales ubicados en el 	Sistema Interconectado Nacional, con el fin de normalizar y legalizar usuarios, 	asegurando condiciones óptimas para la prestación del servicio.

Que el artículo 2.2.3.1.2 del Decreto 1073 de 2015, define Barrio Subnormal como:

“(…) el asentamiento humano ubicado en las cabeceras de municipios o distritos que reúne los siguientes requisitos: (i) que no tenga servicio público domiciliario de energía eléctrica o que este se obtenga a través de derivaciones del Sistema de Distribución Local o de una Acometida, efectuadas sin aprobación del respectivo Operador de Red; (ii) que no se trate de zonas donde se deba suspender el servicio público domiciliario de electricidad, de conformidad con el artículo 139.2 de la Ley 142 de 1994, las normas de la Ley 388 de 1997 y en general en aquellas zonas en las que esté prohibido prestar el servicio, y (iii) Certificación del Alcalde Municipal o Distrital o de la autoridad competente en la cual conste la clasificación y existencia de los Barrios Subnormales, la cual deberá ser expedida dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la respectiva solicitud efectuada por el Operador de Red".

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, subrogado por el Decreto 375 de 2026 y lo establecido en el Manual Operativo de FONENERGIA el Ministerio de Minas y Energía realizará las convocatorias necesarias para que se presenten planes, programas o proyectos para la asignación de recursos y en la convocatoria se establecerán los requisitos, plazos y condiciones para la priorización y ejecución de los planes, programas y proyectos, conforme con o establecido en el numeral 2.3 del Capitulo II del Manual Operativo de FONENERGIA.

No obstante, el CAFONE podrá priorizar proyectos viabilizados que considere de especial interés público, para lo cual se dejará constancia en el Acta del comité, de la justificación y alcance de la decisión.

Posterior a ello, el Ministerio de Minas y Energía definirá los procesos de contratación necesarios para la ejecución de los proyectos aprobados mediante el comité CAFONE, , de conformidad con el regimen contractual aplicable a FONENERGIA y los principios de la función administrativa, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.

# Propósito que se requiere materializar en la norma

Que en virtud de lo anterior, y de acuerdo con las facultades del Ministerio de Minas y Energía señaladas anteriormente, y en razón de que existen recursos presupuestales para destinar recursos al Fondo Único de Soluciones Energéticas (FONENERGÍA), es necesario y oportuno realizar una convocatoria, con el fin de mejorar la prestación del servicio de energía eléctrica a través de redes que cumplan con las condiciones técnicas exigidas, de tal forma que se garantice la calidad y continuidad del servicio en barrios subnormales ubicados en municipios del Sistema Interconectado Nacional (SIN), en donde los requisitos, plazos y condiciones para que los operadores de red presenten planes, programas y/o proyectos de normalización de redes eléctricas, se incorporan en el documento “Anexo a la resolución de Convocatoria FONENERGIA No. 001 de 2026”.

# Análisis y Viabilidad Técnica del Proyecto

El proyecto se encuentra sustentado bajo los principios técnicos expuestos y desarrollado en:

- Decreto 0375 de 2026 “Por el cual se reglamenta el Fondo Único de Soluciones Energéticas FONENERGíA, de que trata el artículo 41 de la Ley 2099 de 2021, modificado por el artículo 247 de la Ley 2294 de 2023, subrogando el Título VIII del Decreto 1073 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, y se dictan otras disposiciones”

- Resolución 40233 de 2026 “Por la cual se adopta el Manual Operativo del Fondo Único de Soluciones Energéticas - FONENERGÍA”

- Resolución MME 40117 de 2024 “Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE”

Ahora bien, en la misma convocatoria se definirá que el equipo técnico de FONENERGÍA, será quien realice el proceso de evaluación de los planes, programas y/o proyectos presentados por los operadores de Red en el marco de lo establecido en el documento denominado “Anexo a la resolución de Convocatoria FONENERGIA No. 001 de 2026”, así como lo lineamientos que se emitan por parte de los miembros del Comité de Administración del FONENERGÍA (CAFONE); lo que permitirá un solidez técnica de la misma.

Una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta resolución y documento anexo de la misma, se realizará el procedimiento de priorización técnica de los proyectos, teniendo en cuenta los siguientes criterios con los factores de ponderación:

  - Eficiencia Económica (Costo/Beneficio):

Menor costo por usuario: El criterio mide la eficiencia económica del proyecto. Se priorizan los proyectos que logren un menor costo por usuario, maximizando la relación costo – beneficio.

  - Financiero:

Cofinanciación: El criterio mide el porcentaje o proporción de acuerdo con la participación financiera de los costos o componentes y/o actividades, asociados a la normalización por parte del Operador de Red

  - Social:

Territorios de Paz (PDET/ZOMAC). El criterio mide la ubicación de los proyectos en barrios subnormales del Sistema Interconectado Nacional, priorizando aquellas regiones tendientes a la consolidación de la paz, como las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto (ZOMAC) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Número de usuarios. El criterio evalúa la magnitud del impacto del proyecto en términos de la población beneficiada. Se priorizan los proyectos que cubran mayor número de usuarios maximizando el beneficio social.

Pobreza energética multidimensional. El criterio mide las condiciones de acceso, calidad y asequibilidad de la energía en una región. Los proyectos que contribuyan a mejorar el acceso energético en zonas vulnerables ubicados en barrios subnormales del Sistema Interconectado Nacional serán priorizados, buscando reducir la desigualdad energética.

Municipios Categoría 6. El criterio mide el mayor nivel de pobreza de los municipios en el territorio nacional con respecto al tamaño demográfico mínimo y una marcada escasez de recursos propios para libre destinación, ya que tiene una estricta restricción presupuestal y una marcada dependencia de las transferencias del Gobierno Nacional para ejecutar cualquier obra pública. Por ende, se busca solventar la precariedad sobre la capacidad técnica para estructurar y financiar proyectos de inversión social.

Cantidad de barrios subnormales. El criterio analiza la cantidad de barrios subnormales del Sistema Interconectado Nacional a ser intervenidos con los recursos del fondo, dando prioridad a proyectos con mayor cantidad de barrios que permitan mejorar las condiciones de vida en contextos urbanos vulnerables.

Departamentos y/o municipios y/o poblaciones enmarcadas en acciones CONPES: El criterio mide el grado en que el proyecto contribuye al cumplimiento de la política pública energética y a la reducción de brechas en el acceso a la energía en territorios priorizados por los CONPES establecidos por el Departamento de Planeación Nacional (DNP)

  - Técnica:

Consumo promedio por suscriptor: El criterio analiza el consumo promedio por suscriptor en las diferentes zonas del país, priorizando los proyectos que se ubiquen en las zonas con alto consumo tendientes a optimizar la infraestructura y mejorar la prestación del servicio.

Indicador de Calidad SAIDI: Mide la duración promedio de las interrupciones del servicio eléctrico por usuario en un periodo determinado. Se priorizan los proyectos que busquen reducir este indicador.

Indicador de Calidad SAIFI: Mide la frecuencia promedio de las interrupciones del servicio eléctrico por usuario en un periodo determinado. Se priorizan los proyectos que busquen reducir este indicador.

De acuerdo con lo anterior, se establece la ponderación mostrada en la Tabla 5 según el indicador de priorización.

Tabla 5. Ponderación porcentual de los indicadores de priorización

Fuente: Elaboración propia

De esta manera, el orden de prioridad de cada proyecto (OPP) que haya cumplido los requisitos, se determinará aplicando la siguiente ecuación:

Donde,

OEP: Orden de elegibilidad de los proyectos

CxUA-A: El menor costo por usuario de los proyectos de ampliación de cobertura objeto

de evaluación

CxUB-A: Costo por usuario de cada proyecto de ampliación de cobertura objeto de evaluación

CofB: Cofinanciación proyecto objeto de evaluación

CofA: Mayor valor de cofinanciación entre todos los proyectos objeto de evaluación

Mpaz: Territorios de PAZ (PDET y ZOMAC): Si el proyecto incluye al menos un municipio que haga parte de las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) y/o haya sido priorizado para la implementación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se asignará el valor de 1, de lo contrario el valor será 0.

UNB: Usuarios nuevos beneficiados con cada proyecto objeto de evaluación

UNA: El mayor  UNB de los proyectos objeto de evaluación

PEM: Es el valor del indicador de pobreza energética multidimensional según el municipio de ubicación de cada proyecto, expresado en porcentaje.

Cmnpio: Municipios categoría 6: Si el proyecto incluye un municipio categoría 6 se asignará el valor de 1, de lo contrario el valor será 0.

CBS: Es la cantidad de barrios subnormales según el departamento de ubicación de cada proyecto, expresado en unidad.

Conpes: Proyectos estructurados bajo una acción CONPES: Se asignará un puntaje de 1 al proyecto que acredite estar estructurado en el marco de una acción definida en un documento CONPES vigente. En caso contrario, se asignará un puntaje de 0

CPS: Es el consumo promedio por suscriptor según el departamento de ubicación de cada proyecto, expresado en $.

SAIDI: Es el valor del indicador SAIDI según el departamento de ubicación de cada proyecto, expresado en unidad decimal.

SAIFI: Es el valor del indicador SAIFI según el departamento de ubicación de cada proyecto, expresado en unidad decimal.

i: Hace referencia al proyecto al que se le está aplicando la fórmula de priorización.

max: Hace referencia al valor máximo del indicador dentro de los proyectos incluidos en la priorización.

min: Hace referencia al valor máximo del indicador dentro de los proyectos incluidos en la priorización.

# Viabilidad Social del Proyecto

El Proceso Social incorporado en la resolución busca que los planes programas o proyectos se ejecuten con la mayor normalidad debido al contexto social en cuanto a la oposición de normalización de redes, para ello se hace obligatorio la implementación de un Plan de Acción de Responsabilidad Social, con el cual se realizará un trabajo mancomunado entre el ejecutor del proyecto y la población beneficiara por este.

El plan de acción de responsabilidad social se incluye dentro de la financiación, por un valor del 7% de los costos directos del proyecto, este debe ser llevado a cabo antes, durante y después de la ejecución de las obras. Es por ello, que el Ministerio de Minas y Energía estructuró este plan cuyos objetivos y acciones a implementar permitan determinar estrategias de sostenibilidad y abarquen las dimensiones social, ambiental y económica promoviendo la participación comunitaria y la apropiación del proyecto por parte de los beneficiarios.

El plan de acción debe incluir los siguientes componentes, para el cual se tiene el formato respectivo, denominado “Formato Plan de Acción Social”, en el que se especifica:

- Nombre del proyecto

- Departamento

- Cantidad de usuarios

- Objetivos específicos del plan de acción social

- Etapas para la ejecución de actividades y productos entregables, estas son:

Etapa 1 – Actividades previas a la contratación y contratación:

- Realizar documento diagnostico comunitario

- Realizar 3 socializaciones

- Diseño metodológico del proceso pedagógico

- Desarrollar 3 talleres presenciales

- Desarrollar como mínimo 2 espacios de formación destinados a la Normalización de Redes Eléctricas.

- Diseñar una estrategia para fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y el ejecutor.

Etapa 2 –  Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de la Infraestructura

- Realizar 2 socializaciones.

- Realizar 2 talleres presenciales: Tema: Comprensión de la estructura y las particularidades.

- Realizar 2 talleres presenciales: Tema: principios fundamentales de la Gestión Eficiente de la Energía (GEE) y el Uso Racional de la Energía (URE).

- Realizar 2 talleres de capacitación, 1 colectiva y 1 con acompañamiento individual.

- Elaborar un informe que contenga los resultados de la implementación de la estrategia de comunicación con la ciudadanía y recepción de PQRSF.

- Se realizará un taller de refuerzo sobre medidores inteligentes

- Desarrollar 1 espacio de jornada en territorio

- Elaborar un listado final de los usuarios

- Se realizará la entrega al Ministerio de Minas y Energía de 1 informe final del plan de acción de responsabilidad Social

# Recomendación

Teniendo en cuenta la importancia de viabilizar Planes, Programas y/o Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas para la adjudicación de recursos del Fondo Púnico de Soluciones Energéticas, acogiendo las disposiciones normativas y técnicas, la Gerencia técnica del fondo, encuentra pertinente la publicación de la resolución:

“Por la cual se convoca a los Operadores de Red del servicio de energía eléctrica para presentar Planes, Programas y/o Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas para la adjudicación de recursos del Fondo Único de Soluciones Energéticas – FONENERGIA 001-2026, así como para llevar a cabo su desarrollo”.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO ROMÁN DUEÑAS

DIRECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Elaboró: Farid Alejandro Tovar– Profesional de la Dirección de Energía Eléctrica

Dayanna Soley Méndez - Profesional de la Dirección de Energía Eléctrica

Revisó: Sebastían Ordoñez – Profesional de la Dirección de Energía Eléctrica

Victor Alfonso Garrido Profesional de la Dirección de Energía Eléctrica

Martha Barreto Mantilla- Coordinadora Grupo de Fondos y Gestión del Sector

Informe indicativo de Pobreza energética Multidimensional en Colombia – MME