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ANEXO 6
MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA 

	ITEM
	CÓDIGO UNSPSC
	DESCRIPCIÓN
	PRESENTACIÓN
	CANT
	MARCA
	REFERNCIA (UN NUMERO SERIAL, UN DATO, UN NOMBRE, QUE PERMITIRÁ LA POSTERIOR LOCALIZACIÓN DE ESTE)

	1
	51102710
	Alcohol antiséptico;Alcohol antiséptico;Alcohol Antiséptico al 70% . Líquido volátil, libre de partículas extrañas. Botella x 750 ml
	UN
	12
	 
	 

	2
	42141500
	Algodón torundas;Algodón torundas;Algodón torundas. Paquete. Mota/ bola de algodón homogénea, libre de partículas. Paquete x 100 gramos
	UN
	1
	 
	 

	3
	42311505
	Apósito  estéril  transparente Estéril;Apósito  estéril  transparente Estéril;Apósito  estéril  transparente ranurado con marco de aplicación y  tirillas de soporte. Apósito transparente de film de poliuretano de esquinas redondeadas. Estéril, semipermeable (impermeable al agua y a las bacterias, transpirable al aire) y resistente a roturas. En sobres individuales.  Dimensiones: 8.5x7cm. Presentación Caja x 50 unidades
	UN
	1
	 
	 

	4
	42312100
	Barrera para colostomia ;Barrera para colostomia ;Barrera para Colostomia 70 mm. Barrera con protector cutáneo elaborado a  base de hidrocoloides suspendidos en una pelicula de polietileno. Kits de Barrera de Piel o Cuidado Protector para Ostomia. Caja x 5 unidades
	UN
	1
	 
	 

	5
	42312108
	Bolsa para colostomía adaptable a barrera ;Bolsa para colostomía adaptable a barrera ;Bolsa para Colostomia 70 mm. Bolsa drenable para colostomía/ileostomía, para ensamble con placa SUR-FIT PLUS. Elaborada con dos películas plásticas a prueba de olor y sonido (Acetato de vinil etileno y Cloruro de polivinilideno) y comfort panel. Caja x 5 Unidades
	UN
	1
	 
	 

	6
	42142616
	Camisa o adaptador para tubos al vacio. ;Camisa o adaptador para tubos al vacio. ;Camisa o Holder de extraccion muestras sanguineas al vacio, Reutilizable o desechable.
	UN
	10
	 
	 

	7
	42295456
	Campos Estériles;Campos Estériles;Campos estériles. Color Verde, Gramaje del Paño: 50 gr. Estériles. Hechos de un suave material de 2 capas. Impermeable a la humedad y a los microorganismos. Resistente a la abrasión. Bajo desprendimiento de hiladuras. Altamente confortable. Se presentan con fenestración para una óptima visualización del campo quirúrgico. Diámetro orificio 7 cm.campo quirurrguico de 45cm X 45cm  , cubierta protectora de un solo uso, esteril que se utiliza para procedimientos quirurguicos.
	UN
	3
	 
	 

	8
	42221504
	Catéter intravenoso periférico;Catéter intravenoso periférico;Catéter intravenoso periférico calibre 20 con sistema de seguridad , cánula de poliuretano, aguja con bisel trifecetado, lineas radioopacas, cámara transparente.  Desechable, fecha de vencimiento. Numero de lote. Caja x 50
	UN
	1
	 
	 

	9
	42221504
	Catéter intravenoso periférico;Catéter intravenoso periférico;Catéter intravenoso periférico calibre 22 con sistema de seguridad, cánula de poliuretano, aguja con bisel trifecetado, lineas radioopacas, cámara transparente.  Desechable, fecha de vencimiento. Numero de lote. Caja x 50
	UN
	1
	 
	 

	10
	42221504
	Catéter intravenoso periférico;Catéter intravenoso periférico;Catéter intravenoso periférico calibre 24 con sistema de seguridad, cánula de poliuretano, aguja con bisel trifecetado, lineas radioopacas, cámara transparente.  Desechable, fecha de vencimiento. Numero de lote. Caja  x 50
	UN
	1
	 
	 

	11
	42142710
	Cateter vesical;Cateter vesical;Sonda Foley  - látex Sonda Foley  12 french.  2 vias registro INVIMA. Desechable con Fecha de vencimiento y Numero de lote.
	UN
	10
	 
	 

	12
	42311505
	Compresa;Compresa;compresa Quirurgica Esteril.  Compresa quirúrgica de tela de gasa. Con orillas dobladas. Alto grado de pureza y calidad. Alta resistencia. Alta absorbencia. Suavidad al tacto. Radiopacas.de 4 capas . paquete por 5 unidades de 45 por 45
	UN
	9
	 
	 

	13
	42221600
	Equipo  Macrogotero;Equipo  Macrogotero;con camara de goteo flexible transparente, con controlador de flujo. Con conector en “Y” para uso quirúrgico, de 10 gotas por minuto. Composición: PVC,ABS,polietileno de baja densidad, polipropileno, caucho làtex, acrìlico, policarbonato. 
	UN
	60
	 
	 

	14
	42221600
	Equipo  Microgotero;Equipo  Microgotero;Con camara de goteo flexible transparente, con controlador de flujo. Con conector en “Y” para uso quirúrgico, de 60 gotas por minuto. Composición: PVC,ABS,polietileno de baja densidad, polipropileno, caucho làtex, acrìlico, policarbonato. 
	UN
	20
	 
	 

	15
	42222300
	Equipo para transfusion de sangre y hemoderivados;Equipo para transfusion de sangre y hemoderivados;Descartable, estéril en superficies internas y aéreas bajo protectores Atóxicos, libre de pirógenos, componente de plástico grado médico Cámara de goteo flexible y transparente con filtro para coágulos Válvula de cierre Tubo transparente flexible y atoxico Esterilización: Eto, óxido de etileno
	UN
	1
	 
	 

	16
	42311503
	Esparadrapo Micropore;Esparadrapo Micropore;Esparadrapo Micropore 2,5 cm x 9 mt Cinta médica de rayón no tejida, microporosa, libre de látex e hipoalergénica que es suave con la piel del paciente aunque, se adhiere bien especialmente, en piel húmeda y en aplicaciones prolongadas Color piel. Caja  x 12
	UN
	1
	 
	 

	17
	42312301
	Gasa no tejida de poliéster ;Gasa no tejida de poliéster ;Gasa no tejida de poliéster  elasticada y adhesiva tipo fixomull.  10 cm  x 10 mts. Elasticada a lo ancho, recubierta por una cara por un adhesivo acrílico hipoalergénico. El área adhesiva está completamente cubierta de papel impreso siliconado, rollo 10 cm  x 10 mts.
	UN
	1
	 
	 

	18
	42131604
	Gorro Quirurgico. ;Gorro Quirurgico. ;Gorro Quirurgico. Paquete x 50 unidades. Fabricada con tela no tejida 100% polipropileno. 3 capas de material. Fibras largas y continuas que proveen durabilidad y fuerza al material. Fibras cortas y densas que sirven como barrera.Gorro con elástico para adaptarse al entorno craneal.  Paquete por 50 unidades
	UN
	5
	 
	 

	19
	42271803
	Inhalocamara con válvula, mascarilla  adulto;Inhalocamara con válvula, mascarilla  adulto;Mascara elaborada en PVC atóxico grado medio. Libre de Látex. Desmontable para facilitar su limpieza. Desarmable en tres partes para facilitar su limpieza. Mascara ergonómica, suave y flexible, adaptable a la cara del paciente. Capacidad de 500ml. Válvula unidireccional de flujo (opcional). Dispositivo médico para la óptima dosificación de medicamentos en aerosol (mediante inhalación). Uso de un solo paciente. Dimensiones sin mascara: 20Cm Largo x 24 Cm Diámetro. Dimensiones con mascara: 24Cm Largo. Mascara: 9.5 Cm Diámetro.
	UN
	2
	 
	 

	20
	51102707
	Jabon quirurgico - gluconato de clorhexidina al 4%;Jabon quirurgico - gluconato de clorhexidina al 4%;Jabón antiséptico para uso quirúrgico. Clorhexidina digluconato -  4.0 g. Cetrimida   -  1.0 g. Excipientes, csp -  100.0 mL. Líquido viscoso traslúcido verde esmeralda brillante, suave olor alcohólico, libre de partículas o grumos. Frasco X 500 ml
	UN
	1
	 
	 

	21
	42142611
	Jeringa de 1 ml   con aguja 23G *1";Jeringa de 1 ml   con aguja 23G *1";jeringa para tuberculina, esteril, atóxica, desechable,  empaque individual estéril de fácil apertura con identificación: fecha de caducidad, número de lote
	UN
	1
	 
	 

	22
	42142609
	Jeringa de 1 ml  con aguja  25G x 16 mm ;Jeringa de 1 ml  con aguja  25G x 16 mm ;jeringa para insulina -  pibote color naranja esteril, atóxica, empaque individual estéril de fácil apertura con identificación: fecha de caducidad, número de lote. Caja x100
	UN
	1
	 
	 

	23
	42142609
	Jeringa Desechable x 10 cc.  con aguja 21G * 1 1/2;Jeringa Desechable x 10 cc.  con aguja 21G * 1 1/2;esteril, atóxica,  empaque individual estéril de fácil apertura con identificación: fecha de caducidad, número de lote. caja x 100
	UN
	2
	 
	 

	24
	42142609
	Jeringa Desechable x 3 cc. ;Jeringa Desechable x 3 cc. ; esteril, atóxica,  empaque individual estéril de fácil apertura con identificación: fecha de caducidad, número de lote. caja x 100
	UN
	1
	 
	 

	25
	42142609
	Jeringa Desechable x 5 cc.  con aguja 21G * 1 1/2;Jeringa Desechable x 5 cc.  con aguja 21G * 1 1/2; esteril, atóxica,  empaque individual estéril de fácil apertura con identificación: fecha de caducidad, número de lote. caja x 100
	UN
	1
	 
	 

	26
	42142609
	Jeringa Desechable x 50 cc. con aguja 21G * 1 1/2;Jeringa Desechable x 50 cc. con aguja 21G * 1 1/2; esteril, atóxica,  empaque individual estéril de fácil apertura con identificación: fecha de caducidad, número de lote. caja x 100
	UN
	1
	 
	 

	27
	51191604
	Lactato de Ringer bolsa x 500cc;Lactato de Ringer bolsa x 500cc;Solucion Lactato Ringer, Bolsa x 500cc. Bolsa de PVC x 500ml. unidad bolsa  500cc individual 
	UN
	20
	 
	 

	28
	42272303
	Mascarilla Rcp Pocket Para Reanimación;Mascarilla Rcp Pocket Para Reanimación;Mascarilla facial con acolchado de aire (PVC) Tamaño: 13 x 11 x 4 cm. No contiene látex. Peso 110g. Cinta elástica de fijación al rostro. Conector en codo para la entrada de oxígeno (PC) Filtro (PP) Válvula unidireccional (goma siliconada: válvula/entrada de oxígeno). Válvula para la conexión de la cánula de oxígeno. Máscara, filtro y válvula unidireccional: 5.2 cm H2O. 
	UN
	20
	 
	 

	29
	42271715
	Miples;Miples;Acople para conexión de oxigeno. Plastico.
	UN
	5
	 
	 

	30
	51102700
	Paño humedo para antisepsia de la piel. ;Paño humedo para antisepsia de la piel. ;Paño humedo para atisepsia de la piel. Clorhexidina Gluconato (2g) + Alcohol Isopropilico (70 ml). Empaque individual = sachet = bolsa papel aluminio. Caja x 100 Unidades
	UN
	1
	 
	 

	31
	42312100
	Pasta para Colostomía;Pasta para Colostomía;Pasta para Colostomia. Pasta protectora y niveladora de la piel peri y paraostomal con hidrocoloides. Individual. Tubo x 56.7 gramos
	UN
	1
	 
	 

	32
	51191602
	Solucion Salina Normal al 0.9%,Bolsa x 100cc ;Solucion Salina Normal al 0.9%,Bolsa x 100cc ;Solucion Salina Normal al 0.9%,Bolsa x 100cc. Cloruro de Sodio 0.9% (Cloruro de sodio 0.9g/100ml). Bolsa de PVC x 100ml. CAJA X 100 BOLSAS
	UN
	1
	 
	 

	33
	51191602
	Solucion Salina Normal al 0.9%,Bolsa x 500cc ;Solucion Salina Normal al 0.9%,Bolsa x 500cc ;Solucion Salina Normal al 0.9%,Bolsa x 500cc. Cloruro de Sodio 0.9% (Cloruro de sodio 0.9g/500ml). Bolsa de PVC x 500ml
	UN
	1
	 
	 

	34
	42272008
	Sonda de alimentacion enteral 16 french. Elaborada en poliuretano. ;Sonda de alimentacion enteral 16 french. Elaborada en poliuretano. ;plastico (PVC:CLORURO DE POLIVNILO )grado medico, atoxico, libre de latex, biocompatible, antiadherente. Forma  : transparente de 85cm com un embudo verde  en su parte superior, extremocon cuatro(4) orificio en fora  alterna y marcancion  que indica el nivel de introduccion de la sonda Desechable. Fecha de venciomiento. Numero de Lote.
	UN
	21
	 
	 

	35
	42231701
	Sonda de succión calibre 10;Sonda de succión calibre 10;Sonda de succión calibre 10 Fr, estéril y desechable, fabricada en PVC grado médico transparente, flexible y resistente, con punta distal atraumática y orificios laterales para aspiración eficiente, con conector proximal universal compatible con sistemas de succión estándar, longitud aproximada de 45 cm a 55 cm, libre de látex, no tóxica, de un solo uso
	UN
	10
	 
	 

	36
	42231701
	Sonda de succión calibre 12;Sonda de succión calibre 12;Sonda de succión calibre 12 Fr, estéril y desechable, elaborada en PVC grado médico transparente, flexible y resistente, con punta distal atraumática y orificios laterales para aspiración eficaz de secreciones, con conector proximal universal compatible con sistemas de succión estándar, longitud aproximada entre 45 cm y 55 cm, libre de látex
	UN
	10
	 
	 

	37
	42231701
	Sonda de succión calibre 8;Sonda de succión calibre 8;Sonda de succión calibre 8 Fr, estéril y desechable, fabricada en PVC grado médico transparente, flexible y resistente, con punta distal atraumática y orificios laterales para aspiración eficiente de secreciones, con conector proximal universal compatible con sistemas de succión estándar, longitud aproximada entre 40 cm y 50 cm, libre de látex
	UN
	10
	 
	 

	38
	42231701
	Sonda nasogastrica de levin;Sonda nasogastrica de levin;La sonda nasogástrica Levin, estéril y desechable, fabricada en PVC grado médico transparente, flexible y resistente, con múltiples orificios laterales para drenaje o administración de alimentación, conector proximal universal, disponible en calibres entre 18 Fr, con longitud aproximada de 90 cm a 125 cm.
	UN
	10
	 
	 

	39
	41115830
	Tiras reactivas glucosa en sangre;Tiras reactivas glucosa en sangre;Tiras reactivas glucosa en sangre, modelo Glucoquick G30a. Caja por 50 unidades
	UN
	2
	 
	 

	40
	14111703
	Toallas de papel desechable. Paquete x 150 unidades;Toallas de papel desechable. Paquete x 150 unidades;Toalla de Papel para secado de manos. Interfoliada. Blanca Con hojas intercaladas que permiten dispensar la hoja abierta, una a una, controlando el consumo.. 
	UN
	12
	 
	 

	41
	41104107
	Tubo de Laboratorio con sistema de extraccion al vacio Color Azul. Gradilla x 100 unidades ;Tubo de Laboratorio con sistema de extraccion al vacio Color Azul. Gradilla x 100 unidades ;Tubos para la extracción de sangre por sistema de vacío, en plástico, fabricados en polietileno tereftalato de alta transparencia. Tamaño 13x75 mm, Volumen 4,5 ml. Tapa de color celeste. La pared interior del tubo está recubierta con Citrato de sodio 3.2%. con Aditivo Citrato de sodio. Vacío pre-dosificado para obtener un volumen exacto de llenado. Uso propuesto: Plasma, sangre total. Equipados con tapones de seguridad de color celeste. La parte interior del tubo es estéril. Caja por 100 unidades 
	UN
	1
	 
	 

	42
	41104107
	Tubo de Laboratorio con sistema de extraccion al vacio Color Lila. Gradilla x 100 unidades;Tubo de Laboratorio con sistema de extraccion al vacio Color Lila. Gradilla x 100 unidades;Tubos para la extracción de sangre por sistema de vacío, en plástico, fabricados en polietileno tereftalato de alta transparencia. Tamaño 13x75 mm, Volumen 5 ml. Tapa de color lila. La pared interior del tubo está recubierta  EDTA K2 (Acido Etilen diamino tetra acético). con Aditivo EDTA K2. Vacío pre-dosificado para obtener un volumen exacto de llenado. Uso propuesto: Determinaciones en sangre total con EDTA para hematología. Equipados con tapones de seguridad de color lila.
La parte interior del tubo es estéril. Caja por 100 unidades
	UN
	1
	 
	 

	43
	41104107
	Tubo de Laboratorio con sistema de extraccion al vacio Color rojo. Gradilla x 100 unidades;Tubo de Laboratorio con sistema de extraccion al vacio Color rojo. Gradilla x 100 unidades;Tubos para la extracción de sangre por sistema de vacío, en plástico, fabricados en polietileno tereftalato de alta transparencia. Tamaño 13x75mm, Volumen 5 ml. Tapa de color rojo. Con activador coagulante, recubrimiento especial con partículas microscópicas de sílice que activan el proceso de coagulación. Sin Aditivos. Vacío pre-dosificado para obtener un volumen exacto de llenado. Uso propuesto:Determinaciones en suero para bioquímica, microbiología, inmunología, TDM.
Equipados con tapones de seguridad de color rojo. La parte interior del tubo es estéril. Caja por 100 unidades
	UN
	1
	 
	 

	44
	42181700
	Papel Electrocardiografo;Papel Electrocardiografo;Papel Electrocardiografo. Papel termosensible 80mm x 25cm. Rollo
	UN
	2
	 
	 

	45
	42281516
	Papel Crepado;Papel Crepado;Papel Crepado. Papel crepado Versatilidad de tamaños: pliegos y rollos de alta repelencia a los fluidos Ofrece alta repelencia al agua, buena resistencia y propiedades superiores como barrera anti-contaminante. 
Peso: 60 g/m2 Fuerza y flexibilidad con un coste optimizado Hecho 100% de celulosa, que no daña el medio ambiente, apto para utilizar en esterilizadores a vapor, óxido de etileno y formaldehído.  Rollo por  100 metros /de 60 gr por metro cuadrado 
	UN
	1
	 
	 

	46
	42294203
	Paquete general de ciruguia;Paquete general de ciruguia;Paquete General para Cirugia. Contiene:                                                                                                                                                                                                                                                                        3 Pzas. Bata quirúrgica para cirujano, tamaño Grande, con puños ajustables, refuerzo en manga y pecho.
1 Pza. Bata quirúrgica para instrumentista, tamaño mediano puños ajustables.
4 Pzas. Toalla absorbentes para secado de manos de 40 ±5 cm x 40 ±5 cm. 4 Pzas. Campo de 90 ±10 cm x 90 ±10 cm
1 Pza. Funda de mesa mayo con refuerzo (3capas) de 50 ±10 cm x 140 ±10 cm                                                                                                                                          1 Pza. de campo abdominal con orificio, 170 cm ±10 cm x 190 cm ±10 cm
1 Pza. Sábana superior de 150 cm ±10 cm x 190 cm ±10 cm
1 Pza. Sábana inferior de 170 cm ±10 cm x 190 cm ±10 cm
1 Pza. Cubierta para mesa de riñón de 240 ±10 cm x 150 ±10 cm Elaborada Tela no tejida SMMS 100% polipropileno. 
	UN
	2
	 
	 








Firma Representante Legal
_________________________
Nombre Representante Legal


NOTA 1: LOS ÍTEMS, DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO, UNIDAD Y CANTIDAD DEBEN SER LAS MISMAS QUE ESTÁN DESCRITAS EN EL PUNTO DE LA ESPECIFICACIÓN TECNICA DEL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO, POR ENDE, NO PUEDEN SER MODIFICADAS, ELIMINADAS O CAMBIADAS.
NOTA 2. LAS PROPUESTAS DEBEN SER DILIGENCIADAS ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD, AL IGUAL QUE UNA (1) MARCA Y REFERENCIA (UN NÚMERO SERIAL, UN DATO, UN NOMBRE, QUE PERMITIRÁ LA POSTERIOR LOCALIZACIÓN DEL MISMO) 
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