## ANALISIS DE COTIZACIONES
[11 empty] | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 10 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 19 | 8 | 21 | 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 10 | 11 | 35 | 12 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 13 | 45 | 46 | 47 | 14 | 15 | 16 | 49
Suministro de insumos y/o dispositivos medico -quirúrgicos para la realización del programa quirúrgico de salas de cirugía que componen la unidad medico y clinico quirurgica de la Subdirección médica del Hospital Militar Central |  |  |  | NECESIDAD | CTO DE REFERENCIA PARA HISTORICO | FECHA DE SUSCRIPCION | VALOR HISTORICO | IPC ACTUAL MAYO 2026 | IPC HISTORICO DE ACUERDO A LA SUSCRIPCION DE CADA CONTRATO | VALOR ACTUAL | AMAREY NOVA MEDICAL S.A. | LM INSTRUMENTS S.A. | RP MEDICAS | MEDIREX BIC SAS | Neurospine SAS | ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. | TECNICA ELECTROMEDICA S.A. | DISORTHO SAS | INTERVENTIONAL MEDICAL PRODUCT S.A. | Ucipharma S.A. | DISCOLMETS S.A.S | LIVANOVA COLOMBIA SAS | G BARCO SA | Arrow Medical SAS | SHERLEG LABORATORIES SAS | SERVIDIAGNOSTICS | Boston Scientific Colombia | SMITH & NEPHEW | BALT COLOMBIA SAS | EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA SAS | ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S | MEDTRONIC COLOMBIA S.A. | LABORATORIOS GOTHAPLAST | J&J MEDTECH | SURGICON | TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S. | WHOLDING S.A.S | BECTON DICKINSON | Distribuidora de productos y medicamentos anestesicos limitada | ALFA TRADING SAS | M&M EQUIPOS MEDICOS SAS | VYGON COLOMBIA S.A.S | KCI COLOMBIA SAS | GLS HEALTH | BBraun Medical SA | SPECIALIZED WORLDWIDE LOGISTICS S.A.S. | RENAL MEDICAL | FUNDARRITMIA | ARTIUM | LIFESUMIMED SAS | KAIKA S.A.S. | PHARMAPLUS | BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S | CLOSTER PHARMA SAS | MEDINISTROS SAS | Laboratorios Baxter | Nefromedicas | Edwards Lifesciences Colombia S.A.S. | WORD MEDICAL | TECH TRANSIT | MEQ TECNOLOGIA MEDICA S.A.S.
LOTE No.1 Neurocirugía Endovascular I |  |  | NEUROCIRUGIA | [58 empty] | Menor | Mayor | Mediana | Promedio | Media armonica | Promedio Menor-Mediana | promedio mayor mediana | Desviación Estándar | %disper | Precio Unitario DE REFERENCIA (incluido IVA) | Criterio de Selección
ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | Stent Intracraneal Autoexpandible Híbrido | Stent intracraneal en nitinol con diseño híbrido (celdas abiertas intercaladas con celdas cerradas) de alta conformabilidad, que permite realizar remodeling endovascular asociado a coils en aneurismas de cuello ancho, con compatibilidad con microcatéteres pequeños para acceso a neurovasculatura distal y/o tortuosa. | UNIDAD | 1 | [14 empty] | 14600000 |  |  |  | 13900000 | [38 empty] | 13900000 | 14600000 | 14250000 | 14250000 | 14241403.5088 | 14075000 | 14425000 | 494974.7468 | 3.474% | 13900000 | MENOR
2 | Microcatéter para Embolización | Microcatéter para suministro de dispositivos o agentes diagnósticos como medios de contraste o terapéuticos como los espirales de oclusión dentro de la vasculatura cerebral, periférica y coronaria. Longitud de 150cm, diseñado con eje proximal de carbonato, media y distal con pebax y lumen interno recubierto con TFE y marcadores radiopacos en los segmentos distal y proximal. | UNIDAD | 1 | [14 empty] | 3300000 |  |  |  | 3800000 | [38 empty] | 3300000 | 3800000 | 3550000 | 3550000 | 3532394.3662 | 3425000 | 3675000 | 353553.3906 | 9.959% | 3300000 | MENOR
3 | Guía Cerebral | Guía cerebral para acceso y posicionamiento selectivo de catéteres a nivel de la vasculatura cerebral y periférica, con composición híbrida de nitinol y acero inoxidable (porción distal recubierta con polímero hidrofílico de nitinol y recubierta con PTEF) con una cola de platino radiopaca en el extremo distal, con puntas moldeables y preformadas, con disponibilidad en longitudes de 200cm, 215cm y 300 cm. | UNIDAD | 1 | [18 empty] | 3284400 | [38 empty] | 3284400 | 3284400 | 3284400 | 3284400 | 3284400 | 3284400 | 3284400 | 0 | 0% | 3284400 | UNICA COTIZACIÒN
4 | Catéter de Acceso Distal | Catéter de introducción largo que permite acceder el acceso vascular y soportar el paso de otros dispositivos para intervencionismo en la vasculatura periférica, coronaria y neural. Diseño trenzado de acero inoxidable con recubierto hidrofílico (Hydrophilic Glide Technology) y envoltura de PTFE, con marca radiopaca de platino iridio, con dimensiones: lumen interno de 0.088in y 0.091in, diámetro externo de 8F, longitudes entre 70cm a 90cm y segmento distal flexible de 9.5cm. | UNIDAD | 1 | [14 empty] | 3150000 |  |  |  | 3927000 | [38 empty] | 3150000 | 3927000 | 3538500 | 3538500 | 3495845.6973 | 3344250 | 3732750 | 549421.969 | 15.53% | 3150000 | MENOR
LOTE No. 2 SISTEMA DE VACIO - PRESIÓN NEGATIVA Y ACCESORIOS |  |  | CIRUGIA GENERAL
ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | APOSITO ABDOMINAL ESPONJA EN POLIURETANO , RETICULADO CON POROS ENTRE 4000 A 600 µm (micras) CON ESPONJA ENCAPSULADA EN EXTENSIONES RADIALES. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL CON KIT QUE CONTIENE: DOS APOSITOS PRECORTADOS, TUBERIA MULTILUMEN DE 2 A 5 CANALES Y PELICULAS TRANSPARENTES ADHESIVAS CON DOBLE CAPA DE PROTECCION VICERAL FENESTRADA CON ESPONJA ENCAPSULADA EN EXTENSIONES RADIALES | APOSITO ABDOMINAL ESPONJA EN POLIURETANO , RETICULADO CON POROS ENTRE 4000 A 600 µm (micras) CON ESPONJA ENCAPSULADA EN EXTENSIONES RADIALES. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL CON KIT QUE CONTIENE: DOS APOSITOS PRECORTADOS, TUBERIA MULTILUMEN DE 2 A 5 CANALES Y PELICULAS TRANSPARENTES ADHESIVAS CON DOBLE CAPA DE PROTECCION VICERAL FENESTRADA CON ESPONJA ENCAPSULADA EN EXTENSIONES RADIALES | UNIDAD | 1 | [8 empty] | 800000 | [14 empty] | 1477500 | [14 empty] | 2778726 | [10 empty] | 1250000 | [7 empty] | 800000 | 2778726 | 1363750 | 1576556.5 | 1295883.9698 | 1081875 | 2071238 | 849451.3606 | 62.29% | 1576556.5 | PROMEDIO
2 | APOSITO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERICA. MEDIDAS 18X12.4X3.3CM A DOS +/- 5 CM | APOSITO EN POLIURETANO RETICULADO CON POROS ENTRE 4000 A 600 µm (micras) EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. HIDROFÓBICO. CON KIT QUE CONTIENE: UN APOSITO ,TUBERIA MULTILUMEN DE 2 A 5 CANALES Y PELICULAS TRANSPARENTES ADHESIVAS. MEDIDAS 18X12.4X3.3CM A DOS +/- 5CM | UNIDAD | 1 | [23 empty] | 397800 | [14 empty] | 487608 | [10 empty] | 283000 | [7 empty] | 283000 | 487608 | 397800 | 389469.3333 | 370451.6565 | 340400 | 442704 | 102558.0734 | 25.78% | 370451.6565 | MED ARMONICA
3 | APOSITO EXTRA LARGO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERICA.MEDIDAS 40 A 60 X 30 A 45CM X 1,5 CM | APOSITO EN POLIURETANO RETICULADO CON POROS ENTRE 4000 A 600 µm (micras) EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. HIDROFÓBICO. CON KIT QUE CONTIENE: UN APOSITO ,TUBERIA MULTILUMEN DE 2 A 5 CANALES Y PELICULAS TRANSPARENTES ADHESIVAS. MEDIDAS 40 A 60 X 30 A 45CM X 1,5 CM | UNIDAD | 1 | [23 empty] | 1073400 | [14 empty] | 1676110 | [10 empty] | 650000 | [7 empty] | 650000 | 1676110 | 1073400 | 1133170 | 978250.1579 | 861700 | 1374755 | 515659.5512 | 48.04% | 1073400 | MEDIANA
4 | APOSITO DE PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERICA.MEDIDAS 10X7.5X3.2 CM A 5 CM | APOSITO EN POLIURETANO RETICULADO CON POROS ENTRE 4000 A 600 µm (micras) . EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. HIDROFÓBICO, CON IMPREGNACION DE IONES DE PLATA , EN KIT QUE CONTIENE: UN APOSITO ,TUBERIA MULTILUMEN DE 2 A 5 CANALES Y PELICULAS TRANSPARENTES ADHESIVAS. MEDIDASMEDIDAS 10X7.5X3.2 A 5 CM APROXIMADO 1 CM MAS O MENOS | UNIDAD | 1 | [8 empty] | 297000 | [14 empty] | 383250 | [14 empty] | 604899 | [10 empty] | 350000 | [7 empty] | 297000 | 604899 | 366625 | 408787.25 | 381439.9828 | 331812.5 | 485762 | 135479.7644 | 36.95% | 381439.9828 | MED ARMONICA
5 | APOSITO DE PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERICA.MEDIDAS 18X12,4X3,2 CM A 5 CM +/- DOS | APOSITO EN POLIURETANO RETICULADO CON POROS ENTRE 4000 A 600µm (micras) . EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. HIDROFÓBICO, CON IMPREGNACION DE IONES DE PLATA , EN KIT QUE CONTIENE: UN APOSITO ,TUBERIA MULTILUMEN DE 2 A 5 CANALES Y PELICULAS TRANSPARENTES ADHESIVAS. MEDIDAS 18X12,4X3,2 A 5 CM APROXIMADO 2 CM MAS O MENOS | UNIDAD | 1 | [8 empty] | 260000 | [14 empty] | 484500 | [14 empty] | 921327 | [10 empty] | 450000 | [7 empty] | 260000 | 921327 | 467250 | 528956.75 | 433945.3527 | 363625 | 694288.5 | 279584.6428 | 59.84% | 467250 | MEDIANA
6 | APOSITO DE PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERICA.MEDIDAS 25,6X15X3,2 A 5 CM +/- DOS | APOSITO EN POLIURETANO RETICULADO CON POROS ENTRE 4000 A 600µm (micras). EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. HIDROFÓBICO, CON IMPREGNACION DE IONES DE PLATA , EN KIT QUE CONTIENE: UN APOSITO ,TUBERIA MULTILUMEN DE 2 A 5 CANALES Y PELICULAS TRANSPARENTES ADHESIVAS. MEDIDAS 25,6X15X3,2 A 5 CM APROXIMADO 2CM MAS O MENOS | UNIDAD | 1 | [8 empty] | 442000 | [14 empty] | 527050 | [14 empty] | 1439980 | [10 empty] | 550000 | [7 empty] | 442000 | 1439980 | 538525 | 739757.5 | 599481.5199 | 490262.5 | 989252.5 | 469120.975 | 87.11% | 989252.5 | PROM[MAY-MED]
7 | APOSITO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERICA.MEDIDAS 25,6X15X3,2A 5CMPROXIMADO 1 CM MAS O MENOS | APOSITO EN POLIURETANO RETICULADO CON POROS ENTRE 4000 A 600 µm (micras) EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. HIDROFÓBICO, EN KIT QUE CONTIENE: UN APOSITO ,TUBERIA MULTILUMEN DE 2 A 5 CANALES Y PELICULAS TRANSPARENTES ADHESIVAS. MEDIDAS 25,6X15X3,2 A 5 APROXIMADO 1 CM MAS O MENOS | UNIDAD | 1 | [8 empty] | 302000 | [14 empty] | 440250 | [14 empty] | 525200 | [10 empty] | 340000 | [7 empty] | 302000 | 525200 | 390125 | 401862.5 | 383586.0466 | 346062.5 | 457662.5 | 100805.4676 | 25.84% | 383586.0466 | MED ARMONICA
8 | APOSITO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERICA.MEDIDAS 10X7.5X3.3CM APROXIMADO 1 CM MÁS O MENOS | APOSITO EN POLIURETANO RETICULADO CON POROS ENTRE 4000 A 600µm (micras) . EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL. HIDROFÓBICO. CON KIT QUE CONTIENE: UN APOSITO ,TUBERIA MULTILUMEN DE 2 A 5 CANALES Y PELICULAS TRANSPARENTES ADHESIVAS. MEDIDASMEDIDAS MEDIDAS 10X7.5X3.3CM APROXIMADO 1 CM MÁS O MENOS | UNIDAD | 1 | [8 empty] | 228000 | [14 empty] | 325600 | [14 empty] | 360101 | [10 empty] | 210000 | [7 empty] | 210000 | 360101 | 276800 | 280925.25 | 266735.637 | 243400 | 318450.5 | 73248.6766 | 26.46% | 266735.637 | MED ARMONICA
9 | APOSITO BLANCO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERICA MEDIDAS DE 10 X 15 X 1 CM A 5CM APROXIMADO 1 CM MÁS O MENOS. | APOSITO BLANCO DE ALCOHOL POLIVINILICO CON POROS CERRADOS DE 60 a 270 micras (µm) , HIDROFILICO, HUMEDECIDO CON AGUA ESTÉRIL A PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERICA MEDIDAS DE 10 X 15 X 1 CM A 5CM APROXIMADO 1 CM MÁS O MENOS. | UNIDAD | 1 | [23 empty] | 269470 | [14 empty] | 314673 | [10 empty] | 339500 | [7 empty] | 269470 | 339500 | 314673 | 307881 | 305051.7027 | 292071.5 | 327086.5 | 35505.6147 | 11.28% | 269470 | MENOR
10 | APOSITO BLANCO DE ALCOHOL POLIVINILICO CON POROS DE CERRADOS DE 60 a 270 micras (µm) , HIDROFILICO, HUMEDECIDO CON AGUA ESTÉRIL PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERICA MEDIDAS DE 1E 10 X 15 X 1 CM A 1 CM A 5CM MÁS O MENOS. EN KIT TUBERIA MULTILUMEN DE 2 A 5 CANALES Y PELICULAS TRANSPARENTES ADHESIVAS. | APOSITO BLANCO DE ALCOHOL POLIVINILICO CON POROS DE CERRADOS DE 60 a 270 micras (µm) , HIDROFILICO, HUMEDECIDO CON AGUA ESTÉRIL PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERICA MEDIDAS DE 1E 10 X 15 X 1 CM A 1 CM A 5CM MÁS O MENOS. EN KIT TUBERIA MULTILUMEN DE 2 A 5 CANALES Y PELICULAS TRANSPARENTES ADHESIVAS. | UNIDAD | 1 | [8 empty] | 281000 | [14 empty] | 285265 | [14 empty] | 701255 | [10 empty] | 339500 | [7 empty] | 281000 | 701255 | 312382.5 | 401755 | 349780.1668 | 296691.25 | 506818.75 | 201434.5428 | 64.48% | 401755 | PROMEDIO
11 | APOSITO BLANCO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERICA MEDIDAS DE 10 X 7,5 X 1 CM APROXIMADO 1 CM MÁS O MENOS | APOSITO BLANCO DE ALCOHOL POLIVINILICO CON POROS CERRADOS DE 0,7 A 2,0 CM, , HIDROFILICO, HUMEDECIDO CON AGUA ESTÉRIL A PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERICA MEDIDAS DE 10 X 7,5 X 1 CM APROXIMADO 1 CM MÁS O MENOS. | UNIDAD | 1 | [38 empty] | 216221 | [10 empty] | 310000 | [7 empty] | 216221 | 310000 | 263110.5 | 263110.5 | 254754.2192 | 239665.75 | 286555.25 | 0 | 0% | 216221 | UNICA COTIZACIÒN
12 | APOSITO BLANCO DE ALCOHOL POLIVINILICO CON POROS CERRADOS DE 60 a 270 micras (µm) , HIDROFILICO, HUMEDECIDO CON AGUA ESTÉRIL PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERICA MEDIDAS DE 10 X 7,5 X 1 CM APROXIMADO 1 CM MÁS O MENOS. EN KIT TUBERIA MULTILUMEN DE 5 CANALES Y PELICULAS TRANSPARENTES ADHESIVAS. | APOSITO BLANCO DE ALCOHOL POLIVINILICO CON POROS CERRADOS DE 60 a 270 micras (µm) , HIDROFILICO, HUMEDECIDO CON AGUA ESTÉRIL PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERICA MEDIDAS DE 10 X 7,5 X 1 CM APROXIMADO 1 CM MÁS O MENOS. EN KIT TUBERIA MULTILUMEN DE 5 CANALES Y PELICULAS TRANSPARENTES ADHESIVAS. | UNIDAD | 1 | [8 empty] | 244000 | [29 empty] | 576946 | [10 empty] | 310000 | [7 empty] | 244000 | 576946 | 310000 | 376982 | 331219.7256 | 277000 | 443473 | 176290.1046 | 56.87% | 310000 | MEDIANA
13 | CONECTOR EN Y. EMPAQE INDIVIDUAL ESTERIL, CONECTA DOS ALMOHADILLAS A LA UNIDAD DE VACIO. COMPATRIBLE CON TUBERIA MULTILUMEN DE 2 A 05 CANALES PARA PRESIÓN NEGATIVA | CONECTOR EN Y. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, CONECTA DOS ALMOHADILLAS A LA UNIDAD DE VACIO. COMPATRIBLE CON TUBERIA MULTILUMEN DE 2 A 05 CANALES PARA PRESIÓN NEGATIVA | UNIDAD | 1 | [8 empty] | 57120 | [14 empty] | 113288 | [14 empty] | 104553.4 | [10 empty] | 66640 | [7 empty] | 57120 | 113288 | 85596.7 | 85400.35 | 78578.4283 | 71358.35 | 99442.35 | 27666.4013 | 32.32% | 78578.4283 | MED ARMONICA
14 | CANISTER DE RECOLECCION DE FLUIDOS DE 1,000CC . MÁS O MENOS 100 CM A 200 CM EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL O NO ESTERIL . TRANSPARENTE .COMPATIBLE CON TUBERIA MUITILIMEN DE 05 CANALES,. CON GEL PARA SOLIDIFICACION DE LIQUIDOS . CON FILTRO COMPATIBLES PARA MAL OLOR. PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA | CANISTER DE RECOLECCION DE FLUIDOS DE 1,000 CC. MÁS O MENOS 100 CM A 200 CM EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL O NO ETERIL . TRANSPARENTE .COMPATIBLE CON TUBERIA MUITILIMEN DE 05 CANALES,. CON GEL PARA SOLIDIFICACION DE LIQUIDOS . CON FILTRO COMPATIBLES PARA MAL OLOR. PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA | UNIDAD | 1 | [8 empty] | 249900 | [14 empty] | 633496.5 | [14 empty] | 1623890.66 | [10 empty] | 773500 | [7 empty] | 249900 | 1623890.66 | 703498.25 | 820196.79 | 534133.0262 | 476699.125 | 1163694.455 | 579712.5304 | 82.4% | 1163694.455 | PROM[MAY-MED]
15 | CANISTER DE RECOLECCION DE FLUIDOS DE 300 CC. MÁS O MENOS 100 CM A 200 CM EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL O NO ESTERIL . TRANSPARENTE .COMPATIBLE CON TUBERIA MUITILIMEN DE 05 CANALES,. CON GEL PARA SOLIDIFICACION DE LIQUIDOS . CON FILTRO COMPATIBLE PARA MAL OLOR. PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA | CANISTER DE RECOLECCION DE FLUIDOS DE 300CC. MÁS O MENOS 100 CM A 200 CM EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL O NO ESTERIL . TRANSPARENTE .COMPATIBLE CON TUBERIA MUITILIMEN DE 05 CANALES,. CON GEL PARA SOLIDIFICACION DE LIQUIDOS . CON FILTRO COMPATIBLE PARA MAL OLOR. PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA | UNIDAD | 1 | [8 empty] | 196350 | [14 empty] | 532346.5 | [14 empty] | 671058.85 | [10 empty] | 452200 | [7 empty] | 196350 | 671058.85 | 492273.25 | 462988.8375 | 374776.9426 | 344311.625 | 581666.05 | 199429.4229 | 40.51% | 374776.9426 | MED ARMONICA
16 | CANISTER DE RECOLECCION DE FLUIDOS DE 500 CC. MÁS O MENOS 100 CM EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL O NO ESTERIL . TRANSPARENTE .COMPATIBLE CON TUBERIA MUITILIMEN DE 02 A 05 CANALES,. CON GEL PARA SOLIDIFICACION DE LIQUIDOS . CON FILTRO COMPATIBLE PARA MAL OLOR. PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA | CANISTER DE RECOLECCION DE FLUIDOS DE 500 CC. MÁS O MENOS 200 CM EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL . TRANSPARENTE .COMPATIBLE CON TUBERIA MUITILIMEN DE 05 CANALES,. CON GEL PARA SOLIDIFICACION DE LIQUIDOS . CON FILTRO COMPATIBLE PARA MAL OLOR. PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA | UNIDAD | 1 | [8 empty] | 242760 | [29 empty] | 783701.87 | [10 empty] | 559300 | [7 empty] | 242760 | 783701.87 | 559300 | 528587.29 | 417638.8706 | 401030 | 671500.935 | 271775.6052 | 48.59% | 559300 | MEDIANA
17 | PELICULA ADHESICA SEMI OCLUSIVA QUE PERMITE CUBRIR LAS HERIDAS PARA QUE SE GENERE PRESION NEGATIVA | PELICULA ADHESICA SEMI OCLUSIVA QUE PERMITE CUBRIR LAS HERIDAS PARA QUE SE GENERE PRESION NEGATIVA | UNIDAD | 1 | [23 empty] | 10650 | [14 empty] | 91003 | [10 empty] | 45000 | [7 empty] | 10650 | 91003 | 45000 | 48884.3333 | 23602.0534 | 27825 | 68001.5 | 40317.0831 | 89.59% | 68001.5 | PROM[MAY-MED]
18 | APOSITO PARA PRESION NEGATIVA E INSTILACION , DE POLIURETANO DE POROS ABIERTOS ENTRE 133 A 600 MICRAS CON TUBERIA MULTILUMEN DE 05 CANALES Y LUMEN EXTERNO QUE PERMITE SUMINISTRAR SOLUCIONES | APOSITO PARA PRESION NEGATIVA E INSTILACION , DE POLIURETANO DE POROS ABIERTOS ENTRE 133 A 600 MICRAS CON TUBERIA MULTILUMEN DE 05 CANALES Y LUMEN EXTERNO QUE PERMITE SUMINISTRAR SOLUCIONES | UNIDAD | 1 | [38 empty] | 1340533 | [10 empty] | 500147 | [7 empty] | 500147 | 1340533 | 920340 | 920340 | 728495.5107 | 710243.5 | 1130436.5 | 0 | 0% | 500147 | UNICA COTIZACIÒN
19 | APOSITO DE POLIURETANO ESTER DE POROS ABIERTOS ENTRE 133 A 600 MICRAS CON 03 CAPAS DE ESPUMA OVALADA PRECORTADA MEDIDAS DE 18 CM X 12.5 CM APROXIMADO 01 CM MÁS O MENOS ON TUBERIA MULTILUMEN DE 05 CANALES Y LUMEN EXTERNO QUE PERMITE SUMINISTRAR SOLUCIONES | APOSITO DE POLIURETANO ESTER DE POROS ABIERTOS ENTRE 133 A 600 MICRAS CON 03 CAPAS DE ESPUMA OVALADA PRECORTADA MEDIDAS DE 18 CM X 12.5 CM APROXIMADO 01 CM MÁS O MENOS ON TUBERIA MULTILUMEN DE 05 CANALES Y LUMEN EXTERNO QUE PERMITE SUMINISTRAR SOLUCIONES | UNIDAD | 1 | [38 empty] | 1703150 | [10 empty] | 603199 | [7 empty] | 603199 | 1703150 | 1153174.5 | 1153174.5 | 890878.507 | 878186.75 | 1428162.25 | 0 | 0% | 603199 | UNICA COTIZACIÒN
20 | APOSITO DE POLIURETANO ESTER DE POROS ABIERTOS ENTRE 400 A 600 MICRAS , PRECORTADA EN FORMA DE ESPIRAL MEDIDAS DE 17CM X 15 X 1.8 CM APROXIMADO 01 CM MÁS O MENOS ON TUBERIA MULTILUMEN DE 05 CANALES Y LUMEN EXTERNO QUE PERMITE SUMINISTRAR SOLUCIONES | APOSITO DE POLIURETANO ESTER DE POROS ABIERTOS ENTRE 400 A 600 MICRAS , PRECORTADA EN FORMA DE ESPIRAL MEDIDAS DE 17CM X 15 X 1.8 CM APROXIMADO 01 CM MÁS O MENOS ON TUBERIA MULTILUMEN DE 05 CANALES Y LUMEN EXTERNO QUE PERMITE SUMINISTRAR SOLUCIONES | UNIDAD | 1 | [38 empty] | 990935 | [10 empty] | 724144 | [7 empty] | 724144 | 990935 | 857539.5 | 857539.5 | 836789.0163 | 790841.75 | 924237.25 | 0 | 0% | 724144 | UNICA COTIZACIÒN
21 | CASSETTE COMPATIBLE CON SISTEMA PARA INSTILACIÓN Y PRESION NEGATIVA PARA EL LECHO DE LA HERIDA | CASSETTE COMPATIBLE CON SISTEMA PARA INSTILACIÓN Y PRESION NEGATIVA PARA EL LECHO DE LA HERIDA | UNIDAD | 1 | [38 empty] | 1012153.31 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 1012153.31 | 1012153.31 | 506076.655 | 506076.655 | #NUM! | 759114.9825 | 759114.9825 | 0 | 0% | 1012153.31 | UNICA COTIZACIÒN
22 | SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INSICIONES CON APOSITO DE POLIURETANO HIDROFOBO CON POROS ENTRE 400 Y 600 MICRAS CON CAPA DE POLIURETANO ENCAPSULADA Y CAPA DE INTERFASE DE 20 CM DE LARGO Y CON EQUIPO DESCARTABLE | SISTEMA O KIT DE TRATAMIENTO PARA INSICIONES CON APOSITO DE POLIURETANO HIDROFOBO CON POROS ENTRE 400 Y 600 MICRAS CON CAPA DE POLIURETANO ENCAPSULADA Y CAPA DE INTERFASE DE 20 CM DE LARGO Y CON EQUIPO DESCARTABLE Y CANISTER DE 45ML | UNIDAD | 1 | [38 empty] | 2877334.32 | [10 empty] | 3150000.19 | [7 empty] | 2877334.32 | 3150000.19 | 3013667.255 | 3013667.255 | 3007499.796 | 2945500.7875 | 3081833.7225 | 0 | 0% | 2877334.32 | UNICA COTIZACIÒN
23 | SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INSICIONES CON APOSITO DE POLIURETANO HIDROFOBO CON POROS ENTRE 400 Y 600 MICRAS CON CAPA DE POLIURETANO ENCAPSULADA Y CAPA DE INTERFASE DE 20 CM DE LARGO. | SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INSICIONES CON APOSITO DE POLIURETANO HIDROFOBO CON POROS ENTRE 400 Y 600 MICRAS CON CAPA DE POLIURETANO ENCAPSULADA Y CAPA DE INTERFASE DE 20 CM DE LARGO. | UNIDAD | 1 | [38 empty] | 642174 | [10 empty] | 3150000.19 | [7 empty] | 642174 | 3150000.19 | 1896087.095 | 1896087.095 | 1066854.0635 | 1269130.5475 | 2523043.6425 | 0 | 0% | 642174 | UNICA COTIZACIÒN
24 | SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INSICIONES CON APOSITO DE POLIURETANO HIDROFOBO CON POROS ENTRE 400 Y 600 MICRAS CON CAPA DE INTERFASE DE 90 CM DE LARGO. | SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INSICIONES CON APOSITO DE POLIURETANO HIDROFOBO CON POROS ENTRE 400 Y 600 MICRAS CON CAPA DE INTERFASE DE 90 CM DE LARGO. | UNIDAD | 1 | [23 empty] | 1667487.5 | [14 empty] | 1038741 | [10 empty] | 3150000.19 | [7 empty] | 1038741 | 3150000.19 | 1667487.5 | 1952076.23 | 1595856.0237 | 1353114.25 | 2408743.845 | 1084018.8655 | 65.01% | 1952076.23 | PROMEDIO
25 | SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INSICIONES CON APOSITO DE POLIURETANO HIDROFOBO CON POROS ENTRE 400 Y 600 MICRAS CON CAPA DE INTERFASE DE 40 A 90 CM DE LARGO.Y CON EQUIPO DESCARTABLE | SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INSICIONES CON APOSITO DE POLIURETANO HIDROFOBO CON POROS ENTRE 400 Y 600 MICRAS CON CAPA DE INTERFASE DE 40A 90 CM DE LARGO.Y CON EQUIPO DESCARTABLE Y CANISTER DE 150ML | UNIDAD | 1 | [38 empty] | 3162717.74 | [10 empty] | 3150000.19 | [7 empty] | 3150000.19 | 3162717.74 | 3156358.965 | 3156358.965 | 3156346.1547 | 3153179.5775 | 3159538.3525 | 0 | 0% | 3150000.19 | UNICA COTIZACIÒN
26 | CANISTER DE RECOLECCION DE FLUIDOS DE 45 ML a 70ML COMPATIBLE CON SISTEMA DE TRATAMIENTO INSICIONAL | CANISTER DE RECOLECCION DE FLUIDOS DE 45 ML A 70MIL COMPATIBLE CON SISTEMA DE TRATAMIENTO INSICIONAL | UNIDAD | 1 | [38 empty] | 516267.22 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 516267.22 | 516267.22 | 258133.61 | 258133.61 | #NUM! | 387200.415 | 387200.415 | 0 | 0% | 516267.22 | UNICA COTIZACIÒN
27 | CANISTER DE RECOLECCION DE FLUIDOS DE 150 ML COMPATIBLE CON SISTEMA DE TRATAMIENTO INSICIONAL | CANISTER DE RECOLECCION DE FLUIDOS DE 150 ML COMPATIBLE CON SISTEMA DE TRATAMIENTO INSICIONAL | UNIDAD | 1 | [38 empty] | 532400.05 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 532400.05 | 532400.05 | 266200.025 | 266200.025 | #NUM! | 399300.0375 | 399300.0375 | 0 | 0% | 532400.05 | UNICA COTIZACIÒN
28 | TUBERIA MULTILUMEN DE 2 A 5 CANALES O LUMEN Y TECNOLOGÍA QUE PERMITE ADMINISTRAR Y MONITOREAR CONTINUAMENTE LA PRESIÓN NEGATIVA EN EL LECHO DE LA HERIDA. | TUBERIA MULTILUMEN DE 2A 5 CANALES O LUMEN Y TECNOLOGÍA QUE PERMITE ADMINISTRAR Y MONITOREAR CONTINUAMENTE LA PRESIÓN NEGATIVA EN EL LECHO DE LA HERIDA. | UNIDAD | 1 | [38 empty] | 170872.1 | [10 empty] | 126000 | [7 empty] | 126000 | 170872.1 | 148436.05 | 148436.05 | 145044.85 | 137218.025 | 159654.075 | 0 | 0% | 126000 | UNICA COTIZACIÒN
29 | APOSITO ABDOMINAL AVANZADO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION NEGATIVA | SISTEMA ABDOMINAL Y/O ESPONJA DE POLIURETANO CON DOBLE CAPA SILICONADA DE PROTECCION VISCERAL FENESTRADA, DISEÑO DE ESPUMA PERFORADA PARA CONTRAERSE MEDIALMENTE Y ESPONJA ENCAPSULADA EN EXTENSIONES RADIALES EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL EN KIT QUE CONTIENE DOS APOSITOS PRECORTADOS Y PERFORADOS,TUBERIA MULTILUNEN DE 2 Y 5 CANALES O LUMEN Y TECNOLOGIA QUE PERMITE ADMINISTRAR Y MONITOREAR CONTINUAMNETE LA PRESION NEGATIVA EN EL LECHO DE LA HERIDA., PELICULAS TRASPARENTES ADHESIVAS Y DOBLE CAOA DE PORETCCION VIFERAL FENESTRADA CON ESPONJA ENCAPSULADA EN EXTENSIONES RADIALES | UNIDAD | 1 | [8 empty] | 952000 | [29 empty] | 3493253 | [10 empty] | 1250000 | [7 empty] | 952000 | 3493253 | 1250000 | 1898417.6667 | 1404043.2654 | 1101000 | 2371626.5 | 1389181.7035 | 111.1% | 2371626.5 | PROM[MAY-MED]
30 | APOSITO DE POLIURETANO ESTER DE POROS ABIERTOS ENTRE 400 A 600 MICRAS , PRECORTADA EN FORMA DE ESPIRAL MEDIDAS DE 11CM X 18 X 1.8 CM APROXIMADO 01 CM MÁS O MENOS ON TUBERIA MULTILUMEN DE 05 CANALES Y LUMEN EXTERNO QUE PERMITE SUMINISTRAR SOLUCIONES | APOSITO DE POLIURETANO ESTER DE POROS ABIERTOS ENTRE 400 A 600 MICRAS , PRECORTADA EN FORMA DE ESPIRAL MEDIDAS DE 11CM X 18 X 1.8 CM APROXIMADO 01 CM MÁS O MENOS ON TUBERIA MULTILUMEN DE 05 CANALES Y LUMEN EXTERNO QUE PERMITE SUMINISTRAR SOLUCIONES | UNIDAD | 1 | [38 empty] | 847317 | [10 empty] | 595174.93 | [7 empty] | 595174.93 | 847317 | 721245.965 | 721245.965 | 699209.2305 | 658210.4475 | 784281.4825 | 0 | 0% | 595174.93 | UNICA COTIZACIÒN
31 | APOSITO DE POLIURETANO ESTER DE POROS ABIERTOS ENTRE 400 A 600 MICRAS , PRECORTADA EN FORMA DE ESPIRAL MEDIDAS DE 25CM X 15 X 1.6 CM APROXIMADO 01 CM MÁS O MENOS ON TUBERIA MULTILUMEN DE 05 CANALES Y LUMEN EXTERNO QUE PERMITE SUMINISTRAR SOLUCIONES | APOSITO DE POLIURETANO ESTER DE POROS ABIERTOS ENTRE 400 A 600 MICRAS , PRECORTADA EN FORMA DE ESPIRAL MEDIDAS DE 25 CM X 15 X 1.6 CM APROXIMADO 01 CM MÁS O MENOS ON TUBERIA MULTILUMEN DE 05 CANALES Y LUMEN EXTERNO QUE PERMITE SUMINISTRAR SOLUCIONES | UNIDAD | 1 | [38 empty] | 1226747 | [10 empty] | 717806.81 | [7 empty] | 717806.81 | 1226747 | 972276.905 | 972276.905 | 905675.4781 | 845041.8575 | 1099511.9525 | 0 | 0% | 717806.81 | UNICA COTIZACIÒN
32 | EQUIPO DESCARTABLE PARA TRATAMIENTO DE INSICIONES CON TERAPIA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE COMPATIBLE CON CANISTER DE 150ML | EQUIPOS PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE INSICIONES DESCARTABLE COMPATIBLE CON CANISTER DE 150ML | UNIDAD | 1 | [23 empty] | 2121413 | [14 empty] | 2371495.07 | [18 empty] | 2121413 | 2371495.07 | 2246454.035 | 2246454.035 | 2239494.0616 | 2183933.5175 | 2308974.5525 | 176834.7276 | 7.872% | 2121413 | MENOR
33 | SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INSICIONES CON APOSITO DE POLIURETANO HIDROFOBO CON POROS ENTRE 400 Y 600 MICRAS CON CAPA DE INTERFASE DE 13 CM A 15 CM DE LARGO. +/- 2 CM | SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INSICIONES CON APOSITO DE POLIURETANO HIDROFOBO CON POROS ENTRE 400 Y 600 MICRAS CON CAPA DE INTERFASE DE 13 CM A 15 CM DE LARGO. +/- 2 CM | UNIDAD | 1 | [23 empty] | 1410388 | [14 empty] | 557040 | [10 empty] | 3150000.19 | [7 empty] | 557040 | 3150000.19 | 1410388 | 1705809.3967 | 1063193.2791 | 983714 | 2280194.095 | 1321482.4963 | 93.7% | 2280194.095 | PROM[MAY-MED]
34 | SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INSICIONES CON APOSITO DE POLIURETANO HIDROFOBO CON POROS ENTRE 400 Y 600 MICRAS CON CAPA DE INTERFASE DE13 CM A 15 CM DE LARGO. +/- 2 CM Y CON EQUIPO DESCARTABLE Y CANISTER DE 45 ML | SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INSICIONES CON APOSITO DE POLIURETANO HIDROFOBO CON POROS ENTRE 400 Y 600 MICRAS CON CAPA DE INTERFASE DE 13 CM A 15 CM DE LARGO. +/- 2 CM.Y CON EQUIPO DESCARTABLE Y CANISTER DE 45 ML | UNIDAD | 1 | [23 empty] | 1427048 | [14 empty] | 3448668.79 | [18 empty] | 1427048 | 3448668.79 | 2437858.395 | 2437858.395 | 2018745.5964 | 1932453.1975 | 2943263.5925 | 1429501.7696 | 58.64% | 2437858.395 | MEDIANA
35 | SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INSICIONES CON APOSITO DE POLIURETANO HIDROFOBO CON POROS ENTRE 400 Y 600 MICRAS CON CAPA DE INTERFASE DE 35 CM DE LARGO. | SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INSICIONES CON APOSITO DE POLIURETANO HIDROFOBO CON POROS ENTRE 400 Y 600 MICRAS CON CAPA DE INTERFASE DE 35 CM DE LARGO. | UNIDAD | 1 | [23 empty] | 1494878 | [14 empty] | 793782 | [18 empty] | 793782 | 1494878 | 1144330 | 1144330 | 1036944.9797 | 969056 | 1319604 | 495749.7359 | 43.32% | 1144330 | MEDIANA
36 | SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INSICIONES CON APOSITO DE POLIURETANO HIDROFOBO CON POROS ENTRE 400 Y 600 MICRAS CON CAPA DE INTERFASE DE 30 A 35 CM DE LARGO +/- 5CM.Y CON EQUIPO DESCARTABLE Y CANISTER DE 150 ML | SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INSICIONES CON APOSITO DE POLIURETANO HIDROFOBO CON POROS ENTRE 400 Y 600 MICRAS CON CAPA DE INTERFASE DE 30 A 35 CM DE LARGO +/- 5CM.Y CON EQUIPO DESCARTABLE Y CANISTER DE 150 ML | UNIDAD | 1 | [23 empty] | 1448468 | [14 empty] | 3617244.19 | [18 empty] | 1448468 | 3617244.19 | 2532856.095 | 2532856.095 | 2068598.5547 | 1990662.0475 | 3075050.1425 | 1533556.3508 | 60.55% | 2532856.095 | MEDIANA
LOTE No. 3 DISPOSITIVOS E INSUMOS PARA MANEJO DE INFECCIONES (INTRACAVIDAD Y HERIDAS ) |  |  | CIRUGIA GENERAL
ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | SOLUCIÓN BOTELLA DE 8OZ (237 a 250 ML) CON ATOMIZADOR DE GATILLO. | ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO, MATA VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y ESPORAS, ROMPE EL BIOFILM, QUITA EL MAL OLOR DE LA HERIDA Y DESBRIDA QUIMICAMENTE SUAVE. TIENE ESTABILIDAD DE 24 A 36 HORAS AL SER APLICADO EN LA HERIDA. BIOSEGURIDAD EN: CITOTOXICIDAD, TOXICIDAD SISTEMICA,SENSIBILIDAD E IRRITABILIDAD DE LA MUCOSA VAGINAL. COMPOSICION DE UNA TRIPLETA DE SALES EN CONCENTRACIONES EXACTAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 0,057% al 0,005%, CLORURO DE SODIO AL 0.85% al 0,08% , Y ACIDO HIPOCLOROSO AL 0,015% al 0,005%& , PRODUCTO ALTAMENTE BIOSEGURO, INOCUO, ISOTONICO, ESTABLE Y BIODEGRADABLE. | UNIDAD | 1 | 383-2024 | 2024-12-26 | 236111 | 158.91 | 144.88 | 258975.6972 | [51 empty] | 258975.6972 | 258975.6972 | 258975.6972 | 258975.6972 | 258975.6972 | 258975.6972 | 258975.6972 | 0 | 0% | 258975.6972 | HISTORICO
2 | SOLUCIÓN BOTELLA DE 8OZ (237 a 250 ML) CON TAPA DISPENSADORA | ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO, MATA VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y ESPORAS, ROMPE EL BIOFILM, QUITA EL MAL OLOR DE LA HERIDA Y DESBRIDA QUIMICAMENTE SUAVE. TIENE ESTABILIDAD DE 24 A 36 HORAS AL SER APLICADO EN LA HERIDA. BIOSEGURIDAD EN: CITOTOXICIDAD, TOXICIDAD SISTEMICA,SENSIBILIDAD E IRRITABILIDAD DE LA MUCOSA VAGINAL. COMPOSICION DE UNA TRIPLETA DE SALES EN CONCENTRACIONES EXACTAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 0,057% al 0,005% , CLORURO DE SODIO AL 0.85% a 0,008% , Y ACIDO HIPOCLOROSO AL 0,015% al 0,005% , PRODUCTO ALTAMENTE BIOSEGURO, INOCUO, ISOTONICO, ESTABLE Y BIODEGRADABLE. | UNIDAD | 1 | 383-2024 | 2024-12-26 | 188889 | 158.91 | 144.88 | 207180.7771 | [51 empty] | 207180.7771 | 207180.7771 | 207180.7771 | 207180.7771 | 207180.7771 | 207180.7771 | 207180.7771 | 0 | 0% | 207180.7771 | HISTORICO
3 | SOLUCIÓN BOTELLA DE 15OZ (443 a 500 ML) CON TAPA DISPENSADORA | ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO, MATA VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y ESPORAS, ROMPE EL BIOFILM, QUITA EL MAL OLOR DE LA HERIDA Y DESBRIDA QUIMICAMENTE SUAVE. TIENE ESTABILIDAD DE 24 A 36 HORAS AL SER APLICADO EN LA HERIDA. BIOSEGURIDAD EN: CITOTOXICIDAD, TOXICIDAD SISTEMICA,SENSIBILIDAD E IRRITABILIDAD DE LA MUCOSA VAGINAL. COMPOSICION DE UNA TRIPLETA DE SALES EN CONCENTRACIONES EXACTAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 0,057% al 0,005%, CLORURO DE SODIO AL 0.85% a 0,08% , Y ACIDO HIPOCLOROSO AL 0,015% al 0,005% , PRODUCTO ALTAMENTE BIOSEGURO, INOCUO, ISOTONICO, ESTABLE Y BIODEGRADABLE. | UNIDAD | 1 | 383-2024 | 2024-12-26 | 354167 | 158.91 | 144.88 | 388464.0942 | [51 empty] | 388464.0942 | 388464.0942 | 388464.0942 | 388464.0942 | 388464.0942 | 388464.0942 | 388464.0942 | 0 | 0% | 388464.0942 | HISTORICO
4 | SOLUCIÓN BOTELLA DE IRRIGACION 16OZ (473 A 500 ML) CON TAPA DE GOMA. | ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO, MATA VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y ESPORAS, ROMPE EL BIOFILM, QUITA EL MAL OLOR DE LA HERIDA Y DESBRIDA QUIMICAMENTE SUAVE. TIENE ESTABILIDAD DE 24 A 36 HORAS AL SER APLICADO EN LA HERIDA. BIOSEGURIDAD EN: CITOTOXICIDAD, TOXICIDAD SISTEMICA,SENSIBILIDAD E IRRITABILIDAD DE LA MUCOSA VAGINAL. COMPOSICION DE UNA TRIPLETA DE SALES EN CONCENTRACIONES EXACTAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 0,057%, CLORURO DE SODIO AL 0.85% A 0,08% , Y ACIDO HIPOCLOROSO AL 0,015% , PRODUCTO ALTAMENTE BIOSEGURO, INOCUO, ISOTONICO, ESTABLE Y BIODEGRADABLE. | UNIDAD | 1 | 383-2024 | 2024-12-26 | 377778 | 158.91 | 144.88 | 414361.5543 | [51 empty] | 414361.5543 | 414361.5543 | 414361.5543 | 414361.5543 | 414361.5543 | 414361.5543 | 414361.5543 | 0 | 0% | 414361.5543 | HISTORICO
LOTE No. 4 INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS CONSTELLATION Y CENTURION |  |  | OFTALMOLOGIA
ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | Punta Kelman ABS Mini Tip 45°° (CONSTELLATION) | Punta Kelman ABS Mini Tip 45°° (CONSTELLATION) | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 1650000 |  | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0% | 1650000 | UNICA COTIZACIÒN
2 | Set de Kelman ABS Mini Tip 45° (CONSTELLATION) | Set de Kelman ABS Mini Tip 45° (CONSTELLATION) | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 1700000 |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0% | 1700000 | UNICA COTIZACIÒN
3 | PACK DE FACO SIN PUNTA 0.9 MM. | PACK DE FACO SIN PUNTA 0.9 MM. | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 1650000 |  | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0% | 1650000 | UNICA COTIZACIÒN
4 | CABLE BIPOLAR | CABLE BIPOLAR | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 780000 |  | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 0 | 0% | 780000 | UNICA COTIZACIÒN
5 | SISTEMA DE ENTRADA (TRES CANULAS DE INFUSION) 25 Ga | SISTEMA DE ENTRADA (TRES CANULAS DE INFUSION) 25 Ga | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 950000 |  | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0% | 950000 | UNICA COTIZACIÒN
6 | PAQUETE DE TROCAR POR 3 UNIDADES (LANCETAS) 25 Ga | PAQUETE DE TROCAR POR 3 UNIDADES (LANCETAS) 25 Ga | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 980000 |  | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 0 | 0% | 980000 | UNICA COTIZACIÒN
7 | PAQUETE DE TROCAR POR 3 UNIDADES (LANCETAS) 23 Ga | PAQUETE DE TROCAR POR 3 UNIDADES (LANCETAS) 23 Ga | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 1050000 |  | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0% | 1050000 | UNICA COTIZACIÒN
8 | CANULA DE CHARLES CON PUNTA DE SILICON 25 Ga | CANULA DE CHARLES CON PUNTA DE SILICON 25 Ga | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 290000 |  | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 0% | 290000 | UNICA COTIZACIÒN
9 | CANULA CON PUNTA DE SILICON 25 Ga | CANULA CON PUNTA DE SILICON 25 Ga | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 295000 |  | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 0 | 0% | 295000 | UNICA COTIZACIÒN
10 | PINZAS DE MEMBRANA LIMITANTE INTERNA ILM 25 Ga | PINZAS DE MEMBRANA LIMITANTE INTERNA ILM 25 Ga | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 2600000 |  | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 0 | 0% | 2600000 | UNICA COTIZACIÒN
11 | PINZAS END GRASPING 25 Ga | PINZAS DE MEMBRANA LIMITANTE INTERNA ILM 25 Ga | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 2750000 |  | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 0 | 0% | 2750000 | UNICA COTIZACIÒN
12 | PINZAS MAX GRIP 25 Ga | PINZAS MAX GRIP 25 Ga | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 2850000 |  | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 0 | 0% | 2850000 | UNICA COTIZACIÒN
13 | PINZAS ASERRADAS 25 Ga | PINZAS ASERRADAS 25 Ga | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 2700000 |  | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0% | 2700000 | UNICA COTIZACIÒN
14 | TIJERAS CURVAS 25 Ga | TIJERAS CURVAS 25 Ga | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 1950000 |  | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0% | 1950000 | UNICA COTIZACIÒN
15 | FIBRA ENDOLASER VECTOR : 25GA ARTICULATING ILLUMINATED LASER PROBE W/RFID | FIBRA ENDOLASER VECTOR : 25GA ARTICULATING ILLUMINATED LASER PROBE W/RFID | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 3200000 |  | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0% | 3200000 | UNICA COTIZACIÒN
16 | PUNTA PARA FACO FRAGMENTACION O FACO POSTERIOR | PUNTA PARA FACO FRAGMENTACION O FACO POSTERIOR | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 1950000 |  | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0% | 1950000 | UNICA COTIZACIÒN
17 | ENDODIATERMIA 25 Ga (Uso adecuado en 20 y 23 Ga) | ENDODIATERMIA 25 Ga (Uso adecuado en 20 y 23 Ga) | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 550000 |  | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0% | 550000 | UNICA COTIZACIÒN
18 | FMS Fluidica ACTIVA + punta Balanced 45° + CAPUCHONES ROSADOS | FMS Fluidica ACTIVA + punta Balanced 45° + CAPUCHONES ROSADOS | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 3200000 |  | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0% | 3200000 | UNICA COTIZACIÒN
19 | Bolsa Solución Salina Balanceada 500 ml para centurion | Bolsa Solución Salina Balanceada 500 ml para centurion | UNIDAD | 1 | [16 empty] | 24655 | [38 empty] | 28000 |  | 24655 | 28000 | 26327.5 | 26327.5 | 26221.2515 | 25491.25 | 27163.75 | 2365.2722 | 8.984% | 24655 | MENOR
20 | Pieza de Vitrectomia Anterior 4000 cpm 23/25 Ga | Pieza de Vitrectomia Anterior 4000 cpm 23/25 Ga | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 2100000 |  | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0% | 2100000 | UNICA COTIZACIÒN
21 | Pieza de vitrectomia posterior Constellation | Pieza de vitrectomia posterior Constellation | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 2500000 | UNICA COTIZACIÒN
22 | Punta de I/A angulada reusable INTREPID 0.3MM | Punta de I/A angulada reusable INTREPID 0.3MM | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 2400000 |  | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0% | 2400000 | UNICA COTIZACIÒN
23 | INTREPID TRANSFORMER IA HP | INTREPID TRANSFORMER IA HP | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 480000 |  | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 0% | 480000 | UNICA COTIZACIÒN
24 | KIT VFC (INYECCION Y EXTRACCION SILICON) 20/23/25+ Ga PARA SISTEMA CONSTELLATION - ALCON | KIT VFC (INYECCION Y EXTRACCION SILICON) 20/23/25+ Ga PARA SISTEMA CONSTELLATION - ALCON | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 1650000 |  | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0% | 1650000 | UNICA COTIZACIÒN
25 | PUNTA I/A POLIMERO CURVA | PUNTA I/A POLIMERO CURVA | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 190000 |  | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0% | 190000 | UNICA COTIZACIÒN
26 | PIEZA VITRECTOMIA ANTERIOR PARA COSTELLATION | PIEZA VITRECTOMIA ANTERIOR PARA COSTELLATION. ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 1700000 |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0% | 1700000 | UNICA COTIZACIÒN
27 | ESCLEROTOMO | ESCLEROTOMO PARA INSICION EN ESCLERA . ESTÉRIL. EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 145000 |  | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 0 | 0% | 145000 | UNICA COTIZACIÒN
28 | PIC DE 23 A 25 G PARA CORTES EN RETINA | PIC DE 23 A 25 G PARA CORTES EN RETINA | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 320000 |  | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0% | 320000 | UNICA COTIZACIÒN
29 | FIBRA ENDOLUZ DE 25G PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA | FIBRA ENDOLUZ DE 25G PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 650000 |  | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0% | 650000 | UNICA COTIZACIÒN
30 | ENDOILUMINADOR CHANDELIER 25 G | ENDOILUMINADOR CHANDELIER 25 G | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 850000 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0% | 850000 | UNICA COTIZACIÒN
LOTE No. 5 LENTES I SERVICIO DE OFTALMOLOGIA |  |  | OFTALMOLOGIA
ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE 3 PIEZAS PARA CIRUGIA DE FACOEMULSIFICACION | LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE 3 PIEZAS PARA CIRUGIA DE FACOEMULSIFICACION (+6 dioptias hasta + 30.00 dioptrias) | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 1400000 |  | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0% | 1400000 | UNICA COTIZACIÒN
2 | LENTES INTRAOCULAR PLEGABLE DE +30 A +40 DIOPTRIAS | LENTES INTRAOCULAR PLEGABLE DE +30 A +40 DIOPTRIAS | UNIDAD | 1 | 398-2023 | 2023-11-11 | 252000 | 158.91 | 137.09 | 292109.709 | [51 empty] | 292109.709 | 292109.709 | 292109.709 | 292109.709 | 292109.709 | 292109.709 | 292109.709 | 0 | 0% | 292109.709 | HISTORICO
3 | LENTES INTRAOCULARES PLEGABLES | LENTE DE UNA SOLA PIEZA ACRÍLICO HIDROFOBICO. CHROMOPHORO (FILTRO PARA LA LUZ AZUL). CON FILTRO U.V. TIPO DE ÓPTICA. BICONVEXO ZONA OPTICA. 5.5 MM. +/- 0.5 MM. LONGITUD 13.0 MM +/- 0.5 MM. SRK. 118 A 119 PROFUNDIDAD DE CÁMARA. 5.50 +/- 1 RANGO DIOPTRÍAS +6.00 / +30.0 CARTUCHO INDEPENDIENTE, NO PRECARGADO. DIÁMETRO DE INCISIÓN PARA IMPLANTE EFECTIVO: MÁXIMO 2.2 MM LA PRESENTACIÓN DE LA LENTE POR SER HIDROFÓBICA NO DEBE VENIR SUSPENDIDA EN NINGÚN TIPO DE LÍQUIDO. COMPATIBLE CON EL SISTEMA IOL SERT QUE POSEE EL EQUIPO DE FACO DEL HOSPITAL | UNIDAD | 1 | 398-2023 | 2023-11-11 | 622000 | 158.91 | 137.09 | 721000.9483 | [51 empty] | 721000.9483 | 721000.9483 | 721000.9483 | 721000.9483 | 721000.9483 | 721000.9483 | 721000.9483 | 0 | 0% | 721000.9483 | HISTORICO
4 | LENTE INTRAOCULAR TORICO | LENTE DE UNA SOLA PIEZA ACRÍLICO HIDROFÓBICO CON FILTRO PARA LUZ AZUL Y UV, TIPO DE ÓPTICA BICONVEXO, ZONA ÓPTICA DE 6MM, LONGITUD DE 13 MM +- 0.5MM SRK 119.2, CONSTANTE ULTRASONIDO 119, RANGO DIOPTRÍAS +6.00 - + 30.0 , TORICIDAD DE T3 A T9 , CORRECCIÓN DE ASTIGMATISMO DE 1.03 A 4.11. CARTUCHO INDEPENDIENTE, NO PRECARGADO. | UNIDAD | 1 | 398-2023 | 2023-11-11 | 1551000 | 158.91 | 137.09 | 1797865.7087 | [51 empty] | 1797865.7087 | 1797865.7087 | 1797865.7087 | 1797865.7087 | 1797865.7087 | 1797865.7087 | 1797865.7087 | 0 | 0% | 1797865.7087 | HISTORICO
5 | CARTUCHOS B D Y C - PARA INSERCION DE LENTE | CARTUCHO ESTERIL PARA UN SOLO USO PARA IMPLANTAR LENTE INTROCULAR PLEGLABE EN EL OJO, SE UTILIZA EN CONJUNTO CON UNA PIEZA DE TITANEO HECHO EN MATERIAL DE PROPILENO . TIPO DE ESTERILIZACION OXIDEO DE ETHILENO | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 250000 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 250000 | UNICA COTIZACIÒN
LOTE No. 6 SERVICIO DE OFTALMOLOGIA |  |  | OFTALMOLOGIA
ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | LENTES DE FIJACION ESCLERAL | LENTES DE FIJACION ESCLERAL, CON SUTURA DE GORE-TEX | UNIDAD | 1 | 398-2023 | 2023-11-11 | 401000 | 158.91 | 137.09 | 464825.3702 | [51 empty] | 464825.3702 | 464825.3702 | 464825.3702 | 464825.3702 | 464825.3702 | 464825.3702 | 464825.3702 | 0 | 0% | 464825.3702 | HISTORICO
LOTE No. 7 INSUMOS Y DISPOSITIVOS I MEDICOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA |  |  | OFTALMOLOGIA
ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | TREPANOS DE BARRON DONANTE Y RECEPTOR VARIOS DIAMETROS DESDE 7,0 A 9,0 (50 DONANTES Y 50 RECEPTOR) | TREPANOS DE BARRON DONANTE Y RECEPTOR VARIOS DIAMETROS DESDE 7,0 A 9,0 (50 DONANTES Y 50 RECEPTOR) | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 1600000 |  | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0% | 1600000 | UNICA COTIZACIÒN
2 | CUCHILLETES OFTALMICOS DE 15 GRADOS | CUCHILLETES OFTALMICOS DE 15 GRADOS | UNIDAD | 1 | [16 empty] | 33852 | [40 empty] | 33852 | 33852 | 33852 | 33852 | 33852 | 33852 | 33852 | 0 | 0% | 33852 | UNICA COTIZACIÒN
3 | CUCHILLETES OFTALMICOS CRESCENT | CUCHILLETES OFTALMICOS CRESCENT | UNIDAD | 1 | [16 empty] | 416896 | [40 empty] | 416896 | 416896 | 416896 | 416896 | 416896 | 416896 | 416896 | 0 | 0% | 416896 | UNICA COTIZACIÒN
4 | CUCHILLETES FACOEMULSIFICACION 2.2 MM. | CUCHILLETES FACOEMULSIFICACION 2.2 MM. | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 115000 |  | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0% | 115000 | UNICA COTIZACIÒN
5 | POLIPROPILENO 10-0 | POLIPROPILENO 10-0 | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 165000 |  | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 0% | 165000 | UNICA COTIZACIÒN
6 | POLIPROPILENO 10-0 C/A | POLIPROPILENO 10-0 C/A | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 175000 |  | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 0% | 175000 | UNICA COTIZACIÒN
7 | RETRACTOR DE IRIS REUSABLE | RETRACTOR DE IRIS REUSABLE | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 2600000 |  | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 0 | 0% | 2600000 | UNICA COTIZACIÒN
8 | SET DE CRAWFORD ADULTO | SET DE CRAWFORD ADULTO | UNIDAD | 1 | [16 empty] | 325179 | [40 empty] | 325179 | 325179 | 325179 | 325179 | 325179 | 325179 | 325179 | 0 | 0% | 325179 | UNICA COTIZACIÒN
9 | SET DE CRAWFORD PEDIATRICO | SET DE CRAWFORD PEDIATRICO | UNIDAD | 1 | [16 empty] | 325179 | [40 empty] | 325179 | 325179 | 325179 | 325179 | 325179 | 325179 | 325179 | 0 | 0% | 325179 | UNICA COTIZACIÒN
10 | SUTURA SEDA NEGRATRENZADA CALIBRE 7/0 AGUJA ESPATULADA DE 6 A 7 MM LONGITUD DE HEBRA DE 30 A 45 CMS | EMPAQUE INDIVIDUAL ELABORADO EN SEDA NATURAL. ORGÁNICA NO ABSORBIBLE ESTÉRIL AGUJA ESPATULADA DE 6 A 7 MM CALIBRE DE LA HEBRA N° 7.0 LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 30CM A 45 CM. FÁCIL MANEJO USOS: OFTALMOLOGIA | UNIDAD | 1 | [16 empty] | 19905 | [40 empty] | 19905 | 19905 | 19905 | 19905 | 19905 | 19905 | 19905 | 0 | 0% | 19905 | UNICA COTIZACIÒN
11 | SET DE SILICON PARA CORRECCION DE PTOSIS | SET DE SILICON PARA CORRECCION DE PTOSIS | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 9500000 |  | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 0 | 0% | 9500000 | UNICA COTIZACIÒN
12 | CUCHILLETES OFTALMICOS DE 1 MM | CUCHILLETES OFTALMICOS DE 15 GRADOS | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 125000 |  | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0% | 125000 | UNICA COTIZACIÒN
13 | ANILLOS DE TENSIÓN CAPSULAR DIÁMETROS 11, 12 Y 13 MM | ANILLOS DE TENSIÓN CAPSULAR DIÁMETROS 11, 12 Y 13 MM | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 480000 |  | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 0% | 480000 | UNICA COTIZACIÒN
LOTE No. 8 Neurocirugía Endovascular III |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | Stent Cerebral Autoexpandible de Celdas Cerradas | Stent autoexpandible de nitinol, diseñado con estructura de celda cerrada que proporcione un soporte uniforme y controlado de la pared vascular. Incorpore un sistema de overlap autoplegable, así como un extremo proximal conificado. Cuente con marcas radiopacas proximales y distales que permiten una óptima visualización y control durante la fluoroscopia, y se encuentre conectado a una guía de empuje para una liberación estable y controlada. Sea 100 % recuperable antes de su liberación definitiva y con sistema de liberación electrolítica. | UNIDAD | 1 | [14 empty] | 14600000 | [12 empty] | 7700000 | [29 empty] | 7700000 | 14600000 | 11150000 | 11150000 | 10082511.2108 | 9425000 | 12875000 | 4879036.7902 | 43.76% | 11150000 | MEDIANA
2 | Dispositivo de Revascularización | Stent autoexpandible de nitinol, diseñado con estructura de celda cerrada que proporcione un soporte uniforme y controlado de la pared vascular. Incorpore un sistema de overlap autoplegable, así como un extremo proximal conificado. Cuente con marcas radiopacas proximales y distales que permitan una óptima visualización y control durante la fluoroscopia, y se encuentre conectado a una guía de empuje para una liberación estable y controlada. Sea 100 % recuperable y no desprendible. Longitud alambre de empuje 200cm. Diferentes diámetros. | UNIDAD | 1 | [14 empty] | 11662000 | [12 empty] | 8092000 | [29 empty] | 8092000 | 11662000 | 9877000 | 9877000 | 9554409.6386 | 8984500 | 10769500 | 2524371.2088 | 25.56% | 9554409.6386 | MED ARMONICA
3 | Cable de liberación | Sistema de desprendimiento compatible con dispositivo de stent autoexpandible de celda cerrada. | UNIDAD | 1 | [27 empty] | 300000 | [29 empty] | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 300000 | UNICA COTIZACIÒN
4 | Catéter Guía Acceso Radial | Catéter guía de acceso radial fabricado con una varilla multicapa que combine materiales como politetrafluoroetileno (PTFE), policarbonato uretano (Chronoflex), aleación elastomérica de poliuretano (PolyBend), termoplástico elastómero (Pebax) y poliamida. La varilla debe contar con un revestimiento hidrofílico, compuesto por un polímero de hidrogel disuelto en alcohol isopropílico y etílico. Incorpora un miembro de refuerzo interno elaborado en acero inoxidable y alambre de aleación níquel-titanio (nitinol) y bandas marcadoras radiopacas de platino-iridio. | UNIDAD | 1 | [27 empty] | 4200000 | [29 empty] | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 0 | 0% | 4200000 | UNICA COTIZACIÒN
5 | Catéter Selectivo de Acceso Radial | Catéter selectivo de acceso radial diseñado con una punta atraumática fabricada en termoplástico elastómero, con adición de sulfato de bario, con estabilizador de luz de amina y antioxidante fenólico. Incorpore una extensión flexible del mismo material elastomérico, radiopaca y pigmentada. Varilla interior trenzada, compuesta por termoplástico elastómero reforzado con acero inoxidable. El eje del catéter, fabricado en policarbonato de bisfenol A, ensamblado mediante adhesivo uretanato acrilato. | UNIDAD | 1 | [27 empty] | 1100000 | [29 empty] | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0% | 1100000 | UNICA COTIZACIÒN
6 | Catéter Cerebral con Mandril | Dispositivo tipo catéter de rigidez variable, de lumen único, diseñados para obtener acceso a vasculatura pequeña y tortuosa, que disponga de mandril para formado con vapor. Luz interna de 0.017” – 0.021” - 0.027” – 0.045” en diferentes longitudes. | UNIDAD | 1 | [27 empty] | 4300000 | [29 empty] | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 0 | 0% | 4300000 | UNICA COTIZACIÒN
7 | Catéter de Acceso en Stroke | Catéter de acceso y soporte vascular de una sola luz, flexible, con revestimiento hidrofílico, visible bajo fluoroscopia, indicado para eliminación y aspiración de émbolos y trombos de vasos sanguíneos del sistema arterial incluyendo la neurovasculatura. Diferentes diámetros. | UNIDAD | 1 | [14 empty] | 8700000 | [12 empty] | 4300000 | [29 empty] | 4300000 | 8700000 | 6500000 | 6500000 | 5755384.6154 | 5400000 | 7600000 | 3111269.8372 | 47.87% | 6500000 | MEDIANA
8 | Catéter de Soporte Distal | Catéter de soporte distal para introducción y soporte a otro dispositivo diagnósticos y terapéuticos en vasculatura intracraneana. Diseño con malla de nitinol, luz interna con un recubrimiento de baja fricción (PTFE), marcadores radiopacos de platino en la punta, con diámetros internos de 0.058” y 0.072” y longitudes variables. | UNIDAD | 1 | [14 empty] | 5160000 | [12 empty] | 4100000 | [29 empty] | 4100000 | 5160000 | 4630000 | 4630000 | 4569330.4536 | 4365000 | 4895000 | 749533.1881 | 16.19% | 4100000 | MENOR
LOTE No. 9 EXTRACCIÓN DE ELECTRODOS DE ESTIMULACIÓN CARDIACA ENDOVASCULAR |  |  | ELECTROFISIOLGIA
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | 1 | [57 empty] | 0 | 0
1 | CATÉTER LAZO RESCATADOR EN SNARE DE 3 ASAS, 6 FR DIÁMETRO 9- 15 MM, LONGITUD 120 CMS | CATÉTER LAZO RESCATADOR EN SNARE DE 3 ASAS, 6 FR DIÁMETRO 9- 15 MM, LONGITUD 120 CMS | UNIDAD | 1 | [54 empty] | 2226228 |  |  | 2226228 | 2226228 | 2226228 | 2226228 | 2226228 | 2226228 | 2226228 | 0 | 0% | 2226228 | UNICA COTIZACIÒN
2 | DISPOSITIVOS DE ANCLAJE DE ELECTRO CON MECANISMO DE BLOQUEO/DESBLOQUEO LLD N EZ, LONGITUD 65 CMS | DISPOSITIVOS DE ANCLAJE DE ELECTRO CON MECANISMO DE BLOQUEO/DESBLOQUEO LLD N EZ, LONGITUD 65 CMS | UNIDAD | 1 | [54 empty] | 4114009 |  |  | 4114009 | 4114009 | 4114009 | 4114009 | 4114009 | 4114009 | 4114009 | 0 | 0% | 4114009 | UNICA COTIZACIÒN
3 | DISPOSITIVO DE ANCLAJE DE ELECTRO CON MECANISMO DE BLOQUEO/DESBLOQUEO LLD N E, LONGITUD 85 CMS | DISPOSITIVO DE ANCLAJE DE ELECTRO CON MECANISMO DE BLOQUEO/DESBLOQUEO LLD N, LONGITUD 85 CMS | UNIDAD | 1 | [54 empty] | 4114009 |  |  | 4114009 | 4114009 | 4114009 | 4114009 | 4114009 | 4114009 | 4114009 | 0 | 0% | 4114009 | UNICA COTIZACIÒN
4 | CORTADOR DE ELECTRODOS (LEAD CUTTER) PARA USO CON LLD | CORTADOR DE ELECTRODOS (LEAD CUTTER) PARA USO CON LLD | UNIDAD | 1 | [54 empty] | 702100 |  |  | 702100 | 702100 | 702100 | 702100 | 702100 | 702100 | 702100 | 0 | 0% | 702100 | UNICA COTIZACIÒN
5 | KIT DE ACCESORIOS PARA DISPOSITIVOS DE ANCLAJE LLD | KIT DE ACCESORIOS PARA DISPOSITIVOS DE ANCLAJE LLD | UNIDAD | 1 | [54 empty] | 702100 |  |  | 702100 | 702100 | 702100 | 702100 | 702100 | 702100 | 702100 | 0 | 0% | 702100 | UNICA COTIZACIÒN
6 | VAINA MECÁNICA ROTACIONAL TIPO PISTOLA PARA EXTRACCIÓN DE ELECTRODOS MODELO TIGHTRAIL DE 9FR A 48CM | VAINA MECÁNICA ROTACIONAL TIPO PISTOLA PARA EXTRACCIÓN DE ELECTRODOS MODELO TIGHTRAIL DE 9FR A 48CM | UNIDAD | 1 | [54 empty] | 12419138 |  |  | 12419138 | 12419138 | 12419138 | 12419138 | 12419138 | 12419138 | 12419138 | 0 | 0% | 12419138 | UNICA COTIZACIÒN
7 | VAINA MECÁNICA ROTACIONAL TIPO PISTOLA PARA EXTRACCIÓN DE ELECTRODOS MODELO TIGHT RAIL DE 11FR A 48CM | VAINA MECÁNICA ROTACIONAL TIPO PISTOLA PARA EXTRACCIÓN DE ELECTRODOS MODELO TIGHT RAIL DE 11FR A 48CM | UNIDAD | 1 | [54 empty] | 12419138 |  |  | 12419138 | 12419138 | 12419138 | 12419138 | 12419138 | 12419138 | 12419138 | 0 | 0% | 12419138 | UNICA COTIZACIÒN
8 | VAINA MECÁNICA ROTACIONAL TIPO PISTOLA PARA EXTRACCIÓN DE ELECTRODOS MODELO TIGHT TRAIL DE 13 FR A 48CM | VAINA MECÁNICA ROTACIONAL TIPO PISTOLA PARA EXTRACCIÓN DE ELECTRODOS MODELO TIGHT TRAIL DE 13 FR A 48CM | UNIDAD | 1 | [54 empty] | 12419138 |  |  | 12419138 | 12419138 | 12419138 | 12419138 | 12419138 | 12419138 | 12419138 | 0 | 0% | 12419138 | UNICA COTIZACIÒN
9 | DISPOSITIVO DE ANCLAJE DE ELECTRODO CON MECANISMOS DE BLOQUEO/DESBLOQUEO LLD N 1, LONGITUD 65 CMS | DISPOSITIVO DE ANCLAJE DE ELECTRODO CON MECANISMOS DE BLOQUEO/DESBLOQUEO LLD N 1, LONGITUD 65 CMS | UNIDAD | 1 | [54 empty] | 4114000 |  |  | 4114000 | 4114000 | 4114000 | 4114000 | 4114000 | 4114000 | 4114000 | 0 | 0% | 4114000 | UNICA COTIZACIÒN
LOTE No. 10 INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS PARA REEMPLAZO PERCUTÁNEO DE VÁLVULA CARDIACA |  |  | ELECTROFISIOLGIA
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD | 1
1 | TRANSCATETER NÚMERO 20 VÁLVULA CARDIACA | VÁLVULA CARDÍACA TRANSCATÉTER #20 DE PERICARDIO BOVINO EN FORMA DE TRIVALVA MONTADA SOBRE SISTEMA DE LIBERACIÓN FLEXIBLE CON BALÓN. CUENTA CON MARCADOR RADIOPACO CENTRAL PARA LA COLOCACIÓN A NIVEL ANULAR A TRAVÉS DE INTRODUCTOR EXPANDIBLE. PRÓTESIS CON MARCO DE CROMO - COBALTO. FALDÓN DE TELA INTERNO Y EXTERNO DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) ESTERILIZADA TERMINALMENTE. PRESENTACIÓN: KIT QUE CONTIENE: 01 VÁLVULA, 01 SISTEMA DE ENTREGA, 01 SISTEMA DE COMPRENSIÓN, 01 INTRODUCTOR DE 14 A 16 FR, 01 BALÓN DE VALVULOPLASTIA 01 DISPOSITIVO DE INFLACIÓN. | UNIDAD | 1 | [25 empty] | 66000000 |  | 66000000 | [25 empty] | 66000000 |  |  |  | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0% | 66000000 | UNICA COTIZACIÒN
2 | VÁLVULA CARDIACA TRANSCATETER NÚMERO 23 | VÁLVULA CARDÍACA TRANSCATÉTER #23 DE PERICARDIO BOVINO EN FORMA DE TRIVALVA MONTADA SOBRE SISTEMA DE LIBERACIÓN FLEXIBLE CON BALÓN CUENTA CON MARCADOR RADIOPACO CENTRAL PARA LA COLOCACIÓN A NIVEL ANULAR A TRAVÉS DE INTRODUCTOR EXPANDIBLE. PRÓTESIS CON MARCO DE CROMO- COBALTO CON FALDÓN DE TELA INTERNO Y EXTERNO DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) ESTERILIZADA TERMINALMENTE PRESENTACIÓN: KIT QUE CONTIENE: 01 VÁLVULA, 01 SISTEMA DE ENTREGA, 01 SISTEMA DE COMPRENSIÓN, 01 INTRODUCTOR DE 14 A 16 FR, 01 BALÓN DE VALVULOPLASTIA, 01 DISPOSITIVO DE INFLACIÓN. | UNIDAD | 1 | [25 empty] | 66000000 |  | 66000000 | [25 empty] | 66000000 |  |  |  | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0% | 66000000 | UNICA COTIZACIÒN
3 | VÁLVULA CARDIACA TRANSCATETER NÚMERO 26 | VÁLVULA CARDÍACA TRANSCATÉTER #26 DE PERICARDIO BOVINO EN FORMA DE TRIVALVA MONTADA SOBRE SISTEMA DE LIBERACIÓN FLEXIBLE CON BALÓN CUENTA CON MARCADOR RADIOPACO CENTRAL PARA LA COLOCACIÓN A NIVEL ANULAR A TRAVÉS DE INTRODUCTOR EXPANDIBLE. PRÓTESIS CON MARCO DE CROMO- COBALTO CON FALDÓN DE TELA INTERNO Y EXTERNO DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) ESTERILIZADA TERMINALMENTE PRESENTACIÓN: KIT QUE CONTIENE: 01 VÁLVULA, 01 SISTEMA DE ENTREGA, 01 SISTEMA DE COMPRENSIÓN, 01 INTRODUCTOR DE 14 A 16 FR, 01 BALÓN DE VALVULOPLASTIA, 01 DISPOSITIVO DE INFLACIÓN. | UNIDAD | 1 | [25 empty] | 66000000 |  | 66000000 | [25 empty] | 66000000 |  |  |  | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0% | 66000000 | UNICA COTIZACIÒN
4 | VÁLVULA CARDIACA TRANSCATETER NÚMERO 29 | VÁLVULA CARDÍACA TRANSCATÉTER #29 DE PERICARDIO BOVINO EN FORMA DE TRIVALVA MONTADA SOBRE SISTEMA DE LIBERACIÓN FLEXIBLE CON BALÓN CUENTA CON MARCADOR RADIOPACO CENTRAL PARA LA COLOCACIÓN A NIVEL ANULAR A TRAVÉS DE INTRODUCTOR EXPANDIBLE. PRÓTESIS CON MARCO DE CROMO- COBALTO CON FALDÓN DE TELA INTERNO Y EXTERNO DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) ESTERILIZADA TERMINALMENTE PRESENTACIÓN: KIT QUE CONTIENE: 01 VÁLVULA, 01 SISTEMA DE ENTREGA, 01 SISTEMA DE COMPRENSIÓN, 01 INTRODUCTOR DE 14 A 16 FR, 01 BALÓN DE VALVULOPLASTIA, 01 DISPOSITIVO DE INFLACIÓN. | UNIDAD | 1 | [25 empty] | 66000000 |  | 66000000 | [25 empty] | 66000000 |  |  |  | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0% | 66000000 | UNICA COTIZACIÒN
LOTE No. 11 CENTRIFUGA PARA ECMO |  |  | UNIDAD CUIDADO INTENSIVO
ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | CENTRIFUGA PARA ECMO/VAD CON MANGUERAS KIT CONSUMIBLE ADULTO | Cono o centrifuga para asistencia circulatoria adulto que permita flujo de 10LPM, conector de entrada y de salida de 3/8”. Suministro estéril. Para uso por 30 días. Dispositivo compatible con consola de la institución. Tubería 3/8”-3/8” para conexión de cono de centrifuga para asistencia circulatoria adulto, que permita flujo hasta 9 LPM, con línea de primado, bolsa de primado de cono, espigas de purga. Tubería estéril, libre de tóxicos. Empaque individual. COMPATIBLES CON EL EQUIPO EN PROPIEDAD DE LA INSTITUCION | UNIDAD | 1 | [11 empty] | 28917000 | [5 empty] | 1309000 | [39 empty] | 1309000 | 28917000 | 15113000 | 15113000 | 2504622.0472 | 8211000 | 22015000 | 19521804.015 | 129.2% | 22015000 | PROM[MAY-MED]
LOTE No. 12STENT CUBIERTO MONTADO SOBRE BALON EN ACERO (EN DIFERENTES MEDIDAS) EN PTFE |  |  | VASCULAR
ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | STENT CUBIERTO CON POLITETRAFLUO ROETILENO EXPANDIDO (EPTFE) COMBINADO CON POLITETRAFLUO ROETILENO EXPANDIDO MONTADO SOBRE BALÓN EN ACERO DE DIFERENTES MEDIDAS | STENT CUBIERTO MONTADO SOBRE BALÓN COMPUESTO POR UNA ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO CON ANILLOS NDIVIDUALES ESCALONADOS, RECUBIERTO CON POLITETRAFLUOROETILENO EXPANDIDO (EPTFE) COMBINADO CON PROPILENOETILENO FLUORADO. CON LA SUPERFICIE RECUBIERTA DE HEPARINA CON PROPIEDADES TROMBORESISTENTES. CON DIÁMETROS DE 5 A 11 MM CON LONGITUDES DE 15 A 79 MM. COMPATIBLES CON GUÍAS DE 0.35; SE SOLICITA SE PROPORCIONA CON EL INTRODUCTOR NECESARIO PARA SU POSICIONAMIENTO *** SE SOLICITAN LOS STENT MONTADOS SOBRE BALON DE ACERO DADO LA NECESIDAD DE REALIZA PROCEDIMIENTOS SOBRE ARTERIAS ABDOMINALES CON COMPONENTE DE ATEROSCLEROSIS QUE REQUIERE DE UNA FUERZA RADIAL SIGNIFICATIVA PARA MANTENER LA LUZ DEL VASO. ADICIONALMENTE SE INDICAN LOS DIÁMETROS Y LONGITUDES LAS CUALES SON NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN EN LA CORRECCIÓN ENDOVASCULAR DE LAS RA | UNIDAD | 1 | 288-2025 | 2025-11-18 | 22058763 | 158.91 | 151.87 | 23081306.567 | [12 empty] | 22740993 | [38 empty] | 22740993 | 23081306.567 | 22911149.7835 | 22911149.7835 | 22909886.0612 | 22826071.3917 | 22996228.1752 | 240638.031 | 1.05% | 22740993 | MENOR
LOTE No. 13 STENT CUBIERTO MONTADO SOBRE BALÓN EN CROMOCOBALTO (EN DIFERENTES MEDIDAS) CON UNO O DOBLE RECUBRIMIENTO EN PTFE |  |  | VASCULAR
ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | Stent Aórtico. (Stent para Aorta t) | Diámetros Stent Aórtico: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm. Longitud del Stent 19, 29, 39, 49, 59 mm. STENT CUBIERTO CON UNO O DOS RECUBRIMIENTOS DE PTFE MONTADO SOBRE BALÓN EN CROMO COBALTO DE DIFERENTES MEDIDAS. STENT CUBIERTO CON UNO O DOS RECUBRIMIENTOS DE PTFE MONTADO SOBRE BALÓN EN CROMO COBALTO DE DIÁMETROS DE 5 A 24 MM CON LONGITUDES DE 18 A 58 MM COMPATIBLES CON GUÍAS DE 0.035 COMPATIBLES CON INTRODUCTORES DE 6 FR A 14 FR. SE SOLICITAN LOS STENTS MONTADOS SOBRE BALÓN EN CROMO COBALTO DADO A LA FUERZA RADIAL, Y LA FLEXIBILIDAD PERMITEN EL CRUCE EN LESIONES COMPLEJAS CON ALTA COMPONENTE ATEROSCLERÓTICO LOGRANDO RE-CANALIZAR DE FORMA ADECUADA LA LUZ DE ARTERIAS PERIFÉRICAS Y VISCERALES Y DADO SU CONFIGURACIÓN PERMITE ANGULACIONES DIFÍCILES. SE SOLICITAN LAS LONGITUDES Y DIÁMETROS LOS CUALES SON NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE CORRECCIONES ENDOVASCULARES CON PRÓTESIS RAMIFICADAS PARA LAS RAMAS VISCERALES COMPLEJAS | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 35000000 |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 0 | 0% | 35000000 | UNICA COTIZACIÒN
2 | Stent Peripheral | Diámetros Stent 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Longitud del Stent: 28, 38, 58 mm. STENT CUBIERTO CON UNO O DOS RECUBRIMIENTOS DE PTFE MONTADO SOBRE BALÓN EN CROMO COBALTO DE DIFERENTES MEDIDAS. STENT CUBIERTO CON UNO O DOS RECUBRIMIENTOS DE PTFE MONTADO SOBRE BALÓN EN CROMO COBALTO DE DIÁMETROS DE 5 A 24 MM CON LONGITUDES DE 18 A 58 MM COMPATIBLES CON GUÍAS DE 0.035 COMPATIBLES CON INTRODUCTORES DE 6 FR A 14 FR. SE SOLICITAN LOS STENTS MONTADOS SOBRE BALÓN EN CROMO COBALTO DADO A LA FUERZA RADIAL, Y LA FLEXIBILIDAD PERMITEN EL CRUCE EN LESIONES COMPLEJAS CON ALTA COMPONENTE ATEROSCLERÓTICO LOGRANDO RE-CANALIZAR DE FORMA ADECUADA LA LUZ DE ARTERIAS PERIFÉRICAS Y VISCERALES Y DADO SU CONFIGURACIÓN PERMITE ANGULACIONES DIFÍCILES. SE SOLICITAN LAS LONGITUDES Y DIÁMETROS LOS CUALES SON NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE CORRECCIONES ENDOVASCULARES CON PRÓTESIS RAMIFICADAS PARA LAS RAMAS VISCERALES COMPLEJA | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 2900000 |  | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0% | 2900000 | UNICA COTIZACIÒN
3 | Stent Peripheral | Diámetros Stent 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Longitud del Stent: 23, 27, 37, 57 mm. STENT CUBIERTO CON UNO O DOS RECUBRIMIENTOS DE PTFE MONTADO SOBRE BALÓN EN CROMO COBALTO DE DIFERENTES MEDIDAS. STENT CUBIERTO CON UNO O DOS RECUBRIMIENTOS DE PTFE MONTADO SOBRE BALÓN EN CROMO COBALTO DE DIÁMETROS DE 5 A 24 MM CON LONGITUDES DE 18 A 58 MM COMPATIBLES CON GUÍAS DE 0.035 COMPATIBLES CON INTRODUCTORES DE 6 FR A 14 FR. SE SOLICITAN LOS STENTS MONTADOS SOBRE BALÓN EN CROMO COBALTO DADO A LA FUERZA RADIAL, Y LA FLEXIBILIDAD PERMITEN EL CRUCE EN LESIONES COMPLEJAS CON ALTA COMPONENTE ATEROSCLERÓTICO LOGRANDO RE-CANALIZAR DE FORMA ADECUADA LA LUZ DE ARTERIAS PERIFÉRICAS Y VISCERALES Y DADO SU CONFIGURACIÓN PERMITE ANGULACIONES DIFÍCILES. SE SOLICITAN LAS LONGITUDES Y DIÁMETROS LOS CUALES SON NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE CORRECCIONES ENDOVASCULARES CON PRÓTESIS RAMIFICADAS PARA LAS RAMAS VISCERALES COMPLEJAS | UNIDAD | 1 | [55 empty] | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0% | 3500000 | UNICA COTIZACIÒN
LOTE No. 14 TERAPIA HEMOABSORCION (EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO) |  |  | CARDIOVASCULAR
ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | CARTUCHO O FILTRO HEMOPERFUSOR | cartucho o filtro dentro para circuito extracorpóreo, para terapia de adsorción sanguínea con eliminación de toxinas, mediadores inflamatorios o toxinas específicas en tratamiento extracorpóreo, Material absordente de alta porosidad y capacidad de adsorción. Volumen de absorsion entre 60ml a 380ml con conectores compatibles con sistemas de perfusión, hemodiálisis y extracorpórea. | UNIDAD | 1 | [39 empty] | 6430000 | [17 empty] | 6430000 | 6430000 | 6430000 | 6430000 | 6430000 | 6430000 | 6430000 | 0 | 0% | 6430000 | UNICA COTIZACIÒN
2 | LINEA ARTERIO VENOSA PARA HEMOSÉRFUSION | Tubo de retorno que lleva sangre ya procesada por el cartucho de adsorción de vuelta al paciente. Desechables para compatible con circuito extracorpóreo | UNIDAD | 1 | [39 empty] | 343604 | [17 empty] | 343604 | 343604 | 343604 | 343604 | 343604 | 343604 | 343604 | 0 | 0% | 343604 | UNICA COTIZACIÒN
3 | CONECTOR CIRCUITO PREFILTRO Y POSTFILTRO | Permite la interconexión segura y hermética de los segmentos del circuito sanguíneo extracorpóreo. Fabricado en material plástico médico biocompatible, estéril y de un solo uso. | UNIDAD | 1 | [39 empty] | 70924 | [17 empty] | 70924 | 70924 | 70924 | 70924 | 70924 | 70924 | 70924 | 0 | 0% | 70924 | UNICA COTIZACIÒN
4 | CONECTOR CIRCUITO BYPASS | Sistema de derivación que permite interrumpir el paso de sangre por el cartucho adsorbente sin interrumpir la continuidad del flujo del circuito, para maniobras clínicas de seguridad o mantenimiento. Válvula o conector de bypass integrado en circuito extracorpóreo | UNIDAD | 1 | [39 empty] | 70924 | [17 empty] | 70924 | 70924 | 70924 | 70924 | 70924 | 70924 | 70924 | 0 | 0% | 70924 | UNICA COTIZACIÒN
LOTE No. 15 MALLAS TITANEO |  |  | CX GENERAL
ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO / 10x15cm 16 gr | Dispositivo médico implantable , compuesto por una estructura de polipropileno monofilamento con una transferencia de Titanio (Ti) de alta pureza realizada a nivel atómico mediante deposición plasmática. Esta arquitectura biotecnológica crea una superficie hidrofílica de alta humectabilidad que optimiza la interfase biológica, permitiendo una colonización celular acelerada y una integración tisular armónica reduciendo la contraccion del despositivo a largo plazo. El dispositivo debe ser hipoalergénico. | UNIDAD | 1 | [41 empty] | 1438800 | [15 empty] | 1438800 | 1438800 | 1438800 | 1438800 | 1438800 | 1438800 | 1438800 | 0 | 0% | 1438800 | UNICA COTIZACIÒN
2 | MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO / 10x15cm 35gr macroporo 1mm | Dispositivo médico implantable , compuesto por una estructura de polipropileno monofilamento con una transferencia de Titanio (Ti) de alta pureza realizada a nivel atómico mediante deposición plasmática. Esta arquitectura biotecnológica crea una superficie hidrofílica de alta humectabilidad que optimiza la interfase biológica, permitiendo una colonización celular acelerada y una integración tisular armónica reduciendo la contraccion del despositivo a largo plazo. El dispositivo debe ser hipoalergénico. | UNIDAD | 1 | [41 empty] | 670890 | [15 empty] | 670890 | 670890 | 670890 | 670890 | 670890 | 670890 | 670890 | 0 | 0% | 670890 | UNICA COTIZACIÒN
3 | MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO / 10x15cm 65gr macroporo 1mm" | Dispositivo médico implantable , compuesto por una estructura de polipropileno monofilamento con una transferencia de Titanio (Ti) de alta pureza realizada a nivel atómico mediante deposición plasmática. Esta arquitectura biotecnológica crea una superficie hidrofílica de alta humectabilidad que optimiza la interfase biológica, permitiendo una colonización celular acelerada y una integración tisular armónica reduciendo la contraccion del despositivo a largo plazo. El dispositivo debe ser hipoalergénico. | UNIDAD | 1 | [41 empty] | 805200 | [15 empty] | 805200 | 805200 | 805200 | 805200 | 805200 | 805200 | 805200 | 0 | 0% | 805200 | UNICA COTIZACIÒN
4 | MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO / 15x15cm 16 gr macroporo 1mm | Dispositivo médico implantable , compuesto por una estructura de polipropileno monofilamento con una transferencia de Titanio (Ti) de alta pureza realizada a nivel atómico mediante deposición plasmática. Esta arquitectura biotecnológica crea una superficie hidrofílica de alta humectabilidad que optimiza la interfase biológica, permitiendo una colonización celular acelerada y una integración tisular armónica reduciendo la contraccion del despositivo a largo plazo. El dispositivo debe ser hipoalergénico. | UNIDAD | 1 | [41 empty] | 2004728 | [15 empty] | 2004728 | 2004728 | 2004728 | 2004728 | 2004728 | 2004728 | 2004728 | 0 | 0% | 2004728 | UNICA COTIZACIÒN
5 | MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO / 15x15cm 35 gr macroporo 1mm | Dispositivo médico implantable , compuesto por una estructura de polipropileno monofilamento con una transferencia de Titanio (Ti) de alta pureza realizada a nivel atómico mediante deposición plasmática. Esta arquitectura biotecnológica crea una superficie hidrofílica de alta humectabilidad que optimiza la interfase biológica, permitiendo una colonización celular acelerada y una integración tisular armónica reduciendo la contraccion del despositivo a largo plazo. El dispositivo debe ser hipoalergénico. | UNIDAD | 1 | [41 empty] | 935550 | [15 empty] | 935550 | 935550 | 935550 | 935550 | 935550 | 935550 | 935550 | 0 | 0% | 935550 | UNICA COTIZACIÒN
6 | MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO / 15x15cm 65 gr macroporo 1mm | Dispositivo médico implantable , compuesto por una estructura de polipropileno monofilamento con una transferencia de Titanio (Ti) de alta pureza realizada a nivel atómico mediante deposición plasmática. Esta arquitectura biotecnológica crea una superficie hidrofílica de alta humectabilidad que optimiza la interfase biológica, permitiendo una colonización celular acelerada y una integración tisular armónica reduciendo la contraccion del despositivo a largo plazo. El dispositivo debe ser hipoalergénico. | UNIDAD | 1 | [41 empty] | 1046760 | [15 empty] | 1046760 | 1046760 | 1046760 | 1046760 | 1046760 | 1046760 | 1046760 | 0 | 0% | 1046760 | UNICA COTIZACIÒN
7 | MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO / 20x15cm 35 gr macroporo 1mm | Dispositivo médico implantable , compuesto por una estructura de polipropileno monofilamento con una transferencia de Titanio (Ti) de alta pureza realizada a nivel atómico mediante deposición plasmática. Esta arquitectura biotecnológica crea una superficie hidrofílica de alta humectabilidad que optimiza la interfase biológica, permitiendo una colonización celular acelerada y una integración tisular armónica reduciendo la contraccion del despositivo a largo plazo. El dispositivo debe ser hipoalergénico. | UNIDAD | 1 | [41 empty] | 1441440 | [15 empty] | 1441440 | 1441440 | 1441440 | 1441440 | 1441440 | 1441440 | 1441440 | 0 | 0% | 1441440 | UNICA COTIZACIÒN
8 | MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO / 20x15cm 65 gr macroporo 1mm | Dispositivo médico implantable , compuesto por una estructura de polipropileno monofilamento con una transferencia de Titanio (Ti) de alta pureza realizada a nivel atómico mediante deposición plasmática. Esta arquitectura biotecnológica crea una superficie hidrofílica de alta humectabilidad que optimiza la interfase biológica, permitiendo una colonización celular acelerada y una integración tisular armónica reduciendo la contraccion del despositivo a largo plazo. El dispositivo debe ser hipoalergénico. | UNIDAD | 1 | [41 empty] | 2275680 | [15 empty] | 2275680 | 2275680 | 2275680 | 2275680 | 2275680 | 2275680 | 2275680 | 0 | 0% | 2275680 | UNICA COTIZACIÒN
9 | MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO / 30x30cm 35 gr macroporo 1mm | Dispositivo médico implantable , compuesto por una estructura de polipropileno monofilamento con una transferencia de Titanio (Ti) de alta pureza realizada a nivel atómico mediante deposición plasmática. Esta arquitectura biotecnológica crea una superficie hidrofílica de alta humectabilidad que optimiza la interfase biológica, permitiendo una colonización celular acelerada y una integración tisular armónica reduciendo la contraccion del despositivo a largo plazo. El dispositivo debe ser hipoalergénico. | UNIDAD | 1 | [41 empty] | 4237200 | [15 empty] | 4237200 | 4237200 | 4237200 | 4237200 | 4237200 | 4237200 | 4237200 | 0 | 0% | 4237200 | UNICA COTIZACIÒN
10 | MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO / 30x30cm 65 gr macroporo 1mm | Dispositivo médico implantable , compuesto por una estructura de polipropileno monofilamento con una transferencia de Titanio (Ti) de alta pureza realizada a nivel atómico mediante deposición plasmática. Esta arquitectura biotecnológica crea una superficie hidrofílica de alta humectabilidad que optimiza la interfase biológica, permitiendo una colonización celular acelerada y una integración tisular armónica reduciendo la contraccion del despositivo a largo plazo. El dispositivo debe ser hipoalergénico. | UNIDAD | 1 | [41 empty] | 4989600 | [15 empty] | 4989600 | 4989600 | 4989600 | 4989600 | 4989600 | 4989600 | 4989600 | 0 | 0% | 4989600 | UNICA COTIZACIÒN
11 | MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO / 10x15 cm 24 gr macroporo 3mm | Dispositivo médico implantable , compuesto por una estructura de polipropileno monofilamento con una transferencia de Titanio (Ti) de alta pureza realizada a nivel atómico mediante deposición plasmática. Esta arquitectura biotecnológica crea una superficie hidrofílica de alta humectabilidad que optimiza la interfase biológica, permitiendo una colonización celular acelerada y una integración tisular armónica reduciendo la contraccion del despositivo a largo plazo. El dispositivo debe ser hipoalergénico. | UNIDAD | 1 | [41 empty] | 861564 | [15 empty] | 861564 | 861564 | 861564 | 861564 | 861564 | 861564 | 861564 | 0 | 0% | 861564 | UNICA COTIZACIÒN
12 | MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO / 15x15 cm 24 gr macroporo 3mm | Dispositivo médico implantable , compuesto por una estructura de polipropileno monofilamento con una transferencia de Titanio (Ti) de alta pureza realizada a nivel atómico mediante deposición plasmática. Esta arquitectura biotecnológica crea una superficie hidrofílica de alta humectabilidad que optimiza la interfase biológica, permitiendo una colonización celular acelerada y una integración tisular armónica reduciendo la contraccion del despositivo a largo plazo. El dispositivo debe ser hipoalergénico. | UNIDAD | 1 | [41 empty] | 1041645 | [15 empty] | 1041645 | 1041645 | 1041645 | 1041645 | 1041645 | 1041645 | 1041645 | 0 | 0% | 1041645 | UNICA COTIZACIÒN
13 | MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO / 20x15 cm 24 gr macroporo 3mm | Dispositivo médico implantable , compuesto por una estructura de polipropileno monofilamento con una transferencia de Titanio (Ti) de alta pureza realizada a nivel atómico mediante deposición plasmática. Esta arquitectura biotecnológica crea una superficie hidrofílica de alta humectabilidad que optimiza la interfase biológica, permitiendo una colonización celular acelerada y una integración tisular armónica reduciendo la contraccion del despositivo a largo plazo. El dispositivo debe ser hipoalergénico. | UNIDAD | 1 | [41 empty] | 2455457 | [15 empty] | 2455457 | 2455457 | 2455457 | 2455457 | 2455457 | 2455457 | 2455457 | 0 | 0% | 2455457 | UNICA COTIZACIÒN
14 | MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO / 30x30 cm 24 gr macroporo 3mm | Dispositivo médico implantable , compuesto por una estructura de polipropileno monofilamento con una transferencia de Titanio (Ti) de alta pureza realizada a nivel atómico mediante deposición plasmática. Esta arquitectura biotecnológica crea una superficie hidrofílica de alta humectabilidad que optimiza la interfase biológica, permitiendo una colonización celular acelerada y una integración tisular armónica reduciendo la contraccion del despositivo a largo plazo. El dispositivo debe ser hipoalergénico. | UNIDAD | 1 | [41 empty] | 3813480 | [15 empty] | 3813480 | 3813480 | 3813480 | 3813480 | 3813480 | 3813480 | 3813480 | 0 | 0% | 3813480 | UNICA COTIZACIÒN
15 | MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO / 20× 4 cm 35 gr macroporo 1 mm | Dispositivo médico implantable , compuesto por una estructura de polipropileno monofilamento con una transferencia de Titanio (Ti) de alta pureza realizada a nivel atómico mediante deposición plasmática. Esta arquitectura biotecnológica crea una superficie hidrofílica de alta humectabilidad que optimiza la interfase biológica, permitiendo una colonización celular acelerada y una integración tisular armónica reduciendo la contraccion del despositivo a largo plazo. El dispositivo debe ser hipoalergénico. | UNIDAD | 1 | [41 empty] | 3656400 | [15 empty] | 3656400 | 3656400 | 3656400 | 3656400 | 3656400 | 3656400 | 3656400 | 0 | 0% | 3656400 | UNICA COTIZACIÒN
16 | MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO / 51,5 cm 65gr macroporo 1 mm | Dispositivo médico implantable , compuesto por una estructura de polipropileno monofilamento con una transferencia de Titanio (Ti) de alta pureza realizada a nivel atómico mediante deposición plasmática. Esta arquitectura biotecnológica crea una superficie hidrofílica de alta humectabilidad que optimiza la interfase biológica, permitiendo una colonización celular acelerada y una integración tisular armónica reduciendo la contraccion del despositivo a largo plazo. El dispositivo debe ser hipoalergénico. | UNIDAD | 1 | [41 empty] | 4765200 | [15 empty] | 4765200 | 4765200 | 4765200 | 4765200 | 4765200 | 4765200 | 4765200 | 0 | 0% | 4765200 | UNICA COTIZACIÒN
17 | MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO / 51,5cm 65gr macroporo 1 mm | Dispositivo médico implantable , compuesto por una estructura de polipropileno monofilamento con una transferencia de Titanio (Ti) de alta pureza realizada a nivel atómico mediante deposición plasmática. Esta arquitectura biotecnológica crea una superficie hidrofílica de alta humectabilidad que optimiza la interfase biológica, permitiendo una colonización celular acelerada y una integración tisular armónica reduciendo la contraccion del despositivo a largo plazo. El dispositivo debe ser hipoalergénico. | UNIDAD | 1 | [41 empty] | 4158000 | [15 empty] | 4158000 | 4158000 | 4158000 | 4158000 | 4158000 | 4158000 | 4158000 | 0 | 0% | 4158000 | UNICA COTIZACIÒN
18 | MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO /1,5 × 50,0 35gr macroporo 1 mm, alta elasticidad | Dispositivo médico implantable , compuesto por una estructura de polipropileno monofilamento con una transferencia de Titanio (Ti) de alta pureza realizada a nivel atómico mediante deposición plasmática. Esta arquitectura biotecnológica crea una superficie hidrofílica de alta humectabilidad que optimiza la interfase biológica, permitiendo una colonización celular acelerada y una integración tisular armónica reduciendo la contraccion del despositivo a largo plazo. El dispositivo debe ser hipoalergénico. | UNIDAD | 1 | [41 empty] | 4316400 | [15 empty] | 4316400 | 4316400 | 4316400 | 4316400 | 4316400 | 4316400 | 4316400 | 0 | 0% | 4316400 | UNICA COTIZACIÒN
19 | MALLA DE POLIPROPILENO TITANIZADO /1,5 × 50,0 35gr macroporo 1 mm, baja elasticidad | Dispositivo médico implantable , compuesto por una estructura de polipropileno monofilamento con una transferencia de Titanio (Ti) de alta pureza realizada a nivel atómico mediante deposición plasmática. Esta arquitectura biotecnológica crea una superficie hidrofílica de alta humectabilidad que optimiza la interfase biológica, permitiendo una colonización celular acelerada y una integración tisular armónica reduciendo la contraccion del despositivo a largo plazo. El dispositivo debe ser hipoalergénico. | UNIDAD | 1 | [41 empty] | 4593600 | [15 empty] | 4593600 | 4593600 | 4593600 | 4593600 | 4593600 | 4593600 | 4593600 | 0 | 0% | 4593600 | UNICA COTIZACIÒN
TOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 4552130 | 0 | 0 | 28917000 | 0 | 0 | 61172000 | 0 | 1145666 | 1309000 | 47652393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16523548.5 | 0 | 264000000 | 0 | 298092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44220078.57 | 6915452 | 0 | 49507594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27545112.69 | 0 | 0 | 0 | 264000000 | 53229860 | 101918000 | 0
(*) Si el bien no tiene IVA, en la columna E incluir el articulo del estatuto tributario que le aplique
INSTRUCCIONES:
1. La cotización deberá entregarse en la plataforma de SECOP II
2. Enviar la cotización en hoja con membrete de la empresa.
3. Cualquier aclaración a la cotización plasmarlo en el cuadro de observaciones.
4. Anexar documento de exclusividad en el caso de que aplique
El suscrito Representante Legal hace constar que los precios cotizados corresponden al comportamiento del mercado actual, son precisos, veraces y reales. Conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que el MDN- Hospital Militar Central, no se obliga con la recepción de esta cotización a efectuar invitación a proceso contractual.
OBSERVACIONES
FIRMA