## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ALGUNAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SIMONA AMAYA Y ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE PAYA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - (SEDE MORCOTE I.E. EL ROSARIO)
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1. REALIZAR PRELIMINARES.
1.01 | 2.01.05 | Precios Gober. |  | CONFIGURACIÓN - NIVELACIÓN DE TERRENO PARA EDIFICACIONES | Metro Cuadrado | 833.28 | 2315.72 | 1929643.1616
1.02 | 2.01.42 | Precios Gober. |  | DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | Metro Cuadrado | 833.28 | 13509.75 | 11257404.48
1.03 | 2.01.62 | Precios Gober. |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA | Metro Cuadrado | 833.28 | 10063.04 | 8385329.9712
Subtotal | [7 empty] | 21572377.6128
2. CONSTRUIR CIMENTACIÓN Y DESAGÜES
2.01 | 2.02.01 | Precios Gober. |  | BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI) | Metro Cuadrado | 53.48 | 57897.91 | 3096380.2268
2.02 | 2.02.04 | Precios Gober. |  | CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA). | Unidad | 1 | 1150564.52 | 1150564.52
2.03 | 2.02.02 | Precios Gober. |  | CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA). | Unidad | 6 | 682697.99 | 4096187.94
2.04 | 2.02.10 | Precios Gober. |  | CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA | Metro Cúbico | 21.39 | 1432714.79 | 30645769.3581
2.05 | 2.02.13 | Precios Gober. |  | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR | Metro Cúbico | 17.35 | 1384180.2 | 24015526.47
2.06 | 3.03.10 | Precios Gober. |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN | Metro Cúbico | 96.21 | 91750.91 | 8827355.0511
2.07 | 5.01.25 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6" | Metro lineal | 2.1 | 114120.66 | 239653.386
2.08 | 5.01.24 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4" | Metro lineal | 4.2 | 63997.37 | 268788.954
2.09 | 2.02.31 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2" | Metro lineal | 8.53 | 54193.54 | 462270.8962
2.1 | 2.02.32 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" | Metro lineal | 1.2 | 58204.67 | 69845.604
2.11 | 2.02.35 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | Kilogramo | 14530.54 | 11973.07 | 173975172.5578
2.12 | 2.12.105 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 1 1/2" PVC T.P. | Metro lineal | 12.96 | 28519.59 | 369613.8864
2.13 | COT 2,13 | Cotización |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA VENTILACION PVC D= 3,5" | Metro lineal | 4.95 | 56288.06 | 278625.897
2.14 | 2.12.112 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 3" PVC | Metro lineal | 9.72 | 58829.62 | 571823.9064
Subtotal | [7 empty] | 248067578.6538
3. CONSTRUIR ESTRUCTURAS.
3.01 | 2.03.26 | Precios Gober. |  | PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS | Metro Cuadrado | 653.59 | 253888.25 | 165938821.3175
3.02 | 2.03.29 | Precios Gober. |  | VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI). | Metro Cúbico | 26.03 | 2295715.54 | 59757475.5062
3.03 | 2.03.33 | Precios Gober. |  | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < = A 3.0 M. (FORMALETA METALICA). | Metro Cúbico | 1 | 2040684.64 | 2040684.64
3.04 | 2.03.34 | Precios Gober. |  | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H > A 3.0 M. (FORMALETA METALICA). | Metro Cúbico | 15.22 | 2487118.56 | 37853944.4832
Subtotal | [7 empty] | 265590925.9469
4. APLICAR PAÑETES.
4.01 | 1.03.07 | Precios Gober. |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | Metro Cuadrado | 341.01 | 60097.92 | 20493991.6992
4.02 | 1.03.12 | Precios Gober. |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | Metro Cuadrado | 175.08 | 55876.81 | 9782911.8948
Subtotal | [7 empty] | 30276903.594
5. REALIZAR INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.
5.01 | 2.08.03 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR) | Metro lineal | 10 | 117045.75 | 1170457.5
5.02 | 2.12.168 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR) | Unidad | 1 | 2324531.21 | 2324531.21
5.03 | 2.02.33 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4" | Metro lineal | 26.87 | 81216.65 | 2182291.3855
5.04 | 2.12.109 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P. | Metro lineal | 80.57 | 221844.46 | 17874008.1422
5.05 | COT 5,05 | Cotización |  | CÁRCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO ( 25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL. | Metro lineal | 29 | 408515.64 | 11846953.56
Subtotal | [7 empty] | 35398241.7977
6. APLICAR PINTURA.
6.01 | 2.07.10 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS | Metro Cuadrado | 296.52 | 33761.31 | 10010903.6412
Subtotal | [7 empty] | 10010903.6412
7. INSTALAR ENCHAPES.
7.01 | 2.05.19 | Precios Gober. |  | PISO EN CERÁMICA | Metro Cuadrado | 227.66 | 142467.93 | 32434248.9438
Subtotal | [7 empty] | 32434248.9438
8. CONSTRUIR PISOS - BASES - ACABADOS
8.01 | 2.05.03 | Precios Gober. |  | ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM. | Metro Cuadrado | 596.03 | 68470.44 | 40810436.3532
8.02 | 2.05.20 | Precios Gober. |  | PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM. | Metro Cuadrado | 416.88 | 147637.52 | 61547129.3376
8.03 | 2.05.27 | Precios Gober. |  | POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM). | Metro Cuadrado | 7.54 | 118329.52 | 892204.5808
8.04 | 3.08.20 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 10 X 6 X 20 CM (NTC 2017) | Metro Cuadrado | 144.57 | 170309.94 | 24621708.0258
8.05 | 2.05.33 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSÍN DE GRANITO DE H = 7.0 A 8.0 CM. | Metro lineal | 125.76 | 71214.09 | 8955883.9584
8.06 | 2.05.19 | Precios Gober. |  | PISO EN CERÁMICA | Metro Cuadrado | 92.31 | 142467.93 | 13151214.6183
8.07 | 2.05.24 | Precios Gober. |  | PISO EN VINILO DE 1.6 MM. (REF. PISOPAK O SIMILAR). | Metro Cuadrado | 262.98 | 118806.46 | 31243722.8508
Subtotal | [7 empty] | 181222299.7249
9. INSTALAR CUBIERTAS.
9.01 | 2.08.04 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR). | Metro lineal | 57 | 132239.59 | 7537656.63
9.02 | 2.08.29 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA EN POLIPROPILENO. | Metro Cuadrado | 604.3 | 82669.36 | 49957094.248
9.03 | 2.08.33 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | Kilogramo | 4537.73 | 34369.48 | 155959420.4804
Subtotal | [7 empty] | 213454171.3584
10. INSTALAR CARPINTERÍA MADERA.
10.01 | COT 10,01 | Cotización |  | MARCO Y PUERTA MADERA PINO ENTABL. TRIPLEX 70-90 * 200 CM | Unidad | 10 | 668828.39 | 6688283.9
10.02 | COT 10,02 | Cotización |  | MARCO Y PUERTA DOBLE MADERA PINO CON VENTANERIA SUPERIOR Y LATERAL | Unidad | 2 | 825557.53 | 1651115.06
10.03 | COT 10,03 | Cotización |  | MARCO Y PUERTA MADERA PINO CON VENTANERIA SUPERIOR | Unidad | 3 | 740068.91 | 2220206.73
Subtotal | [7 empty] | 10559605.69
11. INSTALAR CARPINTERÍA METÁLICA.
11.01 | 2.15.06 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA). | Metro Cuadrado | 5.25 | 413254.28 | 2169584.97
11.02 | 2.15.07 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO) | Metro Cuadrado | 8.4 | 502195.74 | 4218444.216
11.03 | 2.15.12 | Precios Gober. |  | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO). | Metro Cuadrado | 16.94 | 433361.76 | 7341148.2144
11.04 | 2.15.13 | Precios Gober. |  | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES). | Metro Cuadrado | 24.45 | 606997.27 | 14841083.2515
11.05 | 2.15.14 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES). | Metro Cuadrado | 3.84 | 429215.51 | 1648187.5584
Subtotal | [7 empty] | 30218448.2103
12. INSTALAR APARATOS SANITARIOS
12.01 | COT 12.01 | Cotización |  | APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA | Unidad | 8 | 1278140.55 | 10225124.4
12.02 | 2.12.184 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL | Unidad | 6 | 136422.28 | 818533.68
12.03 | 2.12.186 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL | Unidad | 6 | 191100.28 | 1146601.68
12.04 | 2.12.172 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO | Unidad | 9 | 345490.71 | 3109416.39
12.05 | 2.12.180 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA) | Unidad | 1 | 863089.96 | 863089.96
12.06 | COT 12.06 | Cotización |  | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIÉNICO | Unidad | 8 | 98180.55 | 785444.4
12.07 | 2.12.181 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA | Unidad | 9 | 154320.05 | 1388880.45
Subtotal | [7 empty] | 18337090.96
13. INSTALAR VIDRIOS Y CERRADURAS.
13.01 | 2.17.07 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL | Metro Cuadrado | 7.98 | 150457.92 | 1200654.2016
Subtotal | [7 empty] | 1200654.2016
14. CONSTRUIR OBRAS EXTERIORES.
14.01 | 3.08.23 | Precios Gober. |  | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) | Metro Cuadrado | 4.2 | 205200.07 | 861840.294
Subtotal | [7 empty] | 861840.294
15. CONSTRUIR OTROS.
15.01 | 2.19.01 | Precios Gober. |  | ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM | Metro lineal | 17.96 | 805659.19 | 14469639.0524
15.02 | COT 15,02 | Cotización |  | LAVAPLATOS DE SUBMONTAR DOBLE ACERO INOXIDABLE | Unidad | 1 | 2837640 | 2837640
Subtotal | [7 empty] | 17307279.0524
16. INSTALAR TUBERÍA PVC - ACUEDUCTO.
16.01 | 2.12.02 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. | Metro lineal | 75 | 16529.41 | 1239705.75
16.02 | 2.12.01 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. | Metro lineal | 67 | 11775.89 | 788984.63
16.03 | 2.12.05 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. | Metro lineal | 127 | 33433.96 | 4246112.92
16.04 | 2.12.03 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. | Metro lineal | 122 | 21002.01 | 2562245.22
Subtotal | [7 empty] | 8837048.52
17. INSTALAR ACCESORIOS - ACUEDUCTO
17.01 | 2.12.86 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC DE 1/2" | Unidad | 6 | 6491.45 | 38948.7
17.02 | 2.12.87 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC DE 3/4" | Unidad | 8 | 9156.71 | 73253.68
17.03 | 2.12.46 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1 1/2" T.P. | Unidad | 8 | 108328.64 | 866629.12
17.04 | COT 17.04 | Cotización |  | SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1" | Unidad | 11 | 7457.95 | 82037.45
17.05 | COT 17.05 | Cotización |  | SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1 1/2" | Unidad | 6 | 20803.34 | 124820.04
17.06 | COT 17.06 | Cotización |  | SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3/4" | Unidad | 5 | 5859.81 | 29299.05
17.07 | COT 17,07 | Cotización |  | CODO PVC DE 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 1 1/2" | Unidad | 8 | 7570.85 | 60566.8
17.08 | COT 17,08 | Cotización |  | CODO PVC DE 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 1" | Unidad | 6 | 3670.85 | 22025.1
17.09 | 2.12.29 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVC DE 1 1/2 X 1" T.P. | Unidad | 1 | 10488.48 | 10488.48
17.1 | 2.12.27 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVC DE 1" X 3/4" T.P. | Unidad | 1 | 5413.8 | 5413.8
17.11 | 2.12.25 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVC DE 3/4 X 1/2" T.P. | Unidad | 10 | 4129.14 | 41291.4
Subtotal | [7 empty] | 1354773.62
18. INSTALAR TUBERÍA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE.
18.01 | 5.01.09 | Precios Gober. |  | POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. < H < 2.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). | Unidad | 1 | 4069570.86 | 4069570.86
18.02 | 5.01.02 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ARO Y TAPA EN PLÁSTICO RECICLADO. (TIPO LIVIANO). | Unidad | 1 | 1117376.22 | 1117376.22
Subtotal | [7 empty] | 5186947.08
19. CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE, PROTECCIÓN Y ESTRUCTURAS.
19.01 | 3.03.12 | Precios Gober. |  | MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.). | Metro Cúbico | 262.48 | 182511.95 | 47905736.636
19.02 | 3.03.15 | Precios Gober. |  | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | Metro Cúbico | 0 | 155996.8 | 0
Subtotal | [7 empty] | 47905736.636
20. CONSTRUIR SARDINELES Y ANDENES.
20.01 | 3.08.08 | Precios Gober. |  | CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE 20 X 35 CM. FUNDIDO EN CONCRETO DE 17.5 Mpa. (NO INCLUYE REFUERZO). | Metro lineal | 52.89 | 131740.33 | 6967746.0537
20.02 | 3.08.12 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICA A-20 | Metro Cuadrado | 24.96 | 185448.96 | 4628806.0416
Subtotal | [7 empty] | 11596552.0953
21. SUMINISTRAR TRANSPORTE
21.01 | 3.12.03 | Precios Gober. |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. | M3-Km | 13491.47 | 3594.63 | 48496842.8061
Subtotal | [7 empty] | 48496842.8061
22. REALIZAR VARIOS.
22.01 | 3.13.08 | Precios Gober. |  | CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M | Metro lineal | 150.44 | 73031.24 | 10986819.7456
22.02 | 3.13.24 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | Kilogramo | 2067.8 | 11581.15 | 23947501.97
Subtotal | [7 empty] | 34934321.7156
23. CONSTRUIR MAMPOSTERÍA
23.01 | COT 23.01 | Cotización |  | MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMUN E=0.25 M (T.C.) | Metro Cuadrado | 368.82 | 338353.47 | 124791526.8054
23.02 | 2.04.14 | Precios Gober. |  | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M. | Metro Cuadrado | 228.49 | 106344.15 | 24298574.8335
Subtotal | [7 empty] | 149090101.6389
24.REALIZAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE USO FINAL INTERIOR
24.01 | 2.10.13 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA) | Metro lineal | 780.3 | 35190.4 | 27459069.12
24.02 | 2.10.14 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 6 +6 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA) | Metro lineal | 141.5 | 48540.1 | 6868424.15
24.03 | 2.10.80 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 12 CIRCUITOS | Unidad | 1 | 329484.41 | 329484.41
24.04 | 2.10.100 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1" | Metro lineal | 472.17 | 35791.92 | 16899870.8664
24.05 | 2.10.104 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE PASO Y/O DERIVACIÓN DE 25 X 25 X 10 CM. | Unidad | 0 | 169506.99 | 0
24.06 | 2.10.120 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). | Unidad | 42 | 292490.31 | 12284593.02
24.07 | 2.10.127 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | Unidad | 19 | 268084.95 | 5093614.05
24.08 | 2.10.136 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO) | Unidad | 14 | 155013.31 | 2170186.34
24.09 | 2.10.140 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO) | Unidad | 9 | 183903.72 | 1655133.48
24.1 | 2.10.144 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO) | Unidad | 3 | 208938.64 | 626815.92
24.11 | COT 24,11 | Cotización |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2x25W | Unidad | 72 | 333686.88 | 24025455.36
24.12 | COT 24,12 | Cotización |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 80W | Unidad | 43 | 400532.88 | 17222913.84
24.13 | COT 24,13 | Cotización |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 50W | Unidad | 34 | 243908.88 | 8292901.92
24.14 | 2.10.197 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 150 W | Unidad | 6 | 845567.86 | 5073407.16
24.15 | 2.10.196 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 100 W | Unidad | 4 | 766631.86 | 3066527.44
24.16 | COT 24.16 | Cotización |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE EN COBRE AISLADO 10 AWG | Metro lineal | 194.49 | 12668.74 | 2463943.2426
24.17 | COT 24.17 | Cotización |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE EN COBRE AISLADO 12 AWG | Metro lineal | 300.3 | 11545.07 | 3466984.521
24.18 | 2.10.243 | Precios Gober. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO). | Unidad | 1 | 930552.63 | 930552.63
Subtotal | [7 empty] | 137929877.47
25. SUMINISTRAR DOTACIÓN AMBIENTES ESCOLARES
25.01 |  |  | COT 25,01 | Biblioteca básica para 40 usuarios - Configuración 2 | Unidad |  | 31343805.15 | 0
25.02 |  |  | COT 25,01 | Aulas de preescolar | Unidad |  | 9067136.65 | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
26. SUMINISTRAR DOTACIÓN CONJUNTOS ESCOLARES
26.01 |  |  | COT 25,01 | Cubículos dobles de trabajo sala docente | Unidad |  | 6136903.28 | 0
26.02 |  |  | COT 25,01 | Sala de juntas - Sala docente | Unidad |  | 2808947.47 | 0
26.03 |  |  | COT 26,01 | Puesto de trabajo aula primaria | Unidad |  | 2452771.83 | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 1561844771.2637
[7 empty] | RETIE | 4284000
[7 empty] | RETILAP | 5355000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 1571483771.2637
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 22%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 3%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%
Note on C30: ====== ID#AAABnyUP-zc Miyer Alexander Garzon Rincon (2025-07-24 19:38:39) DIP: Puede ocultar las filas que no necesite
Note on H31: ====== ID#AAABnyUP-z8 Miyer Alexander Garzon Rincon (2025-07-24 19:38:39) DIP: Seleccione la medida que se ajuste al insumo de la descripción
Note on H37: ====== ID#AAABnyYzv1o Miyer Alexander Garzon Rincon (2025-07-24 19:38:39) DIP: Seleccione la medida que se ajuste al insumo de la descripción
Note on C54: ====== ID#AAABnyUP-zI Miyer Alexander Garzon Rincon (2025-07-24 19:38:39) DIP: Puede ocultar las filas que no necesite
Note on C67: ====== ID#AAABnyUP-zw Miyer Alexander Garzon Rincon (2025-07-24 19:38:39) DIP: Puede ocultar las filas que no necesite
Note on G68: ====== ID#AAABnyYzv2c Miyer Alexander Garzon Rincon (2025-07-24 19:38:39) DIP: Coloque aquí los insumos necesarios para cumplir la actividad.
Note on H68: ====== ID#AAABnyYzv1s Miyer Alexander Garzon Rincon (2025-07-24 19:38:39) DIP: Seleccione la medida que se ajuste al insumo de la descripción
Note on C83: ====== ID#AAABnyUP-zk Miyer Alexander Garzon Rincon (2025-07-24 19:38:39) DIP: Puede ocultar las filas que no necesite
Note on C102: ====== ID#AAABnyUP-zs Miyer Alexander Garzon Rincon (2025-07-24 19:38:39) DIP: Puede ocultar las filas que no necesite
Note on C118: ====== ID#AAABnyYzv2o Miyer Alexander Garzon Rincon (2025-07-24 19:38:39) DIP: Puede ocultar las filas que no necesite
Note on C133: ====== ID#AAABnyUP-zQ Miyer Alexander Garzon Rincon (2025-07-24 19:38:39) DIP: Puede ocultar las filas que no necesite
Note on G141: ====== ID#AAABnyYzv1Y Miyer Alexander Garzon Rincon (2025-07-24 19:38:39) DIP: Coloque aquí los insumos necesarios para cumplir la actividad.
Note on H141: ====== ID#AAABnyYzv14 Miyer Alexander Garzon Rincon (2025-07-24 19:38:39) DIP: Seleccione la medida que se ajuste al insumo de la descripción
Note on C156: ====== ID#AAABnyYzv10 Miyer Alexander Garzon Rincon (2025-07-24 19:38:39) DIP: Puede ocultar las filas que no necesite
Note on G157: ====== ID#AAABnyYzv24 Miyer Alexander Garzon Rincon (2025-07-24 19:38:39) DIP: Coloque aquí los insumos necesarios para cumplir la actividad.
Note on H157: ====== ID#AAABnyYzv2M Miyer Alexander Garzon Rincon (2025-07-24 19:38:39) DIP: Seleccione la medida que se ajuste al insumo de la descripción

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :