## FICHA TECNICA
Página: | 1 de 1 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SÉPTICO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA URBANIZACIÓN SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE URAMITA
Código: | PLAN-PR-01
Fecha: |  | FICHA TECNICA
Versión: | 1
CAPÍTULO | ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 |  | OBRAS PRELIMINARES
| 1.1 | Mantenimiento y limpieza Sistema septico | gl | 1
| 1.2 | Retiro del sitio actual y transporte hasta la urbanizacion | gl | 1
| 1.3 | Trazado con comision topografica | dia | 2
2 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
2.1 |  | REALIZAR OBRAS PRELIMINARES SISTEMA DE TRATAMIENTO
| 2.1.1 | Excavacion Entre 0 y 2.0m de profundidad | m3 | 42
| 2.1.2 | Excavacion Entre 2m y 4m de profundidad | m3 | 21
| 2.1.3 | Trazado sobre terreno | gl | 1
| 2.1.4 | Lleno y apisonado zanjas y apiques con material selecto de la excavación | m3 | 15
| 2.1.5 | Lleno y apisonado zanjas y apiques con material préstamo | m3 | 10
| 2.1.6 | STC entresuelo en triturado entre tamaños de 3/4" y 1 ½” para apoyo detubería | m3 | 21
2.2 |  | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC O SIMILAR PARA ALCANTARILLADO, EN LOS SIGUIENTES DIÁMETROS
| 2.2.1 | Instalación de tubería PVC-Alcantarillado o similar unión caucho Ǿ182 / 200mm, incluyeIncluye acondicionador de superficie, adhesivo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | mL | 72.7031
| 2.2.2 | Instalación de tubería PVC-Alcantarillado o similar unión caucho Ǿ227 / 250mm para sumideros, Incluye acondicionador de superficie, adhesivo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | mL | 20
| 2.2.3 | Construcción de mesa con diámetro de 1,60m y 0,20m de espesor y cañuela con un diámetro de 1,20m y 0,20m de espesor para cámara de inspección de diámetro de 1,20 m, la pendiente transversal de la cañuela será el 15% y debe ser en concreto de 21Mpa esmaltada con cemento, según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, todo lo necesario para su correcta construcción. | un | 3
| 2.2.4 | S.T.C de Cilindro prefabricado en concreto para camara de inspección de 1.20 m longitud 1.00m puesto en obra | m | 9
| 2.2.5 | S.T.C Ganchos para C.I. | un | 18
| 2.2.6 | S.T.C Juego cuello y anillos prefabricados para cámara de inspección | un | 3
| 2.2.7 | Tapa para camara de inspección, según diseño | un | 3
| 2.2.8 | Cono Concentrico Pref. MH 1.20 m, longitud 1.00 m | un | 3
| 2.2.9 | Construcción de caja de inspección y/o empalme de 60x60 cm. medidas internas, hasta 1m de profundidad, en concreto de 21 Mpa, mortero 1:4 con impermeabilizante integral de morteros Sika 1 o equivalente. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, tapa, herraje, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo. | un | 8
| 2.2.10 | STC Silla yee PVC para Alcantarillado 8" x 6" | un | 8
| 2.2.11 | tubería PVC-Alcantarillado o similar unión caucho Ǿ160 /145mm para domiciliaria, Puesta en Obra. | ml | 24
2.3 |  | EXCAVACIONES Y LLENOS MECANICOS
| 2.3.1 | Excavacion Entre 0 y 2.0m de profundidad | m3 | 38
| 2.3.2 | Excavacion Entre 2m y 4m de profundidad | m3 | 24
| 2.3.3 | Entibado provisonal | m2 | 60
| 2.3.4 | Lleno y apisonado zanjas y apiques con material selecto de la excavación | m3 | 15
| 2.3.5 | Lleno y apisonado zanjas y apiques con material préstamo | m3 | 100
| 2.3.6 | STC entresuelo en triturado entre tamaños de 3/4" y 1 ½” para apoyo detubería | m3 | 24
3 |  | ARRANQUE TANQUE SEPTICO Y FILTRO ANAEROBIO FAFA
| 3.1 | Arranque sistema septico con lodos y bacterias | gl | 5
4 |  | CONSTRUCCION CAMPO DE INFILTRACION
| 4.1 | Campo de infiltración, tubería de drenajes PVC 3” y 2”, incluye excavación | ml | 60
| 4.2 | Relleno material gravas o piedras limpias, según especificaciones | m3 | 25
5 |  | CERRAMIENTO
| 5.1 | Constrrucción de cerramiento en bloque de concreto y malla eslabonada, calibre 10 ojo 5, Incluye: concreto de 21 Mpa para fundación de 0,30 x 0,40 m., concreto de 21 MPa para columnas de 0,20 x 0,20 m. cada 2,20 m. a ejes, viga superior pisamalla con cortagoteras, muro en bloque de concreto 20x20x40 cm. e= 20 cm ( 2 hiladas), acero de refuerzo, tuberia galvanizada de 11/2" para postes con gallinazo doble cada 2,20 m. ( H poste = 2,00m) y para pieamigos en esquinas e intermedios ( L = 2,97,00 m.), tuberia superior, altura malla 2,00 m.,pintura anticirrosiva y pintura de acabado color aluminio en soldadura, tapones en lamina galvanizada, y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | m | 16
6 |  | MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE OBRA
| 6.1 | Manejo y disposición final de residuos en obra incluye botada de estos | m3 | 10
COSTO DIRECTO
A.I.U
COSTO TOTAL OBRA