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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Grupo Administrativo y Financiero Regional Nororiente

PROCESO DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PÚBLICA - SECOP II No. SASI-0002-DRNR-2026

SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN POR SUBASTA INVERSA

FICHA TÉCNICA

	ÍTEM
	CODIGO
UNSPCS
	DESCRIPCIÓN
	PRESENTACIÓN
	TALLA
	CANTIDAD

	1
	   46181503
    42131600
 42131700

	Traje de Seguridad: De protección contra salpicadura de líquidos, color blanco, cumple requisitos de las normas EN 13034 y EN 14126. elástico en capuchón, puños, cintura y tobillos. costuras cosidas y protegidas color blanco u otro color (selladas herméticamente). Cierre de dos vías con solapa sellable.  Polaina del mismo material del traje, adherida al mismo o aparte, overol en polipropileno -película laminada de polietileno. empaque individual.
	Unidad

	M
	460

	
	
	
	
	L
	455

	
	
	
	
	XL
	142

	2
	42132203
	Guante de Nitrilo: Desechable, ambidiestro, color azul, verde o lila, entre 5500 y 6000 milésimas de pulgada de espesor en todo el guante, entre 11 y 14 pulgadas de longitud. Sin talco, debe cumplir con la norma EN 374-1:2016 y EN420 o la norma que se encuentre vigente. Protección Contra riesgo químico certificada.
	Caja x 50
unidades
	XS
	20

	
	
	
	
	S
	50

	
	
	
	
	M
	200

	
	
	
	
	L
	200

	
	
	
	
	XL
	50

	3
	42131706
	Vestido Cirujano: No estéril, en polipropileno SMS no tejido de 30 a 40 gramos, pantalón largo y blusa manga corta, cuello en V. Color azul. Desechable, en empaque individual.
	Unidad
	M
	1.500

	
	
	
	
	L
	1.600

	
	
	
	
	XL
	600

	
	
	
	
	XXL
	100

	4
	42131702
	Bata Quirúrgica: No estéril en polipropileno SMS no tejido de 35 a 40 gramos, con barrera antifluido en polipropileno 55 gramos en parte frontal y media manga (del puño hasta el codo), manga larga, cuello redondo con ribete, con puño color blanco 100% resortado con ribete, cierre adhesivo altura del cuello (velcro)parte de atrás, cuatro (4) tiras de amarre de 35 cm, largo de la bata 1.40 cm color azul, empaque individual.
	Unidad
	M
	1.500

	
	
	
	
	L
	1.500

	
	
	
	
	XL
	600

	
	
	
	
	XXXL
	100

	5
	42131702
	Bata Quirúrgica Desechable: No estéril, en polipropileno 100%, no tejido, SIN barrera antifluido en todo su frente y en todo lo largo de la bata, de manga larga de 60 cm de largo con puño resortado de 6 cm de largo, color blanco en algodón 100%; cuello redondo con ribete, cierre adhesivo a la altura del cuello (velcro), cuatro (4) tiras de amarre de 65 cm de largo cada una, cosidas, dos internas y dos externas, largo de la bata 120 cm, color azul, empaque individual.
	Unidad
	M
	1.200

	
	
	
	
	L
	1.200

	6
	53103201
	Bata Desechable: No estéril en polipropileno SMS no tejido, manga sisa con cierre adhesivo a la altura del cuello (velcro), con dos tiras de amarre de 35 cm. Talla única de 120 Cm de largo, empaque individual. (para paciente adulto).
	Unidad
	Única
	100

	7
	42131606
	Tapaboca: Quirúrgico desechable tres pliegues en polipropileno, no tejido 30 grs, con 2 cintas elásticas para orejas, resistentes a los fluidos normales de la boca y nariz.
	Caja x 50 Unidades
	Única
	250

	8
	42131611
	Gorro Desechable: En polipropileno no tejido de 30 a 40 gramos, con elástico de sujeción que permite el fácil ajuste y comodidad.
	Paquete x 25 Unidades
	Única
	300

	9
	42132102
	Sabana Desechable: Ajustable, no estéril, en polipropileno SMS, de 30 gramos.
	Unidad
	Única
	251

	10
	42131613
	Careta con Visera y Visor: En policarbonato, tipo esmerilar, ultraliviana, anti-empañante, anti-rayadura, con soporte ajustable liviano, banda frontal anti-sudor, sistema de ajuste graduable según el tamaño de la cabeza tipo ratchet. Neutralidad óptica. Norma ANSI Z 87.1.-2003.
	Unidad
	 Única
	44

	11
	46181536
	Guantes de Protección: Contra el corte, en malla de acero inoxidable, cinco (5) dedos, manilla y broche 100% en acero inoxidable (sin telas, fibras o plástico), anillos micro soldados herméticamente (resortes de ajuste se encuentran localizados al interior del guante), guante ambidiestro, que cumpla con la Norma EN1082. Varias tallas.
	Unidad
	XS
	2

	
	
	
	
	S
	10

	
	
	
	
	M
	25

	
	
	
	
	L
	25

	
	
	
	
	XL
	2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES

La(s) oferta(s) a que se refiere esta solicitud además debe(n) cumplir los requerimientos que se indican a continuación:
1) Se sugiere a los proponentes que, si así lo deseen, que con el propósito de verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas y evitar posibles devoluciones a la hora de entrega de los bienes en el caso de ser adjudicatarios, allegar una (1) muestra devolutiva a costo y expensas de los proponentes, de los siguientes elementos:

Cada uno de los elementos de los Ítems 4 y 10, lo anterior, para la verificación por parte del comité técnico de que las características y marca de los productos ofrecidos sean iguales a las de la ficha técnica del fabricante), entendiéndose que dichos bienes serán los mismos que serán entregados al Instituto dentro de su oferta, hasta la misma fecha y hora que se indica en el cronograma del proceso para la presentación de ofertas, para los demás ítems no se requiere muestra. 

Para los Ítems 4 y 10 el proponente allegará muestra (si así lo desea), para lo cual deberá diligenciar y entregar el sobre rotulado que contenga la siguiente información:

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Dirección: Calle 45 No. 1-45, Barrio Campo Hermoso Bucaramanga (Santander)

Dirigido a: (EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - REGIONAL
NORORIENTE – GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS UNIFORMES BAJO EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

PRESENTO SOBRE CON MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE LOS ELEMENTOS DE LOS ÍTEMS 4 y 10:

OBJETO: Adquisición de elementos de protección personal para los servidores de la Regional Nororiente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Presentada por:                                                       (NOMBRE DE LA EMPRESA)
Domicilio:                                                      (DIRECCION-CORREO ELECTRÓNICO-FAX- DEL PROPONENTE) Representante Legal:                                      (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)



2)  Cada bien tiene asignado un número de ítem que lo identifica de manera única. Por ningún motivo se debe variar la identificación de los mismos.

3) No se aceptan cantidades inferiores a las originalmente solicitadas y no podrá superar el presupuesto asignado para cada ítem.

4) Garantizar la calidad de los bienes suministrados por defecto de fabricación, cumpliendo con las condiciones ofrecidas y los términos de expiración de cada elemento (cuando aplique).

5)  Cuando los bienes durante la ejecución del respectivo contrato presenten deficiencias (Deterioro o alteración en las características), frente a los requisitos técnicos solicitados en los estudios previos y documento complementario, durante su recepción y/o almacenamiento, el contratista realizará el cambio sin costo alguno para el Instituto, previo concepto técnico de la supervisión, dentro de los días (10) días calendarios siguientes a la notificación.

6)  El oferente debe garantizar la calidad de los bienes por el término de vida útil que indique en su propuesta, término contado a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción de los mismos.

7)   Es importante tener en cuenta la entrega de los bienes solicitados en el sitio de definido para ello, teniendo en cuenta que se debe garantizar su distribución y entrega oportuna.


Dirección Calle 45 No. 1-51 Bucaramanga - drnoadministrativa@medicinalegal.gov.co
Conmutador:  6854966 – Ext: 40015 - 40008
www.medicinalegal.gov.co
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