| ACTA DE REUNIÓN N°_____ |  |  |  |  |  | FECHA DE LA REUNIÓN |  | DIA |  |  | MES | AÑO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  | 05 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | HORA DE INICIO |  | 1:30 pm |  |  | 7:00 pm |  |
| REUNIÓN INTERNA |  |  |  | x | DEPARTAMENTO / CIUDAD |  | Bogotá, D.C. |  |  |  |  |  |
| REUNIÓN EXTERNA |  |  |  |  | DEPENDENCIA QUE PRESIDE |  | DGIRH – Grupo de Administración de Recurso Hídrico |  |  |  |  |  |
| INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMA |  |  | Mesas 9 de trabajo con Grupo de Administración del Recurso Hídrico de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico (DGIRH) para revisión y ajuste de la propuesta de Protocolo Monitoreo de Vertimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO |  |  | Revisión del contenido del Protocolo en su versión ajustada y preguntas que estaban pendientes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORDEN DEL DÍA / AGENDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TEMA |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  |
| 1 | Revisión del Documento – sección 7. Parámetro de temperatura y zona de mezcla térmica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rafael presento la propuesta “Propuesta de ajuste Factor de dilución en caso Usuarios No térmicos”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ASISTENTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | NOMBRE | FIRMA | ASISTENCIA |  | ENTIDAD/ DEPENDENCIA |
|  |  |  | PRESENCIAL | VIRTUAL |  |
| 1 | Nelson Mauricio Anillo Rincón |  | x |  | Minambiente - DGIRH |
| 2 | Luisa Fernanda Uribe LaVerde | LFUL | x |  | Minambiente - DGIRH |
| 3 | Diana Carolina Callejas Moncaleano | DC | x |  | Minambiente - DGIRH |
| 4 | Andrea del Pilar Torres Gallardo |  | x |  | Minambiente - DGIRH |
| 5 | Guillermo Acosta |  | x |  | Minambiente - DGIRH |
| 6 | Rafael Sierra |  | x |  | Minambiente - DGIRH |
| 7 | Julián Robles |  | x |  | Minambiente - DGIRH |

| SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES (Si los hay) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | TEMA | RESPONSABLE | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 |  |  |  |  |  |

| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antecedentes: El pasado 27 de febrero de 2026 se realizó la publicación y respuesta comentarios (ver certificación). Los comentarios allí entregados se incorporaron en el documento “Protocolo de Monitoreo de Vertimientos a las aguas superficiales y al alcantarillado público”. Este documento fue ajustado respecto al documento que estuvo en consulta pública entre diciembre de 2024 y 2025. Los ajustes se realizaron con base en los comentarios recibidos durante la consulta pública y las necesidades de dar cumplimiento a los establecido en el artículo 2.2.3.3.4.13 del Decreto 1076 de 2015, en el cual se indica: “El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos, en el cual se establecerán, entre otros aspectos: el punto de control, la infraestructura técnica mínima requerida, la metodología para la toma de muestras”. El día 13 de marzo fueron enviados los siguientes documentos ajustados: 1) Documento Técnico de Soporte; 2) Proyecto de Resolución y 3) Memoria justificativa del documento “Protocolo de Monitoreo de Vertimientos a las aguas superficiales y al alcantarillado público”, para revisión al interior del Grupo de Administración del Recurso Hídrico de la DGIRH. El día 4 de mayo se iniciaron las mesas de trabajo para la revisión interna y comentarios al documento “Protocolo de Monitoreo de Vertimientos a las aguas superficiales y al alcantarillado público”. Desarrollo de la reunión: Lectura de la sección 7. Parámetro de temperatura y zona de mezcla térmica Comentarios: Se revisaron las preguntas de la reunión anterior y se dio respuesta a las preguntas durante la reunión: - ¿Por qué se debe actualizar la "Evaluación Ambiental del Vertimiento (EAV)"? Debido al tiempo máximo de duración de un permiso de vertimientos y la información es necesaria para el desarrollo de la metodología propuesta para la determinación de la zona de mezcla. - ¿Cuál es la explicación de la zona de influencia? El usuario que tiene un permiso de vertimiento en un cuerpo de agua, para realizar el modelo del impacto de su vertimiento, deberá realizar el monitoreo de su vertimiento (puntual), sin embargo, para realizar el modelo de calidad del agua requiere la información de los vertimientos realizados por otros usuarios en el mismo tramo, información que le brinda la autoridad ambiental. Por lo tanto, la longitud de influencia corresponde a esa longitud en la cual el usuario realizará el monitore de su vertimiento, para realizar el modelo de calidad del agua. - Explicación de los casos. Determinación de la zona de mezcla térmica Caso 1. Párrafo 1, artículo 5, Resolución 631 de 2015. Caso 2a. Párrafo 2 , artículo 5, Resolución 631 de 2015. Caso 2b. surge de la necesidad de establecer una metodología cuando la zona de mezcla térmica supera los 100 m y también para que los usuarios que tiene una longitud de zona de mezcla menor a 100 m no tengan que realizar la medición en el perfil de la zona transversal. Caso 3. Párrafo 3 , artículo 5, Resolución 631 de 2015. - Rafael realiza la presentación de “Propuesta de ajuste Factor de dilución en caso Usuarios No térmicos”. - Se definió realizar un diagrama de flujo de decisión para poder definir que usuarios deben aplicar los casos 2a y 2b de la propuesta de la propuesta del Protocolo. - Se definió que en el marco del PORH no necesariamente se hace un monitore de vertimiento con cierta frecuencia y por lo tanto se elimina y no se articula directamente con el Protocolo para el monitoreo de vertimientos. - Se elimina la obligatoriedad de actualizar la evaluación ambiental del vertimiento en el marco del permiso de vertimiento. - Se revisa la articulación de los PSMV y el Protocolo, en relación con el seguimiento y control establecido en la Resolución 1433 de 2004 y el Decreto 1076 de 2015. - Se revisa en la memoria justificativa de la Resolución 631 de 2015, la justificación de los 100 metros que usa como referencia para la definición de la zona de mezcla térmica, pero se encuentra el soporte de esta información en este documento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCLUSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LISTA DE EVIDENCIAS (Relacionar las evidencias tales como listas de asistencia, fotografías, videos, informes, entre otros) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se adjunta la lista de asistencia, versión del documento revisado este día, propuesta de Rafael |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPROMISOS (Si los hay) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | COMPROMISO |  | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO |  |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN |  |  |
| 1 | Realizar los ajustes al documento. |  | Diana Callejas y Luisa Uribe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lectura de la sección y realizar comentarios. |  | Nelson Anillo y Andrea Torres |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Revisión de comentarios previo a la reunión. |  | Diana Callejas y Luisa Uribe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (Si aplica): |  |  |  | DIA |  | MES |  | ANO |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 05 |  | 2026 |  |  |
| NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ |  |  | FECHA | DIA |  |  | MES |  |  | AÑO |
| Diana Carolina Callejas M. |  |  |  | 25 |  |  | 05 |  |  | 2026 |