| ACTA DE REUNIÓN N°_____ |  |  |  |  |  | FECHA DE LA REUNIÓN |  | DIA |  |  | MES | AÑO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 05 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | HORA DE INICIO |  | 2:00 pm |  |  | 7:00 pm |  |
| REUNIÓN INTERNA |  |  |  | x | DEPARTAMENTO / CIUDAD |  | Bogotá, D.C. |  |  |  |  |  |
| REUNIÓN EXTERNA |  |  |  |  | DEPENDENCIA QUE PRESIDE |  | DGIRH – Grupo de Administración de Recurso Hídrico |  |  |  |  |  |
| INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMA |  |  | Mesas 7 de trabajo con Grupo de Administración del Recurso Hídrico de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico (DGIRH) para revisión y ajuste de la propuesta de Protocolo Monitoreo de Vertimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO |  |  | Revisión del contenido del Protocolo en su versión ajustada y preguntas que estaban pendientes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORDEN DEL DÍA / AGENDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | TEMA |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  |
| 1 | Revisión del Documento –Sección 5. Metodología para la toma de muestra. Sección 6. Metodología para análisis de muestras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ASISTENTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | NOMBRE | FIRMA | ASISTENCIA |  | ENTIDAD/ DEPENDENCIA |
|  |  |  | PRESENCIAL | VIRTUAL |  |
| 1 | Nelson Mauricio Anillo Rincón |  |  | X | Minambiente - DGIRH |
| 2 | Luisa Fernanda Uribe LaVerde | LFUL |  | X | Minambiente - DGIRH |
| 3 | Diana Carolina Callejas Moncaleano | DC |  | X | Minambiente - DGIRH |
| 4 | Andrea del Pilar Torres Gallardo | Andrea Torres G. |  | X | Minambiente - DGIRH |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

| SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES (Si los hay) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | TEMA | RESPONSABLE | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 |  |  |  |  |  |

| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antecedentes: El pasado 27 de febrero de 2026 se realizó la publicación y respuesta comentarios (ver certificación). Los comentarios allí entregados se incorporaron en el documento “Protocolo de Monitoreo de Vertimientos a las aguas superficiales y al alcantarillado público”. Este documento fue ajustado respecto al documento que estuvo en consulta pública entre diciembre de 2024 y 2025. Los ajustes se realizaron con base en los comentarios recibidos durante la consulta pública y las necesidades de dar cumplimiento a los establecido en el artículo 2.2.3.3.4.13 del Decreto 1076 de 2015, en el cual se indica: “El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos, en el cual se establecerán, entre otros aspectos: el punto de control, la infraestructura técnica mínima requerida, la metodología para la toma de muestras”. El día 13 de marzo fueron enviados los siguientes documentos ajustados: 1) Documento Técnico de Soporte; 2) Proyecto de Resolución y 3) Memoria justificativa del documento “Protocolo de Monitoreo de Vertimientos a las aguas superficiales y al alcantarillado público”, para revisión al interior del Grupo de Administración del Recurso Hídrico de la DGIRH. El día 4 de mayo se iniciaron las mesas de trabajo para la revisión interna y comentarios al documento “Protocolo de Monitoreo de Vertimientos a las aguas superficiales y al alcantarillado público”. Desarrollo de la reunión: Lectura de la sección 5. Metodología para la toma de muestras Sección 6. Metodología para el análisis de muestras. Comentarios: Se realizó la consulta a las preguntas de la reunión anterior con, Héctor Castellanos de la OAJ de MinAmbiente y Jeison del IDEAM (Subdirección de Estudios Ambientales, Coordinador Grupo de Acreditación), y se dio respuesta a las preguntas durante la reunión: - ¿Es necesario elaborar un documento técnico de soporte, cuando se expide una guía técnica? Rta/ No, el DTS no es necesario ni obligatorio en el procedimiento de elaboración de instrumentos normativos, siempre y cuando el Protocolo explique o incluya los soportes técnicos de su contenido. Esta consulta se hizo con la OAJ de manera verbal. - ¿Cuál es el tiempo máximo en la que se puede demorar en llegar una muestra al laboratorio después de que se haya tomado la muestra en campo? Rta/ Los analitos o parámetros más sensibles y que por lo tanto las muestras deben llegar en máximo 24 horas al laboratorio son para el análisis de microbiología, DBO y compuestos nitrogenados. Por lo tanto, el tiempo máximo de llegada de muestras al laboratorio no es igual para todos los analitos, la información que incluye el tiempo máximo de transporte se incluye en el anexo 2 . “RESUMEN DE CRITERIOS PARA RECOLECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE MUESTRAS DE ACUERDO CON EL PARÁMETRO DE ANÁLISIS”, correspondo a una tabla adaptada del “Standard Methods”, numeral 1060 (APHA, AWWA Y WEF, 2017). - ¿El parámetro de temperatura requiere acreditación? El archivo Excel IDEAM “Listado_de_laboratorios_ambientales_acreditados” (IDEAM, 2026) versión vigente (13 de mayo de 2026), publicado en la página del IDEAM de acuerdo con el artículo 2.2.8.9.1.7. del Decreto 1076 de 2015, indica lo siguiente respecto al parámetro de temperatura: Matriz: Agua Componente: Continental Grupo: Determinación in situ Variable: Temperatura Técnica: Termometría Método: SM2550 B Termometría “La termometría es la técnica de medición de la temperatura mediante instrumentos que detectan cambios físicos asociados al calor” (ChatGPT, 16 de mayo de 2025). Método SM 2550 B En análisis de aguas y en métodos como SM 2550 B, la técnica de termometría consiste en colocar un sensor o termómetro en contacto con la muestra, permitir que el sistema alcance equilibrio térmico, y registrar la temperatura en °C. El método SM 2550 B corresponde a “Temperature – Laboratory and Field Methods” de los Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA & WEF, versión más actualizada). De manera resumida, el método establece que: • La temperatura debe medirse preferiblemente in situ porque cambia rápidamente. • Puede utilizarse: termómetro de vidrio, termómetro digital, termistor, o sondas electrónicas calibradas”. • El equipo debe tener sensibilidad mínima de 0,1 °C. • La lectura se realiza dejando el sensor sumergido hasta alcanzar equilibrio térmico. • El resultado se reporta normalmente con aproximación de 0,1 °C. (ChatGPT, 16 de mayo de 2025 - ¿Las muestras puntuales/simples que se toman para una muestra compuesta se deben promediar? Estas no se deben promediar, pero al componerlas funciona como si fueran un promedio de la concentración de los parámetros a medir durante el periodo del muestreo. - Confirmar cuales son los parámetros que se pueden medir in situ y cuales son los métodos de medición Los parámetros que se pueden medir in situ son varios, sin embargo, temperatura, pH, oxígeno disuelto, conductividad se pueden medir a través de equipos portátiles, como, por ejemplo, potenciómetro, conductímetros o sondas multiparamétricas. Estas sondas deben calibrarse previamente al monitoreo. La salinidad es expresión es de la conductividad y sólidos disueltos se pueden estimar por cálculo. Método de referencia sólidos disueltos acreditado en laboratorio. Se sugiere eliminar oxígeno disuelto, ya que no es un parámetro relevante para el vertimiento en si mismo sino para el cuerpo de agua donde se descarga el vertimiento. Por otra parte, la Resolución 631 de 2015 no exige dentro de los parámetros la medición del oxígeno disuelto. Adicionalmente, los parámetros como, cloro, dióxido de carbono, también deben ser medidos in situ y se deben tener en cuenta los métodos acreditados para su medición (ICONTEC, 2021). - ¿Los parámetros que se miden in situ se componen o se muestrean? Estos parámetros no se componen ni se muestran, ya que pueden servir como testigo de lo que ocurre con las características de los parámetros durante el muestreo. - Numeral 5.2.4. Frecuencias de composición de las muestras puntuales o simples que se requiere para las muestras compuestas Se hizo la consulta con IDEAM y si están de acuerdo con la propuesta presentada en el protocolo. La autoridad ambiental si tiene la potestad de exigir frecuencias especificas dependiendo la caracterización del vertimiento. Sin embargo, en la mesa de trabajo se decidió por sugerencia de Nelson y Andrea que dentro de las alterativas para definir las frecuencias de composición la autoridad no tenga la potestad de definir las frecuencias, sino que se incluyan solamente como recomendaciones. - Separación de redes de ARD y ARnD Ideam, esta de acuerdo con la propuesta de la opción de separación de redes al interior del predio del usuario que se incluyó en el Protocolo. En esta reunión surgieron las siguientes preguntas: - ¿Cómo se construyó la tabla "Duración y frecuencia para toma de muestras simples para muestreo compuesto de acuerdo con el propósito del monitoreo"? - ¿Por qué no se incluyen muestras integradas? - ¿Por qué se incluye la lista de chequeo? - ¿Por qué se incluye la cadena de custodia? - Explicar tabla 7/ ¿Es una tabla resumen? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCLUSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LISTA DE EVIDENCIAS (Relacionar las evidencias tales como listas de asistencia, fotografías, videos, informes, entre otros) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se adjunta la lista de asistencia y versión del documento revisado este día. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPROMISOS (Si los hay) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | COMPROMISO |  | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO |  |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN |  |  |
| 1 | Realizar los ajustes al documento. |  | Diana Callejas y Luisa Uribe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lectura de la sección y realizar comentarios. |  | Nelson Anillo y Andrea Torres |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Revisión de comentarios previo a la reunión. |  | Diana Callejas y Luisa Uribe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (Si aplica): |  |  |  | DIA |  | MES |  | ANO |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  | 05 |  | 2026 |  |  |
| NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ |  |  | FECHA | DIA |  |  | MES |  |  | AÑO |
| Diana Carolina Callejas M. |  |  |  | 25 |  |  | 05 |  |  | 2026 |