## Slide 1
Protocolo de Monitoreo de Vertimientos
Decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.3.3.4.13
Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico
Grupo de Administración del Recurso Hídrico
Mayo 28 de 2026
Bogotá, D.C.

## Slide 2: Contenido
Monitoreo de vertimientos
Protocolo de monitoreo de vertimientos
Antecedentes
Marco Normativo
Iniciativa Normativa
Aspectos mínimos Protocolo
Protocolo de Monitoreo de Vertimientos a las Aguas Superficiales y al Alcantarillado Público – PMVA (Contenido)

## Slide 3: 1. Monitoreo de vertimientos
Referencia 3
¿Qué es?
Proceso sistemático de recolectar muestras de agua residual
Objetivo
Analizar y utilizar la información para verificar el cumplimiento de la normatividad actual vigente en materia de vertimientos Resolución 631 de 2015
Realizar un seguimiento periódico al progreso de un programa de control de vertimientos, en pro de la consecución de sus objetivos y metas.
2. Protocolo de monitoreo de vertimientos
Documento técnico estándar a nivel nacional que establece directrices para el monitoreo de vertimientos de ARD y ARnD a fuentes superficiales y no domésticas al alcantarillado público.
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Objetivo 3. Calidad, Estrategia 3.3.Monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad del agua.
Resolución 631 de 2015, Artículo 5
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.3.4.13
Estandarizar la toma de muestras de agua residual
Replicar procesos para obtener información confiable y precisa
Orientar a los usuarios generadores de vertimientos
Gestionar y caracterizar los vertimientos
¿Por qué?
¿Para qué?
¿Qué es?

## Slide 4: 3. Antecedentes
Referencia 3
vigente
Decreto 1076 de 2015
Artículo 2.2.3.3.4.13.
Parágrafo: Mientras el MADS expide el Protocolo se seguirán los procedimientos de la Guía para Monitoreo de Vertimientos en Agua Superficiales y Subterráneas del IDEAM (2002)

## Slide 5: 4. Marco Normativo
Referencia 3
Decreto 1076 de 2015
Artículo 2.2.3.3.4.13
Libro 2: Régimen reglamentario del sector ambiente
Parte 2: Reglamentaciones
Título 3: Aguas no marítimas
Capítulo 3: Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos
Sección 4: Vertimientos
Numeral 13: Protocolo de monitoreo de vertimientos
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos, en el cual se establecerán, entre otros aspectos: el punto de control, la infraestructura técnica mínima requerida, la metodología para la toma de muestras.

## Slide 6: 5. Iniciativa normativa (Decreto 1076 de 2025, Artículo 2.2.3.3.4.13)
1
Formulación de la iniciativa normativa y propuesta del instrumento normativo
2021-2024
2024-2025
2025 –
May 2026
5
2
3
Publicación en la página WEB de MinAmbiente para consulta nacional
Ajuste el instrumento normativo según análisis y respuesta a comentarios recibidos durante la Consulta
Analizar técnica, procedimentalmente y jurídica la versión final
Aprobar y Firmar para Publicación y Adopción del PMVA
4
Notes: Actores

## Slide 7: 6. Aspectos mínimos Artículo 2.2.3.3.4.13 Decreto 1076 de 2025 Artículo 5 Resolución 631 de 2015
4. Parámetro de temperatura y zona de mezcla térmica
3. Monitoreo
(Metodología para
la toma de muestras)
2. Infraestructura
Requerida
1. Punto de monitoreo

## Slide 8: 7. PMVA. Protocolo de Monitoreo de Vertimientos a las Aguas Superficiales y al Alcantarillado Público
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Marco normativo
Marco conceptual
Alcance
Punto de control e infraestructura
Introducción
Metodología para la toma de muestras
Metodología para el análisis de muestras
Parámetro de temperatura y zona de mezcla térmica
Frecuencia de monitoreo
Reporte de información
Medidas de seguridad
Plan de monitoreo
Referencias
89
Anexos
2

## Slide 9
7. PMVA. Alcance

## Slide 10
7. PMVA. Alcance
Notes: Mapa de interacciones

## Slide 11
7. PMVA. Punto de control e infraestructura
Muestreo y medición de caudal
Flujos, no sedimentación, no diluciones, replicabilidad y representatividad
Georreferenciación
No debe cambiar a menos que se justifique
Condiciones de seguridad y accesibilidad
Se recomienda se construya en concreto reforzado, mampostería impermeabilizada y/o elementos prefabricados
Caso 1
Descarga al alcantarillado con red de drenaje de aguas lluvia, red de ARD y red de ARnD por separado
Caso 2
Descarga a un cuerpo de agua con red de drenaje de aguas lluvia, red de ARD y red de ARnD por separado
Caso 3
Descarga a un cuerpo de agua con red de drenaje de aguas lluvia, y red de ARD y ARnD conjunta

## Slide 12: 7. PMVA. Metodología para la toma de muestras
Referencia 3
Parámetros a monitorear:
los establecidos en Resolución 631 de 2015, permiso de vertimientos, tasa retributiva
Obtención de muestras que permitan obtener resultados confiables
Realizado por personal capacitado
Calibración de equipos para mediciones en campo
Recolección representativa de la muestra
Registro de información en los formatos para mantener trazabilidad y custodia de la muestra
Medición de parámetros in situ
Tener en cuenta las condiciones de preservación, conservación, identificación y transporte
Técnicas de recolección y preservación de muestras
Definición del método de monitoreo
(simple, compuesto)
Manipulación de las muestras
(registro de datos en formatos)
Embalaje, control y envió de muestras

## Slide 13: 7. PMVA. Metodología para el análisis de muestras
Referencia 3
Los métodos de referencia para el análisis de los parámetros de laboratorio están definidos y acreditados por el IDEAM.
Existe literatura a nivel mundial como es el caso del “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, edición actual y las normas ISO y/o NTC-ISO
La descripción detallada de cada técnica o método excede el alcance de este Protocolo
Conceptos a tener en cuenta:
  La concentración más baja del analito de interés
  Acreditación: Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 “Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración”.
  Uso de la cantidad adecuada de cifras significativas requeridas que puedan ser representativas de acuerdo con la evaluación del método del laboratorio.

## Slide 14
7. PMVA. Parámetro de temperatura y zona de mezcla térmica
Caso 2a
Caso 2b

## Slide 15
7. PMVA. Parámetro de temperatura y zona de mezcla térmica
Caso 3

## Slide 16
7. PMVA. Frecuencia de monitoreo
Tipo 1
Frecuencia de monitoreo
Tipo 2
Frecuencia de reporte

## Slide 17
7. PMVA. Plan de monitoreo
Notes: Proceso sistemático – acreditación – resultados son utilizados para seguimiento de normatividad ambiental, alimenta base de datos para toma de decisiones

## Slide 18
Referencia 3
Documentos jurídicos / técnicos soporte

## Slide 19
Documentos jurídicos / técnicos soporte

## Slide 20
Documentos jurídicos / técnicos soporte