## Hoja1
OFERTA ECONOMICA
PARAMETROS GENERALES
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS MENORES Y ACCESORIOS PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL SENA REGIONAL SANTANDER
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | INTERVALO DE SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
1 | Limpieza técnica de transformador seco 500 kVA con aire seco o CO₂. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
2 | Ajuste de conexiones (torque controlado) en: | UND | 1 | 3 | 0 | 0
3 | Limpieza técnica de Bornes de transformador | UND | 1 | 3 | 0 | 0
4 | Limpieza técnica Seccionadores | UND | 1 | 3 | 0 | 0
5 | Limpieza Técnica de Barras de distribución | UND | 1 | 3 | 0 | 0
6 | Eliminación de polvo conductor | UND | 1 | 3 | 0 | 0
7 | Verificación de ventilación y disipación térmica del transformador. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
8 | Inspección visual de aislamiento, decoloraciones y puntos de carbonización. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
2. TABLEROS ELÉCTRICOS (TDAG, TD-2, TD-L, TD-AA, SERVICIOS) | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
9 | Limpieza interna de tableros (retirar polvo conductor). | UND | 1 | 3 | 0 | 0
10 | Ajuste de tornillería y conexiones eléctricas. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
11 | Revisión de barras, reles, breakers y protecciones. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
12 | Verificación de apriete en interruptores termomagnéticos. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
13 | Inspección de contactos y puntos calientes históricos. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
14 | Confirmar correcta calibración | UND | 1 | 3 | 0 | 0
3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
15 | Medición de resistencia de puesta a tierra con telurómetro. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
16 | Verificación de continuidad de conductores de protección. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
17 | Revisión de conexiones a malla de tierra. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
4. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
18 | Termografía infrarroja periódica | UND | 1 | 3 | 0 | 0
4.1 Análisis de puntos identificados como LEVES y GRAVES | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
Banco de condensadores:
19 | Totalizador | UND | 1 | 3 | 0 | 0
| · Reajuste de conexiones del totalizador. |  |  |  |  | #REF!
| · Limpieza de contactos y barras. |  |  |  |  | #REF!
| · Verificación de torque en interruptor principal |  |  |  |  | #REF!
20 | Análisis de Salidas y pasos fijos | UND | 1 | 3 | 0 | 0
| · Monitoreo térmico periódico (mensual o bimensual). |  |  |  |  | #REF!
| · Registro de evolución de temperatura. |  |  |  |  | #REF!
| · Evaluación de carga y desbalance. |  |  |  |  | #REF!
4.2 Pruebas eléctricas complementarias | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
21 | Medición de resistencia de aislamiento (megger). | UND | 1 | 3 | 0 | 0
22 | Medición de capacitancia por etapa | UND | 1 | 3 | 0 | 0
23 | Pruebas de continuidad en barras. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
24 | Medición de corriente y balance de fases. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
25 | Análisis de calidad de energía (opcional pero recomendado). | UND | 1 | 3 | 0 | 0
26 | Medición de capacitancia por etapa | UND | 1 | 3 | 0 | 0
27 | Verificación de corriente nominal de cada capacitor | UND | 1 | 3 | 0 | 0
28 | Revisión de aislamiento. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
5. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
5.1 Banco de condensadores | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
29 | Reajuste inmediato de conexiones. | UND | 1 | 1 | 0 | 0
30 | Reemplazo de: Contactores defectuosos | UND | 1 | 1 | 0 | 0
31 | Reemplazo de: Fusibles deteriorados | UND | 1 | 1 | 0 | 0
32 | Reemplazo de: Capacitores con sobrecalentamiento | UND | 1 | 1 | 0 | 0
33 | Limpieza profunda de contactos y barras. | UND | 1 | 1 | 0 | 0
34 | Verificación de operación automática del banco. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
5.2 Corrección de puntos calientes | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
35 | Intervención en conexiones con alta resistencia de contacto. | UND | 1 | 1 | 0 | 0
36 | Reemplazo de terminales sulfatados o deteriorados. | UND | 1 | 1 | 0 | 0
37 | Corrección de desbalances de carga. | UND | 1 | 1 | 0 | 0
38 | Totalizador | UND | 1 | 1 | 0 | 0
| · Reapriete de conexiones del totalizador. |  | 1 | 3 |  | #REF!
| · Limpieza de contactos y barras. |  | 1 | 3 |  | #REF!
| · Verificación de torque en interruptor principal |  | 1 | 3 |  | #REF!
6. ACTIVIDADES SOBRE LA PLANTA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
6.1 Generador y motor | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
39 | Cambio de aceite, filtros y refrigerante. | UND | 1 | 2 | 0 | 0
40 | Análisis fisicoquímico de aceite. | UND | 1 | 2 | 0 | 0
41 | Revisión de sistema de inyección y combustión. | UND | 1 | 2 | 0 | 0
42 | Verificación de correas y sistema mecánico. | UND | 1 | 2 | 0 | 0
6.2 Sistema eléctrico de la planta | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
43 | Medición de bobinas del generador. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
44 | Pruebas de aislamiento. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
45 | Ajuste de borneras. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
46 | Configuración del controlador | UND | 1 | 3 | 0 | 0
6.3 Transferencia automática (ATS) | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
47 | Pruebas funcionales de transferencia. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
48 | Calibración de controladores. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
49 | Simulación de falla de red. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
7. ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y CONTROL | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
7.1 Informes técnicos | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
50 | Informe trimestral de mantenimiento. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
51 | Informe comparativo termográfico. | UND | 1 | 3 | 0 | 0
52 | Reporte de eventos y fallas / final del contrato. | UND | 1 | 1 | 0 | 0
7.2 Informe de Plan de mantenimiento 2027 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
53 | Elaboración de cronograma anual de mantenimientos: | UND | 1 | 1 | 0 | 0
54 | Preventivo (trimestral) | UND | 1 | 1 | 0 | 0
55 | Predictivo (semestral) | UND | 1 | 1 | 0 | 0
56 | Correctivo (según hallazgos) | UND | 1 | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
ADMINISTRACION ( 15%) // | [5 empty] | 0
UTILIDAD ( 5%) // | [5 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD (19 %) | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 0