## OFERTA
República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Grupo Administrativo Regional Meta | [6 empty] | CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SOLICITUD DE COTIZACIÓN - MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS
Objeto | PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA REGIONAL META, CASA ATRAPASUEÑOS VILLAVICENCIO Y CENTROS ZONALES
EMPRESA: |  | NIT: |  |  | FECHA:
CONTACTO: |  | CARGO: |  |  | TEL. CELULAR:
E-MAIL: |  | DIRECCIÓN: |  |  | TELEFONO FIJO:
Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización
• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO. • Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Escenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con este, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT. • El precio de la oferta deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS. • Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. • No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
(1) Tener en cuenta que, para la elaboración de la oferta económica, el plazo de ejecución es estimado y podrá ser inferior; no obstante, los precios cotizados deberán mantenerse sin variación. (2) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario antes de IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la casilla "Tarifa IVA%". (3) En caso de remitir su oferta economica mediante el módulo Solicitud de Información a Proveedores del SECOP II; el Precio Total para el periodo de ejecución estimado (IVA incluido) celda H183 debe ser diligenciado en la pregunta 1 del "Cuestionario".
Tiempo de Ejecución 2026 |  |  |  |  | Tarifa IVA (nota 2) | 19%
Plazo estimado de ejecución (en días calendario) (nota 1) |  | HASTA EL 15/12/2026
LUGAR | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y/O BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PLANTAS ELÉCTRICAS | CANTIDAD DE MANTENI-MIENTOS | Precio unitario antes de IVA (notas 2,Y 3) | Precio unitario IVA incluido | Precio total IVA inlcuido
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INICIAL
REGIONAL CENTRO ZONAL 2 VILLAVICENCIO | Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo: Pcw120 Motor 6bta 5.9 - g2; kva 150. Realizar Limpieza general, ajuste de partes eléctricas y mecánicas, prueba y toma de datos de voltajes en vacío y voltajes con carga, prueba y toma de datos de amperajes o corriente con carga; inspeccion de todos los fluidos: Refrigerante, aceite de motor, valvulina, combustible; mantenimiento de tableros eléctricos de distribución y transferencias, toma de datos de voltaje de batería, revisar sistemas de: lubricacion, admisión, combustible, enfriamiento, escape, eléctrico del motor, sistema eléctrico del generador, Controles. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
CASA ATRAPA-SUEÑOS VILLAVICENCIO | Planta eléctrica Marca: Economax Modelo del motor: ynd485d Motor yagdong; kva 20.5. Realizar verificación del sistema de combustible: Drenar el combustible del tanque y del filtro, drenaje del tanque de combustible; Breaker: Verificar el apriete de los tornillos del breaker; Mantenimiento general: Verificar nivel de líquido en la batería | UN | 1 | 1 |  |  | 0
CENTRO ZONAL 1 VILLAVICENCIO | Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo:Pcw26 Motor 3029dfs29; kva 38. Realizar Limpieza general, ajuste de partes eléctricas y mecánicas, prueba y toma de datos de voltajes en vacío y voltajes con carga, prueba y toma de datos de amperajes o corriente con carga; inspeccion de todos los fluidos: Refrigerante, aceite de motor, valvulina, combustible; mantenimiento de tableros eléctricos de distribución y transferencias, toma de datos de voltaje de batería, revisar sistemas de: lubricacion, admisión, combustible, enfriamiento, escape, eléctrico del motor, sistema eléctrico del generador, Controles. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
CENTRO ZONAL 3 GRANADA | Planta eléctrica Marca: Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo Pcw26 Motor 3029dfs29; kva 38. Realizar Limpieza general, ajuste de partes eléctricas y mecánicas, prueba y toma de datos de voltajes en vacío y voltajes con carga, prueba y toma de datos de amperajes o corriente con carga; inspeccion de todos los fluidos: Refrigerante, aceite de motor, valvulina, combustible; mantenimiento de tableros eléctricos de distribución y transferencias, toma de datos de voltaje de batería, revisar sistemas de: lubricacion, admisión, combustible, enfriamiento, escape, eléctrico del motor, sistema eléctrico del generador, Controles. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
CENTRO ZONAL 4 ACACÍAS | Planta eléctrica Marca: Planta eléctrica Marca: Fg wilson (engineering) ltd Modelo: P44e1 Rated voltage 220/127 v; kva 50. Realizar Limpieza general, ajuste de partes eléctricas y mecánicas, prueba y toma de datos de voltajes en vacío y voltajes con carga, prueba y toma de datos de amperajes o corriente con carga; inspeccion de todos los fluidos: Refrigerante, aceite de motor, valvulina, combustible; mantenimiento de tableros eléctricos de distribución y transferencias, toma de datos de voltaje de batería, revisar sistemas de: lubricacion, admisión, combustible, enfriamiento, escape, eléctrico del motor, sistema eléctrico del generador, Controles. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO INICIAL (A) |  |  | 5 |  |  |  | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO
REGIONAL - CENTRO ZONAL 2 VILLAVICENCIO | Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo Pcw120 Motor 6bta 5.9 - g2; kva 150. Realizar cambio de: liquido refrigerante o anticongelante, aceite, filtros del motor, de aire y filtro del combustible, revisión de las protecciones del motor y purga del tanque de combustible | UN | 1 | 2 |  |  | 0
CASA ATRAPA-SUEÑOS VILLAVICENCIO | Planta eléctrica Marca: Economax Modelo del motor: ynd485d Motor yagdong; kva 20.5. Cambiar aceite, primero a las 50h y posteriormente cada 200h.Cambiar filtro de aceite, primero a las 50h y posteriormente cada 400h.Limpiar filtro de aire a las 50h de uso y después cambiar cada 200h.Verificar holgura en la correa a las 50h de uso y después cada 200h Limpiar el alternador y sus salidas de ventilación.Revisar estado de los cojinetes del alternador cada 400 horas | UN | 1 | 2 |  |  | 0
CENTRO ZONAL 1 VILLAVICENCIO | Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo:Pcw26 Motor 3029dfs29; kva 38. Realizar el cambio: liquido refrigerante o anticongelante, aceite, filtros del motor, de aire y filtro del combustible, revisión de las protecciones del motor (sensores) y purga del tanque de combustible | UN | 1 | 2 |  |  | 0
CENTRO ZONAL 3 GRANADA | Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo Pcw26 Motor 3029dfs29; kva 38. Realizar el cambio de: liquido refrigerante o anticongelante, aceite, filtros del motor, de aire y filtro del combustible, revisión de las protecciones del motor (sensores) y purga del tanque de combustible | UN | 1 | 2 |  |  | 0
CENTRO ZONAL 4 ACACÍAS | Planta eléctrica Marca: Fg wilson (engineering) ltd Modelo: P44e1, Rated voltage 220/127 v; kva 50 . Realizar el cambio de: liquido refrigerante o anticongelante, aceite, filtros del motor, de aire y filtro del combustible, revisión de las protecciones del motor (sensores) y purga del tanque de combustible | UN | 1 | 2 |  |  | 0
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO (B) |  |  | 5 |  |  |  | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANUAL)
CASA ATRAPA-SUEÑOS VILLAVICENCIO | Planta eléctrica Marca: Economax Modelo del motor: ynd485dMotor yagdong; kva 20.5. Realizar cambio de agua de enfriamiento | UN | 1 | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (C) |  |  | 1 |  |  |  | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Cambio de Tarjeta o panel de control (Pegsa Power, Economax o Fg Wilson) | Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo Pcw120 Motor 6bta 5.9 - g2; kva 150. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo:Pcw26 Motor 3029dfs29; kva 38. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Economax Modelo del motor: ynd485d Motor yagdong; kva 20.5. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Fg wilson (engineering) ltd Modelo: P44e1, Rated voltage 220/127 v; kva 50. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| PROMEDIO | [5 empty] | 0
Cambio de Baterias (Pegsa Power, Economax o Fg Wilson) | Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo Pcw120 Motor 6bta 5.9 - g2; kva 150. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo:Pcw26 Motor 3029dfs29; kva 38. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Economax Modelo del motor: ynd485d Motor yagdong; kva 20.5. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Fg wilson (engineering) ltd Modelo: P44e1, Rated voltage 220/127 v; kva 50. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| PROMEDIO | [5 empty] | 0
Cambio de Soporte de baterias | Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo Pcw120 Motor 6bta 5.9 - g2; kva 150. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo:Pcw26 Motor 3029dfs29; kva 38. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Economax Modelo del motor: ynd485d Motor yagdong; kva 20.5. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Fg wilson (engineering) ltd Modelo: P44e1, Rated voltage 220/127 v; kva 50. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| PROMEDIO | [5 empty] | 0
Cambio de Motor de arranque | Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo:Pcw26 Motor 3029dfs29; kva 38. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo:Pcw26 Motor 3029dfs29; kva 38. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Economax Modelo del motor: ynd485d Motor yagdong; kva 20.5. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Fg wilson (engineering) ltd Modelo: P44e1, Rated voltage 220/127 v; kva 50. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| PROMEDIO | [5 empty] | 0
Cambio de Alternador | Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo Pcw120 Motor 6bta 5.9 - g2; kva 150. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo:Pcw26 Motor 3029dfs29; kva 38. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Economax Modelo del motor: ynd485d Motor yagdong; kva 20.5. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Fg wilson (engineering) ltd Modelo: P44e1, Rated voltage 220/127 v; kva 50. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| PROMEDIO | [5 empty] | 0
Cambio de Bomba de combustible | Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo Pcw120 Motor 6bta 5.9 - g2; kva 150. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo:Pcw26 Motor 3029dfs29; kva 38. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Economax Modelo del motor: ynd485d Motor yagdong; kva 20.5. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Fg wilson (engineering) ltd Modelo: P44e1, Rated voltage 220/127 v; kva 50. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| PROMEDIO | [5 empty] | 0
Cambio de Turbo | Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo:Pcw26 Motor 3029dfs29; kva 38. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
Cambio de Radiador | Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo Pcw120 Motor 6bta 5.9 - g2; kva 150. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo:Pcw26 Motor 3029dfs29; kva 38. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Economax Modelo del motor: ynd485d Motor yagdong; kva 20.5. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Fg wilson (engineering) ltd Modelo: P44e1, Rated voltage 220/127 v; kva 50. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| PROMEDIO | [5 empty] | 0
Cambio del ventilador decondensador | Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo Pcw120 Motor 6bta 5.9 - g2; kva 150. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo:Pcw26 Motor 3029dfs29; kva 38. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Economax Modelo del motor: ynd485d Motor yagdong; kva 20.5. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Fg wilson (engineering) ltd Modelo: P44e1, Rated voltage 220/127 v; kva 50. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| PROMEDIO | [5 empty] | 0
Reparación motor de combustion interna | Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo Pcw120 Motor 6bta 5.9 - g2; kva 150. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo:Pcw26 Motor 3029dfs29; kva 38. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Economax Modelo del motor: ynd485d Motor yagdong; kva 20.5. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Fg wilson (engineering) ltd Modelo: P44e1, Rated voltage 220/127 v; kva 50. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| PROMEDIO | [5 empty] | 0
Cambio de amortiguador | Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo Pcw120 Motor 6bta 5.9 - g2; kva 150. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo:Pcw26 Motor 3029dfs29; kva 38. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Economax Modelo del motor: ynd485d Motor yagdong; kva 20.5. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Fg wilson (engineering) ltd Modelo: P44e1, Rated voltage 220/127 v; kva 50. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| PROMEDIO | [5 empty] | 0
Reparación de generador | Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo Pcw120 Motor 6bta 5.9 - g2; kva 150. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
Cambio de Interruptor | Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo Pcw120 Motor 6bta 5.9 - g2; kva 150. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo:Pcw26 Motor 3029dfs29; kva 38. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Economax Modelo del motor: ynd485d Motor yagdong; kva 20.5. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Fg wilson (engineering) ltd Modelo: P44e1, Rated voltage 220/127 v; kva 50. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| PROMEDIO | [5 empty] | 0
Cambio de control de para transferencia automática | Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo Pcw120 Motor 6bta 5.9 - g2; kva 150. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo:Pcw26 Motor 3029dfs29; kva 38. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Economax Modelo del motor: ynd485d Motor yagdong; kva 20.5. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Fg wilson (engineering) ltd Modelo: P44e1, Rated voltage 220/127 v; kva 50. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
0
Cambio de regulador de voltaje | Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo Pcw120 Motor 6bta 5.9 - g2; kva 150. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Economax Modelo del motor: ynd485d Motor yagdong; kva 20.5. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Fg wilson (engineering) ltd Modelo: P44e1, Rated voltage 220/127 v; kva 50. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| Planta eléctrica Marca: Pegsa power Modelo:Pcw26 Motor 3029dfs29; kva 38. | UN | 1 | 1 |  |  | 0
| PROMEDIO | [5 empty] | 0
SUBTOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (D) |  |  | 54 |  |  |  | 0
VALOR TOTAL PROPUESTA (A+B+C+D) | [6 empty] | 0
La presente oferta:
• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas. • Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. • Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
FIRMA NOMBRE PEROSNA NATURAL, JURIDICA, CEDULA O NIT

## Borrador (hidden)
IVA
0%
Tipo de examén | Cantidades aproximadas | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | SOCIEDAD ENTORNO & COMPAÑÍA LTDA |  |  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM |  |  | UNIDAD MEDICA TOLCOROMA |  |  | PROMEDIO MEDICION |  |  | MEDIA GEOMETRICA |  |  | PROMEDIO DE LAS 3 MAS BAJAS |  |  | DESVIACIÓN
|  |  |  | Precio unitario sin IVA | Precio unitario IVA incluido | Precio total IVA inlcuido | Precio unitario sin IVA | Precio unitario IVA incluido | Precio total IVA inlcuido | Precio unitario sin IVA | Precio unitario IVA incluido | Precio total IVA inlcuido | PRECIO UNITARIO SIN IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO SIN IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO SIN IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO SIN IVA | MIN | MAX
Exámenes médico ocupacionales ingreso con énfasis osteomuscular y/o psicosocial | 50 | 67097 | 3354850 | 72700 | 72700 | 3635000 | 83100 | 83100 | 4155000 | 50000 | 50000 | 2500000 | 68600 | 68600 | 3430000 | 67097 | 67097 | 3354850 | 68600 | 68600 | 3430000 | 16927 | 51673 | 85527
Exámenes médico ocupacionales periódico con énfasis osteomuscular y/o psicosocial | 350 | 67097 | 23483950 | 72700 | 72700 | 25445000 | 83100 | 83100 | 29085000 | 50000 | 50000 | 17500000 | 68600 | 68600 | 24010000 | 67097 | 67097 | 23483950 | 68600 | 68600 | 24010000 | 16927 | 51673 | 85527
Exámenes médico ocupacionales de egreso | 50 | 36005 | 1800250 | 33700 | 33700 | 1685000 | 27700 | 27700 | 1385000 | 50000 | 50000 | 2500000 | 37133 | 37133 | 1856650 | 36005 | 36005 | 1800250 | 37133 | 37133 | 1856650 | 11540 | 25593 | 48673
Exámenes post incapacidad | 10 | 75270 | 752700 | 110300 | 110300 | 1103000 | 51550 | 51550 | 515500 | 75000 | 75000 | 750000 | 78950 | 78950 | 789500 | 75270 | 75270 | 752700 | 78950 | 78950 | 789500 | 29574 | 49376 | 108524
Exámenes psicosensométricos | 7 | 119085 | 833595 | 156500 | 156500 | 1095500 | 119900 | 119900 | 839300 | 90000 | 90000 | 630000 | 122133 | 122133 | 854931 | 119085 | 119085 | 833595 | 122133 | 122133 | 854931 | 33306 | 88827 | 155439
Optometría | 400 | 23072 | 9228800 | 23000 | 23000 | 9200000 | 17800 | 17800 | 7120000 | 30000 | 30000 | 12000000 | 23600 | 23600 | 9440000 | 23072 | 23072 | 9228800 | 23600 | 23600 | 9440000 | 6122 | 17478 | 29722
Espirometría | 50 | 27460 | 1373000 | 29000 | 29000 | 1450000 | 20400 | 20400 | 1020000 | 35000 | 35000 | 1750000 | 28133 | 28133 | 1406650 | 27460 | 27460 | 1373000 | 28133 | 28133 | 1406650 | 7338 | 20795 | 35471
Prueba de alcoholemia | 10 | 50623 | 506230 | 81900 | 81900 | 819000 | 35200 | 35200 | 352000 | 45000 | 45000 | 450000 | 54033 | 54033 | 540330 | 50623 | 50623 | 506230 | 54033 | 54033 | 540330 | 24626 | 29407 | 78659
Prueba de laboratorio de perfil lipídico | 300 | 42488 | 12746400 | 37000 | 37000 | 11100000 | 34550 | 34550 | 10365000 | 60000 | 60000 | 18000000 | 43850 | 43850 | 13155000 | 42488 | 42488 | 12746400 | 43850 | 43850 | 13155000 | 14040 | 29810 | 57890
TOTAL | 1227 |  | 54079775 |  |  | 55532500 |  |  | 54836800 |  |  | 56080000 | 525032 | 525032 | 55483061 | 508197 | 508197 | 54079775 | 525032 | 525032 | 55483061 | 160400 | 364632 | 685432
Tipo de examén | Cantidades aproximadas | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
Exámenes médico ocupacionales ingreso con énfasis osteomuscular y/o psicosocial | 50 | 67097 | 3354850
Exámenes médico ocupacionales periódico con énfasis osteomuscular y/o psicosocial | 350 | 67097 | 23483950
Exámenes médico ocupacionales de egreso | 50 | 36005 | 1800250
Exámenes post incapacidad | 10 | 75270 | 752700
Exámenes psicosensométricos | 7 | 119085 | 833595
Optometría | 400 | 23072 | 9228800
Espirometría | 50 | 27460 | 1373000
Prueba de alcoholemia | 10 | 50623 | 506230
Prueba de laboratorio de perfil lipídico | 300 | 42488 | 12746400
TOTAL | 1227 |  | 54079775