## F. ANEXO TECNICO "HOJA 1"
|  |  | FORMATO ANEXO TÉCNICO | [19 empty] | CÓDIGO: AP-AT-F-185
VERSIÓN :1
|  |  | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTE TECNOLÓGICO | [19 empty] | PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 11/07/2024
INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO
TIPO DE PROCESO: |  |  | ANEXO TECNICO |  |  |  | SERVICIO |  | TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA | [6 empty] | FECHA |  |  |  | 2026-03-20
OBJETO A CONTRATAR: |  |  | SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS CON EL APOYO TECNOLOGICO REQUERIDO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA (VAC) PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
ANEXO TECNICO No.
SOLICITUD DEL SERVICIO Y/O AREA | [6 empty] | APOYO TECNOLOGICO |  |  |  | INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR EL PROVEEDOR **(OBLIGATORIO DILIGENCIAR TODOS LOS CAMPOS ) NO ADICIONAR O CAMBIAR EL FORMATO ESTABLECIDO
ITEM | CODIGO INTERNO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CONSUMO PROMEDIO | OBSERVACIONES | SI | NO | CUAL | CUANTO ($) | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | REGISTRO DE INVIMA | FECHA DE REGSITRO DE INVIMA | MARCA | FACTOR DE EMPAQUE | CLASIFICACION DEL RIESGO | VIDA UTIL | CODIGO CUM | PRESENTACION | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL X CONSUMO | OBSERVACIONES
1 | MQX500 | SISTEMA COMPLETO DE PRESION NEGATIVA CON ESPUMA TALLA S | SET | 4 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa debe tener la opción para su aplicación con espuma es importante contar con todos los tamaños. Esto es por la alta frecuencia de pacientes con grandes heridas complejas, especialmente en quemados que se require sistemas que puedan incluir las extremidades completas perifericamente. 2- Debemos contar con Canister de gran capacidad de volumen ( 800 CC +/-200 CC) por las mismas razones expuestas en el punto anterior. 3- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 4-Sistema debe traer interfase que proteja el injerto del dispositivo medico. 5- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRA EN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
2 | MQX505 | SISTEMA COMPLETO DE PRESION NEGATIVACON ESPUMA TALLA M | SET | 4 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa debe tener la opción para su aplicación con espuma es importante contar con todos los tamaños. Esto es por la alta frecuencia de pacientes con grandes heridas complejas, especialmente en quemados que se require sistemas que puedan incluir las extremidades completas perifericamente. 2- Debemos contar con Canister de gran capacidad de volumen ( 800 CC +/-200 CC) por las mismas razones expuestas en el punto anterior. 3- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 4-Sistema debe traer interfase que proteja el injerto del dispositivo medico. 5- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
3 | MQX507 | SISTEMA COMPLETO DE PRESION NEGATIVA CON ESPUMA TALLA L | SET | 4 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa debe tener la opción para su aplicación con espuma es importante contar con todos los tamaños. Esto es por la alta frecuencia de pacientes con grandes heridas complejas, especialmente en quemados que se require sistemas que puedan incluir las extremidades completas perifericamente. 2- Debemos contar con Canister de gran capacidad de volumen ( 800 CC +/-200 CC) por las mismas razones expuestas en el punto anterior. 3- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 4-Sistema debe traer interfase que proteja el injerto del dispositivo medico. 5- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
4 | NUEVO | SISTEMA COMPLETO DE PRESION NEGATIVA CON ESPUMA TALLA XL | SET | 4 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa debe tener la opción para su aplicación con espuma es importante contar con todos los tamaños. Esto es por la alta frecuencia de pacientes con grandes heridas complejas, especialmente en quemados que se require sistemas que puedan incluir las extremidades completas perifericamente. 2- Debemos contar con Canister de gran capacidad de volumen ( 800 CC +/-200 CC) por las mismas razones expuestas en el punto anterior. 3- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 4-Sistema debe traer interfase que proteja el injerto del dispositivo medico. 5- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
5 | NUEVO | SISTEMA COMPLETO DE PRESION NEGATIVA CON GASA TALLA S | SET | 4 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa debe tener la opción para su aplicación con gasa es importante contar con todos los tamaños. Esto es por la alta frecuencia de pacientes con grandes heridas complejas, especialmente en quemados que se require sistemas que puedan incluir las extremidades completas perifericamente. ( 1000 CC) 2- Debemos contar con Canister de gran capacidad de volumen ( 1000 CC) por las mismas razones expuestas en el punto anterior. 3- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 4-Sistema debe traer interfase que proteja el injerto del dispositivo medico. 5- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
6 | NUEVO | SISTEMA COMPLETO DE PRESION NEGATIVA CON GASA TALLA M | SET | 4 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa debe tener la opción para su aplicación con gasa es importante contar con todos los tamaños. Esto es por la alta frecuencia de pacientes con grandes heridas complejas, especialmente en quemados que se require sistemas que puedan incluir las extremidades completas perifericamente. ( 1000 CC) 2- Debemos contar con Canister de gran capacidad de volumen ( 1000 CC) por las mismas razones expuestas en el punto anterior. 3- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 4-Sistema debe traer interfase que proteja el injerto del dispositivo medico. 5- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
7 | NUEVO | SISTEMA COMPLETO DE PRESION NEGATIVA CON GASA TALLA L | SET | 4 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa debe tener la opción para su aplicación con gasa es importante contar con todos los tamaños. Esto es por la alta frecuencia de pacientes con grandes heridas complejas, especialmente en quemados que se require sistemas que puedan incluir las extremidades completas perifericamente. ( 1000 CC) 2- Debemos contar con Canister de gran capacidad de volumen ( 1000 CC) por las mismas razones expuestas en el punto anterior. 3- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 4-Sistema debe traer interfase que proteja el injerto del dispositivo medico. 5- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
8 | NUEVO | SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA ESPUMA ABDOMINAL | SET | 2 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa debe tener la opción para su aplicación con espuma para tratamiento de pacientes con abdomen abierto, con grandes volúmenes de exudado. 2- Debe contar con Canister de gran capacidad de volumen ( 800 CC +/- 200 CC) por las mismas razones expuestas en el punto anterior. 3- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 4-Sistema debe traer interfase que proteja la cavidad abdominal del paciente. 5- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
9 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 15 X 20 CM +/- 1cm PARA ARTICULACIONES - 14 DIAS | SET | 1 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
10 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 20 X 25 CM +/- 1cm PARA ARTICULACIONES - 14 DIAS | SET | 1 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
11 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 10 X 20 CM +/- 1cm 14 DIAS | SET | 1 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
12 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 10 X 30 CM +/- 1cm - 14 DIAS | SET | 1 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
13 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 10 X 40 CM +/- 1cm - 14 DIAS | SET | 1 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
14 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 15 X 15 CM +/- 1cm - 14 DIAS | SET | 1 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
15 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 15 X 20 CM +/- 1cm - 14 DIAS | SET | 1 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
16 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 15 X 30 CM +/- 1cm - 14 DIAS | SET | 1 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
17 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 20 X 20 CM +/- 1cm - 14 DIAS | SET | 1 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
18 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 25 X 25 CM +/- 1cm - 14 DIAS | SET | 1 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
19 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 10 X 20 CM +/- 1cm 7 DIAS | SET | 1 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
20 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 10 X 30 CM +/- 1cm - 7 DIAS | SET | 1 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
21 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 10 X 40 CM +/- 1cm - 7 DIAS | SET | 1 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
22 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 15 X 15 CM +/- 1cm - 7 DIAS | SET | 1 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
23 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 15 X 20 CM +/- 1cm - 7 DIAS | SET | 1 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
24 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 15 X 30 CM +/- 1cm - 7 DIAS | SET | 1 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
25 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 20 X 20 CM +/- 1cm - 7 DIAS | SET | 1 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
26 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 25 X 25 CM +/- 1cm - 7 DIAS | SET | 1 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
27 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 15 X 20 CM +/- 1cm PARA ARTICULACIONES - 7 DIAS | SET | 1 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
28 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 20 X 25 CM +/- 1cm PARA ARTICULACIONES - 7 DIAS | SET | 1 |  | X |  | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. | De acuerdo con la necesidad de la subred | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | [12 empty] | SE SOLICITARA MUESTRAEN CASO DE SER REQUERIDO POR LA PARTE TECNICA - DEBIDAMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA DESCRIPCION DEL INSUMO -DONDE SE EVALUARA DIFERENTES CRITERIOS FRENTE A LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO - SI LAS MUESTRAS NO SE HACE SU RESPECTIVA RECOLECCION DESPUES DE TRES DIAS LA SUBRED NO SERA RESPONSABLE DE LAS MISMAS
| SOLICITADO POR EL AREA Y/O SERVICIO |  |  | INVITACIÓN A COTIZAR
| NOMBRE : |  |  | JENNIFFER LUNA ROA
| CARGO: |  |  | PROFESIONAL- ESPECIALIZADO- ALMACÉN GENERAL
| FECHA DE SOLICITUD |  |  | 2026-03-20
| Vo.Bo DIRECTOR AREA |  |  | DAMARIS RESYES CASTRO
Elaboro SANDRA RINCÓN - TEGNOLOGO ADMINISTRATIVO I

## F. ANEXO TECNICO "HOJA 2"
ANEXO TÉCNICO
ANEXO TECNICO
FECHA : 20 MARZO 2026
NOMBRE RAZÓN SOCIAL: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
OBJETO A CONTRATAR | “SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (VAC), PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E”
ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
ITEM | CODIGO INTERNO | NOMBRE / DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CONSUMO PROMEDIO MENSUAL | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | OBSERVACIÓN | REGISTRO INVIMA | FECHA DE VENCIMIENTO DE REGISTRO INVIMA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO + IVA
1 |  | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA CON GASA TALLA S | SET | 5 |  | 1. El sistema de presión negativa debe tener la opción para su aplicación con gasa es importante contar con todos los tamaños. Esto es por la alta frecuencia de pacientes con grandes heridas complejas, especialmente en quemados que se require sistemas que puedan incluir las extremidades completas perifericamente. ( 1000 CC) 2- Debemos contar con Canister de gran capacidad de volumen ( 1000 CC) por las mismas razones expuestas en el punto anterior. 3- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 4-Sistema debe traer interfase que proteja el injerto del dispositivo medico. 5- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio reutilizable y sistema recolector desechable. |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
1 | MQX500 | SISTEMA COMPLETO DE PRESION NEGATIVA CON ESPUMA TALLA S | SET | 4 |  | 1. El sistema de presión negativa debe tener la opción para su aplicación con espuma es importante contar con todos los tamaños. Esto es por la alta frecuencia de pacientes con grandes heridas complejas, especialmente en quemados que se require sistemas que puedan incluir las extremidades completas perifericamente. 2- Debemos contar con Canister de gran capacidad de volumen ( 800 CC +/-200 CC) por las mismas razones expuestas en el punto anterior. 3- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 4-Sistema debe traer interfase que proteja el injerto del dispositivo medico. 5- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
2 | MQX505 | SISTEMA COMPLETO DE PRESION NEGATIVACON ESPUMA TALLA M | SET | 4 |  | 1. El sistema de presión negativa debe tener la opción para su aplicación con espuma es importante contar con todos los tamaños. Esto es por la alta frecuencia de pacientes con grandes heridas complejas, especialmente en quemados que se require sistemas que puedan incluir las extremidades completas perifericamente. 2- Debemos contar con Canister de gran capacidad de volumen ( 800 CC +/-200 CC) por las mismas razones expuestas en el punto anterior. 3- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 4-Sistema debe traer interfase que proteja el injerto del dispositivo medico. 5- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
3 | MQX507 | SISTEMA COMPLETO DE PRESION NEGATIVA CON ESPUMA TALLA L | SET | 4 |  | 1. El sistema de presión negativa debe tener la opción para su aplicación con espuma es importante contar con todos los tamaños. Esto es por la alta frecuencia de pacientes con grandes heridas complejas, especialmente en quemados que se require sistemas que puedan incluir las extremidades completas perifericamente. 2- Debemos contar con Canister de gran capacidad de volumen ( 800 CC +/-200 CC) por las mismas razones expuestas en el punto anterior. 3- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 4-Sistema debe traer interfase que proteja el injerto del dispositivo medico. 5- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
4 | NUEVO | SISTEMA COMPLETO DE PRESION NEGATIVA CON ESPUMA TALLA XL | SET | 4 |  | 1. El sistema de presión negativa debe tener la opción para su aplicación con espuma es importante contar con todos los tamaños. Esto es por la alta frecuencia de pacientes con grandes heridas complejas, especialmente en quemados que se require sistemas que puedan incluir las extremidades completas perifericamente. 2- Debemos contar con Canister de gran capacidad de volumen ( 800 CC +/-200 CC) por las mismas razones expuestas en el punto anterior. 3- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 4-Sistema debe traer interfase que proteja el injerto del dispositivo medico. 5- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
5 | NUEVO | SISTEMA COMPLETO DE PRESION NEGATIVA CON GASA TALLA S | SET | 4 |  | 1. El sistema de presión negativa debe tener la opción para su aplicación con gasa es importante contar con todos los tamaños. Esto es por la alta frecuencia de pacientes con grandes heridas complejas, especialmente en quemados que se require sistemas que puedan incluir las extremidades completas perifericamente. ( 1000 CC) 2- Debemos contar con Canister de gran capacidad de volumen ( 1000 CC) por las mismas razones expuestas en el punto anterior. 3- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 4-Sistema debe traer interfase que proteja el injerto del dispositivo medico. 5- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
6 | NUEVO | SISTEMA COMPLETO DE PRESION NEGATIVA CON GASA TALLA M | SET | 4 |  | 1. El sistema de presión negativa debe tener la opción para su aplicación con gasa es importante contar con todos los tamaños. Esto es por la alta frecuencia de pacientes con grandes heridas complejas, especialmente en quemados que se require sistemas que puedan incluir las extremidades completas perifericamente. ( 1000 CC) 2- Debemos contar con Canister de gran capacidad de volumen ( 1000 CC) por las mismas razones expuestas en el punto anterior. 3- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 4-Sistema debe traer interfase que proteja el injerto del dispositivo medico. 5- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
7 | NUEVO | SISTEMA COMPLETO DE PRESION NEGATIVA CON GASA TALLA L | SET | 4 |  | 1. El sistema de presión negativa debe tener la opción para su aplicación con gasa es importante contar con todos los tamaños. Esto es por la alta frecuencia de pacientes con grandes heridas complejas, especialmente en quemados que se require sistemas que puedan incluir las extremidades completas perifericamente. ( 1000 CC) 2- Debemos contar con Canister de gran capacidad de volumen ( 1000 CC) por las mismas razones expuestas en el punto anterior. 3- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 4-Sistema debe traer interfase que proteja el injerto del dispositivo medico. 5- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
8 | NUEVO | SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA ESPUMA ABDOMINAL | SET | 2 |  | 1. El sistema de presión negativa debe tener la opción para su aplicación con espuma para tratamiento de pacientes con abdomen abierto, con grandes volúmenes de exudado. 2- Debe contar con Canister de gran capacidad de volumen ( 800 CC +/- 200 CC) por las mismas razones expuestas en el punto anterior. 3- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 4-Sistema debe traer interfase que proteja la cavidad abdominal del paciente. 5- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
9 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 15 X 20 CM +/- 1cm PARA ARTICULACIONES - 14 DIAS | SET | 1 |  | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
10 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 20 X 25 CM +/- 1cm PARA ARTICULACIONES - 14 DIAS | SET | 1 |  | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno. | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
11 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 10 X 20 CM +/- 1cm 14 DIAS | SET | 1 |  | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno. | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
12 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 10 X 30 CM +/- 1cm - 14 DIAS | SET | 1 |  | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno. | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
13 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 10 X 40 CM +/- 1cm - 14 DIAS | SET | 1 |  | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
14 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 15 X 15 CM +/- 1cm - 14 DIAS | SET | 1 |  | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
15 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 15 X 20 CM +/- 1cm - 14 DIAS | SET | 1 |  | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
16 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 15 X 30 CM +/- 1cm - 14 DIAS | SET | 1 |  | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
17 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 20 X 20 CM +/- 1cm - 14 DIAS | SET | 1 |  | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
18 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 25 X 25 CM +/- 1cm - 14 DIAS | SET | 1 |  | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
19 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 10 X 20 CM +/- 1cm 7 DIAS | SET | 1 |  | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
20 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 10 X 30 CM +/- 1cm - 7 DIAS | SET | 1 |  | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
21 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 10 X 40 CM +/- 1cm - 7 DIAS | SET | 1 |  | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
22 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 15 X 15 CM +/- 1cm - 7 DIAS | SET | 1 |  | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
23 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 15 X 20 CM +/- 1cm - 7 DIAS | SET | 1 |  | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
24 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 15 X 30 CM +/- 1cm - 7 DIAS | SET | 1 |  | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
25 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 20 X 20 CM +/- 1cm - 7 DIAS | SET | 1 |  | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
26 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 25 X 25 CM +/- 1cm - 7 DIAS | SET | 1 |  | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
27 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 15 X 20 CM +/- 1cm PARA ARTICULACIONES - 7 DIAS | SET | 1 |  | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
28 | NUEVO | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA DESCARTABLE 20 X 25 CM +/- 1cm PARA ARTICULACIONES - 7 DIAS | SET | 1 |  | 1. El sistema de presión negativa incisional de un solo uso, compuesto de una bomba mas apositos esteriles, que mantiene la presion negativa de menos 80 mmHg o menos 125 mmHg. 2- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 3- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico, especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio y sistema recolector desechable. De acuerdo con la necesidad de la subred
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
"Detallar elemento"
5 |  | SISTEMA DE PRESION NEGATIVA CON GASA TALLA L | SET | 5 |  | 1. El sistema de presión negativa debe tener la opción para su aplicación con gasa es importante contar con todos los tamaños. Esto es por la alta frecuencia de pacientes con grandes heridas complejas, especialmente en quemados que se require sistemas que puedan incluir las extremidades completas perifericamente. ( 1000 CC) 2- Debemos contar con Canister de gran capacidad de volumen ( 1000 CC) por las mismas razones expuestas en el punto anterior. 3- El soporte y acompañamiento del proveedor debe darse durante el procedimiento y en el posoperatorio, 24 horas y 7 días a la semana, especialmente en horas nocturnas , fines de semana, dominicales y festivos. 4-Sistema debe traer interfase que proteja el injerto del dispositivo medico. 5- Describir cada uno de los componentes que requieren recambio durante el tratamiento terapéutico , especificando valor unitario de cada uno | Terapia de cierre asistido por vacío mediante succión para eliminar el líquido de la herida, reducir la inflamación y estimular la formación de tejido de granulación que consta de unidad de vacio reutilizable y sistema recolector desechable.
Nombre y firma del Representante Legal
El oferente interesado en participar en la oferta deberá registrar en el ANEXO TÉCNICO la siguiente información
1. Insertar filas inmediatamente debajo de las filas identificadas en color azul "SET", registrando la descripción de manera "UNITARIA" de TODOS los componentes que sean requeridos para la fijación integral del sistema ofertado, en el que deberá tener en cuenta lo siguiente:
1.1 Registre todos los componentes que se comercializan de manera indivifual y que a su vez se requieren para recambio en el tratamiento terapéutico
1.2. El nombre del ítem registrado en la fila adicionada debe ser en idioma nativo ( español ), nombre genérico .
1.3. Los valores económicos registrados en el Anexo Técnico deben corresponder a la sumatoria de los componentes registrados en el presente documento.
1.4. Registre todos los componentes requeridos para la fijación integral del sistema , los componentes que no se encuentren en el presente documento se consideran no tienen valor económico y en caso de requerirse serán suministrados por el oferente sin valor comercial