PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Código: IE-01
Nombre del Instrumento: Lista de Chequeo: Operación Segura del Multímetro
Programa: Operario en Instalaciones Eléctricas para Viviendas (832235)
Resultado de Aprendizaje: RA3: Verificar el estado de funcionamiento y la calidad de los materiales, herramientas y equipos a su cargo de acuerdo con procedimientos, manuales de fabricación y órdenes de trabajo.

| 1. Evidencia de Aprendizaje | 2. Criterios de Evaluación | 3. Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- |
| De desempeño: Operación segura del multímetro para la medición de voltaje, resistencia y continuidad en circuitos eléctricos residenciales. | - Conecta correctamente las sondas en los puertos correspondientes del multímetro. - Selecciona adecuadamente la escala de medición según la variable a medir. - Realiza mediciones de voltaje sin generar riesgos de cortocircuito. - Verifica continuidad y resistencia utilizando los procedimientos establecidos. - Ejecuta mediciones únicamente en condiciones seguras y con el circuito desenergizado cuando corresponda. | Técnica: Observación directa. Instrumento: Lista de chequeo de operación segura del multímetro. |

Código: IE-02
Nombre del Instrumento: Clasificación de Materiales y Residuos
Programa: Operario en Instalaciones Eléctricas para Viviendas (832235)
Resultado de Aprendizaje: RA2: Mantener en condiciones de higiene y seguridad el puesto de trabajo a su cargo de acuerdo con el reglamento de la empresa y la normatividad vigente.

| 1. Evidencia de Aprendizaje | 2. Criterios de Evaluación | 3. Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- |
| De producto: Clasificación técnica de materiales eléctricos y disposición adecuada de residuos generados durante la instalación. | - Identifica correctamente los materiales utilizados en instalaciones eléctricas residenciales. - Clasifica los elementos según su función técnica dentro de la instalación. - Aplica correctamente la segregación de residuos según la codificación establecida. - Mantiene el área de trabajo organizada y limpia. - Cumple con las disposiciones ambientales vigentes. | Técnica: Valoración de producto. Instrumento: Matriz de clasificación de materiales y residuos. |

Código: IE-03
Nombre del Instrumento: Lista de Verificación de Montaje de Circuito Básico
Programa: Operario en Instalaciones Eléctricas para Viviendas (832235)
Resultado de Aprendizaje: RA1: Determinar las especificaciones y descripción de los elementos requeridos para la instalación eléctrica domiciliaria de acuerdo con lo indicado en la orden de trabajo, normas y procedimientos establecidos.

| 1. Evidencia de Aprendizaje | 2. Criterios de Evaluación | 3. Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- |
| De desempeño: Montaje de un circuito eléctrico residencial básico conforme a los requisitos técnicos establecidos. | - Realiza las conexiones respetando la polaridad de fase, neutro y tierra. - Instala adecuadamente las canalizaciones y cajas eléctricas. - Implementa correctamente el sistema de puesta a tierra. - Identifica y marca los circuitos en el tablero de distribución. - Cumple los lineamientos de la NTC 2050 y el RETIE durante la instalación. | Técnica: Observación directa. Instrumento: Lista de verificación de montaje de circuito básico. |

Código: IE-04
Nombre del Instrumento: Guía de Preguntas Estructurada para Diagnóstico de Fallas en Circuitos Eléctricos Residenciales
Programa: Operario en Instalaciones Eléctricas para Viviendas (832235)
Resultado de Aprendizaje: RA1; RA3; RA4

Situación Problema

Al energizar un circuito de tomacorrientes en una vivienda, el interruptor termomagnético (breaker) se dispara inmediatamente y no permite el funcionamiento normal del circuito.

Preguntas

- ¿Qué instrumento de medición utilizaría para iniciar el diagnóstico de la falla?

- ¿Qué verificaciones realizaría antes de energizar nuevamente el circuito?

- ¿Qué posibles causas podrían provocar el disparo inmediato del breaker?

- ¿Cómo comprobaría si existe un cortocircuito entre fase y neutro?

- ¿Qué procedimiento seguiría para localizar el punto donde se presenta la falla?

- ¿Qué acciones correctivas propondría para solucionar el problema encontrado?

- ¿Qué información registraría en el informe técnico o reporte de mantenimiento?

| 1. Evidencia de Aprendizaje | 2. Criterios de Evaluación | 3. Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- |
| De conocimiento: Análisis de fallas y diagnóstico de circuitos eléctricos residenciales mediante estudio de caso. | - Identifica los instrumentos de medición adecuados para el diagnóstico de fallas. - Reconoce los riesgos eléctricos asociados a la situación planteada. - Aplica los procedimientos de seguridad exigidos por el RETIE antes de intervenir una instalación. - Propone acciones correctivas para solucionar la falla encontrada. - Registra adecuadamente la no conformidad en el formato correspondiente. | Técnica: Estudio de caso. Instrumento: Guía de preguntas estructurada. |

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS:

| Término | Definición |
| --- | --- |
| EPP (Elementos de Protección Personal) | Conjunto de dispositivos diseñados para proteger al trabajador de riesgos que puedan afectar su salud o seguridad en el entorno laboral. |
| RETIE | Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas en Colombia que establece las condiciones de seguridad para instalaciones eléctricas. |
| Riesgo Eléctrico | Probabilidad de que una persona sufra daño por contacto con la electricidad, generando lesiones o accidentes. |
| Factor de Riesgo | Elemento o condición presente en el ambiente de trabajo que puede causar un accidente o enfermedad laboral. |
| Acto Inseguro | Acción realizada por el trabajador que aumenta la probabilidad de ocurrencia de un accidente. |
| Condición Insegura | Situación del entorno laboral que representa peligro para la seguridad del trabajador. |
| Ergonomía | Disciplina que estudia la adaptación del trabajo al ser humano para prevenir lesiones y mejorar el bienestar. |
| Señalización de Seguridad | Conjunto de señales visuales que advierten, prohíben u orientan sobre riesgos en un área de trabajo. |
| Orden y Aseo | Prácticas que permiten mantener el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes. |
| Herramienta Aislada | Herramienta diseñada con materiales aislantes para evitar el paso de corriente eléctrica al usuario. |
| Puesta a Tierra | Sistema de protección que conduce corrientes de falla hacia el suelo para evitar daños a personas y equipos. |
| Sobrecarga Eléctrica | Exceso de corriente en un circuito que puede generar calentamiento y fallas en la instalación. |
| Cortocircuito | Unión accidental de conductores con diferente potencial que produce una corriente elevada. |
| Inspección de Seguridad | Proceso de verificación de condiciones y actos para identificar riesgos en el entorno laboral. |
| Residuo Eléctrico | Material sobrante o desecho generado en actividades eléctricas (cables, empaques, componentes). |
| Demarcación | Delimitación de áreas de trabajo mediante señales o elementos físicos para prevenir accidentes. |
| Multímetro | Instrumento de medición utilizado para verificar voltaje, corriente y resistencia eléctrica. |
| Guantes Dieléctricos | Elementos de protección que aíslan al trabajador del contacto directo con la corriente eléctrica. |
| Arco Eléctrico | Descarga eléctrica que se produce entre conductores y puede generar altas temperaturas y quemaduras. |

3. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

Construya o cite documentos de apoyo para el desarrollo de la guía, según lo establecido en la guía de desarrollo curricular. (BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA).

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) (Nota: Esta información es externa a las fuentes, pero necesaria para el contexto de vivienda rural).

Manuales técnicos de máquinas, equipos y herramientas suministrados por los fabricantes.

Normatividad legal vigente en riesgos profesionales y programas de salud ocupacional de la empresa

Resolución 2184 de 2019 unifico el sistema de separación en la fuente.

Base de datos CEAI.

4. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Duvan Steven Rosero Obando Olga Lucia Torres | Instructor FIC Instructor FIC | CEAI CEAI | 30/05/2026 30/05/2026 |

5. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) |  |  |  |  |  |