PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: INSTALACIONES ELECTRICAS PARA VIVIENDAS

- Código del Programa de Formación: 832235

- Nombre del Proyecto Formativo (si aplica): OP_INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS INTERNAS EN UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR

- Fase del Proyecto (si aplica): Análisis, planeación, ejecución y evaluación

- Actividad de Proyecto Formativo (si aplica):

- Selección de materiales, equipos, herramientas y presupuesto de las actividades de la instalación eléctrica a ejecutar.

- Instalar puesta a tierra de la vivienda según especificaciones técnicas y normatividad vigente.

- Verificar la red eléctrica instalada según procedimiento de los organismos certificadores (CIDET), corrección de fallas y entrega del proyecto a satisfacción.

- Competencia: 280101001 – Construcción de sistemas de puesta a tierra en instalaciones para viviendas

- Resultados de Aprendizaje:

- Diligenciar informes técnicos y actas de entrega de la instalación.

- Tramitar materiales, herramientas y equipos según orden de trabajo.

- Instalar sistemas de puesta a tierra domiciliarios según diseño entregado.

- Verificar la calidad del sistema de puesta a tierra de acuerdo con procedimientos establecidos.

- Duración de la Guía de Aprendizaje (horas): 90 horas

2. PRESENTACIÓN

La presente guía orienta el proceso de formación en la construcción de sistemas de puesta a tierra, una actividad fundamental para garantizar la seguridad de las personas, el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas y la protección de los equipos.

El aprendiz será motivado a través de actividades prácticas, simulaciones y proyectos comunitarios que le permitirán adquirir destrezas reales en contextos rurales, donde las condiciones del terreno y el acceso a la tecnología representan retos adicionales.

La guía busca:

- Motivar al aprendiz hacia la importancia de la puesta a tierra como medida de seguridad eléctrica.

- Promover la apropiación de conocimientos mediante ejercicios prácticos en campo.

- Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y responsabilidad comunitaria.

- Estimular el aprendizaje autónomo a través de la consulta de normatividad técnica (RETIE).

- Relacionar el aprendizaje con la solución de necesidades reales de la comunidad.

3.  FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de reflexión inicial:

Establecer la importancia de la puesta a tierra como medida preventiva en instalaciones eléctricas residenciales.

Descripción de la actividad:

El instructor presenta una situación hipotética:

“Imagina que, en una vivienda un niño toca la nevera y recibe una descarga eléctrica. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué papel juega la puesta a tierra en este caso?”

Se muestran imágenes o relatos de accidentes eléctricos reales.

En grupos pequeños, los aprendices responden en papelógrafos:

- ¿Qué riesgos existen sin puesta a tierra?

- ¿Dónde han visto sistemas de puesta a tierra en su comunidad?

- ¿Por qué creen que la norma exige este sistema en las instalaciones eléctricas?

Se comparten las respuestas en plenaria, y el instructor complementa con una breve explicación técnica, mostrando fotos y ejemplos reales.

Frase reflexiva en el tablero:

“La puesta a tierra no se ve, pero salva vidas.”

“La electricidad es invisible, pero sus riesgos son reales. La seguridad no es opcional, es vida.”

Cada aprendiz escribe en su cuaderno de campo una frase personal sobre lo que aprendió respecto a la importancia de este tema.

Ambiente requerido: Aula comunitaria o vivienda.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Diálogo socrático, trabajo en grupos, lluvia de ideas, reflexión escrita.

Materiales de formación: Papelógrafos, marcadores, tablero.

Material de apoyo: Imágenes impresas, noticias de accidentes eléctricos, fichas del RETIE.

Duración: 5 horas.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Identificar los conocimientos previos sobre los sistemas de puesta a tierra.

Descripción de la actividad:

El instructor inicia con un juego llamado “El detective eléctrico”.

- Se forman equipos pequeños y cada grupo recibe una “tarjeta de misión” con pistas: “Encuentra un lugar donde haya un cable a la vista”, “Busca un aparato que tenga carcasa metálica”, “Identifica un sitio donde podría instalarse una puesta a tierra”.

- Los equipos recorren la caseta comunal, el parque o viviendas cercanas para buscar e identificar ejemplos reales.

- Con sus observaciones, cada grupo hace un mapa sencillo en cartulina, dibujando dónde encontraron riesgos o posibles puntos de puesta a tierra.

- En plenaria, los grupos presentan sus hallazgos y se discuten los riesgos eléctricos comunes en la comunidad.

El instructor genera una reflexión entorno a las siguientes preguntas:

- ¿Conocías que era un sistema de puesta a tierra?

- ¿De la actividad que fue lo que más difícil te pareció?

- A partir del ejercicio que riesgos y que aspectos positivos presenta la comunidad, en términos de los sistemas puesta a tierra.

Ambiente requerido: Aula comunitaria o vivienda.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Juego de roles (detectives eléctricos), aprendizaje situado, trabajo en grupos, lluvia de ideas.

Materiales de formación: Tarjetas con misiones, cartulina y marcadores, cinta adhesiva, mapa colaborativo en cartulina.

Material de apoyo: RETIE resumido e ilustrado, fotografías de sistemas de puesta a tierra.

Duración: 5 horas.

3.3 Actividades de apropiación:

1. Identificar los componentes del sistema de puesta a tierra de acuerdo con sus características físicas y técnicas.

Descripción de la actividad:

Se organiza a los participantes en grupos para observar diferentes materiales (varillas, cables, conectores, herramientas). Mediante dinámicas de asociación (tarjetas con nombres, dibujos y objetos reales), los aprendices reconocen cada elemento, su función y uso seguro. Posteriormente, hacen una socialización con ejemplos de cómo lo han visto usar en su entorno rural.

Ambiente requerido: Espacio abierto o aula con mesas para exhibición de materiales.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Aprendizaje basado en objetos reales, socialización grupal.

Materiales de formación: Varillas, conectores, conductores, guantes, botas, herramientas básicas.

Material de apoyo: Infografías y ejemplos reales de sistemas de puesta a tierra, extracto del RETIE (sección puesta a tierra).

Evidencias de aprendizaje: Lista de materiales.

Instrumentos de evaluación: Lista de chequeo con identificación correcta de materiales y explicación de su función.

Duración: 8 horas.

2. Validación de cableado para el conductor del electrodo de puesta a tierra y para los equipos (tomacorrientes) de puesta a tierra según normas técnicas.

Descripción de la actividad:

En práctica guiada, los aprendices identifican la diferencia que existe entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y los conductores para los equipos (tomacorrientes) de puesta a tierra. Se realiza una verificación en campo en el cual se observe la diferencia entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y los conductores para los equipos (tomacorrientes) de puesta a tierra.

Ambiente requerido: Aula comunitaria o vivienda.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Ejercicio práctico guiado, trabajo en grupos, lluvia de ideas, reflexión escrita

Materiales de formación: Conductores de diferentes calibres, cables y alambres.

Material de apoyo: Extracto con Tablas 250-66 y 250-122 NTC 2050.

Evidencias de aprendizaje: Demostración de la diferencia de conductores de puesta a tierra dependiendo del calibre.

Instrumentos de evaluación: Lista de chequeo del calibre a utilizar cableado para el conductor del electrodo de puesta a tierra y para los equipos (tomacorrientes) de puesta a tierra.

Duración: 4 horas.

3. Seleccionar y manipular herramientas y materiales de puesta a tierra según normas de seguridad y condiciones del terreno.

Descripción de la actividad:

Mediante una práctica en el terreno, los aprendices manipulan herramientas (martillo, taladro manual, alicate, pala, equipo de medición). Se realizan ejercicios de uso correcto y transporte seguro. Luego se hace un juego de roles donde un grupo muestra “mal uso” y otro grupo debe corregir explicando el procedimiento adecuado.

Ambiente requerido: Aula comunitaria o espacio abierto.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Demostración práctica (juego de roles), retroalimentación colectiva, trabajo en grupos, lluvia de ideas.

Materiales de formación: Herramientas manuales y eléctricas básicas, materiales de conexión, EPP (guantes, gafas, botas).

Material de apoyo: Infografías con normas básicas de seguridad.

Evidencias de aprendizaje: Demostración del uso correcto de herramientas.

Instrumentos de evaluación: Lista de chequeo de seguridad y uso adecuado de herramientas.

Duración: 10 horas.

4.  Identificar el sitio de instalación de acuerdo con el diseño entregado y condiciones del terreno.

Descripción de la actividad:

Los aprendices realizan una práctica en terreno identificando la zona de trabajo, revisando la calidad de materiales y ubicando las herramientas en orden. En grupo, identifican riesgos eléctricos y físicos (huecos, raíces, humedad) y proponen medidas preventivas (por ejemplo: cinta de señalización). Se concluye con una lluvia de ideas sobre la importancia del orden en la seguridad laboral.

Ambiente requerido: Aula comunitaria, vivienda o espacio abierto.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Aprendizaje experiencial con reflexión grupal, trabajo en grupos, lluvia de ideas.

Materiales de formación: Cinta de señalización, herramientas y materiales eléctricos.

Material de apoyo: Infografías con identificación de riesgos eléctricos.

Evidencias de aprendizaje: Croquis del área identificada con herramientas y materiales organizados.

Instrumentos de evaluación: Lista de chequeo (prevención de riesgos y organización de herramientas y materiales).

Duración: 4 horas.

5.  Instalar los elementos del sistema de puesta a tierra aplicando la normatividad vigente y el diseño técnico entregado.

Descripción de la actividad:

En práctica guiada, los aprendices realizan la instalación de un sistema sencillo de puesta a tierra: perforación del terreno, colocación de la varilla, conexión del conductor y cubrimiento del sistema. El instructor hace demostración paso a paso y luego los aprendices repiten en pequeños grupos, apoyándose entre sí.

Ambiente requerido: Vivienda o espacio abierto.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Demostración (práctica colaborativa), ejercicio práctico guiado, trabajo en grupos, lluvia de ideas.

Materiales de formación: EPPs, herramientas y materiales eléctricos.

Material de apoyo: Guía impresa con ilustraciones del procedimiento de instalación de la puesta a tierra.

Evidencias de aprendizaje: Conocimiento de EPPs, herramientas y materiales para instalación física del sistema de puesta a tierra.

Instrumentos de evaluación: Rúbrica de desempeño práctico (cumplimiento de pasos, seguridad en la instalación, calidad de conexiones).

Duración: 16 horas.

6. Verificar el funcionamiento del sistema de puesta a tierra y registrar los resultados en formatos técnicos básicos.

Descripción de la actividad:

Los aprendices revisan las conexiones instaladas y miden con equipos básicos el funcionamiento utilizando prácticas comunes con el multímetro o pinza voltiamperimétrica: voltaje entre neutro y tierra, corriente de tierra cercana a cero, continuidad, etc. El instructor enseña cómo llenar un formato sencillo de registro (con valores básicos, fecha y observaciones). Se hace un taller práctico donde cada aprendiz diligencia su propio informe.

Ambiente requerido: Aula comunitaria, vivienda o espacio abierto.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Ejercicio práctico guiado (taller de aplicación), trabajo en grupos, lluvia de ideas, socialización de informes.

Materiales de formación: Equipos de medición: multímetro o pinza voltiamperimétrica.

Material de apoyo: Formato de informe técnico sencillo.

Evidencias de aprendizaje: Formato diligenciado correctamente con resultados de medición.

Instrumentos de evaluación: Lista de chequeo de mediciones y formato diligenciado completamente.

Duración: 8 horas.

3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento:

Instalación de un sistema de puesta a tierra para la comunidad.

Descripción de la actividad:

Se propone un “Reto comunitario: Instalación real de un sistema de puesta a tierra”, simulando una obra en campo.

- Cada grupo genera una orden de trabajo simulada con plano sencillo para una instalación (caseta comunal, parque, vivienda rural o poste para luminaria).

- Los aprendices, organizados en equipos, deben planear la intervención respondiendo en un cuadro de trabajo:

- ¿Qué riesgos existen en la tarea?

- ¿Qué EPP se requiere?

- ¿Qué herramientas y materiales utilizarán?

- ¿Cómo verificar el correcto funcionamiento de la instalación?

- Se realiza la ejecución práctica en campo: hincado de varilla, conexión del conductor a tierra, verificación de continuidad y pruebas con multímetro o pinza voltiamperimétrica.

- ¿Cuál es el voltaje entre neutro y tierra?

- ¿Cuál es la corriente de tierra?

- ¿Cómo realizará la prueba de continuidad?

- Durante la ejecución, los roles se reparten:

- Jefe de cuadrilla: Organiza y supervisa.

- Técnico instalador: Ejecuta la conexión.

- Responsable de seguridad: Controla riesgos y verifica EPP.

- Secretario técnico: Documenta con fotos y notas.

- Una vez finalizado, cada equipo elabora un informe técnico con: Descripción de la actividad, materiales usados, croquis de instalación, resultados de las pruebas y recomendaciones.

- Se simula la entrega formal de la obra: Un grupo actúa como los instaladores y otro como la comunidad usuaria, firmando un acta de entrega simbólica.

- El cierre se realiza en plenaria con la reflexión colectiva:

- ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil del proceso?

- ¿Cómo se sintieron trabajando como equipo técnico?

- ¿Por qué es importante que la comunidad confíe en el trabajo eléctrico certificado?

Se proyecta en pantalla una frase final:

“La puesta a tierra es invisible, pero es la base de la seguridad eléctrica.”

Ambiente requerido: Aula comunitaria para la socialización final, caseta comunal, parque, vivienda rural o poste para luminaria.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Aprendizaje basado en el “hacer”, aprendizaje-servicio, juego de roles (instaladores vs comunidad usuaria), trabajo en grupo, lluvia de ideas.

Materiales de formación: Varillas de puesta a tierra, conductores de cobre, conectores, herramientas manuales (martillo, taladro, alicate, pala, mazo), multímetro para pruebas, formatos de informe y acta de entrega.

Material de apoyo: Extractos del RETIE y NTC aplicables, guías ilustradas paso a paso de instalación, ejemplos de informes técnicos y actas reales.

Evidencias de aprendizaje: Instalación física en campo, informe técnico grupal con croquis y fotos, acta de entrega firmada (simulada).

Instrumentos de evaluación: Lista de verificación del procedimiento técnico, Rúbrica de calidad del informe técnico.

Duración: 30 horas (6 jornadas de 5 horas cada una).

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

| Fase del proyecto formativo | Actividad del proyecto formativo | Actividad de Aprendizaje | Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación | Identificación de los componentes del sistema de puesta a tierra | Identificar los componentes del sistema de puesta a tierra de acuerdo con sus características físicas y técnicas. Validación de cableado para el conductor del electrodo de puesta a tierra y para los equipos (tomacorrientes) de puesta a tierra según normas técnicas. Seleccionar y manipular herramientas y materiales de puesta a tierra según normas de seguridad y condiciones del terreno. Identificar el sitio de instalación de acuerdo con el diseño entregado y condiciones del terreno. Instalar los elementos del sistema de puesta a tierra aplicando la normatividad vigente y el diseño técnico entregado. Verificar el funcionamiento del sistema de puesta a tierra y registrar los resultados en formatos técnicos básicos. Instalar un sistema de puesta a tierra para la comunidad. | Lista de materiales. Demostración del uso correcto de herramientas. Croquis del área delimitada con materiales organizados. Instalación física del sistema de puesta a tierra. Formato diligenciado correctamente con resultados de medición. Instalación física en campo, informe técnico grupal con croquis y fotos, acta de entrega firmada (simulada). | Reconocer la importancia de la puesta a tierra como medida de seguridad en instalaciones eléctricas. Identificar riesgos eléctricos y relaciona la normatividad con la práctica local. Aplicar correctamente los conceptos técnicos de la puesta a tierra y su relación con la normatividad RETIE. Realizar instalación de acuerdo con especificaciones, verifica continuidad, documenta el proceso y comunica resultados de manera técnica. | Técnica: Observación directa, Instrumento: Lista de chequeo Técnica: Valoración del producto Instrumento: Lista de chequeo, rubrica |
| Planeación | Validación de los diferentes calibres de cableado para el electrodo de puesta a tierra y los equipos (tomas) |  |  |  |  |
| Ejecución | Selección de materiales, equipos, herramientas y presupuesto de la instalación eléctrica |  |  |  |  |
| Ejecución | Instalar puesta a tierra según especificaciones técnicas y normatividad |  |  |  |  |
| Ejecución / Evaluación | Verificar el funcionamiento correcto de la instalación según procedimientos de certificadores |  |  |  |  |

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas en Colombia, que regula el diseño, construcción y certificación de instalaciones eléctricas seguras.

NTC 2050: Norma Técnica Colombiana que establece requisitos para instalaciones eléctricas en baja tensión.

Puesta a tierra: Sistema de protección que conecta los equipos eléctricos a tierra para evitar riesgos de electrocución y daños en las instalaciones.

Continuidad eléctrica: Propiedad de un circuito que permite el paso de la corriente sin interrupciones.

EPP (Elementos de Protección Personal): Equipos utilizados por el trabajador para protegerse de riesgos eléctricos, mecánicos o ambientales.

CIDET: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico que certifica la calidad de equipos e instalaciones eléctricas en Colombia.

Acta de entrega: Documento técnico que formaliza la entrega de una instalación eléctrica cumpliendo los estándares de seguridad.

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

Bibliografía:

- ICONTEC. (2018). NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano. Bogotá: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.

- Ministerio de Minas y Energía. (2013). Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Resolución 90708 de 2013 y actualizaciones.

- CIDET. (2021). Guía de certificación de instalaciones eléctricas. Medellín: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

- SENA. (2020). Manual de Seguridad en Instalaciones Eléctricas. Bogotá: Servicio Nacional de Aprendizaje.

- Boylestad, R. & Nashelsky, L. (2015). Electrónica: Teoría de circuitos. México: Pearson Educación.

Webgrafía:

- Ministerio de Minas y Energía. (2023). Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. Disponible en: https://www.minenergia.gov.co

- CIDET – Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico. (2023). Normatividad y certificación de instalaciones eléctricas. Disponible en: https://www.cidet.org.co

- IEEE Standards Association. (2023). Electrical Safety Standards. Disponible en: https://standards.ieee.org

- UL Solutions. (2022). Colombia lanza nuevo Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Disponible en: https://www.ul.com

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Jorge Armando Cruz Gómez Olga Lucia Plaza Hidalgo Roberto Caraballo Correa Sandra Patricia Galíndez | Instructor FIC Instructor FIC Instructor FIC Instructor FIC | CEAI CEAI CEAI CEAI | 26 septiembre de 2025 |

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Lope Nelson Aguirre Jorge Enrique Aragon Fredy Alfonso López Luis Mario Rodríguez Juan Carlos Romero Olga Lucía Plaza Julián Uriel Salazar Daniel Eduardo García Jonathan Marín Jose Miguel Salinas Hussen Emanuel Ortiz Duvan Steven Rosero | Instructor FIC Instructor FIC Instructor FIC Instructor FIC Instructor FIC Instructor FIC Instructor FIC Instructor FIC Instructor FIC Instructor FIC Instructor FIC Instructor FIC | CEAI CEAI CEAI CEAI CEAI CEAI CEAI CEAI CEAI CEAI CEAI CEAI | 30 de enero de 2026 | Se incorporó una nueva actividad de apropiación del conocimiento para nutrir un poco más la guía. Y tener un poco más de herramientas al momento de impartir el conocimiento. |