## VERSION FINAL
PROYECTO FORMATIVO FORMATO DE APOYO CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL | [15 empty] | Versión: 1 Versión no controlada 2022
Cód. Proyecto SOFIA: | 3414630 |  |  | Cód. Programa SOFIA: | 832235 |  |  | Versión del Programa: |  | x |  |  | Fichas asociadas: |  | X
Programa de Formación: | OPERARIO INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS PARA VIVIENDAS
1. Información básica del proyecto
1.1. Nombre del proyecto: |  |  | Capacitación Integral en Instalaciones Eléctricas Residenciales - CEAI
1.2. Regional: |  |  | Valle |  | 1.3. Centro de formación: | [5 empty] | Centro de Electricidad y Automatización Industrial
1.4. Tiempo estimado de ejecución del proyecto (meses): |  |  | 6
1.5. Empresas o instituciones que participan en su formulación o financiación: (si Existe) |  |  | Sena, operadores de red
1.6. Palabras claves de búsqueda : | Instalación eléctrica, verificación de red eléctrica interna, electricidad, seguridad eléctrica, puesta a tierra, NTC 2050, RETIE.
1.7. Planteamiento del problema o necesidad que se pretende solucionar
Las instalaciones eléctricas internas para viviendas, en algunos casos, no garantizan la seguridad de las personas, la vida tanto animal como vegetal y el medio ambiente tal como lo establece el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Esta situación se hace más evidente en las viviendas ubicadas en zonas rurales sectores vulnerables dentro del casco urbano, donde se presentan deficiencias en el diseño, montaje y verificación de las redes eléctricas internas, así como el incumplimiento de la normatividad vigente. Lo anterior genera riesgos asociados a fallas eléctricas o accidentes.
1.8. Justificación del Proyecto
Con la puesta en marcha del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) se hace obligatorio el cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana NTC 2050 para la seguridad de los usuarios, de los equipos y del medio ambiente. De igual forma, el proyecto cobra importancia por su contribución al uso eficiente y racional de la energía eléctrica, alineándose con criterios de sostenibilidad y reducción de pérdidas técnicas dentro del sistema eléctrico. En el ámbito social, este proyecto aporta a la formación de talento humano con competencias técnicas que impactan positivamente en la calidad de vida de las comunidades, al promover prácticas seguras en el uso de la energía. En el ámbito técnico, fortalece la aplicación de normas, procedimientos y buenas prácticas en el diseño, instalación y verificación de redes eléctricas internas. En el ámbito productivo, contribuye al mejoramiento de la calidad en los procesos del sector eléctrico, incrementando la confiabilidad de las instalaciones y favoreciendo la empleabilidad del recurso humano capacitado.
1.9. Objetivo general
Capacitar Recurso Humano que tenga competencias en la instalación y verificación de redes eléctricas internas en viviendas que garanticen la seguridad de las personas, la vida animal, vegetal, los bienes y aseguren la reducción de pérdidas y uso racional de la energía eléctrica , conforme a la normatividad vigente.
1.10. Objetivos específicos
Diagnosticar las condiciones tecnicas de las redes electricas para identificar los requerimintos necesarios para una correcta instalacion electrica.
Planificar la instalación eléctrica domiciliaria definiendo materiales, distribución de circuitos, cargas eléctricas y cronograma de trabajo según la necesidad del proyecto
Ejecutar la instalación eléctrica residencial cumpliendo las normas técnicas y de seguridad establecidas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
Verificar y entregar la instalación eléctrica finalizada mediante pruebas de funcionamiento y validación de seguridad para asegurar la satisfacción y conformidad del usuario.
2. Alcance
2.1. Beneficiarios del proyecto |  | Comunidad en general que requiera adquirir competencias en instalación de redes eléctricas internas para viviendas.
2.2. Impacto | 2.2.1. Social: | La comunidad y las empresas contaran con un personal calificado con experiencia en la instalación y verificación de redes eléctricas internas fomentando el empleo y la disponibilidad de mano de obra de la región o del área de influencia.
| 2.2.2. Económico: | Los usuarios finales de este proyecto se beneficiarán a nivel económico al utilizar personal capacitado y certificado de la región o del área de influencia, reduciendo el costo de la instalación y la verificación de redes internas.
| 2.2.3. Ambiental: | La comunidad y las empresas contaran con un personal calificado con experiencia en disposición de consumibles y materiales conforme a las buenas prácticas de reutilización y reciclaje de materiales eléctricos que beneficien iniciativas de economía circular en la comunidad o el área de influencia.
| 2.2.4. Tecnológico: | El mejoramiento de diseños, técnicas y procedimientos de instalaciones eléctricas requiere un mayor y mejor uso de los recursos tecnológicos, apropiación de nuevas herramientas, uso de nuevos materiales eléctricos que eviten el desperdicio y el empleo de equipos de medida para garantizar los parámetros óptimos de funcionamiento de la instalación.
2.3. Restricciones o riesgos asociados:
Falta de equipos, materiales y herramientas para la formación.
Que no se tenga a tiempo los equipos, materiales y herramientas para la formación.
Limitaciones en los desplazamientos a los sitios de formación por orden público.
Limitaciones en los desplazamientos por falta de presupuesto para intructores y/o aprendices.
Que los ambientes para impartir la formación no cuenten con el ambiente minimo requerido en 3.6.
Limitaciones motrices, visuales o cognitivas que puedan provocar lesiones al aprendiz o daños a los componentes.
2.4. Productos o resultados del proyecto:
Informe tecnico de diagnostico de sitio para la instalacion electrica domicialiria
Plano eléctrico interpretado y listado de materiales (presupuesto básico).
Instalación eléctrica interna ejecutada según especificaciones técnicas.
Acta de entrega de la instalación eléctrica con conformidad del usuario.
3. Innovación / Gestión tecnológica
3.1. ¿El proyecto resuelve una necesidad del sector productivo? | [13 empty] | SI
3.2. ¿El proyecto mejora el proceso/producto/servicio existente? | [13 empty] | SI
3.3. ¿El proyecto involucra el uso de nuevas técnicas y tecnologías de proceso? | [13 empty] | SI
3.4. ¿Los productos finales son susceptibles a protección industrial y/o derechos de autor? | [13 empty] | NO
3.5. ¿Los productos obtenidos en el proyecto pueden ser posicionados en el mercado? | [13 empty] | SI
3.6 Descripción del ambiente de aprendizaje requerido
Área: Mínimo 50 metros cuadrados (para un grupo de 30 aprendices) 7 Kits de herramientas especializadas (kit de herramientas, alicate electricista, destornilladores electricista, destornilladores electricista estria y plano, pinzas amperimetrica, telurometro, flexómetro) 7 Kits de elementos de protección personal (guantes, gafas, tapabocas, entre otros) 7 Kits de elementos eléctricos para construir maqueta (tablero de distribucion monofasico, bifasico, trifasico, interruptores termomagnéticos, cajas de paso, interruptores, plafones, tomacorrientes, luminarias, swiches, etc) 7 mesas y 31 sillas para ubicación de aprendices y 1 instructor. Tablero acrílico. Video beam y/o Smart TV proyector. Conectividad: Red internet operativa para consultas. Normas técnicas, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo en medio digital vigentes.
3.7 Número de instructores requeridos | 3 | [8 empty] | 3.8. Número Aprendices sugeridos para participar en el proyecto |  | 30
4. Valoración productiva
4.1. Con el desarrollo del proyecto ¿se puede satisfacer la necesidad de un cliente potencial? | [13 empty] | SI
4.2. Viabilidad de proyecto para plan de negocio? | [13 empty] | SI
5. Programa de formación
5.1 Código | 832235 |  |  | 5.2 Nombre Programa | [5 empty] | OPERARIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA VIVIENDA
6. Equipo que participó en la formulación del proyecto
6.1. Tipos de usuario | 6.2. Nombre Funcionario ó Aprendiz ó empresa |  |  |  | 6.3. Número de documento de identidad ó NIT de la empresa |  | 6.4 Red |  |  | 6.5. Especialidad |  |  |  | 6.6. Departamento (sólo si el tipo de usuario es una empresa)
Funcionario | SANDRA PATRICIA GALINDEZ |  |  |  | 38886203 |  | PEDAGOGIA Y DIDACTICA |  |  | Magister Educacion |  |  |  | Cali - Valle del Cauca
Contratista | LOPE NELSON AGUIRRE |  |  |  | 10535449 |  | INSTRUCTOR FIC |  |  | Ingeniero Electricista |  |  |  | Cali - Valle del Cauca
Contratista | DANIEL EDUARDO GARCÍA |  |  |  | 1143880616 |  | INSTRUCTOR FIC |  |  | Ingeniero Electricista |  |  |  | Cali - Valle del Cauca
Contratista | JONATAN MARIN ORJUELA |  |  |  | 14622491 |  | INSTRUCTOR FIC |  |  | Ingeniero Electricista |  |  |  | Cali - Valle del Cauca
Contratista | JUAN CARLOS ROMERO SALAZAR |  |  |  | 79623997 |  | INSTRUCTOR FIC |  |  | Ingeniero Electricista |  |  |  | Cali - Valle del Cauca
Contratista | OLGA LUCÍA PLAZA |  |  |  | 66851462 |  | INSTRUCTOR FIC |  |  | Ingeniero Electricista |  |  |  | Cali - Valle del Cauca
Contratista | DUVAN STEVEN ROSERO |  |  |  | 1004236466 |  | INSTRUCTOR FIC |  |  | Ingeniero Electricista |  |  |  | Cali - Valle del Cauca
Contratista | FREDY ALFONSO LOPEZ |  |  |  | 16621195 |  | INSTRUCTOR FIC |  |  | Ingeniero Industrial ( Esp Electrica) |  |  |  | Cali - Valle del Cauca
Contratista | JULIAN URIEL SALAZAR |  |  |  | 80227481 |  | INSTRUCTOR FIC |  |  | Ingeniero Industrial ( Esp Electrica) |  |  |  | Cali - Valle del Cauca
Contratista | JOSE MIGUEL SALINAS |  |  |  | 1130620758 |  | INSTRUCTOR FIC | [6 empty] | Cali - Valle del Cauca
Contratista | JORGE ENRIQUE ARAGÓN |  |  |  | 94306801 |  | INSTRUCTOR FIC |  |  | Ingeniero Electricista |  |  |  | Cali - Valle del Cauca
Contratista | LUIS MARIO RODRIGUEZ |  |  |  | 16708355 |  | INSTRUCTOR FIC |  |  | Tecnologo Electricista |  |  |  | Cali - Valle del Cauca
Contratista | EMANUEL ORTIZ |  |  |  | 87219046 |  | INSTRUCTOR FIC |  |  | Ingeniero Electronico |  |  |  | Cali - Valle del Cauca
7. FASES DEL PROYECTO
7.1. FASES DEL PROYECTO | 7.2. ACTIVIDADES_DEL_PROYECTO |  |  |  | 7.3. DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | 7.4. MODALIDAD DE FORMACIÓN | 7.5 COMPETENCIAS DEL PROGRAMA |  |  |  |  | 7.6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
[5 empty] | MESES | HORAS |  | Tipo competencia | Denominación |  |  |  | Denominación |  |  |  |  | Horas
Inducción | INDUCCIÓN DE APRENDICES A LA METODOLOGÍA SENA Y A LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN POR PROYECTOS. |  |  |  | x | x | Presencial | Transversal | 240201500 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL |  |  |  | 452717 - RECONOCER EL ROL DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO FORMATIVO, EL PAPEL DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y LA METODOLOGÍA DE FORMACIÓN, DE ACUERDO CON LA DINÁMICA ORGANIZACIONAL
[6 empty] | x | Presencial | Transversal | 240201500 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL |  |  |  | 452719 - ASUMIR LOS DEBERES Y DERECHOS CON BASE EN LAS LEYES Y LA NORMATIVA INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE SU PROYECTO DE VIDA.
[6 empty] | x | Presencial | Transversal | 240201500 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL |  |  |  | 452720 - IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES QUE EL SENA OFRECE EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ACUERDO CON EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL.
[6 empty] | x | Presencial | Transversal | 240201500 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL |  |  |  | 452728 - REDIMENSIONAR PERMANENTEMENTE SU PROYECTO DE VIDA DE ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CONTEXTO Y CON VISIÓN PROSPECTIVA.
[6 empty] | x | Presencial | Transversal | 240201500 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL |  |  |  | 452718 - CONCERTAR ALTERNATIVAS Y ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA FORMACIÓN, CON BASE EN LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.
Análisis | IDENTIFICAR LAS VARIABLES ELÉCTRICAS Y REALIZAR LA MEDICIÓN E INTERPRETACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS EN VIVIENDAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. |  |  |  | x | 77.5 | Presencial | Técnica | 280101054 - INSTALAR REDES INTERNAS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ELÉCTRICO |  |  |  | 450166 - ORGANIZAR LOS MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ENTREGADO Y NORMATIVIDAD VIGENTE.
| DIAGNOSTICAR LAS CONDICIONES DEL LUGAR DE INSTALACIÓN DE ACUERDO CON LA ORDEN DE TRABAJO Y NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  |  |  | x | Presencial | Transversal | 210201501 - EJERCER DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LOS CONVENIOS INTERNACIONALES. |  |  |  | 735346 - 03- PRACTICAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LA CONSTITUCIÓN POLITICA Y LOS CONVENIOS INTERNACIONALES.
[6 empty] | x | Presencial | Transversal | 210201501 - EJERCER DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LOS CONVENIOS INTERNACIONALES. |  |  |  | 735347 - 01- RECONOCER EL TRABAJO COMO FACTOR DE MOVILIDAD SOCIAL Y TRANSFORMACIÓN VITAL CON REFERENCIA A LA FENOMENOLOGÍA Y A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO.
[6 empty] | x | Presencial | Transversal | 210201501 - EJERCER DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LOS CONVENIOS INTERNACIONALES. |  |  |  | 735348 - 02- VALORAR LA IMPORTANCIA DE LA CIUDADANÍA LABORAL CON BASE EN EL ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO.
[6 empty] | x | Presencial | Transversal | 210201501 - EJERCER DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LOS CONVENIOS INTERNACIONALES. |  |  |  | 735349 - 04- PARTICIPAR EN ACCIONES SOLIDARIAS TENIENDO EN CUENTA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LOS PUEBLOS Y DE LA NATURALEZA.
[6 empty] | x | Presencial | Transversal | 240201500 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL |  |  |  | 452723 - APLICAR TÉCNICAS DE CULTURA FÍSICA PARA EL MEJORAMIENTO DE SU EXPRESIÓN CORPORAL, DESEMPEÑO LABORAL SEGÚN LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DEL ÁREA OCUPACIONAL.
[6 empty] | x | Presencial | Transversal | 240201500 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL |  |  |  | 452724 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES EN SU ESTILO DE VIDA PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES DE ACUERDO CON EL DIAGNÓSTICO DE SU CONDICIÓN FÍSICA INDIVIDUAL Y LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE SU DESEMPEÑO LABORAL.
Planeación | LOCALIZAR LAS CANALIZACIONES Y PUNTOS ELECTRICOS SEGÚN LA CONSTRUCCIÓN FINAL DE LA VIVIENDA Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD |  |  |  | x | x | Presencial | Transversal | 240201500 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL |  |  |  | 452716 - GESTIONAR LA INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DISPONIBLES
[6 empty] | x | Presencial | Transversal | 240201500 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL |  |  |  | 452725 - ASUMIR ACTITUDES CRÍTICAS , ARGUMENTATIVAS Y PROPOSITIVAS EN FUNCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CARÁCTER PRODUCTIVO Y SOCIAL.
[6 empty] | x | Presencial | Transversal | 240201500 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL |  |  |  | 452726 - DESARROLLAR PERMANENTEMENTE LAS HABILIDADES PSICOMOTRICES Y DE PENSAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE.
[6 empty] | x | Presencial | Transversal | 240201500 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL |  |  |  | 452729 - GENERAR PROCESOS AUTÓNOMOS Y DE TRABAJO COLABORATIVO PERMANENTES, FORTALECIENDO EL EQUILIBRIO DE LOS COMPONENTES RACIONALES Y EMOCIONALES ORIENTADOS HACIA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.
[6 empty] | x | Presencial | Transversal | 240201500 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL |  |  |  | 452721 - ASUMIR RESPONSABLEMENTE LOS CRITERIOS DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EN EL EJERCICIO DE SU DESEMPEÑO LABORAL Y SOCIAL.
| SELECCIONAR MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SEGÚN EL DISEÑO ELÉCTRICO Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS |  |  |  |  | 10 | Presencial | Técnica | 230101030 - FOMENTAR PRÁCTICAS SEGURAS Y SALUDABLES EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO. |  |  |  | 450249 - VERIFICAR EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A SU CARGO DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS, MANUALES DE FABRICACIÓN Y ÓRDENES DE TRABAJO.
[6 empty] | 10 | Presencial | Técnica | 230101030 - FOMENTAR PRÁCTICAS SEGURAS Y SALUDABLES EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO. |  |  |  | 450247 - DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA ORDEN DE TRABAJO, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.
[6 empty] | 10 | Presencial | Técnica | 230101030 - FOMENTAR PRÁCTICAS SEGURAS Y SALUDABLES EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO. |  |  |  | 450250 - UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PERTINENTES A SU FUNCIÓN Y ACTIVIDAD REALIZADA, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO VIGENTE.
[6 empty] | 10 | Presencial | Técnica | 230101030 - FOMENTAR PRÁCTICAS SEGURAS Y SALUDABLES EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO. |  |  |  | 450248 - MANTENER EN CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EL PUESTO DE TRABAJO A SU CARGO DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE LA EMPRESA Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
Ejecución | MONTAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DOMICILIARIA CONFORME AL DISEÑO Y NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  |  | x | 145 | Presencial | Técnica | 280101054 - INSTALAR REDES INTERNAS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ELÉCTRICO |  |  |  | 450169 - MONTAR LA INSTALACIÓN DE ACUERDO CON EL DISEÑO ENTREGADO Y NORMATIVIDAD VIGENTE.
[6 empty] | x | Presencial | Transversal | 240201500 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL |  |  |  | 452727 - INTERACTUAR EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES EN FUNCIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES UNIVERSALES.
| INSTALAR PUESTA A TIERRA DE LA VIVIENDA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  |  |  | 22.5 | Presencial | Técnica | 280101001 - CONSTRUIR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  |  | 450123 - TRAMITAR MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SEGÚN ORDEN DE TRABAJO
[6 empty] | 35 | Presencial | Técnica | 280101001 - CONSTRUIR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON NORMATIVIDAD |  |  |  | 450164 - INSTALAR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DOMICILIARIOS TENIENDO EN CUENTA DISEÑO ENTREGADO.
Evaluación | VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE PRUEBAS Y MEDICIONES TÉCNICAS, REGISTRANDO LOS RESULTADOS SEGÚN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. |  |  |  | x | 10 | Presencial | Técnica | 280101001 - CONSTRUIR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  |  | 450122 - DILIGENCIAR INFORMES TÉCNICOS Y ACTAS DE ENTREGA DE LA INSTALACIÓN DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y DE LA EMPRESA.
[6 empty] | 22.5 | Presencial | Técnica | 280101001 - CONSTRUIR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  |  | 450165 - VERIFICAR LA CALIDAD DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.
[6 empty] | 10 | Presencial | Técnica | 280101054 - INSTALAR REDES INTERNAS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ELÉCTRICO |  |  |  | 450167 - DILIGENCIAR FORMATOS DE ENTREGA SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDOS.
[6 empty] | 77.5 | Presencial | Técnica | 280101054 - INSTALAR REDES INTERNAS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ELÉCTRICO |  |  |  | 450168 - VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DOMICILIARIA SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO, ÓRDENES DE TRABAJO Y NORMATIVIDAD VIGENTE.
[6 empty] | x | Presencial | Transversal | 240201500 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL |  |  |  | 452722 - DESARROLLAR PROCESOS COMUNICATIVOS EFICACES Y ASERTIVOS DENTRO DE CRITERIOS DE RACIONALIDAD QUE POSIBILITEN LA CONVIVENCIA, EL ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS, LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL CONOCIMIENTO Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CARÁCTER PRODUCTIVO Y SOCIAL
| ETAPA PRODUCTIVA |  |  |  | 3 | 440 | Presencial | Técnica | 999999999 - RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA |  |  |  | 452730 - APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN
|  |  |  | TOTAL LECTIVA | 0 | 880 | [12 empty] | 0
8. RECURSOS ACTIVIDADES DE PROYECTO
8.1 Actvidades del proyecto |  |  |  | 8.2 Tipo de recurso | 8.3 Rubro presupuestal |  | 8.4 Descripción del recurso | [7 empty] | 8.5 Cantidad | 8.5 Valor unitario | 8.6 Totales
INDUCCIÓN DE APRENDICES A LA METODOLOGÍA SENA Y A LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN POR PROYECTOS.
CONCEPTUALIZAR SOBRE LAS VARIABLES ELECTRICAS, SU IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN E INTERPRETACIÓN DE PLANOS ELECTRICOS PARA VIVIENDAS |  |  |  | Talento humano | Contratación instructtores |  | Instructor transversal | [7 empty] | 5 | 29609 | 148045
|  |  |  | Talento humano | Contratación instructtores |  | Instructor transversal | [7 empty] | 5 | 29609 | 148045
|  |  |  | Talento humano | Contratación instructtores |  | Intructor tecnico | [7 empty] | 620 | 29609 | 18357580
|  |  |  | Equipos | Materiales_formación_profesional |  | Computador portátil funcional para instructor | [7 empty] | 1 | 2500000 | 2500000
|  |  |  | Equipos | Materiales_formación_profesional |  | Smart tv con entrada vga y hdmi y/o Video beam | [7 empty] | 1 | 2300000 | 2300000
|  |  |  | Equipos | Materiales_formación_profesional |  | Mueble escritorio | [7 empty] | 1 | 600000 | 600000
|  |  |  | Equipos | Materiales_formación_profesional |  | Silla Instructor | [7 empty] | 1 | 200000 | 200000
|  |  |  | Equipos | Materiales_formación_profesional |  | Pupitre y/o sillas aprendiz | [7 empty] | 30 | 300000 | 9000000
IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO LABORAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, APLICANDO CONCEPTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL EN LAS LABORES A REALIZAR |  |  |  | Equipos | Materiales_formación_profesional |  | Tablero acrílico o Pizarron | [7 empty] | 1 | 450000 | 450000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Marcadores borrables o tizas | [7 empty] | 2 | 6000 | 12000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Resma de papel block | [7 empty] | 2 | 18000 | 36000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Borrador para marcador o tizas | [7 empty] | 1 | 5000 | 5000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Botiquín industrial | [7 empty] | 1 | 250000 | 250000
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LAS CANALIZACIONES Y PUNTOS ELECTRICOS SEGÚN LA CONSTRUCCIÓN FINAL DE LA VIVIENDA Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD |  |  |  | Herramientas | Materiales_formación_profesional |  | Pinza amperimetrica | [7 empty] | 5 | 380000 | 1900000
|  |  |  | Herramientas | Materiales_formación_profesional |  | Probador de fase | [7 empty] | 5 | 20000 | 100000
|  |  |  | Equipos | Materiales_formación_profesional |  | Gafas de seguridad | [7 empty] | 5 | 9500 | 47500
|  |  |  | Equipos | Materiales_formación_profesional |  | Casco electricita con barbuquejo | [7 empty] | 30 | 32000 | 960000
|  |  |  | Equipos | Materiales_formación_profesional |  | Guantes de carnaza | [7 empty] | 30 | 11000 | 330000
SELECCIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA A EJECUTAR. |  |  |  | Equipos | Materiales_formación_profesional |  | Guantes dielectricos (nitrilo) | [7 empty] | 30 | 9800 | 294000
|  |  |  | Equipos | Materiales_formación_profesional |  | Botas Dielectricas con puntera plastica | [7 empty] | 30 | 110000 | 3300000
|  |  |  | Equipos | Materiales_formación_profesional |  | Tapaoidos | [7 empty] | 30 | 7000 | 210000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Rollos de cinta de marcacion | [7 empty] | 5 | 57000 | 285000
|  |  |  | Equipos | Materiales_formación_profesional |  | Chalecos reflectivos | [7 empty] | 30 | 15000 | 450000
INSTALAR CANALIZACIONES, EMPOTRADO DE CAJAS, ALAMBRADO DEL SISTEMA E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SEGÚN PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMATIIVIDAD VIGENTE |  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Rollo 100m cable cobre #12 AWG THHN (Blanco, negro, verde) | [7 empty] | 1 | 270000 | 270000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Rollo 100m cable cobre #14 AWG THHN (Blanco, negro, verde) | [7 empty] | 1 | 198000 | 198000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Interruptores simples | [7 empty] | 10 | 7000 | 70000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Interruptores dobles | [7 empty] | 10 | 9000 | 90000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Interruptores triples | [7 empty] | 10 | 14000 | 140000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Interruptores 3 vias | [7 empty] | 8 | 14000 | 112000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Interruptores 4 vias | [7 empty] | 4 | 45000 | 180000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Tomacorriente con polo a tierra | [7 empty] | 10 | 12000 | 120000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Tomacorriente GFCI | [7 empty] | 5 | 55000 | 275000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Tomacorriente 220V | [7 empty] | 4 | 28000 | 112000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Cajas octogonales | [7 empty] | 12 | 3000 | 36000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Conectores PVC 1/2 | [7 empty] | 40 | 300 | 12000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Conectores PVC 3/4 | [7 empty] | 40 | 400 | 16000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Curvas PVC | [7 empty] | 20 | 1400 | 28000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Caja 4x4 | [7 empty] | 10 | 2800 | 28000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Caja 2x4 | [7 empty] | 30 | 2100 | 63000
INSTALAR PUESTA A TIERRA DE LA VIVIENDA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Suplemento caja 4x4 | [7 empty] | 10 | 1200 | 12000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Tuberia PVC 1/2 | [7 empty] | 10 | 4200 | 42000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Tuberia PVC 3/4 | [7 empty] | 7 | 5700 | 39900
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Conectores electricos | [7 empty] | 100 | 900 | 90000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Plafon de luz | [7 empty] | 10 | 6400 | 64000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Terminal internet | [7 empty] | 5 | 8000 | 40000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Timbre | [7 empty] | 5 | 35000 | 175000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Tablero de distribucion Monofasico 6 circuitos | [7 empty] | 2 | 56000 | 112000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Tablero de distribucion Bifasico 12 circuitos | [7 empty] | 2 | 180000 | 360000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Breakers Termomagneticos 15A | [7 empty] | 4 | 16000 | 64000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Breakers Termomagneticos 20A | [7 empty] | 4 | 20000 | 80000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Breakers Termomagneticos 30A | [7 empty] | 4 | 23000 | 92000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Interruptor Termomagnetico 60 Amp | [7 empty] | 4 | 80000 | 320000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Medidor de Energía monofásico | [7 empty] | 2 | 95000 | 190000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Medidor de Energía bifásico | [7 empty] | 2 | 290000 | 580000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Interruptor diferencial | [7 empty] | 4 | 85000 | 340000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Kit soldadura exotermica | [7 empty] | 1 | 520000 | 520000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Conectores para puesta tierra | [7 empty] | 4 | 20000 | 80000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Varilla de cobre de 2.40m 5/8 | [7 empty] | 4 | 290000 | 1160000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Sonda | [7 empty] | 1 | 80000 | 80000
VERIFICAR LA RED ELECTRICA INSTALADA SEGÚN PROCEDIMIENTO DE LOS ORGANISMOS CERTIFICADDORES (CIDET), CORRECCIÓN DE FALLAS Y ENTREGA DEL PROYECTO A ENTERA |  |  |  | Herramientas | Materiales_formación_profesional |  | Pulidora electrica | [7 empty] | 1 | 470000 | 470000
|  |  |  | Herramientas | Materiales_formación_profesional |  | Destornilladores electricos de plata y estrella | [7 empty] | 10 | 18000 | 180000
|  |  |  | Herramientas | Materiales_formación_profesional |  | Alicate Electrico | [7 empty] | 5 | 42000 | 210000
|  |  |  | Herramientas | Materiales_formación_profesional |  | Pinzas electricas | [7 empty] | 5 | 65000 | 325000
|  |  |  | Herramientas | Materiales_formación_profesional |  | Corta frio | [7 empty] | 5 | 49000 | 245000
|  |  |  | Materiales de formación | Materiales_formación_profesional |  | Rollo de cinta aislante (negra, blanca, verde) | [7 empty] | 6 | 30000 | 180000
|  |  |  | Herramientas | Materiales_formación_profesional |  | Pela cable | [7 empty] | 5 | 25000 | 125000
|  |  |  | Herramientas | Materiales_formación_profesional |  | Hombre solo | [7 empty] | 1 | 25000 | 25000
|  |  |  | Herramientas | Materiales_formación_profesional |  | Llave Peston | [7 empty] | 1 | 32000 | 32000
|  |  |  | Herramientas | Materiales_formación_profesional |  | Llaves de boca fija | [7 empty] | 1 | 85000 | 85000
|  |  |  | Herramientas | Materiales_formación_profesional |  | Cincel | [7 empty] | 3 | 23000 | 69000
|  |  |  | Herramientas | Materiales_formación_profesional |  | Porra | [7 empty] | 2 | 45000 | 90000
|  |  |  | Herramientas | Materiales_formación_profesional |  | martillo | [7 empty] | 2 | 37000 | 74000
|  |  |  | Herramientas | Materiales_formación_profesional |  | segueta | [7 empty] | 5 | 23000 | 115000
|  |  |  | Herramientas | Materiales_formación_profesional |  | nivel | [7 empty] | 2 | 42000 | 84000
|  |  |  | Herramientas | Materiales_formación_profesional |  | Taladro inalambrico | [7 empty] | 2 | 480000 | 960000
|  |  |  | Herramientas | Materiales_formación_profesional |  | Flexometro | [7 empty] | 5 | 50000 | 250000
|  |  |  | Herramientas | Materiales_formación_profesional |  | Ahoyadora | [7 empty] | 1 | 80000 | 80000
|  |  |  | Herramientas | Materiales_formación_profesional |  | pala | [7 empty] | 1 | 77000 | 77000
[14 empty] | 9.1 Total presupuesto estimado |  |  | 33096400
Note on C50: SE DEBE REGISTRAR EL NUMERO DE INSTRUCTORES QUE PARTICIPARAN EN LA FICHA EN EL PROCESO FORMATIVO TANTO TECNICOS, BASICOS Y TRANSVERSALES ES DECIR LOS MISMOS DEL EQUIPO EJECUTOR.

## DISTRIBUCION PROYECTO FASE-MES
MES 1 |  |  | MES 2 | MES 3 |  | MES 4 |  |  | MES 5 | MES 6 | MES 7 |  | MES 8 |  | MES 9
Inducción | Análisis |  |  |  | Planeación |  | Ejecución | [6 empty] | Evaluación
Orientar a los aprendices en el reconocimiento del SENA y la formación profesional Integral. | Diagnosticar el estado de la Infraestructura de red, de los equipos de computo, dispositivos y/o perifericos, Solicitudes de Servicio Tecnico presente en el entorno de trabajo. |  |  |  | Planificar el mantenimiento de la conectividad de la red, los equipos de computo, dispositivos y/o perifericos |  | Implementar procesos para el mantenimiento de la Infraestructura de de red, del Hardware y Software de los equipos de computo, dispositivos y/o periféricos | [6 empty] | Validar el funcionamiento de la red, de los equipos de computo, dispositivos y/o periféricos
0.3 | 1.8 |  |  |  | 1.2 |  | 4.2 | [6 empty] | 1.5
48 | 288 |  |  |  | 192 |  | 672 | [6 empty] | 240
|  | TRIMESTRE 1 | [5 empty] | TRMIESTRE 2 |  |  |  | TRIMESTRE 3

## Competencias y RA
| 240201526 | Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz
Ejecucion | 240201526-1: Promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aporte en la instauración de una cultura de paz.
Ejecucion | 240201526-2: Establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común como aporte para el desarrollo social.
Ejecucion | 240201526-3 Promover el uso racional de los recursos naturales a partir de criterios de sostenibilidad y sustentabilidad ética y normativa vigente.
Ejecucion | 240201526-4: Contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos
| 220601501 | Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente
Planeación | 220601501-1: Interpretar los problemas ambientales y de SST teniendo en cuenta los planes y programas establecidos por la organización y el entorno social.
Planeación | 220601501-2: Efectuar las acciones para la prevención y control de la problemática ambiental y de SST, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por la organización.
Planeación | 220601501-3: Verificar las condiciones ambientales y de SST acorde con los lineamientos establecidos para el área de desempeño laboral.
Planeación | 220601501-4: Reportar las condiciones y actos que afecten la protección del medio ambiente y la SST, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contexto organizacional y social.
| 230101507 | Generación de Hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de Actividad Física en los contextos productivos y sociales
Ejecucion | 230101507-1: Desarrollar habilidades psicomotrices en el contexto productivo y social.
Ejecucion | 230101507-2: Practicar hábitos saludables mediante la aplicación de fundamentos de nutrición e higiene.
Ejecucion | 230101507-3: Ejecutar actividades de acondicionamiento físico orientadas hacia el mejoramiento de la condición física en los contextos productivo y social.
Ejecucion | 230101507-4: Implementar un plan de Ergonomía y Pausas Activas según las características de la función productiva.
| 240201533 | Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales
Planeación | 240201533-1: Establecer características y competencias emprendedoras personales de acuerdo con sus potencialidades, objetivos y el entorno.
Planeación | 240201533-2: Apropiar el proceso de toma de decisiones personales en su cotidianidad, según el comportamiento emprendedor.
Planeación | 240201533-3: Emplear capacidad creativa e innovadora según estrategia emprendedora.
Planeación | 240201533-4: Relacionar la importancia de la negociación con el emprendimiento según las necesidades y elementos de la negociación.
| 210201501 | Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
Evaluación | 210201501-1: Reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo
Evaluación | 210201501-2: Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo.
Evaluación | 210201501-3: Practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los Convenios Internacionales.
Evaluación | 210201501-4: Participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza.
| 220501046 | Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con necesidades de manejo de información
Análisis | 220501046-1: Seleccionar herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de acuerdo con las necesidades identificadas.
Análisis | 220501046-2: Usar herramientas TIC, de acuerdo con los requerimientos, manuales de funcionamiento, procedimientos y estándares.
Análisis | 220501046-3: Verificar los resultados obtenidos, de acuerdo con los requerimientos.
Análisis | 220501046-4: Implementar buenas prácticas de uso, de acuerdo con la tecnología empleada.
| 240201524 | Desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo
240201524-01
Análisis | 240201524- 1: Interpretar el sentido de la comunicación como medio de expresión social, cultural, laboral y artística.
Análisis | 240201524- 2: Decodificar mensajes comunicativos en situaciones de la vida social y laboral, teniendo en cuenta el contexto de la comunicación.
Análisis | 240201524- 3: Validar la importancia de los procesos comunicativos teniendo en cuenta criterios de lógica y racionalidad
Análisis | 240201524- 4: Aplicar acciones de mejoramiento en el desarrollo de procesos comunicativos según requerimientos del contexto.
| 240202501 | Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
Análisis | 240202501- 1 Comprender información básica, oral y escrita, en inglés acerca de sí mismo, de las personas y de su contexto inmediato en realidades presentes
Análisis | 240202501-2 describir de forma oral y escrita, en inglés básico, personas, situaciones y lugares de acuerdo con su contexto laboral y personal inmediato
Análisis | 240202501-3 participar en intercambios conversacionales en inglés básico, de forma oral y escrita, en diferentes situaciones sociales y laborales
ejecucion | 240202501-4 comunicarse con un visitante o colega de un contexto laboral cotidiano, de forma oral y escrita, en inglés básico.
ejecucion | 240202501-5 intercambiar información básica. En inglés, sobre sus experiencias pasadas, en un contexto inmediato.
ejecucion | 240202501-6 poner en práctica vocabulario básico y expresiones comunes de su área ocupacional, usando frases sencillas, en forma oral y escrita.
Tramite del requerimiento del Usuario.
RAP 1: Recepcionar solicitudes del cliente de acuerdo a procedimientos y política organizacional.
RAP 2: Procesar solicitudes de servicios según procedimientos y política organizacional.
Mantenimiento de equipos de cómputo
RAP 1: Planificar los recursos físicos, materiales y herramientas para el mantenimiento de equipos, dispositivos y/o periféricos acordes con el requerimiento del cliente.
RAP 2: Realizar mantenimiento físico y lógico a los equipos, dispositivos y/o periféricos acordes con los manuales del fabricante y normativa.
RAP 3: Verificar el funcionamiento de los equipos, dispositivos y/o periféricos, de acuerdo con el protocolo establecido.
Reparación de equipos de cómputo
RAP 1: Alistar los recursos para la reparación de equipos de cómputo, periféricos, equipos activos de redes y de la infraestructura de red, acorde con el requerimiento del cliente.
RAP 2: Reparar física y lógicamente los equipos de cómputo, periféricos, equipos activos de redes e infraestructura de red, acorde con los manuales del fabricante y normativa.
RAP 3: Verificar el funcionamiento de los equipos de cómputo, periféricos, equipos activos de redes e infraestructura de red, de acuerdo con el protocolo establecido.

## Competencias
Técnico en Mantenimiento de equipos de cómputo 233105 v2
COMPETENCIAS TECNICAS
Item | CODIGO NCL | COMPETENCIA LABORAL | Horas según diseño | Creditos
1 | 220501001 V3 | Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico | 384 | 8
2 | 220501002 v3 | Reparar equipos de cómputo según procedimiento técnico | 336 | 7
3 | 260102029 v1 | Tramitar requerimientos del usuario de acuerdo con procedimiento técnico y protocolo de servicio | 144 | 3
|  |  | 864 | 18
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Item | CODIGO NCL | COMPETENCIA LABORAL | Horas según diseño | Creditos
1 | 240201530 | Resultado de Aprendizaje de la Inducción. | 48 | 1
2 | 220601501 | Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad Vigente | 48 | 1
3 | 230101507 | Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales | 48 | 1
4 | 240201526 | Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz. | 48 | 1
5 | 210201501 | Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales | 48 | 1
6 | 240201533 | Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales | 48 | 1
|  |  | 288 | 6
COMPETENCIAS CLAVES
Item | CODIGO NCL | COMPETENCIA LABORAL | Horas según diseño
1 | 220501046 | Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con necesidades de manejo de información | 48 | 1
2 | 240202501 | Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco común europeo de referencia para las lenguas | 192 | 4
3 | 240201524 | Desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo | 48 | 1
|  |  | 288 | 6
ETAPA PRODUCTIVA
1 | 999999999 | RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA | 864 | 18
|  | COMPETENCIAS TECNICAS | 864 | 30
|  | COMPETENCIAS TRANSVERSALES | 288
|  | COMPETENCIAS CLAVES | 288
|  | ETAPA PRODUCTIVA | 864 | 18
|  | TOTAL | 2304 | 48
|  | Etapa Lectiva | 1440 | 30

## Hoja1 NO BORRAR
Innovación_tecnológica
SI
NO
Valoración_productiva
SI
NO
Tipos_de_usuario
Aprendiz
Contratista
Empresa
Funcionario
Fase-del_proyecto
Análisis
Planeación
Ejecución
Evaluación
Etapa productiva
Inducción
Modalidad_formación
Presencial
A distancia
Virtual
Desescolarizada
Combinada
Tipo_competencia
Técnica
Transversal
Clave
Tipo_de_recurso
Equipos
Herramientas
Talento humano
Materiales de formación
Rubro_presupuestal
Honorarios formacion profesional
Remuneración Serv Tecnic Form Prof
Contratación instructtores
Materiales_formación_profesional
Insumos para explotación de centros
Materiales_aceites y combustibles
Material adq.llantas/elem.vehículos
Mantenimiento_maquinaria_y_equipo
Mantenimiento_equipo_de_transporte
Materiales_sostenimiento_de_semoviente
Materiales_compra_de semovientes
Compra_maquinaria_equipo
Adecuación_de_construcciones